## EtaStar_Disp
η* 計算シート (変位入力版) Disp→Acc: a = -(2πf)²·d/1000
■ 入力パラメータ
サンプリング周波数 fs | 5119.9998 | Hz | A列全体平均から自動算出
データ点数 N | 2048 | 点
加振周波数 f | 50 | Hz | 黄色: 加振周波数
粉体質量 m_p | 1.61 | g | 黄色: 粉体のみ(基準ジグなら 0)
容器質量 m_c | 2.1 | g | 黄色: 容器(ジグ)質量
合計質量 m_tot | 3.71 | g
角周波数 ω | 314.1593 | rad/s
■ 使い方
1. 「TimeData」シート: A列=時刻[s], B列=力[N], C列=変位[mm] を貼り付け
2. 黄色セルに 加振周波数 f, 粉体質量 m_p, 容器質量 m_c を入力
3. ★ η* の行に答えが自動表示
※ 加速度は a = -(2πf)²·d/1000 でシート内部換算
■ 計算式
D(f) = Σ d[n]·exp(-j2πf·t[n]) ※d はmm単位の生DFT
X(f) = -(2πf)²·D/1000 ※加速度DFT [m/s²]
Y(f) = Σ F[n]·exp(-j2πf·t[n]) ※力DFT
η* = -2π·Im(X*·Y) / (m_tot · ¦X¦²) ※論文式(2)
■ 計算結果
項目 | 値 | 単位 | 備考
Re(D) [変位DFT, mm単位] | 0
Im(D) [変位DFT, mm単位] | 0
Re(Y) [力DFT] | 0.23762
Im(Y) [力DFT] | -0.041223
Re(X) [加速度DFT = -ω²·D/1000] | 0
Im(X) | 0
¦X¦² (加速度パワー) | 0
Re(P_cross) = Re(X)·Re(Y)+Im(X)·Im(Y) | 0
Im(P_cross) = Re(X)·Im(Y)-Im(X)·Re(Y) | 0
A_disp (変位振幅) | 0 | mm
A_acc (加速度振幅) | 0 | m/s²
v_c,max (容器最大速度) | 0 | m/s
★ η* (Reduced Loss Factor) | #DIV/0! | - | 論文 式(2)
(検算) E_diss [J] | 0 | J
(検算) 基準KE ½·m_tot·v² [J] | 0 | J
(検算) E_diss / KE | #DIV/0! | - | η* と一致するはず

## EtaStar_Acc
η* 計算シート (加速度入力版) Acc 直接使用
■ 入力パラメータ
サンプリング周波数 fs | 5119.9998 | Hz | A列全体平均から自動算出
データ点数 N | 2048 | 点
加振周波数 f | 200 | Hz | 黄色: 加振周波数
粉体質量 m_p | 0.677 | g | 黄色: 粉体のみ(基準ジグなら 0)
容器質量 m_c | 0.88 | g | 黄色: 容器(ジグ)質量
合計質量 m_tot | 1.557 | g
角周波数 ω | 1256.6371 | rad/s
■ 使い方
1. 「TimeData」シート: A列=時刻[s], B列=力[N], D列=加速度[m/s²] を貼り付け
2. 黄色セルに 加振周波数 f, 粉体質量 m_p, 容器質量 m_c を入力
3. ★ η* の行に答えが自動表示
※ 加速度を直接使用(微分・変換なし)
■ 計算式
X(f) = Σ a[n]·exp(-j2πf·t[n]) ※加速度DFT [m/s²]
Y(f) = Σ F[n]·exp(-j2πf·t[n]) ※力DFT
η* = -2π·Im(X*·Y) / (m_tot · ¦X¦²) ※論文式(2)
■ 計算結果
項目 | 値 | 単位 | 備考
Re(Y) [力DFT] | -485.1894
Im(Y) [力DFT] | -610.8266
Re(X) [加速度DFT] | -175777.5078
Im(X) [加速度DFT] | -247531.5637
¦X¦² (加速度パワー) | 92169607299.9292
Re(P_cross) = Re(X)·Re(Y)+Im(X)·Im(Y) | 236484265.1606
Im(P_cross) = Re(X)·Im(Y)-Im(X)·Re(Y) | -12730113.4899
A_acc (加速度振幅) | 296.479 | m/s²
v_c,max (容器最大速度) | 0.23593 | m/s
★ η* (Reduced Loss Factor) | 0.55736 | - | 論文 式(2)
(検算) E_diss [J] | 2.4153e-05 | J
(検算) 基準KE ½·m_tot·v² [J] | 4.3334e-05 | J
(検算) E_diss / KE | 0.55736 | - | η* と一致するはず

## TimeData
時刻 t [s] | 力 F [N] | 変位 d [mm] ← Disp版で使う | 加速度 a [m/s²] ← Acc版で使う
0 | -0.46815 |  | -171.5049 | ← A: 時刻[s], B: 力[N] は両方で使用
0.00019531 | -0.30324 |  | -107.3358 | ← C: 変位[mm] → EtaStar_Disp シート
0.00039063 | -0.12491 |  | -37.3331 | ← D: 加速度[m/s²] → EtaStar_Acc シート
0.00058594 | 0.066398 |  | 34.4312 | ※ どちらか片方のみ埋めればOK(使う方のシートで計算)
0.00078125 | 0.24567 |  | 103.7872
0.00097656 | 0.41072 |  | 167.2763
0.0011719 | 0.55266 |  | 221.6169
0.0013672 | 0.65977 |  | 263.3253
0.0015625 | 0.73125 |  | 289.5446
0.0017578 | 0.75427 |  | 298.0221
0.0019531 | 0.72863 |  | 287.2967
0.0021484 | 0.65741 |  | 258.2697
0.0023437 | 0.54847 |  | 214.2264
0.0025391 | 0.41774 |  | 158.5992
0.0027344 | 0.27567 |  | 94.3109
0.0029297 | 0.13421 |  | 24.6357
0.003125 | -0.022284 |  | -46.4083
0.0033203 | -0.21205 |  | -114.6704
0.0035156 | -0.40568 |  | -176.8757
0.0037109 | -0.57208 |  | -229.8174
0.0039062 | -0.70239 |  | -269.8407
0.0041016 | -0.77884 |  | -293.9537
0.0042969 | -0.79466 |  | -299.7345
0.0044922 | -0.76262 |  | -285.6433
0.0046875 | -0.68125 |  | -253.0318
0.0048828 | -0.55615 |  | -205.5342
0.0050781 | -0.40356 |  | -146.6576
0.0052734 | -0.23166 |  | -79.7542
0.0054687 | -0.050251 |  | -8.583
0.0056641 | 0.13479 |  | 62.7247
0.0058594 | 0.31199 |  | 130.1619
0.0060547 | 0.46955 |  | 190.4325
0.00625 | 0.59974 |  | 240.1323
0.0064453 | 0.69283 |  | 275.8951
0.0066406 | 0.74608 |  | 295.215
0.0068359 | 0.75076 |  | 296.1384
0.0070313 | 0.70474 |  | 277.9021
0.0072266 | 0.61753 |  | 242.4486
0.0074219 | 0.49566 |  | 193.4179
0.0076172 | 0.35268 |  | 133.9573
0.0078125 | 0.20097 |  | 67.0815
0.0080078 | 0.051615 |  | -3.6126
0.0082031 | -0.096 |  | -74.0271
0.0083984 | -0.26213 |  | -140.3337
0.0085938 | -0.44902 |  | -199.3681
0.0087891 | -0.62987 |  | -247.5706
0.0089844 | -0.74719 |  | -281.5106
0.0091797 | -0.78612 |  | -298.5496
0.009375 | -0.78838 |  | -296.3977
0.0095703 | -0.73767 |  | -274.5758
0.0097656 | -0.63368 |  | -235.556
0.0099609 | -0.50524 |  | -183.098
0.010156 | -0.34107 |  | -120.6122
0.010352 | -0.15981 |  | -51.5214
0.010547 | 0.024918 |  | 20.1969
0.010742 | 0.20986 |  | 90.3806
0.010937 | 0.37718 |  | 155.3388
0.011133 | 0.5258 |  | 211.7785
0.011328 | 0.64243 |  | 256.2715
0.011523 | 0.71997 |  | 285.7455
0.011719 | 0.75481 |  | 297.8985
0.011914 | 0.73773 |  | 291.0921
0.012109 | 0.67605 |  | 265.5769
0.012305 | 0.57346 |  | 224.2362
0.0125 | 0.44151 |  | 170.6169
0.012695 | 0.29663 |  | 107.7634
0.012891 | 0.15624 |  | 38.9299
0.013086 | 0.025874 |  | -32.0833
0.013281 | -0.14377 |  | -101.1947
0.013477 | -0.36375 |  | -164.901
0.013672 | -0.55466 |  | -220.0308
0.013867 | -0.68197 |  | -262.9957
0.014063 | -0.766 |  | -290.5453
0.014258 | -0.7978 |  | -300.1026
0.014453 | -0.77507 |  | -289.9396
0.014648 | -0.70526 |  | -260.8004
0.014844 | -0.58804 |  | -215.9833
0.015039 | -0.43972 |  | -159.1022
0.015234 | -0.2711 |  | -93.463
0.01543 | -0.086931 |  | -22.7249
0.015625 | 0.10078 |  | 48.9351
0.01582 | 0.27912 |  | 117.4016
0.016016 | 0.43905 |  | 179.2864
0.016211 | 0.57665 |  | 231.2582
0.016406 | 0.67902 |  | 270.0034
0.016602 | 0.73879 |  | 292.8273
0.016797 | 0.75409 |  | 297.5549
0.016992 | 0.71836 |  | 283.1301
0.017188 | 0.63836 |  | 250.8429
0.017383 | 0.52372 |  | 204.1231
0.017578 | 0.38477 |  | 146.4355
0.017773 | 0.23881 |  | 80.7383
0.017969 | 0.097744 |  | 10.5318
0.018164 | -0.04952 |  | -60.2069
0.018359 | -0.23069 |  | -127.5865
0.018555 | -0.43445 |  | -188.2658
0.01875 | -0.60899 |  | -238.9702
0.018945 | -0.72226 |  | -276.1585
0.019141 | -0.78267 |  | -296.8575
0.019336 | -0.79618 |  | -298.6979
0.019531 | -0.7518 |  | -280.6956
0.019727 | -0.65907 |  | -244.7942
0.019922 | -0.53095 |  | -194.6553
0.020117 | -0.37315 |  | -133.8608
0.020313 | -0.19766 |  | -65.826
0.020508 | -0.013285 |  | 5.7272
0.020703 | 0.1704 |  | 76.5035
0.020898 | 0.34439 |  | 142.703
0.021094 | 0.49738 |  | 201.1575
0.021289 | 0.62042 |  | 248.3556
0.021484 | 0.70828 |  | 281.1006
0.02168 | 0.75053 |  | 296.9319
0.021875 | 0.74478 |  | 293.9382
0.02207 | 0.69105 |  | 271.9379
0.022266 | 0.59444 |  | 233.441
0.022461 | 0.46842 |  | 182.0678
0.022656 | 0.32419 |  | 120.8312
0.022852 | 0.18118 |  | 52.828
0.023047 | 0.044014 |  | -18.1414
0.023242 | -0.11875 |  | -87.9169
0.023438 | -0.31793 |  | -152.8652
0.023633 | -0.51267 |  | -209.9574
0.023828 | -0.66125 |  | -255.6257
0.024023 | -0.75144 |  | -286.4436
0.024219 | -0.79373 |  | -299.8279
0.024414 | -0.78627 |  | -293.6828
0.024609 | -0.72079 |  | -268.072
0.024805 | -0.61432 |  | -226.0053
0.025 | -0.47433 |  | -171.17
0.025195 | -0.30656 |  | -107.0242
0.025391 | -0.12568 |  | -37.1413
0.025586 | 0.062681 |  | 34.5604
0.025781 | 0.24452 |  | 103.8774
0.025977 | 0.41091 |  | 167.3417
0.026172 | 0.55345 |  | 221.7153
0.026367 | 0.66094 |  | 263.469
0.026562 | 0.73172 |  | 289.6959
0.026758 | 0.75531 |  | 298.1641
0.026953 | 0.7289 |  | 287.5115
0.027148 | 0.6579 |  | 258.543
0.027344 | 0.5489 |  | 214.406
0.027539 | 0.42228 |  | 158.6726
0.027734 | 0.29168 |  | 94.3149
0.02793 | 0.14874 |  | 24.6408
0.028125 | -0.02386 |  | -46.3637
0.02832 | -0.21038 |  | -114.6929
0.028516 | -0.39603 |  | -176.9849
0.028711 | -0.58037 |  | -229.9443
0.028906 | -0.70999 |  | -269.9839
0.029102 | -0.77498 |  | -294.0912
0.029297 | -0.80274 |  | -299.7893
0.029492 | -0.7681 |  | -285.6698
0.029687 | -0.68165 |  | -253.0519
0.029883 | -0.55977 |  | -205.4584
0.030078 | -0.40403 |  | -146.5263
0.030273 | -0.23272 |  | -79.6003
0.030469 | -0.046782 |  | -8.3697
0.030664 | 0.13669 |  | 62.938
0.030859 | 0.31059 |  | 130.3516
0.031055 | 0.47197 |  | 190.602
0.03125 | 0.59924 |  | 240.249
0.031445 | 0.69401 |  | 275.9625
0.031641 | 0.74688 |  | 295.1969
0.031836 | 0.74902 |  | 295.9578
0.032031 | 0.70565 |  | 277.6231
0.032227 | 0.61674 |  | 242.1365
0.032422 | 0.49739 |  | 193.0477
0.032617 | 0.36235 |  | 133.5778
0.032813 | 0.22245 |  | 66.7
0.033008 | 0.063758 |  | -3.943
0.033203 | -0.12223 |  | -74.2247
0.033398 | -0.2937 |  | -140.4893
0.033594 | -0.46051 |  | -199.5247
0.033789 | -0.63014 |  | -247.7193
0.033984 | -0.73974 |  | -281.6976
0.03418 | -0.78651 |  | -298.7203
0.034375 | -0.78683 |  | -296.4716
0.03457 | -0.73112 |  | -274.5318
0.034766 | -0.63343 |  | -235.4106
0.034961 | -0.49801 |  | -182.8568
0.035156 | -0.33446 |  | -120.2974
0.035352 | -0.15841 |  | -51.1866
0.035547 | 0.027156 |  | 20.544
0.035742 | 0.20879 |  | 90.6461
0.035937 | 0.37678 |  | 155.4906
0.036133 | 0.5254 |  | 211.8831
0.036328 | 0.6422 |  | 256.3227
0.036523 | 0.71988 |  | 285.8002
0.036719 | 0.7538 |  | 297.959
0.036914 | 0.73815 |  | 291.0743
0.037109 | 0.67431 |  | 265.4638
0.037305 | 0.5715 |  | 224.0453
0.0375 | 0.43938 |  | 170.4114
0.037695 | 0.29025 |  | 107.5498
0.037891 | 0.13911 |  | 38.6589
0.038086 | -0.0061436 |  | -32.4064
0.038281 | -0.15963 |  | -101.5585
0.038477 | -0.34689 |  | -165.2759
0.038672 | -0.53972 |  | -220.321
0.038867 | -0.67938 |  | -263.1326
0.039062 | -0.76265 |  | -290.5663
0.039258 | -0.79611 |  | -300.0853
0.039453 | -0.77216 |  | -289.9553
0.039648 | -0.69962 |  | -260.831
0.039844 | -0.58393 |  | -215.9406
0.040039 | -0.43638 |  | -159.0042
0.040234 | -0.26624 |  | -93.3994
0.04043 | -0.081941 |  | -22.7389
0.040625 | 0.10026 |  | 48.8363
0.04082 | 0.27776 |  | 117.2692
0.041016 | 0.44006 |  | 179.2425
0.041211 | 0.57593 |  | 231.3439
0.041406 | 0.67959 |  | 270.1225
0.041602 | 0.73889 |  | 292.8915
0.041797 | 0.75306 |  | 297.4851
0.041992 | 0.71813 |  | 282.8854
0.042188 | 0.63596 |  | 250.4908
0.042383 | 0.52029 |  | 203.7419
0.042578 | 0.37972 |  | 146.1018
0.042773 | 0.23425 |  | 80.4741
0.042969 | 0.099648 |  | 10.2343
0.043164 | -0.042964 |  | -60.5295
0.043359 | -0.23189 |  | -127.8331
0.043555 | -0.44425 |  | -188.4766
0.04375 | -0.60934 |  | -239.1158
0.043945 | -0.7219 |  | -276.1306
0.044141 | -0.78787 |  | -296.7021
0.044336 | -0.79402 |  | -298.4947
0.044531 | -0.7525 |  | -280.4236
0.044727 | -0.66161 |  | -244.4169
0.044922 | -0.53127 |  | -194.2267
0.045117 | -0.37562 |  | -133.4116
0.045312 | -0.19544 |  | -65.35
0.045508 | -0.010016 |  | 6.1669
0.045703 | 0.17243 |  | 76.8803
0.045898 | 0.346 |  | 143.0492
0.046094 | 0.49875 |  | 201.4505
0.046289 | 0.62281 |  | 248.5588
0.046484 | 0.70832 |  | 281.2237
0.04668 | 0.75163 |  | 296.9464
0.046875 | 0.74539 |  | 293.8722
0.04707 | 0.69038 |  | 271.8641
0.047266 | 0.5967 |  | 233.3381
0.047461 | 0.47294 |  | 181.9043
0.047656 | 0.33854 |  | 120.6478
0.047852 | 0.20322 |  | 52.6267
0.048047 | 0.053047 |  | -18.3337
0.048242 | -0.12539 |  | -88.0621
0.048438 | -0.32093 |  | -152.9862
0.048633 | -0.51072 |  | -209.9883
0.048828 | -0.66584 |  | -255.5387
0.049023 | -0.75712 |  | -286.3259
0.049219 | -0.79614 |  | -299.6739
0.049414 | -0.7874 |  | -293.4776
0.049609 | -0.71843 |  | -267.8856
0.049805 | -0.60928 |  | -225.8781
0.05 | -0.46839 |  | -171.0923
0.050195 | -0.29962 |  | -106.941
0.050391 | -0.11891 |  | -36.9467
0.050586 | 0.065975 |  | 34.8622
0.050781 | 0.24494 |  | 104.2344
0.050977 | 0.40961 |  | 167.7292
0.051172 | 0.55103 |  | 222.0711
0.051367 | 0.66113 |  | 263.7468
0.051562 | 0.73137 |  | 289.8745
0.051758 | 0.75378 |  | 298.2049
0.051953 | 0.72843 |  | 287.3717
0.052148 | 0.65534 |  | 258.264
0.052344 | 0.54462 |  | 214.1407
0.052539 | 0.40791 |  | 158.4498
0.052734 | 0.25491 |  | 94.0825
0.05293 | 0.10244 |  | 24.394
0.053125 | -0.047916 |  | -46.6243
0.05332 | -0.2087 |  | -114.9058
0.053516 | -0.39032 |  | -177.1085
0.053711 | -0.57046 |  | -230.0075
0.053906 | -0.69857 |  | -270.008
0.054102 | -0.76848 |  | -294.0841
0.054297 | -0.79172 |  | -299.7244
0.054492 | -0.75693 |  | -285.46
0.054688 | -0.67425 |  | -252.6947
0.054883 | -0.55438 |  | -205.0319
0.055078 | -0.40193 |  | -146.0928
0.055273 | -0.23134 |  | -79.269
0.055469 | -0.04575 |  | -8.1624
0.055664 | 0.14073 |  | 63.0705
0.055859 | 0.31283 |  | 130.4303
0.056055 | 0.46945 |  | 190.7173
0.05625 | 0.59962 |  | 240.3813
0.056445 | 0.69433 |  | 276.0567
0.056641 | 0.74643 |  | 295.2722
0.056836 | 0.74975 |  | 295.9531
0.057031 | 0.70545 |  | 277.5156
0.057227 | 0.61657 |  | 242.0156
0.057422 | 0.49491 |  | 192.915
0.057617 | 0.35354 |  | 133.3705
0.057813 | 0.20768 |  | 66.4612
0.058008 | 0.06669 |  | -4.1728
0.058203 | -0.087905 |  | -74.4493
0.058398 | -0.27033 |  | -140.6246
0.058594 | -0.46047 |  | -199.5598
0.058789 | -0.62921 |  | -247.6966
0.058984 | -0.74603 |  | -281.5556
0.05918 | -0.79063 |  | -298.5345
0.059375 | -0.78663 |  | -296.3395
0.05957 | -0.7394 |  | -274.4252
0.059766 | -0.63531 |  | -235.3175
0.059961 | -0.5017 |  | -182.726
0.060156 | -0.34407 |  | -120.1311
0.060352 | -0.16101 |  | -51.0541
0.060547 | 0.025436 |  | 20.6261
0.060742 | 0.2092 |  | 90.7438
0.060937 | 0.37846 |  | 155.638
0.061133 | 0.52507 |  | 212.0716
0.061328 | 0.6434 |  | 256.5308
0.061523 | 0.72043 |  | 285.9083
0.061719 | 0.75414 |  | 297.894
0.061914 | 0.7378 |  | 290.8832
0.062109 | 0.67361 |  | 265.1746
0.062305 | 0.57304 |  | 223.7145
0.0625 | 0.44581 |  | 170.1205
0.062695 | 0.30769 |  | 107.335
0.062891 | 0.15929 |  | 38.5064
0.063086 | 0.00020508 |  | -32.5621
0.063281 | -0.16853 |  | -101.7041
0.063477 | -0.36327 |  | -165.342
0.063672 | -0.55053 |  | -220.4109
0.063867 | -0.67859 |  | -263.3193
0.064062 | -0.76281 |  | -290.7468
0.064258 | -0.7986 |  | -300.2114
0.064453 | -0.77158 |  | -289.9083
0.064648 | -0.70177 |  | -260.5674
0.064844 | -0.58726 |  | -215.6214
0.065039 | -0.4377 |  | -158.6989
0.065234 | -0.26677 |  | -93.1515
0.06543 | -0.082267 |  | -22.5594
0.065625 | 0.099568 |  | 49.0289
0.06582 | 0.27892 |  | 117.4931
0.066016 | 0.4428 |  | 179.4786
0.066211 | 0.57686 |  | 231.5758
0.066406 | 0.67941 |  | 270.3251
0.066602 | 0.73981 |  | 293.0142
0.066797 | 0.75294 |  | 297.5192
0.066992 | 0.71751 |  | 282.8682
0.067187 | 0.63692 |  | 250.4479
0.067383 | 0.52197 |  | 203.7283
0.067578 | 0.38554 |  | 146.0742
0.067773 | 0.24306 |  | 80.3665
0.067969 | 0.09932 |  | 10.0955
0.068164 | -0.05644 |  | -60.6808
0.068359 | -0.23633 |  | -128.0166
0.068555 | -0.43107 |  | -188.6156
0.06875 | -0.6094 |  | -239.1695
0.068945 | -0.73012 |  | -276.1921
0.069141 | -0.78324 |  | -296.7836
0.069336 | -0.79444 |  | -298.4947
0.069531 | -0.75321 |  | -280.3765
0.069727 | -0.65695 |  | -244.4249
0.069922 | -0.53044 |  | -194.2471
0.070117 | -0.37197 |  | -133.3778
0.070312 | -0.1948 |  | -65.2428
0.070508 | -0.009835 |  | 6.3756
0.070703 | 0.17733 |  | 77.1612
0.070898 | 0.34601 |  | 143.3152
0.071094 | 0.49732 |  | 201.675
0.071289 | 0.62246 |  | 248.7418
0.071484 | 0.70768 |  | 281.3362
0.07168 | 0.75133 |  | 296.9913
0.071875 | 0.74434 |  | 293.8659
0.07207 | 0.68974 |  | 271.7883
0.072266 | 0.59492 |  | 233.1724
0.072461 | 0.47047 |  | 181.6692
0.072656 | 0.33192 |  | 120.3949
0.072852 | 0.18314 |  | 52.4552
0.073047 | 0.022877 |  | -18.4518
0.073242 | -0.14763 |  | -88.2186
0.073438 | -0.32147 |  | -153.2163
0.073633 | -0.50122 |  | -210.3382
0.073828 | -0.66391 |  | -255.9185
0.074023 | -0.75471 |  | -286.6039
0.074219 | -0.7878 |  | -299.8098
0.074414 | -0.78184 |  | -293.4354
0.074609 | -0.71098 |  | -267.6948
0.074805 | -0.60209 |  | -225.5832
0.075 | -0.46731 |  | -170.7622
0.075195 | -0.29945 |  | -106.6467
0.075391 | -0.12378 |  | -36.7181
0.075586 | 0.062358 |  | 35.0164
0.075781 | 0.24727 |  | 104.3336
0.075977 | 0.40925 |  | 167.8252
0.076172 | 0.55219 |  | 222.1605
0.076367 | 0.66216 |  | 263.7669
0.076563 | 0.73075 |  | 289.8089
0.076758 | 0.75519 |  | 298.0647
0.076953 | 0.72868 |  | 287.2088
0.077148 | 0.6567 |  | 258.1093
0.077344 | 0.54582 |  | 213.962
0.077539 | 0.40904 |  | 158.2244
0.077734 | 0.2605 |  | 93.8661
0.07793 | 0.11223 |  | 24.262
0.078125 | -0.032403 |  | -46.7126
0.07832 | -0.19395 |  | -115.0386
0.078516 | -0.38437 |  | -177.2765
0.078711 | -0.5712 |  | -230.1279
0.078906 | -0.70394 |  | -270.0347
0.079102 | -0.77317 |  | -294.041
0.079297 | -0.79426 |  | -299.6634
0.079492 | -0.76281 |  | -285.4556
0.079687 | -0.68118 |  | -252.7325
0.079883 | -0.56089 |  | -205.0042
0.080078 | -0.40687 |  | -145.9731
0.080273 | -0.23387 |  | -79.0214
0.080469 | -0.052017 |  | -7.7878
0.080664 | 0.13588 |  | 63.4535
0.080859 | 0.31331 |  | 130.76
0.081055 | 0.46953 |  | 190.924
0.08125 | 0.60069 |  | 240.4438
0.081445 | 0.69522 |  | 276.0653
0.081641 | 0.74675 |  | 295.2718
0.081836 | 0.75083 |  | 296.0063
0.082031 | 0.70535 |  | 277.6265
0.082227 | 0.618 |  | 242.0241
0.082422 | 0.49988 |  | 192.7872
0.082617 | 0.36719 |  | 133.1817
0.082812 | 0.23548 |  | 66.2247
0.083008 | 0.096637 |  | -4.4526
0.083203 | -0.081044 |  | -74.7335
0.083398 | -0.29287 |  | -140.8369
0.083594 | -0.48578 |  | -199.6971
0.083789 | -0.63573 |  | -247.8077
0.083984 | -0.74417 |  | -281.6643
0.08418 | -0.79746 |  | -298.6724
0.084375 | -0.79305 |  | -296.4764
0.08457 | -0.73772 |  | -274.524
0.084766 | -0.63587 |  | -235.3889
0.084961 | -0.50155 |  | -182.694
0.085156 | -0.34173 |  | -119.999
0.085352 | -0.15993 |  | -50.9076
0.085547 | 0.02715 |  | 20.7869
0.085742 | 0.20803 |  | 90.8552
0.085938 | 0.37655 |  | 155.6811
0.086133 | 0.52458 |  | 212.0944
0.086328 | 0.64339 |  | 256.5207
0.086523 | 0.72145 |  | 285.9308
0.086719 | 0.75408 |  | 298.0098
0.086914 | 0.73884 |  | 291.0358
0.087109 | 0.6749 |  | 265.3499
0.087305 | 0.5713 |  | 223.8558
0.0875 | 0.43784 |  | 170.1133
0.087695 | 0.28917 |  | 107.1791
0.087891 | 0.14671 |  | 38.238
0.088086 | 0.017273 |  | -32.8846
0.088281 | -0.13959 |  | -101.9981
0.088477 | -0.3548 |  | -165.6116
0.088672 | -0.55692 |  | -220.6567
0.088867 | -0.68697 |  | -263.484
0.089063 | -0.76669 |  | -290.8579
0.089258 | -0.79522 |  | -300.282
0.089453 | -0.77045 |  | -289.9076
0.089648 | -0.69986 |  | -260.6091
0.089844 | -0.5819 |  | -215.7104
0.090039 | -0.43473 |  | -158.7062
0.090234 | -0.26629 |  | -93.0701
0.09043 | -0.081754 |  | -22.3975
0.090625 | 0.10334 |  | 49.2215
0.09082 | 0.28003 |  | 117.6388
0.091016 | 0.43993 |  | 179.5374
0.091211 | 0.57622 |  | 231.4916
0.091406 | 0.67789 |  | 270.1097
0.091602 | 0.73799 |  | 292.7799
0.091797 | 0.75299 |  | 297.3405
0.091992 | 0.71639 |  | 282.7022
0.092188 | 0.63561 |  | 250.2529
0.092383 | 0.52004 |  | 203.4447
0.092578 | 0.37838 |  | 145.6918
0.092773 | 0.22379 |  | 80.0422
0.092969 | 0.06459 |  | 9.8628
0.093164 | -0.089257 |  | -60.9252
0.093359 | -0.24725 |  | -128.2292
0.093555 | -0.42818 |  | -188.7419
0.09375 | -0.60214 |  | -239.2271
0.093945 | -0.71913 |  | -276.1581
0.094141 | -0.77607 |  | -296.6706
0.094336 | -0.78861 |  | -298.3312
0.094531 | -0.7449 |  | -280.1451
0.094727 | -0.64999 |  | -244.1141
0.094922 | -0.52344 |  | -193.8915
0.095117 | -0.36538 |  | -133.0012
0.095312 | -0.18968 |  | -64.8932
0.095508 | -0.0065025 |  | 6.6413
0.095703 | 0.17806 |  | 77.3847
0.095898 | 0.34818 |  | 143.5424
0.096094 | 0.50049 |  | 201.9051
0.096289 | 0.62339 |  | 248.9461
0.096484 | 0.70799 |  | 281.4452
0.09668 | 0.75157 |  | 297.0162
0.096875 | 0.74447 |  | 293.8505
0.09707 | 0.68971 |  | 271.7196
0.097266 | 0.59382 |  | 233.0923
0.097461 | 0.46519 |  | 181.6001
0.097656 | 0.31704 |  | 120.2858
0.097852 | 0.16781 |  | 52.2875
0.098047 | 0.034552 |  | -18.6614
0.098242 | -0.1075 |  | -88.4737
0.098437 | -0.29843 |  | -153.3897
0.098633 | -0.50602 |  | -210.3117
0.098828 | -0.65989 |  | -255.8093
0.099023 | -0.75379 |  | -286.4807
0.099219 | -0.79732 |  | -299.7114
0.099414 | -0.78206 |  | -293.4419
0.099609 | -0.72231 |  | -267.7022
0.099805 | -0.6174 |  | -225.5264
0.1 | -0.47082 |  | -170.657
0.1002 | -0.30294 |  | -106.4107
0.10039 | -0.11853 |  | -36.4043
0.10059 | 0.067619 |  | 35.2982
0.10078 | 0.24446 |  | 104.6119
0.10098 | 0.41158 |  | 168.0223
0.10117 | 0.55422 |  | 222.2431
0.10137 | 0.66174 |  | 263.8537
0.10156 | 0.73165 |  | 289.9091
0.10176 | 0.75542 |  | 298.1668
0.10195 | 0.72882 |  | 287.3014
0.10215 | 0.65775 |  | 258.1289
0.10234 | 0.55103 |  | 213.8828
0.10254 | 0.42125 |  | 158.0665
0.10273 | 0.28503 |  | 93.6214
0.10293 | 0.14963 |  | 23.9274
0.10312 | -0.013215 |  | -47.0221
0.10332 | -0.22371 |  | -115.2763
0.10352 | -0.41882 |  | -177.5737
0.10371 | -0.57055 |  | -230.5349
0.10391 | -0.70749 |  | -270.4275
0.1041 | -0.78223 |  | -294.3128
0.1043 | -0.79412 |  | -299.8368
0.10449 | -0.76927 |  | -285.5579
0.10469 | -0.68156 |  | -252.7557
0.10488 | -0.5603 |  | -205.0041
0.10508 | -0.41023 |  | -145.9505
0.10527 | -0.22837 |  | -78.9543
0.10547 | -0.0469 |  | -7.7563
0.10566 | 0.13889 |  | 63.4763
0.10586 | 0.31445 |  | 130.8684
0.10605 | 0.46965 |  | 191.0706
0.10625 | 0.60296 |  | 240.6247
0.10645 | 0.69416 |  | 276.2743
0.10664 | 0.74665 |  | 295.4101
0.10684 | 0.75116 |  | 296.0578
0.10703 | 0.7037 |  | 277.6016
0.10723 | 0.61708 |  | 241.9118
0.10742 | 0.49401 |  | 192.6514
0.10762 | 0.35219 |  | 133.0924
0.10781 | 0.20538 |  | 66.1699
0.10801 | 0.061298 |  | -4.5585
0.1082 | -0.083861 |  | -74.9774
0.1084 | -0.2629 |  | -141.2081
0.10859 | -0.47707 |  | -200.0594
0.10879 | -0.65262 |  | -248.1384
0.10898 | -0.73909 |  | -282.0447
0.10918 | -0.78415 |  | -298.9122
0.10938 | -0.79123 |  | -296.4611
0.10957 | -0.72908 |  | -274.3711
0.10977 | -0.63129 |  | -235.0928
0.10996 | -0.4986 |  | -182.4112
0.11016 | -0.33367 |  | -119.8434
0.11035 | -0.15892 |  | -50.762
0.11055 | 0.028025 |  | 20.9247
0.11074 | 0.20855 |  | 91.0432
0.11094 | 0.37851 |  | 155.9912
0.11113 | 0.52825 |  | 212.4636
0.11133 | 0.64088 |  | 256.8829
0.11152 | 0.72177 |  | 286.1398
0.11172 | 0.75406 |  | 297.9564
0.11191 | 0.73571 |  | 290.8043
0.11211 | 0.67376 |  | 265.0324
0.1123 | 0.56759 |  | 223.524
0.1125 | 0.43514 |  | 169.8201
0.1127 | 0.28488 |  | 106.8719
0.11289 | 0.13123 |  | 37.9511
0.11309 | -0.014018 |  | -33.0525
0.11328 | -0.16888 |  | -102.0867
0.11348 | -0.35211 |  | -165.6558
0.11367 | -0.54528 |  | -220.6174
0.11387 | -0.686 |  | -263.3981
0.11406 | -0.75781 |  | -290.7169
0.11426 | -0.79077 |  | -300.0823
0.11445 | -0.76975 |  | -289.8098
0.11465 | -0.6947 |  | -260.5036
0.11484 | -0.58435 |  | -215.4656
0.11504 | -0.43338 |  | -158.4387
0.11523 | -0.26293 |  | -92.7177
0.11543 | -0.082489 |  | -22.017
0.11563 | 0.10534 |  | 49.5241
0.11582 | 0.27898 |  | 117.9123
0.11602 | 0.44088 |  | 179.7577
0.11621 | 0.57925 |  | 231.7242
0.11641 | 0.67826 |  | 270.3767
0.1166 | 0.74037 |  | 292.9408
0.1168 | 0.75366 |  | 297.371
0.11699 | 0.71697 |  | 282.6646
0.11719 | 0.63742 |  | 250.15
0.11738 | 0.52104 |  | 203.3281
0.11758 | 0.38333 |  | 145.5914
0.11777 | 0.23581 |  | 79.9047
0.11797 | 0.085564 |  | 9.7427
0.11816 | -0.065675 |  | -60.9613
0.11836 | -0.22537 |  | -128.3028
0.11855 | -0.41573 |  | -188.8786
0.11875 | -0.6088 |  | -239.3169
0.11895 | -0.7261 |  | -276.226
0.11914 | -0.77955 |  | -296.6686
0.11934 | -0.79663 |  | -298.2358
0.11953 | -0.75005 |  | -280.0396
0.11973 | -0.65848 |  | -243.9629
0.11992 | -0.5341 |  | -193.7007
0.12012 | -0.37665 |  | -132.7796
0.12031 | -0.20213 |  | -64.6158
0.12051 | -0.011242 |  | 6.909
0.1207 | 0.17382 |  | 77.6092
0.1209 | 0.34506 |  | 143.7152
0.12109 | 0.50187 |  | 202.0096
0.12129 | 0.62277 |  | 249.0131
0.12148 | 0.70947 |  | 281.5009
0.12168 | 0.75305 |  | 297.0553
0.12187 | 0.74428 |  | 293.8095
0.12207 | 0.69093 |  | 271.5792
0.12227 | 0.59436 |  | 232.8833
0.12246 | 0.47199 |  | 181.3653
0.12266 | 0.33649 |  | 120.0627
0.12285 | 0.18787 |  | 52.0516
0.12305 | 0.04392 |  | -18.8637
0.12324 | -0.093892 |  | -88.5975
0.12344 | -0.28801 |  | -153.4686
0.12363 | -0.52304 |  | -210.3651
0.12383 | -0.6736 |  | -255.8958
0.12402 | -0.75109 |  | -286.5614
0.12422 | -0.80178 |  | -299.6762
0.12441 | -0.78489 |  | -293.2868
0.12461 | -0.71954 |  | -267.4435
0.1248 | -0.61338 |  | -225.1957
0.125 | -0.46792 |  | -170.2914
0.1252 | -0.30712 |  | -106.0953
0.12539 | -0.12173 |  | -36.2014
0.12559 | 0.065857 |  | 35.4803
0.12578 | 0.24375 |  | 104.7625
0.12598 | 0.41243 |  | 168.139
0.12617 | 0.55167 |  | 222.3865
0.12637 | 0.66192 |  | 263.9351
0.12656 | 0.73194 |  | 289.9114
0.12676 | 0.75346 |  | 298.1361
0.12695 | 0.72874 |  | 287.1897
0.12715 | 0.65462 |  | 257.9112
0.12734 | 0.54503 |  | 213.6011
0.12754 | 0.41092 |  | 157.8056
0.12773 | 0.2702 |  | 93.4132
0.12793 | 0.13484 |  | 23.743
0.12812 | -0.030757 |  | -47.2311
0.12832 | -0.23317 |  | -115.4651
0.12852 | -0.41398 |  | -177.6059
0.12871 | -0.56979 |  | -230.4018
0.12891 | -0.70771 |  | -270.2175
0.1291 | -0.77531 |  | -294.1165
0.1293 | -0.78784 |  | -299.6738
0.12949 | -0.76282 |  | -285.3817
0.12969 | -0.67503 |  | -252.629
0.12988 | -0.55016 |  | -204.9271
0.13008 | -0.39911 |  | -145.8308
0.13027 | -0.22475 |  | -78.8181
0.13047 | -0.044508 |  | -7.6336
0.13066 | 0.1402 |  | 63.5969
0.13086 | 0.31467 |  | 130.9086
0.13105 | 0.47078 |  | 191.0034
0.13125 | 0.60082 |  | 240.5062
0.13145 | 0.69314 |  | 276.1151
0.13164 | 0.74594 |  | 295.2423
0.13184 | 0.74908 |  | 295.8892
0.13203 | 0.70308 |  | 277.3742
0.13223 | 0.61524 |  | 241.6558
0.13242 | 0.49407 |  | 192.3821
0.13262 | 0.35465 |  | 132.7485
0.13281 | 0.20416 |  | 65.7656
0.13301 | 0.044632 |  | -4.877
0.1332 | -0.12585 |  | -75.1216
0.1334 | -0.29789 |  | -141.274
0.13359 | -0.46164 |  | -200.1328
0.13379 | -0.61829 |  | -248.1624
0.13398 | -0.73871 |  | -281.889
0.13418 | -0.78916 |  | -298.6587
0.13437 | -0.78364 |  | -296.3025
0.13457 | -0.73602 |  | -274.2761
0.13477 | -0.63643 |  | -235.025
0.13496 | -0.49881 |  | -182.3377
0.13516 | -0.33883 |  | -119.6337
0.13535 | -0.15861 |  | -50.4412
0.13555 | 0.028156 |  | 21.2816
0.13574 | 0.21077 |  | 91.3881
0.13594 | 0.37993 |  | 156.2336
0.13613 | 0.52691 |  | 212.5947
0.13633 | 0.64459 |  | 256.9695
0.13652 | 0.72242 |  | 286.267
0.13672 | 0.75569 |  | 298.16
0.13691 | 0.73895 |  | 290.9897
0.13711 | 0.67515 |  | 265.0553
0.1373 | 0.57784 |  | 223.3669
0.1375 | 0.45902 |  | 169.5918
0.1377 | 0.32837 |  | 106.6767
0.13789 | 0.18049 |  | 37.7953
0.13809 | 0.014371 |  | -33.1886
0.13828 | -0.15741 |  | -102.1993
0.13848 | -0.3539 |  | -165.7867
0.13867 | -0.55916 |  | -220.7749
0.13887 | -0.6935 |  | -263.5237
0.13906 | -0.76793 |  | -290.8419
0.13926 | -0.80828 |  | -300.1771
0.13945 | -0.77867 |  | -289.7057
0.13965 | -0.70494 |  | -260.2547
0.13984 | -0.59418 |  | -215.1901
0.14004 | -0.4374 |  | -158.1443
0.14023 | -0.26796 |  | -92.5388
0.14043 | -0.084862 |  | -21.9045
0.14062 | 0.10237 |  | 49.6973
0.14082 | 0.27819 |  | 118.0855
0.14102 | 0.44241 |  | 179.9773
0.14121 | 0.57693 |  | 231.9986
0.14141 | 0.67886 |  | 270.5989
0.1416 | 0.74096 |  | 293.1403
0.1418 | 0.75279 |  | 297.5197
0.14199 | 0.71771 |  | 282.6471
0.14219 | 0.63592 |  | 250.0181
0.14238 | 0.52066 |  | 203.1566
0.14258 | 0.38539 |  | 145.3794
0.14277 | 0.24292 |  | 79.6075
0.14297 | 0.096336 |  | 9.332
0.14316 | -0.073434 |  | -61.3974
0.14336 | -0.25296 |  | -128.6833
0.14355 | -0.42778 |  | -189.2911
0.14375 | -0.60363 |  | -239.7994
0.14395 | -0.72951 |  | -276.5985
0.14414 | -0.78291 |  | -296.9258
0.14434 | -0.79736 |  | -298.5032
0.14453 | -0.75602 |  | -280.2454
0.14473 | -0.65894 |  | -244.0642
0.14492 | -0.52859 |  | -193.7142
0.14512 | -0.36687 |  | -132.6987
0.14531 | -0.19419 |  | -64.4843
0.14551 | -0.011827 |  | 7.0696
0.1457 | 0.1759 |  | 77.7695
0.1459 | 0.34743 |  | 143.8318
0.14609 | 0.50093 |  | 202.059
0.14629 | 0.62433 |  | 248.969
0.14648 | 0.70882 |  | 281.4175
0.14668 | 0.75164 |  | 296.979
0.14688 | 0.74431 |  | 293.7428
0.14707 | 0.68983 |  | 271.5053
0.14727 | 0.59388 |  | 232.7606
0.14746 | 0.47008 |  | 181.1604
0.14766 | 0.33611 |  | 119.8081
0.14785 | 0.19906 |  | 51.7999
0.14805 | 0.048821 |  | -19.1481
0.14824 | -0.13029 |  | -88.8905
0.14844 | -0.33524 |  | -153.7727
0.14863 | -0.52803 |  | -210.7547
0.14883 | -0.66484 |  | -256.2174
0.14902 | -0.75479 |  | -286.7486
0.14922 | -0.79749 |  | -299.8886
0.14941 | -0.7795 |  | -293.5666
0.14961 | -0.71905 |  | -267.7655
0.1498 | -0.61332 |  | -225.4636
0.15 | -0.4693 |  | -170.4286
0.1502 | -0.30302 |  | -106.1431
0.15039 | -0.1191 |  | -36.1617
0.15059 | 0.06545 |  | 35.589
0.15078 | 0.24707 |  | 104.9049
0.15098 | 0.41374 |  | 168.2835
0.15117 | 0.55222 |  | 222.4754
0.15137 | 0.66327 |  | 263.9886
0.15156 | 0.73223 |  | 289.958
0.15176 | 0.75441 |  | 298.1265
0.15195 | 0.72931 |  | 287.0908
0.15215 | 0.65555 |  | 257.7387
0.15234 | 0.54761 |  | 213.3781
0.15254 | 0.41579 |  | 157.6208
0.15273 | 0.27376 |  | 93.3458
0.15293 | 0.13163 |  | 23.6968
0.15313 | -0.022795 |  | -47.3216
0.15332 | -0.20763 |  | -115.533
0.15352 | -0.41316 |  | -177.5955
0.15371 | -0.58463 |  | -230.3638
0.15391 | -0.70167 |  | -270.2478
0.1541 | -0.77959 |  | -294.1352
0.1543 | -0.79702 |  | -299.5325
0.15449 | -0.76014 |  | -285.0135
0.15469 | -0.68226 |  | -252.0164
0.15488 | -0.55418 |  | -204.2087
0.15508 | -0.39806 |  | -145.1837
0.15527 | -0.22628 |  | -78.2777
0.15547 | -0.04346 |  | -7.1355
0.15566 | 0.14017 |  | 64.0564
0.15586 | 0.31659 |  | 131.3418
0.15605 | 0.47185 |  | 191.469
0.15625 | 0.6019 |  | 240.9708
0.15645 | 0.69599 |  | 276.5115
0.15664 | 0.74603 |  | 295.5114
0.15684 | 0.75019 |  | 295.9867
0.15703 | 0.70313 |  | 277.3436
0.15723 | 0.61444 |  | 241.5514
0.15742 | 0.49316 |  | 192.2381
0.15762 | 0.35115 |  | 132.5693
0.15781 | 0.20806 |  | 65.551
0.15801 | 0.068132 |  | -5.118
0.1582 | -0.091052 |  | -75.3896
0.1584 | -0.29 |  | -141.4768
0.15859 | -0.48358 |  | -200.2456
0.15879 | -0.628 |  | -248.2814
0.15898 | -0.73768 |  | -281.999
0.15918 | -0.79438 |  | -298.7271
0.15937 | -0.78749 |  | -296.2808
0.15957 | -0.73806 |  | -274.1008
0.15977 | -0.63744 |  | -234.7803
0.15996 | -0.49736 |  | -182.0936
0.16016 | -0.33591 |  | -119.3945
0.16035 | -0.15687 |  | -50.187
0.16055 | 0.026546 |  | 21.5159
0.16074 | 0.21073 |  | 91.5424
0.16094 | 0.38121 |  | 156.3167
0.16113 | 0.52654 |  | 212.5581
0.16133 | 0.64455 |  | 256.8059
0.16152 | 0.72152 |  | 286.0177
0.16172 | 0.75403 |  | 297.8846
0.16191 | 0.73796 |  | 290.8364
0.16211 | 0.67299 |  | 265.0269
0.1623 | 0.57096 |  | 223.3098
0.1625 | 0.44088 |  | 169.417
0.1627 | 0.30199 |  | 106.3915
0.16289 | 0.17445 |  | 37.4904
0.16309 | 0.043491 |  | -33.531
0.16328 | -0.14436 |  | -102.5492
0.16348 | -0.37903 |  | -165.9956
0.16367 | -0.56505 |  | -220.8936
0.16387 | -0.68499 |  | -263.625
0.16406 | -0.7726 |  | -290.8942
0.16426 | -0.80423 |  | -300.2079
0.16445 | -0.77853 |  | -289.7409
0.16465 | -0.70692 |  | -260.2181
0.16484 | -0.58442 |  | -215.0463
0.16504 | -0.43371 |  | -157.9442
0.16523 | -0.2653 |  | -92.2441
0.16543 | -0.080422 |  | -21.5631
0.16562 | 0.10439 |  | 49.9669
0.16582 | 0.28061 |  | 118.3107
0.16602 | 0.44164 |  | 180.1
0.16621 | 0.57752 |  | 231.9744
0.16641 | 0.6793 |  | 270.5485
0.1666 | 0.73959 |  | 293.0726
0.1668 | 0.75299 |  | 297.4466
0.16699 | 0.71627 |  | 282.6004
0.16719 | 0.63473 |  | 249.9096
0.16738 | 0.51963 |  | 202.925
0.16758 | 0.38323 |  | 145.0674
0.16777 | 0.23553 |  | 79.3486
0.16797 | 0.080914 |  | 9.192
0.16816 | -0.075177 |  | -61.5132
0.16836 | -0.23895 |  | -128.8337
0.16855 | -0.43162 |  | -189.4091
0.16875 | -0.6118 |  | -239.8099
0.16895 | -0.71922 |  | -276.5894
0.16914 | -0.78002 |  | -296.9541
0.16934 | -0.79498 |  | -298.4737
0.16953 | -0.74569 |  | -280.1603
0.16973 | -0.6591 |  | -243.9673
0.16992 | -0.52904 |  | -193.6046
0.17012 | -0.36831 |  | -132.6152
0.17031 | -0.1967 |  | -64.4507
0.17051 | -0.00655 |  | 7.0638
0.1707 | 0.17804 |  | 77.8153
0.1709 | 0.34836 |  | 143.977
0.17109 | 0.50297 |  | 202.2892
0.17129 | 0.62406 |  | 249.2817
0.17148 | 0.70929 |  | 281.6561
0.17168 | 0.75153 |  | 297.0353
0.17188 | 0.7442 |  | 293.6527
0.17207 | 0.68927 |  | 271.3098
0.17227 | 0.59268 |  | 232.547
0.17246 | 0.46622 |  | 180.9174
0.17266 | 0.32308 |  | 119.4872
0.17285 | 0.18195 |  | 51.505
0.17305 | 0.038672 |  | -19.3142
0.17324 | -0.1348 |  | -88.9256
0.17344 | -0.32946 |  | -153.7809
0.17363 | -0.50855 |  | -210.7593
0.17383 | -0.65826 |  | -256.1577
0.17402 | -0.75575 |  | -286.6943
0.17422 | -0.78987 |  | -299.8141
0.17441 | -0.78159 |  | -293.3061
0.17461 | -0.71817 |  | -267.3182
0.1748 | -0.60274 |  | -224.9512
0.175 | -0.46279 |  | -169.9476
0.1752 | -0.29758 |  | -105.7168
0.17539 | -0.11831 |  | -35.7516
0.17559 | 0.0658 |  | 35.9779
0.17578 | 0.24741 |  | 105.2403
0.17598 | 0.41069 |  | 168.5774
0.17617 | 0.55366 |  | 222.7117
0.17637 | 0.66294 |  | 264.1431
0.17656 | 0.73068 |  | 290.0179
0.17676 | 0.75514 |  | 298.1119
0.17695 | 0.72712 |  | 287.0444
0.17715 | 0.65442 |  | 257.6927
0.17734 | 0.54517 |  | 213.3639
0.17754 | 0.40719 |  | 157.5285
0.17773 | 0.25445 |  | 93.0554
0.17793 | 0.10644 |  | 23.347
0.17813 | -0.026242 |  | -47.6014
0.17832 | -0.18847 |  | -115.7896
0.17852 | -0.39881 |  | -177.8125
0.17871 | -0.58213 |  | -230.5075
0.17891 | -0.70078 |  | -270.3216
0.1791 | -0.77419 |  | -294.1374
0.1793 | -0.79544 |  | -299.5669
0.17949 | -0.76016 |  | -285.1922
0.17969 | -0.67628 |  | -252.3029
0.17988 | -0.55336 |  | -204.448
0.18008 | -0.40325 |  | -145.2581
0.18027 | -0.23143 |  | -78.191
0.18047 | -0.048101 |  | -6.9959
0.18066 | 0.13815 |  | 64.1661
0.18086 | 0.31584 |  | 131.4089
0.18105 | 0.47132 |  | 191.4717
0.18125 | 0.60182 |  | 240.9129
0.18145 | 0.69665 |  | 276.472
0.18164 | 0.74665 |  | 295.5292
0.18184 | 0.75078 |  | 296.0532
0.18203 | 0.7046 |  | 277.4271
0.18223 | 0.61506 |  | 241.6155
0.18242 | 0.49398 |  | 192.3142
0.18262 | 0.35461 |  | 132.7032
0.18281 | 0.21659 |  | 65.6919
0.18301 | 0.078595 |  | -5.0635
0.1832 | -0.083059 |  | -75.4905
0.1834 | -0.27281 |  | -141.7225
0.18359 | -0.47095 |  | -200.4931
0.18379 | -0.64294 |  | -248.4537
0.18398 | -0.74591 |  | -282.2041
0.18418 | -0.79 |  | -298.9618
0.18438 | -0.79493 |  | -296.4887
0.18457 | -0.73857 |  | -274.2892
0.18477 | -0.63764 |  | -234.8585
0.18496 | -0.5085 |  | -182.0176
0.18516 | -0.34164 |  | -119.2391
0.18535 | -0.15741 |  | -50.0186
0.18555 | 0.028964 |  | 21.6844
0.18574 | 0.21134 |  | 91.718
0.18594 | 0.38045 |  | 156.4908
0.18613 | 0.52822 |  | 212.7531
0.18633 | 0.64411 |  | 257.0189
0.18652 | 0.72226 |  | 286.2121
0.18672 | 0.75407 |  | 297.9864
0.18691 | 0.73722 |  | 290.7359
0.18711 | 0.67464 |  | 264.8081
0.1873 | 0.57329 |  | 223.1293
0.1875 | 0.44975 |  | 169.2647
0.1877 | 0.31176 |  | 106.2082
0.18789 | 0.16593 |  | 37.2345
0.18809 | 0.013484 |  | -33.7907
0.18828 | -0.16587 |  | -102.7736
0.18848 | -0.36854 |  | -166.2599
0.18867 | -0.5501 |  | -221.1137
0.18887 | -0.68659 |  | -263.7121
0.18906 | -0.77185 |  | -290.8844
0.18926 | -0.79524 |  | -300.0832
0.18945 | -0.77003 |  | -289.508
0.18965 | -0.69932 |  | -259.989
0.18984 | -0.58155 |  | -214.873
0.19004 | -0.43413 |  | -157.8084
0.19023 | -0.26281 |  | -92.1215
0.19043 | -0.080726 |  | -21.3812
0.19062 | 0.10288 |  | 50.2667
0.19082 | 0.28219 |  | 118.6579
0.19102 | 0.44072 |  | 180.429
0.19121 | 0.57723 |  | 232.2056
0.19141 | 0.67998 |  | 270.5993
0.1916 | 0.73814 |  | 293.0133
0.1918 | 0.75277 |  | 297.2822
0.19199 | 0.71578 |  | 282.3669
0.19219 | 0.63378 |  | 249.7488
0.19238 | 0.517 |  | 202.8203
0.19258 | 0.37298 |  | 144.961
0.19277 | 0.21579 |  | 79.2323
0.19297 | 0.058222 |  | 9.026
0.19316 | -0.087301 |  | -61.7014
0.19336 | -0.23966 |  | -128.9492
0.19355 | -0.42705 |  | -189.4557
0.19375 | -0.60763 |  | -239.8773
0.19395 | -0.72002 |  | -276.6699
0.19414 | -0.77488 |  | -296.9667
0.19434 | -0.78817 |  | -298.339
0.19453 | -0.74195 |  | -279.8925
0.19473 | -0.64753 |  | -243.632
0.19492 | -0.52253 |  | -193.2136
0.19512 | -0.37025 |  | -132.243
0.19531 | -0.19691 |  | -64.1335
0.19551 | -0.0082441 |  | 7.3761
0.1957 | 0.17628 |  | 78.0852
0.1959 | 0.34731 |  | 144.1983
0.19609 | 0.5024 |  | 202.4413
0.19629 | 0.6241 |  | 249.3106
0.19648 | 0.7093 |  | 281.6419
0.19668 | 0.75226 |  | 297.0189
0.19687 | 0.74353 |  | 293.5966
0.19707 | 0.68883 |  | 271.2319
0.19727 | 0.59229 |  | 232.4459
0.19746 | 0.4665 |  | 180.7936
0.19766 | 0.32959 |  | 119.3489
0.19785 | 0.19668 |  | 51.3206
0.19805 | 0.059182 |  | -19.5347
0.19824 | -0.12473 |  | -89.1005
0.19844 | -0.33515 |  | -153.8631
0.19863 | -0.51304 |  | -210.7732
0.19883 | -0.6606 |  | -256.1601
0.19902 | -0.76026 |  | -286.6661
0.19922 | -0.79404 |  | -299.6843
0.19941 | -0.78701 |  | -293.1419
0.19961 | -0.72469 |  | -267.1785
0.1998 | -0.61065 |  | -224.7821
0.2 | -0.47031 |  | -169.678
0.2002 | -0.30153 |  | -105.3326
0.20039 | -0.11934 |  | -35.3284
0.20059 | 0.064964 |  | 36.3142
0.20078 | 0.24593 |  | 105.4067
0.20098 | 0.41053 |  | 168.5617
0.20117 | 0.55355 |  | 222.5894
0.20137 | 0.66315 |  | 264.0134
0.20156 | 0.7316 |  | 289.9625
0.20176 | 0.75555 |  | 298.13
0.20195 | 0.72884 |  | 287.0585
0.20215 | 0.65606 |  | 257.6028
0.20234 | 0.54605 |  | 213.0606
0.20254 | 0.41286 |  | 157.0558
0.20273 | 0.27777 |  | 92.5863
0.20293 | 0.14589 |  | 22.9532
0.20312 | -0.0082386 |  | -47.9657
0.20332 | -0.19749 |  | -116.1346
0.20352 | -0.39887 |  | -178.1655
0.20371 | -0.58484 |  | -230.8461
0.20391 | -0.71267 |  | -270.5711
0.2041 | -0.77585 |  | -294.3327
0.2043 | -0.80354 |  | -299.6895
0.20449 | -0.77196 |  | -285.1795
0.20469 | -0.68373 |  | -252.1926
0.20488 | -0.56277 |  | -204.3205
0.20508 | -0.40365 |  | -145.1726
0.20527 | -0.23098 |  | -78.1275
0.20547 | -0.04921 |  | -6.9052
0.20566 | 0.14139 |  | 64.3209
0.20586 | 0.31478 |  | 131.5793
0.20605 | 0.47139 |  | 191.6167
0.20625 | 0.60233 |  | 241.0657
0.20645 | 0.69513 |  | 276.5392
0.20664 | 0.74759 |  | 295.4531
0.20684 | 0.74941 |  | 295.8719
0.20703 | 0.7031 |  | 277.144
0.20723 | 0.61484 |  | 241.2603
0.20742 | 0.49598 |  | 191.8917
0.20762 | 0.36093 |  | 132.2231
0.20781 | 0.21388 |  | 65.2021
0.20801 | 0.062321 |  | -5.5006
0.2082 | -0.09866 |  | -75.7597
0.2084 | -0.28209 |  | -141.8334
0.20859 | -0.47369 |  | -200.6149
0.20879 | -0.63936 |  | -248.6218
0.20898 | -0.74539 |  | -282.2958
0.20918 | -0.78899 |  | -298.9376
0.20938 | -0.79084 |  | -296.3785
0.20957 | -0.73799 |  | -274.1057
0.20977 | -0.63036 |  | -234.682
0.20996 | -0.49576 |  | -181.9003
0.21016 | -0.3343 |  | -119.1059
0.21035 | -0.15362 |  | -49.8246
0.21055 | 0.031247 |  | 21.9472
0.21074 | 0.21373 |  | 92.022
0.21094 | 0.38123 |  | 156.7708
0.21113 | 0.52744 |  | 212.9581
0.21133 | 0.64309 |  | 257.1035
0.21152 | 0.72083 |  | 286.2066
0.21172 | 0.75472 |  | 297.9313
0.21191 | 0.73693 |  | 290.6385
0.21211 | 0.6732 |  | 264.6893
0.2123 | 0.56958 |  | 222.9769
0.2125 | 0.43677 |  | 169.1351
0.2127 | 0.28936 |  | 106.1838
0.21289 | 0.13571 |  | 37.2942
0.21309 | -0.011697 |  | -33.6821
0.21328 | -0.16717 |  | -102.6674
0.21348 | -0.35492 |  | -166.2031
0.21367 | -0.54295 |  | -221.0977
0.21387 | -0.68427 |  | -263.7024
0.21406 | -0.76513 |  | -290.8166
0.21426 | -0.79334 |  | -299.9108
0.21445 | -0.77476 |  | -289.3063
0.21465 | -0.70115 |  | -259.8128
0.21484 | -0.58187 |  | -214.65
0.21504 | -0.43174 |  | -157.5136
0.21523 | -0.26095 |  | -91.7612
0.21543 | -0.080948 |  | -20.9545
0.21563 | 0.10584 |  | 50.6524
0.21582 | 0.28307 |  | 118.9739
0.21602 | 0.44202 |  | 180.6896
0.21621 | 0.57957 |  | 232.4089
0.21641 | 0.68038 |  | 270.7861
0.2166 | 0.7407 |  | 293.1274
0.2168 | 0.75329 |  | 297.3299
0.21699 | 0.71641 |  | 282.3804
0.21719 | 0.63788 |  | 249.6854
0.21738 | 0.52441 |  | 202.7233
0.21758 | 0.39181 |  | 144.8311
0.21777 | 0.2474 |  | 79.0019
0.21797 | 0.09548 |  | 8.729
0.21816 | -0.062461 |  | -61.9745
0.21836 | -0.23835 |  | -129.2258
0.21855 | -0.43024 |  | -189.7783
0.21875 | -0.60592 |  | -240.1539
0.21895 | -0.72744 |  | -276.8532
0.21914 | -0.7883 |  | -297.0823
0.21934 | -0.79496 |  | -298.4203
0.21953 | -0.74934 |  | -279.9243
0.21973 | -0.65611 |  | -243.6073
0.21992 | -0.52404 |  | -193.1842
0.22012 | -0.36827 |  | -132.1347
0.22031 | -0.19198 |  | -63.8871
0.22051 | -0.0052422 |  | 7.6664
0.2207 | 0.17627 |  | 78.3649
0.2209 | 0.34993 |  | 144.4299
0.22109 | 0.50095 |  | 202.5825
0.22129 | 0.62206 |  | 249.3737
0.22148 | 0.70948 |  | 281.6434
0.22168 | 0.74987 |  | 296.9914
0.22187 | 0.74366 |  | 293.5635
0.22207 | 0.68854 |  | 271.1406
0.22227 | 0.5903 |  | 232.2628
0.22246 | 0.4633 |  | 180.6568
0.22266 | 0.315 |  | 119.3125
0.22285 | 0.16499 |  | 51.2246
0.22305 | 0.01895 |  | -19.826
0.22324 | -0.14052 |  | -89.61
0.22344 | -0.32252 |  | -154.403
0.22363 | -0.5109 |  | -211.1461
0.22383 | -0.6598 |  | -256.4119
0.22402 | -0.74904 |  | -286.8267
0.22422 | -0.7898 |  | -299.7302
0.22441 | -0.77662 |  | -293.1123
0.22461 | -0.71224 |  | -267.1028
0.2248 | -0.60529 |  | -224.7255
0.225 | -0.46284 |  | -169.7425
0.2252 | -0.29907 |  | -105.4294
0.22539 | -0.11784 |  | -35.3634
0.22559 | 0.069354 |  | 36.3655
0.22578 | 0.24822 |  | 105.6504
0.22598 | 0.41396 |  | 168.9528
0.22617 | 0.55489 |  | 222.958
0.22637 | 0.66305 |  | 264.2358
0.22656 | 0.7321 |  | 289.9109
0.22676 | 0.75384 |  | 297.8213
0.22695 | 0.72715 |  | 286.6367
0.22715 | 0.65437 |  | 257.2149
0.22734 | 0.54454 |  | 212.8698
0.22754 | 0.4096 |  | 157.0774
0.22773 | 0.26417 |  | 92.6451
0.22793 | 0.11902 |  | 22.9159
0.22812 | -0.036145 |  | -48.0325
0.22832 | -0.20742 |  | -116.1942
0.22852 | -0.38749 |  | -178.2752
0.22871 | -0.5706 |  | -230.9404
0.22891 | -0.71254 |  | -270.6213
0.2291 | -0.77522 |  | -294.3476
0.2293 | -0.791 |  | -299.5875
0.22949 | -0.76333 |  | -284.9224
0.22969 | -0.6759 |  | -251.8268
0.22988 | -0.55504 |  | -203.9356
0.23008 | -0.40354 |  | -144.86
0.23027 | -0.22632 |  | -77.8596
0.23047 | -0.043061 |  | -6.6212
0.23066 | 0.14432 |  | 64.6234
0.23086 | 0.31873 |  | 131.9423
0.23105 | 0.47173 |  | 192.0126
0.23125 | 0.60271 |  | 241.3881
0.23145 | 0.69588 |  | 276.7629
0.23164 | 0.74663 |  | 295.5853
0.23184 | 0.75023 |  | 295.9019
0.23203 | 0.7033 |  | 277.0931
0.23223 | 0.61476 |  | 241.2203
0.23242 | 0.49396 |  | 191.8617
0.23262 | 0.35415 |  | 132.1334
0.23281 | 0.20448 |  | 65.1422
0.23301 | 0.048719 |  | -5.5121
0.2332 | -0.1118 |  | -75.83
0.2334 | -0.28793 |  | -141.9625
0.23359 | -0.47547 |  | -200.65
0.23379 | -0.63487 |  | -248.4878
0.23398 | -0.73673 |  | -282.1152
0.23418 | -0.78608 |  | -298.7116
0.23438 | -0.78516 |  | -296.0483
0.23457 | -0.72952 |  | -273.7918
0.23477 | -0.62968 |  | -234.4136
0.23496 | -0.49504 |  | -181.6725
0.23516 | -0.33363 |  | -118.9818
0.23535 | -0.15762 |  | -49.7347
0.23555 | 0.027999 |  | 22.029
0.23574 | 0.21277 |  | 92.0787
0.23594 | 0.3819 |  | 156.8455
0.23613 | 0.52839 |  | 213.0236
0.23633 | 0.64495 |  | 257.1401
0.23652 | 0.72206 |  | 286.2106
0.23672 | 0.75363 |  | 297.8878
0.23691 | 0.73698 |  | 290.5631
0.23711 | 0.67304 |  | 264.5404
0.2373 | 0.57047 |  | 222.7717
0.2375 | 0.44289 |  | 168.9208
0.2377 | 0.30575 |  | 105.9179
0.23789 | 0.16212 |  | 36.9677
0.23809 | -0.0017366 |  | -34.0395
0.23828 | -0.17862 |  | -103.0586
0.23848 | -0.35802 |  | -166.5923
0.23867 | -0.54112 |  | -221.4226
0.23887 | -0.6872 |  | -263.9752
0.23906 | -0.76701 |  | -291.1068
0.23926 | -0.79533 |  | -300.2256
0.23945 | -0.7729 |  | -289.4731
0.23965 | -0.69892 |  | -259.747
0.23984 | -0.5812 |  | -214.4933
0.24004 | -0.43212 |  | -157.3761
0.24023 | -0.26407 |  | -91.7236
0.24043 | -0.081164 |  | -21.0641
0.24063 | 0.10474 |  | 50.4848
0.24082 | 0.28324 |  | 118.8628
0.24102 | 0.44472 |  | 180.6958
0.24121 | 0.57848 |  | 232.5308
0.24141 | 0.68099 |  | 270.9388
0.2416 | 0.74061 |  | 293.1947
0.2418 | 0.75202 |  | 297.2713
0.24199 | 0.71656 |  | 282.2288
0.24219 | 0.63429 |  | 249.4468
0.24238 | 0.51892 |  | 202.4358
0.24258 | 0.38183 |  | 144.539
0.24277 | 0.23364 |  | 78.7101
0.24297 | 0.081892 |  | 8.4833
0.24316 | -0.082787 |  | -62.1445
0.24336 | -0.2626 |  | -129.2935
0.24355 | -0.44031 |  | -189.8234
0.24375 | -0.59874 |  | -240.2771
0.24395 | -0.72177 |  | -276.8974
0.24414 | -0.78294 |  | -296.9903
0.24434 | -0.78677 |  | -298.2735
0.24453 | -0.74567 |  | -279.7105
0.24473 | -0.65062 |  | -243.3984
0.24492 | -0.52183 |  | -192.9755
0.24512 | -0.3683 |  | -131.8897
0.24531 | -0.18995 |  | -63.6922
0.24551 | -0.0075681 |  | 7.8432
0.2457 | 0.17633 |  | 78.5119
0.2459 | 0.34998 |  | 144.514
0.24609 | 0.50086 |  | 202.7086
0.24629 | 0.62552 |  | 249.5503
0.24648 | 0.7096 |  | 281.7904
0.24668 | 0.75115 |  | 297.0264
0.24688 | 0.74449 |  | 293.4234
0.24707 | 0.68736 |  | 270.8705
0.24727 | 0.59156 |  | 231.9535
0.24746 | 0.46546 |  | 180.2796
0.24766 | 0.32416 |  | 118.8672
0.24785 | 0.17385 |  | 50.8272
0.24805 | 0.017561 |  | -20.0984
0.24824 | -0.13273 |  | -89.8158
0.24844 | -0.29938 |  | -154.6417
0.24863 | -0.50125 |  | -211.4104
0.24883 | -0.66986 |  | -256.643
0.24902 | -0.75474 |  | -287.0016
0.24922 | -0.79293 |  | -299.7847
0.24941 | -0.78426 |  | -292.9958
0.24961 | -0.71615 |  | -266.8726
0.2498 | -0.61062 |  | -224.4208
0.25 | -0.46821 |  | -169.3536
0.2502 | -0.29972 |  | -105.0188
0.25039 | -0.12033 |  | -34.9939
0.25059 | 0.065385 |  | 36.6711
0.25078 | 0.24639 |  | 105.868
0.25098 | 0.41502 |  | 169.144
0.25117 | 0.55571 |  | 223.1586
0.25137 | 0.66324 |  | 264.404
0.25156 | 0.73354 |  | 290.0443
0.25176 | 0.75395 |  | 297.8724
0.25195 | 0.72747 |  | 286.6114
0.25215 | 0.65463 |  | 257.1845
0.25234 | 0.54551 |  | 212.765
0.25254 | 0.41959 |  | 156.8135
0.25273 | 0.28406 |  | 92.3216
0.25293 | 0.14061 |  | 22.6769
0.25312 | -0.026729 |  | -48.1628
0.25332 | -0.21974 |  | -116.2488
0.25352 | -0.40772 |  | -178.3009
0.25371 | -0.57708 |  | -230.9745
0.25391 | -0.71045 |  | -270.5752
0.2541 | -0.77992 |  | -294.1543
0.2543 | -0.79557 |  | -299.3048
0.25449 | -0.76206 |  | -284.6372
0.25469 | -0.67373 |  | -251.5631
0.25488 | -0.55164 |  | -203.6734
0.25508 | -0.40137 |  | -144.5783
0.25527 | -0.22671 |  | -77.5717
0.25547 | -0.045152 |  | -6.3588
0.25566 | 0.13914 |  | 64.8534
0.25586 | 0.31574 |  | 132.1264
0.25605 | 0.47227 |  | 192.0969
0.25625 | 0.60204 |  | 241.4043
0.25645 | 0.69584 |  | 276.7624
0.25664 | 0.7471 |  | 295.5571
0.25684 | 0.74917 |  | 295.8789
0.25703 | 0.70294 |  | 277.0668
0.25723 | 0.61449 |  | 241.1346
0.25742 | 0.49259 |  | 191.7136
0.25762 | 0.35252 |  | 131.9217
0.25781 | 0.20768 |  | 64.7966
0.25801 | 0.062968 |  | -5.9594
0.2582 | -0.097901 |  | -76.1918
0.2584 | -0.28759 |  | -142.1736
0.25859 | -0.48053 |  | -200.8673
0.25879 | -0.63721 |  | -248.75
0.25898 | -0.73869 |  | -282.309
0.25918 | -0.78851 |  | -298.8843
0.25938 | -0.78609 |  | -296.1875
0.25957 | -0.73035 |  | -273.7633
0.25977 | -0.63178 |  | -234.2565
0.25996 | -0.49864 |  | -181.3642
0.26016 | -0.33686 |  | -118.5447
0.26035 | -0.15402 |  | -49.3779
0.26055 | 0.032553 |  | 22.3153
0.26074 | 0.21194 |  | 92.337
0.26094 | 0.38187 |  | 157.0355
0.26113 | 0.52884 |  | 213.1969
0.26133 | 0.64428 |  | 257.2686
0.26152 | 0.7219 |  | 286.2787
0.26172 | 0.75362 |  | 297.897
0.26191 | 0.73656 |  | 290.4541
0.26211 | 0.67114 |  | 264.3243
0.2623 | 0.56717 |  | 222.4456
0.2625 | 0.43451 |  | 168.5343
0.2627 | 0.28484 |  | 105.5797
0.26289 | 0.1375 |  | 36.7049
0.26309 | -0.0025011 |  | -34.319
0.26328 | -0.15844 |  | -103.404
0.26348 | -0.35059 |  | -166.8683
0.26367 | -0.54582 |  | -221.5097
0.26387 | -0.68648 |  | -263.8839
0.26406 | -0.76383 |  | -290.9068
0.26426 | -0.79606 |  | -300.0322
0.26445 | -0.77366 |  | -289.3353
0.26465 | -0.69418 |  | -259.6252
0.26484 | -0.57928 |  | -214.3326
0.26504 | -0.43673 |  | -157.1011
0.26523 | -0.26585 |  | -91.3353
0.26543 | -0.078083 |  | -20.648
0.26562 | 0.10845 |  | 50.8606
0.26582 | 0.28433 |  | 119.1485
0.26602 | 0.44404 |  | 180.9073
0.26621 | 0.57907 |  | 232.6576
0.26641 | 0.68121 |  | 270.9622
0.2666 | 0.74034 |  | 293.1595
0.2668 | 0.75229 |  | 297.1486
0.26699 | 0.71622 |  | 281.9907
0.26719 | 0.63501 |  | 249.1384
0.26738 | 0.52182 |  | 202.1078
0.26758 | 0.38795 |  | 144.2528
0.26777 | 0.24052 |  | 78.4652
0.26797 | 0.084265 |  | 8.2501
0.26816 | -0.079668 |  | -62.3667
0.26836 | -0.2557 |  | -129.4838
0.26855 | -0.43655 |  | -189.8932
0.26875 | -0.59861 |  | -240.2285
0.26895 | -0.72297 |  | -276.8395
0.26914 | -0.78711 |  | -296.8984
0.26934 | -0.79094 |  | -298.102
0.26953 | -0.74904 |  | -279.4772
0.26973 | -0.65518 |  | -243.0705
0.26992 | -0.52249 |  | -192.6031
0.27012 | -0.36625 |  | -131.5777
0.27031 | -0.18801 |  | -63.4341
0.27051 | -0.0034874 |  | 8.0474
0.2707 | 0.17845 |  | 78.7091
0.2709 | 0.34976 |  | 144.776
0.27109 | 0.49994 |  | 202.958
0.27129 | 0.62374 |  | 249.7256
0.27148 | 0.70974 |  | 281.9226
0.27168 | 0.75116 |  | 297.1095
0.27187 | 0.74406 |  | 293.4963
0.27207 | 0.68795 |  | 270.9328
0.27227 | 0.5918 |  | 231.9223
0.27246 | 0.46539 |  | 180.208
0.27266 | 0.32488 |  | 118.8003
0.27285 | 0.18513 |  | 50.7142
0.27305 | 0.039769 |  | -20.2694
0.27324 | -0.12684 |  | -90.0622
0.27344 | -0.31685 |  | -154.923
0.27363 | -0.51286 |  | -211.6655
0.27383 | -0.67025 |  | -256.8533
0.27402 | -0.75819 |  | -287.1513
0.27422 | -0.79434 |  | -299.9241
0.27441 | -0.78268 |  | -293.1482
0.27461 | -0.71799 |  | -267.0363
0.2748 | -0.61519 |  | -224.5969
0.275 | -0.47114 |  | -169.4866
0.2752 | -0.30065 |  | -105.1028
0.27539 | -0.12353 |  | -34.9931
0.27559 | 0.068272 |  | 36.7968
0.27578 | 0.25147 |  | 106.0812
0.27598 | 0.41303 |  | 169.3908
0.27617 | 0.55753 |  | 223.3855
0.27637 | 0.66431 |  | 264.5987
0.27656 | 0.73166 |  | 290.1944
0.27676 | 0.75558 |  | 298.0311
0.27695 | 0.72674 |  | 286.8263
0.27715 | 0.65476 |  | 257.3364
0.27734 | 0.54499 |  | 212.7967
0.27754 | 0.41298 |  | 156.758
0.27773 | 0.27757 |  | 92.1632
0.27793 | 0.13888 |  | 22.4299
0.27813 | -0.025008 |  | -48.4574
0.27832 | -0.22051 |  | -116.5437
0.27852 | -0.40834 |  | -178.5826
0.27871 | -0.57544 |  | -231.2521
0.27891 | -0.71117 |  | -270.8532
0.2791 | -0.7797 |  | -294.4331
0.2793 | -0.79613 |  | -299.5107
0.27949 | -0.76525 |  | -284.7338
0.27969 | -0.67802 |  | -251.6317
0.27988 | -0.55671 |  | -203.7085
0.28008 | -0.40389 |  | -144.5077
0.28027 | -0.23165 |  | -77.3651
0.28047 | -0.047 |  | -6.0489
0.28066 | 0.14622 |  | 65.1665
0.28086 | 0.31738 |  | 132.4222
0.28105 | 0.47238 |  | 192.4208
0.28125 | 0.60583 |  | 241.6825
0.28145 | 0.69556 |  | 276.9573
0.28164 | 0.74778 |  | 295.6769
0.28184 | 0.75048 |  | 295.9035
0.28203 | 0.70259 |  | 277.0616
0.28223 | 0.61565 |  | 241.0779
0.28242 | 0.49827 |  | 191.5772
0.28262 | 0.37297 |  | 131.7977
0.28281 | 0.23535 |  | 64.7875
0.28301 | 0.068389 |  | -5.8736
0.2832 | -0.11943 |  | -76.1371
0.2834 | -0.30658 |  | -142.2319
0.28359 | -0.48379 |  | -201.0675
0.28379 | -0.64084 |  | -249.0343
0.28398 | -0.7438 |  | -282.5863
0.28418 | -0.78866 |  | -299.0813
0.28437 | -0.78937 |  | -296.2665
0.28457 | -0.73427 |  | -273.7494
0.28477 | -0.63265 |  | -234.0865
0.28496 | -0.49722 |  | -181.0813
0.28516 | -0.33219 |  | -118.2327
0.28535 | -0.15424 |  | -48.9892
0.28555 | 0.031945 |  | 22.6947
0.28574 | 0.21501 |  | 92.6749
0.28594 | 0.3819 |  | 157.3294
0.28613 | 0.52945 |  | 213.4003
0.28633 | 0.64489 |  | 257.4507
0.28652 | 0.72177 |  | 286.3786
0.28672 | 0.75435 |  | 297.9134
0.28691 | 0.7364 |  | 290.4949
0.28711 | 0.6723 |  | 264.3812
0.2873 | 0.56833 |  | 222.5018
0.2875 | 0.43678 |  | 168.4914
0.2877 | 0.28956 |  | 105.4098
0.28789 | 0.14094 |  | 36.4707
0.28809 | 0.0011609 |  | -34.5678
0.28828 | -0.15601 |  | -103.5827
0.28848 | -0.34865 |  | -167.0804
0.28867 | -0.54439 |  | -221.8659
0.28887 | -0.69307 |  | -264.2982
0.28906 | -0.7686 |  | -291.2853
0.28926 | -0.7961 |  | -300.2711
0.28945 | -0.77808 |  | -289.4486
0.28965 | -0.6986 |  | -259.684
0.28984 | -0.58468 |  | -214.3215
0.29004 | -0.43771 |  | -157.0179
0.29023 | -0.2617 |  | -91.2094
0.29043 | -0.080459 |  | -20.5241
0.29063 | 0.10612 |  | 50.9709
0.29082 | 0.2843 |  | 119.2415
0.29102 | 0.44352 |  | 180.9373
0.29121 | 0.58029 |  | 232.6675
0.29141 | 0.68115 |  | 270.9806
0.2916 | 0.74055 |  | 293.1671
0.2918 | 0.7528 |  | 297.2142
0.29199 | 0.716 |  | 282.1428
0.29219 | 0.63533 |  | 249.3177
0.29238 | 0.52143 |  | 202.2695
0.29258 | 0.38887 |  | 144.2967
0.29277 | 0.24742 |  | 78.3655
0.29297 | 0.10025 |  | 8.0978
0.29316 | -0.060857 |  | -62.5867
0.29336 | -0.24514 |  | -129.8117
0.29355 | -0.44538 |  | -190.2287
0.29375 | -0.61796 |  | -240.4572
0.29395 | -0.72585 |  | -276.9931
0.29414 | -0.7853 |  | -297.0429
0.29434 | -0.79535 |  | -298.1923
0.29453 | -0.74748 |  | -279.482
0.29473 | -0.65889 |  | -243.0356
0.29492 | -0.52921 |  | -192.5635
0.29512 | -0.36701 |  | -131.5351
0.29531 | -0.18838 |  | -63.3274
0.29551 | -0.0008736 |  | 8.25
0.2957 | 0.18105 |  | 78.9731
0.2959 | 0.35149 |  | 145.0585
0.29609 | 0.50317 |  | 203.2072
0.29629 | 0.62445 |  | 249.9196
0.29648 | 0.70956 |  | 282.0344
0.29668 | 0.75084 |  | 297.1175
0.29688 | 0.74332 |  | 293.4087
0.29707 | 0.68745 |  | 270.8242
0.29727 | 0.59078 |  | 231.8753
0.29746 | 0.46416 |  | 180.1386
0.29766 | 0.31796 |  | 118.6628
0.29785 | 0.16714 |  | 50.5543
0.29805 | 0.022042 |  | -20.4254
0.29824 | -0.13133 |  | -90.0938
0.29844 | -0.31975 |  | -154.8441
0.29863 | -0.51444 |  | -211.6188
0.29883 | -0.65987 |  | -256.8471
0.29902 | -0.75249 |  | -287.1539
0.29922 | -0.79302 |  | -299.8979
0.29941 | -0.7788 |  | -293.1031
0.29961 | -0.71543 |  | -266.9668
0.2998 | -0.60552 |  | -224.4061
0.3 | -0.46692 |  | -169.2105
0.3002 | -0.30022 |  | -104.8131
0.30039 | -0.11264 |  | -34.7506
0.30059 | 0.070429 |  | 36.9321
0.30078 | 0.2503 |  | 106.1399
0.30098 | 0.41717 |  | 169.3878
0.30117 | 0.55532 |  | 223.3339
0.30137 | 0.66442 |  | 264.5338
0.30156 | 0.73257 |  | 290.1188
0.30176 | 0.75339 |  | 297.8702
0.30195 | 0.72712 |  | 286.4831
0.30215 | 0.65366 |  | 256.8585
0.30234 | 0.54332 |  | 212.2995
0.30254 | 0.40843 |  | 156.3748
0.30273 | 0.26182 |  | 91.9265
0.30293 | 0.11343 |  | 22.1972
0.30312 | -0.036218 |  | -48.7637
0.30332 | -0.2014 |  | -116.8944
0.30352 | -0.39441 |  | -178.844
0.30371 | -0.58487 |  | -231.324
0.30391 | -0.71376 |  | -270.8446
0.3041 | -0.77163 |  | -294.3958
0.3043 | -0.79249 |  | -299.4283
0.30449 | -0.76135 |  | -284.5962
0.30469 | -0.67064 |  | -251.3658
0.30488 | -0.55246 |  | -203.3501
0.30508 | -0.40247 |  | -144.1567
0.30527 | -0.22606 |  | -77.1098
0.30547 | -0.04112 |  | -5.9238
0.30566 | 0.1454 |  | 65.2597
0.30586 | 0.31778 |  | 132.5377
0.30605 | 0.47479 |  | 192.5332
0.30625 | 0.60504 |  | 241.777
0.30645 | 0.69563 |  | 276.9979
0.30664 | 0.74726 |  | 295.6134
0.30684 | 0.74915 |  | 295.697
0.30703 | 0.70199 |  | 276.759
0.30723 | 0.61308 |  | 240.772
0.30742 | 0.48978 |  | 191.2769
0.30762 | 0.34725 |  | 131.4864
0.30781 | 0.19991 |  | 64.4272
0.30801 | 0.054554 |  | -6.2989
0.3082 | -0.10645 |  | -76.5825
0.3084 | -0.29022 |  | -142.681
0.30859 | -0.47378 |  | -201.3759
0.30879 | -0.63366 |  | -249.0525
0.30898 | -0.74058 |  | -282.3465
0.30918 | -0.78642 |  | -298.6667
0.30938 | -0.78682 |  | -295.7921
0.30957 | -0.73573 |  | -273.3139
0.30977 | -0.63527 |  | -233.7691
0.30996 | -0.50069 |  | -180.8984
0.31016 | -0.33732 |  | -118.1241
0.31035 | -0.15806 |  | -48.8615
0.31055 | 0.029234 |  | 22.9048
0.31074 | 0.21495 |  | 92.9151
0.31094 | 0.38299 |  | 157.558
0.31113 | 0.52967 |  | 213.556
0.31133 | 0.64654 |  | 257.4647
0.31152 | 0.72313 |  | 286.3492
0.31172 | 0.75469 |  | 297.8606
0.31191 | 0.73704 |  | 290.3602
0.31211 | 0.67308 |  | 264.2086
0.3123 | 0.57132 |  | 222.3202
0.3125 | 0.44664 |  | 168.3112
0.3127 | 0.31692 |  | 105.1752
0.31289 | 0.18732 |  | 36.1106
0.31309 | 0.033744 |  | -34.9479
0.31328 | -0.16582 |  | -103.8781
0.31348 | -0.37725 |  | -167.258
0.31367 | -0.55849 |  | -221.9403
0.31387 | -0.69487 |  | -264.3313
0.31406 | -0.77337 |  | -291.21
0.31426 | -0.80221 |  | -300.043
0.31445 | -0.78091 |  | -289.1642
0.31465 | -0.703 |  | -259.3614
0.31484 | -0.5849 |  | -213.9697
0.31504 | -0.43426 |  | -156.7202
0.31523 | -0.26172 |  | -90.9355
0.31543 | -0.078884 |  | -20.2161
0.31562 | 0.10691 |  | 51.2642
0.31582 | 0.28382 |  | 119.4887
0.31602 | 0.44543 |  | 181.1012
0.31621 | 0.58034 |  | 232.725
0.31641 | 0.68052 |  | 271.0456
0.3166 | 0.74077 |  | 293.3266
0.3168 | 0.75279 |  | 297.354
0.31699 | 0.71635 |  | 282.1317
0.31719 | 0.63545 |  | 249.1403
0.31738 | 0.52305 |  | 201.95
0.31758 | 0.39232 |  | 143.9546
0.31777 | 0.24751 |  | 78.0757
0.31797 | 0.0898 |  | 7.7963
0.31816 | -0.087712 |  | -62.839
0.31836 | -0.27756 |  | -129.9781
0.31855 | -0.45409 |  | -190.4179
0.31875 | -0.60961 |  | -240.6868
0.31895 | -0.72532 |  | -277.203
0.31914 | -0.78091 |  | -297.1318
0.31934 | -0.79035 |  | -298.1617
0.31953 | -0.74772 |  | -279.4475
0.31973 | -0.65285 |  | -242.993
0.31992 | -0.52711 |  | -192.4696
0.32012 | -0.36864 |  | -131.3552
0.32031 | -0.19064 |  | -63.0018
0.32051 | -0.0069686 |  | 8.6762
0.3207 | 0.18021 |  | 79.37
0.3209 | 0.35205 |  | 145.3108
0.32109 | 0.50302 |  | 203.2806
0.32129 | 0.62721 |  | 249.8475
0.32148 | 0.71034 |  | 281.9162
0.32168 | 0.75111 |  | 297.066
0.32188 | 0.74413 |  | 293.4049
0.32207 | 0.68838 |  | 270.8103
0.32227 | 0.59388 |  | 231.7944
0.32246 | 0.47031 |  | 179.929
0.32266 | 0.33336 |  | 118.335
0.32285 | 0.19665 |  | 50.1397
0.32305 | 0.053072 |  | -20.8354
0.32324 | -0.11991 |  | -90.4242
0.32344 | -0.32425 |  | -155.1116
0.32363 | -0.52458 |  | -211.8043
0.32383 | -0.67303 |  | -256.9439
0.32402 | -0.75837 |  | -287.133
0.32422 | -0.79869 |  | -299.7722
0.32441 | -0.78839 |  | -292.9021
0.32461 | -0.72373 |  | -266.66
0.3248 | -0.61306 |  | -224.128
0.325 | -0.46524 |  | -168.9986
0.3252 | -0.29938 |  | -104.5317
0.32539 | -0.11947 |  | -34.3648
0.32559 | 0.067647 |  | 37.3967
0.32578 | 0.24787 |  | 106.59
0.32598 | 0.41619 |  | 169.7387
0.32617 | 0.55672 |  | 223.612
0.32637 | 0.66425 |  | 264.757
0.32656 | 0.73403 |  | 290.2967
0.32676 | 0.75425 |  | 298.0574
0.32695 | 0.7279 |  | 286.6871
0.32715 | 0.65467 |  | 257.0802
0.32734 | 0.54363 |  | 212.5484
0.32754 | 0.4105 |  | 156.475
0.32773 | 0.26741 |  | 91.7819
0.32793 | 0.12505 |  | 21.99
0.32812 | -0.031714 |  | -48.9178
0.32832 | -0.21311 |  | -116.9747
0.32852 | -0.40744 |  | -178.8779
0.32871 | -0.58817 |  | -231.3671
0.32891 | -0.70832 |  | -270.8515
0.3291 | -0.77076 |  | -294.3779
0.3293 | -0.79596 |  | -299.4097
0.32949 | -0.7608 |  | -284.5504
0.32969 | -0.67509 |  | -251.3194
0.32988 | -0.55341 |  | -203.2891
0.33008 | -0.39617 |  | -144.0284
0.33027 | -0.22393 |  | -76.9378
0.33047 | -0.040104 |  | -5.74
0.33066 | 0.14505 |  | 65.4003
0.33086 | 0.31741 |  | 132.5633
0.33105 | 0.47576 |  | 192.4896
0.33125 | 0.60462 |  | 241.7088
0.33145 | 0.69627 |  | 276.9179
0.33164 | 0.74717 |  | 295.6116
0.33184 | 0.74912 |  | 295.7206
0.33203 | 0.70299 |  | 276.6227
0.33223 | 0.61457 |  | 240.4816
0.33242 | 0.49505 |  | 190.963
0.33262 | 0.35604 |  | 131.234
0.33281 | 0.21141 |  | 64.191
0.33301 | 0.060777 |  | -6.5341
0.3332 | -0.1164 |  | -76.7401
0.3334 | -0.30893 |  | -142.7016
0.33359 | -0.48542 |  | -201.2915
0.33379 | -0.63497 |  | -249.0578
0.33398 | -0.74022 |  | -282.5139
0.33418 | -0.78843 |  | -298.8033
0.33437 | -0.78502 |  | -295.8064
0.33457 | -0.72873 |  | -273.2275
0.33477 | -0.62661 |  | -233.6206
0.33496 | -0.49155 |  | -180.7629
0.33516 | -0.32713 |  | -117.9914
0.33535 | -0.14618 |  | -48.7483
0.33555 | 0.036708 |  | 22.9366
0.33574 | 0.21679 |  | 92.9199
0.33594 | 0.38522 |  | 157.6009
0.33613 | 0.53064 |  | 213.6406
0.33633 | 0.64524 |  | 257.5447
0.33652 | 0.72145 |  | 286.3161
0.33672 | 0.75267 |  | 297.6852
0.33691 | 0.73485 |  | 290.0772
0.33711 | 0.66988 |  | 263.8815
0.3373 | 0.56611 |  | 222.0544
0.3375 | 0.43291 |  | 168.1196
0.3377 | 0.28353 |  | 105.0525
0.33789 | 0.13571 |  | 36.0603
0.33809 | -0.0048588 |  | -35.0152
0.33828 | -0.1582 |  | -103.9915
0.33848 | -0.35059 |  | -167.3743
0.33867 | -0.54956 |  | -222.0293
0.33887 | -0.68493 |  | -264.3913
0.33906 | -0.76373 |  | -291.2512
0.33926 | -0.80115 |  | -300.0657
0.33945 | -0.77058 |  | -289.1393
0.33965 | -0.69514 |  | -259.211
0.33984 | -0.58253 |  | -213.7714
0.34004 | -0.43135 |  | -156.5453
0.34023 | -0.26603 |  | -90.7278
0.34043 | -0.080384 |  | -20.0664
0.34063 | 0.10801 |  | 51.4139
0.34082 | 0.28334 |  | 119.706
0.34102 | 0.44792 |  | 181.2956
0.34121 | 0.58108 |  | 232.896
0.34141 | 0.68121 |  | 271.0808
0.3416 | 0.74149 |  | 293.1582
0.3418 | 0.75162 |  | 297.1135
0.34199 | 0.71624 |  | 281.9026
0.34219 | 0.6335 |  | 249.0097
0.34238 | 0.5172 |  | 201.9284
0.34258 | 0.38043 |  | 143.9544
0.34277 | 0.23428 |  | 78.0305
0.34297 | 0.093547 |  | 7.6652
0.34316 | -0.052378 |  | -63.0597
0.34336 | -0.22749 |  | -130.1787
0.34355 | -0.4358 |  | -190.4318
0.34375 | -0.62481 |  | -240.5574
0.34395 | -0.7332 |  | -277.0726
0.34414 | -0.78226 |  | -297.0013
0.34434 | -0.79765 |  | -298.0064
0.34453 | -0.74996 |  | -279.2243
0.34473 | -0.65375 |  | -242.6582
0.34492 | -0.53017 |  | -192.1167
0.34512 | -0.37066 |  | -131.0288
0.34531 | -0.19509 |  | -62.7036
0.34551 | -0.0079731 |  | 8.8925
0.3457 | 0.18006 |  | 79.5572
0.3459 | 0.34874 |  | 145.5351
0.34609 | 0.50397 |  | 203.51
0.34629 | 0.62685 |  | 250.0813
0.34648 | 0.70915 |  | 282.1084
0.34668 | 0.75311 |  | 297.1685
0.34687 | 0.74361 |  | 293.4712
0.34707 | 0.68798 |  | 270.7996
0.34727 | 0.59343 |  | 231.6588
0.34746 | 0.47164 |  | 179.7365
0.34766 | 0.33705 |  | 118.165
0.34785 | 0.18742 |  | 50.0813
0.34805 | 0.035987 |  | -20.8371
0.34824 | -0.12675 |  | -90.4674
0.34844 | -0.33107 |  | -155.1922
0.34863 | -0.53263 |  | -211.9132
0.34883 | -0.66807 |  | -257.0373
0.34902 | -0.75167 |  | -287.2003
0.34922 | -0.79502 |  | -299.8087
0.34941 | -0.77847 |  | -292.9071
0.34961 | -0.71225 |  | -266.6397
0.3498 | -0.60576 |  | -224.0244
0.35 | -0.46372 |  | -168.805
0.3502 | -0.29918 |  | -104.3611
0.35039 | -0.11523 |  | -34.2784
0.35059 | 0.072582 |  | 37.4199
0.35078 | 0.25048 |  | 106.5816
0.35098 | 0.41595 |  | 169.741
0.35117 | 0.55531 |  | 223.5966
0.35137 | 0.66302 |  | 264.6857
0.35156 | 0.73283 |  | 290.2099
0.35176 | 0.75364 |  | 297.9314
0.35195 | 0.7271 |  | 286.5015
0.35215 | 0.65327 |  | 256.8094
0.35234 | 0.54054 |  | 212.07
0.35254 | 0.40429 |  | 155.8698
0.35273 | 0.25447 |  | 91.2627
0.35293 | 0.1023 |  | 21.625
0.35313 | -0.052663 |  | -49.2065
0.35332 | -0.21949 |  | -117.3501
0.35352 | -0.40024 |  | -179.3676
0.35371 | -0.57723 |  | -231.8734
0.35391 | -0.70795 |  | -271.2428
0.3541 | -0.77116 |  | -294.5008
0.3543 | -0.78902 |  | -299.3213
0.35449 | -0.76056 |  | -284.4292
0.35469 | -0.67434 |  | -251.2228
0.35488 | -0.55133 |  | -203.2103
0.35508 | -0.39796 |  | -143.9281
0.35527 | -0.2229 |  | -76.7379
0.35547 | -0.042041 |  | -5.4156
0.35566 | 0.14479 |  | 65.7871
0.35586 | 0.32221 |  | 132.9638
0.35605 | 0.47631 |  | 192.8208
0.35625 | 0.60484 |  | 241.9058
0.35645 | 0.69787 |  | 276.9709
0.35664 | 0.74718 |  | 295.5208
0.35684 | 0.74917 |  | 295.6587
0.35703 | 0.70274 |  | 276.7397
0.35723 | 0.61293 |  | 240.6897
0.35742 | 0.49144 |  | 191.1301
0.35762 | 0.3526 |  | 131.2335
0.35781 | 0.21357 |  | 64.0697
0.35801 | 0.078396 |  | -6.6458
0.3582 | -0.080088 |  | -76.8768
0.3584 | -0.27675 |  | -142.8931
0.35859 | -0.48172 |  | -201.513
0.35879 | -0.64587 |  | -249.2606
0.35898 | -0.74352 |  | -282.66
0.35918 | -0.79342 |  | -299.0068
0.35938 | -0.79434 |  | -296.0978
0.35957 | -0.73428 |  | -273.4818
0.35977 | -0.63494 |  | -233.7593
0.35996 | -0.49891 |  | -180.7378
0.36016 | -0.33218 |  | -117.8193
0.36035 | -0.15407 |  | -48.5018
0.36055 | 0.033645 |  | 23.2301
0.36074 | 0.21692 |  | 93.2031
0.36094 | 0.38364 |  | 157.7952
0.36113 | 0.53038 |  | 213.7647
0.36133 | 0.64578 |  | 257.6703
0.36152 | 0.72234 |  | 286.4648
0.36172 | 0.75365 |  | 297.8281
0.36191 | 0.73588 |  | 290.2014
0.36211 | 0.67095 |  | 263.9403
0.3623 | 0.56679 |  | 221.9566
0.3625 | 0.43694 |  | 167.867
0.3627 | 0.29386 |  | 104.6902
0.36289 | 0.14996 |  | 35.6867
0.36309 | 0.0041738 |  | -35.2346
0.36328 | -0.16779 |  | -104.0944
0.36348 | -0.3715 |  | -167.4699
0.36367 | -0.55583 |  | -222.1265
0.36387 | -0.68424 |  | -264.4967
0.36406 | -0.76737 |  | -291.339
0.36426 | -0.79667 |  | -300.0992
0.36445 | -0.7708 |  | -289.0716
0.36465 | -0.6988 |  | -259.0585
0.36484 | -0.58076 |  | -213.5387
0.36504 | -0.43509 |  | -156.2066
0.36523 | -0.26539 |  | -90.3523
0.36543 | -0.07777 |  | -19.638
0.36562 | 0.10677 |  | 51.8404
0.36582 | 0.28511 |  | 120.0575
0.36602 | 0.44715 |  | 181.6406
0.36621 | 0.58107 |  | 233.191
0.36641 | 0.68222 |  | 271.3103
0.3666 | 0.74082 |  | 293.325
0.3668 | 0.75236 |  | 297.14
0.36699 | 0.71484 |  | 281.8023
0.36719 | 0.63226 |  | 248.7902
0.36738 | 0.51658 |  | 201.5872
0.36758 | 0.38153 |  | 143.5137
0.36777 | 0.24361 |  | 77.5564
0.36797 | 0.10509 |  | 7.2933
0.36816 | -0.052851 |  | -63.2871
0.36836 | -0.24337 |  | -130.3838
0.36855 | -0.44775 |  | -190.7393
0.36875 | -0.62158 |  | -240.8919
0.36895 | -0.73204 |  | -277.3069
0.36914 | -0.78529 |  | -297.2107
0.36934 | -0.79469 |  | -298.2288
0.36953 | -0.74931 |  | -279.4397
0.36973 | -0.65301 |  | -242.8913
0.36992 | -0.52417 |  | -192.2491
0.37012 | -0.3679 |  | -131.0774
0.37031 | -0.19311 |  | -62.746
0.37051 | -0.0074095 |  | 8.9135
0.3707 | 0.17882 |  | 79.6347
0.3709 | 0.35067 |  | 145.6653
0.37109 | 0.50303 |  | 203.6696
0.37129 | 0.62596 |  | 250.1766
0.37148 | 0.71024 |  | 282.103
0.37168 | 0.75148 |  | 297.032
0.37188 | 0.74343 |  | 293.1779
0.37207 | 0.68713 |  | 270.4357
0.37227 | 0.58945 |  | 231.3677
0.37246 | 0.46226 |  | 179.5776
0.37266 | 0.31956 |  | 118.0766
0.37285 | 0.17364 |  | 49.9283
0.37305 | 0.03381 |  | -21.1127
0.37324 | -0.12175 |  | -90.7544
0.37344 | -0.32427 |  | -155.3897
0.37363 | -0.52602 |  | -212.0394
0.37383 | -0.66316 |  | -257.0871
0.37402 | -0.7512 |  | -287.1637
0.37422 | -0.7942 |  | -299.6776
0.37441 | -0.77798 |  | -292.6083
0.37461 | -0.71648 |  | -266.268
0.3748 | -0.60892 |  | -223.6729
0.375 | -0.46628 |  | -168.4341
0.3752 | -0.30105 |  | -103.9848
0.37539 | -0.11375 |  | -33.8625
0.37559 | 0.071828 |  | 37.8897
0.37578 | 0.24881 |  | 107.0352
0.37598 | 0.41576 |  | 170.1231
0.37617 | 0.55554 |  | 223.8829
0.37637 | 0.66448 |  | 264.8862
0.37656 | 0.73356 |  | 290.3431
0.37676 | 0.75433 |  | 298.027
0.37695 | 0.72785 |  | 286.527
0.37715 | 0.65422 |  | 256.768
0.37734 | 0.54585 |  | 212.061
0.37754 | 0.41616 |  | 155.868
0.37773 | 0.2741 |  | 91.2033
0.37793 | 0.12925 |  | 21.4872
0.37812 | -0.026832 |  | -49.3513
0.37832 | -0.21634 |  | -117.3353
0.37852 | -0.41531 |  | -179.1884
0.37871 | -0.57629 |  | -231.6472
0.37891 | -0.70376 |  | -271.011
0.3791 | -0.78274 |  | -294.2833
0.3793 | -0.79305 |  | -299.1749
0.37949 | -0.76121 |  | -284.3099
0.37969 | -0.68097 |  | -251.0508
0.37988 | -0.55403 |  | -203.0366
0.38008 | -0.40062 |  | -143.7768
0.38027 | -0.22326 |  | -76.6037
0.38047 | -0.040397 |  | -5.3351
0.38066 | 0.14345 |  | 65.8245
0.38086 | 0.32029 |  | 132.9434
0.38105 | 0.47507 |  | 192.7398
0.38125 | 0.60526 |  | 241.798
0.38145 | 0.69656 |  | 276.8743
0.38164 | 0.74605 |  | 295.4361
0.38184 | 0.74933 |  | 295.4873
0.38203 | 0.70087 |  | 276.4158
0.38223 | 0.61221 |  | 240.2591
0.38242 | 0.48972 |  | 190.6793
0.38262 | 0.34833 |  | 130.8303
0.38281 | 0.20513 |  | 63.7064
0.38301 | 0.061074 |  | -7.0321
0.3832 | -0.098989 |  | -77.2442
0.3834 | -0.28873 |  | -143.1356
0.38359 | -0.48352 |  | -201.6214
0.38379 | -0.64073 |  | -249.2829
0.38398 | -0.74042 |  | -282.6482
0.38418 | -0.78845 |  | -298.9226
0.38438 | -0.78686 |  | -295.8469
0.38457 | -0.73103 |  | -273.1032
0.38477 | -0.63252 |  | -233.3678
0.38496 | -0.49755 |  | -180.3869
0.38516 | -0.33278 |  | -117.5473
0.38535 | -0.15459 |  | -48.3337
0.38555 | 0.031475 |  | 23.3471
0.38574 | 0.21548 |  | 93.3339
0.38594 | 0.38468 |  | 157.9991
0.38613 | 0.53165 |  | 214.0486
0.38633 | 0.64682 |  | 257.953
0.38652 | 0.72328 |  | 286.6647
0.38672 | 0.75444 |  | 297.9093
0.38691 | 0.73627 |  | 290.1513
0.38711 | 0.67099 |  | 263.7976
0.3873 | 0.56665 |  | 221.813
0.3875 | 0.43583 |  | 167.7452
0.3877 | 0.29208 |  | 104.5607
0.38789 | 0.15351 |  | 35.5017
0.38809 | 0.021036 |  | -35.4923
0.38828 | -0.14758 |  | -104.3377
0.38848 | -0.36451 |  | -167.6607
0.38867 | -0.56018 |  | -222.2941
0.38887 | -0.69331 |  | -264.5732
0.38906 | -0.77259 |  | -291.3084
0.38926 | -0.79996 |  | -300.0534
0.38945 | -0.77767 |  | -289.0414
0.38965 | -0.70044 |  | -259.0262
0.38984 | -0.57829 |  | -213.4373
0.39004 | -0.42948 |  | -155.9844
0.39023 | -0.26019 |  | -90.0867
0.39043 | -0.078995 |  | -19.4312
0.39062 | 0.1069 |  | 51.9584
0.39082 | 0.28434 |  | 120.104
0.39102 | 0.44444 |  | 181.6836
0.39121 | 0.58037 |  | 233.328
0.39141 | 0.68148 |  | 271.547
0.3916 | 0.74209 |  | 293.5942
0.3918 | 0.75325 |  | 297.3447
0.39199 | 0.71513 |  | 281.8276
0.39219 | 0.63334 |  | 248.6763
0.39238 | 0.51667 |  | 201.4805
0.39258 | 0.38355 |  | 143.5009
0.39277 | 0.24443 |  | 77.5829
0.39297 | 0.098955 |  | 7.224
0.39316 | -0.063148 |  | -63.4283
0.39336 | -0.2494 |  | -130.4825
0.39355 | -0.45001 |  | -190.7816
0.39375 | -0.62096 |  | -240.9128
0.39395 | -0.72464 |  | -277.3064
0.39414 | -0.78327 |  | -297.117
0.39434 | -0.79487 |  | -298.0555
0.39453 | -0.74597 |  | -279.2256
0.39473 | -0.65921 |  | -242.5638
0.39492 | -0.53001 |  | -191.7995
0.39512 | -0.36553 |  | -130.5231
0.39531 | -0.18966 |  | -62.2058
0.39551 | -0.0045349 |  | 9.3186
0.3957 | 0.18125 |  | 79.8677
0.3959 | 0.35408 |  | 145.6923
0.39609 | 0.50407 |  | 203.6301
0.39629 | 0.62654 |  | 250.1994
0.39648 | 0.71185 |  | 282.2202
0.39668 | 0.75155 |  | 297.2496
0.39687 | 0.74643 |  | 293.3537
0.39707 | 0.69292 |  | 270.4223
0.39727 | 0.59862 |  | 231.1193
0.39746 | 0.47246 |  | 179.1973
0.39766 | 0.32334 |  | 117.6841
0.39785 | 0.1747 |  | 49.5429
0.39805 | 0.024597 |  | -21.4369
0.39824 | -0.14977 |  | -91.0654
0.39844 | -0.33753 |  | -155.7555
0.39863 | -0.51408 |  | -212.4068
0.39883 | -0.66332 |  | -257.4309
0.39902 | -0.75596 |  | -287.4516
0.39922 | -0.79103 |  | -299.8871
0.39941 | -0.7819 |  | -292.7874
0.39961 | -0.71738 |  | -266.4047
0.3998 | -0.60563 |  | -223.7431
0