## EtaStar_Disp
η* 計算シート (変位入力版) Disp→Acc: a = -(2πf)²·d/1000
■ 入力パラメータ
サンプリング周波数 fs | 5119.9998 | Hz | A列全体平均から自動算出
データ点数 N | 2048 | 点
加振周波数 f | 50 | Hz | 黄色: 加振周波数
粉体質量 m_p | 1.61 | g | 黄色: 粉体のみ(基準ジグなら 0)
容器質量 m_c | 2.1 | g | 黄色: 容器(ジグ)質量
合計質量 m_tot | 3.71 | g
角周波数 ω | 314.1593 | rad/s
■ 使い方
1. 「TimeData」シート: A列=時刻[s], B列=力[N], C列=変位[mm] を貼り付け
2. 黄色セルに 加振周波数 f, 粉体質量 m_p, 容器質量 m_c を入力
3. ★ η* の行に答えが自動表示
※ 加速度は a = -(2πf)²·d/1000 でシート内部換算
■ 計算式
D(f) = Σ d[n]·exp(-j2πf·t[n]) ※d はmm単位の生DFT
X(f) = -(2πf)²·D/1000 ※加速度DFT [m/s²]
Y(f) = Σ F[n]·exp(-j2πf·t[n]) ※力DFT
η* = -2π·Im(X*·Y) / (m_tot · ¦X¦²) ※論文式(2)
■ 計算結果
項目 | 値 | 単位 | 備考
Re(D) [変位DFT, mm単位] | 0
Im(D) [変位DFT, mm単位] | 0
Re(Y) [力DFT] | 0.0094779
Im(Y) [力DFT] | -0.14728
Re(X) [加速度DFT = -ω²·D/1000] | 0
Im(X) | 0
¦X¦² (加速度パワー) | 0
Re(P_cross) = Re(X)·Re(Y)+Im(X)·Im(Y) | 0
Im(P_cross) = Re(X)·Im(Y)-Im(X)·Re(Y) | 0
A_disp (変位振幅) | 0 | mm
A_acc (加速度振幅) | 0 | m/s²
v_c,max (容器最大速度) | 0 | m/s
★ η* (Reduced Loss Factor) | #DIV/0! | - | 論文 式(2)
(検算) E_diss [J] | 0 | J
(検算) 基準KE ½·m_tot·v² [J] | 0 | J
(検算) E_diss / KE | #DIV/0! | - | η* と一致するはず

## EtaStar_Acc
η* 計算シート (加速度入力版) Acc 直接使用
■ 入力パラメータ
サンプリング周波数 fs | 5119.9998 | Hz | A列全体平均から自動算出
データ点数 N | 2048 | 点
加振周波数 f | 200 | Hz | 黄色: 加振周波数
粉体質量 m_p | 0.677 | g | 黄色: 粉体のみ(基準ジグなら 0)
容器質量 m_c | 0.88 | g | 黄色: 容器(ジグ)質量
合計質量 m_tot | 1.557 | g
角周波数 ω | 1256.6371 | rad/s
■ 使い方
1. 「TimeData」シート: A列=時刻[s], B列=力[N], D列=加速度[m/s²] を貼り付け
2. 黄色セルに 加振周波数 f, 粉体質量 m_p, 容器質量 m_c を入力
3. ★ η* の行に答えが自動表示
※ 加速度を直接使用(微分・変換なし)
■ 計算式
X(f) = Σ a[n]·exp(-j2πf·t[n]) ※加速度DFT [m/s²]
Y(f) = Σ F[n]·exp(-j2πf·t[n]) ※力DFT
η* = -2π·Im(X*·Y) / (m_tot · ¦X¦²) ※論文式(2)
■ 計算結果
項目 | 値 | 単位 | 備考
Re(Y) [力DFT] | -347.8081
Im(Y) [力DFT] | 978.0098
Re(X) [加速度DFT] | -151709.5742
Im(X) [加速度DFT] | 377556.8339
¦X¦² (加速度パワー) | 165564957739.2255
Re(P_cross) = Re(X)·Re(Y)+Im(X)·Im(Y) | 422020117.7003
Im(P_cross) = Re(X)·Im(Y)-Im(X)·Re(Y) | -17056132.3684
A_acc (加速度振幅) | 397.3601 | m/s²
v_c,max (容器最大速度) | 0.31621 | m/s
★ η* (Reduced Loss Factor) | 0.41572 | - | 論文 式(2)
(検算) E_diss [J] | 3.236e-05 | J
(検算) 基準KE ½·m_tot·v² [J] | 7.7841e-05 | J
(検算) E_diss / KE | 0.41572 | - | η* と一致するはず

## TimeData
時刻 t [s] | 力 F [N] | 変位 d [mm] ← Disp版で使う | 加速度 a [m/s²] ← Acc版で使う
0 | -0.25977 |  | -139.6253 | ← A: 時刻[s], B: 力[N] は両方で使用
0.00019531 | -0.48355 |  | -224.7719 | ← C: 変位[mm] → EtaStar_Disp シート
0.00039063 | -0.7207 |  | -299.1182 | ← D: 加速度[m/s²] → EtaStar_Acc シート
0.00058594 | -0.92017 |  | -357.2588 | ※ どちらか片方のみ埋めればOK(使う方のシートで計算)
0.00078125 | -1.0293 |  | -393.7937
0.00097656 | -1.0573 |  | -404.5814
0.0011719 | -1.023 |  | -388.0679
0.0013672 | -0.9153 |  | -346.273
0.0015625 | -0.75275 |  | -283.4107
0.0017578 | -0.55433 |  | -205.3076
0.0019531 | -0.32453 |  | -117.3692
0.0021484 | -0.083748 |  | -23.5371
0.0023437 | 0.15718 |  | 71.3531
0.0025391 | 0.3898 |  | 162.0294
0.0027344 | 0.60301 |  | 244.3839
0.0029297 | 0.78486 |  | 313.9588
0.003125 | 0.91884 |  | 365.6575
0.0033203 | 0.99817 |  | 395.1252
0.0035156 | 1.0122 |  | 399.2343
0.0037109 | 0.95751 |  | 377.2799
0.0039062 | 0.84417 |  | 331.6173
0.0041016 | 0.68158 |  | 266.8498
0.0042969 | 0.48587 |  | 188.5475
0.0044922 | 0.26941 |  | 101.3438
0.0046875 | 0.045296 |  | 8.7396
0.0048828 | -0.17027 |  | -84.9432
0.0050781 | -0.37565 |  | -174.6197
0.0052734 | -0.58141 |  | -256.1447
0.0054687 | -0.79012 |  | -324.8236
0.0056641 | -0.9622 |  | -374.9066
0.0058594 | -1.0466 |  | -401.5497
0.0060547 | -1.0488 |  | -401.4072
0.00625 | -0.9858 |  | -374.3116
0.0064453 | -0.85399 |  | -323.4101
0.0066406 | -0.67432 |  | -253.6765
0.0068359 | -0.46548 |  | -171.113
0.0070313 | -0.23158 |  | -80.4299
0.0072266 | 0.012327 |  | 14.394
0.0074219 | 0.25404 |  | 108.1265
0.0076172 | 0.48123 |  | 195.9826
0.0078125 | 0.68155 |  | 273.9232
0.0080078 | 0.84563 |  | 337.0082
0.0082031 | 0.95912 |  | 380.2887
0.0083984 | 1.0117 |  | 399.8443
0.0085938 | 0.99785 |  | 393.3538
0.0087891 | 0.91827 |  | 361.3931
0.0089844 | 0.78317 |  | 307.3808
0.0091797 | 0.60663 |  | 236.5167
0.009375 | 0.40514 |  | 154.1516
0.0095703 | 0.19755 |  | 64.2122
0.0097656 | 0.0023491 |  | -29.5954
0.0099609 | -0.19322 |  | -122.1891
0.010156 | -0.43096 |  | -208.8269
0.010352 | -0.68534 |  | -285.6262
0.010547 | -0.88485 |  | -347.3912
0.010742 | -1.0172 |  | -388.5865
0.010937 | -1.0723 |  | -404.7198
0.011133 | -1.0428 |  | -393.4918
0.011328 | -0.95281 |  | -356.3138
0.011523 | -0.79868 |  | -297.1356
0.011719 | -0.59806 |  | -221.5983
0.011914 | -0.3774 |  | -135.3463
0.012109 | -0.13489 |  | -42.4223
0.012305 | 0.11051 |  | 52.6374
0.0125 | 0.34568 |  | 144.4989
0.012695 | 0.56442 |  | 228.8461
0.012891 | 0.75159 |  | 301.3874
0.013086 | 0.89796 |  | 357.0211
0.013281 | 0.98837 |  | 391.1811
0.013477 | 1.014 |  | 400.4321
0.013672 | 0.97373 |  | 383.4893
0.013867 | 0.86988 |  | 342.2063
0.014063 | 0.71664 |  | 280.8659
0.014258 | 0.52733 |  | 204.949
0.014453 | 0.31883 |  | 119.2577
0.014648 | 0.11271 |  | 27.2594
0.014844 | -0.081369 |  | -66.752
0.015039 | -0.28296 |  | -157.4592
0.015234 | -0.5266 |  | -240.6461
0.01543 | -0.7788 |  | -311.9805
0.015625 | -0.95106 |  | -366.0487
0.01582 | -1.0341 |  | -397.717
0.016016 | -1.0592 |  | -403.0101
0.016211 | -1.007 |  | -381.205
0.016406 | -0.88622 |  | -334.8264
0.016602 | -0.7203 |  | -268.4579
0.016797 | -0.51121 |  | -188.1471
0.016992 | -0.28125 |  | -98.7402
0.017188 | -0.03844 |  | -4.2785
0.017383 | 0.20654 |  | 90.1097
0.017578 | 0.43451 |  | 179.4727
0.017773 | 0.64339 |  | 259.6592
0.017969 | 0.81579 |  | 326.0226
0.018164 | 0.93957 |  | 373.5447
0.018359 | 1.0067 |  | 397.9906
0.018555 | 1.0054 |  | 396.6453
0.01875 | 0.93963 |  | 369.5582
0.018945 | 0.81478 |  | 319.6547
0.019141 | 0.64365 |  | 251.8251
0.019336 | 0.44134 |  | 171.5138
0.019531 | 0.22169 |  | 82.8853
0.019727 | 0.0050519 |  | -10.4473
0.019922 | -0.19924 |  | -103.6786
0.020117 | -0.40035 |  | -191.9231
0.020313 | -0.61742 |  | -271.1265
0.020508 | -0.83525 |  | -336.3689
0.020703 | -0.99302 |  | -382.145
0.020898 | -1.0526 |  | -403.6355
0.021094 | -1.0389 |  | -397.8909
0.021289 | -0.96575 |  | -365.7208
0.021484 | -0.82228 |  | -310.5864
0.02168 | -0.63765 |  | -237.8006
0.021875 | -0.42405 |  | -153.3191
0.02207 | -0.1845 |  | -61.3652
0.022266 | 0.057539 |  | 33.7124
0.022461 | 0.29818 |  | 126.5348
0.022656 | 0.52184 |  | 212.7094
0.022852 | 0.71627 |  | 288.0208
0.023047 | 0.87356 |  | 347.4418
0.023242 | 0.97448 |  | 386.2365
0.023438 | 1.0146 |  | 400.5632
0.023633 | 0.98664 |  | 388.6726
0.023828 | 0.89416 |  | 351.8994
0.024023 | 0.7506 |  | 294.0614
0.024219 | 0.56527 |  | 220.6095
0.024414 | 0.35803 |  | 136.6173
0.024609 | 0.14983 |  | 45.6703
0.024805 | -0.042501 |  | -48.2643
0.025 | -0.24028 |  | -139.9942
0.025195 | -0.47509 |  | -225.0533
0.025391 | -0.72237 |  | -299.3245
0.025586 | -0.92496 |  | -357.3591
0.025781 | -1.033 |  | -393.8208
0.025977 | -1.061 |  | -404.4909
0.026172 | -1.0279 |  | -387.8635
0.026367 | -0.9167 |  | -346.0198
0.026562 | -0.75629 |  | -283.0891
0.026758 | -0.55913 |  | -204.9727
0.026953 | -0.32874 |  | -117.0692
0.027148 | -0.089267 |  | -23.2726
0.027344 | 0.15838 |  | 71.509
0.027539 | 0.39222 |  | 162.1345
0.027734 | 0.60195 |  | 244.5054
0.02793 | 0.78625 |  | 314.068
0.028125 | 0.91978 |  | 365.7425
0.02832 | 0.99792 |  | 395.1443
0.028516 | 1.0119 |  | 399.083
0.028711 | 0.95592 |  | 376.9311
0.028906 | 0.84228 |  | 331.1701
0.029102 | 0.67968 |  | 266.4137
0.029297 | 0.48725 |  | 188.1233
0.029492 | 0.28256 |  | 100.7343
0.029687 | 0.07884 |  | 7.864
0.029883 | -0.12445 |  | -85.7661
0.030078 | -0.35015 |  | -175.1557
0.030273 | -0.58997 |  | -256.3608
0.030469 | -0.8101 |  | -324.7333
0.030664 | -0.97577 |  | -374.7104
0.030859 | -1.051 |  | -401.3031
0.031055 | -1.0504 |  | -401.027
0.03125 | -0.98994 |  | -373.8943
0.031445 | -0.86036 |  | -323.016
0.031641 | -0.68212 |  | -253.2814
0.031836 | -0.46831 |  | -170.6695
0.032031 | -0.23394 |  | -79.8754
0.032227 | 0.0091364 |  | 15.0113
0.032422 | 0.25514 |  | 108.7365
0.032617 | 0.47899 |  | 196.5556
0.032813 | 0.68033 |  | 274.3856
0.033008 | 0.84705 |  | 337.3252
0.033203 | 0.95771 |  | 380.4796
0.033398 | 1.0125 |  | 399.8742
0.033594 | 0.99755 |  | 393.2635
0.033789 | 0.91682 |  | 361.244
0.033984 | 0.78236 |  | 307.1863
0.03418 | 0.60262 |  | 236.3803
0.034375 | 0.4022 |  | 154.0769
0.03457 | 0.1974 |  | 64.1209
0.034766 | -0.0032757 |  | -29.6714
0.034961 | -0.21894 |  | -122.1691
0.035156 | -0.46296 |  | -208.7103
0.035352 | -0.69218 |  | -285.5164
0.035547 | -0.87974 |  | -347.3248
0.035742 | -1.0118 |  | -388.4601
0.035937 | -1.0577 |  | -404.4701
0.036133 | -1.0316 |  | -393.1676
0.036328 | -0.94404 |  | -356.0013
0.036523 | -0.78943 |  | -296.8081
0.036719 | -0.59556 |  | -221.2348
0.036914 | -0.37433 |  | -134.9631
0.037109 | -0.13163 |  | -42.0015
0.037305 | 0.1136 |  | 53.0102
0.0375 | 0.35003 |  | 144.836
0.037695 | 0.56527 |  | 229.1722
0.037891 | 0.75317 |  | 301.6133
0.038086 | 0.89926 |  | 357.1535
0.038281 | 0.98697 |  | 391.1648
0.038477 | 1.0136 |  | 400.2591
0.038672 | 0.97229 |  | 383.2821
0.038867 | 0.86811 |  | 342.0091
0.039062 | 0.71608 |  | 280.703
0.039258 | 0.52705 |  | 204.7138
0.039453 | 0.32001 |  | 118.7912
0.039648 | 0.11139 |  | 26.7442
0.039844 | -0.093284 |  | -67.1348
0.040039 | -0.30445 |  | -157.775
0.040234 | -0.53626 |  | -241.0335
0.04043 | -0.76737 |  | -312.5615
0.040625 | -0.94745 |  | -366.6506
0.04082 | -1.0418 |  | -398.1682
0.041016 | -1.0575 |  | -403.3673
0.041211 | -1.0067 |  | -381.3959
0.041406 | -0.88653 |  | -334.878
0.041602 | -0.71571 |  | -268.4249
0.041797 | -0.51088 |  | -187.9697
0.041992 | -0.28071 |  | -98.5355
0.042188 | -0.04025 |  | -4.1119
0.042383 | 0.20605 |  | 90.2316
0.042578 | 0.43839 |  | 179.5483
0.042773 | 0.64296 |  | 259.7794
0.042969 | 0.81715 |  | 326.1767
0.043164 | 0.94069 |  | 373.6843
0.043359 | 1.006 |  | 398.0881
0.043555 | 1.0066 |  | 396.6472
0.04375 | 0.93823 |  | 369.455
0.043945 | 0.81375 |  | 319.4472
0.044141 | 0.64304 |  | 251.5174
0.044336 | 0.44251 |  | 171.128
0.044531 | 0.22831 |  | 82.4806
0.044727 | 0.013056 |  | -10.8258
0.044922 | -0.19529 |  | -104.0115
0.045117 | -0.40735 |  | -192.1746
0.045312 | -0.62321 |  | -271.403
0.045508 | -0.82719 |  | -336.7066
0.045703 | -0.98962 |  | -382.2972
0.045898 | -1.0607 |  | -403.5811
0.046094 | -1.0406 |  | -397.7921
0.046289 | -0.96483 |  | -365.5305
0.046484 | -0.8258 |  | -310.2766
0.04668 | -0.63543 |  | -237.3894
0.046875 | -0.42182 |  | -152.837
0.04707 | -0.18282 |  | -60.9929
0.047266 | 0.063299 |  | 33.9685
0.047461 | 0.29979 |  | 126.7729
0.047656 | 0.52183 |  | 212.8729
0.047852 | 0.7163 |  | 288.1409
0.048047 | 0.87322 |  | 347.5469
0.048242 | 0.97527 |  | 386.2997
0.048438 | 1.0139 |  | 400.6884
0.048633 | 0.98711 |  | 388.8601
0.048828 | 0.89449 |  | 352.0648
0.049023 | 0.75046 |  | 294.1913
0.049219 | 0.56666 |  | 220.558
0.049414 | 0.36002 |  | 136.3073
0.049609 | 0.15178 |  | 45.2047
0.049805 | -0.050718 |  | -48.7593
0.05 | -0.2543 |  | -140.4198
0.050195 | -0.47671 |  | -225.4431
0.050391 | -0.71272 |  | -299.6905
0.050586 | -0.91733 |  | -357.6126
0.050781 | -1.0346 |  | -393.9368
0.050977 | -1.0597 |  | -404.5619
0.051172 | -1.0256 |  | -387.9101
0.051367 | -0.92222 |  | -345.9421
0.051562 | -0.75452 |  | -282.8964
0.051758 | -0.55639 |  | -204.6733
0.051953 | -0.33134 |  | -116.6808
0.052148 | -0.089785 |  | -22.8452
0.052344 | 0.15528 |  | 71.9874
0.052539 | 0.39193 |  | 162.6001
0.052734 | 0.60447 |  | 244.9152
0.05293 | 0.78621 |  | 314.3971
0.053125 | 0.92088 |  | 365.9714
0.05332 | 0.99888 |  | 395.3047
0.053516 | 1.0126 |  | 399.2387
0.053711 | 0.95684 |  | 377.1881
0.053906 | 0.84329 |  | 331.4874
0.054102 | 0.68092 |  | 266.6293
0.054297 | 0.48716 |  | 188.1606
0.054492 | 0.28153 |  | 100.6763
0.054688 | 0.072789 |  | 7.7972
0.054883 | -0.13646 |  | -85.8982
0.055078 | -0.35435 |  | -175.3589
0.055273 | -0.58025 |  | -256.65
0.055469 | -0.80631 |  | -325.0673
0.055664 | -0.98043 |  | -374.9421
0.055859 | -1.0483 |  | -401.4582
0.056055 | -1.0506 |  | -401.0937
0.05625 | -0.99157 |  | -373.8836
0.056445 | -0.85415 |  | -322.9431
0.056641 | -0.67989 |  | -253.0806
0.056836 | -0.46758 |  | -170.4455
0.057031 | -0.2318 |  | -79.685
0.057227 | 0.0055733 |  | 15.2163
0.057422 | 0.25209 |  | 108.9241
0.057617 | 0.48117 |  | 196.716
0.057813 | 0.68217 |  | 274.5277
0.058008 | 0.84708 |  | 337.4412
0.058203 | 0.95859 |  | 380.578
0.058398 | 1.0125 |  | 399.9714
0.058594 | 0.99713 |  | 393.3226
0.058789 | 0.91746 |  | 361.2956
0.058984 | 0.78237 |  | 307.2319
0.05918 | 0.60321 |  | 236.3173
0.059375 | 0.40198 |  | 153.8703
0.05957 | 0.19529 |  | 63.8347
0.059766 | -0.0029279 |  | -30.0072
0.059961 | -0.2133 |  | -122.5586
0.060156 | -0.45339 |  | -209.1057
0.060352 | -0.68603 |  | -285.8716
0.060547 | -0.88041 |  | -347.611
0.060742 | -1.015 |  | -388.705
0.060937 | -1.0613 |  | -404.7531
0.061133 | -1.0335 |  | -393.3928
0.061328 | -0.94275 |  | -356.0698
0.061523 | -0.78638 |  | -296.7713
0.061719 | -0.59388 |  | -221.108
0.061914 | -0.37508 |  | -134.8482
0.062109 | -0.13552 |  | -41.9961
0.062305 | 0.10696 |  | 53.0022
0.0625 | 0.3481 |  | 144.8214
0.062695 | 0.56698 |  | 229.2274
0.062891 | 0.75272 |  | 301.8307
0.063086 | 0.899 |  | 357.4116
0.063281 | 0.98755 |  | 391.3931
0.063477 | 1.0143 |  | 400.3516
0.063672 | 0.9728 |  | 383.1321
0.063867 | 0.86806 |  | 341.6547
0.064062 | 0.71522 |  | 280.2099
0.064258 | 0.52429 |  | 204.2664
0.064453 | 0.31256 |  | 118.5179
0.064648 | 0.096242 |  | 26.5288
0.064844 | -0.10442 |  | -67.3919
0.065039 | -0.297 |  | -158.0283
0.065234 | -0.52615 |  | -241.2008
0.06543 | -0.77081 |  | -312.5946
0.065625 | -0.94668 |  | -366.6333
0.06582 | -1.0352 |  | -398.1619
0.066016 | -1.0597 |  | -403.2991
0.066211 | -1.0076 |  | -381.2283
0.066406 | -0.88492 |  | -334.6333
0.066602 | -0.71739 |  | -268.1096
0.066797 | -0.5115 |  | -187.6213
0.066992 | -0.28163 |  | -98.2295
0.067187 | -0.038863 |  | -3.7988
0.067383 | 0.2063 |  | 90.5709
0.067578 | 0.43672 |  | 179.8479
0.067773 | 0.6455 |  | 259.9863
0.067969 | 0.81821 |  | 326.266
0.068164 | 0.94098 |  | 373.6403
0.068359 | 1.0066 |  | 397.9085
0.068555 | 1.0049 |  | 396.3814
0.06875 | 0.93705 |  | 369.1075
0.068945 | 0.81191 |  | 319.0013
0.069141 | 0.64265 |  | 251.0634
0.069336 | 0.44586 |  | 170.6868
0.069531 | 0.23772 |  | 82.0269
0.069727 | 0.032456 |  | -11.268
0.069922 | -0.16848 |  | -104.4098
0.070117 | -0.38345 |  | -192.4573
0.070312 | -0.62731 |  | -271.4725
0.070508 | -0.85506 |  | -336.5566
0.070703 | -0.99786 |  | -382.0764
0.070898 | -1.0556 |  | -403.3035
0.071094 | -1.0488 |  | -397.3689
0.071289 | -0.96907 |  | -365.0723
0.071484 | -0.82428 |  | -309.8703
0.07168 | -0.63676 |  | -237.0438
0.071875 | -0.42124 |  | -152.5909
0.07207 | -0.18482 |  | -60.6867
0.072266 | 0.061131 |  | 34.4035
0.072461 | 0.29959 |  | 127.2498
0.072656 | 0.52294 |  | 213.3955
0.072852 | 0.71786 |  | 288.6402
0.073047 | 0.87152 |  | 347.8984
0.073242 | 0.97533 |  | 386.445
0.073438 | 1.014 |  | 400.5868
0.073633 | 0.98557 |  | 388.534
0.073828 | 0.89405 |  | 351.6013
0.074023 | 0.74829 |  | 293.6996
0.074219 | 0.56468 |  | 220.1993
0.074414 | 0.35589 |  | 136.1069
0.074609 | 0.13984 |  | 45.0651
0.074805 | -0.073642 |  | -48.8814
0.075 | -0.27878 |  | -140.5317
0.075195 | -0.48426 |  | -225.4822
0.075391 | -0.71479 |  | -299.6315
0.075586 | -0.91621 |  | -357.5057
0.075781 | -1.0219 |  | -393.783
0.075977 | -1.0568 |  | -404.3374
0.076172 | -1.0222 |  | -387.6119
0.076367 | -0.90968 |  | -345.6613
0.076563 | -0.75115 |  | -282.694
0.076758 | -0.55167 |  | -204.5131
0.076953 | -0.32503 |  | -116.5273
0.077148 | -0.086282 |  | -22.6948
0.077344 | 0.16011 |  | 72.1498
0.077539 | 0.39317 |  | 162.8074
0.077734 | 0.60691 |  | 245.0857
0.07793 | 0.78766 |  | 314.4824
0.078125 | 0.91978 |  | 365.9547
0.07832 | 0.99897 |  | 395.0934
0.078516 | 1.0109 |  | 398.8387
0.078711 | 0.9562 |  | 376.595
0.078906 | 0.84245 |  | 330.7173
0.079102 | 0.68044 |  | 265.8678
0.079297 | 0.48918 |  | 187.4863
0.079492 | 0.28076 |  | 100.0897
0.079687 | 0.066957 |  | 7.3086
0.079883 | -0.14283 |  | -86.3318
0.080078 | -0.3534 |  | -175.7345
0.080273 | -0.58055 |  | -256.9126
0.080469 | -0.80517 |  | -325.2311
0.080664 | -0.97274 |  | -374.9777
0.080859 | -1.0531 |  | -401.3409
0.081055 | -1.0528 |  | -400.9519
0.08125 | -0.98674 |  | -373.6758
0.081445 | -0.85659 |  | -322.6585
0.081641 | -0.67848 |  | -252.8473
0.081836 | -0.47045 |  | -170.202
0.082031 | -0.23347 |  | -79.3919
0.082227 | 0.012188 |  | 15.5138
0.082422 | 0.2516 |  | 109.2268
0.082617 | 0.47863 |  | 196.9948
0.082812 | 0.67992 |  | 274.7591
0.083008 | 0.84621 |  | 337.6384
0.083203 | 0.95993 |  | 380.7041
0.083398 | 1.0124 |  | 399.9789
0.083594 | 0.99913 |  | 393.2217
0.083789 | 0.91717 |  | 361.0943
0.083984 | 0.78264 |  | 307.0001
0.08418 | 0.6069 |  | 236.1219
0.084375 | 0.40423 |  | 153.7408
0.08457 | 0.19074 |  | 63.7809
0.084766 | -0.025817 |  | -30.0049
0.084961 | -0.22995 |  | -122.5604
0.085156 | -0.42797 |  | -209.2123
0.085352 | -0.65122 |  | -285.9592
0.085547 | -0.8766 |  | -347.4874
0.085742 | -1.0184 |  | -388.4094
0.085938 | -1.0566 |  | -404.3522
0.086133 | -1.0348 |  | -392.9651
0.086328 | -0.94843 |  | -355.6642
0.086523 | -0.79517 |  | -296.4132
0.086719 | -0.60147 |  | -220.7737
0.086914 | -0.37712 |  | -134.4108
0.087109 | -0.13726 |  | -41.4308
0.087305 | 0.10707 |  | 53.6088
0.0875 | 0.34599 |  | 145.3381
0.087695 | 0.56318 |  | 229.4987
0.087891 | 0.75286 |  | 301.8599
0.088086 | 0.89952 |  | 357.2796
0.088281 | 0.98816 |  | 391.2003
0.088477 | 1.0147 |  | 400.2239
0.088672 | 0.9732 |  | 383.094
0.088867 | 0.86924 |  | 341.6758
0.089063 | 0.71595 |  | 280.1687
0.089258 | 0.52671 |  | 204.0252
0.089453 | 0.32116 |  | 118.1725
0.089648 | 0.1213 |  | 26.1779
0.089844 | -0.068882 |  | -67.8392
0.090039 | -0.28317 |  | -158.5554
0.090234 | -0.53341 |  | -241.7043
0.09043 | -0.77201 |  | -313.0453
0.090625 | -0.95269 |  | -366.9535
0.09082 | -1.0477 |  | -398.3437
0.091016 | -1.0622 |  | -403.3689
0.091211 | -1.0125 |  | -381.2069
0.091406 | -0.89183 |  | -334.5302
0.091602 | -0.71967 |  | -267.881
0.091797 | -0.51339 |  | -187.2904
0.091992 | -0.27849 |  | -97.8652
0.092188 | -0.035965 |  | -3.4796
0.092383 | 0.2053 |  | 90.8524
0.092578 | 0.43608 |  | 180.0861
0.092773 | 0.64444 |  | 260.1765
0.092969 | 0.81651 |  | 326.4296
0.093164 | 0.93964 |  | 373.734
0.093359 | 1.007 |  | 397.955
0.093555 | 1.0049 |  | 396.384
0.09375 | 0.93727 |  | 369.0211
0.093945 | 0.81336 |  | 318.9072
0.094141 | 0.64165 |  | 251.0142
0.094336 | 0.44094 |  | 170.664
0.094531 | 0.22384 |  | 81.8918
0.094727 | 0.010429 |  | -11.5765
0.094922 | -0.18998 |  | -104.7761
0.095117 | -0.39947 |  | -192.8124
0.095312 | -0.62941 |  | -271.8142
0.095508 | -0.845 |  | -336.8557
0.095703 | -0.99239 |  | -382.2761
0.095898 | -1.0532 |  | -403.4362
0.096094 | -1.04 |  | -397.5053
0.096289 | -0.96106 |  | -365.1126
0.096484 | -0.82067 |  | -309.7438
0.09668 | -0.63436 |  | -236.7754
0.096875 | -0.41911 |  | -152.172
0.09707 | -0.18244 |  | -60.284
0.097266 | 0.063171 |  | 34.6625
0.097461 | 0.30134 |  | 127.3752
0.097656 | 0.52413 |  | 213.3919
0.097852 | 0.71917 |  | 288.5753
0.098047 | 0.8722 |  | 347.8579
0.098242 | 0.97498 |  | 386.4758
0.098437 | 1.0144 |  | 400.6858
0.098633 | 0.98564 |  | 388.6689
0.098828 | 0.89421 |  | 351.7302
0.099023 | 0.74864 |  | 293.7311
0.099219 | 0.565 |  | 220.0706
0.099414 | 0.35537 |  | 135.8439
0.099609 | 0.1346 |  | 44.7858
0.099805 | -0.072815 |  | -49.144
0.1 | -0.26553 |  | -140.906
0.1002 | -0.47645 |  | -225.9677
0.10039 | -0.71331 |  | -300.105
0.10059 | -0.91504 |  | -357.9286
0.10078 | -1.0282 |  | -394.105
0.10098 | -1.0619 |  | -404.5447
0.10117 | -1.0249 |  | -387.7403
0.10137 | -0.91826 |  | -345.6035
0.10156 | -0.75877 |  | -282.4351
0.10176 | -0.55735 |  | -204.1475
0.10195 | -0.32781 |  | -116.0811
0.10215 | -0.084544 |  | -22.2723
0.10234 | 0.16156 |  | 72.43
0.10254 | 0.39459 |  | 162.9132
0.10273 | 0.60679 |  | 245.0817
0.10293 | 0.78742 |  | 314.4896
0.10312 | 0.92165 |  | 366.0421
0.10332 | 0.99904 |  | 395.2409
0.10352 | 1.0108 |  | 399.0044
0.10371 | 0.9564 |  | 376.7292
0.10391 | 0.84102 |  | 330.8176
0.1041 | 0.67763 |  | 265.9374
0.1043 | 0.48263 |  | 187.5908
0.10449 | 0.27281 |  | 100.2531
0.10469 | 0.072895 |  | 7.4504
0.10488 | -0.11003 |  | -86.2326
0.10508 | -0.31494 |  | -175.6496
0.10527 | -0.57083 |  | -256.8479
0.10547 | -0.81782 |  | -325.1846
0.10566 | -0.97906 |  | -374.9365
0.10586 | -1.0526 |  | -401.2164
0.10605 | -1.0571 |  | -400.6928
0.10625 | -0.99122 |  | -373.4138
0.10645 | -0.86127 |  | -322.3969
0.10664 | -0.68448 |  | -252.524
0.10684 | -0.47178 |  | -169.8254
0.10703 | -0.23526 |  | -78.9535
0.10723 | 0.010387 |  | 15.9259
0.10742 | 0.25398 |  | 109.5358
0.10762 | 0.48216 |  | 197.1586
0.10781 | 0.68309 |  | 274.7387
0.10801 | 0.8456 |  | 337.4673
0.1082 | 0.95913 |  | 380.4619
0.1084 | 1.0121 |  | 399.7362
0.10859 | 0.99681 |  | 392.9896
0.10879 | 0.91762 |  | 360.8654
0.10898 | 0.78208 |  | 306.7106
0.10918 | 0.60523 |  | 235.7198
0.10938 | 0.40495 |  | 153.2536
0.10957 | 0.19685 |  | 63.2102
0.10977 | -0.005102 |  | -30.6015
0.10996 | -0.21351 |  | -123.086
0.11016 | -0.44512 |  | -209.606
0.11035 | -0.6824 |  | -286.2591
0.11055 | -0.88744 |  | -347.8255
0.11074 | -1.0177 |  | -388.745
0.11094 | -1.0621 |  | -404.6113
0.11113 | -1.0393 |  | -393.2025
0.11133 | -0.94527 |  | -355.8591
0.11152 | -0.78682 |  | -296.4906
0.11172 | -0.59397 |  | -220.7326
0.11191 | -0.37384 |  | -134.323
0.11211 | -0.13306 |  | -41.3743
0.1123 | 0.11244 |  | 53.6427
0.1125 | 0.35018 |  | 145.3764
0.1127 | 0.56736 |  | 229.5428
0.11289 | 0.75398 |  | 301.8698
0.11309 | 0.89708 |  | 357.2478
0.11328 | 0.9868 |  | 391.1286
0.11348 | 1.0136 |  | 400.0774
0.11367 | 0.97104 |  | 382.8443
0.11387 | 0.86779 |  | 341.3132
0.11406 | 0.71431 |  | 279.7881
0.11426 | 0.52469 |  | 203.7086
0.11445 | 0.31589 |  | 117.8424
0.11465 | 0.10323 |  | 25.8327
0.11484 | -0.10374 |  | -68.0752
0.11504 | -0.31872 |  | -158.675
0.11523 | -0.54805 |  | -241.7579
0.11543 | -0.76982 |  | -313.0703
0.11563 | -0.94492 |  | -366.9814
0.11582 | -1.0379 |  | -398.2673
0.11602 | -1.0571 |  | -403.1563
0.11621 | -1.0081 |  | -380.9186
0.11641 | -0.88494 |  | -334.1786
0.1166 | -0.71455 |  | -267.5849
0.1168 | -0.50997 |  | -187.0531
0.11699 | -0.27898 |  | -97.5501
0.11719 | -0.035773 |  | -3.1135
0.11738 | 0.2107 |  | 91.2234
0.11758 | 0.43997 |  | 180.4556
0.11777 | 0.64619 |  | 260.4826
0.11797 | 0.81935 |  | 326.6472
0.11816 | 0.94134 |  | 373.8717
0.11836 | 1.0071 |  | 397.9714
0.11855 | 1.0052 |  | 396.2752
0.11875 | 0.93692 |  | 368.8679
0.11895 | 0.81231 |  | 318.6642
0.11914 | 0.64156 |  | 250.6052
0.11934 | 0.44375 |  | 170.1468
0.11953 | 0.2353 |  | 81.4079
0.11973 | 0.035466 |  | -11.9763
0.11992 | -0.16426 |  | -105.1435
0.12012 | -0.39163 |  | -193.1587
0.12031 | -0.63615 |  | -272.0684
0.12051 | -0.85509 |  | -336.9874
0.1207 | -0.99763 |  | -382.3258
0.1209 | -1.057 |  | -403.4044
0.12109 | -1.0525 |  | -397.3619
0.12129 | -0.97086 |  | -364.8997
0.12148 | -0.82376 |  | -309.5125
0.12168 | -0.63747 |  | -236.5723
0.12187 | -0.41876 |  | -152.027
0.12207 | -0.183 |  | -60.0849
0.12227 | 0.062257 |  | 34.9872
0.12246 | 0.30354 |  | 127.8162
0.12266 | 0.52429 |  | 213.925
0.12285 | 0.72021 |  | 289.09
0.12305 | 0.87449 |  | 348.2774
0.12324 | 0.97521 |  | 386.7223
0.12344 | 1.0148 |  | 400.6676
0.12363 | 0.98514 |  | 388.422
0.12383 | 0.89283 |  | 351.3472
0.12402 | 0.74782 |  | 293.3663
0.12422 | 0.56366 |  | 219.798
0.12441 | 0.35559 |  | 135.6472
0.12461 | 0.14122 |  | 44.552
0.1248 | -0.061536 |  | -49.4213
0.125 | -0.26137 |  | -140.9957
0.1252 | -0.48836 |  | -225.8386
0.12539 | -0.72752 |  | -299.9038
0.12559 | -0.91155 |  | -357.6796
0.12578 | -1.0218 |  | -393.7975
0.12598 | -1.0615 |  | -404.1258
0.12617 | -1.0173 |  | -387.1786
0.12637 | -0.91423 |  | -345.0173
0.12656 | -0.75633 |  | -281.9147
0.12676 | -0.54868 |  | -203.6986
0.12695 | -0.3234 |  | -115.7657
0.12715 | -0.082452 |  | -22.03
0.12734 | 0.1597 |  | 72.707
0.12754 | 0.39018 |  | 163.2213
0.12773 | 0.60485 |  | 245.4066
0.12793 | 0.78472 |  | 314.7447
0.12812 | 0.92136 |  | 366.1085
0.12832 | 0.99909 |  | 395.128
0.12852 | 1.0104 |  | 398.6921
0.12871 | 0.95707 |  | 376.2701
0.12891 | 0.8404 |  | 330.3186
0.1291 | 0.67895 |  | 265.4109
0.1293 | 0.48501 |  | 187.0408
0.12949 | 0.27514 |  | 99.6781
0.12969 | 0.064555 |  | 6.9034
0.12988 | -0.15013 |  | -86.6752
0.13008 | -0.36023 |  | -176.0447
0.13027 | -0.56896 |  | -257.2464
0.13047 | -0.78894 |  | -325.527
0.13066 | -0.97237 |  | -375.1959
0.13086 | -1.0571 |  | -401.4528
0.13105 | -1.0531 |  | -400.9173
0.13125 | -0.98855 |  | -373.4783
0.13145 | -0.85811 |  | -322.2613
0.13164 | -0.67719 |  | -252.3329
0.13184 | -0.4674 |  | -169.6581
0.13203 | -0.23 |  | -78.8352
0.13223 | 0.014273 |  | 16.0151
0.13242 | 0.25387 |  | 109.6501
0.13262 | 0.48364 |  | 197.3185
0.13281 | 0.6828 |  | 274.9446
0.13301 | 0.84548 |  | 337.6877
0.1332 | 0.96076 |  | 380.6355
0.1334 | 1.0118 |  | 399.8135
0.13359 | 0.99695 |  | 392.9579
0.13379 | 0.91687 |  | 360.7211
0.13398 | 0.77991 |  | 306.4953
0.13418 | 0.60222 |  | 235.4678
0.13437 | 0.39918 |  | 152.9814
0.13457 | 0.18881 |  | 62.98
0.13477 | -0.01799 |  | -30.8431
0.13496 | -0.22087 |  | -123.4351
0.13516 | -0.42966 |  | -210.0264
0.13535 | -0.66299 |  | -286.5982
0.13555 | -0.88616 |  | -347.9428
0.13574 | -1.0212 |  | -388.7211
0.13594 | -1.06 |  | -404.5126
0.13613 | -1.0352 |  | -392.9528
0.13633 | -0.94285 |  | -355.4736
0.13652 | -0.78881 |  | -296.03
0.13672 | -0.59787 |  | -220.2488
0.13691 | -0.37572 |  | -133.8283
0.13711 | -0.13523 |  | -40.8163
0.1373 | 0.10957 |  | 54.1943
0.1375 | 0.35058 |  | 145.8916
0.1377 | 0.56734 |  | 230.0296
0.13789 | 0.75309 |  | 302.3019
0.13809 | 0.89954 |  | 357.6415
0.13828 | 0.98845 |  | 391.4711
0.13848 | 1.0143 |  | 400.3242
0.13867 | 0.97248 |  | 382.9915
0.13887 | 0.86796 |  | 341.4255
0.13906 | 0.7139 |  | 279.8553
0.13926 | 0.52349 |  | 203.7199
0.13945 | 0.3155 |  | 117.876
0.13965 | 0.10636 |  | 25.8621
0.13984 | -0.092208 |  | -68.0882
0.14004 | -0.29667 |  | -158.7148
0.14023 | -0.53683 |  | -241.8018
0.14043 | -0.77762 |  | -313.0809
0.14062 | -0.9486 |  | -367.0261
0.14082 | -1.0383 |  | -398.4283
0.14102 | -1.0596 |  | -403.3069
0.14121 | -1.0048 |  | -380.8984
0.14141 | -0.88665 |  | -333.9972
0.1416 | -0.71792 |  | -267.346
0.1418 | -0.50734 |  | -186.8525
0.14199 | -0.28136 |  | -97.3647
0.14219 | -0.039089 |  | -2.8871
0.14238 | 0.21031 |  | 91.479
0.14258 | 0.43832 |  | 180.6872
0.14277 | 0.64559 |  | 260.6529
0.14297 | 0.81888 |  | 326.7487
0.14316 | 0.9414 |  | 373.8981
0.14336 | 1.0072 |  | 398.0182
0.14355 | 1.0046 |  | 396.395
0.14375 | 0.93697 |  | 369.0069
0.14395 | 0.81114 |  | 318.8736
0.14414 | 0.64034 |  | 250.798
0.14434 | 0.44387 |  | 170.1758
0.14453 | 0.23471 |  | 81.3324
0.14473 | 0.028539 |  | -12.1323
0.14492 | -0.17225 |  | -105.3556
0.14512 | -0.38936 |  | -193.3668
0.14531 | -0.63218 |  | -272.3154
0.14551 | -0.85194 |  | -337.2887
0.1457 | -0.99652 |  | -382.656
0.1459 | -1.0592 |  | -403.7038
0.14609 | -1.0465 |  | -397.5258
0.14629 | -0.96979 |  | -364.9204
0.14648 | -0.83013 |  | -309.4947
0.14668 | -0.63833 |  | -236.5424
0.14688 | -0.42012 |  | -151.9175
0.14707 | -0.18235 |  | -59.952
0.14727 | 0.064414 |  | 35.1122
0.14746 | 0.30335 |  | 127.9392
0.14766 | 0.52527 |  | 213.9445
0.14785 | 0.71897 |  | 289.0335
0.14805 | 0.87372 |  | 348.1333
0.14824 | 0.97575 |  | 386.4544
0.14844 | 1.014 |  | 400.3843
0.14863 | 0.9855 |  | 388.1531
0.14883 | 0.89261 |  | 351.1
0.14902 | 0.74746 |  | 293.1117
0.14922 | 0.56323 |  | 219.4573
0.14941 | 0.35546 |  | 135.1789
0.14961 | 0.14543 |  | 44.0611
0.1498 | -0.057016 |  | -49.9015
0.15 | -0.25331 |  | -141.5273
0.1502 | -0.46672 |  | -226.3308
0.15039 | -0.71648 |  | -300.2698
0.15059 | -0.92978 |  | -357.9167
0.15078 | -1.032 |  | -393.9978
0.15098 | -1.0604 |  | -404.3494
0.15117 | -1.0289 |  | -387.3267
0.15137 | -0.91655 |  | -345.0302
0.15156 | -0.75435 |  | -281.7645
0.15176 | -0.55462 |  | -203.4214
0.15195 | -0.32443 |  | -115.3844
0.15215 | -0.086662 |  | -21.5953
0.15234 | 0.15852 |  | 73.0808
0.15254 | 0.3966 |  | 163.5433
0.15273 | 0.60778 |  | 245.677
0.15293 | 0.78714 |  | 314.9975
0.15313 | 0.92192 |  | 366.3884
0.15332 | 0.99894 |  | 395.3314
0.15352 | 1.0106 |  | 398.8085
0.15371 | 0.95534 |  | 376.2733
0.15391 | 0.84004 |  | 330.1277
0.1541 | 0.67787 |  | 265.1437
0.1543 | 0.48667 |  | 186.7664
0.15449 | 0.28517 |  | 99.3854
0.15469 | 0.07768 |  | 6.6164
0.15488 | -0.1478 |  | -86.9973
0.15508 | -0.37882 |  | -176.3575
0.15527 | -0.59936 |  | -257.4311
0.15547 | -0.81043 |  | -325.623
0.15566 | -0.97003 |  | -375.2469
0.15586 | -1.0468 |  | -401.3827
0.15605 | -1.0524 |  | -400.6802
0.15625 | -0.98489 |  | -373.1182
0.15645 | -0.85583 |  | -321.8396
0.15664 | -0.67783 |  | -251.895
0.15684 | -0.46161 |  | -169.2558
0.15703 | -0.23184 |  | -78.4912
0.15723 | 0.011073 |  | 16.3202
0.15742 | 0.25691 |  | 109.9435
0.15762 | 0.48354 |  | 197.6602
0.15781 | 0.68529 |  | 275.3305
0.15801 | 0.84796 |  | 338.0173
0.1582 | 0.96032 |  | 380.7978
0.1584 | 1.0125 |  | 399.706
0.15859 | 0.99546 |  | 392.5579
0.15879 | 0.91566 |  | 360.1406
0.15898 | 0.78018 |  | 305.8979
0.15918 | 0.60446 |  | 234.9975
0.15937 | 0.40846 |  | 152.5808
0.15957 | 0.20561 |  | 62.5358
0.15977 | 0.0047915 |  | -31.2647
0.15996 | -0.20209 |  | -123.7371
0.16016 | -0.43093 |  | -210.1931
0.16035 | -0.68154 |  | -286.714
0.16055 | -0.90078 |  | -348.0509
0.16074 | -1.0203 |  | -388.7821
0.16094 | -1.0613 |  | -404.4544
0.16113 | -1.0456 |  | -392.7616
0.16133 | -0.94666 |  | -355.2478
0.16152 | -0.79253 |  | -295.793
0.16172 | -0.60237 |  | -219.9986
0.16191 | -0.3761 |  | -133.5785
0.16211 | -0.13673 |  | -40.5641
0.1623 | 0.11052 |  | 54.4635
0.1625 | 0.34852 |  | 146.1614
0.1627 | 0.56421 |  | 230.249
0.16289 | 0.7545 |  | 302.4581
0.16309 | 0.8992 |  | 357.722
0.16328 | 0.98867 |  | 391.4481
0.16348 | 1.0144 |  | 400.1953
0.16367 | 0.97203 |  | 382.7733
0.16387 | 0.86815 |  | 341.0827
0.16406 | 0.71258 |  | 279.3824
0.16426 | 0.52264 |  | 203.2218
0.16445 | 0.31628 |  | 117.4357
0.16465 | 0.11537 |  | 25.5061
0.16484 | -0.080759 |  | -68.3445
0.16504 | -0.3009 |  | -158.8664
0.16523 | -0.5445 |  | -241.8882
0.16543 | -0.77629 |  | -313.1147
0.16562 | -0.95086 |  | -366.8846
0.16582 | -1.039 |  | -398.0764
0.16602 | -1.0547 |  | -402.8789
0.16621 | -1.0044 |  | -380.4783
0.16641 | -0.8833 |  | -333.5855
0.1666 | -0.71567 |  | -266.852
0.1668 | -0.51278 |  | -186.2991
0.16699 | -0.2815 |  | -96.9246
0.16719 | -0.038075 |  | -2.5871
0.16738 | 0.20993 |  | 91.6417
0.16758 | 0.44067 |  | 180.787
0.16777 | 0.64478 |  | 260.7832
0.16797 | 0.81884 |  | 326.872
0.16816 | 0.94189 |  | 374.0248
0.16836 | 1.0065 |  | 398.0365
0.16855 | 1.0049 |  | 396.1739
0.16875 | 0.9355 |  | 368.5733
0.16895 | 0.8102 |  | 318.2126
0.16914 | 0.63863 |  | 250.0364
0.16934 | 0.44063 |  | 169.5189
0.16953 | 0.23269 |  | 80.7898
0.16973 | 0.025609 |  | -12.6039
0.16992 | -0.18179 |  | -105.7474
0.17012 | -0.40824 |  | -193.6774
0.17031 | -0.63997 |  | -272.5478
0.17051 | -0.8468 |  | -337.3943
0.1707 | -0.99844 |  | -382.5899
0.1709 | -1.0573 |  | -403.5035
0.17109 | -1.0422 |  | -397.2513
0.17129 | -0.96833 |  | -364.5475
0.17148 | -0.82275 |  | -308.9733
0.17168 | -0.63392 |  | -235.928
0.17188 | -0.41515 |  | -151.3324
0.17207 | -0.1763 |  | -59.4121
0.17227 | 0.064168 |  | 35.5669
0.17246 | 0.30519 |  | 128.2381
0.17266 | 0.52695 |  | 214.1584
0.17285 | 0.71973 |  | 289.1698
0.17305 | 0.87555 |  | 348.223
0.17324 | 0.97538 |  | 386.5915
0.17344 | 1.0144 |  | 400.5406
0.17363 | 0.9852 |  | 388.3318
0.17383 | 0.89201 |  | 351.2802
0.17402 | 0.74757 |  | 293.1747
0.17422 | 0.56277 |  | 219.4143
0.17441 | 0.35705 |  | 135.0837
0.17461 | 0.14932 |  | 43.891
0.1748 | -0.052362 |  | -50.0675
0.175 | -0.26269 |  | -141.629
0.1752 | -0.49207 |  | -226.4247
0.17539 | -0.72662 |  | -300.3971
0.17559 | -0.92262 |  | -358.0921
0.17578 | -1.0302 |  | -394.128
0.17598 | -1.0611 |  | -404.334
0.17617 | -1.0276 |  | -387.2258
0.17637 | -0.9183 |  | -344.9352
0.17656 | -0.7573 |  | -281.7206
0.17676 | -0.55807 |  | -203.4142
0.17695 | -0.32964 |  | -115.3657
0.17715 | -0.084885 |  | -21.5061
0.17734 | 0.16365 |  | 73.2881
0.17754 | 0.39377 |  | 163.8052
0.17773 | 0.60698 |  | 245.9113
0.17793 | 0.78929 |  | 315.1104
0.17813 | 0.9213 |  | 366.3255
0.17832 | 1.0007 |  | 395.1868
0.17852 | 1.011 |  | 398.6182
0.17871 | 0.95559 |  | 376.0774
0.17891 | 0.84298 |  | 330.0242
0.1791 | 0.68144 |  | 265.0213
0.1793 | 0.49488 |  | 186.5445
0.17949 | 0.29509 |  | 99.1152
0.17969 | 0.090468 |  | 6.2604
0.17988 | -0.11317 |  | -87.3896
0.18008 | -0.33138 |  | -176.7132
0.18027 | -0.58463 |  | -257.7457
0.18047 | -0.82372 |  | -325.8714
0.18066 | -0.98069 |  | -375.4041
0.18086 | -1.0584 |  | -401.4019
0.18105 | -1.0617 |  | -400.5975
0.18125 | -0.99436 |  | -372.9664
0.18145 | -0.86469 |  | -321.606
0.18164 | -0.68194 |  | -251.5996
0.18184 | -0.47096 |  | -168.8865
0.18203 | -0.23356 |  | -78.0618
0.18223 | 0.015404 |  | 16.7663
0.18242 | 0.25583 |  | 110.3959
0.18262 | 0.48503 |  | 198.0444
0.18281 | 0.68591 |  | 275.6283
0.18301 | 0.84836 |  | 338.2742
0.1832 | 0.96118 |  | 381.0239
0.1834 | 1.0116 |  | 399.9311
0.18359 | 0.99657 |  | 392.8204
0.18379 | 0.91496 |  | 360.4255
0.18398 | 0.7792 |  | 306.1355
0.18418 | 0.60282 |  | 235.1166
0.18438 | 0.40347 |  | 152.6309
0.18457 | 0.20499 |  | 62.5403
0.18477 | 0.0043529 |  | -31.3045
0.18496 | -0.22402 |  | -123.7192
0.18516 | -0.47117 |  | -210.1269
0.18535 | -0.69506 |  | -286.7116
0.18555 | -0.88417 |  | -348.1594
0.18574 | -1.0165 |  | -388.9349
0.18594 | -1.0597 |  | -404.5943
0.18613 | -1.0318 |  | -392.8368
0.18633 | -0.94007 |  | -355.1594
0.18652 | -0.78717 |  | -295.608
0.18672 | -0.59421 |  | -219.8234
0.18691 | -0.36888 |  | -133.4154
0.18711 | -0.12918 |  | -40.4595
0.1873 | 0.11436 |  | 54.5163
0.1875 | 0.35342 |  | 146.2167
0.1877 | 0.56866 |  | 230.2984
0.18789 | 0.75573 |  | 302.516
0.18809 | 0.89979 |  | 357.7937
0.18828 | 0.98756 |  | 391.4616
0.18848 | 1.0138 |  | 400.1003
0.18867 | 0.97027 |  | 382.6214
0.18887 | 0.86662 |  | 340.9041
0.18906 | 0.71312 |  | 279.1975
0.18926 | 0.52186 |  | 202.9705
0.18945 | 0.3106 |  | 116.9818
0.18965 | 0.093741 |  | 24.903
0.18984 | -0.11223 |  | -68.9812
0.19004 | -0.3153 |  | -159.5712
0.19023 | -0.54126 |  | -242.6156
0.19043 | -0.77067 |  | -313.747
0.19062 | -0.94449 |  | -367.4129
0.19082 | -1.0374 |  | -398.467
0.19102 | -1.0553 |  | -403.1201
0.19121 | -1.0023 |  | -380.6575
0.19141 | -0.88702 |  | -333.661
0.1916 | -0.71786 |  | -266.8207
0.1918 | -0.50809 |  | -186.2055
0.19199 | -0.27401 |  | -96.7189
0.19219 | -0.029958 |  | -2.2652
0.19238 | 0.21157 |  | 92.0289
0.19258 | 0.44231 |  | 181.1483
0.19277 | 0.64905 |  | 261.0352
0.19297 | 0.8196 |  | 326.9874
0.19316 | 0.943 |  | 374.0629
0.19336 | 1.0067 |  | 398.1069
0.19355 | 1.0048 |  | 396.3421
0.19375 | 0.93718 |  | 368.9333
0.19395 | 0.8115 |  | 318.7871
0.19414 | 0.64143 |  | 250.675
0.19434 | 0.44189 |  | 170.0275
0.19453 | 0.22941 |  | 81.1011
0.19473 | 0.024502 |  | -12.4333
0.19492 | -0.16635 |  | -105.6895
0.19512 | -0.3807 |  | -193.7322
0.19531 | -0.63715 |  | -272.6492
0.19551 | -0.86376 |  | -337.5384
0.1957 | -0.99581 |  | -382.7903
0.1959 | -1.0547 |  | -403.6874
0.19609 | -1.0528 |  | -397.3767
0.19629 | -0.97156 |  | -364.6591
0.19648 | -0.82628 |  | -309.1522
0.19668 | -0.63823 |  | -236.1616
0.19687 | -0.42197 |  | -151.467
0.19707 | -0.18746 |  | -59.389
0.19727 | 0.061109 |  | 35.7504
0.19746 | 0.30362 |  | 128.5875
0.19766 | 0.52667 |  | 214.5074
0.19785 | 0.72083 |  | 289.3631
0.19805 | 0.87391 |  | 348.2321
0.19824 | 0.97691 |  | 386.383
0.19844 | 1.0141 |  | 400.1648
0.19863 | 0.98452 |  | 387.9214
0.19883 | 0.89301 |  | 350.9566
0.19902 | 0.74654 |  | 292.9959
0.19922 | 0.56598 |  | 219.2938
0.19941 | 0.37062 |  | 134.8625
0.19961 | 0.17364 |  | 43.5599
0.1998 | -0.036264 |  | -50.367
0.2 | -0.26331 |  | -141.8596
0.2002 | -0.48978 |  | -226.6625
0.20039 | -0.72286 |  | -300.6095
0.20059 | -0.92765 |  | -358.205
0.20078 | -1.0338 |  | -394.1591
0.20098 | -1.0588 |  | -404.3541
0.20117 | -1.0262 |  | -387.2148
0.20137 | -0.91553 |  | -344.8252
0.20156 | -0.75452 |  | -281.5567
0.20176 | -0.55966 |  | -203.2153
0.20195 | -0.32697 |  | -115.1416
0.20215 | -0.083702 |  | -21.2573
0.20234 | 0.16017 |  | 73.5819
0.20254 | 0.39631 |  | 164.1008
0.20273 | 0.6083 |  | 246.1875
0.20293 | 0.78886 |  | 315.3443
0.20312 | 0.92242 |  | 366.5412
0.20332 | 0.999 |  | 395.3657
0.20352 | 1.0113 |  | 398.6931
0.20371 | 0.95501 |  | 376.1214
0.20391 | 0.84018 |  | 330.0314
0.2041 | 0.67762 |  | 264.9467
0.2043 | 0.48147 |  | 186.3884
0.20449 | 0.27078 |  | 98.8504
0.20469 | 0.061478 |  | 6.0305
0.20488 | -0.15008 |  | -87.5177
0.20508 | -0.37358 |  | -176.8455
0.20527 | -0.59941 |  | -257.9264
0.20547 | -0.81222 |  | -326.0101
0.20566 | -0.96908 |  | -375.4689
0.20586 | -1.0425 |  | -401.4689
0.20605 | -1.0494 |  | -400.5695
0.20625 | -0.98255 |  | -372.8264
0.20645 | -0.85023 |  | -321.4355
0.20664 | -0.67476 |  | -251.4154
0.20684 | -0.46027 |  | -168.8086
0.20703 | -0.2275 |  | -78.0612
0.20723 | 0.015142 |  | 16.7681
0.20742 | 0.26008 |  | 110.3686
0.20762 | 0.48675 |  | 198.0633
0.20781 | 0.68649 |  | 275.6612
0.20801 | 0.84788 |  | 338.227
0.2082 | 0.96005 |  | 380.8975
0.2084 | 1.0117 |  | 399.7085
0.20859 | 0.9951 |  | 392.5016
0.20879 | 0.91505 |  | 360.0418
0.20898 | 0.77871 |  | 305.721
0.20918 | 0.60161 |  | 234.6392
0.20938 | 0.40234 |  | 152.1019
0.20957 | 0.192 |  | 62.0246
0.20977 | -0.022778 |  | -31.8021
0.20996 | -0.2336 |  | -124.2808
0.21016 | -0.44649 |  | -210.7536
0.21035 | -0.67669 |  | -287.2357
0.21055 | -0.88685 |  | -348.511
0.21074 | -1.016 |  | -389.1594
0.21094 | -1.0592 |  | -404.6679
0.21113 | -1.0367 |  | -392.7799
0.21133 | -0.94433 |  | -355.0767
0.21152 | -0.78861 |  | -295.5347
0.21172 | -0.59776 |  | -219.6709
0.21191 | -0.37751 |  | -133.2082
0.21211 | -0.13182 |  | -40.2205
0.2123 | 0.11701 |  | 54.8504
0.2125 | 0.35322 |  | 146.5913
0.2127 | 0.57008 |  | 230.7292
0.21289 | 0.75808 |  | 302.9514
0.21309 | 0.90104 |  | 358.0689
0.21328 | 0.98897 |  | 391.5818
0.21348 | 1.0145 |  | 400.0956
0.21367 | 0.97093 |  | 382.461
0.21387 | 0.86735 |  | 340.6481
0.21406 | 0.71619 |  | 278.8889
0.21426 | 0.53176 |  | 202.6241
0.21445 | 0.33003 |  | 116.6307
0.21465 | 0.11665 |  | 24.5629
0.21484 | -0.096508 |  | -69.2376
0.21504 | -0.30622 |  | -159.6526
0.21523 | -0.54129 |  | -242.5391
0.21543 | -0.77896 |  | -313.6454
0.21563 | -0.94916 |  | -367.3195
0.21582 | -1.0427 |  | -398.2972
0.21602 | -1.0633 |  | -402.9019
0.21621 | -1.0101 |  | -380.3852
0.21641 | -0.89334 |  | -333.3616
0.2166 | -0.71542 |  | -266.5472
0.2168 | -0.50753 |  | -185.8625
0.21699 | -0.2813 |  | -96.2894
0.21719 | -0.034968 |  | -1.861
0.21738 | 0.20915 |  | 92.4139
0.21758 | 0.44242 |  | 181.5633
0.21777 | 0.64871 |  | 261.4834
0.21797 | 0.81913 |  | 327.4918
0.21816 | 0.94526 |  | 374.5267
0.21836 | 1.007 |  | 398.3783
0.21855 | 1.0053 |  | 396.3726
0.21875 | 0.93678 |  | 368.6623
0.21895 | 0.80959 |  | 318.2028
0.21914 | 0.64196 |  | 249.9358
0.21934 | 0.44465 |  | 169.3325
0.21953 | 0.24216 |  | 80.5094
0.21973 | 0.040282 |  | -12.9312
0.21992 | -0.17519 |  | -106.0936
0.22012 | -0.41068 |  | -194.0501
0.22031 | -0.64538 |  | -272.8862
0.22051 | -0.84929 |  | -337.6579
0.2207 | -0.99959 |  | -382.7129
0.2209 | -1.0594 |  | -403.4465
0.22109 | -1.046 |  | -397.0421
0.22129 | -0.97316 |  | -364.2123
0.22148 | -0.82193 |  | -308.5726
0.22168 | -0.63421 |  | -235.4811
0.22187 | -0.41904 |  | -150.781
0.22207 | -0.1757 |  | -58.7046
0.22227 | 0.066043 |  | 36.3881
0.22246 | 0.30613 |  | 129.0815
0.22266 | 0.52806 |  | 214.9224
0.22285 | 0.7219 |  | 289.7576
0.22305 | 0.87747 |  | 348.6255
0.22324 | 0.97515 |  | 386.8387
0.22344 | 1.0153 |  | 400.6387
0.22363 | 0.98559 |  | 388.3513
0.22383 | 0.89157 |  | 351.2418
0.22402 | 0.74764 |  | 293.0586
0.22422 | 0.56106 |  | 219.1894
0.22441 | 0.35517 |  | 134.7218
0.22461 | 0.14475 |  | 43.4543
0.2248 | -0.053815 |  | -50.5465
0.225 | -0.24518 |  | -142.1733
0.2252 | -0.47027 |  | -227.0545
0.22539 | -0.72498 |  | -300.9717
0.22559 | -0.93007 |  | -358.4909
0.22578 | -1.0322 |  | -394.3903
0.22598 | -1.0607 |  | -404.4447
0.22617 | -1.0282 |  | -387.1808
0.22637 | -0.92037 |  | -344.666
0.22656 | -0.75365 |  | -281.213
0.22676 | -0.54701 |  | -202.8401
0.22695 | -0.32083 |  | -114.8212
0.22715 | -0.082939 |  | -21.0702
0.22734 | 0.16341 |  | 73.5731
0.22754 | 0.39599 |  | 164.0042
0.22773 | 0.60687 |  | 246.0818
0.22793 | 0.78736 |  | 315.2893
0.22812 | 0.92192 |  | 366.5022
0.22832 | 0.99956 |  | 395.2972
0.22852 | 1.0096 |  | 398.5447
0.22871 | 0.95431 |  | 375.7365
0.22891 | 0.83828 |  | 329.4698
0.2291 | 0.67453 |  | 264.3743
0.2293 | 0.48329 |  | 185.8967
0.22949 | 0.27912 |  | 98.4734
0.22969 | 0.074384 |  | 5.6783
0.22988 | -0.14007 |  | -87.9025
0.23008 | -0.37111 |  | -177.2636
0.23027 | -0.60472 |  | -258.34
0.23047 | -0.81887 |  | -326.4393
0.23066 | -0.97329 |  | -375.9513
0.23086 | -1.0481 |  | -401.9009
0.23105 | -1.0536 |  | -400.9157
0.23125 | -0.98767 |  | -373.1346
0.23145 | -0.85414 |  | -321.6679
0.23164 | -0.67363 |  | -251.5019
0.23184 | -0.46116 |  | -168.6735
0.23203 | -0.2284 |  | -77.7403
0.23223 | 0.015559 |  | 17.1841
0.23242 | 0.26002 |  | 110.8036
0.23262 | 0.4863 |  | 198.4379
0.23281 | 0.68522 |  | 275.9743
0.23301 | 0.84907 |  | 338.5006
0.2332 | 0.96107 |  | 381.166
0.2334 | 1.0122 |  | 399.9921
0.23359 | 0.99628 |  | 392.7481
0.23379 | 0.91475 |  | 360.1591
0.23398 | 0.77919 |  | 305.6627
0.23418 | 0.60104 |  | 234.4551
0.23438 | 0.39907 |  | 151.8378
0.23457 | 0.18873 |  | 61.7916
0.23477 | -0.021397 |  | -31.8971
0.23496 | -0.22247 |  | -124.2521
0.23516 | -0.43699 |  | -210.5908
0.23535 | -0.68313 |  | -286.9888
0.23555 | -0.89183 |  | -348.2752
0.23574 | -1.0101 |  | -388.8509
0.23594 | -1.0606 |  | -404.2786
0.23613 | -1.0342 |  | -392.4252
0.23633 | -0.9341 |  | -354.6475
0.23652 | -0.78643 |  | -294.9608
0.23672 | -0.59156 |  | -219.1066
0.23691 | -0.37007 |  | -132.6375
0.23711 | -0.13258 |  | -39.6773
0.2373 | 0.11504 |  | 55.2441
0.2375 | 0.35255 |  | 146.9195
0.2377 | 0.57041 |  | 230.9925
0.23789 | 0.75631 |  | 303.16
0.23809 | 0.90091 |  | 358.2846
0.23828 | 0.98992 |  | 391.7541
0.23848 | 1.0129 |  | 400.2031
0.23867 | 0.97122 |  | 382.4374
0.23887 | 0.86539 |  | 340.4478
0.23906 | 0.71051 |  | 278.6155
0.23926 | 0.52133 |  | 202.3903
0.23945 | 0.31079 |  | 116.4686
0.23965 | 0.098496 |  | 24.4256
0.23984 | -0.1074 |  | -69.4145
0.24004 | -0.31265 |  | -159.8742
0.24023 | -0.53626 |  | -242.7665
0.24043 | -0.76733 |  | -313.8329
0.24063 | -0.9478 |  | -367.4607
0.24082 | -1.0409 |  | -398.3871
0.24102 | -1.0554 |  | -402.9006
0.24121 | -1.0031 |  | -380.2645
0.24141 | -0.88328 |  | -333.1233
0.2416 | -0.71286 |  | -266.2724
0.2418 | -0.50925 |  | -185.5825
0.24199 | -0.27595 |  | -96.0233
0.24219 | -0.030157 |  | -1.6418
0.24238 | 0.21378 |  | 92.5827
0.24258 | 0.44467 |  | 181.6443
0.24277 | 0.64873 |  | 261.4559
0.24297 | 0.81963 |  | 327.3667
0.24316 | 0.94325 |  | 374.334
0.24336 | 1.0068 |  | 398.1475
0.24355 | 1.0046 |  | 396.1623
0.24375 | 0.93569 |  | 368.5022
0.24395 | 0.81003 |  | 318.0799
0.24414 | 0.63971 |  | 249.8153
0.24434 | 0.43967 |  | 169.1143
0.24453 | 0.22524 |  | 80.204
0.24473 | 0.016097 |  | -13.2079
0.24492 | -0.17703 |  | -106.3281
0.24512 | -0.38804 |  | -194.2435
0.24531 | -0.63216 |  | -273.0318
0.24551 | -0.84973 |  | -337.828
0.2457 | -0.99508 |  | -382.9506
0.2459 | -1.0604 |  | -403.6245
0.24609 | -1.0456 |  | -397.1057
0.24629 | -0.969 |  | -364.2066
0.24648 | -0.82834 |  | -308.4983
0.24668 | -0.63631 |  | -235.3235
0.24688 | -0.42527 |  | -150.5625
0.24707 | -0.18616 |  | -58.5607
0.24727 | 0.066114 |  | 36.4274
0.24746 | 0.30436 |  | 129.0876
0.24766 | 0.52905 |  | 214.903
0.24785 | 0.72361 |  | 289.7549
0.24805 | 0.8762 |  | 348.5931
0.24824 | 0.97745 |  | 386.6714
0.24844 | 1.0138 |  | 400.2755
0.24863 | 0.98492 |  | 387.6714
0.24883 | 0.891 |  | 350.3088
0.24902 | 0.74488 |  | 292.0873
0.24922 | 0.56276 |  | 218.3535
0.24941 | 0.3611 |  | 134.0699
0.24961 | 0.16834 |  | 42.8526
0.2498 | -0.015809 |  | -51.1171
0.25 | -0.23349 |  | -142.5676
0.2502 | -0.49919 |  | -227.2528
0.25039 | -0.75195 |  | -301.1441
0.25059 | -0.92791 |  | -358.7066
0.25078 | -1.0313 |  | -394.5365
0.25098 | -1.0704 |  | -404.4862
0.25117 | -1.0279 |  | -387.111
0.25137 | -0.91785 |  | -344.573
0.25156 | -0.75857 |  | -281.1837
0.25176 | -0.55482 |  | -202.7588
0.25195 | -0.32698 |  | -114.6291
0.25215 | -0.086073 |  | -20.7378
0.25234 | 0.16273 |  | 74.0661
0.25254 | 0.39823 |  | 164.5488
0.25273 | 0.60781 |  | 246.6108
0.25293 | 0.78796 |  | 315.7358
0.25312 | 0.92275 |  | 366.8047
0.25332 | 0.99923 |  | 395.5085
0.25352 | 1.0115 |  | 398.7226
0.25371 | 0.955 |  | 375.9013
0.25391 | 0.83958 |  | 329.5708
0.2541 | 0.67973 |  | 264.3307
0.2543 | 0.4886 |  | 185.7079
0.25449 | 0.28142 |  | 98.1808
0.25469 | 0.063517 |  | 5.3652
0.25488 | -0.15453 |  | -88.1437
0.25508 | -0.35933 |  | -177.3513
0.25527 | -0.58039 |  | -258.2814
0.25547 | -0.81734 |  | -326.2953
0.25566 | -0.98133 |  | -375.7104
0.25586 | -1.0465 |  | -401.5739
0.25605 | -1.0552 |  | -400.5406
0.25625 | -0.99192 |  | -372.6654
0.25645 | -0.85553 |  | -321.1063
0.25664 | -0.67747 |  | -250.8954
0.25684 | -0.46452 |  | -168.0633
0.25703 | -0.22756 |  | -77.2039
0.25723 | 0.01868 |  | 17.6487
0.25742 | 0.25937 |  | 111.1959
0.25762 | 0.4857 |  | 198.6921
0.25781 | 0.68861 |  | 276.1238
0.25801 | 0.84911 |  | 338.583
0.2582 | 0.96145 |  | 381.166
0.2584 | 1.0132 |  | 399.9129
0.25859 | 0.99505 |  | 392.5318
0.25879 | 0.91513 |  | 359.789
0.25898 | 0.77836 |  | 305.22
0.25918 | 0.60269 |  | 234.0992
0.25938 | 0.40966 |  | 151.5937
0.25957 | 0.21001 |  | 61.5017
0.25977 | 0.0065777 |  | -32.236
0.25996 | -0.21078 |  | -124.5542
0.26016 | -0.45566 |  | -210.8629
0.26035 | -0.70139 |  | -287.2763
0.26055 | -0.89113 |  | -348.5635
0.26074 | -1.0162 |  | -389.0412
0.26094 | -1.0644 |  | -404.3296
0.26113 | -1.0299 |  | -392.2984
0.26133 | -0.94264 |  | -354.4019
0.26152 | -0.79077 |  | -294.7011
0.26172 | -0.59157 |  | -218.8404
0.26191 | -0.37123 |  | -132.4422
0.26211 | -0.12684 |  | -39.5226
0.2623 | 0.11649 |  | 55.4319
0.2625 | 0.35213 |  | 147.0619
0.2627 | 0.57106 |  | 231.1015
0.26289 | 0.75619 |  | 303.2537
0.26309 | 0.90126 |  | 358.3525
0.26328 | 0.98852 |  | 391.822
0.26348 | 1.0134 |  | 400.2057
0.26367 | 0.97097 |  | 382.383
0.26387 | 0.86461 |  | 340.3503
0.26406 | 0.71101 |  | 278.4109
0.26426 | 0.52034 |  | 202.153
0.26445 | 0.31402 |  | 116.3012
0.26465 | 0.10112 |  | 24.2864
0.26484 | -0.11793 |  | -69.6108
0.26504 | -0.33545 |  | -160.1652
0.26523 | -0.55636 |  | -243.1366
0.26543 | -0.77103 |  | -314.1771
0.26562 | -0.94413 |  | -367.6418
0.26582 | -1.0403 |  | -398.4513
0.26602 | -1.0537 |  | -402.917
0.26621 | -0.99929 |  | -380.1799
0.26641 | -0.88005 |  | -332.9991
0.2666 | -0.71097 |  | -266.0817
0.2668 | -0.50634 |  | -185.3344
0.26699 | -0.27091 |  | -95.8353
0.26719 | -0.02793 |  | -1.4254
0.26738 | 0.21206 |  | 92.8425
0.26758 | 0.44384 |  | 181.8696
0.26777 | 0.65011 |  | 261.6858
0.26797 | 0.82125 |  | 327.5742
0.26816 | 0.94409 |  | 374.4657
0.26836 | 1.0076 |  | 398.2195
0.26855 | 1.0051 |  | 396.0959
0.26875 | 0.93505 |  | 368.2233
0.26895 | 0.80938 |  | 317.6245
0.26914 | 0.63826 |  | 249.3021
0.26934 | 0.43641 |  | 168.6423
0.26953 | 0.2243 |  | 79.7384
0.26973 | 0.018067 |  | -13.6733
0.26992 | -0.17622 |  | -106.7975
0.27012 | -0.38386 |  | -194.7666
0.27031 | -0.62399 |  | -273.5536
0.27051 | -0.85271 |  | -338.178
0.2707 | -1.0031 |  | -383.0626
0.2709 | -1.0576 |  | -403.6044
0.27109 | -1.045 |  | -396.9745
0.27129 | -0.96867 |  | -363.9761
0.27148 | -0.82225 |  | -308.2554
0.27168 | -0.63574 |  | -235.1144
0.27187 | -0.41841 |  | -150.3591
0.27207 | -0.17525 |  | -58.292
0.27227 | 0.069145 |  | 36.7832
0.27246 | 0.30864 |  | 129.5196
0.27266 | 0.53113 |  | 215.3714
0.27285 | 0.72309 |  | 290.1671
0.27305 | 0.87698 |  | 348.9226
0.27324 | 0.97646 |  | 386.8978
0.27344 | 1.0136 |  | 400.416
0.27363 | 0.98407 |  | 387.8
0.27383 | 0.89031 |  | 350.4277
0.27402 | 0.74571 |  | 292.1692
0.27422 | 0.56347 |  | 218.3575
0.27441 | 0.36074 |  | 133.9889
0.27461 | 0.14971 |  | 42.7953
0.2748 | -0.062362 |  | -51.1263
0.275 | -0.27457 |  | -142.6398
0.2752 | -0.49975 |  | -227.3527
0.27539 | -0.73087 |  | -301.1678
0.27559 | -0.92135 |  | -358.6626
0.27578 | -1.0287 |  | -394.4387
0.27598 | -1.0575 |  | -404.3053
0.27617 | -1.0214 |  | -386.8431
0.27637 | -0.91532 |  | -344.2201
0.27656 | -0.75273 |  | -280.7369
0.27676 | -0.55026 |  | -202.2944
0.27695 | -0.31989 |  | -114.191
0.27715 | -0.080434 |  | -20.3104
0.27734 | 0.16384 |  | 74.4088
0.27754 | 0.40007 |  | 164.8432
0.27773 | 0.61075 |  | 246.8658
0.27793 | 0.79058 |  | 315.8764
0.27813 | 0.92322 |  | 366.8642
0.27832 | 0.99874 |  | 395.4318
0.27852 | 1.0108 |  | 398.4761
0.27871 | 0.95309 |  | 375.5472
0.27891 | 0.83731 |  | 329.0802
0.2791 | 0.67396 |  | 263.7753
0.2793 | 0.47705 |  | 185.227
0.27949 | 0.26713 |  | 97.7831
0.27969 | 0.058151 |  | 4.9597
0.27988 | -0.13926 |  | -88.5821
0.28008 | -0.34128 |  | -177.7527
0.28027 | -0.57959 |  | -258.5741
0.28047 | -0.81672 |  | -326.4673
0.28066 | -0.97368 |  | -375.7478
0.28086 | -1.049 |  | -401.4277
0.28105 | -1.0586 |  | -400.2975
0.28125 | -0.98682 |  | -372.4245
0.28145 | -0.8526 |  | -320.8195
0.28164 | -0.67266 |  | -250.6472
0.28184 | -0.45986 |  | -167.8642
0.28203 | -0.2306 |  | -76.9278
0.28223 | 0.016425 |  | 17.9502
0.28242 | 0.26075 |  | 111.5693
0.28262 | 0.48611 |  | 199.1664
0.28281 | 0.6877 |  | 276.5416
0.28301 | 0.84949 |  | 338.8711
0.2832 | 0.96151 |  | 381.2503
0.2834 | 1.0122 |  | 399.7686
0.28359 | 0.99542 |  | 392.3107
0.28379 | 0.91434 |  | 359.6616
0.28398 | 0.77717 |  | 305.2319
0.28418 | 0.59994 |  | 234.0961
0.28437 | 0.39682 |  | 151.4279
0.28457 | 0.18563 |  | 61.1966
0.28477 | -0.019455 |  | -32.6227
0.28496 | -0.21925 |  | -125.0482
0.28516 | -0.43392 |  | -211.4338
0.28535 | -0.67491 |  | -287.7461
0.28555 | -0.88956 |  | -348.8453
0.28574 | -1.0176 |  | -389.1899
0.28594 | -1.0618 |  | -404.3981
0.28613 | -1.0367 |  | -392.3503
0.28633 | -0.94246 |  | -354.439
0.28652 | -0.79019 |  | -294.6564
0.28672 | -0.59468 |  | -218.6661
0.28691 | -0.37094 |  | -132.1625
0.28711 | -0.13135 |  | -39.2058
0.2873 | 0.11628 |  | 55.7618
0.2875 | 0.35444 |  | 147.427
0.2877 | 0.56908 |  | 231.4542
0.28789 | 0.75705 |  | 303.4924
0.28809 | 0.9019 |  | 358.4506
0.28828 | 0.9892 |  | 391.7654
0.28848 | 1.014 |  | 400.0513
0.28867 | 0.97018 |  | 382.2365
0.28887 | 0.86551 |  | 340.216
0.28906 | 0.71174 |  | 278.2863
0.28926 | 0.52182 |  | 201.9837
0.28945 | 0.31721 |  | 116.0145
0.28965 | 0.11194 |  | 23.9574
0.28984 | -0.09175 |  | -69.873
0.29004 | -0.30317 |  | -160.2965
0.29023 | -0.53409 |  | -243.1105
0.29043 | -0.7739 |  | -314.0522
0.29063 | -0.95746 |  | -367.5648
0.29082 | -1.0404 |  | -398.4299
0.29102 | -1.0583 |  | -402.8358
0.29121 | -1.0084 |  | -380.0862
0.29141 | -0.88298 |  | -332.8547
0.2916 | -0.71679 |  | -265.8446
0.2918 | -0.51029 |  | -185.084
0.29199 | -0.27816 |  | -95.5037
0.29219 | -0.035658 |  | -1.0722
0.29238 | 0.21273 |  | 93.1397
0.29258 | 0.44257 |  | 182.1992
0.29277 | 0.64993 |  | 261.9772
0.29297 | 0.82161 |  | 327.7814
0.29316 | 0.94294 |  | 374.6173
0.29336 | 1.0086 |  | 398.2613
0.29355 | 1.0041 |  | 396.1327
0.29375 | 0.93585 |  | 368.345
0.29395 | 0.80993 |  | 317.7814
0.29414 | 0.63647 |  | 249.4156
0.29434 | 0.43781 |  | 168.6292
0.29453 | 0.2284 |  | 79.6147
0.29473 | 0.024166 |  | -13.8914
0.29492 | -0.17483 |  | -107.0569
0.29512 | -0.38947 |  | -194.9544
0.29531 | -0.62724 |  | -273.6555
0.29551 | -0.85116 |  | -338.2585
0.2957 | -1.0022 |  | -383.1667
0.2959 | -1.059 |  | -403.6956
0.29609 | -1.0445 |  | -397.0135
0.29629 | -0.96769 |  | -363.9849
0.29648 | -0.82448 |  | -308.182
0.29668 | -0.63762 |  | -234.9431
0.29688 | -0.41919 |  | -150.1801
0.29707 | -0.17934 |  | -58.1321
0.29727 | 0.063386 |  | 36.8203
0.29746 | 0.30418 |  | 129.3957
0.29766 | 0.52636 |  | 215.1874
0.29785 | 0.72115 |  | 289.9787
0.29805 | 0.87777 |  | 348.805
0.29824 | 0.97598 |  | 386.8597
0.29844 | 1.0143 |  | 400.3893
0.29863 | 0.98461 |  | 387.7292
0.29883 | 0.88939 |  | 350.1758
0.29902 | 0.74432 |  | 291.6804
0.29922 | 0.56014 |  | 217.756
0.29941 | 0.3587 |  | 133.4055
0.29961 | 0.15781 |  | 42.2611
0.2998 | -0.041732 |  | -51.6232
0.3 | -0.26018 |  | -143.0438
0.3002 | -0.50002 |  | -227.7226
0.30039 | -0.73036 |  | -301.5912
0.30059 | -0.92256 |  | -359.0475
0.30078 | -1.036 |  | -394.733
0.30098 | -1.0637 |  | -404.5459
0.30117 | -1.0268 |  | -387.0151
0.30137 | -0.91868 |  | -344.2623
0.30156 | -0.75385 |  | -280.6757
0.30176 | -0.55241 |  | -202.1296
0.30195 | -0.32541 |  | -113.9174
0.30215 | -0.083539 |  | -20.0254
0.30234 | 0.16827 |  | 74.6783
0.30254 | 0.40134 |  | 165.0367
0.30273 | 0.60923 |  | 246.9569
0.30293 | 0.79153 |  | 315.9406
0.30312 | 0.92316 |  | 366.8912
0.30332 | 0.99974 |  | 395.4679
0.30352 | 1.0109 |  | 398.5868
0.30371 | 0.95277 |  | 375.6541
0.30391 | 0.83764 |  | 329.1557
0.3041 | 0.67295 |  | 263.7933
0.3043 | 0.47969 |  | 185.1598
0.30449 | 0.2745 |  | 97.7177
0.30469 | 0.071153 |  | 4.8714
0.30488 | -0.13107 |  | -88.7506
0.30508 | -0.35653 |  | -177.9332
0.30527 | -0.60084 |  | -258.7002
0.30547 | -0.82278 |  | -326.5006
0.30566 | -0.97546 |  | -375.7097
0.30586 | -1.0481 |  | -401.3918
0.30605 | -1.0525 |  | -400.2274
0.30625 | -0.98369 |  | -372.3236
0.30645 | -0.85095 |  | -320.7358
0.30664 | -0.67313 |  | -250.4336
0.30684 | -0.46104 |  | -167.507
0.30703 | -0.22598 |  | -76.5561
0.30723 | 0.021174 |  | 18.3067
0.30742 | 0.26031 |  | 111.7951
0.30762 | 0.48526 |  | 199.2126
0.30781 | 0.68976 |  | 276.5366
0.30801 | 0.8501 |  | 338.8909
0.3082 | 0.96111 |  | 381.356
0.3084 | 1.0132 |  | 400.011
0.30859 | 0.99513 |  | 392.5877
0.30879 | 0.91457 |  | 359.8003
0.30898 | 0.77767 |  | 305.1479
0.30918 | 0.60015 |  | 233.8303
0.30938 | 0.40015 |  | 151.1657
0.30957 | 0.19323 |  | 61.001
0.30977 | -0.010068 |  | -32.8668
0.30996 | -0.22378 |  | -125.2511
0.31016 | -0.45625 |  | -211.5604
0.31035 | -0.6907 |  | -287.9169
0.31055 | -0.89135 |  | -348.9792
0.31074 | -1.0164 |  | -389.2579
0.31094 | -1.061 |  | -404.433
0.31113 | -1.0373 |  | -392.2733
0.31133 | -0.94084 |  | -354.2274
0.31152 | -0.78469 |  | -294.3681
0.31172 | -0.59023 |  | -218.352
0.31191 | -0.36873 |  | -131.804
0.31211 | -0.12946 |  | -38.8011
0.3123 | 0.11882 |  | 56.1376
0.3125 | 0.35615 |  | 147.6924
0.3127 | 0.57083 |  | 231.6129
0.31289 | 0.75849 |  | 303.6108
0.31309 | 0.90128 |  | 358.5362
0.31328 | 0.98959 |  | 391.833
0.31348 | 1.0145 |  | 400.0947
0.31367 | 0.9697 |  | 382.1802
0.31387 | 0.86507 |  | 340.0469
0.31406 | 0.70997 |  | 278.0239
0.31426 | 0.52025 |  | 201.6157
0.31445 | 0.31347 |  | 115.5757
0.31465 | 0.10176 |  | 23.5477
0.31484 | -0.10122 |  | -70.2444
0.31504 | -0.30459 |  | -160.6823
0.31523 | -0.53585 |  | -243.5153
0.31543 | -0.77359 |  | -314.425
0.31562 | -0.95193 |  | -367.8044
0.31582 | -1.0432 |  | -398.517
0.31602 | -1.0571 |  | -402.8211
0.31621 | -1.0029 |  | -379.9708
0.31641 | -0.88422 |  | -332.6708
0.3166 | -0.71124 |  | -265.6162
0.3168 | -0.50605 |  | -184.8199
0.31699 | -0.27634 |  | -95.2507
0.31719 | -0.032048 |  | -0.80935
0.31738 | 0.21108 |  | 93.3784
0.31758 | 0.44555 |  | 182.3505
0.31777 | 0.65092 |  | 262.0958
0.31797 | 0.81915 |  | 327.8626
0.31816 | 0.94532 |  | 374.6248
0.31836 | 1.0072 |  | 398.2132
0.31855 | 1.0036 |  | 395.9387
0.31875 | 0.93617 |  | 367.9377
0.31895 | 0.80811 |  | 317.2088
0.31914 | 0.63855 |  | 248.757
0.31934 | 0.43827 |  | 168.0139
0.31953 | 0.2263 |  | 79.0871
0.31973 | 0.019102 |  | -14.3429
0.31992 | -0.18889 |  | -107.4057
0.32012 | -0.40698 |  | -195.2026
0.32031 | -0.64078 |  | -273.8049
0.32051 | -0.85462 |  | -338.3478
0.3207 | -0.99391 |  | -383.2208
0.3209 | -1.0551 |  | -403.6783
0.32109 | -1.0442 |  | -396.9403
0.32129 | -0.96162 |  | -363.8085
0.32148 | -0.823 |  | -307.913
0.32168 | -0.63549 |  | -234.6094
0.32188 | -0.4128 |  | -149.7762
0.32207 | -0.17595 |  | -57.7637
0.32227 | 0.067668 |  | 37.2236
0.32246 | 0.3089 |  | 129.8711
0.32266 | 0.53046 |  | 215.6499
0.32285 | 0.72287 |  | 290.4569
0.32305 | 0.87751 |  | 349.2239
0.32324 | 0.97779 |  | 387.1714
0.32344 | 1.0147 |  | 400.6142
0.32363 | 0.98487 |  | 387.8667
0.32383 | 0.8909 |  | 350.3481
0.32402 | 0.74485 |  | 291.9072
0.32422 | 0.55902 |  | 217.8592
0.32441 | 0.35051 |  | 133.3219
0.32461 | 0.14112 |  | 42.0577
0.3248 | -0.051978 |  | -51.9027
0.325 | -0.24453 |  | -143.3858
0.3252 | -0.48082 |  | -227.9973
0.32539 | -0.73509 |  | -301.6303
0.32559 | -0.92571 |  | -358.8726
0.32578 | -1.0306 |  | -394.4321
0.32598 | -1.063 |  | -404.1151
0.32617 | -1.0232 |  | -386.5217
0.32637 | -0.91398 |  | -343.8318
0.32656 | -0.75002 |  | -280.2993
0.32676 | -0.55162 |  | -201.7897
0.32695 | -0.3269 |  | -113.6062
0.32715 | -0.081346 |  | -19.6466
0.32734 | 0.16666 |  | 75.1656
0.32754 | 0.39981 |  | 165.5775
0.32773 | 0.61122 |  | 247.4781
0.32793 | 0.79086 |  | 316.3192
0.32812 | 0.92396 |  | 367.0714
0.32832 | 1 |  | 395.4695
0.32852 | 1.0104 |  | 398.4403
0.32871 | 0.9538 |  | 375.4682
0.32891 | 0.83757 |  | 329.0195
0.3291 | 0.67351 |  | 263.6908
0.3293 | 0.47846 |  | 184.9967
0.32949 | 0.2686 |  | 97.4289
0.32969 | 0.064099 |  | 4.5116
0.32988 | -0.12471 |  | -89.1138
0.33008 | -0.3374 |  | -178.3355
0.33027 | -0.59797 |  | -259.2096
0.33047 | -0.82918 |  | -327.0538
0.33066 | -0.97503 |  | -376.2113
0.33086 | -1.0531 |  | -401.8038
0.33105 | -1.0565 |  | -400.4934
0.33125 | -0.9855 |  | -372.3626
0.33145 | -0.85424 |  | -320.6135
0.33164 | -0.67167 |  | -250.2723
0.33184 | -0.45983 |  | -167.3041
0.33203 | -0.22611 |  | -76.3534
0.33223 | 0.017899 |  | 18.5287
0.33242 | 0.25889 |  | 112.0766
0.33262 | 0.48809 |  | 199.493
0.33281 | 0.68729 |  | 276.79
0.33301 | 0.85009 |  | 339.0626
0.3332 | 0.96247 |  | 381.3865
0.3334 | 1.0114 |  | 399.8871
0.33359 | 0.99633 |  | 392.3324
0.33379 | 0.91407 |  | 359.5208
0.33398 | 0.77735 |  | 304.9258
0.33418 | 0.60006 |  | 233.6874
0.33437 | 0.39465 |  | 151.0251
0.33457 | 0.18035 |  | 60.8424
0.33477 | -0.030075 |  | -33.0112
0.33496 | -0.23113 |  | -125.4714
0.33516 | -0.44473 |  | -211.8509
0.33535 | -0.67797 |  | -288.1347
0.33555 | -0.88395 |  | -349.1349
0.33574 | -1.0172 |  | -389.4214
0.33594 | -1.0613 |  | -404.5601
0.33613 | -1.0313 |  | -392.389
0.33633 | -0.9398 |  | -354.4088
0.33652 | -0.78611 |  | -294.5459
0.33672 | -0.59026 |  | -218.5122
0.33691 | -0.36656 |  | -131.9138
0.33711 | -0.12578 |  | -38.7331
0.3373 | 0.12012 |  | 56.36
0.3375 | 0.3577 |  | 148.0211
0.3377 | 0.57172 |  | 231.9688
0.33789 | 0.75893 |  | 303.8517
0.33809 | 0.90216 |  | 358.6459
0.33828 | 0.9885 |  | 391.7984
0.33848 | 1.014 |  | 399.9069
0.33867 | 0.96925 |  | 381.9384
0.33887 | 0.86407 |  | 339.8123
0.33906 | 0.70932 |  | 277.7833
0.33926 | 0.51756 |  | 201.3834
0.33945 | 0.30912 |  | 115.3718
0.33965 | 0.098098 |  | 23.2918
0.33984 | -0.10425 |  | -70.5673
0.34004 | -0.31043 |  | -161.0086
0.34023 | -0.53806 |  | -243.8925
0.34043 | -0.76815 |  | -314.8324
0.34063 | -0.95103 |  | -368.1352
0.34082 | -1.0446 |  | -398.7377
0.34102 | -1.0578 |  | -402.9242
0.34121 | -1.0057 |  | -379.9937
0.34141 | -0.88404 |  | -332.6242
0.3416 | -0.71256 |  | -265.4587
0.3418 | -0.50803 |  | -184.582
0.34199 | -0.27829 |  | -94.9088
0.34219 | -0.033135 |  | -0.39045
0.34238 | 0.21403 |  | 93.8505
0.34258 | 0.44066 |  | 182.8192
0.34277 | 0.64754 |  | 262.44
0.34297 | 0.82316 |  | 328.095
0.34316 | 0.94388 |  | 374.7509
0.34336 | 1.0083 |  | 398.2632
0.34355 | 1.0056 |  | 395.9714
0.34375 | 0.93555 |  | 367.9736
0.34395 | 0.80987 |  | 317.2726
0.34414 | 0.63712 |  | 248.7464
0.34434 | 0.43827 |  | 167.9168
0.34453 | 0.23053 |  | 78.9314
0.34473 | 0.030362 |  | -14.5506
0.34492 | -0.1607 |  | -107.571
0.34512 | -0.37247 |  | -195.3127
0.34531 | -0.62577 |  | -273.8612
0.34551 | -0.86413 |  | -338.3236
0.3457 | -1.002 |  | -383.1305
0.3459 | -1.0577 |  | -403.5097
0.34609 | -1.0539 |  | -396.7557
0.34629 | -0.96975 |  | -363.6884
0.34648 | -0.83089 |  | -307.7649
0.34668 | -0.64085 |  | -234.3742
0.34687 | -0.4129 |  | -149.4415
0.34707 | -0.17813 |  | -57.3233
0.34727 | 0.069102 |  | 37.6585
0.34746 | 0.30913 |  | 130.2211
0.34766 | 0.52871 |  | 215.9135
0.34785 | 0.72394 |  | 290.5648
0.34805 | 0.87557 |  | 349.1887
0.34824 | 0.97746 |  | 387.0519
0.34844 | 1.0147 |  | 400.4333
0.34863 | 0.983 |  | 387.677
0.34883 | 0.89022 |  | 350.1129
0.34902 | 0.74284 |  | 291.5944
0.34922 | 0.56081 |  | 217.6065
0.34941 | 0.36043 |  | 133.1938
0.34961 | 0.156 |  | 41.963
0.3498 | -0.050263 |  | -51.9726
0.35 | -0.26672 |  | -143.4287
0.3502 | -0.49621 |  | -228.0874
0.35039 | -0.73562 |  | -301.781
0.35059 | -0.92999 |  | -359.094
0.35078 | -1.0303 |  | -394.7164
0.35098 | -1.0613 |  | -404.3638
0.35117 | -1.0232 |  | -386.6544
0.35137 | -0.90939 |  | -343.8286
0.35156 | -0.7501 |  | -280.1609
0.35176 | -0.54972 |  | -201.6274
0.35195 | -0.31894 |  | -113.4665
0.35215 | -0.077838 |  | -19.5462
0.35234 | 0.16826 |  | 75.1555
0.35254 | 0.40221 |  | 165.5252
0.35273 | 0.6132 |  | 247.4574
0.35293 | 0.79207 |  | 316.3846
0.35313 | 0.92324 |  | 367.2261
0.35332 | 0.99941 |  | 395.5874
0.35352 | 1.0097 |  | 398.4176
0.35371 | 0.95182 |  | 375.2594
0.35391 | 0.83581 |  | 328.6626
0.3541 | 0.67267 |  | 263.3064
0.3543 | 0.47813 |  | 184.6688
0.35449 | 0.26708 |  | 97.1934
0.35469 | 0.052818 |  | 4.3858
0.35488 | -0.15725 |  | -89.1488
0.35508 | -0.36908 |  | -178.3336
0.35527 | -0.59268 |  | -259.2439
0.35547 | -0.81437 |  | -327.111
0.35566 | -0.97776 |  | -376.2038
0.35586 | -1.0471 |  | -401.7302
0.35605 | -1.0486 |  | -400.3387
0.35625 | -0.98465 |  | -372.1409
0.35645 | -0.84844 |  | -320.3642
0.35664 | -0.67102 |  | -250.0035
0.35684 | -0.46048 |  | -167.0906
0.35703 | -0.22318 |  | -76.1636
0.35723 | 0.021385 |  | 18.7093
0.35742 | 0.26435 |  | 112.2096
0.35762 | 0.49021 |  | 199.6267
0.35781 | 0.68891 |  | 276.8888
0.35801 | 0.85094 |  | 339.0774
0.3582 | 0.96182 |  | 381.3031
0.3584 | 1.0118 |  | 399.6799
0.35859 | 0.9944 |  | 392.034
0.35879 | 0.91263 |  | 359.1418
0.35898 | 0.77557 |  | 304.4398
0.35918 | 0.59703 |  | 233.1525
0.35938 | 0.39351 |  | 150.4947
0.35957 | 0.18228 |  | 60.3306
0.35977 | -0.022029 |  | -33.3859
0.35996 | -0.223 |  | -125.6617
0.36016 | -0.4394 |  | -211.9214
0.36035 | -0.67804 |  | -288.0853
0.36055 | -0.89412 |  | -349.0201
0.36074 | -1.0195 |  | -389.3082
0.36094 | -1.0583 |  | -404.3619
0.36113 | -1.0387 |  | -392.0541
0.36133 | -0.94273 |  | -353.9921
0.36152 | -0.78603 |  | -294.0659
0.36172 | -0.59196 |  | -217.9752
0.36191 | -0.36256 |  | -131.3775
0.36211 | -0.12441 |  | -38.2938
0.3623 | 0.11791 |  | 56.6795
0.3625 | 0.35726 |  | 148.2915
0.3627 | 0.57156 |  | 232.2319
0.36289 | 0.75935 |  | 304.1262
0.36309 | 0.90348 |  | 358.8984
0.36328 | 0.98957 |  | 391.9484
0.36348 | 1.0138 |  | 399.9318
0.36367 | 0.96901 |  | 381.7906
0.36387 | 0.86358 |  | 339.4679
0.36406 | 0.70839 |  | 277.3775
0.36426 | 0.51771 |  | 201.0114
0.36445 | 0.31107 |  | 115.0026
0.36465 | 0.10773 |  | 22.8598
0.36484 | -0.08328 |  | -71.0108
0.36504 | -0.29422 |  | -161.3039
0.36523 | -0.54706 |  | -243.9544
0.36543 | -0.78453 |  | -314.7377
0.36562 | -0.9507 |  | -367.967
0.36582 | -1.0452 |  | -398.4525
0.36602 | -1.0639 |  | -402.5053
0.36621 | -1.0078 |  | -379.4616
0.36641 | -0.88781 |  | -332.0079
0.3666 | -0.71235 |  | -264.8654
0.3668 | -0.5038 |  | -184.0502
0.36699 | -0.27242 |  | -94.4713
0.36719 | -0.027184 |  | -0.091345
0.36738 | 0.2147 |  | 94.0352
0.36758 | 0.44622 |  | 182.9543
0.36777 | 0.65322 |  | 262.597
0.36797 | 0.82275 |  | 328.2535
0.36816 | 0.94537 |  | 374.878
0.36836 | 1.007 |  | 398.2591
0.36855 | 1.0032 |  | 395.7478
0.36875 | 0.93367 |  | 367.5824
0.36895 | 0.80632 |  | 316.8063
0.36914 | 0.63814 |  | 248.3503
0.36934 | 0.44389 |  | 167.6195
0.36953 | 0.24223 |  | 78.6599
0.36973 | 0.040355 |  | -14.824
0.36992 | -0.17321 |  | -107.8192
0.37012 | -0.40549 |  | -195.5324
0.37031 | -0.64984 |  | -274.1385
0.37051 | -0.86444 |  | -338.6365
0.3707 | -1.0004 |  | -383.3667
0.3709 | -1.0591 |  | -403.6362
0.37109 | -1.0473 |  | -396.7459
0.37129 | -0.96334 |  | -363.5711
0.37148 | -0.82344 |  | -307.6325
0.37168 | -0.63486 |  | -234.283
0.37188 | -0.41454 |  | -149.3976
0.37207 | -0.17847 |  | -57.2095
0.37227 | 0.069958 |  | 37.8843
0.37246 | 0.3087 |  | 130.5054
0.37266 | 0.5302 |  | 216.2551
0.37285 | 0.72554 |  | 290.8991
0.37305 | 0.87541 |  | 349.4296
0.37324 | 0.97734 |  | 387.1525
0.37344 | 1.015 |  | 400.3129
0.37363 | 0.98233 |  | 387.3308
0.37383 | 0.88969 |  | 349.6267
0.37402 | 0.74193 |  | 291.0719
0.37422 | 0.55632 |  | 217.1484
0.37441 | 0.34802 |  | 132.7919
0.37461 | 0.13334 |  | 41.6504
0.3748 | -0.068759 |  | -52.2041
0.375 | -0.26489 |  | -143.6637
0.3752 | -0.4864 |  | -228.2684
0.37539 | -0.72958 |  | -301.8672
0.37559 | -0.92354 |  | -358.9972
0.37578 | -1.0284 |  | -394.3327
0.37598 | -1.0572 |  | -403.8566
0.37617 | -1.0146 |  | -386.1138
0.37637 | -0.90758 |  | -343.228
0.37656 | -0.74533 |  | -279.5804
0.37676 | -0.54368 |  | -201.032
0.37695 | -0.31898 |  | -112.8534
0.37715 | -0.075725 |  | -18.9801
0.37734 | 0.1689 |  | 75.7027
0.37754 | 0.40063 |  | 166.0368
0.37773 | 0.61288 |  | 247.8809
0.37793 | 0.79141 |  | 316.6947
0.37812 | 0.92469 |  | 367.4038
0.37832 | 1 |  | 395.6462
0.37852 | 1.0092 |  | 398.4198
0.37871 | 0.95299 |  | 375.2594
0.37891 | 0.83605 |  | 328.6324
0.3791 | 0.67181 |  | 263.1893
0.3793 | 0.47538 |  | 184.4061
0.37949 | 0.26161 |  | 96.7637
0.37969 | 0.04547 |  | 3.8868
0.37988 | -0.16013 |  | -89.5988
0.38008 | -0.35633 |  | -178.7251
0.38027 | -0.57723 |  | -259.5069
0.38047 | -0.81287 |  | -327.1808
0.38066 | -0.97742 |  | -376.1925
0.38086 | -1.0459 |  | -401.667
0.38105 | -1.0525 |  | -400.2
0.38125 | -0.98719 |  | -371.9506
0.38145 | -0.85078 |  | -320.0711
0.38164 | -0.6715 |  | -249.599
0.38184 | -0.4575 |  | -166.6435
0.38203 | -0.22234 |  | -75.7778
0.38223 | 0.021107 |  | 18.9686
0.38242 | 0.26376 |  | 112.3753
0.38262 | 0.48941 |  | 199.7614
0.38281 | 0.68961 |  | 277.0398
0.38301 | 0.85205 |  | 339.3245
0.3832 | 0.96264 |  | 381.633
0.3834 | 1.0128 |  | 399.9484
0.38359 | 0.99495 |  | 392.1934
0.38379 | 0.91252 |  | 359.1664
0.38398 | 0.77606 |  | 304.3642
0.38418 | 0.59869 |  | 233.0427
0.38438 | 0.39686 |  | 150.3103
0.38457 | 0.1904 |  | 60.0871
0.38477 | -0.0069548 |  | -33.7084
0.38496 | -0.20839 |  | -126.0948
0.38516 | -0.43704 |  | -212.3871
0.38535 | -0.68547 |  | -288.5608
0.38555 | -0.89618 |  | -349.4651
0.38574 | -1.0181 |  | -389.6075
0.38594 | -1.0653 |  | -404.5091
0.38613 | -1.0407 |  | -392.1481
0.38633 | -0.93926 |  | -353.9877
0.38652 | -0.7905 |  | -293.9319
0.38672 | -0.59681 |  | -217.845
0.38691 | -0.36599 |  | -131.2252
0.38711 | -0.12537 |  | -38.0653
0.3873 | 0.11752 |  | 56.9036
0.3875 | 0.35412 |  | 148.4888
0.3877 | 0.57394 |  | 232.3549
0.38789 | 0.76026 |  | 304.1078
0.38809 | 0.90128 |  | 358.783
0.38828 | 0.99041 |  | 391.8123
0.38848 | 1.0125 |  | 399.7969
0.38867 | 0.96874 |  | 381.7242
0.38887 | 0.86461 |  | 339.5176
0.38906 | 0.70889 |  | 277.405
0.38926 | 0.52067 |  | 200.8997
0.38945 | 0.31347 |  | 114.7337
0.38965 | 0.11018 |  | 22.5064
0.38984 | -0.080367 |  | -71.3337
0.39004 | -0.29675 |  | -161.6567
0.39023 | -0.55841 |  | -244.339
0.39043 | -0.79583 |  | -315.0478
0.39062 | -0.95241 |  | -368.2481
0.39082 | -1.0433 |  | -398.7418
0.39102 | -1.0618 |  | -402.7796
0.39121 | -1.0038 |  | -379.6497
0.39141 | -0.88531 |  | -332.0676
0.3916 | -0.71086 |  | -264.855
0.3918 | -0.50216 |  | -183.966
0.39199 | -0.27048 |  | -94.2759
0.39219 | -0.023772 |  | 0.21771
0.39238 | 0.21714 |  | 94.3951
0.39258 | 0.4452 |  | 183.3016
0.39277 | 0.65164 |  | 262.8733
0.39297 | 0.82205 |  | 328.4129
0.39316 | 0.9442 |  | 374.9472
0.39336 | 1.0075 |  | 398.3311
0.39355 | 1.0042 |  | 395.9031
0.39375 | 0.93418 |  | 367.7874
0.39395 | 0.80748 |  | 316.984
0.39414 | 0.63506 |  | 248.4625
0.39434 | 0.4324 |  | 167.6408
0.39453 | 0.21704 |  | 78.6304
0.39473 | 0.0053751 |  | -14.9108
0.39492 | -0.19664 |  | -108.043
0.39512 | -0.41154 |  | -195.8181
0.39531 | -0.63964 |  | -274.3793
0.39551 | -0.84422 |  | -338.8399
0.3957 | -0.99355 |  | -383.5072
0.3959 | -1.0561 |  | -403.6965
0.39609 | -1.0372 |  | -396.7594
0.39629 | -0.95641 |  | -363.4582
0.39648 | -0.81138 |  | -307.3601
0.39668 | -0.6263 |  | -233.9364
0.39687 | -0.41125 |  | -149.0102
0.39707 | -0.16977 |  | -56.8441
0.39727 | 0.073105 |  | 38.1943
0.39746 | 0.31131 |  | 130.7784
0.39766 | 0.53342 |  | 216.3973
0.39785 | 0.72521 |  | 290.9287
0.39805 | 0.87755 |  | 349.4321
0.39824 | 0.97649 |  | 387.1119
0.39844 | 1.0138 |  | 400.2786
0.39863 | 0.9829 |  | 387.3374
0.39883 | 0.88918 |  | 349.6274
0.39902 | 0.74255 |  | 291.0935
0.39922 | 0.55669 |  | 217.1576
0.39941 | 0.35183 |  | 132.7027
0.39961 | 0.13938 |  | 41.4385
0.3998 | -0.070439 |  | -52.5162
0