## EtaStar_Disp
η* 計算シート (変位入力版) Disp→Acc: a = -(2πf)²·d/1000
■ 入力パラメータ
サンプリング周波数 fs | 5119.9998 | Hz | A列全体平均から自動算出
データ点数 N | 2048 | 点
加振周波数 f | 50 | Hz | 黄色: 加振周波数
粉体質量 m_p | 1.61 | g | 黄色: 粉体のみ(基準ジグなら 0)
容器質量 m_c | 2.1 | g | 黄色: 容器(ジグ)質量
合計質量 m_tot | 3.71 | g
角周波数 ω | 314.1593 | rad/s
■ 使い方
1. 「TimeData」シート: A列=時刻[s], B列=力[N], C列=変位[mm] を貼り付け
2. 黄色セルに 加振周波数 f, 粉体質量 m_p, 容器質量 m_c を入力
3. ★ η* の行に答えが自動表示
※ 加速度は a = -(2πf)²·d/1000 でシート内部換算
■ 計算式
D(f) = Σ d[n]·exp(-j2πf·t[n]) ※d はmm単位の生DFT
X(f) = -(2πf)²·D/1000 ※加速度DFT [m/s²]
Y(f) = Σ F[n]·exp(-j2πf·t[n]) ※力DFT
η* = -2π·Im(X*·Y) / (m_tot · ¦X¦²) ※論文式(2)
■ 計算結果
項目 | 値 | 単位 | 備考
Re(D) [変位DFT, mm単位] | 0
Im(D) [変位DFT, mm単位] | 0
Re(Y) [力DFT] | -0.00084555
Im(Y) [力DFT] | -0.027208
Re(X) [加速度DFT = -ω²·D/1000] | 0
Im(X) | 0
¦X¦² (加速度パワー) | 0
Re(P_cross) = Re(X)·Re(Y)+Im(X)·Im(Y) | 0
Im(P_cross) = Re(X)·Im(Y)-Im(X)·Re(Y) | 0
A_disp (変位振幅) | 0 | mm
A_acc (加速度振幅) | 0 | m/s²
v_c,max (容器最大速度) | 0 | m/s
★ η* (Reduced Loss Factor) | #DIV/0! | - | 論文 式(2)
(検算) E_diss [J] | 0 | J
(検算) 基準KE ½·m_tot·v² [J] | 0 | J
(検算) E_diss / KE | #DIV/0! | - | η* と一致するはず

## EtaStar_Acc
η* 計算シート (加速度入力版) Acc 直接使用
■ 入力パラメータ
サンプリング周波数 fs | 5119.9998 | Hz | A列全体平均から自動算出
データ点数 N | 2048 | 点
加振周波数 f | 300 | Hz | 黄色: 加振周波数
粉体質量 m_p | 0.677 | g | 黄色: 粉体のみ(基準ジグなら 0)
容器質量 m_c | 0.88 | g | 黄色: 容器(ジグ)質量
合計質量 m_tot | 1.557 | g
角周波数 ω | 1884.9556 | rad/s
■ 使い方
1. 「TimeData」シート: A列=時刻[s], B列=力[N], D列=加速度[m/s²] を貼り付け
2. 黄色セルに 加振周波数 f, 粉体質量 m_p, 容器質量 m_c を入力
3. ★ η* の行に答えが自動表示
※ 加速度を直接使用(微分・変換なし)
■ 計算式
X(f) = Σ a[n]·exp(-j2πf·t[n]) ※加速度DFT [m/s²]
Y(f) = Σ F[n]·exp(-j2πf·t[n]) ※力DFT
η* = -2π·Im(X*·Y) / (m_tot · ¦X¦²) ※論文式(2)
■ 計算結果
項目 | 値 | 単位 | 備考
Re(Y) [力DFT] | -263.4652
Im(Y) [力DFT] | -105.0726
Re(X) [加速度DFT] | -90729.7167
Im(X) [加速度DFT] | -47380.8561
¦X¦² (加速度パワー) | 10476827019.4463
Re(P_cross) = Re(X)·Re(Y)+Im(X)·Im(Y) | 28882548.354
Im(P_cross) = Re(X)·Im(Y)-Im(X)·Re(Y) | -2949998.4981
A_acc (加速度振幅) | 99.9574 | m/s²
v_c,max (容器最大速度) | 0.053029 | m/s
★ η* (Reduced Loss Factor) | 1.1363 | - | 論文 式(2)
(検算) E_diss [J] | 2.4875e-06 | J
(検算) 基準KE ½·m_tot·v² [J] | 2.1892e-06 | J
(検算) E_diss / KE | 1.1363 | - | η* と一致するはず

## TimeData
時刻 t [s] | 力 F [N] | 変位 d [mm] ← Disp版で使う | 加速度 a [m/s²] ← Acc版で使う
0 | -0.25659 |  | -89.5687 | ← A: 時刻[s], B: 力[N] は両方で使用
0.00019531 | -0.20087 |  | -66.9073 | ← C: 変位[mm] → EtaStar_Disp シート
0.00039063 | -0.11703 |  | -35.1111 | ← D: 加速度[m/s²] → EtaStar_Acc シート
0.00058594 | -0.019088 |  | 1.0608 | ※ どちらか片方のみ埋めればOK(使う方のシートで計算)
0.00078125 | 0.081295 |  | 36.7437
0.00097656 | 0.16891 |  | 67.483
0.0011719 | 0.23019 |  | 89.4362
0.0013672 | 0.26209 |  | 99.6906
0.0015625 | 0.26317 |  | 96.5799
0.0017578 | 0.23421 |  | 80.2382
0.0019531 | 0.17797 |  | 52.8808
0.0021484 | 0.096062 |  | 18.5686
0.0023437 | -0.0085169 |  | -17.7393
0.0025391 | -0.12076 |  | -51.4647
0.0027344 | -0.21086 |  | -78.5535
0.0029297 | -0.26313 |  | -95.4539
0.003125 | -0.27873 |  | -99.7333
0.0033203 | -0.25828 |  | -90.4474
0.0035156 | -0.20466 |  | -68.5542
0.0037109 | -0.12249 |  | -37.2253
0.0039062 | -0.024236 |  | -1.1851
0.0041016 | 0.074918 |  | 34.6477
0.0042969 | 0.16362 |  | 65.8058
0.0044922 | 0.22756 |  | 88.3646
0.0046875 | 0.26027 |  | 99.3607
0.0048828 | 0.2626 |  | 97.1289
0.0050781 | 0.23518 |  | 81.6654
0.0052734 | 0.18228 |  | 55.0007
0.0054687 | 0.10543 |  | 21.0438
0.0056641 | 0.0032938 |  | -15.3769
0.0058594 | -0.11233 |  | -49.5328
0.0060547 | -0.20961 |  | -77.1747
0.00625 | -0.26267 |  | -94.8079
0.0064453 | -0.27725 |  | -99.94
0.0066406 | -0.262 |  | -91.5454
0.0068359 | -0.20975 |  | -70.5093
0.0070313 | -0.12732 |  | -39.7078
0.0072266 | -0.030941 |  | -3.7914
0.0074219 | 0.068941 |  | 32.2231
0.0076172 | 0.15824 |  | 63.8646
0.0078125 | 0.22383 |  | 87.1198
0.0080078 | 0.25895 |  | 98.9545
0.0082031 | 0.26299 |  | 97.6216
0.0083984 | 0.23717 |  | 83.0165
0.0085938 | 0.18414 |  | 57.0548
0.0087891 | 0.10881 |  | 23.463
0.0089844 | 0.0086745 |  | -12.9068
0.0091797 | -0.1064 |  | -47.2986
0.009375 | -0.20243 |  | -75.5239
0.0095703 | -0.25872 |  | -93.9769
0.0097656 | -0.278 |  | -100.0436
0.0099609 | -0.26295 |  | -92.5391
0.010156 | -0.21382 |  | -72.2149
0.010352 | -0.13516 |  | -41.9285
0.010547 | -0.037234 |  | -6.1795
0.010742 | 0.063732 |  | 30.0198
0.010937 | 0.15305 |  | 62.0391
0.011133 | 0.2204 |  | 85.9027
0.011328 | 0.25701 |  | 98.5589
0.011523 | 0.26223 |  | 98.1225
0.011719 | 0.23897 |  | 84.3771
0.011914 | 0.18943 |  | 59.0663
0.012109 | 0.11717 |  | 25.8488
0.012305 | 0.017716 |  | -10.4216
0.0125 | -0.098806 |  | -45.0593
0.012695 | -0.19594 |  | -73.8707
0.012891 | -0.25571 |  | -93.1717
0.013086 | -0.27886 |  | -100.1858
0.013281 | -0.2645 |  | -93.5785
0.013477 | -0.21804 |  | -74.0474
0.013672 | -0.14151 |  | -44.2899
0.013867 | -0.044772 |  | -8.7593
0.014063 | 0.054992 |  | 27.5133
0.014258 | 0.14754 |  | 60.0066
0.014453 | 0.21685 |  | 84.5815
0.014648 | 0.25498 |  | 98.0031
0.014844 | 0.26304 |  | 98.3566
0.015039 | 0.24098 |  | 85.323
0.015234 | 0.19507 |  | 60.6502
0.01543 | 0.12497 |  | 27.9126
0.015625 | 0.024275 |  | -8.1962
0.01582 | -0.094055 |  | -42.9966
0.016016 | -0.19336 |  | -72.2687
0.016211 | -0.2525 |  | -92.2352
0.016406 | -0.27818 |  | -100.0898
0.016602 | -0.26866 |  | -94.4101
0.016797 | -0.22227 |  | -75.6883
0.016992 | -0.14773 |  | -46.5455
0.017188 | -0.05211 |  | -11.3149
0.017383 | 0.049346 |  | 24.9966
0.017578 | 0.14121 |  | 57.8419
0.017773 | 0.21263 |  | 83.171
0.017969 | 0.2542 |  | 97.5786
0.018164 | 0.26425 |  | 98.9564
0.018359 | 0.24443 |  | 86.8519
0.018555 | 0.19863 |  | 62.8426
0.01875 | 0.12837 |  | 30.4618
0.018945 | 0.030376 |  | -5.6022
0.019141 | -0.083864 |  | -40.6293
0.019336 | -0.18481 |  | -70.4236
0.019531 | -0.25059 |  | -91.2017
0.019727 | -0.27719 |  | -99.9819
0.019922 | -0.26858 |  | -95.2264
0.020117 | -0.22658 |  | -77.261
0.020313 | -0.15293 |  | -48.5843
0.020508 | -0.058666 |  | -13.5535
0.020703 | 0.042482 |  | 22.8557
0.020898 | 0.13598 |  | 56.033
0.021094 | 0.20816 |  | 81.8448
0.021289 | 0.25233 |  | 96.9558
0.021484 | 0.26401 |  | 99.2081
0.02168 | 0.24526 |  | 87.9773
0.021875 | 0.19985 |  | 64.6581
0.02207 | 0.1296 |  | 32.5793
0.022266 | 0.037755 |  | -3.5603
0.022461 | -0.073178 |  | -38.8474
0.022656 | -0.17998 |  | -69.0069
0.022852 | -0.24897 |  | -90.3216
0.023047 | -0.27601 |  | -99.8883
0.023242 | -0.27099 |  | -96.0814
0.023438 | -0.23132 |  | -79.0009
0.023633 | -0.15782 |  | -50.9648
0.023828 | -0.064758 |  | -16.1707
0.024023 | 0.035129 |  | 20.4007
0.024219 | 0.12985 |  | 53.9495
0.024414 | 0.20452 |  | 80.3591
0.024609 | 0.2502 |  | 96.3236
0.024805 | 0.26434 |  | 99.5036
0.025 | 0.24878 |  | 89.1802
0.025195 | 0.20618 |  | 66.6146
0.025391 | 0.13714 |  | 35.0214
0.025586 | 0.0428 |  | -0.91326
0.025781 | -0.068196 |  | -36.3925
0.025977 | -0.17267 |  | -67.0739
0.026172 | -0.24458 |  | -89.0832
0.026367 | -0.27548 |  | -99.4722
0.026562 | -0.27223 |  | -96.526
0.026758 | -0.23527 |  | -80.2741
0.026953 | -0.1633 |  | -52.8825
0.027148 | -0.070375 |  | -18.4029
0.027344 | 0.029533 |  | 18.1897
0.027539 | 0.1255 |  | 52.1223
0.027734 | 0.20118 |  | 79.1677
0.02793 | 0.2485 |  | 95.8655
0.028125 | 0.26567 |  | 99.885
0.02832 | 0.25207 |  | 90.3883
0.028516 | 0.21205 |  | 68.4696
0.028711 | 0.14514 |  | 37.2807
0.028906 | 0.049391 |  | 1.4651
0.029102 | -0.063267 |  | -34.1279
0.029297 | -0.16763 |  | -65.1827
0.029492 | -0.24064 |  | -87.9061
0.029687 | -0.27485 |  | -99.1791
0.029883 | -0.27358 |  | -97.1095
0.030078 | -0.23781 |  | -81.6878
0.030273 | -0.16857 |  | -54.8872
0.030469 | -0.076874 |  | -20.6644
0.030664 | 0.023146 |  | 15.9028
0.030859 | 0.11934 |  | 50.0843
0.031055 | 0.19725 |  | 77.6579
0.03125 | 0.24648 |  | 95.0844
0.031445 | 0.26455 |  | 99.9386
0.031641 | 0.25273 |  | 91.2662
0.031836 | 0.21327 |  | 70.1511
0.032031 | 0.14811 |  | 39.5506
0.032227 | 0.057579 |  | 3.9143
0.032422 | -0.053529 |  | -31.8646
0.032617 | -0.16212 |  | -63.448
0.032813 | -0.23832 |  | -86.9013
0.033008 | -0.27334 |  | -99.0114
0.033203 | -0.27419 |  | -97.8415
0.033398 | -0.24124 |  | -83.1926
0.033594 | -0.17434 |  | -57.0135
0.033789 | -0.084984 |  | -23.1777
0.033984 | 0.014862 |  | 13.3456
0.03418 | 0.11284 |  | 47.7509
0.034375 | 0.19214 |  | 75.8636
0.03457 | 0.2434 |  | 94.105
0.034766 | 0.264 |  | 99.952
0.034961 | 0.25438 |  | 92.3287
0.035156 | 0.21716 |  | 71.9848
0.035352 | 0.15326 |  | 41.7999
0.035547 | 0.063934 |  | 6.2819
0.035742 | -0.04557 |  | -29.6587
0.035937 | -0.15502 |  | -61.5699
0.036133 | -0.23458 |  | -85.5922
0.036328 | -0.27221 |  | -98.5373
0.036523 | -0.27484 |  | -98.2729
0.036719 | -0.24428 |  | -84.486
0.036914 | -0.17856 |  | -59.0073
0.037109 | -0.089213 |  | -25.5499
0.037305 | 0.0091354 |  | 10.9713
0.0375 | 0.10622 |  | 45.7107
0.037695 | 0.1878 |  | 74.4017
0.037891 | 0.24155 |  | 93.3886
0.038086 | 0.26379 |  | 100.0529
0.038281 | 0.25546 |  | 93.2319
0.038477 | 0.21771 |  | 73.642
0.038672 | 0.15403 |  | 44.0149
0.038867 | 0.069361 |  | 8.7162
0.039062 | -0.035459 |  | -27.3399
0.039258 | -0.14682 |  | -59.6797
0.039453 | -0.23025 |  | -84.3386
0.039648 | -0.27035 |  | -98.0745
0.039844 | -0.27639 |  | -98.7593
0.040039 | -0.24791 |  | -85.8937
0.040234 | -0.18477 |  | -61.0661
0.04043 | -0.097439 |  | -27.9085
0.040625 | 0.0029945 |  | 8.6299
0.04082 | 0.10169 |  | 43.6685
0.041016 | 0.18362 |  | 72.8857
0.041211 | 0.23922 |  | 92.5655
0.041406 | 0.26398 |  | 100.0926
0.041602 | 0.25823 |  | 94.1986
0.041797 | 0.22485 |  | 75.4228
0.041992 | 0.16619 |  | 46.4002
0.042188 | 0.079563 |  | 11.3755
0.042383 | -0.031961 |  | -24.816
0.042578 | -0.14288 |  | -57.6216
0.042773 | -0.22527 |  | -82.9917
0.042969 | -0.27022 |  | -97.5905
0.043164 | -0.27873 |  | -99.1704
0.043359 | -0.25277 |  | -87.1612
0.043555 | -0.1927 |  | -63.0603
0.04375 | -0.10439 |  | -30.3765
0.043945 | -0.0036416 |  | 5.9833
0.044141 | 0.094867 |  | 41.1772
0.044336 | 0.17847 |  | 70.9201
0.044531 | 0.23593 |  | 91.3604
0.044727 | 0.26328 |  | 99.758
0.044922 | 0.26046 |  | 94.789
0.045117 | 0.22975 |  | 76.8061
0.045312 | 0.17304 |  | 48.2629
0.045508 | 0.086447 |  | 13.4084
0.045703 | -0.025859 |  | -22.8263
0.045898 | -0.13791 |  | -55.8894
0.046094 | -0.22251 |  | -81.7237
0.046289 | -0.2693 |  | -96.9804
0.046484 | -0.27912 |  | -99.4193
0.04668 | -0.25548 |  | -88.2821
0.046875 | -0.1968 |  | -64.8706
0.04707 | -0.11047 |  | -32.5803
0.047266 | -0.011652 |  | 3.7832
0.047461 | 0.088921 |  | 39.2519
0.047656 | 0.17402 |  | 69.4335
0.047852 | 0.23329 |  | 90.5477
0.048047 | 0.26369 |  | 99.7842
0.048242 | 0.26189 |  | 95.6652
0.048438 | 0.23238 |  | 78.4868
0.048633 | 0.17556 |  | 50.5862
0.048828 | 0.091568 |  | 16.0272
0.049023 | -0.016067 |  | -20.2745
0.049219 | -0.13124 |  | -53.6561
0.049414 | -0.21873 |  | -80.0519
0.049609 | -0.26489 |  | -96.1053
0.049805 | -0.27804 |  | -99.489
0.05 | -0.25686 |  | -89.2849
0.050195 | -0.20081 |  | -66.6155
0.050391 | -0.11748 |  | -34.7663
0.050586 | -0.017648 |  | 1.4672
0.050781 | 0.082762 |  | 37.0836
0.050977 | 0.16882 |  | 67.7131
0.051172 | 0.2309 |  | 89.5501
0.051367 | 0.2623 |  | 99.6621
0.051562 | 0.26282 |  | 96.4777
0.051758 | 0.23541 |  | 80.122
0.051953 | 0.18025 |  | 52.7536
0.052148 | 0.096556 |  | 18.428
0.052344 | -0.011263 |  | -17.9304
0.052539 | -0.12229 |  | -51.6551
0.052734 | -0.21135 |  | -78.646
0.05293 | -0.26463 |  | -95.5319
0.053125 | -0.27879 |  | -99.827
0.05332 | -0.25918 |  | -90.5005
0.053516 | -0.20569 |  | -68.6154
0.053711 | -0.12309 |  | -37.2597
0.053906 | -0.026465 |  | -1.1615
0.054102 | 0.075298 |  | 34.6684
0.054297 | 0.1652 |  | 65.8103
0.054492 | 0.22722 |  | 88.3288
0.054688 | 0.26066 |  | 99.2585
0.054883 | 0.26377 |  | 96.9381
0.055078 | 0.23825 |  | 81.3811
0.055273 | 0.18711 |  | 54.662
0.055469 | 0.10625 |  | 20.6865
0.055664 | -0.0023595 |  | -15.6655
0.055859 | -0.11803 |  | -49.7205
0.056055 | -0.20975 |  | -77.3299
0.05625 | -0.26253 |  | -94.9486
0.056445 | -0.27937 |  | -100.0738
0.056641 | -0.26258 |  | -91.6246
0.056836 | -0.21058 |  | -70.4726
0.057031 | -0.12938 |  | -39.6191
0.057227 | -0.032639 |  | -3.6667
0.057422 | 0.067679 |  | 32.3816
0.057617 | 0.1581 |  | 63.9624
0.057813 | 0.22445 |  | 87.1213
0.058008 | 0.25976 |  | 98.8754
0.058203 | 0.26449 |  | 97.4889
0.058398 | 0.24009 |  | 82.8313
0.058594 | 0.18782 |  | 56.7725
0.058789 | 0.11022 |  | 23.1081
0.058984 | 0.0070218 |  | -13.2354
0.05918 | -0.10756 |  | -47.5103
0.059375 | -0.20232 |  | -75.613
0.05957 | -0.26085 |  | -94.0094
0.059766 | -0.28008 |  | -100.057
0.059961 | -0.2635 |  | -92.5074
0.060156 | -0.21462 |  | -72.085
0.060352 | -0.13462 |  | -41.7185
0.060547 | -0.038581 |  | -5.9774
0.060742 | 0.061809 |  | 30.1871
0.060937 | 0.15429 |  | 62.219
0.061133 | 0.22098 |  | 86.0941
0.061328 | 0.25873 |  | 98.6909
0.061523 | 0.266 |  | 98.1413
0.061719 | 0.24307 |  | 84.2609
0.061914 | 0.19305 |  | 58.8457
0.062109 | 0.11519 |  | 25.5626
0.062305 | 0.013309 |  | -10.7273
0.0625 | -0.10035 |  | -45.2706
0.062695 | -0.1976 |  | -73.8887
0.062891 | -0.2567 |  | -93.0168
0.063086 | -0.27864 |  | -99.9797
0.063281 | -0.26557 |  | -93.3704
0.063477 | -0.21825 |  | -73.7793
0.063672 | -0.14081 |  | -43.958
0.063867 | -0.044621 |  | -8.3867
0.064062 | 0.056669 |  | 27.8626
0.064258 | 0.14894 |  | 60.2515
0.064453 | 0.21654 |  | 84.7358
0.064648 | 0.25582 |  | 98.08
0.064844 | 0.26463 |  | 98.4189
0.065039 | 0.24267 |  | 85.4199
0.065234 | 0.19506 |  | 60.6678
0.06543 | 0.11989 |  | 27.7555
0.065625 | 0.020132 |  | -8.5189
0.06582 | -0.092825 |  | -43.3842
0.066016 | -0.19376 |  | -72.5415
0.066211 | -0.25439 |  | -92.3213
0.066406 | -0.2766 |  | -100.0534
0.066602 | -0.26707 |  | -94.2825
0.066797 | -0.22186 |  | -75.4623
0.066992 | -0.14696 |  | -46.2473
0.067187 | -0.051272 |  | -10.9311
0.067383 | 0.050895 |  | 25.4944
0.067578 | 0.14259 |  | 58.3596
0.067773 | 0.21345 |  | 83.5565
0.067969 | 0.25442 |  | 97.7769
0.068164 | 0.26359 |  | 99.012
0.068359 | 0.24337 |  | 86.8083
0.068555 | 0.19645 |  | 62.6918
0.06875 | 0.12701 |  | 30.1715
0.068945 | 0.032832 |  | -6.0578
0.069141 | -0.082893 |  | -41.1466
0.069336 | -0.18882 |  | -70.7998
0.069531 | -0.25204 |  | -91.3902
0.069727 | -0.27665 |  | -100.0308
0.069922 | -0.27084 |  | -95.1845
0.070117 | -0.22763 |  | -77.2381
0.070312 | -0.15342 |  | -48.5918
0.070508 | -0.059309 |  | -13.5154
0.070703 | 0.043413 |  | 22.9482
0.070898 | 0.13642 |  | 56.1334
0.071094 | 0.2088 |  | 81.8765
0.071289 | 0.25296 |  | 96.8864
0.071484 | 0.26452 |  | 99.0715
0.07168 | 0.24774 |  | 87.8179
0.071875 | 0.20327 |  | 64.5233
0.07207 | 0.13201 |  | 32.5135
0.072266 | 0.036602 |  | -3.5485
0.072461 | -0.076217 |  | -38.8378
0.072656 | -0.18148 |  | -69.0681
0.072852 | -0.25074 |  | -90.4196
0.073047 | -0.27663 |  | -99.911
0.073242 | -0.26992 |  | -95.9136
0.073438 | -0.2308 |  | -78.6563
0.073633 | -0.15759 |  | -50.5132
0.073828 | -0.065453 |  | -15.6994
0.074023 | 0.035423 |  | 20.7939
0.074219 | 0.13143 |  | 54.3044
0.074414 | 0.20522 |  | 80.6472
0.074609 | 0.25086 |  | 96.4426
0.074805 | 0.26477 |  | 99.538
0.075 | 0.24934 |  | 89.1615
0.075195 | 0.2072 |  | 66.5271
0.075391 | 0.13852 |  | 34.8699
0.075586 | 0.043982 |  | -1.2116
0.075781 | -0.069888 |  | -36.7138
0.075977 | -0.1751 |  | -67.2472
0.076172 | -0.24501 |  | -89.1707
0.076367 | -0.27617 |  | -99.5165
0.076563 | -0.27295 |  | -96.5422
0.076758 | -0.23502 |  | -80.3086
0.076953 | -0.16352 |  | -52.8656
0.077148 | -0.070399 |  | -18.2607
0.077344 | 0.030038 |  | 18.4134
0.077539 | 0.12545 |  | 52.3842
0.077734 | 0.20155 |  | 79.3844
0.07793 | 0.24895 |  | 95.9351
0.078125 | 0.26499 |  | 99.8236
0.07832 | 0.25069 |  | 90.2284
0.078516 | 0.20903 |  | 68.2781
0.078711 | 0.14335 |  | 37.1312
0.078906 | 0.053523 |  | 1.295
0.079102 | -0.060154 |  | -34.383
0.079297 | -0.17078 |  | -65.4844
0.079492 | -0.24262 |  | -88.1589
0.079687 | -0.27486 |  | -99.362
0.079883 | -0.27459 |  | -97.2555
0.080078 | -0.23768 |  | -81.7461
0.080273 | -0.16831 |  | -54.8664
0.080469 | -0.076643 |  | -20.6247
0.080664 | 0.023773 |  | 15.9649
0.080859 | 0.11875 |  | 50.1417
0.081055 | 0.1963 |  | 77.6477
0.08125 | 0.24598 |  | 94.9729
0.081445 | 0.26393 |  | 99.7944
0.081641 | 0.25176 |  | 91.1307
0.081836 | 0.21208 |  | 69.9445
0.082031 | 0.14735 |  | 39.2721
0.082227 | 0.056845 |  | 3.5811
0.082422 | -0.055123 |  | -32.2549
0.082617 | -0.16252 |  | -63.8092
0.082812 | -0.23831 |  | -87.1569
0.083008 | -0.27525 |  | -99.1156
0.083203 | -0.27535 |  | -97.7955
0.083398 | -0.24169 |  | -83.0327
0.083594 | -0.17521 |  | -56.7515
0.083789 | -0.085101 |  | -22.9125
0.083984 | 0.015589 |  | 13.5499
0.08418 | 0.11424 |  | 47.985
0.084375 | 0.19251 |  | 76.1196
0.08457 | 0.24374 |  | 94.3376
0.084766 | 0.26554 |  | 100.1514
0.084961 | 0.25545 |  | 92.3669
0.085156 | 0.2196 |  | 71.8558
0.085352 | 0.15733 |  | 41.6091
0.085547 | 0.066193 |  | 6.0712
0.085742 | -0.047715 |  | -29.8185
0.085938 | -0.15793 |  | -61.6737
0.086133 | -0.23364 |  | -85.6411
0.086328 | -0.27327 |  | -98.4894
0.086523 | -0.27699 |  | -98.1549
0.086719 | -0.24363 |  | -84.274
0.086914 | -0.18069 |  | -58.6945
0.087109 | -0.092101 |  | -25.2314
0.087305 | 0.0085555 |  | 11.2608
0.0875 | 0.1068 |  | 45.9972
0.087695 | 0.18903 |  | 74.6872
0.087891 | 0.24198 |  | 93.6277
0.088086 | 0.26472 |  | 100.1972
0.088281 | 0.25772 |  | 93.2558
0.088477 | 0.22444 |  | 73.5618
0.088672 | 0.16505 |  | 43.9161
0.088867 | 0.073032 |  | 8.663
0.089063 | -0.040135 |  | -27.3306
0.089258 | -0.1486 |  | -59.631
0.089453 | -0.23123 |  | -84.3366
0.089648 | -0.27288 |  | -98.076
0.089844 | -0.27675 |  | -98.6293
0.090039 | -0.25012 |  | -85.6314
0.090234 | -0.18745 |  | -60.7632
0.09043 | -0.09851 |  | -27.637
0.090625 | 0.0019184 |  | 8.8674
0.09082 | 0.10247 |  | 43.9139
0.091016 | 0.18418 |  | 73.1163
0.091211 | 0.23942 |  | 92.7064
0.091406 | 0.26457 |  | 100.0794
0.091602 | 0.25929 |  | 94.0093
0.091797 | 0.22895 |  | 75.1214
0.091992 | 0.16927 |  | 46.0571
0.092188 | 0.078443 |  | 11.0122
0.092383 | -0.033393 |  | -25.1779
0.092578 | -0.14521 |  | -57.9349
0.092773 | -0.22905 |  | -83.1882
0.092969 | -0.27032 |  | -97.6319
0.093164 | -0.27726 |  | -99.0781
0.093359 | -0.25252 |  | -86.9579
0.093555 | -0.19053 |  | -62.7959
0.09375 | -0.1033 |  | -30.1296
0.093945 | -0.0044087 |  | 6.2146
0.094141 | 0.094703 |  | 41.4115
0.094336 | 0.17825 |  | 71.1033
0.094531 | 0.23626 |  | 91.4961
0.094727 | 0.26217 |  | 99.84
0.094922 | 0.25748 |  | 94.7357
0.095117 | 0.22598 |  | 76.6418
0.095312 | 0.16889 |  | 48.0849
0.095508 | 0.084851 |  | 13.2747
0.095703 | -0.026431 |  | -22.9446
0.095898 | -0.138 |  | -56.0697
0.096094 | -0.22128 |  | -81.9525
0.096289 | -0.26973 |  | -97.1282
0.096484 | -0.27848 |  | -99.4143
0.09668 | -0.25325 |  | -88.1851
0.096875 | -0.19669 |  | -64.7426
0.09707 | -0.10996 |  | -32.4544
0.097266 | -0.01074 |  | 3.9346
0.097461 | 0.088807 |  | 39.4747
0.097656 | 0.17466 |  | 69.6262
0.097852 | 0.23356 |  | 90.6459
0.098047 | 0.2627 |  | 99.7798
0.098242 | 0.2603 |  | 95.5013
0.098437 | 0.23103 |  | 78.1904
0.098633 | 0.17536 |  | 50.1748
0.098828 | 0.091683 |  | 15.5569
0.099023 | -0.015222 |  | -20.6857
0.099219 | -0.13062 |  | -54.0483
0.099414 | -0.22013 |  | -80.4541
0.099609 | -0.26655 |  | -96.4641
0.099805 | -0.27962 |  | -99.768
0.1 | -0.25848 |  | -89.4288
0.1002 | -0.20117 |  | -66.6238
0.10039 | -0.11697 |  | -34.7109
0.10059 | -0.017748 |  | 1.5537
0.10078 | 0.082516 |  | 37.2063
0.10098 | 0.16963 |  | 67.8179
0.10117 | 0.23121 |  | 89.5729
0.10137 | 0.26192 |  | 99.5572
0.10156 | 0.26282 |  | 96.1812
0.10176 | 0.23531 |  | 79.6716
0.10195 | 0.1814 |  | 52.2346
0.10215 | 0.099244 |  | 17.9309
0.10234 | -0.011499 |  | -18.3098
0.10254 | -0.12699 |  | -51.9961
0.10273 | -0.21447 |  | -78.9829
0.10293 | -0.26471 |  | -95.7214
0.10312 | -0.27968 |  | -99.849
0.10332 | -0.25999 |  | -90.3866
0.10352 | -0.20615 |  | -68.4107
0.10371 | -0.12242 |  | -37.0342
0.10391 | -0.024305 |  | -0.8794
0.1041 | 0.075429 |  | 34.9602
0.1043 | 0.16525 |  | 66.0342
0.10449 | 0.22797 |  | 88.4947
0.10469 | 0.25956 |  | 99.3459
0.10488 | 0.26262 |  | 96.9603
0.10508 | 0.23685 |  | 81.3677
0.10527 | 0.18567 |  | 54.6143
0.10547 | 0.10578 |  | 20.6165
0.10566 | -0.0022659 |  | -15.7286
0.10586 | -0.11664 |  | -49.7501
0.10605 | -0.20935 |  | -77.291
0.10625 | -0.26296 |  | -94.8053
0.10645 | -0.27908 |  | -99.8607
0.10664 | -0.26296 |  | -91.3298
0.10684 | -0.20999 |  | -70.0572
0.10703 | -0.12712 |  | -39.146
0.10723 | -0.030117 |  | -3.1968
0.10742 | 0.070294 |  | 32.7867
0.10762 | 0.15973 |  | 64.3098
0.10781 | 0.22478 |  | 87.4755
0.10801 | 0.25948 |  | 99.1527
0.1082 | 0.26303 |  | 97.5733
0.1084 | 0.2384 |  | 82.7302
0.10859 | 0.1889 |  | 56.5757
0.10879 | 0.11295 |  | 22.9201
0.10898 | 0.0064006 |  | -13.3926
0.10918 | -0.11143 |  | -47.6914
0.10938 | -0.20386 |  | -75.7933
0.10957 | -0.25917 |  | -94.0829
0.10977 | -0.27926 |  | -100.0043
0.10996 | -0.26252 |  | -92.3649
0.11016 | -0.21304 |  | -71.9013
0.11035 | -0.13418 |  | -41.5569
0.11055 | -0.036735 |  | -5.7846
0.11074 | 0.063107 |  | 30.438
0.11094 | 0.15391 |  | 62.4015
0.11113 | 0.22105 |  | 86.1199
0.11133 | 0.25715 |  | 98.5578
0.11152 | 0.26304 |  | 97.8861
0.11172 | 0.23965 |  | 83.9513
0.11191 | 0.19172 |  | 58.5063
0.11211 | 0.11724 |  | 25.1824
0.1123 | 0.011481 |  | -11.1305
0.1125 | -0.10519 |  | -45.696
0.1127 | -0.19903 |  | -74.3561
0.11289 | -0.25701 |  | -93.4399
0.11309 | -0.27918 |  | -100.2746
0.11328 | -0.26579 |  | -93.5377
0.11348 | -0.21782 |  | -73.8091
0.11367 | -0.13961 |  | -43.9281
0.11387 | -0.043909 |  | -8.3857
0.11406 | 0.056767 |  | 27.8705
0.11426 | 0.14813 |  | 60.2627
0.11445 | 0.21631 |  | 84.7695
0.11465 | 0.25616 |  | 98.1955
0.11484 | 0.26376 |  | 98.5041
0.11504 | 0.24146 |  | 85.345
0.11523 | 0.19457 |  | 60.4617
0.11543 | 0.122 |  | 27.5114
0.11563 | 0.021191 |  | -8.672
0.11582 | -0.09501 |  | -43.4044
0.11602 | -0.193 |  | -72.5594
0.11621 | -0.25414 |  | -92.3955
0.11641 | -0.2785 |  | -100.0762
0.1166 | -0.2666 |  | -94.206
0.1168 | -0.22145 |  | -75.2802
0.11699 | -0.14478 |  | -45.9185
0.11719 | -0.049444 |  | -10.5334
0.11738 | 0.049823 |  | 25.8125
0.11758 | 0.1433 |  | 58.5228
0.11777 | 0.21352 |  | 83.5762
0.11797 | 0.25377 |  | 97.7409
0.11816 | 0.26422 |  | 98.9928
0.11836 | 0.24385 |  | 86.8039
0.11855 | 0.19764 |  | 62.6494
0.11875 | 0.12746 |  | 30.0403
0.11895 | 0.030618 |  | -6.2262
0.11914 | -0.085887 |  | -41.2728
0.11934 | -0.18805 |  | -70.8654
0.11953 | -0.25074 |  | -91.3972
0.11973 | -0.27789 |  | -99.9897
0.11992 | -0.26868 |  | -95.0679
0.12012 | -0.22483 |  | -76.9731
0.12031 | -0.15145 |  | -48.1818
0.12051 | -0.056729 |  | -13.0568
0.1207 | 0.042945 |  | 23.3985
0.1209 | 0.13704 |  | 56.5973
0.12109 | 0.21021 |  | 82.3772
0.12129 | 0.25252 |  | 97.3419
0.12148 | 0.26485 |  | 99.3793
0.12168 | 0.24671 |  | 87.9671
0.12187 | 0.20279 |  | 64.4999
0.12207 | 0.13358 |  | 32.332
0.12227 | 0.037254 |  | -3.8113
0.12246 | -0.077616 |  | -39.094
0.12266 | -0.18355 |  | -69.2176
0.12285 | -0.24933 |  | -90.46
0.12305 | -0.27599 |  | -99.9143
0.12324 | -0.27159 |  | -95.9171
0.12344 | -0.23049 |  | -78.6955
0.12363 | -0.15845 |  | -50.5543
0.12383 | -0.065697 |  | -15.686
0.12402 | 0.036464 |  | 20.829
0.12422 | 0.13065 |  | 54.3144
0.12441 | 0.20514 |  | 80.6103
0.12461 | 0.25079 |  | 96.3601
0.1248 | 0.26391 |  | 99.4069
0.125 | 0.24875 |  | 88.9715
0.1252 | 0.20616 |  | 66.2635
0.12539 | 0.1367 |  | 34.5585
0.12559 | 0.041207 |  | -1.4419
0.12578 | -0.070933 |  | -36.86
0.12598 | -0.17414 |  | -67.3902
0.12617 | -0.2455 |  | -89.2344
0.12637 | -0.27559 |  | -99.457
0.12656 | -0.27054 |  | -96.3782
0.12676 | -0.23412 |  | -80.0116
0.12695 | -0.16333 |  | -52.5103
0.12715 | -0.071042 |  | -17.965
0.12734 | 0.029037 |  | 18.6149
0.12754 | 0.12574 |  | 52.467
0.12773 | 0.20182 |  | 79.3406
0.12793 | 0.24856 |  | 95.7999
0.12812 | 0.26419 |  | 99.641
0.12832 | 0.25022 |  | 90.0171
0.12852 | 0.20947 |  | 67.9908
0.12871 | 0.14414 |  | 36.7405
0.12891 | 0.052708 |  | 0.87026
0.1291 | -0.063198 |  | -34.7601
0.1293 | -0.17232 |  | -65.7823
0.12949 | -0.24223 |  | -88.3743
0.12969 | -0.27493 |  | -99.47
0.12988 | -0.27407 |  | -97.2382
0.13008 | -0.23696 |  | -81.6201
0.13027 | -0.16885 |  | -54.6428
0.13047 | -0.077429 |  | -20.3298
0.13066 | 0.023421 |  | 16.2387
0.13086 | 0.11863 |  | 50.3295
0.13105 | 0.19714 |  | 77.8058
0.13125 | 0.2467 |  | 95.1418
0.13145 | 0.26332 |  | 99.9438
0.13164 | 0.25144 |  | 91.2339
0.13184 | 0.21169 |  | 69.9627
0.13203 | 0.14601 |  | 39.1578
0.13223 | 0.057028 |  | 3.3662
0.13242 | -0.052304 |  | -32.4297
0.13262 | -0.1617 |  | -63.794
0.13281 | -0.23955 |  | -86.9541
0.13301 | -0.27351 |  | -98.8581
0.1332 | -0.27367 |  | -97.5508
0.1334 | -0.24126 |  | -82.801
0.13359 | -0.1739 |  | -56.5075
0.13379 | -0.083865 |  | -22.5532
0.13398 | 0.017461 |  | 14.0563
0.13418 | 0.11516 |  | 48.5539
0.13437 | 0.19361 |  | 76.6539
0.13457 | 0.24562 |  | 94.6879
0.13477 | 0.26506 |  | 100.2612
0.13496 | 0.25521 |  | 92.3781
0.13516 | 0.21926 |  | 71.8622
0.13535 | 0.15644 |  | 41.6121
0.13555 | 0.066702 |  | 6.0597
0.13574 | -0.048324 |  | -29.8824
0.13594 | -0.15957 |  | -61.788
0.13613 | -0.23496 |  | -85.7544
0.13633 | -0.27323 |  | -98.5401
0.13652 | -0.27681 |  | -98.1183
0.13672 | -0.24461 |  | -84.1483
0.13691 | -0.17959 |  | -58.4518
0.13711 | -0.089274 |  | -24.8809
0.1373 | 0.011518 |  | 11.6637
0.1375 | 0.10863 |  | 46.3574
0.1377 | 0.18932 |  | 74.8852
0.13789 | 0.24264 |  | 93.632
0.13809 | 0.26472 |  | 100.0657
0.13828 | 0.25757 |  | 93.0624
0.13848 | 0.22378 |  | 73.3187
0.13867 | 0.16277 |  | 43.5715
0.13887 | 0.07119 |  | 8.2277
0.13906 | -0.044019 |  | -27.8133
0.13926 | -0.15295 |  | -60.0787
0.13945 | -0.23004 |  | -84.5894
0.13965 | -0.27208 |  | -98.1179
0.13984 | -0.27817 |  | -98.6189
0.14004 | -0.24885 |  | -85.6501
0.14023 | -0.18695 |  | -60.7809
0.14043 | -0.097646 |  | -27.6564
0.14062 | 0.0030903 |  | 8.8432
0.14082 | 0.1015 |  | 43.8728
0.14102 | 0.18476 |  | 72.9997
0.14121 | 0.23922 |  | 92.5204
0.14141 | 0.26366 |  | 99.8365
0.1416 | 0.25939 |  | 93.6813
0.1418 | 0.2264 |  | 74.7174
0.14199 | 0.16745 |  | 45.5827
0.14219 | 0.080668 |  | 10.5347
0.14238 | -0.034617 |  | -25.535
0.14258 | -0.15047 |  | -58.1669
0.14277 | -0.2283 |  | -83.3529
0.14297 | -0.26971 |  | -97.7379
0.14316 | -0.28046 |  | -99.1378
0.14336 | -0.25195 |  | -86.989
0.14355 | -0.19078 |  | -62.7529
0.14375 | -0.10304 |  | -29.9717
0.14395 | -0.0029131 |  | 6.4544
0.14414 | 0.094315 |  | 41.656
0.14434 | 0.17978 |  | 71.2541
0.14453 | 0.2363 |  | 91.5169
0.14473 | 0.26183 |  | 99.7744
0.14492 | 0.25874 |  | 94.5897
0.14512 | 0.2256 |  | 76.4556
0.14531 | 0.16799 |  | 47.9103
0.14551 | 0.082749 |  | 13.0655
0.1457 | -0.027775 |  | -23.1321
0.1459 | -0.1391 |  | -56.1413
0.14609 | -0.22259 |  | -81.9779
0.14629 | -0.26825 |  | -97.1481
0.14648 | -0.27857 |  | -99.3774
0.14668 | -0.25332 |  | -88.0385
0.14688 | -0.19423 |  | -64.4515
0.14707 | -0.10815 |  | -32.0979
0.14727 | -0.0087757 |  | 4.2105
0.14746 | 0.089819 |  | 39.6482
0.14766 | 0.17514 |  | 69.7916
0.14785 | 0.23411 |  | 90.8336
0.14805 | 0.26268 |  | 99.9799
0.14824 | 0.26112 |  | 95.6886
0.14844 | 0.23064 |  | 78.3002
0.14863 | 0.17366 |  | 50.2182
0.14883 | 0.089783 |  | 15.5684
0.14902 | -0.01772 |  | -20.6595
0.14922 | -0.1309 |  | -53.9475
0.14941 | -0.21899 |  | -80.3427
0.14961 | -0.2664 |  | -96.3887
0.1498 | -0.27886 |  | -99.6835
0.15 | -0.25687 |  | -89.3116
0.1502 | -0.1994 |  | -66.4567
0.15039 | -0.11553 |  | -34.4847
0.15059 | -0.016913 |  | 1.8106
0.15078 | 0.082926 |  | 37.4409
0.15098 | 0.17013 |  | 68.0111
0.15117 | 0.23195 |  | 89.753
0.15137 | 0.26163 |  | 99.7668
0.15156 | 0.2625 |  | 96.4299
0.15176 | 0.23603 |  | 79.9147
0.15195 | 0.18195 |  | 52.4387
0.15215 | 0.09849 |  | 18.0263
0.15234 | -0.012751 |  | -18.3648
0.15254 | -0.12626 |  | -52.1179
0.15273 | -0.21371 |  | -79.119
0.15293 | -0.26552 |  | -95.8425
0.15313 | -0.27962 |  | -99.9123
0.15332 | -0.25937 |  | -90.405
0.15352 | -0.20531 |  | -68.393
0.15371 | -0.12165 |  | -37.0107
0.15391 | -0.023386 |  | -0.90702
0.1541 | 0.076675 |  | 34.911
0.1543 | 0.16439 |  | 65.9891
0.15449 | 0.22702 |  | 88.3825
0.15469 | 0.25931 |  | 99.1129
0.15488 | 0.26089 |  | 96.5817
0.15508 | 0.23417 |  | 80.8497
0.15527 | 0.17938 |  | 54.0843
0.15547 | 0.098921 |  | 20.1745
0.15566 | -0.0032097 |  | -16.0727
0.15586 | -0.11667 |  | -50.0159
0.15605 | -0.21032 |  | -77.6402
0.15625 | -0.26191 |  | -95.2748
0.15645 | -0.27828 |  | -100.2347
0.15664 | -0.2613 |  | -91.5672
0.15684 | -0.20813 |  | -70.2116
0.15703 | -0.12786 |  | -39.229
0.15723 | -0.030543 |  | -3.2534
0.15742 | 0.07097 |  | 32.7978
0.15762 | 0.16012 |  | 64.3779
0.15781 | 0.22456 |  | 87.5123
0.15801 | 0.25881 |  | 99.1444
0.1582 | 0.26262 |  | 97.5103
0.1584 | 0.23666 |  | 82.6037
0.15859 | 0.18557 |  | 56.3821
0.15879 | 0.11135 |  | 22.6878
0.15898 | 0.0084334 |  | -13.5723
0.15918 | -0.10991 |  | -47.7909
0.15937 | -0.20555 |  | -75.8462
0.15957 | -0.25953 |  | -94.1036
0.15977 | -0.27933 |  | -99.9739
0.15996 | -0.26432 |  | -92.2655
0.16016 | -0.21241 |  | -71.7088
0.16035 | -0.13247 |  | -41.221
0.16055 | -0.035409 |  | -5.3871
0.16074 | 0.065237 |  | 30.7735
0.16094 | 0.15485 |  | 62.6934
0.16113 | 0.22158 |  | 86.3906
0.16133 | 0.25828 |  | 98.7979
0.16152 | 0.26391 |  | 98.0704
0.16172 | 0.24093 |  | 84.0192
0.16191 | 0.19139 |  | 58.4603
0.16211 | 0.11572 |  | 25.0917
0.1623 | 0.012842 |  | -11.2151
0.1625 | -0.10463 |  | -45.7214
0.1627 | -0.20044 |  | -74.2744
0.16289 | -0.25658 |  | -93.2527
0.16309 | -0.27971 |  | -99.9935
0.16328 | -0.26565 |  | -93.2243
0.16348 | -0.21642 |  | -73.5224
0.16367 | -0.13942 |  | -43.6014
0.16387 | -0.041932 |  | -7.9548
0.16406 | 0.058031 |  | 28.3501
0.16426 | 0.14855 |  | 60.6519
0.16445 | 0.2178 |  | 84.9446
0.16465 | 0.25546 |  | 98.1629
0.16484 | 0.26336 |  | 98.3714
0.16504 | 0.24293 |  | 85.2294
0.16523 | 0.19577 |  | 60.3895
0.16543 | 0.1205 |  | 27.377
0.16562 | 0.01688 |  | -8.9627
0.16582 | -0.096681 |  | -43.7763
0.16602 | -0.19357 |  | -72.8517
0.16621 | -0.25534 |  | -92.5292
0.16641 | -0.27792 |  | -100.0448
0.1666 | -0.26741 |  | -94.0451
0.1668 | -0.22258 |  | -75.0922
0.16699 | -0.14553 |  | -45.7877
0.16719 | -0.050686 |  | -10.4722
0.16738 | 0.050821 |  | 25.8693
0.16758 | 0.1442 |  | 58.6442
0.16777 | 0.21388 |  | 83.7203
0.16797 | 0.25502 |  | 97.8254
0.16816 | 0.26565 |  | 98.9094
0.16836 | 0.24708 |  | 86.4832
0.16855 | 0.20131 |  | 62.2208
0.16875 | 0.12843 |  | 29.6986
0.16895 | 0.028049 |  | -6.4049
0.16914 | -0.088859 |  | -41.3435
0.16934 | -0.18938 |  | -70.9094
0.16953 | -0.25204 |  | -91.3743
0.16973 | -0.27837 |  | -99.872
0.16992 | -0.26961 |  | -94.9157
0.17012 | -0.22651 |  | -76.8286
0.17031 | -0.1522 |  | -48.1028
0.17051 | -0.057048 |  | -13.0243
0.1707 | 0.044309 |  | 23.4327
0.1709 | 0.13843 |  | 56.5828
0.17109 | 0.21007 |  | 82.2721
0.17129 | 0.25224 |  | 97.158
0.17148 | 0.26443 |  | 99.1266
0.17168 | 0.24653 |  | 87.6726
0.17188 | 0.20225 |  | 64.2165
0.17207 | 0.13297 |  | 32.0842
0.17227 | 0.035527 |  | -3.9848
0.17246 | -0.080286 |  | -39.1632
0.17266 | -0.18241 |  | -69.2707
0.17285 | -0.24879 |  | -90.4996
0.17305 | -0.27829 |  | -99.8369
0.17324 | -0.27125 |  | -95.7212
0.17344 | -0.23113 |  | -78.3519
0.17363 | -0.15903 |  | -50.0739
0.17383 | -0.062487 |  | -15.1666
0.17402 | 0.038234 |  | 21.3746
0.17422 | 0.13148 |  | 54.8459
0.17441 | 0.20701 |  | 81.0728
0.17461 | 0.25171 |  | 96.6907
0.1748 | 0.26497 |  | 99.5027
0.175 | 0.25054 |  | 88.8547
0.1752 | 0.20885 |  | 66.0397
0.17539 | 0.14061 |  | 34.3051
0.17559 | 0.04361 |  | -1.7087
0.17578 | -0.072793 |  | -37.1328
0.17598 | -0.17778 |  | -67.6819
0.17617 | -0.24711 |  | -89.6217
0.17637 | -0.2775 |  | -99.8497
0.17656 | -0.27341 |  | -96.5751
0.17676 | -0.23522 |  | -79.9574
0.17695 | -0.16356 |  | -52.285
0.17715 | -0.070933 |  | -17.727
0.17734 | 0.030156 |  | 18.8077
0.17754 | 0.12703 |  | 52.6734
0.17773 | 0.20256 |  | 79.5878
0.17793 | 0.24961 |  | 96.0894
0.17813 | 0.26636 |  | 99.8769
0.17832 | 0.25264 |  | 90.0642
0.17852 | 0.21096 |  | 67.8919
0.17871 | 0.14359 |  | 36.5848
0.17891 | 0.050225 |  | 0.696
0.1791 | -0.066807 |  | -34.8968
0.1793 | -0.17515 |  | -65.8624
0.17949 | -0.24215 |  | -88.3501
0.17969 | -0.27478 |  | -99.3125
0.17988 | -0.27475 |  | -97.0086
0.18008 | -0.23565 |  | -81.3572
0.18027 | -0.16702 |  | -54.3984
0.18047 | -0.076122 |  | -20.1519
0.18066 | 0.02503 |  | 16.4283
0.18086 | 0.12024 |  | 50.5819
0.18105 | 0.19744 |  | 78.0108
0.18125 | 0.24615 |  | 95.1668
0.18145 | 0.26394 |  | 99.7784
0.18164 | 0.25157 |  | 90.9779
0.18184 | 0.21117 |  | 69.7097
0.18203 | 0.14591 |  | 38.9551
0.18223 | 0.054357 |  | 3.2138
0.18242 | -0.05809 |  | -32.5893
0.18262 | -0.16428 |  | -64.0174
0.18281 | -0.23807 |  | -87.1855
0.18301 | -0.27463 |  | -98.9972
0.1832 | -0.27434 |  | -97.6317
0.1834 | -0.23974 |  | -82.867
0.18359 | -0.17352 |  | -56.5485
0.18379 | -0.083287 |  | -22.5979
0.18398 | 0.016353 |  | 14.0172
0.18418 | 0.11496 |  | 48.4611
0.18438 | 0.19443 |  | 76.4558
0.18457 | 0.24368 |  | 94.4416
0.18477 | 0.26508 |  | 99.9122
0.18496 | 0.25573 |  | 91.9471
0.18516 | 0.21848 |  | 71.4561
0.18535 | 0.15488 |  | 41.1913
0.18555 | 0.062795 |  | 5.648
0.18574 | -0.050847 |  | -30.279
0.18594 | -0.16098 |  | -62.1785
0.18613 | -0.23608 |  | -86.019
0.18633 | -0.27317 |  | -98.6987
0.18652 | -0.27692 |  | -98.2387
0.18672 | -0.24431 |  | -84.2641
0.18691 | -0.17969 |  | -58.6125
0.18711 | -0.089642 |  | -25.0087
0.1873 | 0.011568 |  | 11.629
0.1875 | 0.1087 |  | 46.3918
0.1877 | 0.18981 |  | 74.9772
0.18789 | 0.24247 |  | 93.7523
0.18809 | 0.26443 |  | 100.1541
0.18828 | 0.25681 |  | 93.0529
0.18848 | 0.22085 |  | 73.2236
0.18867 | 0.16067 |  | 43.4352
0.18887 | 0.073383 |  | 8.1077
0.18906 | -0.041509 |  | -27.8351
0.18926 | -0.15511 |  | -60.0501
0.18945 | -0.23152 |  | -84.6025
0.18965 | -0.27158 |  | -98.1766
0.18984 | -0.27868 |  | -98.6327
0.19004 | -0.24687 |  | -85.465
0.19023 | -0.1844 |  | -60.3779
0.19043 | -0.095959 |  | -27.1502
0.19062 | 0.0050587 |  | 9.3463
0.19082 | 0.10149 |  | 44.2738
0.19102 | 0.18482 |  | 73.3229
0.19121 | 0.24032 |  | 92.8486
0.19141 | 0.26407 |  | 100.1199
0.1916 | 0.25899 |  | 93.9057
0.1918 | 0.22496 |  | 74.8854
0.19199 | 0.16508 |  | 45.6324
0.19219 | 0.077654 |  | 10.4861
0.19238 | -0.034323 |  | -25.6436
0.19258 | -0.14701 |  | -58.317
0.19277 | -0.22915 |  | -83.4752
0.19297 | -0.27121 |  | -97.7928
0.19316 | -0.27873 |  | -99.0799
0.19336 | -0.25081 |  | -86.7665
0.19355 | -0.18929 |  | -62.4356
0.19375 | -0.10295 |  | -29.6532
0.19395 | -0.0023667 |  | 6.7533
0.19414 | 0.096568 |  | 41.9272
0.19434 | 0.17906 |  | 71.5084
0.19453 | 0.23651 |  | 91.7251
0.19473 | 0.26267 |  | 99.8464
0.19492 | 0.25783 |  | 94.5192
0.19512 | 0.22636 |  | 76.2759
0.19531 | 0.1688 |  | 47.6511
0.19551 | 0.084061 |  | 12.8014
0.1957 | -0.026942 |  | -23.3958
0.1959 | -0.14197 |  | -56.4059
0.19609 | -0.22363 |  | -82.1574
0.19629 | -0.26773 |  | -97.2353
0.19648 | -0.28006 |  | -99.413
0.19668 | -0.25286 |  | -88.0397
0.19687 | -0.19401 |  | -64.4678
0.19707 | -0.10969 |  | -32.1057
0.19727 | -0.0084502 |  | 4.2884
0.19746 | 0.090442 |  | 39.7886
0.19766 | 0.17518 |  | 69.9107
0.19785 | 0.23407 |  | 90.8437
0.19805 | 0.26214 |  | 99.8481
0.19824 | 0.26007 |  | 95.4787
0.19844 | 0.22889 |  | 78.0633
0.19863 | 0.17305 |  | 49.9772
0.19883 | 0.090695 |  | 15.3107
0.19902 | -0.018023 |  | -20.9828
0.19922 | -0.13319 |  | -54.2737
0.19941 | -0.22023 |  | -80.5538
0.19961 | -0.26621 |  | -96.4137
0.1998 | -0.279 |  | -99.4873
0.2 | -0.25595 |  | -89
0.2002 | -0.19808 |  | -66.1652
0.20039 | -0.11465 |  | -34.2518
0.20059 | -0.01538 |  | 1.9711
0.20078 | 0.08454 |  | 37.6083
0.20098 | 0.17059 |  | 68.2276
0.20117 | 0.23113 |  | 89.8873
0.20137 | 0.26133 |  | 99.7263
0.20156 | 0.26129 |  | 96.175
0.20176 | 0.23186 |  | 79.487
0.20195 | 0.17757 |  | 52.0298
0.20215 | 0.09754 |  | 17.7632
0.20234 | -0.01046 |  | -18.4349
0.20254 | -0.12629 |  | -52.0353
0.20273 | -0.21494 |  | -79.0821
0.20293 | -0.26387 |  | -95.8768
0.20312 | -0.27874 |  | -99.842
0.20332 | -0.25802 |  | -90.1487
0.20352 | -0.20308 |  | -67.9647
0.20371 | -0.12125 |  | -36.5287
0.20391 | -0.022333 |  | -0.46019
0.2041 | 0.077598 |  | 35.3354
0.2043 | 0.16477 |  | 66.3451
0.20449 | 0.22805 |  | 88.6836
0.20469 | 0.26033 |  | 99.4293
0.20488 | 0.26209 |  | 96.9055
0.20508 | 0.23434 |  | 81.1053
0.20527 | 0.1806 |  | 54.1569
0.20547 | 0.10331 |  | 20.0986
0.20566 | -0.0012085 |  | -16.1796
0.20586 | -0.11823 |  | -50.1024
0.20605 | -0.2105 |  | -77.6013
0.20625 | -0.2618 |  | -95.0665
0.20645 | -0.27919 |  | -99.8866
0.20664 | -0.261 |  | -91.0977
0.20684 | -0.20783 |  | -69.7359
0.20703 | -0.12724 |  | -38.8095
0.20723 | -0.028926 |  | -2.8771
0.20742 | 0.071117 |  | 33.1103
0.20762 | 0.16012 |  | 64.6265
0.20781 | 0.22573 |  | 87.7031
0.20801 | 0.25938 |  | 99.2585
0.2082 | 0.26258 |  | 97.4851
0.2084 | 0.23715 |  | 82.3842
0.20859 | 0.18585 |  | 56.0065
0.20879 | 0.10869 |  | 22.2578
0.20898 | 0.0044003 |  | -13.9684
0.20918 | -0.11008 |  | -48.1212
0.20938 | -0.20452 |  | -76.157
0.20957 | -0.26114 |  | -94.4139
0.20977 | -0.27986 |  | -100.1854
0.20996 | -0.26382 |  | -92.327
0.21016 | -0.21264 |  | -71.6799
0.21035 | -0.13184 |  | -41.2025
0.21055 | -0.035558 |  | -5.4821
0.21074 | 0.064058 |  | 30.6096
0.21094 | 0.15447 |  | 62.5545
0.21113 | 0.22088 |  | 86.2739
0.21133 | 0.25736 |  | 98.685
0.21152 | 0.26337 |  | 97.886
0.21172 | 0.23914 |  | 83.7046
0.21191 | 0.18889 |  | 58.0749
0.21211 | 0.11372 |  | 24.7085
0.2123 | 0.011613 |  | -11.53
0.2125 | -0.10385 |  | -45.9754
0.2127 | -0.19972 |  | -74.5041
0.21289 | -0.25732 |  | -93.4775
0.21309 | -0.27938 |  | -100.2306
0.21328 | -0.26611 |  | -93.3774
0.21348 | -0.21852 |  | -73.5212
0.21367 | -0.14102 |  | -43.4642
0.21387 | -0.042962 |  | -7.7284
0.21406 | 0.05857 |  | 28.5424
0.21426 | 0.14927 |  | 60.7956
0.21445 | 0.21796 |  | 85.093
0.21465 | 0.25662 |  | 98.2827
0.21484 | 0.26411 |  | 98.3997
0.21504 | 0.24322 |  | 85.0884
0.21523 | 0.19629 |  | 60.12
0.21543 | 0.12235 |  | 27.1167
0.21563 | 0.018695 |  | -9.1419
0.21582 | -0.099392 |  | -43.877
0.21602 | -0.195 |  | -72.9295
0.21621 | -0.25416 |  | -92.6083
0.21641 | -0.28027 |  | -100.1168
0.2166 | -0.26767 |  | -94.0943
0.2168 | -0.22183 |  | -75.0271
0.21699 | -0.14695 |  | -45.5494
0.21719 | -0.049774 |  | -10.0932
0.21738 | 0.051614 |  | 26.3124
0.21758 | 0.14526 |  | 59.0358
0.21777 | 0.21529 |  | 83.945
0.21797 | 0.25427 |  | 97.8481
0.21816 | 0.26515 |  | 98.8413
0.21836 | 0.24662 |  | 86.4356
0.21855 | 0.20224 |  | 62.1666
0.21875 | 0.12901 |  | 29.5438
0.21895 | 0.02482 |  | -6.7328
0.21914 | -0.09049 |  | -41.7966
0.21934 | -0.18916 |  | -71.3537
0.21953 | -0.25306 |  | -91.7306
0.21973 | -0.27849 |  | -100.0807
0.21992 | -0.26916 |  | -94.8883
0.22012 | -0.22623 |  | -76.5807
0.22031 | -0.1511 |  | -47.7074
0.22051 | -0.056348 |  | -12.5311
0.2207 | 0.043586 |  | 23.9053
0.2209 | 0.13846 |  | 56.9621
0.22109 | 0.21096 |  | 82.5666
0.22129 | 0.25242 |  | 97.3531
0.22148 | 0.26496 |  | 99.2497
0.22168 | 0.24842 |  | 87.7373
0.22187 | 0.20644 |  | 64.2294
0.22207 | 0.13616 |  | 32.0874
0.22227 | 0.03411 |  | -4.0518
0.22246 | -0.081839 |  | -39.3349
0.22266 | -0.18382 |  | -69.4907
0.22285 | -0.25106 |  | -90.7198
0.22305 | -0.27813 |  | -99.9669
0.22324 | -0.27195 |  | -95.7217
0.22344 | -0.23205 |  | -78.3154
0.22363 | -0.15787 |  | -50.1032
0.22383 | -0.062894 |  | -15.2686
0.22402 | 0.038312 |  | 21.2415
0.22422 | 0.1322 |  | 54.7072
0.22441 | 0.20608 |  | 80.9719
0.22461 | 0.25134 |  | 96.6302
0.2248 | 0.26469 |  | 99.4266
0.225 | 0.24994 |  | 88.7272
0.2252 | 0.20859 |  | 65.848
0.22539 | 0.13831 |  | 34.1277
0.22559 | 0.039124 |  | -1.7982
0.22578 | -0.074725 |  | -37.2132
0.22598 | -0.1767 |  | -67.7816
0.22617 | -0.24726 |  | -89.6425
0.22637 | -0.27689 |  | -99.7608
0.22656 | -0.27148 |  | -96.4402
0.22676 | -0.23475 |  | -79.8347
0.22695 | -0.16246 |  | -52.149
0.22715 | -0.069402 |  | -17.5036
0.22734 | 0.030501 |  | 19.0757
0.22754 | 0.12684 |  | 52.8737
0.22773 | 0.20194 |  | 79.6733
0.22793 | 0.2489 |  | 96.0122
0.22812 | 0.2644 |  | 99.6492
0.22832 | 0.25012 |  | 89.8456
0.22852 | 0.21117 |  | 67.7464
0.22871 | 0.14431 |  | 36.4649
0.22891 | 0.048078 |  | 0.61064
0.2291 | -0.066964 |  | -34.9606
0.2293 | -0.17188 |  | -65.9219
0.22949 | -0.2433 |  | -88.4126
0.22969 | -0.2764 |  | -99.3567
0.22988 | -0.27325 |  | -96.9671
0.23008 | -0.23802 |  | -81.2116
0.23027 | -0.16908 |  | -54.1725
0.23047 | -0.076636 |  | -19.9014
0.23066 | 0.02441 |  | 16.6428
0.23086 | 0.1227 |  | 50.7782
0.23105 | 0.19857 |  | 78.2242
0.23125 | 0.24676 |  | 95.3881
0.23145 | 0.2656 |  | 99.9025
0.23164 | 0.25216 |  | 90.8947
0.23184 | 0.21391 |  | 69.4646
0.23203 | 0.14979 |  | 38.6614
0.23223 | 0.056998 |  | 2.9407
0.23242 | -0.057791 |  | -32.8293
0.23262 | -0.16669 |  | -64.2341
0.23281 | -0.23952 |  | -87.3768
0.23301 | -0.27553 |  | -99.135
0.2332 | -0.27601 |  | -97.6292
0.2334 | -0.24095 |  | -82.7141
0.23359 | -0.17453 |  | -56.3519
0.23379 | -0.082576 |  | -22.4288
0.23398 | 0.018436 |  | 14.1245
0.23418 | 0.11522 |  | 48.549
0.23438 | 0.19386 |  | 76.5475
0.23457 | 0.24405 |  | 94.4999
0.23477 | 0.2647 |  | 99.9841
0.23496 | 0.25393 |  | 91.989
0.23516 | 0.21604 |  | 71.4012
0.23535 | 0.1537 |  | 41.108
0.23555 | 0.064822 |  | 5.5024
0.23574 | -0.048731 |  | -30.4499
0.23594 | -0.16156 |  | -62.2799
0.23613 | -0.23632 |  | -86.0987
0.23633 | -0.27312 |  | -98.7036
0.23652 | -0.27805 |  | -98.1169
0.23672 | -0.24399 |  | -84.0284
0.23691 | -0.17871 |  | -58.2631
0.23711 | -0.089386 |  | -24.6601
0.2373 | 0.011927 |  | 11.8808
0.2375 | 0.10929 |  | 46.5335
0.2377 | 0.19014 |  | 75.02
0.23789 | 0.24198 |  | 93.7292
0.23809 | 0.26421 |  | 100.0725
0.23828 | 0.25619 |  | 92.9265
0.23848 | 0.21951 |  | 73.0538
0.23867 | 0.15946 |  | 43.2483
0.23887 | 0.070791 |  | 7.9175
0.23906 | -0.043127 |  | -28.0843
0.23926 | -0.15371 |  | -60.3021
0.23945 | -0.2317 |  | -84.7578
0.23965 | -0.27234 |  | -98.2149
0.23984 | -0.27777 |  | -98.5455
0.24004 | -0.24774 |  | -85.316
0.24023 | -0.18436 |  | -60.2587
0.24043 | -0.094379 |  | -27.0492
0.24063 | 0.0054741 |  | 9.4685
0.24082 | 0.1027 |  | 44.4345
0.24102 | 0.18554 |  | 73.4547
0.24121 | 0.23954 |  | 92.8168
0.24141 | 0.26326 |  | 99.9624
0.2416 | 0.25819 |  | 93.6696
0.2418 | 0.22407 |  | 74.5854
0.24199 | 0.16361 |  | 45.4013
0.24219 | 0.077708 |  | 10.313
0.24238 | -0.031559 |  | -25.807
0.24258 | -0.14708 |  | -58.4032
0.24277 | -0.23104 |  | -83.4942
0.24297 | -0.26952 |  | -97.7393
0.24316 | -0.27828 |  | -98.9248
0.24336 | -0.25161 |  | -86.5321
0.24355 | -0.1884 |  | -62.0952
0.24375 | -0.10328 |  | -29.1977
0.24395 | -0.0018747 |  | 7.2247
0.24414 | 0.097911 |  | 42.3283
0.24434 | 0.17949 |  | 71.8095
0.24453 | 0.23738 |  | 91.9059
0.24473 | 0.26347 |  | 99.9858
0.24492 | 0.25954 |  | 94.6996
0.24512 | 0.22918 |  | 76.4635
0.24531 | 0.17101 |  | 47.8189
0.24551 | 0.084262 |  | 12.9202
0.2457 | -0.027375 |  | -23.3427
0.2459 | -0.14033 |  | -56.3858
0.24609 | -0.2244 |  | -82.1589
0.24629 | -0.26904 |  | -97.2338
0.24648 | -0.27855 |  | -99.3475
0.24668 | -0.2549 |  | -87.8379
0.24688 | -0.19576 |  | -64.0965
0.24707 | -0.10794 |  | -31.6648
0.24727 | -0.0074674 |  | 4.6029
0.24746 | 0.090342 |  | 39.8929
0.24766 | 0.17438 |  | 69.8601
0.24785 | 0.23427 |  | 90.7507
0.24805 | 0.26206 |  | 99.8018
0.24824 | 0.25991 |  | 95.415
0.24844 | 0.22979 |  | 77.8894
0.24863 | 0.1719 |  | 49.683
0.24883 | 0.087585 |  | 14.9555
0.24902 | -0.01965 |  | -21.2907
0.24922 | -0.13005 |  | -54.5267
0.24941 | -0.21912 |  | -80.7558
0.24961 | -0.26885 |  | -96.5602
0.2498 | -0.27796 |  | -99.6144
0.25 | -0.2568 |  | -89.0131
0.2502 | -0.19968 |  | -66.0323
0.25039 | -0.11276 |  | -34.0485
0.25059 | -0.015286 |  | 2.2293
0.25078 | 0.08438 |  | 37.8298
0.25098 | 0.1705 |  | 68.335
0.25117 | 0.2309 |  | 89.8827
0.25137 | 0.26114 |  | 99.609
0.25156 | 0.25939 |  | 96.0387
0.25176 | 0.2307 |  | 79.3932
0.25195 | 0.176 |  | 51.9138
0.25215 | 0.095745 |  | 17.5774
0.25234 | -0.010006 |  | -18.7424
0.25254 | -0.12575 |  | -52.4237
0.25273 | -0.21551 |  | -79.3427
0.25293 | -0.26534 |  | -95.9668
0.25312 | -0.28 |  | -99.8793
0.25332 | -0.25939 |  | -90.1612
0.25352 | -0.20487 |  | -67.9414
0.25371 | -0.12189 |  | -36.422
0.25391 | -0.022564 |  | -0.26255
0.2541 | 0.077852 |  | 35.4898
0.2543 | 0.16549 |  | 66.3983
0.25449 | 0.2285 |  | 88.6661
0.25469 | 0.26076 |  | 99.2709
0.25488 | 0.26228 |  | 96.5825
0.25508 | 0.2367 |  | 80.7231
0.25527 | 0.18523 |  | 53.7861
0.25547 | 0.10526 |  | 19.7757
0.25566 | -0.0028459 |  | -16.4657
0.25586 | -0.12057 |  | -50.4128
0.25605 | -0.21293 |  | -77.9069
0.25625 | -0.26435 |  | -95.3677
0.25645 | -0.28121 |  | -100.2307
0.25664 | -0.26368 |  | -91.3896
0.25684 | -0.21039 |  | -69.9024
0.25703 | -0.12805 |  | -38.8775
0.25723 | -0.028917 |  | -2.8904
0.25742 | 0.07155 |  | 33.0892
0.25762 | 0.15988 |  | 64.5555
0.25781 | 0.22498 |  | 87.51
0.25801 | 0.25914 |  | 98.9573
0.2582 | 0.26287 |  | 97.2022
0.2584 | 0.23888 |  | 82.1581
0.25859 | 0.18787 |  | 55.8539
0.25879 | 0.10958 |  | 22.1337
0.25898 | 0.0023614 |  | -14.1641
0.25918 | -0.11445 |  | -48.3582
0.25938 | -0.2062 |  | -76.3208
0.25957 | -0.26119 |  | -94.4369
0.25977 | -0.28003 |  | -100.1079
0.25996 | -0.26297 |  | -92.1862
0.26016 | -0.2131 |  | -71.4866
0.26035 | -0.13319 |  | -40.9604
0.26055 | -0.035372 |  | -5.1287
0.26074 | 0.065404 |  | 31.0033
0.26094 | 0.15555 |  | 62.8676
0.26113 | 0.2216 |  | 86.5138
0.26133 | 0.25796 |  | 98.8493
0.26152 | 0.26321 |  | 97.9855
0.26172 | 0.23927 |  | 83.7447
0.26191 | 0.1888 |  | 58.0575
0.26211 | 0.11184 |  | 24.6739
0.2623 | 0.010522 |  | -11.6149
0.2625 | -0.10279 |  | -46.1109
0.2627 | -0.19975 |  | -74.6479
0.26289 | -0.25802 |  | -93.5483
0.26309 | -0.27842 |  | -100.0571
0.26328 | -0.26442 |  | -92.9406
0.26348 | -0.21533 |  | -72.9642
0.26367 | -0.13775 |  | -42.9653
0.26387 | -0.041678 |  | -7.4163
0.26406 | 0.059682 |  | 28.7599
0.26426 | 0.14969 |  | 61.0147
0.26445 | 0.21808 |  | 85.2915
0.26465 | 0.25696 |  | 98.4626
0.26484 | 0.26289 |  | 98.5222
0.26504 | 0.24043 |  | 85.1075
0.26523 | 0.19164 |  | 60.0134
0.26543 | 0.11757 |  | 26.9035
0.26562 | 0.019409 |  | -9.3549
0.26582 | -0.093905 |  | -44.0186
0.26602 | -0.19461 |  | -72.9517
0.26621 | -0.25591 |  | -92.5008
0.26641 | -0.27731 |  | -99.9471
0.2666 | -0.26722 |  | -93.8761
0.2668 | -0.22114 |  | -74.7834
0.26699 | -0.14329 |  | -45.3094
0.26719 | -0.048345 |  | -9.8485
0.26738 | 0.052729 |  | 26.5067
0.26758 | 0.14452 |  | 59.1551
0.26777 | 0.2144 |  | 84.0403
0.26797 | 0.25517 |  | 97.9346
0.26816 | 0.26359 |  | 98.8417
0.26836 | 0.2436 |  | 86.2916
0.26855 | 0.19746 |  | 61.9284
0.26875 | 0.12582 |  | 29.3049
0.26895 | 0.027124 |  | -6.8508
0.26914 | -0.088568 |  | -41.7742
0.26934 | -0.18872 |  | -71.2789
0.26953 | -0.25227 |  | -91.617
0.26973 | -0.27885 |  | -99.9154
0.26992 | -0.27008 |  | -94.7241
0.27012 | -0.22629 |  | -76.4351
0.27031 | -0.15043 |  | -47.5456
0.27051 | -0.055889 |  | -12.4097
0.2707 | 0.043848 |  | 23.9301
0.2709 | 0.13874 |  | 56.9036
0.27109 | 0.2116 |  | 82.4264
0.27129 | 0.25297 |  | 97.1761
0.27148 | 0.26514 |  | 99.0662
0.27168 | 0.24848 |  | 87.486
0.27187 | 0.20463 |  | 63.8131
0.27207 | 0.13492 |  | 31.4928
0.27227 | 0.035867 |  | -4.6941
0.27246 | -0.082777 |  | -39.9091
0.27266 | -0.18669 |  | -69.8468
0.27285 | -0.25064 |  | -90.7832
0.27305 | -0.27825 |  | -99.9269
0.27324 | -0.27237 |  | -95.6881
0.27344 | -0.23059 |  | -78.2437
0.27363 | -0.158 |  | -49.9538
0.27383 | -0.064006 |  | -15.0359
0.27402 | 0.037501 |  | 21.5075
0.27422 | 0.13225 |  | 54.9615
0.27441 | 0.20692 |  | 81.1297
0.27461 | 0.25116 |  | 96.6721
0.2748 | 0.26432 |  | 99.4275
0.275 | 0.24807 |  | 88.6936
0.2752 | 0.20422 |  | 65.7785
0.27539 | 0.13687 |  | 33.9683
0.27559 | 0.04417 |  | -2.0725
0.27578 | -0.070204 |  | -37.4418
0.27598 | -0.17828 |  | -67.8709
0.27617 | -0.24835 |  | -89.6546
0.27637 | -0.27651 |  | -99.7594
0.27656 | -0.27214 |  | -96.4194
0.27676 | -0.23363 |  | -79.7168
0.27695 | -0.16244 |  | -51.9205
0.27715 | -0.069828 |  | -17.2726
0.27734 | 0.031776 |  | 19.1929
0.27754 | 0.12632 |  | 52.8295
0.27773 | 0.20148 |  | 79.5093
0.27793 | 0.24905 |  | 95.8469
0.27813 | 0.2636 |  | 99.5433
0.27832 | 0.2491 |  | 89.7296
0.27852 | 0.20779 |  | 67.5396
0.27871 | 0.13981 |  | 36.1546
0.27891 | 0.04494 |  | 0.26417
0.2791 | -0.06855 |  | -35.2414
0.2793 | -0.17095 |  | -66.0865
0.27949 | -0.24163 |  | -88.4595
0.27969 | -0.27583 |  | -99.3303
0.27988 | -0.27247 |  | -96.8868
0.28008 | -0.23622 |  | -81.0452
0.28027 | -0.16717 |  | -53.9004
0.28047 | -0.074691 |  | -19.5176
0.28066 | 0.0263 |  | 17.0708
0.28086 | 0.12298 |  | 51.0812
0.28105 | 0.19819 |  | 78.3131
0.28125 | 0.24674 |  | 95.3272
0.28145 | 0.26493 |  | 99.7802
0.28164 | 0.25184 |  | 90.7794
0.28184 | 0.21395 |  | 69.3577
0.28203 | 0.14969 |  | 38.4904
0.28223 | 0.057831 |  | 2.6993
0.28242 | -0.058438 |  | -33.0609
0.28262 | -0.16948 |  | -64.3875
0.28281 | -0.2394 |  | -87.4412
0.28301 | -0.27449 |  | -99.1109
0.2832 | -0.27749 |  | -97.5094
0.2834 | -0.24064 |  | -82.4844
0.28359 | -0.17358 |  | -55.9778
0.28379 | -0.082626 |  | -21.95
0.28398 | 0.018388 |  | 14.6142
0.28418 | 0.11438 |  | 48.9838
0.28437 | 0.19502 |  | 76.8864
0.28457 | 0.24568 |  | 94.7297
0.28477 | 0.26561 |  | 100.116
0.28496 | 0.25743 |  | 92.01
0.28516 | 0.22109 |  | 71.2918
0.28535 | 0.1576 |  | 40.931
0.28555 | 0.062598 |  | 5.3606
0.28574 | -0.052943 |  | -30.5496
0.28594 | -0.16039 |  | -62.3352
0.28613 | -0.23706 |  | -86.0625
0.28633 | -0.27444 |  | -98.5847
0.28652 | -0.27602 |  | -97.9737
0.28672 | -0.24448 |  | -83.8856
0.28691 | -0.17969 |  | -58.0805
0.28711 | -0.089962 |  | -24.4448
0.2873 | 0.011509 |  | 12.0746
0.2875 | 0.10927 |  | 46.7173
0.2877 | 0.18938 |  | 75.1947
0.28789 | 0.2433 |  | 93.8619
0.28809 | 0.26532 |  | 100.1503
0.28828 | 0.25707 |  | 92.8928
0.28848 | 0.22119 |  | 72.8506
0.28867 | 0.15913 |  | 42.8947
0.28887 | 0.072005 |  | 7.5175
0.28906 | -0.042408 |  | -28.3438
0.28926 | -0.15678 |  | -60.3786
0.28945 | -0.23269 |  | -84.783
0.28965 | -0.27171 |  | -98.216
0.28984 | -0.27827 |  | -98.4549
0.29004 | -0.24731 |  | -85.1188
0.29023 | -0.18447 |  | -59.9983
0.29043 | -0.095193 |  | -26.7772
0.29063 | 0.0058188 |  | 9.7049
0.29082 | 0.10278 |  | 44.6248
0.29102 | 0.18533 |  | 73.6245
0.29121 | 0.24014 |  | 92.9497
0.29141 | 0.26382 |  | 100.0406
0.2916 | 0.25786 |  | 93.6842
0.2918 | 0.22296 |  | 74.4808
0.29199 | 0.16239 |  | 45.1738
0.29219 | 0.075346 |  | 10.0049
0.29238 | -0.035825 |  | -26.1328
0.29258 | -0.14789 |  | -58.6929
0.29277 | -0.22902 |  | -83.7409
0.29297 | -0.27082 |  | -97.9191
0.29316 | -0.27845 |  | -99.0863
0.29336 | -0.25038 |  | -86.6988
0.29355 | -0.18837 |  | -62.1973
0.29375 | -0.10191 |  | -29.2372
0.29395 | -0.0025874 |  | 7.2545
0.29414 | 0.096834 |  | 42.3784
0.29434 | 0.18066 |  | 71.8009
0.29453 | 0.23705 |  | 91.8634
0.29473 | 0.26332 |  | 99.8616
0.29492 | 0.25949 |  | 94.464
0.29512 | 0.22759 |  | 76.1188
0.29531 | 0.16906 |  | 47.3039
0.29551 | 0.080252 |  | 12.3142
0.2957 | -0.03159 |  | -23.8791
0.2959 | -0.14117 |  | -56.7624
0.29609 | -0.2244 |  | -82.3547
0.29629 | -0.26994 |  | -97.2469
0.29648 | -0.27887 |  | -99.1937
0.29668 | -0.25417 |  | -87.617
0.29688 | -0.19464 |  | -63.8893
0.29707 | -0.10819 |  | -31.471
0.29727 | -0.0088096 |  | 4.8455
0.29746 | 0.091431 |  | 40.2154
0.29766 | 0.17635 |  | 70.2178
0.29785 | 0.23475 |  | 91.0387
0.29805 | 0.2631 |  | 99.8632
0.29824 | 0.26045 |  | 95.2588
0.29844 | 0.23059 |  | 77.6443
0.29863 | 0.17393 |  | 49.4514
0.29883 | 0.090401 |  | 14.8333
0.29902 | -0.01796 |  | -21.339
0.29922 | -0.13542 |  | -54.5868
0.29941 | -0.22198 |  | -80.8659
0.29961 | -0.26574 |  | -96.654
0.2998 | -0.28007 |  | -99.6082
0.3 | -0.25706 |  | -88.9946
0.3002 | -0.19853 |  | -65.9903
0.30039 | -0.11524 |  | -33.9245
0.30059 | -0.014927 |  | 2.37
0.30078 | 0.084077 |  | 37.9803
0.30098 | 0.1704 |  | 68.4463
0.30117 | 0.2323 |  | 89.9085
0.30137 | 0.26102 |  | 99.5723
0.30156 | 0.26122 |  | 95.8854
0.30176 | 0.2331 |  | 79.1032
0.30195 | 0.17782 |  | 51.5305
0.30215 | 0.094958 |  | 17.1609
0.30234 | -0.014425 |  | -19.1061
0.30254 | -0.12771 |  | -52.6853
0.30273 | -0.21605 |  | -79.4993
0.30293 | -0.26586 |  | -96.0165
0.30312 | -0.27927 |  | -99.8486
0.30332 | -0.25969 |  | -90.0977
0.30352 | -0.20481 |  | -67.794
0.30371 | -0.12037 |  | -36.1654
0.30391 | -0.021236 |  | -0.0012832
0.3041 | 0.078333 |  | 35.7758
0.3043 | 0.16588 |  | 66.7498
0.30449 | 0.22936 |  | 88.9979
0.30469 | 0.2613 |  | 99.5964
0.30488 | 0.26362 |  | 96.9025
0.30508 | 0.23838 |  | 80.9515
0.30527 | 0.18454 |  | 53.8869
0.30547 | 0.10143 |  | 19.6812
0.30566 | -0.0074546 |  | -16.7254
0.30586 | -0.12198 |  | -50.5969
0.30605 | -0.2116 |  | -77.8835
0.30625 | -0.26286 |  | -95.1607
0.30645 | -0.2796 |  | -99.8787
0.30664 | -0.26079 |  | -90.9769
0.30684 | -0.2072 |  | -69.4647
0.30703 | -0.12691 |  | -38.4303
0.30723 | -0.029202 |  | -2.4737
0.30742 | 0.071232 |  | 33.4519
0.30762 | 0.16041 |  | 64.8431
0.30781 | 0.22578 |  | 87.7197
0.30801 | 0.25922 |  | 99.0418
0.3082 | 0.2633 |  | 97.1479
0.3084 | 0.23921 |  | 82.0325
0.30859 | 0.18817 |  | 55.6451
0.30879 | 0.10887 |  | 21.8436
0.30898 | -0.0011888 |  | -14.4833
0.30918 | -0.1163 |  | -48.6642
0.30938 | -0.20558 |  | -76.5231
0.30957 | -0.2623 |  | -94.5147
0.30977 | -0.28065 |  | -100.0876
0.30996 | -0.26271 |  | -92.0633
0.31016 | -0.2134 |  | -71.2834
0.31035 | -0.1325 |  | -40.694
0.31055 | -0.035467 |  | -4.8633
0.31074 | 0.064805 |  | 31.2233
0.31094 | 0.15657 |  | 63.0542
0.31113 | 0.2222 |  | 86.607
0.31133 | 0.25843 |  | 98.8218
0.31152 | 0.2652 |  | 97.8749
0.31172 | 0.24263 |  | 83.575
0.31191 | 0.194 |  | 57.8516
0.31211 | 0.11563 |  | 24.4043
0.3123 | 0.0072364 |  | -11.936
0.3125 | -0.10966 |  | -46.4065
0.3127 | -0.20231 |  | -74.8651
0.31289 | -0.25847 |  | -93.6604
0.31309 | -0.28009 |  | -100.1614
0.31328 | -0.26658 |  | -93.0827
0.31348 | -0.21792 |  | -73.0129
0.31367 | -0.1382 |  | -42.8786
0.31387 | -0.041696 |  | -7.2116
0.31406 | 0.058392 |  | 29.0167
0.31426 | 0.15071 |  | 61.1967
0.31445 | 0.21902 |  | 85.3591
0.31465 | 0.2567 |  | 98.3698
0.31484 | 0.26464 |  | 98.2813
0.31504 | 0.24402 |  | 84.8107
0.31523 | 0.19751 |  | 59.7262
0.31543 | 0.12303 |  | 26.709
0.31562 | 0.018337 |  | -9.4849
0.31582 | -0.098588 |  | -44.158
0.31602 | -0.19582 |  | -73.0745
0.31621 | -0.25662 |  | -92.5432
0.31641 | -0.27954 |  | -99.8403
0.3166 | -0.26777 |  | -93.6355
0.3168 | -0.22241 |  | -74.4734
0.31699 | -0.14496 |  | -45.0134
0.31719 | -0.048693 |  | -9.6427
0.31738 | 0.052175 |  | 26.6546
0.31758 | 0.145 |  | 59.2597
0.31777 | 0.21533 |  | 84.0848
0.31797 | 0.25565 |  | 97.9147
0.31816 | 0.26503 |  | 98.7462
0.31836 | 0.24601 |  | 86.1461
0.31855 | 0.2004 |  | 61.756
0.31875 | 0.12849 |  | 29.1324
0.31895 | 0.025651 |  | -7.0007
0.31914 | -0.094588 |  | -41.9022
0.31934 | -0.19091 |  | -71.3527
0.31953 | -0.25179 |  | -91.6302
0.31973 | -0.28055 |  | -99.8923
0.31992 | -0.26903 |  | -94.6332
0.32012 | -0.22606 |  | -76.2647
0.32031 | -0.15138 |  | -47.3425
0.32051 | -0.052974 |  | -12.1809
0.3207 | 0.045666 |  | 24.2013
0.3209 | 0.13894 |  | 57.207
0.32109 | 0.21182 |  | 82.6916
0.32129 | 0.25279 |  | 97.31
0.32148 | 0.26545 |  | 99.0351
0.32168 | 0.24812 |  | 87.2934
0.32188 | 0.2042 |  | 63.569
0.32207 | 0.13216 |  | 31.3149
0.32227 | 0.029959 |  | -4.8347
0.32246 | -0.084892 |  | -40.0091
0.32266 | -0.1862 |  | -69.9226
0.32285 | -0.25174 |  | -90.9059
0.32305 | -0.27755 |  | -100.0058
0.32324 | -0.27175 |  | -95.6292
0.32344 | -0.2307 |  | -78.0522
0.32363 | -0.15634 |  | -49.6145
0.32383 | -0.063996 |  | -14.6272
0.32402 | 0.037466 |  | 21.8524
0.32422 | 0.13396 |  | 55.1982
0.32441 | 0.207 |  | 81.2252
0.32461 | 0.25118 |  | 96.6174
0.3248 | 0.26491 |  | 99.2601
0.325 | 0.2489 |  | 88.4019
0.3252 | 0.20767 |  | 65.3843
0.32539 | 0.13897 |  | 33.57
0.32559 | 0.039837 |  | -2.3876
0.32578 | -0.077066 |  | -37.6348
0.32598 | -0.18085 |  | -67.9749
0.32617 | -0.24723 |  | -89.6794
0.32637 | -0.27682 |  | -99.677
0.32656 | -0.27387 |  | -96.2453
0.32676 | -0.23405 |  | -79.4795
0.32695 | -0.16096 |  | -51.6572
0.32715 | -0.068011 |  | -17.0123
0.32734 | 0.031886 |  | 19.4882
0.32754 | 0.12664 |  | 53.1936
0.32773 | 0.20297 |  | 79.8763
0.32793 | 0.24978 |  | 96.0826
0.32812 | 0.26464 |  | 99.5876
0.32832 | 0.25184 |  | 89.6398
0.32852 | 0.21365 |  | 67.385
0.32871 | 0.14719 |  | 35.9742
0.32891 | 0.047899 |  | 0.030269
0.3291 | -0.07098 |  | -35.5495
0.3293 | -0.17487 |  | -66.3917
0.32949 | -0.24368 |  | -88.6808
0.32969 | -0.27708 |  | -99.3992
0.32988 | -0.27425 |  | -96.8054
0.33008 | -0.23611 |  | -80.9034
0.33027 | -0.1669 |  | -53.7573
0.33047 | -0.075907 |  | -19.4122
0.33066 | 0.024428 |  | 17.1584
0.33086 | 0.12139 |  | 51.2095
0.33105 | 0.19896 |  | 78.4829
0.33125 | 0.24745 |  | 95.4914
0.33145 | 0.26476 |  | 99.8637
0.33164 | 0.25233 |  | 90.7416
0.33184 | 0.21423 |  | 69.2342
0.33203 | 0.14944 |  | 38.3155
0.33223 | 0.055254 |  | 2.5119
0.33242 | -0.059706 |  | -33.231
0.33262 | -0.16712 |  | -64.5665
0.33281 | -0.24072 |  | -87.5562
0.33301 | -0.27628 |  | -99.0746
0.3332 | -0.27607 |  | -97.3495
0.3334 | -0.24143 |  | -82.2235
0.33359 | -0.17266 |  | -55.7231
0.33379 | -0.07993 |  | -21.8025
0.33398 | 0.018529 |  | 14.7211
0.33418 | 0.11487 |  | 49.0542
0.33437 | 0.19533 |  | 76.9031
0.33457 | 0.24527 |  | 94.7162
0.33477 | 0.26491 |  | 99.9981
0.33496 | 0.25588 |  | 91.7916
0.33516 | 0.22057 |  | 71.031
0.33535 | 0.15731 |  | 40.597
0.33555 | 0.061019 |  | 4.9818
0.33574 | -0.055597 |  | -30.907
0.33594 | -0.16281 |  | -62.6324
0.33613 | -0.23746 |  | -86.2519
0.33633 | -0.27446 |  | -98.6261
0.33652 | -0.27706 |  | -97.8484
0.33672 | -0.24537 |  | -83.6594
0.33691 | -0.17869 |  | -57.8352
0.33711 | -0.087612 |  | -24.1522
0.3373 | 0.012574 |  | 12.4276
0.3375 | 0.11065 |  | 47.0353
0.3377 | 0.19078 |  | 75.3848
0.33789 | 0.24247 |  | 93.9263
0.33809 | 0.26482 |  | 100.1264
0.33828 | 0.25687 |  | 92.8273
0.33848 | 0.22274 |  | 72.8147
0.33867 | 0.16307 |  | 42.8623
0.33887 | 0.069758 |  | 7.4078
0.33906 | -0.048758 |  | -28.5761
0.33926 | -0.15759 |  | -60.7065
0.33945 | -0.23247 |  | -85.0198
0.33965 | -0.27331 |  | -98.2775
0.33984 | -0.27803 |  | -98.4907
0.34004 | -0.24754 |  | -85.1585
0.34023 | -0.18465 |  | -59.9749
0.34043 | -0.094798 |  | -26.7072
0.34063 | 0.0050813 |  | 9.8128
0.34082 | 0.10359 |  | 44.6765
0.34102 | 0.18636 |  | 73.5647
0.34121 | 0.23939 |  | 92.8985
0.34141 | 0.26328 |  | 99.9792
0.3416 | 0.25777 |  | 93.5512
0.3418 | 0.22468 |  | 74.2804
0.34199 | 0.16585 |  | 44.8269
0.34219 | 0.075838 |  | 9.5764
0.34238 | -0.039893 |  | -26.5325
0.34258 | -0.15111 |  | -59.0177
0.34277 | -0.22898 |  | -83.8976
0.34297 | -0.27151 |  | -97.9503
0.34316 | -0.2786 |  | -99.0183
0.34336 | -0.24949 |  | -86.5006
0.34355 | -0.18927 |  | -61.9686
0.34375 | -0.10152 |  | -29.0246
0.34395 | -0.0013588 |  | 7.4677
0.34414 | 0.096977 |  | 42.6217
0.34434 | 0.18177 |  | 72.1045
0.34453 | 0.23771 |  | 92.1912
0.34473 | 0.2631 |  | 100.151
0.34492 | 0.25962 |  | 94.6308
0.34512 | 0.22763 |  | 76.1673
0.34531 | 0.16871 |  | 47.2904
0.34551 | 0.080396 |  | 12.2612
0.3457 | -0.02963 |  | -23.9509
0.3459 | -0.14059 |  | -56.8591
0.34609 | -0.22552 |  | -82.4436
0.34629 | -0.26943 |  | -97.3454
0.34648 | -0.27897 |  | -99.3259
0.34668 | -0.25395 |  | -87.6717
0.34687 | -0.19308 |  | -63.824
0.34707 | -0.10749 |  | -31.3081
0.34727 | -0.0073257 |  | 5.0511
0.34746 | 0.091787 |  | 40.3821
0.34766 | 0.17563 |  | 70.3186
0.34785 | 0.23517 |  | 91.0493
0.34805 | 0.26216 |  | 99.8168
0.34824 | 0.25935 |  | 95.1884
0.34844 | 0.22927 |  | 77.4808
0.34863 | 0.17147 |  | 49.18
0.34883 | 0.086791 |  | 14.4979
0.34902 | -0.022616 |  | -21.688
0.34922 | -0.13464 |  | -54.8369
0.34941 | -0.21972 |  | -80.9872
0.34961 | -0.26811 |  | -96.7244
0.3498 | -0.28009 |  | -99.6149
0.35 | -0.25671 |  | -88.8635
0.3502 | -0.19919 |  | -65.7343
0.35039 | -0.11329 |  | -33.5853
0.35059 | -0.013603 |  | 2.7442
0.35078 | 0.086377 |  | 38.2809
0.35098 | 0.1719 |  | 68.6005
0.35117 | 0.23118 |  | 89.9558
0.35137 | 0.26172 |  | 99.5932
0.35156 | 0.2615 |  | 95.9015
0.35176 | 0.2336 |  | 79.0789
0.35195 | 0.17941 |  | 51.428
0.35215 | 0.092922 |  | 16.9496
0.35234 | -0.017933 |  | -19.3453
0.35254 | -0.12884 |  | -52.8431
0.35273 | -0.21576 |  | -79.5775
0.35293 | -0.26582 |  | -96.0138
0.35313 | -0.27956 |  | -99.7701
0.35332 | -0.25901 |  | -89.9384
0.35352 | -0.20361 |  | -67.5327
0.35371 | -0.11942 |  | -35.8904
0.35391 | -0.02009 |  | 0.2448
0.3541 | 0.079112 |  | 35.9855
0.3543 | 0.16619 |  | 66.8534
0.35449 | 0.22935 |  | 88.9825
0.35469 | 0.26062 |  | 99.448
0.35488 | 0.26233 |  | 96.6021
0.35508 | 0.2364 |  | 80.5564
0.35527 | 0.18278 |  | 53.4873
0.35547 | 0.10164 |  | 19.3626
0.35566 | -0.0063833 |  | -16.9055
0.35586 | -0.12188 |  | -50.6946
0.35605 | -0.21197 |  | -77.9821
0.35625 | -0.26353 |  | -95.2022
0.35645 | -0.28021 |  | -99.8116
0.35664 | -0.26125 |  | -90.8217
0.35684 | -0.20688 |  | -69.1895
0.35703 | -0.12469 |  | -38.0295
0.35723 | -0.026518 |  | -1.993
0.35742 | 0.073218 |  | 33.9656
0.35762 | 0.16116 |  | 65.2931
0.35781 | 0.22633 |  | 88.0574
0.35801 | 0.26 |  | 99.3173
0.3582 | 0.26208 |  | 97.3861
0.3584 | 0.23804 |  | 82.2465
0.35859 | 0.18806 |  | 55.8373
0.35879 | 0.10836 |  | 21.9625
0.35898 | 0.0018401 |  | -14.43
0.35918 | -0.11166 |  | -48.614
0.35938 | -0.20597 |  | -76.463
0.35957 | -0.26284 |  | -94.3999
0.35977 | -0.27912 |  | -99.8705
0.35996 | -0.26306 |  | -91.7693
0.36016 | -0.21243 |  | -70.9524
0.36035 | -0.13096 |  | -40.385
0.36055 | -0.034948 |  | -4.5814
0.36074 | 0.066385 |  | 31.4891
0.36094 | 0.15664 |  | 63.2587
0.36113 | 0.22214 |  | 86.7186
0.36133 | 0.25877 |  | 98.8187
0.36152 | 0.26334 |  | 97.7685
0.36172 | 0.24149 |  | 83.3904
0.36191 | 0.19386 |  | 57.5988
0.36211 | 0.11529 |  | 24.1618
0.3623 | 0.0079085 |  | -12.1115
0.3625 | -0.10806 |  | -46.5566
0.3627 | -0.20168 |  | -75.0497
0.36289 | -0.26001 |  | -93.8769
0.36309 | -0.28051 |  | -100.2995
0.36328 | -0.26583 |  | -93.1025
0.36348 | -0.21861 |  | -73.015
0.36367 | -0.13839 |  | -42.9366
0.36387 | -0.041333 |  | -7.3266
0.36406 | 0.058129 |  | 28.9228
0.36426 | 0.15038 |  | 61.2048
0.36445 | 0.21856 |  | 85.4297
0.36465 | 0.25615 |  | 98.4019
0.36484 | 0.26273 |  | 98.1823
0.36504 | 0.24027 |  | 84.563
0.36523 | 0.19353 |  | 59.395
0.36543 | 0.1191 |  | 26.3338
0.36562 | 0.014879 |  | -9.8767
0.36582 | -0.10043 |  | -44.5553
0.36602 | -0.19613 |  | -73.4984
0.36621 | -0.25661 |  | -92.9682
0.36641 | -0.28029 |  | -100.2196
0.3666 | -0.26833 |  | -93.9433
0.3668 | -0.2214 |  | -74.6773
0.36699 | -0.14348 |  | -45.1168
0.36719 | -0.048347 |  | -9.6939
0.36738 | 0.052389 |  | 26.6112
0.36758 | 0.14507 |  | 59.2135
0.36777 | 0.2143 |  | 84.0737
0.36797 | 0.25515 |  | 97.9284
0.36816 | 0.2647 |  | 98.7209
0.36836 | 0.24546 |  | 86.0634
0.36855 | 0.20006 |  | 61.5493
0.36875 | 0.12575 |  | 28.7561
0.36895 | 0.024381 |  | -7.4661
0.36914 | -0.092 |  | -42.3537
0.36934 | -0.19241 |  | -71.6801
0.36953 | -0.25373 |  | -91.7616
0.36973 | -0.2787 |  | -99.8542
0.36992 | -0.26981 |  | -94.5312
0.37012 | -0.22583 |  | -76.1737
0.37031 | -0.1509 |  | -47.2572
0.37051 | -0.056004 |  | -12.063
0.3707 | 0.045561 |  | 24.4034
0.3709 | 0.14003 |  | 57.4099
0.37109 | 0.2116 |  | 82.7938
0.37129 | 0.25352 |  | 97.3061
0.37148 | 0.26551 |  | 98.8899
0.37168 | 0.24856 |  | 87.1064
0.37188 | 0.2058 |  | 63.4112
0.37207 | 0.13478 |  | 31.101
0.37227 | 0.032145 |  | -5.0567
0.37246 | -0.086512 |  | -40.2079
0.37266 | -0.18691 |  | -70.1179
0.37285 | -0.25092 |  | -90.9894
0.37305 | -0.27922 |  | -99.947
0.37324 | -0.27118 |  | -95.4621
0.37344 | -0.22944 |  | -77.8054
0.37363 | -0.15619 |  | -49.4021
0.37383 | -0.06121 |  | -14.4685
0.37402 | 0.03823 |  | 22.0057
0.37422 | 0.13248 |  | 55.3423
0.37441 | 0.2073 |  | 81.4201
0.37461 | 0.25119 |  | 96.8434
0.3748 | 0.2644 |  | 99.3976
0.375 | 0.24794 |  | 88.466
0.3752 | 0.20481 |  | 65.3887
0.37539 | 0.13599 |  | 33.4815
0.37559 | 0.039552 |  | -2.5066
0.37578 | -0.075562 |  | -37.7819
0.37598 | -0.18012 |  | -68.1323
0.37617 | -0.24684 |  | -89.721
0.37637 | -0.27615 |  | -99.5811
0.37656 | -0.27283 |  | -96.0355
0.37676 | -0.23333 |  | -79.1654
0.37695 | -0.1618 |  | -51.2957
0.37715 | -0.068293 |  | -16.6192
0.37734 | 0.033243 |  | 19.8853
0.37754 | 0.12805 |  | 53.5025
0.37773 | 0.20376 |  | 80.1057
0.37793 | 0.25033 |  | 96.3006
0.37812 | 0.26622 |  | 99.7653
0.37832 | 0.25364 |  | 89.7358
0.37852 | 0.21349 |  | 67.3836
0.37871 | 0.14597 |  | 35.8616
0.37891 | 0.047803 |  | -0.12428
0.3791 | -0.071483 |  | -35.6596
0.3793 | -0.17639 |  | -66.4472
0.37949 | -0.24335 |  | -88.7225
0.37969 | -0.27703 |  | -99.4542
0.37988 | -0.27589 |  | -96.8112
0.38008 | -0.23812 |  | -80.8328
0.38027 | -0.16914 |  | -53.6442
0.38047 | -0.075005 |  | -19.2513
0.38066 | 0.026178 |  | 17.3039
0.38086 | 0.12122 |  | 51.2875
0.38105 | 0.19991 |  | 78.4896
0.38125 | 0.24754 |  | 95.3971
0.38145 | 0.26489 |  | 99.7379
0.38164 | 0.25449 |  | 90.6092
0.38184 | 0.21632 |  | 69.023
0.38203 | 0.15243 |  | 38.081
0.38223 | 0.054901 |  | 2.2848
0.38242 | -0.066714 |  | -33.4631
0.38262 | -0.17219 |  | -64.7353
0.38281 | -0.23978 |  | -87.687
0.38301 | -0.27647 |  | -99.1967
0.3832 | -0.27761 |  | -97.4446
0.3834 | -0.24023 |  | -82.3165
0.38359 | -0.17329 |  | -55.7325
0.38379 | -0.082147 |  | -21.6712
0.38398 | 0.018905 |  | 14.9014
0.38418 | 0.11595 |  | 49.2375
0.38438 | 0.19596 |  | 77.0349
0.38457 | 0.24538 |  | 94.7438
0.38477 | 0.26566 |  | 99.949
0.38496 | 0.25693 |  | 91.6738
0.38516 | 0.21974 |  | 70.8747
0.38535 | 0.15639 |  | 40.4436
0.38555 | 0.059741 |  | 4.8343
0.38574 | -0.057373 |  | -31.0112
0.38594 | -0.16138 |  | -62.6918
0.38613 | -0.23602 |  | -86.2966
0.38633 | -0.27517 |  | -98.6591
0.38652 | -0.27605 |  | -97.8326
0.38672 | -0.24455 |  | -83.5371
0.38691 | -0.17938 |  | -57.6382
0.38711 | -0.088281 |  | -23.9502
0.3873 | 0.012064 |  | 12.6128
0.3875 | 0.1112 |  | 47.2214
0.3877 | 0.19161 |  | 75.5674
0.38789 | 0.2431 |  | 93.988
0.38809 | 0.26591 |  | 100.0036
0.38828 | 0.25921 |  | 92.5656
0.38848 | 0.22478 |  | 72.4424
0.38867 | 0.15881 |  | 42.4821
0.38887 | 0.062951 |  | 7.0505
0.38906 | -0.047941 |  | -28.9682
0.38926 | -0.15618 |  | -61.0443
0.38945 | -0.23519 |  | -85.2977
0.38965 | -0.27215 |  | -98.4993
0.38984 | -0.27724 |  | -98.5042
0.39004 | -0.24763 |  | -85.0021
0.39023 | -0.18194 |  | -59.6968
0.39043 | -0.093638 |  | -26.3063
0.39062 | 0.006889 |  | 10.163
0.39082 | 0.10446 |  | 44.9851
0.39102 | 0.18548 |  | 73.8834
0.39121 | 0.24086 |  | 93.0999
0.39141 | 0.26334 |  | 100.0601
0.3916 | 0.25652 |  | 93.5106
0.3918 | 0.22252 |  | 74.1539
0.39199 | 0.16031 |  | 44.7275
0.39219 | 0.069829 |  | 9.4762
0.39238 | -0.04032 |  | -26.6499
0.39258 | -0.14713 |  | -59.1595
0.39277 | -0.22985 |  | -84.0767
0.39297 | -0.27245 |  | -98.0504
0.39316 | -0.27684 |  | -98.951
0.39336 | -0.25011 |  | -86.3051
0.39355 | -0.18684 |  | -61.7431
0.39375 | -0.099685 |  | -28.8515
0.39395 | -0.001491 |  | 7.5603
0.39414 | 0.099038 |  | 42.664
0.39434 | 0.18099 |  | 72.1043
0.39453 | 0.23701 |  | 92.0935
0.39473 | 0.26322 |  | 99.9791
0.39492 | 0.25729 |  | 94.4117
0.39512 | 0.22572 |  | 75.8282
0.39531 | 0.16729 |  | 46.8843
0.39551 | 0.080535 |  | 11.8749
0.3957 | -0.030214 |  | -24.2772
0.3959 | -0.14455 |  | -57.0399
0.39609 | -0.22644 |  | -82.4959
0.39629 | -0.26772 |  | -97.3054
0.39648 | -0.27886 |  | -99.1862
0.39668 | -0.25299 |  | -87.4616
0.39687 | -0.19197 |  | -63.5258
0.39707 | -0.10624 |  | -30.9
0.39727 | -0.0050483 |  | 5.5628
0.39746 | 0.092603 |  | 40.913
0.39766 | 0.17612 |  | 70.6853
0.39785 | 0.23578 |  | 91.1943
0.39805 | 0.26203 |  | 99.8431
0.39824 | 0.26019 |  | 95.2131
0.39844 | 0.23136 |  | 77.5752
0.39863 | 0.17594 |  | 49.3099
0.39883 | 0.091705 |  | 14.5893
0.39902 | -0.02253 |  | -21.6869
0.39922 | -0.13694 |  | -54.9451
0.39941 | -0.22084 |  | -81.0965
0.39961 | -0.26847 |  | -96.707
0.3998 | -0.27955 |  | -99.4355
0