## EtaStar_Disp
η* 計算シート (変位入力版) Disp→Acc: a = -(2πf)²·d/1000
■ 入力パラメータ
サンプリング周波数 fs | 5119.9998 | Hz | A列全体平均から自動算出
データ点数 N | 2048 | 点
加振周波数 f | 50 | Hz | 黄色: 加振周波数
粉体質量 m_p | 1.61 | g | 黄色: 粉体のみ(基準ジグなら 0)
容器質量 m_c | 2.1 | g | 黄色: 容器(ジグ)質量
合計質量 m_tot | 3.71 | g
角周波数 ω | 314.1593 | rad/s
■ 使い方
1. 「TimeData」シート: A列=時刻[s], B列=力[N], C列=変位[mm] を貼り付け
2. 黄色セルに 加振周波数 f, 粉体質量 m_p, 容器質量 m_c を入力
3. ★ η* の行に答えが自動表示
※ 加速度は a = -(2πf)²·d/1000 でシート内部換算
■ 計算式
D(f) = Σ d[n]·exp(-j2πf·t[n]) ※d はmm単位の生DFT
X(f) = -(2πf)²·D/1000 ※加速度DFT [m/s²]
Y(f) = Σ F[n]·exp(-j2πf·t[n]) ※力DFT
η* = -2π·Im(X*·Y) / (m_tot · ¦X¦²) ※論文式(2)
■ 計算結果
項目 | 値 | 単位 | 備考
Re(D) [変位DFT, mm単位] | 0
Im(D) [変位DFT, mm単位] | 0
Re(Y) [力DFT] | 0.18812
Im(Y) [力DFT] | -0.12813
Re(X) [加速度DFT = -ω²·D/1000] | 0
Im(X) | 0
¦X¦² (加速度パワー) | 0
Re(P_cross) = Re(X)·Re(Y)+Im(X)·Im(Y) | 0
Im(P_cross) = Re(X)·Im(Y)-Im(X)·Re(Y) | 0
A_disp (変位振幅) | 0 | mm
A_acc (加速度振幅) | 0 | m/s²
v_c,max (容器最大速度) | 0 | m/s
★ η* (Reduced Loss Factor) | #DIV/0! | - | 論文 式(2)
(検算) E_diss [J] | 0 | J
(検算) 基準KE ½·m_tot·v² [J] | 0 | J
(検算) E_diss / KE | #DIV/0! | - | η* と一致するはず

## EtaStar_Acc
η* 計算シート (加速度入力版) Acc 直接使用
■ 入力パラメータ
サンプリング周波数 fs | 5119.9998 | Hz | A列全体平均から自動算出
データ点数 N | 2048 | 点
加振周波数 f | 300 | Hz | 黄色: 加振周波数
粉体質量 m_p | 0.677 | g | 黄色: 粉体のみ(基準ジグなら 0)
容器質量 m_c | 0.88 | g | 黄色: 容器(ジグ)質量
合計質量 m_tot | 1.557 | g
角周波数 ω | 1884.9556 | rad/s
■ 使い方
1. 「TimeData」シート: A列=時刻[s], B列=力[N], D列=加速度[m/s²] を貼り付け
2. 黄色セルに 加振周波数 f, 粉体質量 m_p, 容器質量 m_c を入力
3. ★ η* の行に答えが自動表示
※ 加速度を直接使用(微分・変換なし)
■ 計算式
X(f) = Σ a[n]·exp(-j2πf·t[n]) ※加速度DFT [m/s²]
Y(f) = Σ F[n]·exp(-j2πf·t[n]) ※力DFT
η* = -2π·Im(X*·Y) / (m_tot · ¦X¦²) ※論文式(2)
■ 計算結果
項目 | 値 | 単位 | 備考
Re(Y) [力DFT] | 967.0594
Im(Y) [力DFT] | -428.1103
Re(X) [加速度DFT] | 375691.739
Im(X) [加速度DFT] | -146148.8652
¦X¦² (加速度パワー) | 162503773596.6671
Re(P_cross) = Re(X)·Re(Y)+Im(X)·Im(Y) | 425884043.7287
Im(P_cross) = Re(X)·Im(Y)-Im(X)·Re(Y) | -19502860.2531
A_acc (加速度振幅) | 393.6695 | m/s²
v_c,max (容器最大速度) | 0.20885 | m/s
★ η* (Reduced Loss Factor) | 0.48431 | - | 論文 式(2)
(検算) E_diss [J] | 1.6445e-05 | J
(検算) 基準KE ½·m_tot·v² [J] | 3.3956e-05 | J
(検算) E_diss / KE | 0.48431 | - | η* と一致するはず

## TimeData
時刻 t [s] | 力 F [N] | 変位 d [mm] ← Disp版で使う | 加速度 a [m/s²] ← Acc版で使う
0 | 0.95565 |  | 364.845 | ← A: 時刻[s], B: 力[N] は両方で使用
0.00019531 | 1.0442 |  | 395.3208 | ← C: 変位[mm] → EtaStar_Disp シート
0.00039063 | 0.98146 |  | 370.2796 | ← D: 加速度[m/s²] → EtaStar_Acc シート
0.00058594 | 0.78825 |  | 292.9651 | ※ どちらか片方のみ埋めればOK(使う方のシートで計算)
0.00078125 | 0.50178 |  | 177.5347
0.00097656 | 0.17071 |  | 41.9386
0.0011719 | -0.1742 |  | -97.1042
0.0013672 | -0.51678 |  | -224.7656
0.0015625 | -0.82446 |  | -326.7066
0.0017578 | -1.0243 |  | -387.7752
0.0019531 | -1.0495 |  | -395.2579
0.0021484 | -0.91815 |  | -344.5384
0.0023437 | -0.67123 |  | -244.4892
0.0025391 | -0.33609 |  | -113.9588
0.0027344 | 0.031942 |  | 27.762
0.0029297 | 0.39409 |  | 163.8913
0.003125 | 0.71532 |  | 279.6864
0.0033203 | 0.94315 |  | 361.0752
0.0035156 | 1.0427 |  | 394.9711
0.0037109 | 0.99203 |  | 373.544
0.0039062 | 0.80582 |  | 299.3181
0.0041016 | 0.52647 |  | 185.9607
0.0042969 | 0.19289 |  | 51.2989
0.0044922 | -0.15243 |  | -87.9803
0.0046875 | -0.48914 |  | -216.8883
0.0048828 | -0.80381 |  | -321.0572
0.0050781 | -1.02 |  | -385.3969
0.0052734 | -1.0539 |  | -396.7884
0.0054687 | -0.93003 |  | -349.6987
0.0056641 | -0.69224 |  | -252.2408
0.0058594 | -0.35876 |  | -123.0605
0.0060547 | 0.0073027 |  | 18.4949
0.00625 | 0.36972 |  | 155.4034
0.0064453 | 0.69753 |  | 272.8395
0.0066406 | 0.9307 |  | 356.9003
0.0068359 | 1.0399 |  | 394.3019
0.0070313 | 1.0004 |  | 376.6761
0.0072266 | 0.8217 |  | 305.7659
0.0074219 | 0.54796 |  | 194.5398
0.0076172 | 0.21432 |  | 60.7232
0.0078125 | -0.13541 |  | -78.8509
0.0080078 | -0.47962 |  | -209.0001
0.0082031 | -0.79372 |  | -315.2824
0.0083984 | -1.0056 |  | -382.6497
0.0085938 | -1.0555 |  | -397.8006
0.0087891 | -0.94341 |  | -354.5629
0.0089844 | -0.70582 |  | -260.0443
0.0091797 | -0.38078 |  | -132.3733
0.009375 | -0.015623 |  | 8.9724
0.0095703 | 0.34865 |  | 146.7907
0.0097656 | 0.67934 |  | 266.1066
0.0099609 | 0.92228 |  | 352.8506
0.010156 | 1.0364 |  | 393.584
0.010352 | 1.006 |  | 379.5497
0.010547 | 0.83496 |  | 311.7305
0.010742 | 0.56243 |  | 202.5602
0.010937 | 0.23646 |  | 69.7662
0.011133 | -0.10819 |  | -69.7933
0.011328 | -0.45434 |  | -200.9809
0.011523 | -0.77393 |  | -309.34
0.011719 | -0.9973 |  | -379.7066
0.011914 | -1.058 |  | -398.5349
0.012109 | -0.95442 |  | -359.078
0.012305 | -0.72591 |  | -267.4825
0.0125 | -0.40332 |  | -141.4242
0.012695 | -0.036914 |  | -0.50721
0.012891 | 0.32597 |  | 137.9505
0.013086 | 0.6583 |  | 258.9105
0.013281 | 0.90785 |  | 348.322
0.013477 | 1.0335 |  | 392.5487
0.013672 | 1.0134 |  | 382.2943
0.013867 | 0.84858 |  | 317.7091
0.014063 | 0.58258 |  | 210.5968
0.014258 | 0.25768 |  | 78.7111
0.014453 | -0.089456 |  | -60.7849
0.014648 | -0.43609 |  | -192.6959
0.014844 | -0.7558 |  | -302.9006
0.015039 | -0.98296 |  | -376.3085
0.015234 | -1.0584 |  | -398.9327
0.01543 | -0.96692 |  | -363.373
0.015625 | -0.74178 |  | -274.8049
0.01582 | -0.42766 |  | -150.4088
0.016016 | -0.063751 |  | -9.9131
0.016211 | 0.30249 |  | 129.239
0.016406 | 0.63724 |  | 251.7808
0.016602 | 0.89619 |  | 343.6
0.016797 | 1.0289 |  | 391.1094
0.016992 | 1.0177 |  | 384.5425
0.017188 | 0.86397 |  | 323.2613
0.017383 | 0.60057 |  | 218.5317
0.017578 | 0.28022 |  | 87.8178
0.017773 | -0.063504 |  | -51.7903
0.017969 | -0.411 |  | -184.7673
0.018164 | -0.7354 |  | -296.827
0.018359 | -0.97455 |  | -373.0689
0.018555 | -1.0586 |  | -399.3708
0.01875 | -0.97657 |  | -367.6113
0.018945 | -0.76216 |  | -282.0103
0.019141 | -0.44991 |  | -159.3125
0.019336 | -0.08701 |  | -19.3395
0.019531 | 0.27953 |  | 120.3545
0.019727 | 0.61757 |  | 244.4392
0.019922 | 0.88121 |  | 338.8509
0.020117 | 1.0254 |  | 389.7481
0.020313 | 1.0244 |  | 386.9104
0.020508 | 0.87848 |  | 329.0531
0.020703 | 0.62432 |  | 226.6004
0.020898 | 0.30583 |  | 96.9591
0.021094 | -0.041512 |  | -42.5567
0.021289 | -0.39267 |  | -176.4277
0.021484 | -0.71934 |  | -290.337
0.02168 | -0.96024 |  | -369.4352
0.021875 | -1.0567 |  | -399.3915
0.02207 | -0.98892 |  | -371.4632
0.022266 | -0.77885 |  | -289.0409
0.022461 | -0.47389 |  | -168.2039
0.022656 | -0.11493 |  | -28.7594
0.022852 | 0.25398 |  | 111.4582
0.023047 | 0.59297 |  | 237.0124
0.023242 | 0.86685 |  | 333.8217
0.023438 | 1.0224 |  | 387.9686
0.023633 | 1.0285 |  | 388.9135
0.023828 | 0.89403 |  | 334.5833
0.024023 | 0.64698 |  | 234.5992
0.024219 | 0.33099 |  | 106.1554
0.024414 | -0.013083 |  | -33.2253
0.024609 | -0.36022 |  | -167.8273
0.024805 | -0.68743 |  | -283.4379
0.025 | -0.94706 |  | -365.3252
0.025195 | -1.0614 |  | -398.9786
0.025391 | -0.99711 |  | -375.0107
0.025586 | -0.79806 |  | -295.7186
0.025781 | -0.50137 |  | -176.7416
0.025977 | -0.14102 |  | -38.0139
0.026172 | 0.22825 |  | 102.6175
0.026367 | 0.57373 |  | 229.5036
0.026562 | 0.85283 |  | 328.5767
0.026758 | 1.0146 |  | 385.9299
0.026953 | 1.0337 |  | 390.5494
0.027148 | 0.90731 |  | 339.716
0.027344 | 0.66676 |  | 242.3165
0.027539 | 0.35669 |  | 115.2372
0.027734 | 0.01581 |  | -23.9286
0.02793 | -0.33137 |  | -159.4539
0.028125 | -0.67005 |  | -276.9173
0.02832 | -0.94205 |  | -361.4752
0.028516 | -1.059 |  | -398.583
0.028711 | -1.0042 |  | -378.4981
0.028906 | -0.81723 |  | -302.612
0.029102 | -0.52403 |  | -185.669
0.029297 | -0.17193 |  | -47.6008
0.029492 | 0.1953 |  | 93.4231
0.029687 | 0.5525 |  | 221.7333
0.029883 | 0.83901 |  | 323.1368
0.030078 | 1.0082 |  | 383.6072
0.030273 | 1.0376 |  | 391.9028
0.030469 | 0.91883 |  | 344.5264
0.030664 | 0.68551 |  | 249.6278
0.030859 | 0.37907 |  | 123.902
0.031055 | 0.041253 |  | -14.9611
0.03125 | -0.30616 |  | -151.0303
0.031445 | -0.65179 |  | -269.9593
0.031641 | -0.92848 |  | -357.1469
0.031836 | -1.0552 |  | -397.8299
0.032031 | -1.0123 |  | -381.6063
0.032227 | -0.83181 |  | -309.0135
0.032422 | -0.54274 |  | -194.1942
0.032617 | -0.18642 |  | -56.9892
0.032813 | 0.18088 |  | 84.362
0.033008 | 0.5297 |  | 213.9249
0.033203 | 0.81925 |  | 317.4934
0.033398 | 1.0003 |  | 381.0965
0.033594 | 1.0401 |  | 393.0915
0.033789 | 0.92899 |  | 349.3522
0.033984 | 0.69915 |  | 257.2016
0.03418 | 0.389 |  | 132.9723
0.034375 | 0.043368 |  | -5.5048
0.03457 | -0.30328 |  | -142.2448
0.034766 | -0.63555 |  | -262.7937
0.034961 | -0.90345 |  | -352.5305
0.035156 | -1.0473 |  | -396.6472
0.035352 | -1.0227 |  | -384.2884
0.035547 | -0.83987 |  | -315.0758
0.035742 | -0.55684 |  | -202.4341
0.035937 | -0.20698 |  | -66.1684
0.036133 | 0.16192 |  | 75.3352
0.036328 | 0.50743 |  | 206.0985
0.036523 | 0.80372 |  | 311.8118
0.036719 | 0.99272 |  | 378.4428
0.036914 | 1.0407 |  | 394.1164
0.037109 | 0.94104 |  | 354.0097
0.037305 | 0.7138 |  | 264.7103
0.0375 | 0.40904 |  | 142.1672
0.037695 | 0.063219 |  | 4.099
0.037891 | -0.28421 |  | -133.3614
0.038086 | -0.60814 |  | -255.6398
0.038281 | -0.887 |  | -348.0258
0.038477 | -1.0476 |  | -395.6365
0.038672 | -1.0278 |  | -387.3
0.038867 | -0.85583 |  | -321.628
0.039062 | -0.57989 |  | -211.273
0.039258 | -0.22744 |  | -75.9945
0.039453 | 0.14291 |  | 65.7186
0.039648 | 0.48878 |  | 197.6702
0.039844 | 0.78546 |  | 305.5187
0.040039 | 0.98308 |  | 375.2302
0.040234 | 1.0425 |  | 394.5513
0.04043 | 0.95017 |  | 358.0349
0.040625 | 0.7305 |  | 271.4945
0.04082 | 0.42724 |  | 150.4872
0.041016 | 0.082608 |  | 12.8917
0.041211 | -0.26238 |  | -124.9632
0.041406 | -0.59082 |  | -248.513
0.041602 | -0.87291 |  | -343.2258
0.041797 | -1.0389 |  | -394.1371
0.041992 | -1.0345 |  | -389.6525
0.042188 | -0.87231 |  | -327.5242
0.042383 | -0.5995 |  | -219.5166
0.042578 | -0.25352 |  | -85.3008
0.042773 | 0.11469 |  | 56.5092
0.042969 | 0.46249 |  | 189.6033
0.043164 | 0.76659 |  | 299.4872
0.043359 | 0.9763 |  | 372.1723
0.043555 | 1.0434 |  | 395.15
0.04375 | 0.96153 |  | 362.3453
0.043945 | 0.75144 |  | 278.8121
0.044141 | 0.45221 |  | 159.606
0.044336 | 0.11197 |  | 22.6127
0.044531 | -0.23257 |  | -115.7175
0.044727 | -0.56242 |  | -240.7566
0.044922 | -0.85144 |  | -337.9613
0.045117 | -1.034 |  | -392.2352
0.045312 | -1.0418 |  | -391.6406
0.045508 | -0.88581 |  | -333.1714
0.045703 | -0.62101 |  | -227.681
0.045898 | -0.28053 |  | -94.5442
0.046094 | 0.086537 |  | 47.3879
0.046289 | 0.43748 |  | 181.5257
0.046484 | 0.74976 |  | 293.3012
0.04668 | 0.96717 |  | 368.7843
0.046875 | 1.0437 |  | 395.2881
0.04707 | 0.97211 |  | 366.1553
0.047266 | 0.7684 |  | 285.5775
0.047461 | 0.47585 |  | 168.1662
0.047656 | 0.14049 |  | 31.8155
0.047852 | -0.20273 |  | -106.9536
0.048047 | -0.53708 |  | -233.394
0.048242 | -0.84036 |  | -332.933
0.048438 | -1.0341 |  | -390.4525
0.048633 | -1.0454 |  | -393.6871
0.048828 | -0.9009 |  | -338.7833
0.049023 | -0.64681 |  | -235.7261
0.049219 | -0.30653 |  | -103.7745
0.049414 | 0.060208 |  | 38.0511
0.049609 | 0.41532 |  | 173.1428
0.049805 | 0.73311 |  | 286.8929
0.05 | 0.95605 |  | 365.2651
0.050195 | 1.0439 |  | 395.3374
0.050391 | 0.98148 |  | 369.8588
0.050586 | 0.78756 |  | 292.2248
0.050781 | 0.50286 |  | 176.6721
0.050977 | 0.16909 |  | 41.0783
0.051172 | -0.17616 |  | -97.9196
0.051367 | -0.52057 |  | -225.4887
0.051562 | -0.82733 |  | -327.2588
0.051758 | -1.0201 |  | -388.0289
0.051953 | -1.0502 |  | -395.0553
0.052148 | -0.91828 |  | -343.8799
0.052344 | -0.66648 |  | -243.5883
0.052539 | -0.33832 |  | -112.9865
0.052734 | 0.028707 |  | 28.7364
0.05293 | 0.39058 |  | 164.8074
0.053125 | 0.71495 |  | 280.443
0.05332 | 0.94916 |  | 361.5619
0.053516 | 1.0424 |  | 395.1299
0.053711 | 0.9912 |  | 373.3
0.053906 | 0.80803 |  | 298.6966
0.054102 | 0.52738 |  | 185.0112
0.054297 | 0.20066 |  | 50.1369
0.054492 | -0.14296 |  | -89.0412
0.054688 | -0.49112 |  | -217.6597
0.054883 | -0.81172 |  | -321.4613
0.055078 | -1.0193 |  | -385.3047
0.055273 | -1.0513 |  | -396.2491
0.055469 | -0.93304 |  | -348.9119
0.055664 | -0.69255 |  | -251.3446
0.055859 | -0.36069 |  | -122.0935
0.056055 | 0.0061768 |  | 19.4621
0.05625 | 0.37466 |  | 156.3346
0.056445 | 0.69909 |  | 273.7031
0.056641 | 0.93135 |  | 357.5035
0.056836 | 1.0414 |  | 394.523
0.057031 | 0.99949 |  | 376.4553
0.057227 | 0.8216 |  | 305.0606
0.057422 | 0.54821 |  | 193.4745
0.057617 | 0.21489 |  | 59.5252
0.057813 | -0.13409 |  | -79.9017
0.058008 | -0.47415 |  | -209.8099
0.058203 | -0.78623 |  | -315.9016
0.058398 | -1.0088 |  | -382.9802
0.058594 | -1.0598 |  | -397.7619
0.058789 | -0.94158 |  | -354.1638
0.058984 | -0.71138 |  | -259.3228
0.05918 | -0.38714 |  | -131.4927
0.059375 | -0.017935 |  | 9.7902
0.05957 | 0.34692 |  | 147.4303
0.059766 | 0.68072 |  | 266.5132
0.059961 | 0.92081 |  | 352.9903
0.060156 | 1.036 |  | 393.4742
0.060352 | 1.0082 |  | 379.2123
0.060547 | 0.83634 |  | 311.1467
0.060742 | 0.5684 |  | 201.6488
0.060937 | 0.24117 |  | 68.5403
0.061133 | -0.1082 |  | -70.9932
0.061328 | -0.45513 |  | -201.8813
0.061523 | -0.77361 |  | -309.9558
0.061719 | -0.99656 |  | -380.0358
0.061914 | -1.0605 |  | -398.5594
0.062109 | -0.9546 |  | -358.7255
0.062305 | -0.72534 |  | -266.7263
0.0625 | -0.40817 |  | -140.4678
0.062695 | -0.04041 |  | 0.46621
0.062891 | 0.32628 |  | 138.8331
0.063086 | 0.66063 |  | 259.5747
0.063281 | 0.9098 |  | 348.6818
0.063477 | 1.0329 |  | 392.5868
0.063672 | 1.0135 |  | 382.0097
0.063867 | 0.84947 |  | 317.1962
0.064062 | 0.584 |  | 209.9434
0.064258 | 0.2604 |  | 77.9133
0.064453 | -0.085386 |  | -61.6904
0.064648 | -0.42974 |  | -193.6233
0.064844 | -0.75515 |  | -303.611
0.065039 | -0.98939 |  | -376.6189
0.065234 | -1.0588 |  | -398.8981
0.06543 | -0.96418 |  | -362.9667
0.065625 | -0.74175 |  | -274.0417
0.06582 | -0.42539 |  | -149.4861
0.066016 | -0.062358 |  | -9.0204
0.066211 | 0.30219 |  | 129.9799
0.066406 | 0.63633 |  | 252.3542
0.066602 | 0.89558 |  | 344.0013
0.066797 | 1.0311 |  | 391.25
0.066992 | 1.0174 |  | 384.444
0.067187 | 0.86314 |  | 323.0434
0.067383 | 0.60057 |  | 218.1275
0.067578 | 0.27461 |  | 87.2542
0.067773 | -0.073537 |  | -52.2815
0.067969 | -0.42317 |  | -185.1985
0.068164 | -0.74115 |  | -297.2754
0.068359 | -0.97051 |  | -373.2975
0.068555 | -1.0577 |  | -399.1604
0.06875 | -0.97548 |  | -367.0189
0.068945 | -0.75382 |  | -281.1932
0.069141 | -0.44272 |  | -158.3945
0.069336 | -0.080206 |  | -18.4488
0.069531 | 0.28426 |  | 121.1505
0.069727 | 0.61629 |  | 245.08
0.069922 | 0.88098 |  | 339.2296
0.070117 | 1.0255 |  | 389.861
0.070312 | 1.0235 |  | 386.783
0.070508 | 0.87634 |  | 328.733
0.070703 | 0.61666 |  | 226.1148
0.070898 | 0.29307 |  | 96.2815
0.071094 | -0.056162 |  | -43.276
0.071289 | -0.39855 |  | -177.0761
0.071484 | -0.71403 |  | -290.8805
0.07168 | -0.95955 |  | -369.7302
0.071875 | -1.0589 |  | -399.3767
0.07207 | -0.98539 |  | -371.1648
0.072266 | -0.77546 |  | -288.4303
0.072461 | -0.46833 |  | -167.348
0.072656 | -0.10552 |  | -27.8739
0.072852 | 0.26217 |  | 112.2125
0.073047 | 0.59823 |  | 237.5264
0.073242 | 0.86705 |  | 334.0066
0.073438 | 1.0211 |  | 387.8635
0.073633 | 1.0285 |  | 388.5494
0.073828 | 0.89189 |  | 334.0277
0.074023 | 0.64205 |  | 233.9343
0.074219 | 0.32149 |  | 105.3875
0.074414 | -0.025951 |  | -34.0183
0.074609 | -0.36988 |  | -168.6648
0.074805 | -0.69365 |  | -284.2466
0.075 | -0.94958 |  | -365.8321
0.075195 | -1.0587 |  | -399.0849
0.075391 | -0.99509 |  | -374.7066
0.075586 | -0.7954 |  | -295.1016
0.075781 | -0.49473 |  | -175.9807
0.075977 | -0.13589 |  | -37.2156
0.076172 | 0.2326 |  | 103.325
0.076367 | 0.57654 |  | 230.0808
0.076563 | 0.85205 |  | 328.9579
0.076758 | 1.0158 |  | 386.0119
0.076953 | 1.0344 |  | 390.3396
0.077148 | 0.90482 |  | 339.2431
0.077344 | 0.66471 |  | 241.693
0.077539 | 0.35237 |  | 114.5691
0.077734 | 0.011054 |  | -24.6068
0.07793 | -0.33179 |  | -160.0644
0.078125 | -0.67073 |  | -277.3867
0.07832 | -0.94216 |  | -361.7129
0.078516 | -1.0581 |  | -398.5871
0.078711 | -1.0054 |  | -378.2755
0.078906 | -0.8175 |  | -302.1316
0.079102 | -0.52327 |  | -185.0319
0.079297 | -0.16592 |  | -46.8637
0.079492 | 0.20527 |  | 94.2001
0.079687 | 0.55397 |  | 222.3787
0.079883 | 0.83736 |  | 323.5223
0.080078 | 1.009 |  | 383.661
0.080273 | 1.0375 |  | 391.633
0.080469 | 0.91981 |  | 344.0138
0.080664 | 0.68603 |  | 249.0037
0.080859 | 0.37595 |  | 123.2761
0.081055 | 0.029658 |  | -15.508
0.08125 | -0.31478 |  | -151.497
0.081445 | -0.64311 |  | -270.378
0.081641 | -0.92462 |  | -357.3642
0.081836 | -1.0613 |  | -397.7965
0.082031 | -1.0114 |  | -381.35
0.082227 | -0.83157 |  | -308.5032
0.082422 | -0.54367 |  | -193.5366
0.082617 | -0.1858 |  | -56.2353
0.082812 | 0.17899 |  | 85.1617
0.083008 | 0.53128 |  | 214.6702
0.083203 | 0.82223 |  | 318.1025
0.083398 | 1.0008 |  | 381.4267
0.083594 | 1.0405 |  | 393.028
0.083789 | 0.92868 |  | 348.8698
0.083984 | 0.70022 |  | 256.4643
0.08418 | 0.39422 |  | 132.2395
0.084375 | 0.05157 |  | -6.217
0.08457 | -0.29395 |  | -142.9997
0.084766 | -0.63135 |  | -263.5876
0.084961 | -0.91065 |  | -353.2575
0.085156 | -1.0527 |  | -397.095
0.085352 | -1.0204 |  | -384.3871
0.085547 | -0.84241 |  | -314.8953
0.085742 | -0.55918 |  | -202.0549
0.085938 | -0.20634 |  | -65.687
0.086133 | 0.16016 |  | 75.829
0.086328 | 0.50783 |  | 206.5302
0.086523 | 0.80528 |  | 312.0871
0.086719 | 0.99346 |  | 378.4601
0.086914 | 1.0398 |  | 393.767
0.087109 | 0.93943 |  | 353.2657
0.087305 | 0.71357 |  | 263.7221
0.0875 | 0.4099 |  | 141.059
0.087695 | 0.068743 |  | 2.9392
0.087891 | -0.2837 |  | -134.4034
0.088086 | -0.62116 |  | -256.4404
0.088281 | -0.89467 |  | -348.5717
0.088477 | -1.0437 |  | -395.8494
0.088672 | -1.0284 |  | -387.1226
0.088867 | -0.8568 |  | -321.1368
0.089063 | -0.57675 |  | -210.5514
0.089258 | -0.22937 |  | -75.1536
0.089453 | 0.13835 |  | 66.5669
0.089648 | 0.48538 |  | 198.425
0.089844 | 0.78667 |  | 306.0859
0.090039 | 0.98664 |  | 375.5764
0.090234 | 1.0418 |  | 394.6513
0.09043 | 0.95057 |  | 357.8547
0.090625 | 0.73104 |  | 271.0519
0.09082 | 0.42733 |  | 149.8809
0.091016 | 0.086479 |  | 12.2394
0.091211 | -0.25939 |  | -125.5479
0.091406 | -0.59056 |  | -248.9257
0.091602 | -0.8746 |  | -343.4343
0.091797 | -1.0408 |  | -394.0836
0.091992 | -1.0339 |  | -389.2314
0.092188 | -0.87039 |  | -326.8019
0.092383 | -0.59774 |  | -218.6044
0.092578 | -0.2515 |  | -84.2209
0.092773 | 0.11883 |  | 57.5561
0.092969 | 0.46818 |  | 190.4907
0.093164 | 0.77011 |  | 300.2423
0.093359 | 0.97665 |  | 372.6896
0.093555 | 1.0441 |  | 395.3695
0.09375 | 0.96142 |  | 362.261
0.093945 | 0.74846 |  | 278.4068
0.094141 | 0.4496 |  | 159.0404
0.094336 | 0.10755 |  | 21.9846
0.094531 | -0.24089 |  | -116.3975
0.094727 | -0.57083 |  | -241.3799
0.094922 | -0.85562 |  | -338.4113
0.095117 | -1.0337 |  | -392.4255
0.095312 | -1.0418 |  | -391.4531
0.095508 | -0.8851 |  | -332.6381
0.095703 | -0.61796 |  | -226.9425
0.095898 | -0.27635 |  | -93.7039
0.096094 | 0.095141 |  | 48.1413
0.096289 | 0.44651 |  | 182.1153
0.096484 | 0.75172 |  | 293.7797
0.09668 | 0.96629 |  | 369.0443
0.096875 | 1.0441 |  | 395.2252
0.09707 | 0.97068 |  | 365.7748
0.097266 | 0.76602 |  | 284.9043
0.097461 | 0.47335 |  | 167.3184
0.097656 | 0.13142 |  | 30.9581
0.097852 | -0.21887 |  | -107.6809
0.098047 | -0.54798 |  | -233.8859
0.098242 | -0.8372 |  | -333.205
0.098437 | -1.0275 |  | -390.5601
0.098633 | -1.0466 |  | -393.566
0.098828 | -0.89979 |  | -338.4044
0.099023 | -0.64095 |  | -235.1738
0.099219 | -0.30343 |  | -103.1178
0.099414 | 0.064331 |  | 38.7021
0.099609 | 0.41715 |  | 173.6668
0.099805 | 0.73351 |  | 287.2389
0.1 | 0.95887 |  | 365.383
0.1002 | 1.0426 |  | 395.1462
0.10039 | 0.97984 |  | 369.3909
0.10059 | 0.78608 |  | 291.565
0.10078 | 0.49909 |  | 175.8227
0.10098 | 0.16609 |  | 40.1081
0.10117 | -0.17913 |  | -98.92
0.10137 | -0.51619 |  | -226.3616
0.10156 | -0.82278 |  | -327.7915
0.10176 | -1.0278 |  | -388.2465
0.10195 | -1.051 |  | -395.078
0.10215 | -0.91473 |  | -343.6305
0.10234 | -0.66923 |  | -243.0106
0.10254 | -0.33328 |  | -112.2128
0.10273 | 0.035181 |  | 29.532
0.10293 | 0.39517 |  | 165.4343
0.10312 | 0.71793 |  | 280.8028
0.10332 | 0.94619 |  | 361.6585
0.10352 | 1.0434 |  | 394.9189
0.10371 | 0.99067 |  | 372.8789
0.10391 | 0.80499 |  | 298.2407
0.1041 | 0.52729 |  | 184.5701
0.1043 | 0.19695 |  | 49.6727
0.10449 | -0.15014 |  | -89.6052
0.10469 | -0.49954 |  | -218.2456
0.10488 | -0.80964 |  | -321.9173
0.10508 | -1.0142 |  | -385.5547
0.10527 | -1.0559 |  | -396.1173
0.10547 | -0.92966 |  | -348.3403
0.10566 | -0.68951 |  | -250.4849
0.10586 | -0.36284 |  | -121.1504
0.10605 | 0.0083444 |  | 20.307
0.10625 | 0.37204 |  | 156.9931
0.10645 | 0.70052 |  | 274.1644
0.10664 | 0.93614 |  | 357.7607
0.10684 | 1.0404 |  | 394.539
0.10703 | 1.0005 |  | 376.2613
0.10723 | 0.82192 |  | 304.7223
0.10742 | 0.54883 |  | 193.0089
0.10762 | 0.22182 |  | 58.9775
0.10781 | -0.12542 |  | -80.4935
0.10801 | -0.47467 |  | -210.3323
0.1082 | -0.79568 |  | -316.222
0.1084 | -1.009 |  | -383.0406
0.10859 | -1.0561 |  | -397.5038
0.10879 | -0.94334 |  | -353.5868
0.10898 | -0.70691 |  | -258.5473
0.10918 | -0.38312 |  | -130.6466
0.10938 | -0.018043 |  | 10.6293
0.10957 | 0.34851 |  | 148.1598
0.10977 | 0.68246 |  | 267.0801
0.10996 | 0.92369 |  | 353.3626
0.11016 | 1.036 |  | 393.5903
0.11035 | 1.0063 |  | 379.0038
0.11055 | 0.83421 |  | 310.6189
0.11074 | 0.56524 |  | 200.9744
0.11094 | 0.23979 |  | 67.8312
0.11113 | -0.11346 |  | -71.7847
0.11133 | -0.46406 |  | -202.6426
0.11152 | -0.78145 |  | -310.5169
0.11172 | -0.99895 |  | -380.328
0.11191 | -1.0564 |  | -398.4418
0.11211 | -0.95351 |  | -358.2519
0.1123 | -0.72215 |  | -266.0838
0.1125 | -0.40041 |  | -139.688
0.1127 | -0.035977 |  | 1.2972
0.11289 | 0.32964 |  | 139.6264
0.11309 | 0.66063 |  | 260.2822
0.11328 | 0.90949 |  | 349.1418
0.11348 | 1.0349 |  | 392.6931
0.11367 | 1.0118 |  | 381.7755
0.11387 | 0.84724 |  | 316.6333
0.11406 | 0.58068 |  | 209.1972
0.11426 | 0.25212 |  | 77.1558
0.11445 | -0.095854 |  | -62.4279
0.11465 | -0.43676 |  | -194.2508
0.11484 | -0.75485 |  | -304.0913
0.11504 | -0.98723 |  | -376.9173
0.11523 | -1.0587 |  | -398.861
0.11543 | -0.96265 |  | -362.5915
0.11563 | -0.73881 |  | -273.4159
0.11582 | -0.42146 |  | -148.6838
0.11602 | -0.056274 |  | -8.1921
0.11621 | 0.30909 |  | 130.775
0.11641 | 0.643 |  | 253.0438
0.1166 | 0.89795 |  | 344.4604
0.1168 | 1.0299 |  | 391.4186
0.11699 | 1.0179 |  | 384.2132
0.11719 | 0.862 |  | 322.4406
0.11738 | 0.59887 |  | 217.3119
0.11758 | 0.27073 |  | 86.2588
0.11777 | -0.083771 |  | -53.3833
0.11797 | -0.4243 |  | -186.2354
0.11816 | -0.73522 |  | -298.0977
0.11836 | -0.97437 |  | -373.8472
0.11855 | -1.0602 |  | -399.4613
0.11875 | -0.97382 |  | -367.0035
0.11895 | -0.75636 |  | -280.7812
0.11914 | -0.44269 |  | -157.6914
0.11934 | -0.081972 |  | -17.6193
0.11953 | 0.28009 |  | 121.928
0.11973 | 0.6188 |  | 245.626
0.11992 | 0.88365 |  | 339.4462
0.12012 | 1.0259 |  | 389.7472
0.12031 | 1.0236 |  | 386.3667
0.12051 | 0.87562 |  | 328.056
0.1207 | 0.61834 |  | 225.3307
0.1209 | 0.29599 |  | 95.4737
0.12109 | -0.049957 |  | -44.1074
0.12129 | -0.38876 |  | -177.8361
0.12148 | -0.70782 |  | -291.4869
0.12168 | -0.96033 |  | -370.0321
0.12187 | -1.0626 |  | -399.3009
0.12207 | -0.98377 |  | -370.7679
0.12227 | -0.77382 |  | -287.7006
0.12246 | -0.46995 |  | -166.4426
0.12266 | -0.10593 |  | -26.9174
0.12285 | 0.25843 |  | 113.2476
0.12305 | 0.59594 |  | 238.5153
0.12324 | 0.86932 |  | 334.8079
0.12344 | 1.0233 |  | 388.3421
0.12363 | 1.029 |  | 388.577
0.12383 | 0.88924 |  | 333.6635
0.12402 | 0.63983 |  | 233.354
0.12422 | 0.32178 |  | 104.7461
0.12441 | -0.023852 |  | -34.6208
0.12461 | -0.36967 |  | -169.1579
0.1248 | -0.69469 |  | -284.6419
0.125 | -0.94768 |  | -366.023
0.1252 | -1.0604 |  | -398.8906
0.12539 | -0.99487 |  | -374.2635
0.12559 | -0.79069 |  | -294.4938
0.12578 | -0.49339 |  | -175.1679
0.12598 | -0.13232 |  | -36.297
0.12617 | 0.23583 |  | 104.2469
0.12637 | 0.57963 |  | 230.8658
0.12656 | 0.85655 |  | 329.4434
0.12676 | 1.0141 |  | 386.1808
0.12695 | 1.0336 |  | 390.2031
0.12715 | 0.9042 |  | 338.8116
0.12734 | 0.6597 |  | 241.047
0.12754 | 0.34774 |  | 113.7796
0.12773 | 0.0010735 |  | -25.5331
0.12793 | -0.34415 |  | -161.0302
0.12812 | -0.67425 |  | -278.1987
0.12832 | -0.93991 |  | -362.2189
0.12852 | -1.0569 |  | -398.6261
0.12871 | -1.0036 |  | -377.8387
0.12891 | -0.81221 |  | -301.4463
0.1291 | -0.51641 |  | -184.2499
0.1293 | -0.15851 |  | -46.1125
0.12949 | 0.20998 |  | 94.8152
0.12969 | 0.55482 |  | 222.9072
0.12988 | 0.83894 |  | 323.961
0.13008 | 1.0104 |  | 383.9182
0.13027 | 1.0362 |  | 391.6094
0.13047 | 0.91675 |  | 343.6579
0.13066 | 0.68031 |  | 248.3835
0.13086 | 0.36879 |  | 122.4947
0.13105 | 0.024987 |  | -16.4036
0.13125 | -0.32118 |  | -152.3812
0.13145 | -0.6544 |  | -271.1029
0.13164 | -0.92648 |  | -357.8481
0.13184 | -1.0556 |  | -397.9292
0.13203 | -1.0131 |  | -381.1
0.13223 | -0.82947 |  | -307.9982
0.13242 | -0.53681 |  | -192.9075
0.13262 | -0.18177 |  | -55.6243
0.13281 | 0.18518 |  | 85.6442
0.13301 | 0.53383 |  | 215.0172
0.1332 | 0.82343 |  | 318.244
0.1334 | 1.0028 |  | 381.2981
0.13359 | 1.0382 |  | 392.6443
0.13379 | 0.92769 |  | 348.261
0.13398 | 0.69661 |  | 255.7285
0.13418 | 0.38803 |  | 131.3886
0.13437 | 0.047683 |  | -7.0844
0.13457 | -0.30024 |  | -143.7062
0.13477 | -0.63285 |  | -264.0682
0.13496 | -0.9043 |  | -353.4415
0.13516 | -1.052 |  | -397.0321
0.13535 | -1.0227 |  | -384.1447
0.13555 | -0.84032 |  | -314.4076
0.13574 | -0.56152 |  | -201.3176
0.13594 | -0.21053 |  | -64.8499
0.13613 | 0.16359 |  | 76.6039
0.13633 | 0.51411 |  | 207.157
0.13652 | 0.80681 |  | 312.5489
0.13672 | 0.99287 |  | 378.7236
0.13691 | 1.0425 |  | 393.8261
0.13711 | 0.94125 |  | 353.1535
0.1373 | 0.71519 |  | 263.3889
0.1375 | 0.41072 |  | 140.5201
0.1377 | 0.06301 |  | 2.3392
0.13789 | -0.28628 |  | -135.0053
0.13809 | -0.61714 |  | -256.9488
0.13828 | -0.89244 |  | -348.8154
0.13848 | -1.0433 |  | -395.7377
0.13867 | -1.0283 |  | -386.6786
0.13887 | -0.85567 |  | -320.4522
0.13906 | -0.57652 |  | -209.6658
0.13926 | -0.23055 |  | -74.1108
0.13945 | 0.14474 |  | 67.5758
0.13965 | 0.49729 |  | 199.3144
0.13984 | 0.79123 |  | 306.7329
0.14004 | 0.98548 |  | 375.817
0.14023 | 1.0422 |  | 394.4881
0.14043 | 0.95025 |  | 357.3912
0.14062 | 0.73052 |  | 270.5103
0.14082 | 0.42905 |  | 149.3645
0.14102 | 0.090298 |  | 11.655
0.14121 | -0.25341 |  | -126.2316
0.14141 | -0.59005 |  | -249.6136
0.1416 | -0.88162 |  | -343.9525
0.1418 | -1.0433 |  | -394.2843
0.14199 | -1.0324 |  | -389.1135
0.14219 | -0.87315 |  | -326.4371
0.14238 | -0.60135 |  | -218.0568
0.14258 | -0.25643 |  | -83.5428
0.14277 | 0.11361 |  | 58.3149
0.14297 | 0.47155 |  | 191.2098
0.14316 | 0.77404 |  | 300.7275
0.14336 | 0.97503 |  | 372.7604
0.14355 | 1.0442 |  | 394.9739
0.14375 | 0.96035 |  | 361.4538
0.14395 | 0.74797 |  | 277.2967
0.14414 | 0.45399 |  | 157.71
0.14434 | 0.11413 |  | 20.602
0.14453 | -0.2329 |  | -117.6053
0.14473 | -0.57265 |  | -242.3067
0.14492 | -0.86495 |  | -339.0069
0.14512 | -1.0336 |  | -392.6704
0.14531 | -1.0398 |  | -391.3365
0.14551 | -0.88771 |  | -332.1475
0.1457 | -0.61949 |  | -226.1638
0.1459 | -0.27989 |  | -92.7951
0.14609 | 0.090071 |  | 49.0584
0.14629 | 0.44433 |  | 183.0003
0.14648 | 0.75429 |  | 294.5624
0.14668 | 0.97017 |  | 369.6145
0.14688 | 1.0443 |  | 395.5142
0.14707 | 0.97107 |  | 365.6563
0.14727 | 0.76663 |  | 284.38
0.14746 | 0.47472 |  | 166.5553
0.14766 | 0.14338 |  | 30.0655
0.14785 | -0.19948 |  | -108.6001
0.14805 | -0.54138 |  | -234.6725
0.14824 | -0.84859 |  | -333.716
0.14844 | -1.0346 |  | -390.6821
0.14863 | -1.0426 |  | -393.2632
0.14883 | -0.90089 |  | -337.7245
0.14902 | -0.6447 |  | -234.2167
0.14922 | -0.30553 |  | -101.9896
0.14941 | 0.062314 |  | 39.858
0.14961 | 0.42233 |  | 174.7166
0.1498 | 0.73753 |  | 288.0754
0.15 | 0.95661 |  | 365.8557
0.1502 | 1.0439 |  | 395.2208
0.15039 | 0.98048 |  | 369.1113
0.15059 | 0.78469 |  | 291.0037
0.15078 | 0.49941 |  | 175.0992
0.15098 | 0.16516 |  | 39.3042
0.15117 | -0.18104 |  | -99.7395
0.15137 | -0.52192 |  | -227.1542
0.15156 | -0.82852 |  | -328.4368
0.15176 | -1.0255 |  | -388.5726
0.15195 | -1.0493 |  | -394.9811
0.15215 | -0.91407 |  | -343.1226
0.15234 | -0.66484 |  | -242.2505
0.15254 | -0.33021 |  | -111.2905
0.15273 | 0.040479 |  | 30.4896
0.15293 | 0.39937 |  | 166.2443
0.15313 | 0.71624 |  | 281.4312
0.15332 | 0.94599 |  | 361.9906
0.15352 | 1.0433 |  | 394.8777
0.15371 | 0.98875 |  | 372.511
0.15391 | 0.80115 |  | 297.5314
0.1541 | 0.51952 |  | 183.6314
0.1543 | 0.1863 |  | 48.6803
0.15449 | -0.15863 |  | -90.5074
0.15469 | -0.49916 |  | -219.0202
0.15488 | -0.81214 |  | -322.5632
0.15508 | -1.0196 |  | -385.9783
0.15527 | -1.0511 |  | -396.2456
0.15547 | -0.92639 |  | -348.1022
0.15566 | -0.68394 |  | -249.9066
0.15586 | -0.35005 |  | -120.3523
0.15605 | 0.016658 |  | 21.2346
0.15625 | 0.37793 |  | 157.9388
0.15645 | 0.70163 |  | 274.9562
0.15664 | 0.93495 |  | 358.217
0.15684 | 1.0413 |  | 394.5296
0.15703 | 0.99724 |  | 375.7874
0.15723 | 0.81647 |  | 303.9339
0.15742 | 0.5408 |  | 192.0621
0.15762 | 0.20863 |  | 57.989
0.15781 | -0.14111 |  | -81.4152
0.15801 | -0.48376 |  | -211.1442
0.1582 | -0.79211 |  | -316.811
0.1584 | -1.0071 |  | -383.2928
0.15859 | -1.0572 |  | -397.3733
0.15879 | -0.93894 |  | -353.1044
0.15898 | -0.70336 |  | -257.8285
0.15918 | -0.37672 |  | -129.765
0.15937 | -0.0071485 |  | 11.537
0.15957 | 0.35603 |  | 148.9588
0.15977 | 0.68297 |  | 267.7029
0.15996 | 0.92227 |  | 353.6969
0.16016 | 1.0379 |  | 393.5418
0.16035 | 1.0054 |  | 378.5836
0.16055 | 0.83189 |  | 309.9082
0.16074 | 0.55798 |  | 200.0767
0.16094 | 0.2215 |  | 66.8892
0.16113 | -0.12584 |  | -72.6148
0.16133 | -0.46371 |  | -203.2935
0.16152 | -0.77389 |  | -310.9026
0.16172 | -0.99187 |  | -380.3723
0.16191 | -1.0581 |  | -398.2066
0.16211 | -0.95091 |  | -357.7299
0.1623 | -0.71449 |  | -265.2668
0.1625 | -0.39609 |  | -138.7119
0.1627 | -0.028006 |  | 2.3063
0.16289 | 0.33199 |  | 140.5634
0.16309 | 0.65892 |  | 260.9929
0.16328 | 0.91376 |  | 349.534
0.16348 | 1.035 |  | 392.756
0.16367 | 1.0102 |  | 381.5044
0.16387 | 0.84649 |  | 316.1318
0.16406 | 0.57511 |  | 208.5215
0.16426 | 0.2466 |  | 76.3078
0.16445 | -0.10078 |  | -63.3073
0.16465 | -0.44014 |  | -195.0747
0.16484 | -0.75243 |  | -304.6845
0.16504 | -0.98546 |  | -377.1248
0.16523 | -1.0603 |  | -398.7384
0.16543 | -0.96064 |  | -362.1025
0.16562 | -0.73592 |  | -272.5657
0.16582 | -0.41912 |  | -147.6155
0.16602 | -0.052786 |  | -7.0196
0.16621 | 0.30969 |  | 131.7911
0.16641 | 0.6442 |  | 253.7286
0.1666 | 0.89999 |  | 344.7984
0.1668 | 1.0303 |  | 391.372
0.16699 | 1.0177 |  | 383.8843
0.16719 | 0.85946 |  | 321.9192
0.16738 | 0.59633 |  | 216.7017
0.16758 | 0.27283 |  | 85.7081
0.16777 | -0.073202 |  | -53.985
0.16797 | -0.41433 |  | -186.9438
0.16816 | -0.73361 |  | -298.6559
0.16836 | -0.97516 |  | -374.1044
0.16855 | -1.0621 |  | -399.3984
0.16875 | -0.97185 |  | -366.5748
0.16895 | -0.75368 |  | -280.0987
0.16914 | -0.44361 |  | -156.8687
0.16934 | -0.078373 |  | -16.7203
0.16953 | 0.28357 |  | 122.7177
0.16973 | 0.61948 |  | 246.267
0.16992 | 0.8849 |  | 339.8972
0.17012 | 1.026 |  | 389.8368
0.17031 | 1.0232 |  | 386.1072
0.17051 | 0.87376 |  | 327.5164
0.1707 | 0.61575 |  | 224.5862
0.1709 | 0.29314 |  | 94.677
0.17109 | -0.057158 |  | -44.885
0.17129 | -0.40132 |  | -178.5529
0.17148 | -0.71889 |  | -292.0348
0.17168 | -0.9605 |  | -370.2937
0.17188 | -1.0581 |  | -399.1742
0.17207 | -0.98345 |  | -370.2601
0.17227 | -0.77036 |  | -286.963
0.17246 | -0.46442 |  | -165.5628
0.17266 | -0.10382 |  | -26.0119
0.17285 | 0.26221 |  | 113.9653
0.17305 | 0.60158 |  | 239.0079
0.17324 | 0.87159 |  | 335.0113
0.17344 | 1.0212 |  | 388.1698
0.17363 | 1.0278 |  | 388.1053
0.17383 | 0.8882 |  | 332.9135
0.17402 | 0.63616 |  | 232.3962
0.17422 | 0.31846 |  | 103.6818
0.17441 | -0.025774 |  | -35.7927
0.17461 | -0.36935 |  | -170.2704
0.1748 | -0.70007 |  | -285.4597
0.175 | -0.95427 |  | -366.506
0.1752 | -1.0555 |  | -398.9978
0.17539 | -0.99442 |  | -373.9305
0.17559 | -0.79147 |  | -293.8686
0.17578 | -0.48655 |  | -174.3973
0.17598 | -0.12946 |  | -35.5003
0.17617 | 0.23968 |  | 104.9322
0.17637 | 0.58029 |  | 231.4484
0.17656 | 0.85523 |  | 329.9195
0.17676 | 1.0182 |  | 386.4286
0.17695 | 1.0322 |  | 390.0833
0.17715 | 0.90299 |  | 338.2481
0.17734 | 0.66045 |  | 240.04
0.17754 | 0.34679 |  | 112.5038
0.17773 | 0.0027602 |  | -26.6943
0.17793 | -0.34803 |  | -161.8778
0.17813 | -0.67845 |  | -278.816
0.17832 | -0.93919 |  | -362.6682
0.17852 | -1.059 |  | -398.8311
0.17871 | -1.0036 |  | -377.623
0.17891 | -0.81006 |  | -300.7401
0.1791 | -0.5159 |  | -183.2395
0.1793 | -0.16089 |  | -45.015
0.17949 | 0.20491 |  | 95.8766
0.17969 | 0.55843 |  | 223.7597
0.17988 | 0.84622 |  | 324.5019
0.18008 | 1.0091 |  | 384.155
0.18027 | 1.0358 |  | 391.5013
0.18047 | 0.91775 |  | 343.2686
0.18066 | 0.67968 |  | 247.8357
0.18086 | 0.37258 |  | 121.8264
0.18105 | 0.031215 |  | -17.1324
0.18125 | -0.31592 |  | -153.1421
0.18145 | -0.65443 |  | -271.7942
0.18164 | -0.92963 |  | -358.2726
0.18184 | -1.055 |  | -397.9726
0.18203 | -1.0117 |  | -380.7289
0.18223 | -0.82819 |  | -307.1718
0.18242 | -0.53678 |  | -191.686
0.18262 | -0.18337 |  | -54.2152
0.18281 | 0.18577 |  | 87.0017
0.18301 | 0.53481 |  | 216.1057
0.1832 | 0.82326 |  | 318.9428
0.1834 | 1.003 |  | 381.5799
0.18359 | 1.0391 |  | 392.5645
0.18379 | 0.92837 |  | 347.9509
0.18398 | 0.69979 |  | 255.2264
0.18418 | 0.39223 |  | 130.7128
0.18438 | 0.047539 |  | -7.9027
0.18457 | -0.29884 |  | -144.5987
0.18477 | -0.63373 |  | -264.8756
0.18496 | -0.91582 |  | -354.0066
0.18516 | -1.054 |  | -397.1764
0.18535 | -1.0154 |  | -383.8057
0.18555 | -0.84226 |  | -313.6762
0.18574 | -0.55697 |  | -200.3284
0.18594 | -0.20264 |  | -63.7143
0.18613 | 0.16102 |  | 77.7051
0.18633 | 0.51412 |  | 208.03
0.18652 | 0.81059 |  | 313.1012
0.18672 | 0.99478 |  | 378.8786
0.18691 | 1.0406 |  | 393.595
0.18711 | 0.93869 |  | 352.5651
0.1873 | 0.71465 |  | 262.4689
0.1875 | 0.40967 |  | 139.4146
0.1877 | 0.0632 |  | 1.17
0.18789 | -0.28942 |  | -136.0832
0.18809 | -0.62188 |  | -257.819
0.18828 | -0.89425 |  | -349.4368
0.18848 | -1.0447 |  | -396.0022
0.18867 | -1.0265 |  | -386.5079
0.18887 | -0.85298 |  | -319.8865
0.18906 | -0.57156 |  | -208.8731
0.18926 | -0.22413 |  | -73.217
0.18945 | 0.14207 |  | 68.5161
0.18965 | 0.4921 |  | 200.1319
0.18984 | 0.7922 |  | 307.3099
0.19004 | 0.98671 |  | 376.0538
0.19023 | 1.0411 |  | 394.3047
0.19043 | 0.94789 |  | 356.8453
0.19062 | 0.72635 |  | 269.6457
0.19082 | 0.42308 |  | 148.3142
0.19102 | 0.080663 |  | 10.6396
0.19121 | -0.26489 |  | -127.1319
0.19141 | -0.59406 |  | -250.3838
0.1916 | -0.87844 |  | -344.505
0.1918 | -1.0421 |  | -394.5582
0.19199 | -1.0317 |  | -389.0425
0.19219 | -0.86917 |  | -325.9305
0.19238 | -0.59524 |  | -217.1947
0.19258 | -0.24772 |  | -82.5304
0.19277 | 0.12119 |  | 59.3302
0.19297 | 0.47358 |  | 192.0744
0.19316 | 0.77613 |  | 301.3033
0.19336 | 0.97808 |  | 373.0167
0.19355 | 1.0429 |  | 394.8997
0.19375 | 0.95863 |  | 361.078
0.19395 | 0.74544 |  | 276.7277
0.19414 | 0.44768 |  | 157.0347
0.19434 | 0.10729 |  | 19.9001
0.19453 | -0.23833 |  | -118.2207
0.19473 | -0.57017 |  | -242.7031
0.19492 | -0.8584 |  | -339.1025
0.19512 | -1.0344 |  | -392.4201
0.19531 | -1.0393 |  | -390.7601
0.19551 | -0.88139 |  | -331.3016
0.1957 | -0.61533 |  | -225.1015
0.1959 | -0.27502 |  | -91.6433
0.19609 | 0.095042 |  | 50.1868
0.19629 | 0.44721 |  | 183.9806
0.19648 | 0.75808 |  | 295.251
0.19668 | 0.9709 |  | 369.8877
0.19687 | 1.043 |  | 395.3248
0.19707 | 0.97054 |  | 365.1258
0.19727 | 0.76451 |  | 283.6364
0.19746 | 0.47188 |  | 165.669
0.19766 | 0.13626 |  | 29.1141
0.19785 | -0.20966 |  | -109.5242
0.19805 | -0.54396 |  | -235.4399
0.19824 | -0.84598 |  | -334.2176
0.19844 | -1.035 |  | -390.8022
0.19863 | -1.0424 |  | -392.9421
0.19883 | -0.89761 |  | -337.0855
0.19902 | -0.64127 |  | -233.4082
0.19922 | -0.30233 |  | -101.1741
0.19941 | 0.0617 |  | 40.5769
0.19961 | 0.42151 |  | 175.3532
0.1998 | 0.74287 |  | 288.5946
0.2 | 0.9592 |  | 366.1667
0.2002 | 1.0425 |  | 395.2245
0.20039 | 0.98097 |  | 368.7519
0.20059 | 0.78386 |  | 290.3469
0.20078 | 0.50013 |  | 174.2834
0.20098 | 0.16646 |  | 38.43
0.20117 | -0.18206 |  | -100.5396
0.20137 | -0.52089 |  | -227.7941
0.20156 | -0.83079 |  | -328.895
0.20176 | -1.0297 |  | -388.7009
0.20195 | -1.0473 |  | -394.672
0.20215 | -0.91394 |  | -342.4682
0.20234 | -0.66552 |  | -241.3981
0.20254 | -0.32777 |  | -110.4073
0.20273 | 0.037774 |  | 31.3345
0.20293 | 0.39873 |  | 166.9968
0.20312 | 0.72151 |  | 281.9615
0.20332 | 0.94704 |  | 362.3167
0.20352 | 1.0432 |  | 394.9619
0.20371 | 0.98997 |  | 372.2484
0.20391 | 0.80264 |  | 297.0086
0.2041 | 0.52463 |  | 182.9344
0.2043 | 0.19074 |  | 47.8866
0.20449 | -0.15823 |  | -91.318
0.20469 | -0.50121 |  | -219.8081
0.20488 | -0.81283 |  | -323.1302
0.20508 | -1.0184 |  | -386.1516
0.20527 | -1.0533 |  | -396.0701
0.20547 | -0.92857 |  | -347.6591
0.20566 | -0.68672 |  | -249.2593
0.20586 | -0.3555 |  | -119.6215
0.20605 | 0.015069 |  | 21.9404
0.20625 | 0.37742 |  | 158.4975
0.20645 | 0.703 |  | 275.2808
0.20664 | 0.93812 |  | 358.3091
0.20684 | 1.0398 |  | 394.3516
0.20703 | 0.99726 |  | 375.2903
0.20723 | 0.81884 |  | 303.1539
0.20742 | 0.54294 |  | 191.1161
0.20762 | 0.21233 |  | 56.9542
0.20781 | -0.13836 |  | -82.4602
0.20801 | -0.48213 |  | -212.0363
0.2082 | -0.79599 |  | -317.45
0.2084 | -1.0124 |  | -383.6418
0.20859 | -1.0555 |  | -397.3774
0.20879 | -0.93846 |  | -352.7129
0.20898 | -0.70324 |  | -257.0849
0.20918 | -0.37327 |  | -128.8729
0.20938 | -0.0055664 |  | 12.4825
0.20957 | 0.35791 |  | 149.9166
0.20977 | 0.68556 |  | 268.516
0.20996 | 0.92355 |  | 354.2557
0.21016 | 1.0378 |  | 393.7321
0.21035 | 1.0033 |  | 378.3192
0.21055 | 0.82865 |  | 309.3262
0.21074 | 0.55813 |  | 199.3953
0.21094 | 0.22812 |  | 66.2466
0.21113 | -0.12339 |  | -73.1987
0.21133 | -0.46962 |  | -203.8485
0.21152 | -0.78133 |  | -311.3864
0.21172 | -0.99717 |  | -380.6041
0.21191 | -1.0548 |  | -397.9836
0.21211 | -0.94773 |  | -357.0928
0.2123 | -0.71463 |  | -264.4097
0.2125 | -0.39083 |  | -137.8048
0.2127 | -0.02528 |  | 3.1106
0.21289 | 0.33756 |  | 141.1812
0.21309 | 0.66629 |  | 261.4245
0.21328 | 0.91222 |  | 349.8252
0.21348 | 1.0347 |  | 392.8186
0.21367 | 1.0098 |  | 381.25
0.21387 | 0.84215 |  | 315.5613
0.21406 | 0.56976 |  | 207.7256
0.21426 | 0.23843 |  | 75.4987
0.21445 | -0.10861 |  | -64.0431
0.21465 | -0.44818 |  | -195.6856
0.21484 | -0.75844 |  | -305.1123
0.21504 | -0.98396 |  | -377.3701
0.21523 | -1.0571 |  | -398.7154
0.21543 | -0.95974 |  | -361.7921
0.21563 | -0.73105 |  | -272.0953
0.21582 | -0.41202 |  | -147.0735
0.21602 | -0.046885 |  | -6.4574
0.21621 | 0.31701 |  | 132.3697
0.21641 | 0.64648 |  | 254.2905
0.2166 | 0.89783 |  | 345.2267
0.2168 | 1.0301 |  | 391.5239
0.21699 | 1.0166 |  | 383.6104
0.21719 | 0.85598 |  | 321.2204
0.21738 | 0.58888 |  | 215.7355
0.21758 | 0.26034 |  | 84.6452
0.21777 | -0.08885 |  | -54.9008
0.21797 | -0.42991 |  | -187.5808
0.21816 | -0.74134 |  | -299.0578
0.21836 | -0.96964 |  | -374.2223
0.21855 | -1.0568 |  | -399.1635
0.21875 | -0.97392 |  | -366.0755
0.21895 | -0.74806 |  | -279.4138
0.21914 | -0.43567 |  | -155.9967
0.21934 | -0.072 |  | -15.6923
0.21953 | 0.2946 |  | 123.807
0.21973 | 0.62398 |  | 247.1987
0.21992 | 0.88566 |  | 340.4808
0.22012 | 1.0273 |  | 389.9959
0.22031 | 1.0214 |  | 385.7871
0.22051 | 0.87245 |  | 326.8654
0.2207 | 0.61336 |  | 223.8318
0.2209 | 0.29198 |  | 93.9828
0.22109 | -0.056089 |  | -45.4885
0.22129 | -0.39997 |  | -179.2493
0.22148 | -0.71581 |  | -292.8006
0.22168 | -0.96204 |  | -370.9204
0.22187 | -1.0619 |  | -399.4969
0.22207 | -0.98219 |  | -370.1142
0.22227 | -0.77002 |  | -286.4413
0.22246 | -0.46491 |  | -164.9162
0.22266 | -0.10206 |  | -25.3263
0.22285 | 0.26134 |  | 114.6312
0.22305 | 0.60015 |  | 239.5321
0.22324 | 0.87433 |  | 335.3525
0.22344 | 1.0234 |  | 388.3031
0.22363 | 1.0268 |  | 387.9384
0.22383 | 0.88923 |  | 332.4443
0.22402 | 0.64084 |  | 231.714
0.22422 | 0.32675 |  | 102.9473
0.22441 | -0.018192 |  | -36.371
0.22461 | -0.36402 |  | -170.7399
0.2248 | -0.68875 |  | -285.8994
0.225 | -0.95285 |  | -366.7679
0.2252 | -1.0647 |  | -399.0318
0.22539 | -0.99176 |  | -373.655
0.22559 | -0.79482 |  | -293.2306
0.22578 | -0.49601 |  | -173.5977
0.22598 | -0.13354 |  | -34.5983
0.22617 | 0.23077 |  | 105.8652
0.22637 | 0.57955 |  | 232.1936
0.22656 | 0.85999 |  | 330.3601
0.22676 | 1.0173 |  | 386.4557
0.22695 | 1.0329 |  | 389.7135
0.22715 | 0.90362 |  | 337.6604
0.22734 | 0.66448 |  | 239.4759
0.22754 | 0.35692 |  | 112.0608
0.22773 | 0.016685 |  | -27.213
0.22793 | -0.33698 |  | -162.592
0.22812 | -0.68261 |  | -279.4988
0.22832 | -0.94618 |  | -363.0522
0.22852 | -1.058 |  | -398.8531
0.22871 | -1.0055 |  | -377.3588
0.22891 | -0.81382 |  | -300.2617
0.2291 | -0.51956 |  | -182.6189
0.2293 | -0.16452 |  | -44.3423
0.22949 | 0.20845 |  | 96.5103
0.22969 | 0.5621 |  | 224.2667
0.22988 | 0.84509 |  | 324.7695
0.23008 | 1.01 |  | 384.0758
0.23027 | 1.0358 |  | 391.0616
0.23047 | 0.91784 |  | 342.5107
0.23066 | 0.68259 |  | 246.8232
0.23086 | 0.37197 |  | 120.6742
0.23105 | 0.027491 |  | -18.2551
0.23125 | -0.31918 |  | -154.0826
0.23145 | -0.65908 |  | -272.4401
0.23164 | -0.93407 |  | -358.5711
0.23184 | -1.0545 |  | -397.9264
0.23203 | -1.0096 |  | -380.3752
0.23223 | -0.82808 |  | -306.6409
0.23242 | -0.53462 |  | -191.0914
0.23262 | -0.18044 |  | -53.5514
0.23281 | 0.18793 |  | 87.6764
0.23301 | 0.53826 |  | 216.7348
0.2332 | 0.82671 |  | 319.506
0.2334 | 1.0045 |  | 381.9182
0.23359 | 1.0381 |  | 392.5553
0.23379 | 0.9272 |  | 347.5921
0.23398 | 0.69748 |  | 254.5454
0.23418 | 0.3875 |  | 129.8759
0.23438 | 0.041378 |  | -8.7145
0.23457 | -0.30753 |  | -145.3042
0.23477 | -0.63854 |  | -265.3519
0.23496 | -0.91315 |  | -354.1469
0.23516 | -1.0525 |  | -397
0.23535 | -1.0162 |  | -383.2456
0.23555 | -0.84065 |  | -312.7753
0.23574 | -0.55655 |  | -199.3383
0.23594 | -0.19985 |  | -62.7778
0.23613 | 0.17108 |  | 78.574
0.23633 | 0.51956 |  | 208.8094
0.23652 | 0.81043 |  | 313.7308
0.23672 | 0.99626 |  | 379.3236
0.23691 | 1.041 |  | 393.7921
0.23711 | 0.93908 |  | 352.4811
0.2373 | 0.71497 |  | 262.1911
0.2375 | 0.40755 |  | 138.9728
0.2377 | 0.060584 |  | 0.5824
0.23789 | -0.29022 |  | -136.7353
0.23809 | -0.62289 |  | -258.4081
0.23828 | -0.90009 |  | -349.7701
0.23848 | -1.0473 |  | -395.9972
0.23867 | -1.0243 |  | -386.1638
0.23887 | -0.85679 |  | -319.2399
0.23906 | -0.57602 |  | -208.0451
0.23926 | -0.22508 |  | -72.385
0.23945 | 0.14585 |  | 69.2469
0.23965 | 0.50055 |  | 200.732
0.23984 | 0.79423 |  | 307.7858
0.24004 | 0.9877 |  | 376.4066
0.24023 | 1.0435 |  | 394.4022
0.24043 | 0.94707 |  | 356.5409
0.24063 | 0.72985 |  | 268.9818
0.24082 | 0.4269 |  | 147.4305
0.24102 | 0.081474 |  | 9.7836
0.24121 | -0.26537 |  | -127.7676
0.24141 | -0.59636 |  | -250.8318
0.2416 | -0.87832 |  | -344.7506
0.2418 | -1.042 |  | -394.4673
0.24199 | -1.032 |  | -388.5569
0.24219 | -0.86708 |  | -325.105
0.24238 | -0.59273 |  | -216.2267
0.24258 | -0.24539 |  | -81.6297
0.24277 | 0.12217 |  | 60.1129
0.24297 | 0.47525 |  | 192.7077
0.24316 | 0.77814 |  | 301.766
0.24336 | 0.97803 |  | 373.2827
0.24355 | 1.0434 |  | 394.8201
0.24375 | 0.95879 |  | 360.5937
0.24395 | 0.74497 |  | 275.9564
0.24414 | 0.44753 |  | 156.18
0.24434 | 0.10574 |  | 19.0874
0.24453 | -0.24146 |  | -119.0213
0.24473 | -0.57558 |  | -243.4981
0.24492 | -0.86522 |  | -339.8104
0.24512 | -1.0361 |  | -392.9305
0.24531 | -1.037 |  | -390.9277
0.24551 | -0.88277 |  | -331.0544
0.2457 | -0.61491 |  | -224.5689
0.2459 | -0.27278 |  | -90.9968
0.24609 | 0.095758 |  | 50.8111
0.24629 | 0.45271 |  | 184.4275
0.24648 | 0.76125 |  | 295.4418
0.24668 | 0.96929 |  | 369.8824
0.24688 | 1.043 |  | 395.1016
0.24707 | 0.96891 |  | 364.6333
0.24727 | 0.7623 |  | 282.9413
0.24746 | 0.47011 |  | 164.8039
0.24766 | 0.13525 |  | 28.1683
0.24785 | -0.21034 |  | -110.3645
0.24805 | -0.54947 |  | -236.1045
0.24824 | -0.84997 |  | -334.7094
0.24844 | -1.034 |  | -391.1072
0.24863 | -1.043 |  | -392.9481
0.24883 | -0.89704 |  | -336.7283
0.24902 | -0.63923 |  | -232.8045
0.24922 | -0.29935 |  | -100.3914
0.24941 | 0.070717 |  | 41.4517
0.24961 | 0.42816 |  | 176.1313
0.2498 | 0.74234 |  | 289.1473
0.25 | 0.96048 |  | 366.4088
0.2502 | 1.0431 |  | 395.1145
0.25039 | 0.9788 |  | 368.2915
0.25059 | 0.78199 |  | 289.5922
0.25078 | 0.49322 |  | 173.379
0.25098 | 0.15894 |  | 37.4809
0.25117 | -0.18727 |  | -101.4725
0.25137 | -0.53276 |  | -228.5245
0.25156 | -0.8388 |  | -329.3097
0.25176 | -1.0238 |  | -388.8475
0.25195 | -1.0451 |  | -394.5566
0.25215 | -0.91483 |  | -342.0673
0.25234 | -0.65959 |  | -240.7511
0.25254 | -0.32299 |  | -109.6194
0.25273 | 0.044844 |  | 32.1725
0.25293 | 0.40402 |  | 167.8663
0.25312 | 0.72071 |  | 282.761
0.25332 | 0.95108 |  | 362.8154
0.25352 | 1.0442 |  | 395.0132
0.25371 | 0.98629 |  | 371.8535
0.25391 | 0.79978 |  | 296.2112
0.2541 | 0.51705 |  | 181.9032
0.2543 | 0.18568 |  | 46.8204
0.25449 | -0.15836 |  | -92.2966
0.25469 | -0.5025 |  | -220.5471
0.25488 | -0.81206 |  | -323.605
0.25508 | -1.0161 |  | -386.3456
0.25527 | -1.0529 |  | -395.8242
0.25547 | -0.92546 |  | -347.016
0.25566 | -0.68029 |  | -248.4464
0.25586 | -0.35029 |  | -118.7606
0.25605 | 0.020595 |  | 22.809
0.25625 | 0.38298 |  | 159.373
0.25645 | 0.70668 |  | 276.1078
0.25664 | 0.93933 |  | 358.9752
0.25684 | 1.0397 |  | 394.7261
0.25703 | 0.99678 |  | 375.2358
0.25723 | 0.81399 |  | 302.6852
0.25742 | 0.53658 |  | 190.3686
0.25762 | 0.20843 |  | 56.1258
0.25781 | -0.144 |  | -83.1685
0.25801 | -0.49046 |  | -212.5488
0.2582 | -0.79878 |  | -317.7566
0.2584 | -1.0076 |  | -383.6575
0.25859 | -1.0535 |  | -396.9855
0.25879 | -0.93594 |  | -351.9318
0.25898 | -0.69543 |  | -256.0912
0.25918 | -0.36888 |  | -127.846
0.25938 | -0.0046627 |  | 13.4405
0.25957 | 0.35582 |  | 150.7353
0.25977 | 0.6847 |  | 269.1307
0.25996 | 0.92751 |  | 354.6824
0.26016 | 1.0389 |  | 393.9255
0.26035 | 1.003 |  | 378.1881
0.26055 | 0.82831 |  | 308.8962
0.26074 | 0.5546 |  | 198.6844
0.26094 | 0.22354 |  | 65.312
0.26113 | -0.12672 |  | -74.2004
0.26133 | -0.47036 |  | -204.7642
0.26152 | -0.77957 |  | -312.0416
0.26172 | -0.99432 |  | -380.9299
0.26191 | -1.0562 |  | -397.9956
0.26211 | -0.94985 |  | -356.7283
0.2623 | -0.71359 |  | -263.7384
0.2625 | -0.39242 |  | -136.9802
0.2627 | -0.022751 |  | 4.0076
0.26289 | 0.34276 |  | 142.0575
0.26309 | 0.66687 |  | 262.1954
0.26328 | 0.91355 |  | 350.328
0.26348 | 1.0358 |  | 392.9283
0.26367 | 1.01 |  | 380.9245
0.26387 | 0.84412 |  | 314.8563
0.26406 | 0.57509 |  | 206.8454
0.26426 | 0.24643 |  | 74.5433
0.26445 | -0.10202 |  | -65.0185
0.26465 | -0.44425 |  | -196.6225
0.26484 | -0.76121 |  | -305.9817
0.26504 | -0.99018 |  | -377.9258
0.26523 | -1.0575 |  | -398.7352
0.26543 | -0.96001 |  | -361.333
0.26562 | -0.73543 |  | -271.3152
0.26582 | -0.41701 |  | -146.1397
0.26602 | -0.051518 |  | -5.4805
0.26621 | 0.31497 |  | 133.2872
0.26641 | 0.64668 |  | 255.005
0.2666 | 0.90015 |  | 345.6399
0.2668 | 1.0326 |  | 391.5814
0.26699 | 1.0164 |  | 383.3126
0.26719 | 0.86002 |  | 320.5789
0.26738 | 0.59919 |  | 214.7418
0.26758 | 0.27256 |  | 83.4442
0.26777 | -0.075658 |  | -56.0947
0.26797 | -0.41821 |  | -188.6343
0.26816 | -0.74036 |  | -299.8288
0.26836 | -0.98122 |  | -374.6075
0.26855 | -1.0586 |  | -399.1097
0.26875 | -0.96938 |  | -365.5028
0.26895 | -0.75564 |  | -278.4948
0.26914 | -0.44227 |  | -155.0598
0.26934 | -0.080683 |  | -14.8701
0.26953 | 0.28414 |  | 124.4905
0.26973 | 0.62411 |  | 247.7631
0.26992 | 0.88744 |  | 340.9557
0.27012 | 1.0293 |  | 390.2893
0.27031 | 1.0221 |  | 385.7956
0.27051 | 0.8733 |  | 326.5245
0.2707 | 0.61916 |  | 223.1391
0.2709 | 0.29951 |  | 93.0055
0.27109 | -0.042429 |  | -46.6596
0.27129 | -0.38843 |  | -180.2557
0.27148 | -0.71663 |  | -293.329
0.27168 | -0.9642 |  | -371.0072
0.27187 | -1.061 |  | -399.1849
0.27207 | -0.98287 |  | -369.4635
0.27227 | -0.77146 |  | -285.5755
0.27246 | -0.46703 |  | -163.9217
0.27266 | -0.10476 |  | -24.365
0.27285 | 0.26088 |  | 115.4691
0.27305 | 0.60023 |  | 240.2186
0.27324 | 0.87284 |  | 335.8013
0.27344 | 1.0233 |  | 388.417
0.27363 | 1.0273 |  | 387.6135
0.27383 | 0.88776 |  | 331.6657
0.27402 | 0.63844 |  | 230.5974
0.27422 | 0.32218 |  | 101.6508
0.27441 | -0.021728 |  | -37.6987
0.27461 | -0.36812 |  | -171.924
0.2748 | -0.70018 |  | -286.7755
0.275 | -0.95728 |  | -367.2874
0.2752 | -1.0601 |  | -399.1305
0.27539 | -0.99087 |  | -373.273
0.27559 | -0.78935 |  | -292.4792
0.27578 | -0.48776 |  | -172.6467
0.27598 | -0.12764 |  | -33.6346
0.27617 | 0.23874 |  | 106.6991
0.27637 | 0.58298 |  | 232.8666
0.27656 | 0.85917 |  | 330.8104
0.27676 | 1.0178 |  | 386.6676
0.27695 | 1.0324 |  | 389.6783
0.27715 | 0.90061 |  | 337.2679
0.27734 | 0.65597 |  | 238.7212
0.27754 | 0.33964 |  | 111.1013
0.27773 | -0.005866 |  | -28.0727
0.27793 | -0.35113 |  | -163.1223
0.27813 | -0.67922 |  | -279.7864
0.27832 | -0.93884 |  | -363.1692
0.27852 | -1.0574 |  | -398.6528
0.27871 | -1.0012 |  | -376.7355
0.27891 | -0.80296 |  | -299.2911
0.2791 | -0.50664 |  | -181.4673
0.2793 | -0.14776 |  | -43.1893
0.27949 | 0.2195 |  | 97.5666
0.27969 | 0.56118 |  | 225.1995
0.27988 | 0.84309 |  | 325.4925
0.28008 | 1.0105 |  | 384.4925
0.28027 | 1.0351 |  | 391.1126
0.28047 | 0.91195 |  | 342.1978
0.28066 | 0.66967 |  | 246.2814
0.28086 | 0.35781 |  | 120.064
0.28105 | 0.014342 |  | -18.8911
0.28125 | -0.3304 |  | -154.7079
0.28145 | -0.65919 |  | -272.9443
0.28164 | -0.92747 |  | -358.866
0.28184 | -1.0542 |  | -397.9164
0.28203 | -1.0066 |  | -379.9569
0.28223 | -0.81871 |  | -305.8543
0.28242 | -0.52772 |  | -190.1611
0.28262 | -0.17322 |  | -52.6831
0.28281 | 0.19307 |  | 88.432
0.28301 | 0.54034 |  | 217.3412
0.2832 | 0.82884 |  | 319.9006
0.2834 | 1.0046 |  | 382.0909
0.28359 | 1.0382 |  | 392.4431
0.28379 | 0.92415 |  | 347.0638
0.28398 | 0.68998 |  | 253.6579
0.28418 | 0.38077 |  | 128.8037
0.28437 | 0.037734 |  | -9.8126
0.28457 | -0.30721 |  | -146.2303
0.28477 | -0.63723 |  | -266.0542
0.28496 | -0.911 |  | -354.583
0.28516 | -1.0514 |  | -397.0104
0.28535 | -1.0155 |  | -382.8692
0.28555 | -0.83436 |  | -312.1428
0.28574 | -0.55018 |  | -198.5619
0.28594 | -0.197 |  | -61.971
0.28613 | 0.17148 |  | 79.3554
0.28633 | 0.51986 |  | 209.4808
0.28652 | 0.8118 |  | 314.1838
0.28672 | 0.99624 |  | 379.4736
0.28691 | 1.0412 |  | 393.5176
0.28711 | 0.93586 |  | 351.7607
0.2873 | 0.7086 |  | 261.1345
0.2875 | 0.40223 |  | 137.7834
0.2877 | 0.056885 |  | -0.47944
0.28789 | -0.28926 |  | -137.5704
0.28809 | -0.62001 |  | -258.9843
0.28828 | -0.89769 |  | -350.0418
0.28848 | -1.0475 |  | -395.9393
0.28867 | -1.0234 |  | -385.7233
0.28887 | -0.85019 |  | -318.4818
0.28906 | -0.57086 |  | -207.1624
0.28926 | -0.21951 |  | -71.4593
0.28945 | 0.14771 |  | 70.1318
0.28965 | 0.495 |  | 201.4792
0.28984 | 0.79556 |  | 308.3372
0.29004 | 0.99079 |  | 376.6204
0.29023 | 1.0417 |  | 394.2582
0.29043 | 0.94669 |  | 356.1069
0.29063 | 0.72763 |  | 268.3338
0.29082 | 0.42598 |  | 146.7724
0.29102 | 0.087016 |  | 9.124
0.29121 | -0.25903 |  | -128.5137
0.29141 | -0.5955 |  | -251.5735
0.2916 | -0.88225 |  | -345.3126
0.2918 | -1.0433 |  | -394.6494
0.29199 | -1.0298 |  | -388.2682
0.29219 | -0.8665 |  | -324.5236
0.29238 | -0.59285 |  | -215.5746
0.29258 | -0.24394 |  | -80.949
0.29277 | 0.12387 |  | 60.7539
0.29297 | 0.47339 |  | 193.2417
0.29316 | 0.77476 |  | 302.1958
0.29336 | 0.97906 |  | 373.5201
0.29355 | 1.0444 |  | 394.8239
0.29375 | 0.95717 |  | 360.3437
0.29395 | 0.74412 |  | 275.3972
0.29414 | 0.44624 |  | 155.3846
0.29434 | 0.10468 |  | 18.1644
0.29453 | -0.24176 |  | -119.9472
0.29473 | -0.57459 |  | -244.2761
0.29492 | -0.86386 |  | -340.3594
0.29512 | -1.0372 |  | -393.1302
0.29531 | -1.0366 |  | -390.6686
0.29551 | -0.88102 |  | -330.4591
0.2957 | -0.61427 |  | -223.8332
0.2959 | -0.27079 |  | -90.2055
0.29609 | 0.095989 |  | 51.5861
0.29629 | 0.45155 |  | 185.1608
0.29648 | 0.76324 |  | 296.1035
0.29668 | 0.97091 |  | 370.2991
0.29688 | 1.0425 |  | 395.1151
0.29707 | 0.96874 |  | 364.1745
0.29727 | 0.7626 |  | 282.0932
0.29746 | 0.47196 |  | 163.8172
0.29766 | 0.13766 |  | 27.1999
0.29785 | -0.21155 |  | -111.2821
0.29805 | -0.55249 |  | -236.9494
0.29824 | -0.84967 |  | -335.3566
0.29844 | -1.0326 |  | -391.3676
0.29863 | -1.0439 |  | -392.7613
0.29883 | -0.89605 |  | -336.1324
0.29902 | -0.63619 |  | -231.9442
0.29922 | -0.29757 |  | -99.4641
0.29941 | 0.071182 |  | 42.3767
0.29961 | 0.42691 |  | 176.9824
0.2998 | 0.74054 |  | 289.7918
0.3 | 0.96026 |  | 366.8176
0.3002 | 1.0445 |  | 395.2425
0.30039 | 0.97768 |  | 368.0953
0.30059 | 0.77941 |  | 289.1442
0.30078 | 0.49292 |  | 172.7635
0.30098 | 0.15732 |  | 36.8394
0.30117 | -0.18895 |  | -102.0057
0.30137 | -0.52791 |  | -228.9581
0.30156 | -0.82988 |  | -329.6079
0.30176 | -1.0236 |  | -388.9047
0.30195 | -1.048 |  | -394.2843
0.30215 | -0.90878 |  | -341.4538
0.30234 | -0.65593 |  | -239.9255
0.30254 | -0.32305 |  | -108.6781
0.30273 | 0.044622 |  | 33.1053
0.30293 | 0.40582 |  | 168.6238
0.30312 | 0.72778 |  | 283.2836
0.30332 | 0.94948 |  | 363.0528
0.30352 | 1.0412 |  | 394.9025
0.30371 | 0.98802 |  | 371.4022
0.30391 | 0.79567 |  | 295.5638
0.3041 | 0.51703 |  | 181.2241
0.3043 | 0.18313 |  | 46.1705
0.30449 | -0.17412 |  | -92.9581
0.30469 | -0.51539 |  | -221.2431
0.30488 | -0.81483 |  | -324.206
0.30508 | -1.0165 |  | -386.6176
0.30527 | -1.0521 |  | -395.65
0.30547 | -0.92043 |  | -346.4186
0.30566 | -0.6726 |  | -247.5128
0.30586 | -0.34069 |  | -117.6438
0.30605 | 0.028387 |  | 23.9106
0.30625 | 0.38601 |  | 160.2702
0.30645 | 0.70683 |  | 276.686
0.30664 | 0.9388 |  | 359.1717
0.30684 | 1.0402 |  | 394.5516
0.30703 | 0.99431 |  | 374.7692
0.30723 | 0.80939 |  | 302.0095
0.30742 | 0.53122 |  | 189.5596
0.30762 | 0.19961 |  | 55.2135
0.30781 | -0.15257 |  | -84.1676
0.30801 | -0.49617 |  | -213.5336
0.3082 | -0.79659 |  | -318.5711
0.3084 | -1.0026 |  | -384.127
0.30859 | -1.0562 |  | -397.0239
0.30879 | -0.93428 |  | -351.6236
0.30898 | -0.69034 |  | -255.517
0.30918 | -0.3665 |  | -127.0619
0.30938 | 0.004523 |  | 14.2462
0.30957 | 0.36384 |  | 151.4183
0.30977 | 0.68521 |  | 269.6413
0.30996 | 0.92615 |  | 354.8516
0.31016 | 1.0372 |  | 393.7223
0.31035 | 1.0028 |  | 377.6745
0.31055 | 0.82576 |  | 308.0506
0.31074 | 0.55089 |  | 197.6448
0.31094 | 0.22268 |  | 64.236
0.31113 | -0.12985 |  | -75.1598
0.31133 | -0.47175 |  | -205.4428
0.31152 | -0.77509 |  | -312.5258
0.31172 | -0.9942 |  | -381.2475
0.31191 | -1.0592 |  | -397.9796
0.31211 | -0.94714 |  | -356.3597
0.3123 | -0.71213 |  | -263.0493
0.3125 | -0.39343 |  | -136.0506
0.3127 | -0.02425 |  | 4.9982
0.31289 | 0.33741 |  | 142.9811
0.31309 | 0.66485 |  | 262.9436
0.31328 | 0.91611 |  | 350.7865
0.31348 | 1.0369 |  | 393.0503
0.31367 | 1.0101 |  | 380.7346
0.31387 | 0.84274 |  | 314.3749
0.31406 | 0.57383 |  | 206.0761
0.31426 | 0.24843 |  | 73.5628
0.31445 | -0.097427 |  | -66.0778
0.31465 | -0.43904 |  | -197.5618
0.31484 | -0.75671 |  | -306.6505
0.31504 | -0.98858 |  | -378.2761
0.31523 | -1.0599 |  | -398.6852
0.31543 | -0.95996 |  | -360.856
0.31562 | -0.73365 |  | -270.5039
0.31582 | -0.41847 |  | -145.1351
0.31602 | -0.053733 |  | -4.4635
0.31621 | 0.30967 |  | 134.2082
0.31641 | 0.64384 |  | 255.7523
0.3166 | 0.90442 |  | 346.1097
0.3168 | 1.0338 |  | 391.7824
0.31699 | 1.0155 |  | 383.2327
0.31719 | 0.85955 |  | 320.2336
0.31738 | 0.59764 |  | 214.279
0.31758 | 0.27706 |  | 82.8805
0.31777 | -0.067275 |  | -56.7678
0.31797 | -0.41105 |  | -189.2483
0.31816 | -0.73421 |  | -300.2956
0.31836 | -0.98279 |  | -374.9031
0.31855 | -1.0632 |  | -399.1151
0.31875 | -0.96832 |  | -365.1767
0.31895 | -0.75663 |  | -277.8745
0.31914 | -0.44434 |  | -154.2608
0.31934 | -0.08 |  | -14.0346
0.31953 | 0.28466 |  | 125.2875
0.31973 | 0.62792 |  | 248.4451
0.31992 | 0.89002 |  | 341.3673
0.32012 | 1.0284 |  | 390.3557
0.32031 | 1.0232 |  | 385.5233
0.32051 | 0.87283 |  | 325.9242
0.3207 | 0.6181 |  | 222.3819
0.3209 | 0.29815 |  | 92.2374
0.32109 | -0.046605 |  | -47.3839
0.32129 | -0.39096 |  | -180.9051
0.32148 | -0.71775 |  | -293.8814
0.32168 | -0.96762 |  | -371.3409
0.32188 | -1.0629 |  | -399.1613
0.32207 | -0.9802 |  | -369.0739
0.32227 | -0.7695 |  | -284.9144
0.32246 | -0.46369 |  | -163.1176
0.32266 | -0.099287 |  | -23.4902
0.32285 | 0.26386 |  | 116.3634
0.32305 | 0.60566 |  | 241.0274
0.32324 | 0.87574 |  | 336.417
0.32344 | 1.0213 |  | 388.7821
0.32363 | 1.0287 |  | 387.6928
0.32383 | 0.88669 |  | 331.4129
0.32402 | 0.63367 |  | 230.0429
0.32422 | 0.31741 |  | 100.9258
0.32441 | -0.029854 |  | -38.4314
0.32461 | -0.37792 |  | -172.4753
0.3248 | -0.70659 |  | -287.0784
0.325 | -0.95601 |  | -367.4569
0.3252 | -1.0576 |  | -399.122
0.32539 | -0.9909 |  | -372.9909
0.32559 | -0.78553 |  | -291.9608
0.32578 | -0.48246 |  | -171.94
0.32598 | -0.11914 |  | -32.8516
0.32617 | 0.24883 |  | 107.4939
0.32637 | 0.58687 |  | 233.6177
0.32656 | 0.86008 |  | 331.334
0.32676 | 1.0164 |  | 386.7975
0.32695 | 1.0313 |  | 389.3591
0.32715 | 0.8983 |  | 336.5899
0.32734 | 0.64868 |  | 237.8419
0.32754 | 0.33304 |  | 110.1185
0.32773 | -0.015118 |  | -29.1742
0.32793 | -0.36496 |  | -164.2466
0.32812 | -0.68951 |  | -280.7175
0.32832 | -0.93978 |  | -363.7585
0.32852 | -1.0544 |  | -398.8346
0.32871 | -1.0003 |  | -376.5132
0.32891 | -0.79804 |  | -298.7471
0.3291 | -0.50084 |  | -180.696
0.3293 | -0.14433 |  | -42.3129
0.32949 | 0.22525 |  | 98.4258
0.32969 | 0.56569 |  | 225.9429
0.32988 | 0.84571 |  | 326.0157
0.33008 | 1.0116 |  | 384.716
0.33027 | 1.0341 |  | 391.0123
0.33047 | 0.91058 |  | 341.7761
0.33066 | 0.6658 |  | 245.5882
0.33086 | 0.35022 |  | 119.221
0.33105 | 0.0024682 |  | -19.7704
0.33125 | -0.34343 |  | -155.5413
0.33145 | -0.66316 |  | -273.6873
0.33164 | -0.92245 |  | -359.3956
0.33184 | -1.0529 |  | -398.0421
0.33203 | -1.0076 |  | -379.6296
0.33223 | -0.81359 |  | -305.1714
0.33242 | -0.52134 |  | -189.2306
0.33262 | -0.16542 |  | -51.6957
0.33281 | 0.20179 |  | 89.3274
0.33301 | 0.54379 |  | 218.0746
0.3332 | 0.82993 |  | 320.323
0.3334 | 1.0042 |  | 382.1308
0.33359 | 1.0371 |  | 392.1255
0.33379 | 0.92336 |  | 346.4682
0.33398 | 0.68641 |  | 252.9608
0.33418 | 0.37674 |  | 128.0616
0.33437 | 0.032811 |  | -10.6386
0.33457 | -0.31128 |  | -147.0953
0.33477 | -0.63539 |  | -266.851
0.33496 | -0.90971 |  | -355.2607
0.33516 | -1.0543 |  | -397.4506
0.33535 | -1.0167 |  | -382.9123
0.33555 | -0.83313 |  | -311.8437
0.33574 | -0.54899 |  | -197.9764
0.33594 | -0.19546 |  | -61.1743
0.33613 | 0.17218 |  | 80.2067
0.33633 | 0.5204 |  | 210.3022
0.33652 | 0.81489 |  | 314.817
0.33672 | 0.99724 |  | 379.7371
0.33691 | 1.0406 |  | 393.3553
0.33711 | 0.9367 |  | 351.2044
0.3373 | 0.70862 |  | 260.3209
0.3375 | 0.40775 |  | 136.826
0.3377 | 0.068387 |  | -1.5163
0.33789 | -0.28084 |  | -138.5376
0.33809 | -0.6183 |  | -259.7339
0.33828 | -0.90077 |  | -350.5472
0.33848 | -1.0493 |  | -396.1544
0.33867 | -1.0236 |  | -385.5487
0.33887 | -0.85227 |  | -317.923
0.33906 | -0.5741 |  | -206.2877
0.33926 | -0.22702 |  | -70.4269
0.33945 | 0.13908 |  | 71.1624
0.33965 | 0.49605 |  | 202.4157
0.33984 | 0.80066 |  | 309.0142
0.34004 | 0.99113 |  | 376.9563
0.34023 | 1.0427 |  | 394.2286
0.34043 | 0.9484 |  | 355.7226
0.34063 | 0.72885 |  | 267.6549
0.34082 | 0.43098 |  | 145.7661
0.34102 | 0.094436 |  | 7.903
0.34121 | -0.24986 |  | -129.6892
0.34141 | -0.5892 |  | -252.4579
0.3416 | -0.8855 |  | -345.772
0.3418 | -1.0483 |  | -394.7535
0.34199 | -1.029 |  | -388.0371
0.34219 | -0.86635 |  | -323.9116
0.34238 | -0.59482 |  | -214.5741
0.34258 | -0.24518 |  | -79.6752
0.34277 | 0.12056 |  | 62.0736
0.34297 | 0.47407 |  | 194.4608
0.34316 | 0.78013 |  | 303.0488
0.34336 | 0.97977 |  | 373.8277
0.34355 | 1.0439 |  | 394.6494
0.34375 | 0.95701 |  | 359.8038
0.34395 | 0.74302 |  | 274.738
0.34414 | 0.44738 |  | 154.6784
0.34434 | 0.10818 |  | 17.3566
0.34453 | -0.23315 |  | -120.7159
0.34473 | -0.56922 |  | -244.8194
0.34492 | -0.87067 |  | -340.5491
0.34512 | -1.0414 |  | -392.9723
0.34531 | -1.0329 |  | -390.2318
0.34551 | -0.8803 |  | -329.7377
0.3457 | -0.61317 |  | -222.8756
0.3459 | -0.26682 |  | -89.1333
0.34609 | 0.098655 |  | 52.653
0.34629 | 0.45344 |  | 186.0905
0.34648 | 0.7625 |  | 296.7445
0.34668 | 0.97093 |  | 370.5513
0.34687 | 1.044 |  | 395.0016
0.34707 | 0.9666 |  | 363.7629
0.34727 | 0.75952 |  | 281.4231
0.34746 | 0.46513 |  | 162.9392
0.34766 | 0.12365 |  | 26.2842
0.34785 | -0.22396 |  | -112.0659
0.34805 | -0.5576 |  | -237.5394
0.34824 | -0.85236 |  | -335.6607
0.34844 | -1.0325 |  | -391.2959
0.34863 | -1.0388 |  | -392.3525
0.34883 | -0.89317 |  | -335.4261
0.34902 | -0.63078 |  | -231.0101
0.34922 | -0.28801 |  | -98.4235
0.34941 | 0.078636 |  | 43.3582
0.34961 | 0.43568 |  | 177.7726
0.3498 | 0.7456 |  | 290.3593
0.35 | 0.96052 |  | 367.0525
0.3502 | 1.0442 |  | 395.084
0.35039 | 0.97515 |  | 367.5327
0.35059 | 0.77532 |  | 288.1933
0.35078 | 0.48555 |  | 171.5901
0.35098 | 0.14673 |  | 35.5726
0.35117 | -0.20264 |  | -103.205
0.35137 | -0.54135 |  | -229.95
0.35156 | -0.83631 |  | -330.3393
0.35176 | -1.024 |  | -389.2447
0.35195 | -1.0455 |  | -394.1333
0.35215 | -0.90617 |  | -340.8698
0.35234 | -0.65064 |  | -239.0763
0.35254 | -0.31232 |  | -107.7448
0.35273 | 0.058343 |  | 33.9817
0.35293 | 0.41418 |  | 169.3926
0.35313 | 0.72579 |  | 283.9314
0.35332 | 0.9512 |  | 363.4465
0.35352 | 1.0442 |  | 395.0142
0.35371 | 0.98432 |  | 371.2635
0.35391 | 0.79294 |  | 295.0525
0.3541 | 0.50603 |  | 180.3268
0.3543 | 0.1664 |  | 45.0235
0.35449 | -0.18042 |  | -94.0579
0.35469 | -0.5135 |  | -222.0042
0.35488 | -0.81304 |  | -324.5868
0.35508 | -1.0181 |  | -386.6928
0.35527 | -1.0507 |  | -395.445
0.35547 | -0.9179 |  | -345.894
0.35566 | -0.6731 |  | -246.7576
0.35586 | -0.33747 |  | -116.8494
0.35605 | 0.030926 |  | 24.6322
0.35625 | 0.38586 |  | 160.853
0.35645 | 0.7089 |  | 277.1774
0.35664 | 0.94121 |  | 359.5745
0.35684 | 1.0413 |  | 394.7387
0.35703 | 0.99514 |  | 374.656
0.35723 | 0.81032 |  | 301.523
0.35742 | 0.52938 |  | 188.7437
0.35762 | 0.1959 |  | 54.2582
0.35781 | -0.15089 |  | -85.0838
0.35801 | -0.49034 |  | -214.2555
0.3582 | -0.79971 |  | -318.9984
0.3584 | -1.0093 |  | -384.2626
0.35859 | -1.0536 |  | -396.8421
0.35879 | -0.93507 |  | -351.0802
0.35898 | -0.69298 |  | -254.7084
0.35918 | -0.36378 |  | -126.1005
0.35938 | 0.0030953 |  | 15.2723
0.35957 | 0.36499 |  | 152.3992
0.35977 | 0.69076 |  | 270.4786
0.35996 | 0.9296 |  | 355.3943
0.36016 | 1.0399 |  | 393.8553
0.36035 | 1.0027 |  | 377.5057
0.36055 | 0.82851 |  | 307.7511
0.36074 | 0.55722 |  | 197.2067
0.36094 | 0.22902 |  | 63.6148
0.36113 | -0.11803 |  | -75.965
0.36133 | -0.46365 |  | -206.3051
0.36152 | -0.78282 |  | -313.1356
0.36172 | -1.0027 |  | -381.4538
0.36191 | -1.0559 |  | -397.8321
0.36211 | -0.94642 |  | -355.845
0.3623 | -0.71494 |  | -262.2932
0.3625 | -0.39352 |  | -135.2313
0.3627 | -0.029902 |  | 5.8196
0.36289 | 0.3336 |  | 143.6539
0.36309 | 0.66948 |  | 263.3677
0.36328 | 0.91882 |  | 350.9783
0.36348 | 1.0357 |  | 392.9642
0.36367 | 1.0102 |  | 380.3456
0.36387 | 0.84577 |  | 313.7628
0.36406 | 0.58113 |  | 205.3003
0.36426 | 0.25793 |  | 72.7338
0.36445 | -0.094152 |  | -66.8088
0.36465 | -0.44004 |  | -198.1565
0.36484 | -0.7603 |  | -307.0419
0.36504 | -0.99643 |  | -378.3846
0.36523 | -1.0586 |  | -398.4814
0.36543 | -0.95853 |  | -360.3079
0.36562 | -0.73996 |  | -269.7089
0.36582 | -0.41816 |  | -144.2262
0.36602 | -0.053391 |  | -3.5351
0.36621 | 0.31365 |  | 135.0502
0.36641 | 0.65197 |  | 256.4819
0.3666 | 0.90446 |  | 346.65
0.3668 | 1.0347 |  | 391.9142
0.36699 | 1.0164 |  | 382.9129
0.36719 | 0.8597 |  | 319.5689
0.36738 | 0.59958 |  | 213.364
0.36758 | 0.27299 |  | 81.8655
0.36777 | -0.073729 |  | -57.7222
0.36797 | -0.42 |  | -190.0177
0.36816 | -0.74724 |  | -300.8064
0.36836 | -0.98597 |  | -375.1374
0.36855 | -1.0577 |  | -399.0258
0.36875 | -0.96915 |  | -364.7418
0.36895 | -0.75595 |  | -277.1898
0.36914 | -0.43603 |  | -153.3877
0.36934 | -0.07167 |  | -13.1425
0.36953 | 0.29417 |  | 126.0059
0.36973 | 0.63401 |  | 248.9759
0.36992 | 0.89022 |  | 341.6509
0.37012 | 1.0282 |  | 390.3135
0.37031 | 1.0218 |  | 385.166
0.37051 | 0.87119 |  | 325.3085
0.3707 | 0.61504 |  | 221.5156
0.3709 | 0.29071 |  | 91.1567
0.37109 | -0.061119 |  | -48.4364
0.37129 | -0.41 |  | -181.7208
0.37148 | -0.72581 |  | -294.4173
0.37168 | -0.96408 |  | -371.5824
0.37188 | -1.0607 |  | -399.0906
0.37207 | -0.97938 |  | -368.6645
0.37227 | -0.76598 |  | -284.1981
0.37246 | -0.4583 |  | -162.1797
0.37266 | -0.091838 |  | -22.4475
0.37285 | 0.27029 |  | 117.3229
0.37305 | 0.60546 |  | 241.809
0.37324 | 0.8762 |  | 336.9119
0.37344 | 1.0245 |  | 388.8314
0.37363 | 1.026 |  | 387.3129
0.37383 | 0.88297 |  | 330.7714
0.37402 | 0.62926 |  | 229.3531
0.37422 | 0.31005 |  | 100.2583
0.37441 | -0.033075 |  | -39.1686
0.37461 | -0.37612 |  | -173.2778
0.3748 | -0.70195 |  | -287.7956
0.375 | -0.95318 |  | -367.8547
0.3752 | -1.0589 |  | -399.0698
0.37539 | -0.98965 |  | -372.5579
0.37559 | -0.78054 |  | -291.2612
0.37578 | -0.47872 |  | -171.0944
0.37598 | -0.11763 |  | -31.9564
0.37617 | 0.24824 |  | 108.3453
0.37637 | 0.58578 |  | 234.2679
0.37656 | 0.86149 |  | 331.6899
0.37676 | 1.018 |  | 386.8258
0.37695 | 1.0299 |  | 389.0267
0.37715 | 0.89699 |  | 335.9387
0.37734 | 0.64877 |  | 236.9664
0.37754 | 0.33098 |  | 109.0827
0.37773 | -0.018847 |  | -30.254
0.37793 | -0.36288 |  | -165.1926
0.37812 | -0.68232 |  | -281.4064
0.37832 | -0.93969 |  | -364.1607
0.37852 | -1.0566 |  | -398.9594
0.37871 | -0.99832 |  | -376.3173
0.37891 | -0.79914 |  | -298.2264
0.3791 | -0.49957 |  | -179.9785
0.3793 | -0.14161 |  | -41.4901
0.37949 | 0.22255 |  | 99.2503
0.37969 | 0.56267 |  | 226.5982
0.37988 | 0.84493 |  | 326.4079
0.38008 | 1.0135 |  | 384.7814
0.38027 | 1.0342 |  | 390.7013
0.38047 | 0.90917 |  | 341.1403
0.38066 | 0.668 |  | 244.7289
0.38086 | 0.35504 |  | 118.2042
0.38105 | 0.014176 |  | -20.8148
0.38125 | -0.32978 |  | -156.397
0.38145 | -0.65974 |  | -274.242
0.38164 | -0.92599 |  | -359.6522
0.38184 | -1.0556 |  | -398.0097
0.38203 | -1.0081 |  | -379.3525
0.38223 | -0.81536 |  | -304.6481
0.38242 | -0.52576 |  | -188.4439
0.38262 | -0.1704 |  | -50.7159
0.38281 | 0.19594 |  | 90.3603
0.38301 | 0.54049 |  | 218.9877
0.3832 | 0.83259 |  | 320.9887
0.3834 | 1.0069 |  | 382.4393
0.38359 | 1.0367 |  | 392.028
0.38379 | 0.92352 |  | 346.0701
0.38398 | 0.68927 |  | 252.4018
0.38418 | 0.38281 |  | 127.4777
0.38438 | 0.041584 |  | -11.1467
0.38457 | -0.3041 |  | -147.5363
0.38477 | -0.63677 |  | -267.1951
0.38496 | -0.91589 |  | -355.3843
0.38516 | -1.0547 |  | -397.2698
0.38535 | -1.0156 |  | -382.405
0.38555 | -0.83478 |  | -311.0223
0.38574 | -0.54828 |  | -196.9731
0.38594 | -0.1933 |  | -60.1466
0.38613 | 0.17547 |  | 81.1452
0.38633 | 0.52309 |  | 211.0275
0.38652 | 0.81414 |  | 315.2679
0.38672 | 0.99895 |  | 379.9009
0.38691 | 1.0415 |  | 393.2921
0.38711 | 0.934 |  | 350.9563
0.3873 | 0.70765 |  | 259.8963
0.3875 | 0.40223 |  | 136.3204
0.3877 | 0.056174 |  | -2.063
0.38789 | -0.29322 |  | -139.1081
0.38809 | -0.62568 |  | -260.2881
0.38828 | -0.89907 |  | -350.9903
0.38848 | -1.0461 |  | -396.334
0.38867 | -1.0242 |  | -385.4182
0.38887 | -0.84755 |  | -317.5365
0.38906 | -0.56559 |  | -205.7357
0.38926 | -0.21619 |  | -69.7906
0.38945 | 0.15493 |  | 71.7787
0.38965 | 0.50242 |  | 202.8979
0.38984 | 0.79612 |  | 309.2969
0.39004 | 0.98972 |  | 376.9764
0.39023 | 1.0423 |  | 393.95
0.39043 | 0.94462 |  | 355.1956
0.39062 | 0.722 |  | 266.9908
0.39082 | 0.41781 |  | 145.0503
0.39102 | 0.07345 |  | 7.1487
0.39121 | -0.27293 |  | -130.4031
0.39141 | -0.60078 |  | -253.0441
0.3916 | -0.8804 |  | -346.1418
0.3918 | -1.0423 |  | -394.7836
0.39199 | -1.0302 |  | -387.7494
0.39219 | -0.86174 |  | -323.4088
0.39238 | -0.5869 |  | -213.9873
0.39258 | -0.23906 |  | -79.0732
0.39277 | 0.13072 |  | 62.6628
0.39297 | 0.47949 |  | 194.9416
0.39316 | 0.78195 |  | 303.4467
0.39336 | 0.98323 |  | 374.1434
0.39355 | 1.043 |  | 394.766
0.39375 | 0.95719 |  | 359.5943
0.39395 | 0.74192 |  | 274.1064
0.39414 | 0.44087 |  | 153.8013
0.39434 | 0.099096 |  | 16.4571
0.39453 | -0.24539 |  | -121.5993
0.39473 | -0.57138 |  | -245.6432
0.39492 | -0.8624 |  | -341.1717
0.39512 | -1.0416 |  | -393.2324
0.39531 | -1.0356 |  | -390.089
0.39551 | -0.87602 |  | -329.2314
0.3957 | -0.61176 |  | -222.1167
0.3959 | -0.26816 |  | -88.2975
0.39609 | 0.099405 |  | 53.4484
0.39629 | 0.45637 |  | 186.7752
0.39648 | 0.76636 |  | 297.2739
0.39668 | 0.97177 |  | 370.8403
0.39687 | 1.0452 |  | 394.9447
0.39707 | 0.96753 |  | 363.3497
0.39727 | 0.75951 |  | 280.7661
0.39746 | 0.46846 |  | 162.1818
0.39766 | 0.12713 |  | 25.45
0.39785 | -0.2224 |  | -112.9208
0.39805 | -0.55648 |  | -238.2834
0.39824 | -0.84799 |  | -336.1918
0.39844 | -1.0315 |  | -391.5406
0.39863 | -1.0439 |  | -392.2679
0.39883 | -0.89299 |  | -335.0258
0.39902 | -0.63487 |  | -230.3754
0.39922 | -0.29624 |  | -97.6879
0.39941 | 0.076229 |  | 44.1256
0.39961 | 0.43356 |  | 178.4865
0.3998 | 0.74822 |  | 290.9073
0