## EtaStar_Disp
η* 計算シート (変位入力版) Disp→Acc: a = -(2πf)²·d/1000
■ 入力パラメータ
サンプリング周波数 fs | 5119.9998 | Hz | A列全体平均から自動算出
データ点数 N | 2048 | 点
加振周波数 f | 50 | Hz | 黄色: 加振周波数
粉体質量 m_p | 1.61 | g | 黄色: 粉体のみ(基準ジグなら 0)
容器質量 m_c | 2.1 | g | 黄色: 容器(ジグ)質量
合計質量 m_tot | 3.71 | g
角周波数 ω | 314.1593 | rad/s
■ 使い方
1. 「TimeData」シート: A列=時刻[s], B列=力[N], C列=変位[mm] を貼り付け
2. 黄色セルに 加振周波数 f, 粉体質量 m_p, 容器質量 m_c を入力
3. ★ η* の行に答えが自動表示
※ 加速度は a = -(2πf)²·d/1000 でシート内部換算
■ 計算式
D(f) = Σ d[n]·exp(-j2πf·t[n]) ※d はmm単位の生DFT
X(f) = -(2πf)²·D/1000 ※加速度DFT [m/s²]
Y(f) = Σ F[n]·exp(-j2πf·t[n]) ※力DFT
η* = -2π·Im(X*·Y) / (m_tot · ¦X¦²) ※論文式(2)
■ 計算結果
項目 | 値 | 単位 | 備考
Re(D) [変位DFT, mm単位] | 0
Im(D) [変位DFT, mm単位] | 0
Re(Y) [力DFT] | -0.23084
Im(Y) [力DFT] | -0.46386
Re(X) [加速度DFT = -ω²·D/1000] | 0
Im(X) | 0
¦X¦² (加速度パワー) | 0
Re(P_cross) = Re(X)·Re(Y)+Im(X)·Im(Y) | 0
Im(P_cross) = Re(X)·Im(Y)-Im(X)·Re(Y) | 0
A_disp (変位振幅) | 0 | mm
A_acc (加速度振幅) | 0 | m/s²
v_c,max (容器最大速度) | 0 | m/s
★ η* (Reduced Loss Factor) | #DIV/0! | - | 論文 式(2)
(検算) E_diss [J] | 0 | J
(検算) 基準KE ½·m_tot·v² [J] | 0 | J
(検算) E_diss / KE | #DIV/0! | - | η* と一致するはず

## EtaStar_Acc
η* 計算シート (加速度入力版) Acc 直接使用
■ 入力パラメータ
サンプリング周波数 fs | 5119.9998 | Hz | A列全体平均から自動算出
データ点数 N | 2048 | 点
加振周波数 f | 100 | Hz | 黄色: 加振周波数
粉体質量 m_p | 0.677 | g | 黄色: 粉体のみ(基準ジグなら 0)
容器質量 m_c | 0.88 | g | 黄色: 容器(ジグ)質量
合計質量 m_tot | 1.557 | g
角周波数 ω | 628.3185 | rad/s
■ 使い方
1. 「TimeData」シート: A列=時刻[s], B列=力[N], D列=加速度[m/s²] を貼り付け
2. 黄色セルに 加振周波数 f, 粉体質量 m_p, 容器質量 m_c を入力
3. ★ η* の行に答えが自動表示
※ 加速度を直接使用(微分・変換なし)
■ 計算式
X(f) = Σ a[n]·exp(-j2πf·t[n]) ※加速度DFT [m/s²]
Y(f) = Σ F[n]·exp(-j2πf·t[n]) ※力DFT
η* = -2π·Im(X*·Y) / (m_tot · ¦X¦²) ※論文式(2)
■ 計算結果
項目 | 値 | 単位 | 備考
Re(Y) [力DFT] | -762.3946
Im(Y) [力DFT] | -44.5907
Re(X) [加速度DFT] | -302569.8453
Im(X) [加速度DFT] | -30214.7034
¦X¦² (加速度パワー) | 92461439555.1739
Re(P_cross) = Re(X)·Re(Y)+Im(X)·Im(Y) | 232024897.8967
Im(P_cross) = Re(X)·Im(Y)-Im(X)·Re(Y) | -9543736.3054
A_acc (加速度振幅) | 296.948 | m/s²
v_c,max (容器最大速度) | 0.47261 | m/s
★ η* (Reduced Loss Factor) | 0.41653 | - | 論文 式(2)
(検算) E_diss [J] | 7.2428e-05 | J
(検算) 基準KE ½·m_tot·v² [J] | 0.00017388 | J
(検算) E_diss / KE | 0.41653 | - | η* と一致するはず

## TimeData
時刻 t [s] | 力 F [N] | 変位 d [mm] ← Disp版で使う | 加速度 a [m/s²] ← Acc版で使う
0 | -0.77992 |  | -300.2447 | ← A: 時刻[s], B: 力[N] は両方で使用
0.00019531 | -0.76103 |  | -293.5766 | ← C: 変位[mm] → EtaStar_Disp シート
0.00039063 | -0.73103 |  | -282.3253 | ← D: 加速度[m/s²] → EtaStar_Acc シート
0.00058594 | -0.6939 |  | -266.899 | ※ どちらか片方のみ埋めればOK(使う方のシートで計算)
0.00078125 | -0.64519 |  | -247.7788
0.00097656 | -0.58698 |  | -225.1455
0.0011719 | -0.52151 |  | -198.9107
0.0013672 | -0.44789 |  | -169.469
0.0015625 | -0.36664 |  | -137.6843
0.0017578 | -0.28131 |  | -104.2981
0.0019531 | -0.19478 |  | -69.8177
0.0021484 | -0.10526 |  | -34.4448
0.0023437 | -0.013811 |  | 1.5289
0.0025391 | 0.07707 |  | 37.3229
0.0027344 | 0.16607 |  | 72.3432
0.0029297 | 0.25224 |  | 106.4083
0.003125 | 0.33627 |  | 139.2417
0.0033203 | 0.41597 |  | 170.4197
0.0035156 | 0.48887 |  | 199.2306
0.0037109 | 0.55455 |  | 224.873
0.0039062 | 0.61146 |  | 246.974
0.0041016 | 0.65893 |  | 265.4032
0.0042969 | 0.69683 |  | 279.8958
0.0044922 | 0.72331 |  | 289.9897
0.0046875 | 0.73752 |  | 295.3673
0.0048828 | 0.74015 |  | 296.0913
0.0050781 | 0.73111 |  | 292.3027
0.0052734 | 0.71081 |  | 284.1347
0.0054687 | 0.6803 |  | 271.7798
0.0056641 | 0.64019 |  | 255.6718
0.0058594 | 0.59148 |  | 236.2052
0.0060547 | 0.5341 |  | 213.2464
0.00625 | 0.46798 |  | 186.8428
0.0064453 | 0.39515 |  | 157.6562
0.0066406 | 0.31851 |  | 126.5144
0.0068359 | 0.24038 |  | 93.9519
0.0070313 | 0.16318 |  | 60.1181
0.0072266 | 0.093711 |  | 25.2019
0.0074219 | 0.032692 |  | -10.2933
0.0076172 | -0.030663 |  | -45.7247
0.0078125 | -0.095176 |  | -80.7405
0.0080078 | -0.16532 |  | -115.1009
0.0082031 | -0.25828 |  | -148.2593
0.0083984 | -0.37071 |  | -179.5709
0.0085938 | -0.4806 |  | -208.3201
0.0087891 | -0.56541 |  | -233.853
0.0089844 | -0.64223 |  | -255.8725
0.0091797 | -0.71088 |  | -274.1186
0.009375 | -0.74752 |  | -288.1612
0.0095703 | -0.77741 |  | -297.489
0.0097656 | -0.79413 |  | -301.7735
0.0099609 | -0.78866 |  | -301.0792
0.010156 | -0.77767 |  | -295.5472
0.010352 | -0.74883 |  | -285.258
0.010547 | -0.71027 |  | -270.5605
0.010742 | -0.66282 |  | -252.0286
0.010937 | -0.60241 |  | -229.9532
0.011133 | -0.54021 |  | -204.3147
0.011328 | -0.46652 |  | -175.3377
0.011523 | -0.385 |  | -143.8716
0.011719 | -0.30217 |  | -110.7891
0.011914 | -0.21479 |  | -76.5232
0.012109 | -0.12518 |  | -41.3417
0.012305 | -0.03247 |  | -5.46
0.0125 | 0.058868 |  | 30.4809
0.012695 | 0.14791 |  | 65.701
0.012891 | 0.23572 |  | 100.0032
0.013086 | 0.31982 |  | 133.1482
0.013281 | 0.40052 |  | 164.6653
0.013477 | 0.47488 |  | 193.9684
0.013672 | 0.54176 |  | 220.2176
0.013867 | 0.60032 |  | 242.9429
0.014063 | 0.64937 |  | 262.0858
0.014258 | 0.68949 |  | 277.4119
0.014453 | 0.71826 |  | 288.4422
0.014648 | 0.73536 |  | 294.7699
0.014844 | 0.74035 |  | 296.3297
0.015039 | 0.73308 |  | 293.2994
0.015234 | 0.71526 |  | 285.935
0.01543 | 0.68635 |  | 274.3897
0.015625 | 0.64819 |  | 259.0161
0.01582 | 0.60167 |  | 240.2478
0.016016 | 0.54573 |  | 218.0096
0.016211 | 0.48138 |  | 192.2804
0.016406 | 0.40973 |  | 163.6626
0.016602 | 0.33347 |  | 132.9682
0.016797 | 0.2541 |  | 100.7116
0.016992 | 0.17391 |  | 67.1093
0.017188 | 0.096161 |  | 32.3972
0.017383 | 0.019996 |  | -3.0246
0.017578 | -0.052166 |  | -38.5084
0.017773 | -0.11787 |  | -73.602
0.017969 | -0.18294 |  | -108.1091
0.018164 | -0.25929 |  | -141.5409
0.018359 | -0.3504 |  | -173.2808
0.018555 | -0.45079 |  | -202.5924
0.01875 | -0.54982 |  | -228.8086
0.018945 | -0.62863 |  | -251.6771
0.019141 | -0.69109 |  | -270.7991
0.019336 | -0.73988 |  | -285.6652
0.019531 | -0.76546 |  | -295.885
0.019727 | -0.78226 |  | -301.0588
0.019922 | -0.78555 |  | -301.2186
0.020117 | -0.77042 |  | -296.5796
0.020313 | -0.75067 |  | -287.2628
0.020508 | -0.71747 |  | -273.5686
0.020703 | -0.67142 |  | -255.8697
0.020898 | -0.61659 |  | -234.5467
0.021094 | -0.55112 |  | -209.6058
0.021289 | -0.4803 |  | -181.1791
0.021484 | -0.40118 |  | -150.1984
0.02168 | -0.31759 |  | -117.513
0.021875 | -0.23269 |  | -83.6164
0.02207 | -0.14427 |  | -48.7625
0.022266 | -0.053744 |  | -13.0166
0.022461 | 0.039087 |  | 23.0139
0.022656 | 0.12953 |  | 58.5437
0.022852 | 0.21733 |  | 93.1791
0.023047 | 0.30289 |  | 126.6197
0.023242 | 0.38352 |  | 158.5088
0.023438 | 0.46002 |  | 188.2371
0.023633 | 0.52886 |  | 215.0652
0.023828 | 0.58894 |  | 238.4864
0.024023 | 0.64039 |  | 258.3393
0.024219 | 0.68186 |  | 274.5133
0.024414 | 0.71391 |  | 286.5135
0.024609 | 0.73355 |  | 293.8784
0.024805 | 0.74073 |  | 296.4652
0.025 | 0.73632 |  | 294.3132
0.025195 | 0.71965 |  | 287.6887
0.025391 | 0.69279 |  | 276.8173
0.025586 | 0.65634 |  | 262.1018
0.025781 | 0.61135 |  | 244.0239
0.025977 | 0.55798 |  | 222.5558
0.026172 | 0.49525 |  | 197.5303
0.026367 | 0.42477 |  | 169.3823
0.026562 | 0.3483 |  | 139.0044
0.026758 | 0.26915 |  | 107.03
0.026953 | 0.19079 |  | 73.7072
0.027148 | 0.1159 |  | 39.2034
0.027344 | 0.045985 |  | 3.8674
0.027539 | -0.02284 |  | -31.6464
0.027734 | -0.09665 |  | -66.7874
0.02793 | -0.17274 |  | -101.3482
0.028125 | -0.24044 |  | -135.0243
0.02832 | -0.31204 |  | -167.1792
0.028516 | -0.40465 |  | -197.0625
0.028711 | -0.50678 |  | -223.9038
0.028906 | -0.60975 |  | -247.2739
0.029102 | -0.68541 |  | -267.0748
0.029297 | -0.72473 |  | -282.8043
0.029492 | -0.76693 |  | -293.9265
0.029687 | -0.79112 |  | -300.257
0.029883 | -0.78871 |  | -301.646
0.030078 | -0.78366 |  | -298.1479
0.030273 | -0.75755 |  | -289.8044
0.030469 | -0.72275 |  | -276.7796
0.030664 | -0.68239 |  | -259.641
0.030859 | -0.6259 |  | -238.9097
0.031055 | -0.56675 |  | -214.6813
0.03125 | -0.49582 |  | -187.0031
0.031445 | -0.41737 |  | -156.558
0.031641 | -0.33695 |  | -124.2047
0.031836 | -0.24939 |  | -90.4689
0.032031 | -0.1612 |  | -55.6675
0.032227 | -0.070055 |  | -19.9451
0.032422 | 0.020802 |  | 16.1778
0.032617 | 0.1108 |  | 51.833
0.032813 | 0.20095 |  | 86.5614
0.033008 | 0.28627 |  | 120.1522
0.033203 | 0.36843 |  | 152.2986
0.033398 | 0.4447 |  | 182.4978
0.033594 | 0.51515 |  | 209.9828
0.033789 | 0.57795 |  | 234.1451
0.033984 | 0.63025 |  | 254.7843
0.03418 | 0.6747 |  | 271.7053
0.034375 | 0.7078 |  | 284.4977
0.03457 | 0.72982 |  | 292.6741
0.034766 | 0.73974 |  | 296.0152
0.034961 | 0.73638 |  | 294.6818
0.035156 | 0.72326 |  | 288.9401
0.035352 | 0.69847 |  | 279.0123
0.035547 | 0.66407 |  | 265.1853
0.035742 | 0.62129 |  | 247.8134
0.035937 | 0.56868 |  | 227.0091
0.036133 | 0.50823 |  | 202.7014
0.036328 | 0.43925 |  | 175.1978
0.036523 | 0.36418 |  | 145.2533
0.036719 | 0.28539 |  | 113.5889
0.036914 | 0.20296 |  | 80.5521
0.037109 | 0.11964 |  | 46.2808
0.037305 | 0.03963 |  | 11.0638
0.0375 | -0.030971 |  | -24.5029
0.037695 | -0.089516 |  | -59.8016
0.037891 | -0.13898 |  | -94.5325
0.038086 | -0.19509 |  | -128.4275
0.038281 | -0.28273 |  | -160.9131
0.038477 | -0.39918 |  | -191.1815
0.038672 | -0.50692 |  | -218.6257
0.038867 | -0.59381 |  | -242.8872
0.039062 | -0.67277 |  | -263.5234
0.039258 | -0.72637 |  | -280.1431
0.039453 | -0.75917 |  | -292.2686
0.039648 | -0.78829 |  | -299.4538
0.039844 | -0.79375 |  | -301.7015
0.040039 | -0.78263 |  | -299.1054
0.040234 | -0.76524 |  | -291.6848
0.04043 | -0.73344 |  | -279.6302
0.040625 | -0.6921 |  | -263.3564
0.04082 | -0.63936 |  | -243.3695
0.041016 | -0.57986 |  | -219.863
0.041211 | -0.51279 |  | -192.8337
0.041406 | -0.43419 |  | -162.8262
0.041602 | -0.35433 |  | -130.7536
0.041797 | -0.26856 |  | -97.2666
0.041992 | -0.17784 |  | -62.6759
0.042188 | -0.088178 |  | -27.1185
0.042383 | 0.00335 |  | 8.9822
0.042578 | 0.092813 |  | 44.8004
0.042773 | 0.18182 |  | 79.7536
0.042969 | 0.26874 |  | 113.6218
0.043164 | 0.35116 |  | 146.1235
0.043359 | 0.43095 |  | 176.7721
0.043555 | 0.5023 |  | 204.8454
0.04375 | 0.56566 |  | 229.6858
0.043945 | 0.62147 |  | 251.0048
0.044141 | 0.6669 |  | 268.6841
0.044336 | 0.70271 |  | 282.3735
0.044531 | 0.72699 |  | 291.5349
0.044727 | 0.73931 |  | 295.8774
0.044922 | 0.73932 |  | 295.4997
0.045117 | 0.72722 |  | 290.6128
0.045312 | 0.70456 |  | 281.4099
0.045508 | 0.67164 |  | 268.2212
0.045703 | 0.63033 |  | 251.4999
0.045898 | 0.58017 |  | 231.4606
0.046094 | 0.52082 |  | 207.8707
0.046289 | 0.45366 |  | 180.8485
0.046484 | 0.37969 |  | 151.2768
0.04668 | 0.30127 |  | 119.9463
0.046875 | 0.21935 |  | 87.2155
0.04707 | 0.13636 |  | 53.2686
0.047266 | 0.058769 |  | 18.2425
0.047461 | -0.0065446 |  | -17.3382
0.047656 | -0.057216 |  | -52.7458
0.047852 | -0.10724 |  | -87.6432
0.048047 | -0.18041 |  | -121.777
0.048242 | -0.27807 |  | -154.619
0.048438 | -0.38286 |  | -185.4643
0.048633 | -0.48509 |  | -213.5503
0.048828 | -0.58103 |  | -238.3541
0.049023 | -0.66127 |  | -259.7064
0.049219 | -0.71762 |  | -277.253
0.049414 | -0.75797 |  | -290.3709
0.049609 | -0.78344 |  | -298.6462
0.049805 | -0.78942 |  | -301.8689
0.05 | -0.78641 |  | -300.1069
0.050195 | -0.77051 |  | -293.5231
0.050391 | -0.73899 |  | -282.2739
0.050586 | -0.70215 |  | -266.7676
0.050781 | -0.65388 |  | -247.4997
0.050977 | -0.59326 |  | -224.6904
0.051172 | -0.52484 |  | -198.283
0.051367 | -0.44831 |  | -168.7322
0.051562 | -0.36846 |  | -137.0266
0.051758 | -0.28495 |  | -103.8424
0.051953 | -0.1969 |  | -69.5659
0.052148 | -0.10686 |  | -34.3463
0.052344 | -0.016567 |  | 1.5922
0.052539 | 0.073181 |  | 37.4972
0.052734 | 0.16236 |  | 72.682
0.05293 | 0.24949 |  | 106.8505
0.053125 | 0.33399 |  | 139.7206
0.05332 | 0.41418 |  | 170.7969
0.053516 | 0.48762 |  | 199.4192
0.053711 | 0.55338 |  | 224.912
0.053906 | 0.61053 |  | 246.8963
0.054102 | 0.65824 |  | 265.3229
0.054297 | 0.69597 |  | 279.8886
0.054492 | 0.72313 |  | 290.0306
0.054688 | 0.73797 |  | 295.4087
0.054883 | 0.74012 |  | 295.9823
0.055078 | 0.73065 |  | 292.0079
0.055273 | 0.71011 |  | 283.726
0.055469 | 0.67961 |  | 271.326
0.055664 | 0.63956 |  | 255.2536
0.055859 | 0.59074 |  | 235.8419
0.056055 | 0.53386 |  | 212.9922
0.05625 | 0.46814 |  | 186.6655
0.056445 | 0.39525 |  | 157.5043
0.056641 | 0.31837 |  | 126.4033
0.056836 | 0.24036 |  | 93.87
0.057031 | 0.16362 |  | 60.073
0.057227 | 0.084107 |  | 25.1232
0.057422 | 0.0024249 |  | -10.4604
0.057617 | -0.069702 |  | -45.9293
0.057813 | -0.1356 |  | -80.8795
0.058008 | -0.20305 |  | -115.0718
0.058203 | -0.27142 |  | -148.1218
0.058398 | -0.35128 |  | -179.4706
0.058594 | -0.44476 |  | -208.3145
0.058789 | -0.54534 |  | -233.8983
0.058984 | -0.63939 |  | -255.9025
0.05918 | -0.70118 |  | -274.088
0.059375 | -0.74233 |  | -288.0032
0.05957 | -0.77537 |  | -297.2588
0.059766 | -0.78756 |  | -301.5946
0.059961 | -0.78757 |  | -300.918
0.060156 | -0.77497 |  | -295.3701
0.060352 | -0.74749 |  | -285.0968
0.060547 | -0.71095 |  | -270.395
0.060742 | -0.66205 |  | -251.8563
0.060937 | -0.60696 |  | -229.7174
0.061133 | -0.54135 |  | -203.9884
0.061328 | -0.46462 |  | -175.0109
0.061523 | -0.38617 |  | -143.5869
0.061719 | -0.30198 |  | -110.5745
0.061914 | -0.21528 |  | -76.4113
0.062109 | -0.12754 |  | -41.2873
0.062305 | -0.035916 |  | -5.4589
0.0625 | 0.055842 |  | 30.4811
0.062695 | 0.14706 |  | 65.8031
0.062891 | 0.23389 |  | 100.1761
0.063086 | 0.31757 |  | 133.337
0.063281 | 0.4001 |  | 164.8108
0.063477 | 0.47436 |  | 193.9707
0.063672 | 0.5409 |  | 220.0893
0.063867 | 0.59984 |  | 242.7509
0.064062 | 0.64898 |  | 261.8535
0.064258 | 0.68951 |  | 277.1897
0.064453 | 0.71843 |  | 288.2614
0.064648 | 0.73542 |  | 294.6176
0.064844 | 0.74075 |  | 296.2285
0.065039 | 0.7336 |  | 293.2508
0.065234 | 0.71569 |  | 285.8469
0.06543 | 0.68663 |  | 274.195
0.065625 | 0.64796 |  | 258.7377
0.06582 | 0.60135 |  | 239.9391
0.066016 | 0.5458 |  | 217.7255
0.066211 | 0.48165 |  | 192.0173
0.066406 | 0.40999 |  | 163.3969
0.066602 | 0.3336 |  | 132.7281
0.066797 | 0.25481 |  | 100.5291
0.066992 | 0.17696 |  | 66.9311
0.067187 | 0.10825 |  | 32.154
0.067383 | 0.052607 |  | -3.3531
0.067578 | 0.00055347 |  | -38.9471
0.067773 | -0.062576 |  | -74.0312
0.067969 | -0.14418 |  | -108.4151
0.068164 | -0.24801 |  | -141.7962
0.068359 | -0.35923 |  | -173.4705
0.068555 | -0.45666 |  | -202.7156
0.06875 | -0.55673 |  | -228.9169
0.068945 | -0.64706 |  | -251.7289
0.069141 | -0.69876 |  | -270.8457
0.069336 | -0.74235 |  | -285.7427
0.069531 | -0.77587 |  | -295.9394
0.069727 | -0.78362 |  | -301.1326
0.069922 | -0.78687 |  | -301.342
0.070117 | -0.77667 |  | -296.7255
0.070312 | -0.74999 |  | -287.3032
0.070508 | -0.71541 |  | -273.3727
0.070703 | -0.66861 |  | -255.4854
0.070898 | -0.61539 |  | -234.0321
0.071094 | -0.55188 |  | -209.0794
0.071289 | -0.47876 |  | -180.7778
0.071484 | -0.40188 |  | -149.8896
0.07168 | -0.3173 |  | -117.2546
0.071875 | -0.2314 |  | -83.3163
0.07207 | -0.14359 |  | -48.3235
0.072266 | -0.051773 |  | -12.5131
0.072461 | 0.038768 |  | 23.5303
0.072656 | 0.1295 |  | 59.0115
0.072852 | 0.21745 |  | 93.5074
0.073047 | 0.30266 |  | 126.8143
0.073242 | 0.38438 |  | 158.6142
0.073438 | 0.45842 |  | 188.3259
0.073633 | 0.52803 |  | 215.1653
0.073828 | 0.58928 |  | 238.6125
0.074023 | 0.63975 |  | 258.4935
0.074219 | 0.68197 |  | 274.6075
0.074414 | 0.71287 |  | 286.5243
0.074609 | 0.73228 |  | 293.7544
0.074805 | 0.73951 |  | 296.1811
0.075 | 0.73422 |  | 293.9765
0.075195 | 0.7183 |  | 287.3563
0.075391 | 0.69153 |  | 276.5862
0.075586 | 0.65537 |  | 262.0095
0.075781 | 0.61051 |  | 243.9335
0.075977 | 0.55667 |  | 222.3883
0.076172 | 0.4941 |  | 197.3555
0.076367 | 0.42382 |  | 169.2764
0.076563 | 0.34812 |  | 138.9389
0.076758 | 0.26803 |  | 106.975
0.076953 | 0.1856 |  | 73.6452
0.077148 | 0.10279 |  | 39.1524
0.077344 | 0.021576 |  | 3.8561
0.077539 | -0.052351 |  | -31.6596
0.077734 | -0.11714 |  | -66.8481
0.07793 | -0.18438 |  | -101.4338
0.078125 | -0.26927 |  | -135.075
0.07832 | -0.37024 |  | -167.226
0.078516 | -0.46393 |  | -197.1654
0.078711 | -0.53375 |  | -224.1588
0.078906 | -0.5987 |  | -247.7289
0.079102 | -0.66824 |  | -267.5642
0.079297 | -0.72287 |  | -283.3072
0.079492 | -0.75679 |  | -294.4803
0.079687 | -0.77529 |  | -300.6396
0.079883 | -0.78075 |  | -301.7255
0.080078 | -0.77176 |  | -297.9468
0.080273 | -0.74966 |  | -289.4378
0.080469 | -0.71718 |  | -276.3927
0.080664 | -0.673 |  | -259.3197
0.080859 | -0.62197 |  | -238.7033
0.081055 | -0.56093 |  | -214.5242
0.08125 | -0.48807 |  | -186.8153
0.081445 | -0.41166 |  | -156.2522
0.081641 | -0.32856 |  | -123.7306
0.081836 | -0.24232 |  | -89.9679
0.082031 | -0.15594 |  | -55.2712
0.082227 | -0.064679 |  | -19.7067
0.082422 | 0.025783 |  | 16.208
0.082617 | 0.11568 |  | 51.7819
0.082812 | 0.20378 |  | 86.5896
0.083008 | 0.28835 |  | 120.3077
0.083203 | 0.37196 |  | 152.6213
0.083398 | 0.44831 |  | 182.903
0.083594 | 0.51786 |  | 210.3406
0.083789 | 0.58001 |  | 234.4061
0.083984 | 0.63143 |  | 254.902
0.08418 | 0.67538 |  | 271.7241
0.084375 | 0.70827 |  | 284.5144
0.08457 | 0.7297 |  | 292.7505
0.084766 | 0.73983 |  | 296.165
0.084961 | 0.73658 |  | 294.8712
0.085156 | 0.72301 |  | 289.1369
0.085352 | 0.69821 |  | 279.0986
0.085547 | 0.66321 |  | 265.0996
0.085742 | 0.61986 |  | 247.6447
0.085938 | 0.56754 |  | 226.8141
0.086133 | 0.50717 |  | 202.4324
0.086328 | 0.43776 |  | 174.8003
0.086523 | 0.36225 |  | 144.7931
0.086719 | 0.28353 |  | 113.144
0.086914 | 0.20232 |  | 80.1936
0.087109 | 0.12278 |  | 46.0761
0.087305 | 0.04916 |  | 10.97
0.0875 | -0.012625 |  | -24.5676
0.087695 | -0.066745 |  | -59.9031
0.087891 | -0.13106 |  | -94.6781
0.088086 | -0.21205 |  | -128.5863
0.088281 | -0.29217 |  | -161.1297
0.088477 | -0.37555 |  | -191.5274
0.088672 | -0.49641 |  | -218.9766
0.088867 | -0.61404 |  | -243.1038
0.089063 | -0.67676 |  | -263.7483
0.089258 | -0.72422 |  | -280.3969
0.089453 | -0.76622 |  | -292.5013
0.089648 | -0.78433 |  | -299.7094
0.089844 | -0.79072 |  | -301.8507
0.090039 | -0.78252 |  | -299.1436
0.090234 | -0.76249 |  | -291.6784
0.09043 | -0.73345 |  | -279.5895
0.090625 | -0.69046 |  | -263.3569
0.09082 | -0.64109 |  | -243.3541
0.091016 | -0.58218 |  | -219.7927
0.091211 | -0.51192 |  | -192.7255
0.091406 | -0.43469 |  | -162.6258
0.091602 | -0.35181 |  | -130.5237
0.091797 | -0.26649 |  | -97.0407
0.091992 | -0.17775 |  | -62.4444
0.092188 | -0.087534 |  | -26.9213
0.092383 | 0.0037873 |  | 9.188
0.092578 | 0.095267 |  | 45.066
0.092773 | 0.18242 |  | 80.04
0.092969 | 0.2686 |  | 113.9047
0.093164 | 0.3527 |  | 146.4092
0.093359 | 0.43083 |  | 177.0117
0.093555 | 0.50268 |  | 205.0249
0.09375 | 0.56581 |  | 229.8094
0.093945 | 0.6207 |  | 251.0643
0.094141 | 0.66672 |  | 268.7426
0.094336 | 0.70212 |  | 282.4558
0.094531 | 0.72694 |  | 291.5984
0.094727 | 0.73912 |  | 295.9012
0.094922 | 0.7384 |  | 295.4292
0.095117 | 0.72659 |  | 290.4735
0.095312 | 0.70415 |  | 281.3124
0.095508 | 0.67144 |  | 268.1847
0.095703 | 0.62977 |  | 251.4394
0.095898 | 0.5796 |  | 231.3024
0.096094 | 0.52062 |  | 207.6597
0.096289 | 0.45326 |  | 180.6914
0.096484 | 0.37935 |  | 151.155
0.09668 | 0.30171 |  | 119.7811
0.096875 | 0.22137 |  | 87.0008
0.09707 | 0.13979 |  | 53.0106
0.097266 | 0.062347 |  | 18.011
0.097461 | -0.0099025 |  | -17.4898
0.097656 | -0.087523 |  | -52.8339
0.097852 | -0.17156 |  | -87.5961
0.098047 | -0.24379 |  | -121.6542
0.098242 | -0.31304 |  | -154.5552
0.098437 | -0.3972 |  | -185.4666
0.098633 | -0.48004 |  | -213.6451
0.098828 | -0.56562 |  | -238.5357
0.099023 | -0.64673 |  | -259.8824
0.099219 | -0.70302 |  | -277.3277
0.099414 | -0.74951 |  | -290.3221
0.099609 | -0.77367 |  | -298.5197
0.099805 | -0.77951 |  | -301.7064
0.1 | -0.78148 |  | -299.919
0.1002 | -0.76326 |  | -293.336
0.10039 | -0.73548 |  | -282.1074
0.10059 | -0.6972 |  | -266.6313
0.10078 | -0.64597 |  | -247.4256
0.10098 | -0.58993 |  | -224.6656
0.10117 | -0.52227 |  | -198.3273
0.10137 | -0.44895 |  | -168.8167
0.10156 | -0.36689 |  | -137.0425
0.10176 | -0.28103 |  | -103.7633
0.10195 | -0.19703 |  | -69.3557
0.10215 | -0.10434 |  | -34.0455
0.10234 | -0.014424 |  | 1.8831
0.10254 | 0.075467 |  | 37.7487
0.10273 | 0.16794 |  | 72.8682
0.10293 | 0.25261 |  | 106.9976
0.10312 | 0.33743 |  | 139.847
0.10332 | 0.41698 |  | 170.9277
0.10352 | 0.48857 |  | 199.5755
0.10371 | 0.55552 |  | 225.0524
0.10391 | 0.61123 |  | 247.0344
0.1041 | 0.6588 |  | 265.416
0.1043 | 0.69695 |  | 279.8924
0.10449 | 0.7231 |  | 289.9721
0.10469 | 0.73782 |  | 295.2928
0.10488 | 0.73943 |  | 295.8535
0.10508 | 0.7302 |  | 291.8362
0.10527 | 0.70946 |  | 283.5006
0.10547 | 0.67867 |  | 271.1225
0.10566 | 0.63939 |  | 255.0706
0.10586 | 0.59035 |  | 235.628
0.10605 | 0.53305 |  | 212.6408
0.10625 | 0.46702 |  | 186.2539
0.10645 | 0.39417 |  | 157.1819
0.10664 | 0.31702 |  | 126.1134
0.10684 | 0.23775 |  | 93.5823
0.10703 | 0.16081 |  | 59.8059
0.10723 | 0.089625 |  | 24.8933
0.10742 | 0.030328 |  | -10.6437
0.10762 | -0.022478 |  | -46.0911
0.10781 | -0.08207 |  | -81.0105
0.10801 | -0.15581 |  | -115.1612
0.1082 | -0.25321 |  | -148.127
0.1084 | -0.35678 |  | -179.3477
0.10859 | -0.46012 |  | -208.0303
0.10879 | -0.56803 |  | -233.5338
0.10898 | -0.64227 |  | -255.6984
0.10918 | -0.70088 |  | -274.081
0.10938 | -0.75526 |  | -288.135
0.10957 | -0.77591 |  | -297.4531
0.10977 | -0.79173 |  | -301.6437
0.10996 | -0.79135 |  | -300.8557
0.11016 | -0.7687 |  | -295.273
0.11035 | -0.74654 |  | -284.8928
0.11055 | -0.70709 |  | -270.1271
0.11074 | -0.6612 |  | -251.527
0.11094 | -0.60526 |  | -229.418
0.11113 | -0.53583 |  | -203.8169
0.11133 | -0.46765 |  | -174.9081
0.11152 | -0.38586 |  | -143.5808
0.11172 | -0.30049 |  | -110.5957
0.11191 | -0.21592 |  | -76.3444
0.11211 | -0.1259 |  | -41.1252
0.1123 | -0.036214 |  | -5.1588
0.1125 | 0.058059 |  | 30.8609
0.1127 | 0.14738 |  | 66.1328
0.11289 | 0.23311 |  | 100.3896
0.11309 | 0.31938 |  | 133.3999
0.11328 | 0.39802 |  | 164.7855
0.11348 | 0.4738 |  | 193.9841
0.11367 | 0.54124 |  | 220.2195
0.11387 | 0.5988 |  | 243.0031
0.11406 | 0.65009 |  | 262.1764
0.11426 | 0.68923 |  | 277.4878
0.11445 | 0.71781 |  | 288.4614
0.11465 | 0.73502 |  | 294.6845
0.11484 | 0.73923 |  | 296.1043
0.11504 | 0.7321 |  | 292.9539
0.11523 | 0.71376 |  | 285.522
0.11543 | 0.68556 |  | 274.02
0.11563 | 0.64735 |  | 258.7347
0.11582 | 0.60053 |  | 239.9084
0.11602 | 0.54491 |  | 217.5552
0.11621 | 0.48001 |  | 191.7585
0.11641 | 0.40869 |  | 163.0948
0.1166 | 0.33158 |  | 132.3895
0.1168 | 0.25088 |  | 100.1501
0.11699 | 0.16906 |  | 66.6481
0.11719 | 0.087215 |  | 32.0444
0.11738 | 0.0091395 |  | -3.3373
0.11758 | -0.063956 |  | -38.802
0.11777 | -0.13831 |  | -73.929
0.11797 | -0.21223 |  | -108.4736
0.11816 | -0.27826 |  | -141.8531
0.11836 | -0.35405 |  | -173.4629
0.11855 | -0.44643 |  | -202.6866
0.11875 | -0.53191 |  | -228.9531
0.11895 | -0.61372 |  | -251.8785
0.11914 | -0.69067 |  | -270.9831
0.11934 | -0.73714 |  | -285.8461
0.11953 | -0.76687 |  | -296.0429
0.11973 | -0.78734 |  | -301.1995
0.11992 | -0.78562 |  | -301.3595
0.12012 | -0.77442 |  | -296.6802
0.12031 | -0.75074 |  | -287.2725
0.12051 | -0.71237 |  | -273.4512
0.1207 | -0.66781 |  | -255.6691
0.1209 | -0.61108 |  | -234.2485
0.12109 | -0.54693 |  | -209.2287
0.12129 | -0.47639 |  | -180.7854
0.12148 | -0.39672 |  | -149.7477
0.12168 | -0.31392 |  | -117.0446
0.12187 | -0.22778 |  | -83.1321
0.12207 | -0.13861 |  | -48.2341
0.12227 | -0.048285 |  | -12.5257
0.12246 | 0.042116 |  | 23.4865
0.12266 | 0.13129 |  | 58.9966
0.12285 | 0.21854 |  | 93.5775
0.12305 | 0.30315 |  | 127.039
0.12324 | 0.3848 |  | 158.9443
0.12344 | 0.46028 |  | 188.6466
0.12363 | 0.52858 |  | 215.4511
0.12383 | 0.58993 |  | 238.8309
0.12402 | 0.64072 |  | 258.6275
0.12422 | 0.68182 |  | 274.7561
0.12441 | 0.71435 |  | 286.7237
0.12461 | 0.73385 |  | 293.9711
0.1248 | 0.7403 |  | 296.4038
0.125 | 0.73557 |  | 294.142
0.1252 | 0.71895 |  | 287.4337
0.12539 | 0.69198 |  | 276.5839
0.12559 | 0.65554 |  | 261.9325
0.12578 | 0.61041 |  | 243.8756
0.12598 | 0.55703 |  | 222.3827
0.12617 | 0.49399 |  | 197.2825
0.12637 | 0.42343 |  | 169.0992
0.12656 | 0.34799 |  | 138.7045
0.12676 | 0.26798 |  | 106.6715
0.12695 | 0.1851 |  | 73.3657
0.12715 | 0.10286 |  | 38.9197
0.12734 | 0.023334 |  | 3.5379
0.12754 | -0.050573 |  | -32.0707
0.12773 | -0.10934 |  | -67.2465
0.12793 | -0.15992 |  | -101.81
0.12812 | -0.22986 |  | -135.4665
0.12832 | -0.31473 |  | -167.5974
0.12852 | -0.40779 |  | -197.429
0.12871 | -0.52304 |  | -224.1953
0.12891 | -0.61805 |  | -247.6543
0.1291 | -0.67675 |  | -267.6191
0.1293 | -0.73278 |  | -283.4332
0.12949 | -0.7671 |  | -294.5905
0.12969 | -0.78337 |  | -300.7723
0.12988 | -0.79225 |  | -301.8894
0.13008 | -0.77996 |  | -298.1397
0.13027 | -0.75936 |  | -289.59
0.13047 | -0.72498 |  | -276.5021
0.13066 | -0.67971 |  | -259.3711
0.13086 | -0.63027 |  | -238.6212
0.13105 | -0.56577 |  | -214.4029
0.13125 | -0.4955 |  | -186.7108
0.13145 | -0.41852 |  | -156.1857
0.13164 | -0.33389 |  | -123.7488
0.13184 | -0.24737 |  | -89.9362
0.13203 | -0.15804 |  | -55.062
0.13223 | -0.068708 |  | -19.3165
0.13242 | 0.02402 |  | 16.7605
0.13262 | 0.1146 |  | 52.367
0.13281 | 0.20097 |  | 87.0183
0.13301 | 0.28739 |  | 120.5165
0.1332 | 0.36865 |  | 152.6447
0.1334 | 0.44599 |  | 182.8259
0.13359 | 0.51634 |  | 210.2942
0.13379 | 0.57759 |  | 234.4788
0.13398 | 0.63236 |  | 255.1038
0.13418 | 0.67612 |  | 272.0101
0.13437 | 0.70934 |  | 284.8064
0.13457 | 0.73136 |  | 292.9773
0.13477 | 0.74036 |  | 296.3568
0.13496 | 0.7381 |  | 295.0876
0.13516 | 0.72386 |  | 289.3193
0.13535 | 0.69896 |  | 279.2362
0.13555 | 0.66407 |  | 265.159
0.13574 | 0.62016 |  | 247.602
0.13594 | 0.56847 |  | 226.7903
0.13613 | 0.5072 |  | 202.4488
0.13633 | 0.43806 |  | 174.8055
0.13652 | 0.36347 |  | 144.7618
0.13672 | 0.28466 |  | 113.0623
0.13691 | 0.20379 |  | 80.0441
0.13711 | 0.12532 |  | 45.791
0.1373 | 0.054787 |  | 10.5878
0.1375 | -0.013223 |  | -24.923
0.1377 | -0.079937 |  | -60.1981
0.13789 | -0.14077 |  | -94.9386
0.13809 | -0.2171 |  | -128.7914
0.13828 | -0.31019 |  | -161.2438
0.13848 | -0.3962 |  | -191.5997
0.13867 | -0.49536 |  | -219.0379
0.13887 | -0.59488 |  | -243.1613
0.13906 | -0.6584 |  | -263.7853
0.13926 | -0.71904 |  | -280.3681
0.13945 | -0.7662 |  | -292.4564
0.13965 | -0.78108 |  | -299.6392
0.13984 | -0.79253 |  | -301.697
0.14004 | -0.78546 |  | -298.8976
0.14023 | -0.76363 |  | -291.3301
0.14043 | -0.73406 |  | -279.2067
0.14062 | -0.68853 |  | -263.0143
0.14082 | -0.64189 |  | -243.0831
0.14102 | -0.58293 |  | -219.5864
0.14121 | -0.51265 |  | -192.5135
0.14141 | -0.43697 |  | -162.4121
0.1416 | -0.35333 |  | -130.3155
0.1418 | -0.27115 |  | -96.8222
0.14199 | -0.18012 |  | -62.2608
0.14219 | -0.08759 |  | -26.7952
0.14238 | 0.00057188 |  | 9.2376
0.14258 | 0.094511 |  | 45.0197
0.14277 | 0.18323 |  | 80.0062
0.14297 | 0.26866 |  | 113.9369
0.14316 | 0.35263 |  | 146.4513
0.14336 | 0.42992 |  | 177.079
0.14355 | 0.50321 |  | 205.1097
0.14375 | 0.56658 |  | 229.872
0.14395 | 0.62083 |  | 251.1245
0.14414 | 0.66734 |  | 268.7667
0.14434 | 0.70274 |  | 282.436
0.14453 | 0.72762 |  | 291.6333
0.14473 | 0.73959 |  | 296.0457
0.14492 | 0.73951 |  | 295.6675
0.14512 | 0.7277 |  | 290.6977
0.14531 | 0.70443 |  | 281.3575
0.14551 | 0.67188 |  | 268.0153
0.1457 | 0.62992 |  | 251.2455
0.1459 | 0.57984 |  | 231.1797
0.14609 | 0.52074 |  | 207.5158
0.14629 | 0.45313 |  | 180.4572
0.14648 | 0.37955 |  | 150.8588
0.14668 | 0.30056 |  | 119.514
0.14688 | 0.21948 |  | 86.7813
0.14707 | 0.14009 |  | 52.7815
0.14727 | 0.065958 |  | 17.7135
0.14746 | 0.0016341 |  | -17.8752
0.14766 | -0.051146 |  | -53.2942
0.14785 | -0.10397 |  | -88.1914
0.14805 | -0.18018 |  | -122.3134
0.14824 | -0.27497 |  | -155.1058
0.14844 | -0.36407 |  | -185.8381
0.14863 | -0.46611 |  | -213.7816
0.14883 | -0.5814 |  | -238.5471
0.14902 | -0.66018 |  | -259.9492
0.14922 | -0.71392 |  | -277.4039
0.14941 | -0.76085 |  | -290.3725
0.14961 | -0.78282 |  | -298.5657
0.1498 | -0.79502 |  | -301.7014
0.15 | -0.79126 |  | -299.9297
0.1502 | -0.76906 |  | -293.4281
0.15039 | -0.74327 |  | -282.1996
0.15059 | -0.70189 |  | -266.7073
0.15078 | -0.65245 |  | -247.3923
0.15098 | -0.59506 |  | -224.4943
0.15117 | -0.52522 |  | -198.0888
0.15137 | -0.45231 |  | -168.5098
0.15156 | -0.37097 |  | -136.7462
0.15176 | -0.28515 |  | -103.4992
0.15195 | -0.19689 |  | -69.108
0.15215 | -0.10484 |  | -33.7997
0.15234 | -0.013638 |  | 2.197
0.15254 | 0.077448 |  | 38.1052
0.15273 | 0.16591 |  | 73.2466
0.15293 | 0.25313 |  | 107.3715
0.15313 | 0.33699 |  | 140.1605
0.15332 | 0.41508 |  | 171.1692
0.15352 | 0.48923 |  | 199.7247
0.15371 | 0.5538 |  | 225.1481
0.15391 | 0.61034 |  | 247.1017
0.1541 | 0.65855 |  | 265.4774
0.1543 | 0.69544 |  | 279.9837
0.15449 | 0.7232 |  | 290.0873
0.15469 | 0.73751 |  | 295.4266
0.15488 | 0.73934 |  | 295.9729
0.15508 | 0.73056 |  | 291.9552
0.15527 | 0.7094 |  | 283.6031
0.15547 | 0.67888 |  | 271.0995
0.15566 | 0.63899 |  | 254.9459
0.15586 | 0.58989 |  | 235.4881
0.15605 | 0.53245 |  | 212.5383
0.15625 | 0.46653 |  | 186.1677
0.15645 | 0.39375 |  | 157.061
0.15664 | 0.31632 |  | 126.0244
0.15684 | 0.23737 |  | 93.4863
0.15703 | 0.15896 |  | 59.6115
0.15723 | 0.08557 |  | 24.6617
0.15742 | 0.01965 |  | -10.8848
0.15762 | -0.042432 |  | -46.4301
0.15781 | -0.10817 |  | -81.4618
0.15801 | -0.18929 |  | -115.6758
0.1582 | -0.28323 |  | -148.7591
0.1584 | -0.38284 |  | -180.0923
0.15859 | -0.48402 |  | -208.8355
0.15879 | -0.57373 |  | -234.3305
0.15898 | -0.64747 |  | -256.2543
0.15918 | -0.7046 |  | -274.3197
0.15937 | -0.74816 |  | -288.1609
0.15957 | -0.77825 |  | -297.3365
0.15977 | -0.78628 |  | -301.4736
0.15996 | -0.78263 |  | -300.6108
0.16016 | -0.77079 |  | -294.8547
0.16035 | -0.74341 |  | -284.3939
0.16055 | -0.70631 |  | -269.7196
0.16074 | -0.65862 |  | -251.238
0.16094 | -0.60012 |  | -229.2181
0.16113 | -0.53486 |  | -203.6377
0.16133 | -0.46216 |  | -174.6723
0.16152 | -0.38324 |  | -143.2467
0.16172 | -0.2994 |  | -110.1988
0.16191 | -0.21239 |  | -75.9852
0.16211 | -0.1233 |  | -40.833
0.1623 | -0.03214 |  | -4.9366
0.1625 | 0.059387 |  | 31.0012
0.1627 | 0.14878 |  | 66.2552
0.16289 | 0.23591 |  | 100.5453
0.16309 | 0.32091 |  | 133.6369
0.16328 | 0.40123 |  | 165.0997
0.16348 | 0.47591 |  | 194.2654
0.16367 | 0.54274 |  | 220.4217
0.16387 | 0.60065 |  | 243.1327
0.16406 | 0.65059 |  | 262.2766
0.16426 | 0.69021 |  | 277.6355
0.16445 | 0.71883 |  | 288.6631
0.16465 | 0.73591 |  | 294.9551
0.16484 | 0.74038 |  | 296.4593
0.16504 | 0.73299 |  | 293.2814
0.16523 | 0.7142 |  | 285.687
0.16543 | 0.68516 |  | 273.9706
0.16562 | 0.64679 |  | 258.5051
0.16582 | 0.59989 |  | 239.6984
0.16602 | 0.54434 |  | 217.4531
0.16621 | 0.47961 |  | 191.6489
0.16641 | 0.40806 |  | 162.9558
0.1666 | 0.33145 |  | 132.2149
0.1668 | 0.25148 |  | 99.9506
0.16699 | 0.17041 |  | 66.4188
0.16719 | 0.088505 |  | 31.7453
0.16738 | 0.010887 |  | -3.6594
0.16758 | -0.057021 |  | -39.1522
0.16777 | -0.12482 |  | -74.2455
0.16797 | -0.19673 |  | -108.6841
0.16816 | -0.26597 |  | -142.1008
0.16836 | -0.34503 |  | -173.8387
0.16855 | -0.43761 |  | -203.1395
0.16875 | -0.5374 |  | -229.3004
0.16895 | -0.63058 |  | -252.0332
0.16914 | -0.69167 |  | -271.1002
0.16934 | -0.73683 |  | -285.9305
0.16953 | -0.77015 |  | -296.0692
0.16973 | -0.78292 |  | -301.2336
0.16992 | -0.78686 |  | -301.4373
0.17012 | -0.77273 |  | -296.8697
0.17031 | -0.74888 |  | -287.5192
0.17051 | -0.71677 |  | -273.6302
0.1707 | -0.66864 |  | -255.6652
0.1709 | -0.6149 |  | -234.0975
0.17109 | -0.54959 |  | -209.0807
0.17129 | -0.47917 |  | -180.6936
0.17148 | -0.40279 |  | -149.7472
0.17168 | -0.31558 |  | -117.0999
0.17188 | -0.23082 |  | -83.1322
0.17207 | -0.14145 |  | -48.1183
0.17227 | -0.048947 |  | -12.2513
0.17246 | 0.04201 |  | 23.8819
0.17266 | 0.13447 |  | 59.4041
0.17285 | 0.22073 |  | 93.942
0.17305 | 0.30488 |  | 127.2664
0.17324 | 0.38665 |  | 159.0086
0.17344 | 0.46101 |  | 188.6771
0.17363 | 0.53009 |  | 215.4597
0.17383 | 0.58996 |  | 238.8275
0.17402 | 0.64108 |  | 258.6841
0.17422 | 0.6832 |  | 274.8169
0.17441 | 0.71403 |  | 286.7715
0.17461 | 0.73409 |  | 294.068
0.1748 | 0.74101 |  | 296.5513
0.175 | 0.73606 |  | 294.3314
0.1752 | 0.71977 |  | 287.5926
0.17539 | 0.69222 |  | 276.5425
0.17559 | 0.65566 |  | 261.6586
0.17578 | 0.61013 |  | 243.5043
0.17598 | 0.55661 |  | 222.0287
0.17617 | 0.49431 |  | 197.0052
0.17637 | 0.42348 |  | 168.8589
0.17656 | 0.34712 |  | 138.4506
0.17676 | 0.26713 |  | 106.4557
0.17695 | 0.18531 |  | 73.1243
0.17715 | 0.10225 |  | 38.5734
0.17734 | 0.023006 |  | 3.2296
0.17754 | -0.042695 |  | -32.2786
0.17773 | -0.092184 |  | -67.4201
0.17793 | -0.14188 |  | -101.9486
0.17813 | -0.21684 |  | -135.6009
0.17832 | -0.31557 |  | -167.7264
0.17852 | -0.41741 |  | -197.5758
0.17871 | -0.5189 |  | -224.4039
0.17891 | -0.61623 |  | -247.7179
0.1791 | -0.68444 |  | -267.4703
0.1793 | -0.72999 |  | -283.2807
0.17949 | -0.77099 |  | -294.4372
0.17969 | -0.78868 |  | -300.559
0.17988 | -0.78912 |  | -301.6781
0.18008 | -0.78126 |  | -297.9396
0.18027 | -0.7561 |  | -289.4291
0.18047 | -0.72425 |  | -276.3734
0.18066 | -0.68142 |  | -259.2885
0.18086 | -0.62711 |  | -238.5662
0.18105 | -0.56643 |  | -214.2901
0.18125 | -0.49391 |  | -186.5545
0.18145 | -0.41632 |  | -155.9909
0.18164 | -0.33261 |  | -123.5443
0.18184 | -0.2456 |  | -89.7306
0.18203 | -0.15859 |  | -54.8223
0.18223 | -0.066158 |  | -19.0944
0.18242 | 0.024934 |  | 17.0001
0.18262 | 0.11495 |  | 52.6281
0.18281 | 0.20343 |  | 87.2481
0.18301 | 0.28727 |  | 120.7582
0.1832 | 0.36975 |  | 152.8781
0.1834 | 0.44638 |  | 183.0275
0.18359 | 0.51609 |  | 210.4921
0.18379 | 0.5786 |  | 234.678
0.18398 | 0.6318 |  | 255.2688
0.18418 | 0.67598 |  | 272.1455
0.18438 | 0.70903 |  | 284.9208
0.18457 | 0.73107 |  | 293.0524
0.18477 | 0.74056 |  | 296.3785
0.18496 | 0.73751 |  | 294.9735
0.18516 | 0.72371 |  | 289.1173
0.18535 | 0.69843 |  | 279.067
0.18555 | 0.66394 |  | 265.0685
0.18574 | 0.62068 |  | 247.6028
0.18594 | 0.56832 |  | 226.7792
0.18613 | 0.50744 |  | 202.3301
0.18633 | 0.43798 |  | 174.6047
0.18652 | 0.36229 |  | 144.5323
0.18672 | 0.28286 |  | 112.8263
0.18691 | 0.20144 |  | 79.7637
0.18711 | 0.11939 |  | 45.4718
0.1873 | 0.041447 |  | 10.2759
0.1875 | -0.026172 |  | -25.196
0.1877 | -0.08577 |  | -60.3299
0.18789 | -0.14431 |  | -94.9404
0.18809 | -0.21058 |  | -128.8681
0.18828 | -0.29513 |  | -161.443
0.18848 | -0.39454 |  | -191.7873
0.18867 | -0.49848 |  | -219.2203
0.18887 | -0.59519 |  | -243.4335
0.18906 | -0.66767 |  | -264.1067
0.18926 | -0.72245 |  | -280.6525
0.18945 | -0.76535 |  | -292.6514
0.18965 | -0.78482 |  | -299.7675
0.18984 | -0.79149 |  | -301.7992
0.19004 | -0.78757 |  | -298.98
0.19023 | -0.76539 |  | -291.462
0.19043 | -0.7334 |  | -279.3419
0.19062 | -0.69094 |  | -263.0331
0.19082 | -0.63747 |  | -243.0016
0.19102 | -0.57724 |  | -219.3877
0.19121 | -0.50923 |  | -192.228
0.19141 | -0.4331 |  | -162.0993
0.1916 | -0.35072 |  | -129.9874
0.1918 | -0.26511 |  | -96.5388
0.19199 | -0.17756 |  | -62.0505
0.19219 | -0.088346 |  | -26.617
0.19238 | 0.0033943 |  | 9.4094
0.19258 | 0.094597 |  | 45.2156
0.19277 | 0.18228 |  | 80.2207
0.19297 | 0.26875 |  | 114.1362
0.19316 | 0.35224 |  | 146.6416
0.19336 | 0.43061 |  | 177.2633
0.19355 | 0.50225 |  | 205.241
0.19375 | 0.56596 |  | 229.9449
0.19395 | 0.62192 |  | 251.1734
0.19414 | 0.66722 |  | 268.8137
0.19434 | 0.70279 |  | 282.5025
0.19453 | 0.72778 |  | 291.6422
0.19473 | 0.7389 |  | 295.901
0.19492 | 0.73871 |  | 295.427
0.19512 | 0.72693 |  | 290.4805
0.19531 | 0.70382 |  | 281.2645
0.19551 | 0.67161 |  | 268.0979
0.1957 | 0.63004 |  | 251.3741
0.1959 | 0.58009 |  | 231.2492
0.19609 | 0.52088 |  | 207.5618
0.19629 | 0.45285 |  | 180.5391
0.19648 | 0.37912 |  | 150.9958
0.19668 | 0.3006 |  | 119.6209
0.19687 | 0.2189 |  | 86.7564
0.19707 | 0.13781 |  | 52.637
0.19727 | 0.063688 |  | 17.5373
0.19746 | -0.0024563 |  | -18.0666
0.19766 | -0.061962 |  | -53.5115
0.19785 | -0.11653 |  | -88.3861
0.19805 | -0.18104 |  | -122.4759
0.19824 | -0.25975 |  | -155.2885
0.19844 | -0.3658 |  | -186.0906
0.19863 | -0.49507 |  | -214.0977
0.19883 | -0.58684 |  | -238.7852
0.19902 | -0.65218 |  | -259.9846
0.19922 | -0.71852 |  | -277.3521
0.19941 | -0.75625 |  | -290.3288
0.19961 | -0.77979 |  | -298.4215
0.1998 | -0.79173 |  | -301.5033
0.2 | -0.78309 |  | -299.7589
0.2002 | -0.76877 |  | -293.2373
0.20039 | -0.74164 |  | -282.0465
0.20059 | -0.70157 |  | -266.5513
0.20078 | -0.65159 |  | -247.2387
0.20098 | -0.59293 |  | -224.3867
0.20117 | -0.52728 |  | -197.9742
0.20137 | -0.44922 |  | -168.4173
0.20156 | -0.36808 |  | -136.6438
0.20176 | -0.28414 |  | -103.358
0.20195 | -0.19437 |  | -68.9403
0.20215 | -0.1049 |  | -33.5837
0.20234 | -0.013278 |  | 2.4049
0.20254 | 0.078134 |  | 38.2946
0.20273 | 0.16662 |  | 73.4057
0.20293 | 0.25272 |  | 107.457
0.20312 | 0.33706 |  | 140.2194
0.20332 | 0.41728 |  | 171.2463
0.20352 | 0.48849 |  | 199.8523
0.20371 | 0.55455 |  | 225.3296
0.20391 | 0.61184 |  | 247.2798
0.2041 | 0.65762 |  | 265.5725
0.2043 | 0.69616 |  | 279.979
0.20449 | 0.72252 |  | 289.9869
0.20469 | 0.73662 |  | 295.2025
0.20488 | 0.73928 |  | 295.7208
0.20508 | 0.72933 |  | 291.7515
0.20527 | 0.70942 |  | 283.4482
0.20547 | 0.67869 |  | 271.0901
0.20566 | 0.63886 |  | 255.02
0.20586 | 0.59033 |  | 235.4865
0.20605 | 0.53235 |  | 212.4651
0.20625 | 0.46662 |  | 186.027
0.20645 | 0.3932 |  | 156.8809
0.20664 | 0.31595 |  | 125.8674
0.20684 | 0.23567 |  | 93.3644
0.20703 | 0.153 |  | 59.5416
0.20723 | 0.075068 |  | 24.6184
0.20742 | 0.0067619 |  | -10.9616
0.20762 | -0.04765 |  | -46.4949
0.20781 | -0.1014 |  | -81.492
0.20801 | -0.1817 |  | -115.7709
0.2082 | -0.28777 |  | -148.8719
0.2084 | -0.39156 |  | -180.1047
0.20859 | -0.48138 |  | -208.7826
0.20879 | -0.57021 |  | -234.2911
0.20898 | -0.6488 |  | -256.3355
0.20918 | -0.70511 |  | -274.5818
0.20938 | -0.74765 |  | -288.4609
0.20957 | -0.77381 |  | -297.5138
0.20977 | -0.7862 |  | -301.563
0.20996 | -0.78528 |  | -300.7363
0.21016 | -0.76879 |  | -295.1156
0.21035 | -0.7441 |  | -284.729
0.21055 | -0.70805 |  | -269.9334
0.21074 | -0.66118 |  | -251.3017
0.21094 | -0.604 |  | -229.1721
0.21113 | -0.53698 |  | -203.4984
0.21133 | -0.4644 |  | -174.5521
0.21152 | -0.38362 |  | -143.2073
0.21172 | -0.30011 |  | -110.2081
0.21191 | -0.21312 |  | -75.9814
0.21211 | -0.12107 |  | -40.7507
0.2123 | -0.030595 |  | -4.7495
0.2125 | 0.061163 |  | 31.2887
0.2127 | 0.15144 |  | 66.6074
0.21289 | 0.23832 |  | 100.8823
0.21309 | 0.32275 |  | 133.9053
0.21328 | 0.40142 |  | 165.3333
0.21348 | 0.47646 |  | 194.4887
0.21367 | 0.54358 |  | 220.6239
0.21387 | 0.60125 |  | 243.3103
0.21406 | 0.65139 |  | 262.3925
0.21426 | 0.69 |  | 277.654
0.21445 | 0.71874 |  | 288.5803
0.21465 | 0.73587 |  | 294.7558
0.21484 | 0.73963 |  | 296.1345
0.21504 | 0.73249 |  | 292.9041
0.21523 | 0.7136 |  | 285.3476
0.21543 | 0.68498 |  | 273.7218
0.21563 | 0.64711 |  | 258.3618
0.21582 | 0.60002 |  | 239.5371
0.21602 | 0.54444 |  | 217.2029
0.21621 | 0.47939 |  | 191.3888
0.21641 | 0.40802 |  | 162.72
0.2166 | 0.33176 |  | 132.0627
0.2168 | 0.25252 |  | 99.8455
0.21699 | 0.17484 |  | 66.2592
0.21719 | 0.099811 |  | 31.5923
0.21738 | 0.030842 |  | -3.8178
0.21758 | -0.032327 |  | -39.365
0.21777 | -0.099274 |  | -74.4325
0.21797 | -0.1761 |  | -108.8356
0.21816 | -0.26195 |  | -142.2872
0.21836 | -0.3509 |  | -174.0382
0.21855 | -0.4438 |  | -203.2684
0.21875 | -0.54472 |  | -229.4032
0.21895 | -0.63364 |  | -252.1672
0.21914 | -0.69837 |  | -271.2669
0.21934 | -0.74309 |  | -286.1315
0.21953 | -0.77049 |  | -296.2197
0.21973 | -0.78776 |  | -301.2918
0.21992 | -0.78793 |  | -301.3667
0.22012 | -0.77447 |  | -296.5655
0.22031 | -0.75277 |  | -287.03
0.22051 | -0.71383 |  | -273.0319
0.2207 | -0.66697 |  | -255.0853
0.2209 | -0.61304 |  | -233.6452
0.22109 | -0.54878 |  | -208.6989
0.22129 | -0.47975 |  | -180.3436
0.22148 | -0.40076 |  | -149.3708
0.22168 | -0.3161 |  | -116.6181
0.22187 | -0.22974 |  | -82.6031
0.22207 | -0.13908 |  | -47.6053
0.22227 | -0.048579 |  | -11.7688
0.22246 | 0.042389 |  | 24.2784
0.22266 | 0.13286 |  | 59.7165
0.22285 | 0.2202 |  | 94.2153
0.22305 | 0.30563 |  | 127.5524
0.22324 | 0.38643 |  | 159.3602
0.22344 | 0.46175 |  | 189.0629
0.22363 | 0.53099 |  | 215.858
0.22383 | 0.5908 |  | 239.2241
0.22402 | 0.64148 |  | 259.029
0.22422 | 0.68304 |  | 275.0714
0.22441 | 0.71399 |  | 286.9061
0.22461 | 0.73352 |  | 294.0892
0.2248 | 0.74057 |  | 296.4883
0.225 | 0.73546 |  | 294.2428
0.2252 | 0.71921 |  | 287.5625
0.22539 | 0.69225 |  | 276.646
0.22559 | 0.65537 |  | 261.8438
0.22578 | 0.60981 |  | 243.6226
0.22598 | 0.55583 |  | 222.0732
0.22617 | 0.49317 |  | 196.9866
0.22637 | 0.42264 |  | 168.7321
0.22656 | 0.34607 |  | 138.2631
0.22676 | 0.26634 |  | 106.2485
0.22695 | 0.18488 |  | 72.9088
0.22715 | 0.10433 |  | 38.3705
0.22734 | 0.03293 |  | 2.985
0.22754 | -0.029321 |  | -32.557
0.22773 | -0.096452 |  | -67.6531
0.22793 | -0.16978 |  | -102.0878
0.22812 | -0.24731 |  | -135.6875
0.22832 | -0.34662 |  | -167.8597
0.22852 | -0.44792 |  | -197.7578
0.22871 | -0.53089 |  | -224.6676
0.22891 | -0.61641 |  | -248.124
0.2291 | -0.68149 |  | -267.9548
0.2293 | -0.72402 |  | -283.7568
0.22949 | -0.76431 |  | -294.8318
0.22969 | -0.78066 |  | -300.9098
0.22988 | -0.78527 |  | -302.0175
0.23008 | -0.78039 |  | -298.1974
0.23027 | -0.75464 |  | -289.5752
0.23047 | -0.72196 |  | -276.453
0.23066 | -0.67781 |  | -259.349
0.23086 | -0.62566 |  | -238.6429
0.23105 | -0.56524 |  | -214.3425
0.23125 | -0.49199 |  | -186.5303
0.23145 | -0.41401 |  | -155.8466
0.23164 | -0.32937 |  | -123.2477
0.23184 | -0.24423 |  | -89.3956
0.23203 | -0.15694 |  | -54.591
0.23223 | -0.065085 |  | -19.026
0.23242 | 0.023954 |  | 16.8673
0.23262 | 0.11549 |  | 52.3786
0.23281 | 0.20394 |  | 87.0747
0.23301 | 0.28809 |  | 120.7619
0.2332 | 0.37232 |  | 153.0535
0.2334 | 0.44874 |  | 183.3286
0.23359 | 0.51879 |  | 210.8152
0.23379 | 0.58061 |  | 234.8831
0.23398 | 0.63223 |  | 255.3226
0.23418 | 0.67652 |  | 272.0832
0.23438 | 0.70917 |  | 284.8008
0.23457 | 0.73075 |  | 292.9765
0.23477 | 0.74067 |  | 296.4135
0.23496 | 0.73766 |  | 295.139
0.23516 | 0.72374 |  | 289.2496
0.23535 | 0.69808 |  | 278.9595
0.23555 | 0.66283 |  | 264.7566
0.23574 | 0.6193 |  | 247.1985
0.23594 | 0.56712 |  | 226.3744
0.23613 | 0.50633 |  | 202.0241
0.23633 | 0.43706 |  | 174.3976
0.23652 | 0.36198 |  | 144.4165
0.23672 | 0.28301 |  | 112.7672
0.23691 | 0.20224 |  | 79.7377
0.23711 | 0.12243 |  | 45.5213
0.2373 | 0.046743 |  | 10.3051
0.2375 | -0.021098 |  | -25.2956
0.2377 | -0.081748 |  | -60.5727
0.23789 | -0.14268 |  | -95.2542
0.23809 | -0.21343 |  | -129.093
0.23828 | -0.3023 |  | -161.5449
0.23848 | -0.40647 |  | -191.8595
0.23867 | -0.50732 |  | -219.3394
0.23887 | -0.59062 |  | -243.4721
0.23906 | -0.65942 |  | -263.9481
0.23926 | -0.72219 |  | -280.5035
0.23945 | -0.76419 |  | -292.6478
0.23965 | -0.78106 |  | -299.8625
0.23984 | -0.79221 |  | -301.9949
0.24004 | -0.78596 |  | -299.1496
0.24023 | -0.76221 |  | -291.4572
0.24043 | -0.73311 |  | -279.1703
0.24063 | -0.68906 |  | -262.7803
0.24082 | -0.63728 |  | -242.7475
0.24102 | -0.57845 |  | -219.1628
0.24121 | -0.50935 |  | -192.0543
0.24141 | -0.43461 |  | -161.9599
0.2416 | -0.35157 |  | -129.8601
0.2418 | -0.26597 |  | -96.3975
0.24199 | -0.17812 |  | -61.7728
0.24219 | -0.087252 |  | -26.2184
0.24238 | 0.0039278 |  | 9.8255
0.24258 | 0.095697 |  | 45.6285
0.24277 | 0.18424 |  | 80.5336
0.24297 | 0.2707 |  | 114.3179
0.24316 | 0.35424 |  | 146.7798
0.24336 | 0.43205 |  | 177.3366
0.24355 | 0.50388 |  | 205.2987
0.24375 | 0.56735 |  | 230.1057
0.24395 | 0.62222 |  | 251.3615
0.24414 | 0.66753 |  | 268.9579
0.24434 | 0.70305 |  | 282.5593
0.24453 | 0.72743 |  | 291.5654
0.24473 | 0.7387 |  | 295.7722
0.24492 | 0.73843 |  | 295.2535
0.24512 | 0.7261 |  | 290.1797
0.24531 | 0.70325 |  | 280.896
0.24551 | 0.671 |  | 267.7054
0.2457 | 0.62868 |  | 250.9405
0.2459 | 0.57852 |  | 230.8321
0.24609 | 0.51983 |  | 207.2061
0.24629 | 0.45216 |  | 180.1914
0.24648 | 0.37804 |  | 150.6274
0.24668 | 0.30038 |  | 119.277
0.24688 | 0.22205 |  | 86.4922
0.24707 | 0.14602 |  | 52.4642
0.24727 | 0.073539 |  | 17.417
0.24746 | 0.0035577 |  | -18.1395
0.24766 | -0.060345 |  | -53.54
0.24785 | -0.12001 |  | -88.3611
0.24805 | -0.18998 |  | -122.3492
0.24824 | -0.27738 |  | -155.1042
0.24844 | -0.37779 |  | -185.9196
0.24863 | -0.48857 |  | -214.001
0.24883 | -0.59096 |  | -238.8515
0.24902 | -0.66113 |  | -260.1769
0.24922 | -0.7129 |  | -277.5608
0.24941 | -0.75656 |  | -290.4951
0.24961 | -0.78136 |  | -298.568
0.2498 | -0.79165 |  | -301.6157
0.25 | -0.7866 |  | -299.7908
0.2502 | -0.76587 |  | -293.1789
0.25039 | -0.73858 |  | -281.8864
0.25059 | -0.70101 |  | -266.3645
0.25078 | -0.65053 |  | -247.0945
0.25098 | -0.59115 |  | -224.2314
0.25117 | -0.52374 |  | -197.7781
0.25137 | -0.448 |  | -168.1844
0.25156 | -0.36684 |  | -136.3377
0.25176 | -0.28299 |  | -102.9977
0.25195 | -0.19558 |  | -68.5797
0.25215 | -0.10686 |  | -33.2463
0.25234 | -0.01616 |  | 2.6736
0.25254 | 0.077224 |  | 38.4608
0.25273 | 0.16686 |  | 73.5206
0.25293 | 0.25302 |  | 107.5824
0.25312 | 0.33729 |  | 140.3983
0.25332 | 0.41615 |  | 171.488
0.25352 | 0.48969 |  | 200.1255
0.25371 | 0.55566 |  | 225.62
0.25391 | 0.61149 |  | 247.5605
0.2541 | 0.65924 |  | 265.8307
0.2543 | 0.69714 |  | 280.2265
0.25449 | 0.72313 |  | 290.2469
0.25469 | 0.73766 |  | 295.5252
0.25488 | 0.73968 |  | 296.0729
0.25508 | 0.72988 |  | 292.0054
0.25527 | 0.70901 |  | 283.4465
0.25547 | 0.67726 |  | 270.7328
0.25566 | 0.63682 |  | 254.4462
0.25586 | 0.58825 |  | 234.934
0.25605 | 0.53068 |  | 211.9964
0.25625 | 0.46483 |  | 185.5983
0.25645 | 0.39241 |  | 156.4982
0.25664 | 0.31496 |  | 125.5178
0.25684 | 0.23468 |  | 93.0128
0.25703 | 0.15455 |  | 59.1952
0.25723 | 0.077368 |  | 24.2798
0.25742 | 0.0082667 |  | -11.2312
0.25762 | -0.05092 |  | -46.6942
0.25781 | -0.10717 |  | -81.6933
0.25801 | -0.17799 |  | -115.9097
0.2582 | -0.27574 |  | -148.9713
0.2584 | -0.37968 |  | -180.2294
0.25859 | -0.47706 |  | -208.8918
0.25879 | -0.57017 |  | -234.3709
0.25898 | -0.64603 |  | -256.3381
0.25918 | -0.70766 |  | -274.5802
0.25938 | -0.75043 |  | -288.5766
0.25957 | -0.77235 |  | -297.7007
0.25977 | -0.78877 |  | -301.7314
0.25996 | -0.78901 |  | -300.7654
0.26016 | -0.7732 |  | -295.0088
0.26035 | -0.74697 |  | -284.5752
0.26055 | -0.70583 |  | -269.7902
0.26074 | -0.65928 |  | -251.1932
0.26094 | -0.60351 |  | -229.0166
0.26113 | -0.53454 |  | -203.2589
0.26133 | -0.45992 |  | -174.2363
0.26152 | -0.37985 |  | -142.8016
0.26172 | -0.29573 |  | -109.7793
0.26191 | -0.20953 |  | -75.5965
0.26211 | -0.12057 |  | -40.4329
0.2623 | -0.029702 |  | -4.4912
0.2625 | 0.060256 |  | 31.5064
0.2627 | 0.1498 |  | 66.7734
0.26289 | 0.23816 |  | 101.0521
0.26309 | 0.32101 |  | 134.1217
0.26328 | 0.40034 |  | 165.5504
0.26348 | 0.47603 |  | 194.7214
0.26367 | 0.54349 |  | 220.8698
0.26387 | 0.60172 |  | 243.5384
0.26406 | 0.6509 |  | 262.6157
0.26426 | 0.69053 |  | 277.8581
0.26445 | 0.71907 |  | 288.7866
0.26465 | 0.73603 |  | 294.9901
0.26484 | 0.74085 |  | 296.4282
0.26504 | 0.73316 |  | 293.2814
0.26523 | 0.71479 |  | 285.675
0.26543 | 0.68568 |  | 273.827
0.26562 | 0.64692 |  | 258.2233
0.26582 | 0.59984 |  | 239.3242
0.26602 | 0.54379 |  | 217.088
0.26621 | 0.47994 |  | 191.3687
0.26641 | 0.4083 |  | 162.6798
0.2666 | 0.33061 |  | 131.886
0.2668 | 0.25047 |  | 99.574
0.26699 | 0.16895 |  | 66.0028
0.26719 | 0.09022 |  | 31.3179
0.26738 | 0.018227 |  | -4.1016
0.26758 | -0.05016 |  | -39.583
0.26777 | -0.12061 |  | -74.6031
0.26797 | -0.19447 |  | -108.9593
0.26816 | -0.27346 |  | -142.3088
0.26836 | -0.35922 |  | -173.9927
0.26855 | -0.45342 |  | -203.2691
0.26875 | -0.55013 |  | -229.4896
0.26895 | -0.62642 |  | -252.3127
0.26914 | -0.68725 |  | -271.3938
0.26934 | -0.73922 |  | -286.1895
0.26953 | -0.76674 |  | -296.3019
0.26973 | -0.78343 |  | -301.4191
0.26992 | -0.78779 |  | -301.5059
0.27012 | -0.77253 |  | -296.7464
0.27031 | -0.75075 |  | -287.219
0.27051 | -0.7152 |  | -273.2772
0.2707 | -0.66841 |  | -255.3872
0.2709 | -0.6149 |  | -233.8954
0.27109 | -0.54976 |  | -208.856
0.27129 | -0.47706 |  | -180.3896
0.27148 | -0.39828 |  | -149.3256
0.27168 | -0.31591 |  | -116.5234
0.27187 | -0.22795 |  | -82.4728
0.27207 | -0.13768 |  | -47.4392
0.27227 | -0.048612 |  | -11.6167
0.27246 | 0.04419 |  | 24.3462
0.27266 | 0.13444 |  | 59.7393
0.27285 | 0.2212 |  | 94.1776
0.27305 | 0.30613 |  | 127.4498
0.27324 | 0.38651 |  | 159.2575
0.27344 | 0.46292 |  | 188.9299
0.27363 | 0.53092 |  | 215.7569
0.27383 | 0.5912 |  | 239.1769
0.27402 | 0.64278 |  | 258.9461
0.27422 | 0.68292 |  | 274.9747
0.27441 | 0.71476 |  | 286.7981
0.27461 | 0.73396 |  | 293.9748
0.2748 | 0.74018 |  | 296.3601
0.275 | 0.73562 |  | 294.0452
0.2752 | 0.71852 |  | 287.2847
0.27539 | 0.69173 |  | 276.2979
0.27559 | 0.65517 |  | 261.508
0.27578 | 0.60926 |  | 243.2711
0.27598 | 0.55534 |  | 221.6003
0.27617 | 0.49238 |  | 196.5113
0.27637 | 0.42244 |  | 168.4199
0.27656 | 0.34665 |  | 138.1004
0.27676 | 0.26706 |  | 106.1592
0.27695 | 0.18691 |  | 72.873
0.27715 | 0.10771 |  | 38.4191
0.27734 | 0.033552 |  | 3.1285
0.27754 | -0.027438 |  | -32.4281
0.27773 | -0.074772 |  | -67.732
0.27793 | -0.12769 |  | -102.402
0.27813 | -0.20238 |  | -136.0759
0.27832 | -0.30495 |  | -168.1863
0.27852 | -0.43318 |  | -197.8795
0.27871 | -0.54533 |  | -224.5957
0.27891 | -0.61929 |  | -248.1047
0.2791 | -0.686 |  | -267.9477
0.2793 | -0.73762 |  | -283.6193
0.27949 | -0.76481 |  | -294.6492
0.27969 | -0.7862 |  | -300.6354
0.27988 | -0.79079 |  | -301.6802
0.28008 | -0.78243 |  | -297.9176
0.28027 | -0.76328 |  | -289.3402
0.28047 | -0.72334 |  | -276.264
0.28066 | -0.67809 |  | -259.1038
0.28086 | -0.62651 |  | -238.2875
0.28105 | -0.56478 |  | -213.9533
0.28125 | -0.49632 |  | -186.1257
0.28145 | -0.41711 |  | -155.5037
0.28164 | -0.33524 |  | -123.0094
0.28184 | -0.24887 |  | -89.2102
0.28203 | -0.15687 |  | -54.4079
0.28223 | -0.06805 |  | -18.7674
0.28242 | 0.023402 |  | 17.1954
0.28262 | 0.1149 |  | 52.7603
0.28281 | 0.20183 |  | 87.4825
0.28301 | 0.28863 |  | 121.1042
0.2832 | 0.37064 |  | 153.2945
0.2834 | 0.4468 |  | 183.4455
0.28359 | 0.51743 |  | 210.8277
0.28379 | 0.57885 |  | 234.8681
0.28398 | 0.63184 |  | 255.3321
0.28418 | 0.67529 |  | 272.1078
0.28437 | 0.70848 |  | 284.8231
0.28457 | 0.73108 |  | 293.0203
0.28477 | 0.74067 |  | 296.4686
0.28496 | 0.73819 |  | 295.2111
0.28516 | 0.7243 |  | 289.352
0.28535 | 0.69865 |  | 279.0625
0.28555 | 0.66331 |  | 264.808
0.28574 | 0.61982 |  | 247.1845
0.28594 | 0.5676 |  | 226.2945
0.28613 | 0.50601 |  | 201.8844
0.28633 | 0.43686 |  | 174.2186
0.28652 | 0.36282 |  | 144.2026
0.28672 | 0.28498 |  | 112.5403
0.28691 | 0.2052 |  | 79.4846
0.28711 | 0.12863 |  | 45.1478
0.2873 | 0.059989 |  | 9.8315
0.2875 | -0.002653 |  | -25.7818
0.2877 | -0.069202 |  | -61.0372
0.28789 | -0.14989 |  | -95.6569
0.28809 | -0.23826 |  | -129.4379
0.28828 | -0.33224 |  | -161.8323
0.28848 | -0.43046 |  | -192.0604
0.28867 | -0.5131 |  | -219.5042
0.28887 | -0.59849 |  | -243.6496
0.28906 | -0.67694 |  | -264.1629
0.28926 | -0.71897 |  | -280.6865
0.28945 | -0.75668 |  | -292.6372
0.28965 | -0.77921 |  | -299.7311
0.28984 | -0.78156 |  | -301.8738
0.29004 | -0.78214 |  | -299.0804
0.29023 | -0.75926 |  | -291.4535
0.29043 | -0.72764 |  | -279.147
0.29063 | -0.6902 |  | -262.6521
0.29082 | -0.63527 |  | -242.4992
0.29102 | -0.57532 |  | -218.8586
0.29121 | -0.50419 |  | -191.817
0.29141 | -0.42775 |  | -161.8185
0.2916 | -0.34866 |  | -129.6959
0.2918 | -0.26137 |  | -96.1363
0.29199 | -0.17392 |  | -61.4608
0.29219 | -0.083694 |  | -25.8774
0.29238 | 0.0074318 |  | 10.1499
0.29258 | 0.097765 |  | 45.8735
0.29277 | 0.18746 |  | 80.7316
0.29297 | 0.27236 |  | 114.4945
0.29316 | 0.35571 |  | 146.9267
0.29336 | 0.43347 |  | 177.514
0.29355 | 0.50423 |  | 205.5163
0.29375 | 0.56839 |  | 230.283
0.29395 | 0.62162 |  | 251.5069
0.29414 | 0.66774 |  | 269.0671
0.29434 | 0.70365 |  | 282.6209
0.29453 | 0.72667 |  | 291.6323
0.29473 | 0.73908 |  | 295.8077
0.29492 | 0.73792 |  | 295.2645
0.29512 | 0.72584 |  | 290.2543
0.29531 | 0.70345 |  | 280.9646
0.29551 | 0.67023 |  | 267.7386
0.2957 | 0.62866 |  | 250.9438
0.2959 | 0.57772 |  | 230.6999
0.29609 | 0.51838 |  | 206.9703
0.29629 | 0.45089 |  | 179.9901
0.29648 | 0.37684 |  | 150.4384
0.29668 | 0.29874 |  | 119.0461
0.29688 | 0.21808 |  | 86.2412
0.29707 | 0.13986 |  | 52.184
0.29727 | 0.065813 |  | 17.1457
0.29746 | -0.0010104 |  | -18.3686
0.29766 | -0.05943 |  | -53.8
0.29785 | -0.11593 |  | -88.713
0.29805 | -0.18455 |  | -122.8012
0.29824 | -0.28078 |  | -155.5423
0.29844 | -0.39117 |  | -186.2444
0.29863 | -0.49541 |  | -214.2716
0.29883 | -0.58668 |  | -239.0626
0.29902 | -0.66271 |  | -260.3064
0.29922 | -0.72049 |  | -277.6787
0.29941 | -0.75585 |  | -290.6142
0.29961 | -0.78062 |  | -298.6293
0.2998 | -0.79082 |  | -301.5938
0.3 | -0.78246 |  | -299.6449
0.3002 | -0.76729 |  | -292.9382
0.30039 | -0.73696 |  | -281.6587
0.30059 | -0.69514 |  | -266.1537
0.30078 | -0.64789 |  | -246.894
0.30098 | -0.58812 |  | -224.0596
0.30117 | -0.52004 |  | -197.5806
0.30137 | -0.44565 |  | -167.9167
0.30156 | -0.36521 |  | -136.053
0.30176 | -0.28067 |  | -102.7401
0.30195 | -0.19331 |  | -68.3569
0.30215 | -0.10346 |  | -33.0346
0.30234 | -0.01155 |  | 2.9299
0.30254 | 0.078962 |  | 38.7771
0.30273 | 0.16752 |  | 73.8886
0.30293 | 0.25325 |  | 107.9973
0.30312 | 0.33643 |  | 140.7974
0.30332 | 0.41668 |  | 171.8239
0.30352 | 0.48988 |  | 200.3653
0.30371 | 0.55544 |  | 225.7107
0.30391 | 0.61209 |  | 247.5552
0.3041 | 0.65865 |  | 265.8041
0.3043 | 0.69635 |  | 280.1741
0.30449 | 0.72303 |  | 290.1647
0.30469 | 0.73706 |  | 295.4039
0.30488 | 0.73953 |  | 295.8982
0.30508 | 0.73004 |  | 291.8369
0.30527 | 0.70881 |  | 283.3785
0.30547 | 0.6777 |  | 270.8121
0.30566 | 0.63765 |  | 254.6563
0.30586 | 0.58912 |  | 235.1604
0.30605 | 0.53147 |  | 212.1079
0.30625 | 0.4648 |  | 185.6044
0.30645 | 0.39177 |  | 156.404
0.30664 | 0.31414 |  | 125.3555
0.30684 | 0.23299 |  | 92.8755
0.30703 | 0.14927 |  | 59.0404
0.30723 | 0.064004 |  | 24.1092
0.30742 | -0.018752 |  | -11.3981
0.30762 | -0.095885 |  | -46.8764
0.30781 | -0.16643 |  | -81.8475
0.30801 | -0.23487 |  | -116.087
0.3082 | -0.31377 |  | -149.2169
0.3084 | -0.39479 |  | -180.5239
0.30859 | -0.47542 |  | -209.1664
0.30879 | -0.56593 |  | -234.5773
0.30898 | -0.63579 |  | -256.6427
0.30918 | -0.68771 |  | -274.921
0.30938 | -0.73917 |  | -288.7483
0.30957 | -0.76559 |  | -297.7351
0.30977 | -0.77823 |  | -301.6406
0.30996 | -0.78108 |  | -300.628
0.31016 | -0.76399 |  | -294.9023
0.31035 | -0.73868 |  | -284.4901
0.31055 | -0.69971 |  | -269.7465
0.31074 | -0.65214 |  | -251.158
0.31094 | -0.59864 |  | -229.0241
0.31113 | -0.53285 |  | -203.3014
0.31133 | -0.46134 |  | -174.2135
0.31152 | -0.38069 |  | -142.7375
0.31172 | -0.29559 |  | -109.6425
0.31191 | -0.2103 |  | -75.3646
0.31211 | -0.11837 |  | -40.1844
0.3123 | -0.026133 |  | -4.2644
0.3125 | 0.063535 |  | 31.6969
0.3127 | 0.15296 |  | 66.9438
0.31289 | 0.23982 |  | 101.2118
0.31309 | 0.32387 |  | 134.2716
0.31328 | 0.40432 |  | 165.7118
0.31348 | 0.47858 |  | 194.8544
0.31367 | 0.54485 |  | 220.9404
0.31387 | 0.60294 |  | 243.5482
0.31406 | 0.6519 |  | 262.5647
0.31426 | 0.69099 |  | 277.7458
0.31445 | 0.7199 |  | 288.5886
0.31465 | 0.73613 |  | 294.7489
0.31484 | 0.74038 |  | 296.1706
0.31504 | 0.7334 |  | 292.9862
0.31523 | 0.71431 |  | 285.3717
0.31543 | 0.6852 |  | 273.5414
0.31562 | 0.64669 |  | 258.015
0.31582 | 0.59936 |  | 239.2062
0.31602 | 0.54425 |  | 216.9165
0.31621 | 0.4801 |  | 191.0815
0.31641 | 0.40791 |  | 162.3417
0.3166 | 0.33094 |  | 131.5425
0.3168 | 0.25123 |  | 99.2653
0.31699 | 0.17073 |  | 65.6654
0.31719 | 0.096794 |  | 30.8998
0.31738 | 0.03762 |  | -4.5337
0.31758 | -0.008741 |  | -40.0247
0.31777 | -0.055479 |  | -75.0823
0.31797 | -0.12298 |  | -109.4271
0.31816 | -0.22203 |  | -142.749
0.31836 | -0.34245 |  | -174.4568
0.31855 | -0.46056 |  | -203.6961
0.31875 | -0.55915 |  | -229.7503
0.31895 | -0.64003 |  | -252.3577
0.31914 | -0.70011 |  | -271.2253
0.31934 | -0.74278 |  | -285.9104
0.31953 | -0.77616 |  | -295.968
0.31973 | -0.78958 |  | -300.9748
0.31992 | -0.78998 |  | -300.9882
0.32012 | -0.78019 |  | -296.2088
0.32031 | -0.75373 |  | -286.7061
0.32051 | -0.71899 |  | -272.8294
0.3207 | -0.67159 |  | -254.9984
0.3209 | -0.61548 |  | -233.5275
0.32109 | -0.55337 |  | -208.4363
0.32129 | -0.47761 |  | -179.9021
0.32148 | -0.39778 |  | -148.8186
0.32168 | -0.31507 |  | -116.0774
0.32188 | -0.22751 |  | -82.168
0.32207 | -0.13923 |  | -47.2686
0.32227 | -0.048783 |  | -11.5066
0.32246 | 0.041588 |  | 24.5124
0.32266 | 0.13204 |  | 60.0234
0.32285 | 0.2211 |  | 94.6149
0.32305 | 0.30573 |  | 128.0094
0.32324 | 0.38716 |  | 159.8157
0.32344 | 0.46203 |  | 189.4238
0.32363 | 0.53009 |  | 216.0769
0.32383 | 0.59042 |  | 239.3139
0.32402 | 0.64042 |  | 259.0147
0.32422 | 0.68293 |  | 274.9799
0.32441 | 0.71441 |  | 286.7914
0.32461 | 0.73267 |  | 293.9416
0.3248 | 0.7401 |  | 296.2756
0.325 | 0.73507 |  | 294.0146
0.3252 | 0.71886 |  | 287.3206
0.32539 | 0.69202 |  | 276.3984
0.32559 | 0.65485 |  | 261.6329
0.32578 | 0.61001 |  | 243.4028
0.32598 | 0.55621 |  | 221.7791
0.32617 | 0.49349 |  | 196.6358
0.32637 | 0.42416 |  | 168.4193
0.32656 | 0.35072 |  | 138.0065
0.32676 | 0.27583 |  | 105.9549
0.32695 | 0.19898 |  | 72.5535
0.32715 | 0.12266 |  | 38.0058
0.32734 | 0.051066 |  | 2.6304
0.32754 | -0.012667 |  | -32.9534
0.32773 | -0.067475 |  | -68.0985
0.32793 | -0.1387 |  | -102.5232
0.32812 | -0.25091 |  | -136.0575
0.32832 | -0.37146 |  | -168.0969
0.32852 | -0.46763 |  | -197.8249
0.32871 | -0.55095 |  | -224.5769
0.32891 | -0.62374 |  | -247.9851
0.3291 | -0.68569 |  | -267.8
0.3293 | -0.73574 |  | -283.5055
0.32949 | -0.76484 |  | -294.6177
0.32969 | -0.78031 |  | -300.8027
0.32988 | -0.78139 |  | -301.9153
0.33008 | -0.77014 |  | -298.1257
0.33027 | -0.75082 |  | -289.5416
0.33047 | -0.71616 |  | -276.3796
0.33066 | -0.67244 |  | -259.192
0.33086 | -0.61958 |  | -238.3965
0.33105 | -0.5568 |  | -214.0144
0.33125 | -0.4885 |  | -186.1653
0.33145 | -0.41027 |  | -155.5265
0.33164 | -0.32771 |  | -122.9866
0.33184 | -0.2424 |  | -89.169
0.33203 | -0.15335 |  | -54.3489
0.33223 | -0.06512 |  | -18.6504
0.33242 | 0.026272 |  | 17.3627
0.33262 | 0.11745 |  | 52.908
0.33281 | 0.20373 |  | 87.5747
0.33301 | 0.28847 |  | 121.1154
0.3332 | 0.37084 |  | 153.2515
0.3334 | 0.44822 |  | 183.4368
0.33359 | 0.51845 |  | 210.8531
0.33379 | 0.58027 |  | 234.9348
0.33398 | 0.63256 |  | 255.4719
0.33418 | 0.67538 |  | 272.2611
0.33437 | 0.70885 |  | 284.9269
0.33457 | 0.72974 |  | 293.0409
0.33477 | 0.73874 |  | 296.3815
0.33496 | 0.73652 |  | 295.0614
0.33516 | 0.72183 |  | 289.2541
0.33535 | 0.69678 |  | 279.0652
0.33555 | 0.66156 |  | 264.869
0.33574 | 0.61736 |  | 247.1841
0.33594 | 0.56528 |  | 226.2021
0.33613 | 0.50399 |  | 201.7803
0.33633 | 0.4351 |  | 174.1754
0.33652 | 0.36001 |  | 144.1668
0.33672 | 0.28039 |  | 112.4321
0.33691 | 0.1985 |  | 79.3663
0.33711 | 0.11512 |  | 45.1133
0.3373 | 0.031824 |  | 9.8868
0.3375 | -0.047295 |  | -25.7099
0.3377 | -0.11778 |  | -61.0147
0.33789 | -0.18758 |  | -95.6687
0.33809 | -0.26374 |  | -129.4821
0.33828 | -0.34314 |  | -161.9664
0.33848 | -0.4333 |  | -192.285
0.33867 | -0.52288 |  | -219.7216
0.33887 | -0.59791 |  | -243.869
0.33906 | -0.66808 |  | -264.4118
0.33926 | -0.71856 |  | -280.9414
0.33945 | -0.74981 |  | -292.9261
0.33965 | -0.77454 |  | -299.9448
0.33984 | -0.77947 |  | -301.948
0.34004 | -0.7714 |  | -299.018
0.34023 | -0.75168 |  | -291.2751
0.34043 | -0.71842 |  | -279.0243
0.34063 | -0.68001 |  | -262.6252
0.34082 | -0.62958 |  | -242.5144
0.34102 | -0.57037 |  | -218.8614
0.34121 | -0.50175 |  | -191.6716
0.34141 | -0.42356 |  | -161.5643
0.3416 | -0.34465 |  | -129.4407
0.3418 | -0.25953 |  | -95.8986
0.34199 | -0.17025 |  | -61.2934
0.34219 | -0.081111 |  | -25.7647
0.34238 | 0.0093465 |  | 10.291
0.34258 | 0.099736 |  | 46.0564
0.34277 | 0.1875 |  | 80.9537
0.34297 | 0.27103 |  | 114.7554
0.34316 | 0.35544 |  | 147.2103
0.34336 | 0.43442 |  | 177.7968
0.34355 | 0.50369 |  | 205.7626
0.34375 | 0.5687 |  | 230.4825
0.34395 | 0.62317 |  | 251.6461
0.34414 | 0.66748 |  | 269.1538
0.34434 | 0.70353 |  | 282.6935
0.34453 | 0.72705 |  | 291.7307
0.34473 | 0.73931 |  | 296.021
0.34492 | 0.73902 |  | 295.6328
0.34512 | 0.72686 |  | 290.7346
0.34531 | 0.70425 |  | 281.4313
0.34551 | 0.67067 |  | 267.9676
0.3457 | 0.62835 |  | 250.9281
0.3459 | 0.57752 |  | 230.6245
0.34609 | 0.51822 |  | 206.8862
0.34629 | 0.45053 |  | 179.8076
0.34648 | 0.37579 |  | 150.1255
0.34668 | 0.29703 |  | 118.6567
0.34687 | 0.21522 |  | 85.8281
0.34707 | 0.13208 |  | 51.784
0.34727 | 0.050314 |  | 16.7504
0.34746 | -0.025636 |  | -18.7137
0.34766 | -0.090721 |  | -54.0344
0.34785 | -0.14783 |  | -88.8729
0.34805 | -0.21569 |  | -122.9713
0.34824 | -0.30147 |  | -155.8597
0.34844 | -0.39134 |  | -186.705
0.34863 | -0.48937 |  | -214.7006
0.34883 | -0.5772 |  | -239.4448
0.34902 | -0.64371 |  | -260.6529
0.34922 | -0.71516 |  | -277.9562
0.34941 | -0.75702 |  | -290.9166
0.34961 | -0.77062 |  | -298.9942
0.3498 | -0.7888 |  | -301.9491
0.35 | -0.78173 |  | -299.9594
0.3502 | -0.76155 |  | -293.1863
0.35039 | -0.73543 |  | -281.8033
0.35059 | -0.69175 |  | -266.162
0.35078 | -0.64562 |  | -246.7423
0.35098 | -0.58657 |  | -223.8094
0.35117 | -0.51845 |  | -197.318
0.35137 | -0.44631 |  | -167.7301
0.35156 | -0.36219 |  | -135.9692
0.35176 | -0.27721 |  | -102.7393
0.35195 | -0.19168 |  | -68.4093
0.35215 | -0.10146 |  | -33.0692
0.35234 | -0.0097876 |  | 2.9602
0.35254 | 0.079824 |  | 38.8861
0.35273 | 0.16834 |  | 74.0459
0.35293 | 0.25665 |  | 108.1378
0.35313 | 0.33931 |  | 140.9219
0.35332 | 0.418 |  | 171.9186
0.35352 | 0.49168 |  | 200.4156
0.35371 | 0.55652 |  | 225.771
0.35391 | 0.61285 |  | 247.6345
0.3541 | 0.65974 |  | 265.9048
0.3543 | 0.69794 |  | 280.3084
0.35449 | 0.72429 |  | 290.3004
0.35469 | 0.73802 |  | 295.5059
0.35488 | 0.74052 |  | 295.9035
0.35508 | 0.72993 |  | 291.7276
0.35527 | 0.70881 |  | 283.1806
0.35547 | 0.67761 |  | 270.5381
0.35566 | 0.63708 |  | 254.321
0.35586 | 0.58891 |  | 234.7971
0.35605 | 0.53094 |  | 211.8199
0.35625 | 0.46483 |  | 185.4529
0.35645 | 0.39233 |  | 156.3186
0.35664 | 0.31447 |  | 125.1876
0.35684 | 0.23438 |  | 92.5486
0.35703 | 0.15515 |  | 58.6821
0.35723 | 0.080962 |  | 23.7763
0.35742 | 0.015717 |  | -11.7573
0.35762 | -0.041956 |  | -47.2115
0.35781 | -0.10132 |  | -82.1287
0.35801 | -0.17403 |  | -116.2534
0.3582 | -0.26927 |  | -149.1841
0.3584 | -0.37256 |  | -180.341
0.35859 | -0.46514 |  | -208.9408
0.35879 | -0.55895 |  | -234.3728
0.35898 | -0.6442 |  | -256.3318
0.35918 | -0.7014 |  | -274.4671
0.35938 | -0.74744 |  | -288.3221
0.35957 | -0.77939 |  | -297.408
0.35977 | -0.78687 |  | -301.3829
0.35996 | -0.78476 |  | -300.3608
0.36016 | -0.76979 |  | -294.5597
0.36035 | -0.74027 |  | -284.0738
0.36055 | -0.70474 |  | -269.254
0.36074 | -0.65733 |  | -250.6103
0.36094 | -0.60002 |  | -228.3893
0.36113 | -0.53523 |  | -202.6395
0.36133 | -0.4605 |  | -173.6281
0.36152 | -0.38032 |  | -142.2183
0.36172 | -0.29618 |  | -109.2228
0.36191 | -0.21008 |  | -75.0222
0.36211 | -0.12223 |  | -39.8762
0.3623 | -0.030224 |  | -4.004
0.3625 | 0.061779 |  | 31.9062
0.3627 | 0.15069 |  | 67.0964
0.36289 | 0.23744 |  | 101.3361
0.36309 | 0.32188 |  | 134.3778
0.36328 | 0.40169 |  | 165.8131
0.36348 | 0.47573 |  | 194.9634
0.36367 | 0.54335 |  | 221.0462
0.36387 | 0.60185 |  | 243.6493
0.36406 | 0.65118 |  | 262.6221
0.36426 | 0.69062 |  | 277.7625
0.36445 | 0.7188 |  | 288.5699
0.36465 | 0.73575 |  | 294.6403
0.36484 | 0.73963 |  | 295.9404
0.36504 | 0.73183 |  | 292.6512
0.36523 | 0.7135 |  | 285.0516
0.36543 | 0.68397 |  | 273.3476
0.36562 | 0.64569 |  | 257.8791
0.36582 | 0.59892 |  | 239.0144
0.36602 | 0.54312 |  | 216.6667
0.36621 | 0.47857 |  | 190.8465
0.36641 | 0.40641 |  | 162.1674
0.3666 | 0.32995 |  | 131.4221
0.3668 | 0.25026 |  | 99.1443
0.36699 | 0.17006 |  | 65.56
0.36719 | 0.09797 |  | 30.8204
0.36738 | 0.041272 |  | -4.6777
0.36758 | -0.010144 |  | -40.2469
0.36777 | -0.081803 |  | -75.3196
0.36797 | -0.18308 |  | -109.6445
0.36816 | -0.28612 |  | -142.9514
0.36836 | -0.37055 |  | -174.5955
0.36855 | -0.46253 |  | -203.7158
0.36875 | -0.56155 |  | -229.8097
0.36895 | -0.63652 |  | -252.5423
0.36914 | -0.69356 |  | -271.4435
0.36934 | -0.73991 |  | -286.1397
0.36953 | -0.7688 |  | -296.1764
0.36973 | -0.78249 |  | -301.177
0.36992 | -0.78302 |  | -301.1639
0.37012 | -0.76986 |  | -296.2667
0.37031 | -0.7452 |  | -286.6789
0.37051 | -0.71144 |  | -272.7533
0.3707 | -0.66528 |  | -254.9136
0.3709 | -0.60907 |  | -233.4843
0.37109 | -0.54583 |  | -208.441
0.37129 | -0.47278 |  | -179.9383
0.37148 | -0.39515 |  | -148.856
0.37168 | -0.31332 |  | -116.0718
0.37188 | -0.22554 |  | -82.0929
0.37207 | -0.13729 |  | -47.1539
0.37227 | -0.047697 |  | -11.3958
0.37246 | 0.044361 |  | 24.5882
0.37266 | 0.13459 |  | 60.0375
0.37285 | 0.22095 |  | 94.5594
0.37305 | 0.30548 |  | 127.8827
0.37324 | 0.38676 |  | 159.6636
0.37344 | 0.46208 |  | 189.303
0.37363 | 0.53077 |  | 216.0283
0.37383 | 0.59041 |  | 239.3565
0.37402 | 0.64164 |  | 259.1192
0.37422 | 0.68304 |  | 275.1397
0.37441 | 0.71331 |  | 286.9316
0.37461 | 0.73347 |  | 294.0137
0.3748 | 0.73977 |  | 296.2703
0.375 | 0.73405 |  | 293.8694
0.3752 | 0.71809 |  | 287.0886
0.37539 | 0.69044 |  | 276.1554
0.37559 | 0.65457 |  | 261.4438
0.37578 | 0.60942 |  | 243.2925
0.37598 | 0.5548 |  | 221.6322
0.37617 | 0.49238 |  | 196.4467
0.37637 | 0.42117 |  | 168.2028
0.37656 | 0.34469 |  | 137.7787
0.37676 | 0.26497 |  | 105.7745
0.37695 | 0.18267 |  | 72.3726
0.37715 | 0.10061 |  | 37.8293
0.37734 | 0.021815 |  | 2.4616
0.37754 | -0.049815 |  | -33.1344
0.37773 | -0.1178 |  | -68.3254
0.37793 | -0.18773 |  | -102.887
0.37812 | -0.25934 |  | -136.4952
0.37832 | -0.33835 |  | -168.553
0.37852 | -0.4296 |  | -198.2853
0.37871 | -0.52227 |  | -225.0062
0.37891 | -0.60562 |  | -248.3766
0.3791 | -0.67685 |  | -268.0314
0.3793 | -0.72897 |  | -283.5499
0.37949 | -0.76164 |  | -294.5185
0.37969 | -0.78257 |  | -300.5354
0.37988 | -0.78789 |  | -301.5503
0.38008 | -0.77658 |  | -297.6782
0.38027 | -0.75668 |  | -288.9982
0.38047 | -0.72417 |  | -275.8474
0.38066 | -0.67768 |  | -258.6749
0.38086 | -0.62444 |  | -237.884
0.38105 | -0.56124 |  | -213.5639
0.38125 | -0.48927 |  | -185.7278
0.38145 | -0.41344 |  | -155.0654
0.38164 | -0.3297 |  | -122.5064
0.38184 | -0.24329 |  | -88.6387
0.38203 | -0.15655 |  | -53.8452
0.38223 | -0.064367 |  | -18.252
0.38242 | 0.025973 |  | 17.6902
0.38262 | 0.11511 |  | 53.1975
0.38281 | 0.20414 |  | 87.8718
0.38301 | 0.28762 |  | 121.4631
0.3832 | 0.37088 |  | 153.6442
0.3834 | 0.4487 |  | 183.8482
0.38359 | 0.51719 |  | 211.2162
0.38379 | 0.58086 |  | 235.1784
0.38398 | 0.63363 |  | 255.5459
0.38418 | 0.67623 |  | 272.1906
0.38438 | 0.70964 |  | 284.7863
0.38457 | 0.73051 |  | 292.7963
0.38477 | 0.73995 |  | 295.9938
0.38496 | 0.73679 |  | 294.5518
0.38516 | 0.72229 |  | 288.6261
0.38535 | 0.69708 |  | 278.4125
0.38555 | 0.6618 |  | 264.3322
0.38574 | 0.61854 |  | 246.7538
0.38594 | 0.56584 |  | 225.7781
0.38613 | 0.50446 |  | 201.3542
0.38633 | 0.43518 |  | 173.7226
0.38652 | 0.36006 |  | 143.701
0.38672 | 0.28267 |  | 112.0225
0.38691 | 0.20565 |  | 78.973
0.38711 | 0.13264 |  | 44.6953
0.3873 | 0.062041 |  | 9.5119
0.3875 | -0.0033963 |  | -26.0124
0.3877 | -0.058431 |  | -61.318
0.38789 | -0.11883 |  | -95.9994
0.38809 | -0.20543 |  | -129.7763
0.38828 | -0.31423 |  | -162.1812
0.38848 | -0.42758 |  | -192.4208
0.38867 | -0.52864 |  | -219.7607
0.38887 | -0.60893 |  | -243.7871
0.38906 | -0.67519 |  | -264.2006
0.38926 | -0.72685 |  | -280.5993
0.38945 | -0.76284 |  | -292.5284
0.38965 | -0.78721 |  | -299.6142
0.38984 | -0.79271 |  | -301.653
0.39004 | -0.78282 |  | -298.7573
0.39023 | -0.76281 |  | -291.1552
0.39043 | -0.73141 |  | -278.9613
0.39062 | -0.69159 |  | -262.5198
0.39082 | -0.63778 |  | -242.3815
0.39102 | -0.57598 |  | -218.6908
0.39121 | -0.5103 |  | -191.4841
0.39141 | -0.43071 |  | -161.3951
0.3916 | -0.34692 |  | -129.2505
0.3918 | -0.26284 |  | -95.707
0.39199 | -0.17376 |  | -61.1146
0.39219 | -0.084551 |  | -25.54
0.39238 | 0.0072041 |  | 10.5345
0.39258 | 0.098973 |  | 46.3181
0.39277 | 0.18735 |  | 81.2756
0.39297 | 0.27383 |  | 115.0722
0.39316 | 0.35519 |  | 147.4781
0.39336 | 0.43264 |  | 178.0182
0.39355 | 0.50464 |  | 205.9143
0.39375 | 0.56793 |  | 230.5748
0.39395 | 0.6231 |  | 251.7303
0.39414 | 0.66837 |  | 269.2283
0.39434 | 0.70354 |  | 282.7323
0.39453 | 0.72751 |  | 291.7144
0.39473 | 0.73878 |  | 295.8735
0.39492 | 0.73817 |  | 295.3125
0.39512 | 0.72599 |  | 290.288
0.39531 | 0.70309 |  | 280.9709
0.39551 | 0.66983 |  | 267.6211
0.3957 | 0.62774 |  | 250.6881
0.3959 | 0.57753 |  | 230.4175
0.39609 | 0.51787 |  | 206.6739
0.39629 | 0.4501 |  | 179.598
0.39648 | 0.376 |  | 149.973
0.39668 | 0.29769 |  | 118.5521
0.39687 | 0.21738 |  | 85.7377
0.39707 | 0.1355 |  | 51.6864
0.39727 | 0.055331 |  | 16.6288
0.39746 | -0.019027 |  | -18.8956
0.39766 | -0.083648 |  | -54.2834
0.39785 | -0.14252 |  | -89.1175
0.39805 | -0.21508 |  | -123.1302
0.39824 | -0.30805 |  | -155.8233
0.39844 | -0.40774 |  | -186.5089
0.39863 | -0.49662 |  | -214.5403
0.39883 | -0.57472 |  | -239.3267
0.39902 | -0.6533 |  | -260.5829
0.39922 | -0.71301 |  | -277.9612
0.39941 | -0.74916 |  | -290.8379
0.39961 | -0.77574 |  | -298.8177
0.3998 | -0.78438 |  | -301.7666
0