## EtaStar_Disp
η* 計算シート (変位入力版) Disp→Acc: a = -(2πf)²·d/1000
■ 入力パラメータ
サンプリング周波数 fs | 5119.9998 | Hz | A列全体平均から自動算出
データ点数 N | 2048 | 点
加振周波数 f | 50 | Hz | 黄色: 加振周波数
粉体質量 m_p | 1.61 | g | 黄色: 粉体のみ(基準ジグなら 0)
容器質量 m_c | 2.1 | g | 黄色: 容器(ジグ)質量
合計質量 m_tot | 3.71 | g
角周波数 ω | 314.1593 | rad/s
■ 使い方
1. 「TimeData」シート: A列=時刻[s], B列=力[N], C列=変位[mm] を貼り付け
2. 黄色セルに 加振周波数 f, 粉体質量 m_p, 容器質量 m_c を入力
3. ★ η* の行に答えが自動表示
※ 加速度は a = -(2πf)²·d/1000 でシート内部換算
■ 計算式
D(f) = Σ d[n]·exp(-j2πf·t[n]) ※d はmm単位の生DFT
X(f) = -(2πf)²·D/1000 ※加速度DFT [m/s²]
Y(f) = Σ F[n]·exp(-j2πf·t[n]) ※力DFT
η* = -2π·Im(X*·Y) / (m_tot · ¦X¦²) ※論文式(2)
■ 計算結果
項目 | 値 | 単位 | 備考
Re(D) [変位DFT, mm単位] | 0
Im(D) [変位DFT, mm単位] | 0
Re(Y) [力DFT] | 0.43184
Im(Y) [力DFT] | 1.4151
Re(X) [加速度DFT = -ω²·D/1000] | 0
Im(X) | 0
¦X¦² (加速度パワー) | 0
Re(P_cross) = Re(X)·Re(Y)+Im(X)·Im(Y) | 0
Im(P_cross) = Re(X)·Im(Y)-Im(X)·Re(Y) | 0
A_disp (変位振幅) | 0 | mm
A_acc (加速度振幅) | 0 | m/s²
v_c,max (容器最大速度) | 0 | m/s
★ η* (Reduced Loss Factor) | #DIV/0! | - | 論文 式(2)
(検算) E_diss [J] | 0 | J
(検算) 基準KE ½·m_tot·v² [J] | 0 | J
(検算) E_diss / KE | #DIV/0! | - | η* と一致するはず

## EtaStar_Acc
η* 計算シート (加速度入力版) Acc 直接使用
■ 入力パラメータ
サンプリング周波数 fs | 5119.9998 | Hz | A列全体平均から自動算出
データ点数 N | 2048 | 点
加振周波数 f | 100 | Hz | 黄色: 加振周波数
粉体質量 m_p | 0.677 | g | 黄色: 粉体のみ(基準ジグなら 0)
容器質量 m_c | 0.88 | g | 黄色: 容器(ジグ)質量
合計質量 m_tot | 1.557 | g
角周波数 ω | 628.3185 | rad/s
■ 使い方
1. 「TimeData」シート: A列=時刻[s], B列=力[N], D列=加速度[m/s²] を貼り付け
2. 黄色セルに 加振周波数 f, 粉体質量 m_p, 容器質量 m_c を入力
3. ★ η* の行に答えが自動表示
※ 加速度を直接使用(微分・変換なし)
■ 計算式
X(f) = Σ a[n]·exp(-j2πf·t[n]) ※加速度DFT [m/s²]
Y(f) = Σ F[n]·exp(-j2πf·t[n]) ※力DFT
η* = -2π·Im(X*·Y) / (m_tot · ¦X¦²) ※論文式(2)
■ 計算結果
項目 | 値 | 単位 | 備考
Re(Y) [力DFT] | -633.3065
Im(Y) [力DFT] | -791.9953
Re(X) [加速度DFT] | -240261.796
Im(X) [加速度DFT] | -324704.3354
¦X¦² (加速度パワー) | 163158636013.5541
Re(P_cross) = Re(X)·Re(Y)+Im(X)·Im(Y) | 409323669.1416
Im(P_cross) = Re(X)·Im(Y)-Im(X)·Re(Y) | -15351131.6404
A_acc (加速度振幅) | 394.4619 | m/s²
v_c,max (容器最大速度) | 0.62781 | m/s
★ η* (Reduced Loss Factor) | 0.37968 | - | 論文 式(2)
(検算) E_diss [J] | 0.0001165 | J
(検算) 基準KE ½·m_tot·v² [J] | 0.00030684 | J
(検算) E_diss / KE | 0.37968 | - | η* と一致するはず

## TimeData
時刻 t [s] | 力 F [N] | 変位 d [mm] ← Disp版で使う | 加速度 a [m/s²] ← Acc版で使う
0 | -0.61307 |  | -231.4077 | ← A: 時刻[s], B: 力[N] は両方で使用
0.00019531 | -0.50417 |  | -190.1504 | ← C: 変位[mm] → EtaStar_Disp シート
0.00039063 | -0.39673 |  | -146.6296 | ← D: 加速度[m/s²] → EtaStar_Acc シート
0.00058594 | -0.28901 |  | -101.3736 | ※ どちらか片方のみ埋めればOK(使う方のシートで計算)
0.00078125 | -0.19079 |  | -54.9035
0.00097656 | -0.087871 |  | -7.3963
0.0011719 | 0.042208 |  | 40.3241
0.0013672 | 0.18895 |  | 87.1154
0.0015625 | 0.3191 |  | 132.7223
0.0017578 | 0.42441 |  | 176.9048
0.0019531 | 0.5346 |  | 218.9193
0.0021484 | 0.63975 |  | 257.9478
0.0023437 | 0.72478 |  | 292.7839
0.0025391 | 0.80374 |  | 322.6418
0.0027344 | 0.8683 |  | 347.7619
0.0029297 | 0.91898 |  | 368.0934
0.003125 | 0.95845 |  | 382.7239
0.0033203 | 0.97989 |  | 391.0855
0.0035156 | 0.98773 |  | 393.3101
0.0037109 | 0.97806 |  | 389.3516
0.0039062 | 0.95287 |  | 379.3085
0.0041016 | 0.91455 |  | 363.4365
0.0042969 | 0.86133 |  | 342.3318
0.0044922 | 0.79931 |  | 317.1299
0.0046875 | 0.72563 |  | 287.8896
0.0048828 | 0.64096 |  | 254.2378
0.0050781 | 0.54786 |  | 216.9398
0.0052734 | 0.447 |  | 177.0129
0.0054687 | 0.34329 |  | 134.9328
0.0056641 | 0.234 |  | 90.9456
0.0058594 | 0.12292 |  | 45.3316
0.0060547 | 0.017514 |  | -1.5698
0.00625 | -0.079643 |  | -48.7938
0.0064453 | -0.161 |  | -95.4909
0.0066406 | -0.2304 |  | -141.6357
0.0068359 | -0.30818 |  | -186.7103
0.0070313 | -0.42635 |  | -229.7788
0.0072266 | -0.58303 |  | -269.7041
0.0074219 | -0.7156 |  | -305.2936
0.0076172 | -0.81586 |  | -336.0736
0.0078125 | -0.9153 |  | -361.6792
0.0080078 | -0.98606 |  | -381.7425
0.0082031 | -1.0226 |  | -395.5686
0.0083984 | -1.0471 |  | -402.3491
0.0085938 | -1.0501 |  | -402.3333
0.0087891 | -1.0308 |  | -395.6415
0.0089844 | -0.9961 |  | -382.4318
0.0091797 | -0.94637 |  | -363.3645
0.009375 | -0.88659 |  | -339.0368
0.0095703 | -0.81244 |  | -310.208
0.0097656 | -0.72517 |  | -276.9313
0.0099609 | -0.63209 |  | -239.2949
0.010156 | -0.52768 |  | -198.4996
0.010352 | -0.41605 |  | -155.4403
0.010547 | -0.30362 |  | -110.5458
0.010742 | -0.18736 |  | -64.348
0.010937 | -0.067417 |  | -17.036
0.011133 | 0.054968 |  | 30.8151
0.011328 | 0.17428 |  | 77.9808
0.011523 | 0.29064 |  | 123.8829
0.011719 | 0.40539 |  | 168.3491
0.011914 | 0.51279 |  | 210.7889
0.012109 | 0.61233 |  | 250.3849
0.012305 | 0.70116 |  | 286.0417
0.0125 | 0.77793 |  | 316.8972
0.012695 | 0.84609 |  | 342.9984
0.012891 | 0.90472 |  | 364.427
0.013086 | 0.94968 |  | 380.3465
0.013281 | 0.97595 |  | 389.9821
0.013477 | 0.98548 |  | 393.4189
0.013672 | 0.98034 |  | 390.6447
0.013867 | 0.95833 |  | 381.7226
0.014063 | 0.92208 |  | 366.9384
0.014258 | 0.87335 |  | 346.7648
0.014453 | 0.81643 |  | 322.3261
0.014648 | 0.75925 |  | 293.9327
0.014844 | 0.70012 |  | 261.1202
0.015039 | 0.61394 |  | 224.5217
0.015234 | 0.49004 |  | 185.1555
0.01543 | 0.38007 |  | 143.4544
0.015625 | 0.28316 |  | 99.8076
0.01582 | 0.15425 |  | 54.5464
0.016016 | 0.044458 |  | 7.8449
0.016211 | -0.040071 |  | -39.4314
0.016406 | -0.14064 |  | -86.3008
0.016602 | -0.23553 |  | -132.5139
0.016797 | -0.34422 |  | -177.6622
0.016992 | -0.47919 |  | -221.0502
0.017188 | -0.6019 |  | -261.6523
0.017383 | -0.70522 |  | -298.1971
0.017578 | -0.81357 |  | -330.0135
0.017773 | -0.91448 |  | -356.761
0.017969 | -0.97158 |  | -378.1327
0.018164 | -1.0134 |  | -393.3085
0.018359 | -1.0449 |  | -401.4487
0.018555 | -1.044 |  | -402.8506
0.01875 | -1.0327 |  | -397.5667
0.018945 | -1.0006 |  | -385.5469
0.019141 | -0.95237 |  | -367.5091
0.019336 | -0.89889 |  | -344.155
0.019531 | -0.82606 |  | -316.2651
0.019727 | -0.74559 |  | -284.0557
0.019922 | -0.65055 |  | -247.3871
0.020117 | -0.54662 |  | -207.1846
0.020313 | -0.44319 |  | -164.4554
0.020508 | -0.32629 |  | -119.6885
0.020703 | -0.20984 |  | -73.5415
0.020898 | -0.092224 |  | -26.3796
0.021094 | 0.030322 |  | 21.4389
0.021289 | 0.14791 |  | 68.7332
0.021484 | 0.2645 |  | 114.7872
0.02168 | 0.37269 |  | 159.5615
0.021875 | 0.47447 |  | 202.4967
0.02207 | 0.57493 |  | 242.8301
0.022266 | 0.6698 |  | 279.4573
0.022461 | 0.76076 |  | 311.2523
0.022656 | 0.83742 |  | 338.2311
0.022852 | 0.89441 |  | 360.6044
0.023047 | 0.94147 |  | 377.6038
0.023242 | 0.97294 |  | 388.4182
0.023438 | 0.98418 |  | 393.0384
0.023633 | 0.98309 |  | 391.4113
0.023828 | 0.96488 |  | 383.6538
0.024023 | 0.92927 |  | 370.0447
0.024219 | 0.88315 |  | 350.8736
0.024414 | 0.82457 |  | 327.2792
0.024609 | 0.75555 |  | 299.7609
0.024805 | 0.67569 |  | 267.8485
0.025 | 0.58474 |  | 231.9297
0.025195 | 0.48793 |  | 193.0172
0.025391 | 0.3846 |  | 151.7328
0.025586 | 0.27664 |  | 108.4388
0.025781 | 0.16834 |  | 63.5236
0.025977 | 0.062362 |  | 17.1479
0.026172 | -0.036838 |  | -30.0123
0.026367 | -0.12684 |  | -76.8688
0.026562 | -0.21086 |  | -123.2394
0.026758 | -0.30543 |  | -168.7008
0.026953 | -0.41887 |  | -212.4792
0.027148 | -0.53699 |  | -253.8262
0.027344 | -0.66626 |  | -291.2968
0.027539 | -0.79196 |  | -324.0915
0.027734 | -0.87991 |  | -351.9038
0.02793 | -0.95666 |  | -374.2409
0.028125 | -1.0115 |  | -390.7035
0.02832 | -1.0327 |  | -400.2893
0.028516 | -1.0491 |  | -402.8799
0.028711 | -1.0386 |  | -398.877
0.028906 | -1.0107 |  | -388.1575
0.029102 | -0.97123 |  | -371.394
0.029297 | -0.90923 |  | -349.2063
0.029492 | -0.84423 |  | -322.1758
0.029687 | -0.76126 |  | -290.7675
0.029883 | -0.66725 |  | -254.7921
0.030078 | -0.572 |  | -215.0444
0.030273 | -0.47197 |  | -172.7284
0.030469 | -0.38704 |  | -128.3442
0.030664 | -0.29458 |  | -82.54
0.030859 | -0.15684 |  | -35.7587
0.031055 | 0.0057164 |  | 11.8157
0.03125 | 0.13413 |  | 59.2949
0.031445 | 0.24326 |  | 105.7301
0.031641 | 0.36644 |  | 150.841
0.031836 | 0.47351 |  | 194.252
0.032031 | 0.57581 |  | 235.1536
0.032227 | 0.67498 |  | 272.5179
0.032422 | 0.75517 |  | 305.2924
0.032617 | 0.83014 |  | 333.1299
0.032813 | 0.88842 |  | 356.3686
0.033008 | 0.93532 |  | 374.5969
0.033203 | 0.96996 |  | 386.7487
0.033398 | 0.98228 |  | 392.6302
0.033594 | 0.98537 |  | 392.3541
0.033789 | 0.96983 |  | 385.8355
0.033984 | 0.93775 |  | 373.3906
0.03418 | 0.89469 |  | 355.322
0.034375 | 0.83616 |  | 332.539
0.03457 | 0.7706 |  | 305.9011
0.034766 | 0.69274 |  | 274.9513
0.034961 | 0.60401 |  | 239.722
0.035156 | 0.50954 |  | 201.2702
0.035352 | 0.40709 |  | 160.3897
0.035547 | 0.30234 |  | 117.4495
0.035742 | 0.19479 |  | 72.8013
0.035937 | 0.090054 |  | 26.6365
0.036133 | -0.0024467 |  | -20.5639
0.036328 | -0.081689 |  | -67.6342
0.036523 | -0.15345 |  | -114.1469
0.036719 | -0.24015 |  | -159.9695
0.036914 | -0.36116 |  | -204.2487
0.037109 | -0.5044 |  | -246.1072
0.037305 | -0.64691 |  | -284.3484
0.0375 | -0.77161 |  | -318.0123
0.037695 | -0.86105 |  | -346.839
0.037891 | -0.93255 |  | -370.434
0.038086 | -0.99396 |  | -388.2201
0.038281 | -1.0268 |  | -399.2261
0.038477 | -1.0448 |  | -403.0896
0.038672 | -1.0439 |  | -400.2789
0.038867 | -1.0164 |  | -390.8566
0.039062 | -0.97598 |  | -375.2274
0.039258 | -0.92148 |  | -354.0214
0.039453 | -0.85599 |  | -327.8792
0.039648 | -0.77906 |  | -297.3558
0.039844 | -0.68912 |  | -262.3066
0.040039 | -0.59092 |  | -223.2819
0.040234 | -0.48513 |  | -181.5176
0.04043 | -0.37464 |  | -137.6172
0.040625 | -0.25833 |  | -92.1109
0.04082 | -0.13965 |  | -45.4725
0.041016 | -0.020025 |  | 2.1392
0.041211 | 0.10095 |  | 49.7777
0.041406 | 0.2167 |  | 96.388
0.041602 | 0.33224 |  | 141.7609
0.041797 | 0.44394 |  | 185.558
0.041992 | 0.54601 |  | 227.0871
0.042188 | 0.64502 |  | 265.3478
0.042383 | 0.73308 |  | 299.1553
0.042578 | 0.80619 |  | 328.0343
0.042773 | 0.86991 |  | 352.2022
0.042969 | 0.92009 |  | 371.4522
0.043164 | 0.95698 |  | 384.7824
0.043359 | 0.98188 |  | 391.8396
0.043555 | 0.98638 |  | 392.7887
0.04375 | 0.97236 |  | 387.4836
0.043945 | 0.94648 |  | 376.1491
0.044141 | 0.90395 |  | 359.1132
0.044336 | 0.84845 |  | 337.183
0.044531 | 0.78455 |  | 311.3539
0.044727 | 0.70792 |  | 281.2914
0.044922 | 0.6219 |  | 246.8552
0.045117 | 0.52825 |  | 209.0544
0.045312 | 0.42932 |  | 168.7029
0.045508 | 0.33429 |  | 126.1604
0.045703 | 0.24661 |  | 81.7557
0.045898 | 0.15578 |  | 35.8011
0.046094 | 0.037831 |  | -11.209
0.046289 | -0.096122 |  | -58.2846
0.046484 | -0.20139 |  | -104.8886
0.04668 | -0.29586 |  | -150.8529
0.046875 | -0.41229 |  | -195.5276
0.04707 | -0.52603 |  | -238.0906
0.047266 | -0.63699 |  | -277.1724
0.047461 | -0.75095 |  | -311.727
0.047656 | -0.84818 |  | -341.533
0.047852 | -0.93077 |  | -366.1066
0.048047 | -0.99195 |  | -384.9431
0.048242 | -1.0243 |  | -397.2447
0.048438 | -1.0413 |  | -402.5516
0.048633 | -1.0406 |  | -401.1827
0.048828 | -1.019 |  | -393.1928
0.049023 | -0.98223 |  | -378.8403
0.049219 | -0.9319 |  | -358.6792
0.049414 | -0.8719 |  | -333.4091
0.049609 | -0.79718 |  | -303.6664
0.049805 | -0.70596 |  | -269.4211
0.05 | -0.60945 |  | -231.0486
0.050195 | -0.50719 |  | -189.7296
0.050391 | -0.3959 |  | -146.2708
0.050586 | -0.28072 |  | -101.1376
0.050781 | -0.16395 |  | -54.7667
0.050977 | -0.043957 |  | -7.3243
0.051172 | 0.075437 |  | 40.4755
0.051367 | 0.18402 |  | 87.4514
0.051562 | 0.28478 |  | 133.1603
0.051758 | 0.39378 |  | 177.2993
0.051953 | 0.50947 |  | 219.2139
0.052148 | 0.62159 |  | 258.084
0.052344 | 0.72522 |  | 292.7389
0.052539 | 0.80341 |  | 322.5601
0.052734 | 0.86454 |  | 347.7827
0.05293 | 0.92183 |  | 368.1827
0.053125 | 0.95705 |  | 382.7704
0.05332 | 0.97941 |  | 391.1028
0.053516 | 0.99032 |  | 393.2236
0.053711 | 0.97832 |  | 389.0667
0.053906 | 0.95533 |  | 378.8871
0.054102 | 0.91514 |  | 362.9572
0.054297 | 0.86074 |  | 341.9522
0.054492 | 0.79973 |  | 316.8714
0.054688 | 0.72474 |  | 287.6444
0.054883 | 0.64123 |  | 253.9965
0.055078 | 0.54847 |  | 216.735
0.055273 | 0.44793 |  | 176.8375
0.055469 | 0.34486 |  | 134.7716
0.055664 | 0.23865 |  | 90.831
0.055859 | 0.13648 |  | 45.1936
0.056055 | 0.039756 |  | -1.7542
0.05625 | -0.048933 |  | -48.9206
0.056445 | -0.13333 |  | -95.6165
0.056641 | -0.23254 |  | -141.7427
0.056836 | -0.3448 |  | -186.7323
0.057031 | -0.46581 |  | -229.7145
0.057227 | -0.59979 |  | -269.574
0.057422 | -0.73065 |  | -305.2318
0.057617 | -0.84036 |  | -336.0969
0.057813 | -0.92285 |  | -361.8252
0.058008 | -0.98562 |  | -382.0632
0.058203 | -1.0314 |  | -395.8384
0.058398 | -1.0514 |  | -402.527
0.058594 | -1.0482 |  | -402.4022
0.058789 | -1.0265 |  | -395.5006
0.058984 | -0.99238 |  | -382.1296
0.05918 | -0.94536 |  | -362.9553
0.059375 | -0.88098 |  | -338.6953
0.05957 | -0.80821 |  | -309.9995
0.059766 | -0.72562 |  | -276.8284
0.059961 | -0.63198 |  | -239.2665
0.060156 | -0.53008 |  | -198.4401
0.060352 | -0.41983 |  | -155.276
0.060547 | -0.31345 |  | -110.2128
0.060742 | -0.20673 |  | -63.9305
0.060937 | -0.090182 |  | -16.655
0.061133 | 0.033943 |  | 31.1231
0.061328 | 0.16717 |  | 78.1257
0.061523 | 0.29299 |  | 123.946
0.061719 | 0.40331 |  | 168.452
0.061914 | 0.51398 |  | 210.9564
0.062109 | 0.61709 |  | 250.6669
0.062305 | 0.70749 |  | 286.373
0.0625 | 0.79052 |  | 317.1912
0.062695 | 0.85624 |  | 343.2211
0.062891 | 0.90969 |  | 364.5283
0.063086 | 0.95242 |  | 380.3142
0.063281 | 0.97667 |  | 389.8371
0.063477 | 0.98739 |  | 393.2494
0.063672 | 0.98166 |  | 390.5063
0.063867 | 0.95912 |  | 381.6116
0.064062 | 0.92234 |  | 366.8006
0.064258 | 0.87081 |  | 346.5893
0.064453 | 0.8106 |  | 322.1698
0.064648 | 0.7395 |  | 293.7864
0.064844 | 0.6568 |  | 261.0068
0.065039 | 0.56695 |  | 224.3705
0.065234 | 0.46902 |  | 184.9078
0.06543 | 0.36764 |  | 143.2361
0.065625 | 0.26803 |  | 99.537
0.06582 | 0.16492 |  | 54.1315
0.066016 | 0.054679 |  | 7.447
0.066211 | -0.049936 |  | -39.7208
0.066406 | -0.14251 |  | -86.4995
0.066602 | -0.23329 |  | -132.7573
0.066797 | -0.33613 |  | -178.0561
0.066992 | -0.44898 |  | -221.4981
0.067187 | -0.56394 |  | -262.0349
0.067383 | -0.69923 |  | -298.4765
0.067578 | -0.8186 |  | -330.2736
0.067773 | -0.89645 |  | -357.0516
0.067969 | -0.97203 |  | -378.3708
0.068164 | -1.0162 |  | -393.4179
0.068359 | -1.0335 |  | -401.389
0.068555 | -1.0483 |  | -402.5814
0.06875 | -1.0309 |  | -397.1792
0.068945 | -1.0006 |  | -385.2821
0.069141 | -0.95664 |  | -367.4972
0.069336 | -0.89459 |  | -344.3245
0.069531 | -0.82598 |  | -316.4267
0.069727 | -0.73858 |  | -283.965
0.069922 | -0.64656 |  | -246.9717
0.070117 | -0.54586 |  | -206.534
0.070312 | -0.43658 |  | -163.7478
0.070508 | -0.32669 |  | -119.1607
0.070703 | -0.20649 |  | -73.3032
0.070898 | -0.088747 |  | -26.3854
0.071094 | 0.03214 |  | 21.3114
0.071289 | 0.15424 |  | 68.6668
0.071484 | 0.26814 |  | 114.8886
0.07168 | 0.38395 |  | 159.8262
0.071875 | 0.49166 |  | 202.8824
0.07207 | 0.59306 |  | 243.2232
0.072266 | 0.68753 |  | 279.7619
0.072461 | 0.76674 |  | 311.4696
0.072656 | 0.8378 |  | 338.3151
0.072852 | 0.89459 |  | 360.5761
0.073047 | 0.93797 |  | 377.5865
0.073242 | 0.97025 |  | 388.4336
0.073438 | 0.98415 |  | 393.0956
0.073633 | 0.98196 |  | 391.5604
0.073828 | 0.96373 |  | 383.8189
0.074023 | 0.92957 |  | 370.1484
0.074219 | 0.8819 |  | 350.9384
0.074414 | 0.8234 |  | 327.3302
0.074609 | 0.75591 |  | 299.8482
0.074805 | 0.67691 |  | 267.9575
0.075 | 0.58819 |  | 231.9982
0.075195 | 0.4918 |  | 193.0288
0.075391 | 0.38842 |  | 151.7684
0.075586 | 0.28306 |  | 108.4281
0.075781 | 0.17726 |  | 63.3621
0.075977 | 0.071799 |  | 16.924
0.076172 | -0.023984 |  | -30.3459
0.076367 | -0.11444 |  | -77.3135
0.076563 | -0.21415 |  | -123.6252
0.076758 | -0.31511 |  | -169.1237
0.076953 | -0.42908 |  | -212.9342
0.077148 | -0.5627 |  | -254.1805
0.077344 | -0.67817 |  | -291.6526
0.077539 | -0.78197 |  | -324.3717
0.077734 | -0.88429 |  | -352.0619
0.07793 | -0.9593 |  | -374.406
0.078125 | -1.0075 |  | -390.772
0.07832 | -1.0353 |  | -400.3239
0.078516 | -1.0442 |  | -402.9739
0.078711 | -1.0348 |  | -398.989
0.078906 | -1.0089 |  | -388.2997
0.079102 | -0.96912 |  | -371.4201
0.079297 | -0.91181 |  | -349.0796
0.079492 | -0.84377 |  | -321.9654
0.079687 | -0.76354 |  | -290.4901
0.079883 | -0.66872 |  | -254.5369
0.080078 | -0.56776 |  | -214.9028
0.080273 | -0.45997 |  | -172.7553
0.080469 | -0.34822 |  | -128.4854
0.080664 | -0.23236 |  | -82.6678
0.080859 | -0.11146 |  | -35.714
0.081055 | 0.0077734 |  | 12.1321
0.08125 | 0.12287 |  | 59.7295
0.081445 | 0.22901 |  | 106.1483
0.081641 | 0.33367 |  | 151.2142
0.081836 | 0.44901 |  | 194.4802
0.082031 | 0.56667 |  | 235.2573
0.082227 | 0.67396 |  | 272.5811
0.082422 | 0.75935 |  | 305.3608
0.082617 | 0.82873 |  | 333.2607
0.082812 | 0.89213 |  | 356.5428
0.083008 | 0.93803 |  | 374.7607
0.083203 | 0.96914 |  | 386.8434
0.083398 | 0.98597 |  | 392.6434
0.083594 | 0.98338 |  | 392.3173
0.083789 | 0.96964 |  | 385.7899
0.083984 | 0.93911 |  | 373.3195
0.08418 | 0.89325 |  | 355.2009
0.084375 | 0.83774 |  | 332.3613
0.08457 | 0.76895 |  | 305.6126
0.084766 | 0.6915 |  | 274.5717
0.084961 | 0.60372 |  | 239.3289
0.085156 | 0.50726 |  | 200.8913
0.085352 | 0.40654 |  | 160.0484
0.085547 | 0.29844 |  | 117.1521
0.085742 | 0.18769 |  | 72.5068
0.085938 | 0.077062 |  | 26.381
0.086133 | -0.028502 |  | -20.7163
0.086328 | -0.12039 |  | -67.7445
0.086523 | -0.20634 |  | -114.2758
0.086719 | -0.29309 |  | -160.0998
0.086914 | -0.38592 |  | -204.4063
0.087109 | -0.5031 |  | -246.3009
0.087305 | -0.63532 |  | -284.5472
0.0875 | -0.75661 |  | -318.2264
0.087695 | -0.86453 |  | -347.0123
0.087891 | -0.94672 |  | -370.5937
0.088086 | -0.99969 |  | -388.3874
0.088281 | -1.0356 |  | -399.3321
0.088477 | -1.0479 |  | -403.2308
0.088672 | -1.0414 |  | -400.3858
0.088867 | -1.0166 |  | -390.8296
0.089063 | -0.97174 |  | -375.0786
0.089258 | -0.92031 |  | -353.7085
0.089453 | -0.85507 |  | -327.4852
0.089648 | -0.77495 |  | -296.9436
0.089844 | -0.6877 |  | -261.9067
0.090039 | -0.58911 |  | -222.9488
0.090234 | -0.48364 |  | -181.2316
0.09043 | -0.37247 |  | -137.3484
0.090625 | -0.25691 |  | -91.7916
0.09082 | -0.14253 |  | -45.0594
0.091016 | -0.024131 |  | 2.6084
0.091211 | 0.09815 |  | 50.2811
0.091406 | 0.21793 |  | 96.8466
0.091602 | 0.3324 |  | 142.1085
0.091797 | 0.44293 |  | 185.7883
0.091992 | 0.55141 |  | 227.1984
0.092188 | 0.6509 |  | 265.4097
0.092383 | 0.73785 |  | 299.2303
0.092578 | 0.81416 |  | 328.156
0.092773 | 0.87781 |  | 352.4204
0.092969 | 0.9284 |  | 371.6912
0.093164 | 0.96416 |  | 384.9679
0.093359 | 0.98325 |  | 391.9673
0.093555 | 0.98712 |  | 392.795
0.09375 | 0.97505 |  | 387.4431
0.093945 | 0.94591 |  | 376.1761
0.094141 | 0.90267 |  | 359.1167
0.094336 | 0.84867 |  | 337.1292
0.094531 | 0.78349 |  | 311.234
0.094727 | 0.70768 |  | 281.1013
0.094922 | 0.62189 |  | 246.5835
0.095117 | 0.52716 |  | 208.5925
0.095312 | 0.42815 |  | 168.1727
0.095508 | 0.32831 |  | 125.6908
0.095703 | 0.23006 |  | 81.3024
0.095898 | 0.13373 |  | 35.4448
0.096094 | 0.033899 |  | -11.4675
0.096289 | -0.075414 |  | -58.5681
0.096484 | -0.1826 |  | -105.2147
0.09668 | -0.27396 |  | -151.2545
0.096875 | -0.37193 |  | -195.9679
0.09707 | -0.50246 |  | -238.4157
0.097266 | -0.6429 |  | -277.4772
0.097461 | -0.75746 |  | -312.1172
0.097656 | -0.85284 |  | -341.7541
0.097852 | -0.93475 |  | -366.0645
0.098047 | -0.9915 |  | -384.8846
0.098242 | -1.0277 |  | -397.2173
0.098437 | -1.0442 |  | -402.483
0.098633 | -1.0396 |  | -401.2286
0.098828 | -1.0191 |  | -393.2236
0.099023 | -0.98196 |  | -378.6465
0.099219 | -0.92976 |  | -358.3349
0.099414 | -0.86655 |  | -332.9327
0.099609 | -0.79246 |  | -303.2204
0.099805 | -0.70591 |  | -269.1246
0.1 | -0.60977 |  | -230.8496
0.1002 | -0.50705 |  | -189.6488
0.10039 | -0.39556 |  | -146.1751
0.10059 | -0.2793 |  | -100.9187
0.10078 | -0.16288 |  | -54.4055
0.10098 | -0.042508 |  | -6.8277
0.10117 | 0.080104 |  | 40.9611
0.10137 | 0.20048 |  | 87.7927
0.10156 | 0.31686 |  | 133.3031
0.10176 | 0.428 |  | 177.3305
0.10195 | 0.53402 |  | 219.2373
0.10215 | 0.63154 |  | 258.1303
0.10234 | 0.71799 |  | 292.8892
0.10254 | 0.79396 |  | 322.7642
0.10273 | 0.86006 |  | 347.9421
0.10293 | 0.91455 |  | 368.2909
0.10312 | 0.95406 |  | 382.8016
0.10332 | 0.97856 |  | 391.0601
0.10352 | 0.98579 |  | 393.233
0.10371 | 0.97576 |  | 389.1947
0.10391 | 0.95196 |  | 379.1478
0.1041 | 0.91271 |  | 363.289
0.1043 | 0.85999 |  | 342.1915
0.10449 | 0.79722 |  | 316.9459
0.10469 | 0.7232 |  | 287.5907
0.10488 | 0.63894 |  | 253.8702
0.10508 | 0.54564 |  | 216.5507
0.10527 | 0.4449 |  | 176.6447
0.10547 | 0.33959 |  | 134.6178
0.10566 | 0.23095 |  | 90.6
0.10586 | 0.12036 |  | 44.9209
0.10605 | 0.014679 |  | -1.978
0.10625 | -0.076571 |  | -49.2709
0.10645 | -0.15687 |  | -96.085
0.10664 | -0.2502 |  | -142.168
0.10684 | -0.36032 |  | -187.1361
0.10703 | -0.46224 |  | -230.2272
0.10723 | -0.58066 |  | -270.1925
0.10742 | -0.72135 |  | -305.7666
0.10762 | -0.83117 |  | -336.4789
0.10781 | -0.92103 |  | -362.0981
0.10801 | -0.99059 |  | -382.25
0.1082 | -1.024 |  | -395.989
0.1084 | -1.0487 |  | -402.6063
0.10859 | -1.0516 |  | -402.4387
0.10879 | -1.0312 |  | -395.5984
0.10898 | -0.99755 |  | -382.322
0.10918 | -0.94306 |  | -363.1651
0.10938 | -0.87974 |  | -338.7277
0.10957 | -0.80606 |  | -309.8297
0.10977 | -0.72119 |  | -276.514
0.10996 | -0.62817 |  | -238.8806
0.11016 | -0.52467 |  | -198.0984
0.11035 | -0.41469 |  | -155.0603
0.11055 | -0.29911 |  | -110.1842
0.11074 | -0.18443 |  | -63.9668
0.11094 | -0.068303 |  | -16.6213
0.11113 | 0.047881 |  | 31.2905
0.11133 | 0.15936 |  | 78.4887
0.11152 | 0.27169 |  | 124.3718
0.11172 | 0.37709 |  | 168.8197
0.11191 | 0.49218 |  | 211.195
0.11211 | 0.61565 |  | 250.7181
0.1123 | 0.70953 |  | 286.334
0.1125 | 0.78794 |  | 317.1198
0.1127 | 0.85856 |  | 343.2075
0.11289 | 0.91091 |  | 364.6711
0.11309 | 0.95433 |  | 380.5211
0.11328 | 0.97912 |  | 390.0487
0.11348 | 0.98695 |  | 393.3566
0.11367 | 0.98204 |  | 390.4176
0.11387 | 0.95852 |  | 381.417
0.11406 | 0.92239 |  | 366.5767
0.11426 | 0.87191 |  | 346.3808
0.11445 | 0.81012 |  | 322.0031
0.11465 | 0.73995 |  | 293.6641
0.11484 | 0.6575 |  | 260.953
0.11504 | 0.56639 |  | 224.3088
0.11523 | 0.46735 |  | 184.7792
0.11543 | 0.36295 |  | 143.0754
0.11563 | 0.25489 |  | 99.4083
0.11582 | 0.14387 |  | 54.1042
0.11602 | 0.038847 |  | 7.454
0.11621 | -0.052223 |  | -39.7772
0.11641 | -0.13101 |  | -86.6353
0.1166 | -0.22225 |  | -132.9262
0.1168 | -0.33492 |  | -178.1779
0.11699 | -0.43871 |  | -221.6544
0.11719 | -0.55189 |  | -262.2536
0.11738 | -0.69858 |  | -298.5542
0.11758 | -0.81986 |  | -330.1796
0.11777 | -0.89933 |  | -356.9085
0.11797 | -0.97 |  | -378.2538
0.11816 | -1.0162 |  | -393.4991
0.11836 | -1.039 |  | -401.6387
0.11855 | -1.0475 |  | -402.8613
0.11875 | -1.0313 |  | -397.4654
0.11895 | -0.99969 |  | -385.4192
0.11914 | -0.9532 |  | -367.3531
0.11934 | -0.89479 |  | -343.8972
0.11953 | -0.82476 |  | -315.8346
0.11973 | -0.73783 |  | -283.4222
0.11992 | -0.64656 |  | -246.6116
0.12012 | -0.5459 |  | -206.4027
0.12031 | -0.43543 |  | -163.7621
0.12051 | -0.32435 |  | -119.1303
0.1207 | -0.20706 |  | -73.0823
0.1209 | -0.087512 |  | -25.9129
0.12109 | 0.033354 |  | 21.9559
0.12129 | 0.15404 |  | 69.3195
0.12148 | 0.27057 |  | 115.4097
0.12168 | 0.38475 |  | 160.1122
0.12187 | 0.4931 |  | 202.97
0.12207 | 0.59587 |  | 243.2065
0.12227 | 0.68932 |  | 279.7251
0.12246 | 0.77054 |  | 311.5553
0.12266 | 0.84096 |  | 338.5651
0.12285 | 0.89833 |  | 360.9066
0.12305 | 0.94348 |  | 377.8984
0.12324 | 0.97222 |  | 388.6261
0.12344 | 0.98441 |  | 393.1516
0.12363 | 0.98195 |  | 391.5484
0.12383 | 0.96227 |  | 383.7987
0.12402 | 0.92864 |  | 370.1915
0.12422 | 0.88093 |  | 351.0195
0.12441 | 0.82156 |  | 327.3211
0.12461 | 0.75299 |  | 299.6623
0.1248 | 0.67229 |  | 267.5743
0.125 | 0.58283 |  | 231.4577
0.1252 | 0.4874 |  | 192.474
0.12539 | 0.39036 |  | 151.2744
0.12559 | 0.2929 |  | 107.9886
0.12578 | 0.19257 |  | 62.9674
0.12598 | 0.094082 |  | 16.5766
0.12617 | -0.0094208 |  | -30.5333
0.12637 | -0.11272 |  | -77.3565
0.12656 | -0.20319 |  | -123.6788
0.12676 | -0.3115 |  | -169.1197
0.12695 | -0.4303 |  | -212.9053
0.12715 | -0.53475 |  | -254.2264
0.12734 | -0.67061 |  | -291.59
0.12754 | -0.80349 |  | -324.1824
0.12773 | -0.88479 |  | -351.9195
0.12793 | -0.96229 |  | -374.4478
0.12812 | -1.0158 |  | -391.0258
0.12832 | -1.036 |  | -400.5575
0.12852 | -1.0501 |  | -402.9594
0.12871 | -1.0356 |  | -398.6956
0.12891 | -1.0076 |  | -387.884
0.1291 | -0.96848 |  | -371.0814
0.1293 | -0.90794 |  | -348.9179
0.12949 | -0.84174 |  | -321.9903
0.12969 | -0.76068 |  | -290.5819
0.12988 | -0.67058 |  | -254.5972
0.13008 | -0.57347 |  | -214.9011
0.13027 | -0.46183 |  | -172.6258
0.13047 | -0.34904 |  | -128.3464
0.13066 | -0.23397 |  | -82.6032
0.13086 | -0.11515 |  | -35.7171
0.13105 | 0.0037479 |  | 12.0031
0.13125 | 0.12483 |  | 59.517
0.13145 | 0.24319 |  | 105.9008
0.13164 | 0.35689 |  | 150.9901
0.13184 | 0.46572 |  | 194.3799
0.13203 | 0.5657 |  | 235.3072
0.13223 | 0.65555 |  | 272.7653
0.13242 | 0.73625 |  | 305.5801
0.13262 | 0.8106 |  | 333.4764
0.13281 | 0.87813 |  | 356.7274
0.13301 | 0.92995 |  | 374.7531
0.1332 | 0.96578 |  | 386.6934
0.1334 | 0.98729 |  | 392.4418
0.13359 | 0.98686 |  | 392.027
0.13379 | 0.97043 |  | 385.4547
0.13398 | 0.93982 |  | 373.0031
0.13418 | 0.89273 |  | 354.9748
0.13437 | 0.83709 |  | 332.2286
0.13457 | 0.76924 |  | 305.4865
0.13477 | 0.69045 |  | 274.3954
0.13496 | 0.60279 |  | 239.0807
0.13516 | 0.50459 |  | 200.6298
0.13535 | 0.40315 |  | 159.8957
0.13555 | 0.29591 |  | 117.0137
0.13574 | 0.18466 |  | 72.2487
0.13594 | 0.076247 |  | 26.0883
0.13613 | -0.024526 |  | -21.018
0.13633 | -0.11009 |  | -68.1069
0.13652 | -0.19274 |  | -114.584
0.13672 | -0.28587 |  | -160.2844
0.13691 | -0.3962 |  | -204.5497
0.13711 | -0.52752 |  | -246.4379
0.1373 | -0.65671 |  | -284.7132
0.1375 | -0.76704 |  | -318.4204
0.1377 | -0.86222 |  | -347.0726
0.13789 | -0.94422 |  | -370.3991
0.13809 | -1.0042 |  | -388.044
0.13828 | -1.0339 |  | -398.9802
0.13848 | -1.0466 |  | -402.895
0.13867 | -1.0425 |  | -400.1896
0.13887 | -1.0169 |  | -390.7673
0.13906 | -0.97657 |  | -375.077
0.13926 | -0.91986 |  | -353.7987
0.13945 | -0.85424 |  | -327.5582
0.13965 | -0.77642 |  | -296.9243
0.13984 | -0.68253 |  | -261.7908
0.14004 | -0.5845 |  | -222.6943
0.14023 | -0.47745 |  | -180.8548
0.14043 | -0.36576 |  | -136.927
0.14062 | -0.2527 |  | -91.4229
0.14082 | -0.1325 |  | -44.803
0.14102 | -0.013324 |  | 2.7688
0.14121 | 0.10577 |  | 50.4045
0.14141 | 0.22337 |  | 97.0173
0.1416 | 0.33616 |  | 142.3843
0.1418 | 0.44432 |  | 186.1632
0.14199 | 0.54281 |  | 227.6486
0.14219 | 0.63964 |  | 265.8632
0.14238 | 0.73455 |  | 299.5537
0.14258 | 0.81483 |  | 328.3214
0.14277 | 0.87887 |  | 352.4792
0.14297 | 0.92865 |  | 371.6789
0.14316 | 0.96501 |  | 384.9692
0.14336 | 0.98434 |  | 392.0579
0.14355 | 0.98643 |  | 393.0311
0.14375 | 0.9746 |  | 387.7975
0.14395 | 0.94593 |  | 376.4893
0.14414 | 0.90254 |  | 359.3016
0.14434 | 0.84751 |  | 337.1135
0.14453 | 0.78234 |  | 311.0069
0.14473 | 0.70753 |  | 280.7566
0.14492 | 0.62046 |  | 246.2021
0.14512 | 0.5255 |  | 208.2498
0.14531 | 0.42561 |  | 167.8666
0.14551 | 0.31901 |  | 125.4125
0.1457 | 0.20734 |  | 81.0267
0.1459 | 0.094702 |  | 35.1176
0.14609 | -0.014058 |  | -11.7785
0.14629 | -0.11902 |  | -58.7549
0.14648 | -0.21388 |  | -105.2625
0.14668 | -0.29354 |  | -151.2378
0.14688 | -0.37918 |  | -195.9377
0.14707 | -0.48679 |  | -238.3631
0.14727 | -0.61392 |  | -277.4113
0.14746 | -0.74704 |  | -312.0607
0.14766 | -0.85371 |  | -341.8302
0.14785 | -0.9283 |  | -366.4305
0.14805 | -0.98827 |  | -385.4164
0.14824 | -1.0261 |  | -397.6569
0.14844 | -1.0403 |  | -402.7906
0.14863 | -1.0397 |  | -401.333
0.14883 | -1.0214 |  | -393.1994
0.14902 | -0.98471 |  | -378.6594
0.14922 | -0.93305 |  | -358.3233
0.14941 | -0.86967 |  | -332.8827
0.14961 | -0.79425 |  | -303.0602
0.1498 | -0.70672 |  | -268.8515
0.15 | -0.60871 |  | -230.6328
0.1502 | -0.50145 |  | -189.5019
0.15039 | -0.3915 |  | -146.1324
0.15059 | -0.27731 |  | -100.9228
0.15078 | -0.15826 |  | -54.377
0.15098 | -0.040285 |  | -6.7636
0.15117 | 0.080982 |  | 41.1506
0.15137 | 0.20166 |  | 88.0755
0.15156 | 0.31726 |  | 133.616
0.15176 | 0.43052 |  | 177.6237
0.15195 | 0.53674 |  | 219.4596
0.15215 | 0.63552 |  | 258.3304
0.15234 | 0.72493 |  | 293.0896
0.15254 | 0.80178 |  | 322.9755
0.15273 | 0.86733 |  | 348.1286
0.15293 | 0.9189 |  | 368.4481
0.15313 | 0.95674 |  | 382.944
0.15332 | 0.97979 |  | 391.0726
0.15352 | 0.98521 |  | 393.094
0.15371 | 0.97529 |  | 388.9491
0.15391 | 0.9501 |  | 378.7921
0.1541 | 0.90998 |  | 362.9189
0.1543 | 0.85754 |  | 341.7925
0.15449 | 0.79445 |  | 316.5132
0.15469 | 0.72136 |  | 287.2223
0.15488 | 0.63701 |  | 253.488
0.15508 | 0.54334 |  | 216.1525
0.15527 | 0.4436 |  | 176.3199
0.15547 | 0.33932 |  | 134.2802
0.15566 | 0.23483 |  | 90.2644
0.15586 | 0.13568 |  | 44.59
0.15605 | 0.045673 |  | -2.4139
0.15625 | -0.032032 |  | -49.6216
0.15645 | -0.10584 |  | -96.2964
0.15664 | -0.20434 |  | -142.4405
0.15684 | -0.33054 |  | -187.3527
0.15703 | -0.4552 |  | -230.2997
0.15723 | -0.58769 |  | -270.2027
0.15742 | -0.73293 |  | -305.6787
0.15762 | -0.84649 |  | -336.316
0.15781 | -0.92645 |  | -361.8868
0.15801 | -0.9937 |  | -381.9113
0.1582 | -1.0323 |  | -395.5535
0.1584 | -1.0483 |  | -402.2283
0.15859 | -1.0525 |  | -402.1717
0.15879 | -1.0342 |  | -395.3481
0.15898 | -1.0003 |  | -381.9302
0.15918 | -0.95264 |  | -362.6123
0.15937 | -0.88869 |  | -338.1318
0.15957 | -0.8163 |  | -309.253
0.15977 | -0.72977 |  | -276.023
0.15996 | -0.63105 |  | -238.5805
0.16016 | -0.5298 |  | -197.9115
0.16035 | -0.42 |  | -154.8674
0.16055 | -0.30421 |  | -109.8856
0.16074 | -0.18779 |  | -63.5065
0.16094 | -0.066694 |  | -16.1156
0.16113 | 0.056521 |  | 31.7083
0.16133 | 0.17652 |  | 78.7659
0.16152 | 0.29227 |  | 124.4708
0.16172 | 0.4052 |  | 168.7783
0.16191 | 0.51307 |  | 211.1614
0.16211 | 0.61425 |  | 250.8017
0.1623 | 0.70703 |  | 286.5497
0.1625 | 0.7856 |  | 317.4588
0.1627 | 0.85252 |  | 343.523
0.16289 | 0.90865 |  | 364.8214
0.16309 | 0.94962 |  | 380.5009
0.16328 | 0.97567 |  | 389.8453
0.16348 | 0.98489 |  | 393.0761
0.16367 | 0.97821 |  | 390.1767
0.16387 | 0.95689 |  | 381.2195
0.16406 | 0.91986 |  | 366.5016
0.16426 | 0.87038 |  | 346.3619
0.16445 | 0.80946 |  | 321.9038
0.16465 | 0.73792 |  | 293.5091
0.16484 | 0.65584 |  | 260.6644
0.16504 | 0.56299 |  | 223.9131
0.16523 | 0.46434 |  | 184.4437
0.16543 | 0.36069 |  | 142.7791
0.16562 | 0.25229 |  | 99.0737
0.16582 | 0.14319 |  | 53.7501
0.16602 | 0.035638 |  | 7.1394
0.16621 | -0.065813 |  | -40.0377
0.16641 | -0.15636 |  | -86.8632
0.1666 | -0.23859 |  | -133.1574
0.1668 | -0.33604 |  | -178.4556
0.16699 | -0.45727 |  | -221.8835
0.16719 | -0.56981 |  | -262.4889
0.16738 | -0.67461 |  | -299.0171
0.16758 | -0.79038 |  | -330.7387
0.16777 | -0.89403 |  | -357.3849
0.16797 | -0.96745 |  | -378.6013
0.16816 | -1.0167 |  | -393.5745
0.16836 | -1.0456 |  | -401.6022
0.16855 | -1.0521 |  | -402.8874
0.16875 | -1.0364 |  | -397.4484
0.16895 | -1.0051 |  | -385.3494
0.16914 | -0.96045 |  | -367.2028
0.16934 | -0.89872 |  | -343.6497
0.16953 | -0.82554 |  | -315.5525
0.16973 | -0.74552 |  | -283.119
0.16992 | -0.65147 |  | -246.3228
0.17012 | -0.54664 |  | -206.1231
0.17031 | -0.4392 |  | -163.4858
0.17051 | -0.32753 |  | -118.8683
0.1707 | -0.21031 |  | -72.8003
0.1709 | -0.088437 |  | -25.6281
0.17109 | 0.034476 |  | 22.2059
0.17129 | 0.15447 |  | 69.5075
0.17148 | 0.27136 |  | 115.5475
0.17168 | 0.38382 |  | 160.2373
0.17188 | 0.493 |  | 203.0534
0.17207 | 0.59717 |  | 243.274
0.17227 | 0.68977 |  | 279.812
0.17246 | 0.77136 |  | 311.6308
0.17266 | 0.84168 |  | 338.667
0.17285 | 0.89881 |  | 361.0135
0.17305 | 0.94388 |  | 377.8805
0.17324 | 0.97268 |  | 388.5138
0.17344 | 0.98406 |  | 392.9623
0.17363 | 0.98107 |  | 391.2443
0.17383 | 0.96213 |  | 383.5135
0.17402 | 0.92839 |  | 369.9981
0.17422 | 0.88148 |  | 350.945
0.17441 | 0.82218 |  | 327.3814
0.17461 | 0.75312 |  | 299.7503
0.1748 | 0.67296 |  | 267.6653
0.175 | 0.58203 |  | 231.5628
0.1752 | 0.48406 |  | 192.4951
0.17539 | 0.38107 |  | 151.1473
0.17559 | 0.27566 |  | 107.8218
0.17578 | 0.17177 |  | 62.7912
0.17598 | 0.07805 |  | 16.2848
0.17617 | 0.0044475 |  | -30.9917
0.17637 | -0.057193 |  | -77.9825
0.17656 | -0.13917 |  | -124.4031
0.17676 | -0.27271 |  | -169.8604
0.17695 | -0.43475 |  | -213.6241
0.17715 | -0.56611 |  | -254.8689
0.17734 | -0.68737 |  | -292.1499
0.17754 | -0.81637 |  | -324.7384
0.17773 | -0.90234 |  | -352.4192
0.17793 | -0.96813 |  | -374.6355
0.17813 | -1.0222 |  | -390.8487
0.17832 | -1.0441 |  | -400.2277
0.17852 | -1.0573 |  | -402.7302
0.17871 | -1.0432 |  | -398.6173
0.17891 | -1.0084 |  | -387.7572
0.1791 | -0.96779 |  | -370.7953
0.1793 | -0.90777 |  | -348.4198
0.17949 | -0.83815 |  | -321.3434
0.17969 | -0.75571 |  | -289.9909
0.17988 | -0.66527 |  | -254.0778
0.18008 | -0.56762 |  | -214.3552
0.18027 | -0.45719 |  | -172.0546
0.18047 | -0.34559 |  | -127.7282
0.18066 | -0.22922 |  | -81.9337
0.18086 | -0.11108 |  | -35.0379
0.18105 | 0.0087969 |  | 12.6861
0.18125 | 0.13155 |  | 60.1971
0.18145 | 0.24841 |  | 106.5598
0.18164 | 0.36314 |  | 151.6146
0.18184 | 0.47277 |  | 194.9478
0.18203 | 0.57737 |  | 235.7467
0.18223 | 0.67394 |  | 273.022
0.18242 | 0.7552 |  | 305.7081
0.18262 | 0.82741 |  | 333.5123
0.18281 | 0.88696 |  | 356.7381
0.18301 | 0.93392 |  | 374.8535
0.1832 | 0.96699 |  | 386.8277
0.1834 | 0.98107 |  | 392.584
0.18359 | 0.98228 |  | 392.1481
0.18379 | 0.96614 |  | 385.4619
0.18398 | 0.93401 |  | 372.9075
0.18418 | 0.89003 |  | 354.7519
0.18438 | 0.83207 |  | 331.9409
0.18457 | 0.76554 |  | 305.2593
0.18477 | 0.68777 |  | 274.2365
0.18496 | 0.59849 |  | 238.9666
0.18516 | 0.50239 |  | 200.4433
0.18535 | 0.39948 |  | 159.4922
0.18555 | 0.29251 |  | 116.494
0.18574 | 0.18179 |  | 71.783
0.18594 | 0.070307 |  | 25.6456
0.18613 | -0.037656 |  | -21.4612
0.18633 | -0.14178 |  | -68.4756
0.18652 | -0.23897 |  | -114.965
0.18672 | -0.3349 |  | -160.7448
0.18691 | -0.44213 |  | -205.0103
0.18711 | -0.55531 |  | -246.921
0.1873 | -0.66419 |  | -285.1897
0.1875 | -0.76846 |  | -318.8484
0.1877 | -0.8651 |  | -347.4808
0.18789 | -0.94136 |  | -370.7355
0.18809 | -0.99143 |  | -388.3264
0.18828 | -1.0251 |  | -399.1723
0.18848 | -1.0382 |  | -402.9865
0.18867 | -1.0298 |  | -400.2248
0.18887 | -1.0091 |  | -390.6956
0.18906 | -0.9693 |  | -374.894
0.18926 | -0.91228 |  | -353.5264
0.18945 | -0.84682 |  | -327.222
0.18965 | -0.77095 |  | -296.5741
0.18984 | -0.68269 |  | -261.4169
0.19004 | -0.58298 |  | -222.3272
0.19023 | -0.47733 |  | -180.5223
0.19043 | -0.36666 |  | -136.5938
0.19062 | -0.25095 |  | -91.0621
0.19082 | -0.13376 |  | -44.3447
0.19102 | -0.012803 |  | 3.3144
0.19121 | 0.10833 |  | 50.9837
0.19141 | 0.22547 |  | 97.5837
0.1916 | 0.33965 |  | 142.8299
0.1918 | 0.4492 |  | 186.466
0.19199 | 0.5557 |  | 227.7939
0.19219 | 0.65477 |  | 265.8646
0.19238 | 0.74105 |  | 299.5574
0.19258 | 0.8156 |  | 328.3783
0.19277 | 0.87779 |  | 352.5969
0.19297 | 0.92846 |  | 371.8585
0.19316 | 0.96372 |  | 385.1013
0.19336 | 0.98199 |  | 392.0827
0.19355 | 0.9857 |  | 392.9346
0.19375 | 0.97218 |  | 387.5912
0.19395 | 0.94373 |  | 376.2311
0.19414 | 0.90107 |  | 359.0079
0.19434 | 0.84491 |  | 336.855
0.19453 | 0.78022 |  | 310.8041
0.19473 | 0.7049 |  | 280.5958
0.19492 | 0.61775 |  | 246.0731
0.19512 | 0.52247 |  | 208.0913
0.19531 | 0.42173 |  | 167.6809
0.19551 | 0.31703 |  | 125.1278
0.1957 | 0.21087 |  | 80.6286
0.1959 | 0.10872 |  | 34.6884
0.19609 | 0.01918 |  | -12.2999
0.19629 | -0.052543 |  | -59.3716
0.19648 | -0.12556 |  | -105.9056
0.19668 | -0.236 |  | -151.7645
0.19687 | -0.37156 |  | -196.2701
0.19707 | -0.48766 |  | -238.6697
0.19727 | -0.60716 |  | -277.7003
0.19746 | -0.74706 |  | -312.2237
0.19766 | -0.8572 |  | -341.9028
0.19785 | -0.93338 |  | -366.4189
0.19805 | -0.99754 |  | -385.3384
0.19824 | -1.0355 |  | -397.6632
0.19844 | -1.0497 |  | -402.905
0.19863 | -1.0467 |  | -401.3789
0.19883 | -1.0238 |  | -393.0978
0.19902 | -0.9884 |  | -378.4601
0.19922 | -0.93589 |  | -358.1308
0.19941 | -0.86851 |  | -332.7679
0.19961 | -0.79399 |  | -302.9765
0.1998 | -0.70738 |  | -268.7252
0.2 | -0.6112 |  | -230.3787
0.2002 | -0.50622 |  | -189.0941
0.20039 | -0.39528 |  | -145.6059
0.20059 | -0.28038 |  | -100.3525
0.20078 | -0.16064 |  | -53.8888
0.20098 | -0.041353 |  | -6.4147
0.20117 | 0.080301 |  | 41.3517
0.20137 | 0.2003 |  | 88.1772
0.20156 | 0.31456 |  | 133.7291
0.20176 | 0.42755 |  | 177.8508
0.20195 | 0.53452 |  | 219.8544
0.20215 | 0.63409 |  | 258.8225
0.20234 | 0.72413 |  | 293.5542
0.20254 | 0.79989 |  | 323.3151
0.20273 | 0.86427 |  | 348.2912
0.20293 | 0.91776 |  | 368.4522
0.20312 | 0.95604 |  | 382.8572
0.20332 | 0.97736 |  | 390.9676
0.20352 | 0.98414 |  | 392.9796
0.20371 | 0.97475 |  | 388.7802
0.20391 | 0.9488 |  | 378.4912
0.2041 | 0.90968 |  | 362.4758
0.2043 | 0.85717 |  | 341.4252
0.20449 | 0.7943 |  | 316.3142
0.20469 | 0.72145 |  | 287.048
0.20488 | 0.63674 |  | 253.3479
0.20508 | 0.54339 |  | 216.0419
0.20527 | 0.443 |  | 176.1469
0.20547 | 0.33759 |  | 134.0084
0.20566 | 0.22888 |  | 89.9156
0.20586 | 0.11936 |  | 44.2978
0.20605 | 0.013865 |  | -2.6034
0.20625 | -0.077877 |  | -49.8383
0.20645 | -0.15176 |  | -96.5464
0.20664 | -0.23587 |  | -142.6436
0.20684 | -0.34234 |  | -187.5612
0.20703 | -0.45217 |  | -230.4478
0.20723 | -0.58239 |  | -270.2546
0.20742 | -0.71778 |  | -305.8304
0.20762 | -0.82203 |  | -336.5393
0.20781 | -0.9215 |  | -362.116
0.20801 | -0.98879 |  | -382.2805
0.2082 | -1.0168 |  | -395.884
0.2084 | -1.0469 |  | -402.3314
0.20859 | -1.0465 |  | -402.1579
0.20879 | -1.028 |  | -395.284
0.20898 | -0.99953 |  | -381.9811
0.20918 | -0.9432 |  | -362.8305
0.20938 | -0.88618 |  | -338.3796
0.20957 | -0.81185 |  | -309.4596
0.20977 | -0.72168 |  | -276.0168
0.20996 | -0.6285 |  | -238.2899
0.21016 | -0.52339 |  | -197.4746
0.21035 | -0.41896 |  | -154.3131
0.21055 | -0.30521 |  | -109.3171
0.21074 | -0.18984 |  | -63.0416
0.21094 | -0.077095 |  | -15.6878
0.21113 | 0.048212 |  | 32.1314
0.21133 | 0.16715 |  | 79.2153
0.21152 | 0.28062 |  | 125.0222
0.21172 | 0.39738 |  | 169.4124
0.21191 | 0.50953 |  | 211.7864
0.21211 | 0.61332 |  | 251.29
0.2123 | 0.70492 |  | 286.8316
0.2125 | 0.78629 |  | 317.5384
0.2127 | 0.85481 |  | 343.484
0.21289 | 0.91067 |  | 364.7755
0.21309 | 0.95297 |  | 380.4789
0.21328 | 0.97719 |  | 389.8792
0.21348 | 0.98772 |  | 393.1214
0.21367 | 0.98089 |  | 390.1236
0.21387 | 0.9572 |  | 381.0104
0.21406 | 0.92066 |  | 366.1994
0.21426 | 0.87024 |  | 346.1318
0.21445 | 0.8097 |  | 321.8003
0.21465 | 0.7382 |  | 293.4269
0.21484 | 0.65608 |  | 260.5761
0.21504 | 0.56404 |  | 223.8848
0.21523 | 0.46411 |  | 184.4172
0.21543 | 0.36056 |  | 142.6675
0.21563 | 0.25118 |  | 98.9155
0.21582 | 0.14042 |  | 53.5531
0.21602 | 0.035307 |  | 6.8697
0.21621 | -0.059815 |  | -40.4007
0.21641 | -0.14693 |  | -87.3053
0.2166 | -0.23824 |  | -133.5186
0.2168 | -0.34103 |  | -178.677
0.21699 | -0.46079 |  | -222.084
0.21719 | -0.59273 |  | -262.6457
0.21738 | -0.71173 |  | -299.1027
0.21758 | -0.81195 |  | -330.7877
0.21777 | -0.90171 |  | -357.3484
0.21797 | -0.97132 |  | -378.5645
0.21816 | -1.016 |  | -393.6192
0.21836 | -1.0374 |  | -401.5777
0.21855 | -1.0414 |  | -402.6868
0.21875 | -1.0318 |  | -397.1528
0.21895 | -1.0016 |  | -385.0874
0.21914 | -0.95426 |  | -367.0884
0.21934 | -0.89305 |  | -343.7132
0.21953 | -0.82043 |  | -315.6994
0.21973 | -0.73813 |  | -283.2322
0.21992 | -0.64236 |  | -246.3419
0.22012 | -0.54103 |  | -206.0235
0.22031 | -0.43308 |  | -163.2663
0.22051 | -0.31789 |  | -118.6251
0.2207 | -0.20351 |  | -72.6138
0.2209 | -0.085015 |  | -25.4622
0.22109 | 0.035465 |  | 22.3683
0.22129 | 0.15421 |  | 69.7271
0.22148 | 0.27254 |  | 115.888
0.22168 | 0.38403 |  | 160.6558
0.22187 | 0.49154 |  | 203.5381
0.22207 | 0.59785 |  | 243.7548
0.22227 | 0.69224 |  | 280.1759
0.22246 | 0.77204 |  | 311.8328
0.22266 | 0.84219 |  | 338.6937
0.22285 | 0.89988 |  | 360.9346
0.22305 | 0.94326 |  | 377.8632
0.22324 | 0.97225 |  | 388.5833
0.22344 | 0.98425 |  | 393.0437
0.22363 | 0.9806 |  | 391.2978
0.22383 | 0.9615 |  | 383.3808
0.22402 | 0.92695 |  | 369.5931
0.22422 | 0.87937 |  | 350.3931
0.22441 | 0.82017 |  | 326.8101
0.22461 | 0.75139 |  | 299.3131
0.2248 | 0.67191 |  | 267.3774
0.225 | 0.58173 |  | 231.2944
0.2252 | 0.48471 |  | 192.2707
0.22539 | 0.38227 |  | 151.0612
0.22559 | 0.27425 |  | 107.8085
0.22578 | 0.16236 |  | 62.7739
0.22598 | 0.051933 |  | 16.2743
0.22617 | -0.04951 |  | -30.9448
0.22637 | -0.13919 |  | -77.8803
0.22656 | -0.22261 |  | -124.2809
0.22676 | -0.31469 |  | -169.8028
0.22695 | -0.43146 |  | -213.6456
0.22715 | -0.55293 |  | -254.8794
0.22734 | -0.66913 |  | -292.2963
0.22754 | -0.7906 |  | -324.994
0.22773 | -0.88084 |  | -352.5984
0.22793 | -0.94956 |  | -374.8623
0.22812 | -1.0111 |  | -391.0475
0.22832 | -1.0332 |  | -400.334
0.22852 | -1.0423 |  | -402.7947
0.22871 | -1.0365 |  | -398.5947
0.22891 | -1.005 |  | -387.7881
0.2291 | -0.96737 |  | -370.8821
0.2293 | -0.90855 |  | -348.5123
0.22949 | -0.83958 |  | -321.4447
0.22969 | -0.75982 |  | -289.9456
0.22988 | -0.66256 |  | -253.8971
0.23008 | -0.56716 |  | -214.1187
0.23027 | -0.4602 |  | -171.7519
0.23047 | -0.34388 |  | -127.3988
0.23066 | -0.2299 |  | -81.6579
0.23086 | -0.11097 |  | -34.8576
0.23105 | 0.0093913 |  | 12.7676
0.23125 | 0.12909 |  | 60.1891
0.23145 | 0.2466 |  | 106.5436
0.23164 | 0.36208 |  | 151.6348
0.23184 | 0.47334 |  | 195.0199
0.23203 | 0.57676 |  | 235.9286
0.23223 | 0.67288 |  | 273.2719
0.23242 | 0.75586 |  | 305.9433
0.23262 | 0.82673 |  | 333.6953
0.23281 | 0.88708 |  | 356.8355
0.23301 | 0.93408 |  | 374.8881
0.2332 | 0.96769 |  | 386.8805
0.2334 | 0.98361 |  | 392.6591
0.23359 | 0.98322 |  | 392.2987
0.23379 | 0.96811 |  | 385.7519
0.23398 | 0.93675 |  | 373.222
0.23418 | 0.89202 |  | 354.9239
0.23438 | 0.83429 |  | 331.8789
0.23457 | 0.76629 |  | 304.9888
0.23477 | 0.68854 |  | 273.8491
0.23496 | 0.59933 |  | 238.4835
0.23516 | 0.50281 |  | 199.9432
0.23535 | 0.40156 |  | 159.1237
0.23555 | 0.29682 |  | 116.2918
0.23574 | 0.19328 |  | 71.5602
0.23594 | 0.1031 |  | 25.2477
0.23613 | 0.035061 |  | -21.9882
0.23633 | -0.029553 |  | -69.0787
0.23652 | -0.12381 |  | -115.5756
0.23672 | -0.24356 |  | -161.2889
0.23691 | -0.3795 |  | -205.4436
0.23711 | -0.53182 |  | -247.1371
0.2373 | -0.65756 |  | -285.2175
0.2375 | -0.76808 |  | -318.7896
0.2377 | -0.88329 |  | -347.3799
0.23789 | -0.95422 |  | -370.7346
0.23809 | -1.0058 |  | -388.3843
0.23828 | -1.0449 |  | -399.0752
0.23848 | -1.0474 |  | -402.7503
0.23867 | -1.0428 |  | -399.8994
0.23887 | -1.0174 |  | -390.3352
0.23906 | -0.97662 |  | -374.5745
0.23926 | -0.92656 |  | -353.2009
0.23945 | -0.8519 |  | -326.916
0.23965 | -0.77798 |  | -296.293
0.23984 | -0.69096 |  | -261.1311
0.24004 | -0.58859 |  | -222.0929
0.24023 | -0.48629 |  | -180.3158
0.24043 | -0.37034 |  | -136.3636
0.24063 | -0.25406 |  | -90.8604
0.24082 | -0.13738 |  | -44.188
0.24102 | -0.014937 |  | 3.4647
0.24121 | 0.10388 |  | 51.1171
0.24141 | 0.22153 |  | 97.7455
0.2416 | 0.33266 |  | 143.1057
0.2418 | 0.44213 |  | 186.8268
0.24199 | 0.55081 |  | 228.2309
0.24219 | 0.64775 |  | 266.3279
0.24238 | 0.73606 |  | 299.9328
0.24258 | 0.81336 |  | 328.6204
0.24277 | 0.87505 |  | 352.6667
0.24297 | 0.92417 |  | 371.8248
0.24316 | 0.96114 |  | 385.0399
0.24336 | 0.98137 |  | 391.9538
0.24355 | 0.98362 |  | 392.7629
0.24375 | 0.97158 |  | 387.3233
0.24395 | 0.94304 |  | 375.8465
0.24414 | 0.89965 |  | 358.6214
0.24434 | 0.84591 |  | 336.4667
0.24453 | 0.78049 |  | 310.4026
0.24473 | 0.70459 |  | 280.1806
0.24492 | 0.61845 |  | 245.7177
0.24512 | 0.52304 |  | 207.9036
0.24531 | 0.42182 |  | 167.5311
0.24551 | 0.31621 |  | 124.9438
0.2457 | 0.20747 |  | 80.4987
0.2459 | 0.096957 |  | 34.6081
0.24609 | -0.0091713 |  | -12.3522
0.24629 | -0.1058 |  | -59.3872
0.24648 | -0.19822 |  | -105.9011
0.24668 | -0.29709 |  | -151.7483
0.24688 | -0.40304 |  | -196.2546
0.24707 | -0.50748 |  | -238.7275
0.24727 | -0.62266 |  | -277.8437
0.24746 | -0.75485 |  | -312.412
0.24766 | -0.86605 |  | -342.1198
0.24785 | -0.93689 |  | -366.5761
0.24805 | -0.98885 |  | -385.4308
0.24824 | -1.0256 |  | -397.6972
0.24844 | -1.0382 |  | -402.8723
0.24863 | -1.0327 |  | -401.4613
0.24883 | -1.0121 |  | -393.3079
0.24902 | -0.97554 |  | -378.705
0.24922 | -0.92438 |  | -358.3352
0.24941 | -0.85818 |  | -332.8126
0.24961 | -0.78379 |  | -302.9543
0.2498 | -0.69969 |  | -268.6188
0.25 | -0.6022 |  | -230.1506
0.2502 | -0.49913 |  | -188.8083
0.25039 | -0.39021 |  | -145.1908
0.25059 | -0.27851 |  | -99.8737
0.25078 | -0.16529 |  | -53.3925
0.25098 | -0.04637 |  | -5.8627
0.25117 | 0.072157 |  | 41.9207
0.25137 | 0.19181 |  | 88.756
0.25156 | 0.31035 |  | 134.2796
0.25176 | 0.42195 |  | 178.3159
0.25195 | 0.53084 |  | 220.1736
0.25215 | 0.63336 |  | 258.9802
0.25234 | 0.72457 |  | 293.6212
0.25254 | 0.80222 |  | 323.3519
0.25273 | 0.86744 |  | 348.3563
0.25293 | 0.92127 |  | 368.5811
0.25312 | 0.95848 |  | 383.0035
0.25332 | 0.98066 |  | 391.1396
0.25352 | 0.98759 |  | 393.1616
0.25371 | 0.97786 |  | 388.9654
0.25391 | 0.95366 |  | 378.7648
0.2541 | 0.91324 |  | 362.7899
0.2543 | 0.86039 |  | 341.6047
0.25449 | 0.7976 |  | 316.3428
0.25469 | 0.72262 |  | 286.977
0.25488 | 0.63775 |  | 253.1969
0.25508 | 0.54372 |  | 215.8308
0.25527 | 0.44252 |  | 175.8439
0.25547 | 0.338 |  | 133.66
0.25566 | 0.22948 |  | 89.6534
0.25586 | 0.11849 |  | 44.023
0.25605 | 0.0087803 |  | -2.9279
0.25625 | -0.095934 |  | -50.0739
0.25645 | -0.19293 |  | -96.7876
0.25664 | -0.28636 |  | -142.8919
0.25684 | -0.38927 |  | -187.7446
0.25703 | -0.5085 |  | -230.6613
0.25723 | -0.62621 |  | -270.4488
0.25742 | -0.72882 |  | -305.9943
0.25762 | -0.8267 |  | -336.7355
0.25781 | -0.91292 |  | -362.2513
0.25801 | -0.97304 |  | -382.295
0.2582 | -1.0149 |  | -395.9579
0.2584 | -1.0348 |  | -402.5525
0.25859 | -1.0318 |  | -402.3497
0.25879 | -1.016 |  | -395.3245
0.25898 | -0.98288 |  | -381.8469
0.25918 | -0.93391 |  | -362.5921
0.25938 | -0.87215 |  | -338.139
0.25957 | -0.79893 |  | -309.2606
0.25977 | -0.71709 |  | -275.8986
0.25996 | -0.62085 |  | -238.2335
0.26016 | -0.5162 |  | -197.4148
0.26035 | -0.40964 |  | -154.2281
0.26055 | -0.29535 |  | -109.2362
0.26074 | -0.17737 |  | -63.0115
0.26094 | -0.05975 |  | -15.7015
0.26113 | 0.059952 |  | 32.1194
0.26133 | 0.17982 |  | 79.2214
0.26152 | 0.29629 |  | 125.0618
0.26172 | 0.4073 |  | 169.4888
0.26191 | 0.51493 |  | 211.9073
0.26211 | 0.61785 |  | 251.481
0.2623 | 0.70852 |  | 287.0468
0.2625 | 0.78536 |  | 317.7572
0.2627 | 0.85135 |  | 343.6877
0.26289 | 0.90716 |  | 364.8569
0.26309 | 0.95023 |  | 380.4252
0.26328 | 0.97578 |  | 389.7412
0.26348 | 0.98407 |  | 392.9261
0.26367 | 0.97802 |  | 389.9513
0.26387 | 0.95592 |  | 380.9314
0.26406 | 0.91865 |  | 366.1305
0.26426 | 0.86923 |  | 346.0459
0.26445 | 0.80815 |  | 321.7487
0.26465 | 0.73639 |  | 293.3029
0.26484 | 0.65396 |  | 260.3307
0.26504 | 0.56204 |  | 223.6052
0.26523 | 0.4629 |  | 184.0671
0.26543 | 0.35777 |  | 142.1605
0.26562 | 0.24943 |  | 98.386
0.26582 | 0.14188 |  | 53.0819
0.26602 | 0.038826 |  | 6.3632
0.26621 | -0.056453 |  | -40.885
0.26641 | -0.14178 |  | -87.7963
0.2666 | -0.23149 |  | -134.1011
0.2668 | -0.33465 |  | -179.2688
0.26699 | -0.43457 |  | -222.7701
0.26719 | -0.55242 |  | -263.3946
0.26738 | -0.68999 |  | -299.6653
0.26758 | -0.80206 |  | -331.1679
0.26777 | -0.90441 |  | -357.6192
0.26797 | -0.9803 |  | -378.6566
0.26816 | -1.0116 |  | -393.5465
0.26836 | -1.0439 |  | -401.3676
0.26855 | -1.0492 |  | -402.389
0.26875 | -1.0265 |  | -396.8723
0.26895 | -1.0021 |  | -384.8035
0.26914 | -0.95224 |  | -366.6972
0.26934 | -0.89233 |  | -343.1761
0.26953 | -0.82163 |  | -315.0305
0.26973 | -0.73701 |  | -282.4787
0.26992 | -0.64838 |  | -245.5478
0.27012 | -0.54304 |  | -205.3036
0.27031 | -0.43469 |  | -162.6802
0.27051 | -0.32258 |  | -118.1315
0.2707 | -0.20363 |  | -72.2534
0.2709 | -0.086844 |  | -25.2028
0.27109 | 0.036514 |  | 22.6118
0.27129 | 0.15658 |  | 69.9453
0.27148 | 0.27227 |  | 116.101
0.27168 | 0.3857 |  | 160.8686
0.27187 | 0.48949 |  | 203.7253
0.27207 | 0.59292 |  | 243.9375
0.27227 | 0.68877 |  | 280.3539
0.27246 | 0.76995 |  | 312.0172
0.27266 | 0.84131 |  | 338.8852
0.27285 | 0.89916 |  | 361.1066
0.27305 | 0.94341 |  | 377.9642
0.27324 | 0.97221 |  | 388.594
0.27344 | 0.98459 |  | 393.0138
0.27363 | 0.98135 |  | 391.2654
0.27383 | 0.96192 |  | 383.3994
0.27402 | 0.9282 |  | 369.7223
0.27422 | 0.88011 |  | 350.5343
0.27441 | 0.82093 |  | 326.8123
0.27461 | 0.75195 |  | 299.1404
0.2748 | 0.67128 |  | 267.0836
0.275 | 0.58094 |  | 230.9519
0.2752 | 0.48299 |  | 191.9156
0.27539 | 0.38025 |  | 150.617
0.27559 | 0.27512 |  | 107.226
0.27578 | 0.17368 |  | 62.0892
0.27598 | 0.085251 |  | 15.5139
0.27617 | 0.0059433 |  | -31.6889
0.27637 | -0.077056 |  | -78.5493
0.27656 | -0.17587 |  | -124.897
0.27676 | -0.30972 |  | -170.3185
0.27695 | -0.45938 |  | -214.0986
0.27715 | -0.58082 |  | -255.2951
0.27734 | -0.69236 |  | -292.4776
0.27754 | -0.80776 |  | -325.0035
0.27773 | -0.89526 |  | -352.6245
0.27793 | -0.9603 |  | -374.861
0.27813 | -1.0123 |  | -391.0654
0.27832 | -1.0362 |  | -400.3877
0.27852 | -1.0414 |  | -402.8657
0.27871 | -1.0307 |  | -398.6846
0.27891 | -0.99969 |  | -387.7833
0.2791 | -0.95893 |  | -370.7381
0.2793 | -0.90334 |  | -348.2399
0.27949 | -0.83145 |  | -321.0459
0.27969 | -0.75131 |  | -289.4469
0.27988 | -0.66169 |  | -253.3453
0.28008 | -0.5629 |  | -213.6373
0.28027 | -0.45478 |  | -171.3875
0.28047 | -0.342 |  | -127.1018
0.28066 | -0.22793 |  | -81.3822
0.28086 | -0.10914 |  | -34.531
0.28105 | 0.010959 |  | 13.1971
0.28125 | 0.13028 |  | 60.6908
0.28145 | 0.24734 |  | 107.0469
0.28164 | 0.36019 |  | 152.0975
0.28184 | 0.47004 |  | 195.3976
0.28203 | 0.57467 |  | 236.21
0.28223 | 0.67157 |  | 273.5109
0.28242 | 0.75398 |  | 306.1754
0.28262 | 0.82407 |  | 333.9629
0.28281 | 0.88836 |  | 357.1299
0.28301 | 0.93535 |  | 375.1406
0.2832 | 0.96526 |  | 387.0487
0.2834 | 0.98292 |  | 392.7179
0.28359 | 0.98213 |  | 392.2506
0.28379 | 0.96619 |  | 385.5818
0.28398 | 0.93518 |  | 372.9569
0.28418 | 0.88908 |  | 354.6513
0.28437 | 0.8323 |  | 331.6884
0.28457 | 0.76465 |  | 304.8896
0.28477 | 0.68695 |  | 273.7297
0.28496 | 0.5981 |  | 238.3561
0.28516 | 0.50132 |  | 199.8688
0.28535 | 0.40078 |  | 159.006
0.28555 | 0.29661 |  | 116.0196
0.28574 | 0.19232 |  | 71.2519
0.28594 | 0.08639 |  | 25.0942
0.28613 | -0.019869 |  | -21.9631
0.28633 | -0.11631 |  | -68.9123
0.28652 | -0.20602 |  | -115.331
0.28672 | -0.30348 |  | -161.0907
0.28691 | -0.4148 |  | -205.3802
0.28711 | -0.543 |  | -247.2652
0.2873 | -0.67888 |  | -285.4357
0.2875 | -0.78991 |  | -318.9965
0.2877 | -0.87065 |  | -347.6717
0.28789 | -0.94466 |  | -370.9855
0.28809 | -1.0004 |  | -388.4525
0.28828 | -1.0262 |  | -399.1258
0.28848 | -1.0386 |  | -402.7717
0.28867 | -1.0342 |  | -399.884
0.28887 | -1.0095 |  | -390.356
0.28906 | -0.96996 |  | -374.6164
0.28926 | -0.91371 |  | -353.2912
0.28945 | -0.84876 |  | -326.9849
0.28965 | -0.77312 |  | -296.3184
0.28984 | -0.6818 |  | -261.1218
0.29004 | -0.58315 |  | -221.9732
0.29023 | -0.47667 |  | -180.1329
0.29043 | -0.36516 |  | -136.1463
0.29063 | -0.25301 |  | -90.6303
0.29082 | -0.13625 |  | -44.026
0.29102 | -0.016805 |  | 3.5701
0.29121 | 0.10208 |  | 51.166
0.29141 | 0.21924 |  | 97.7597
0.2916 | 0.33284 |  | 143.1543
0.2918 | 0.44105 |  | 186.9359
0.29199 | 0.54226 |  | 228.3731
0.29219 | 0.6428 |  | 266.4661
0.29238 | 0.74058 |  | 300.047
0.29258 | 0.81716 |  | 328.6987
0.29277 | 0.87699 |  | 352.7195
0.29297 | 0.92973 |  | 371.823
0.29316 | 0.96381 |  | 385.0016
0.29336 | 0.9826 |  | 391.9425
0.29355 | 0.98795 |  | 392.7903
0.29375 | 0.97355 |  | 387.3912
0.29395 | 0.94575 |  | 375.9126
0.29414 | 0.90291 |  | 358.6503
0.29434 | 0.84627 |  | 336.4415
0.29453 | 0.78194 |  | 310.3327
0.29473 | 0.70574 |  | 280.0798
0.29492 | 0.6186 |  | 245.5117
0.29512 | 0.52395 |  | 207.5914
0.29531 | 0.4227 |  | 167.2172
0.29551 | 0.31679 |  | 124.6845
0.2957 | 0.20663 |  | 80.2735
0.2959 | 0.093992 |  | 34.3505
0.29609 | -0.017007 |  | -12.6227
0.29629 | -0.11601 |  | -59.6997
0.29648 | -0.1945 |  | -106.3238
0.29668 | -0.26947 |  | -152.2747
0.29688 | -0.37165 |  | -196.8462
0.29707 | -0.49146 |  | -239.2125
0.29727 | -0.60677 |  | -278.1723
0.29746 | -0.74147 |  | -312.6083
0.29766 | -0.86589 |  | -342.1645
0.29785 | -0.93563 |  | -366.7132
0.29805 | -0.99014 |  | -385.606
0.29824 | -1.0304 |  | -397.6399
0.29844 | -1.0453 |  | -402.6381
0.29863 | -1.0445 |  | -401.066
0.29883 | -1.0165 |  | -392.8296
0.29902 | -0.97757 |  | -378.2959
0.29922 | -0.9275 |  | -358.027
0.29941 | -0.8603 |  | -332.6915
0.29961 | -0.78582 |  | -302.9131
0.2998 | -0.69753 |  | -268.5393
0.3 | -0.60123 |  | -230.0488
0.3002 | -0.49662 |  | -188.6514
0.30039 | -0.38543 |  | -145.0538
0.30059 | -0.27486 |  | -99.7904
0.30078 | -0.15612 |  | -53.3305
0.30098 | -0.034514 |  | -5.8263
0.30117 | 0.084247 |  | 41.9768
0.30137 | 0.20085 |  | 88.8779
0.30156 | 0.31518 |  | 134.4886
0.30176 | 0.4303 |  | 178.583
0.30195 | 0.53764 |  | 220.4621
0.30215 | 0.6351 |  | 259.2347
0.30234 | 0.72596 |  | 293.7509
0.30254 | 0.80226 |  | 323.3799
0.30273 | 0.86563 |  | 348.3522
0.30293 | 0.91919 |  | 368.55
0.30312 | 0.95644 |  | 383.0151
0.30332 | 0.97822 |  | 391.1698
0.30352 | 0.98536 |  | 393.1601
0.30371 | 0.97528 |  | 388.9462
0.30391 | 0.94986 |  | 378.6377
0.3041 | 0.90966 |  | 362.5619
0.3043 | 0.85691 |  | 341.3805
0.30449 | 0.79428 |  | 316.1421
0.30469 | 0.72051 |  | 286.8385
0.30488 | 0.63624 |  | 253.0904
0.30508 | 0.54247 |  | 215.6503
0.30527 | 0.44153 |  | 175.6022
0.30547 | 0.33691 |  | 133.4469
0.30566 | 0.22745 |  | 89.4049
0.30586 | 0.11485 |  | 43.761
0.30605 | 0.0057175 |  | -3.1141
0.30625 | -0.095688 |  | -50.3002
0.30645 | -0.18926 |  | -97.0189
0.30664 | -0.28171 |  | -143.1631
0.30684 | -0.37713 |  | -188.1657
0.30703 | -0.47394 |  | -231.0512
0.30723 | -0.58993 |  | -270.7444
0.30742 | -0.7266 |  | -306.1772
0.30762 | -0.83703 |  | -336.8629
0.30781 | -0.91405 |  | -362.4393
0.30801 | -0.98286 |  | -382.4104
0.3082 | -1.0221 |  | -395.9154
0.3084 | -1.0345 |  | -402.3761
0.30859 | -1.0407 |  | -402.1673
0.30879 | -1.0235 |  | -395.3255
0.30898 | -0.98623 |  | -381.9311
0.30918 | -0.93931 |  | -362.6038
0.30938 | -0.87768 |  | -338.0217
0.30957 | -0.80282 |  | -308.9745
0.30977 | -0.71669 |  | -275.5486
0.30996 | -0.62108 |  | -237.8603
0.31016 | -0.5171 |  | -197.034
0.31035 | -0.40912 |  | -153.8834
0.31055 | -0.2965 |  | -108.9109
0.31074 | -0.17852 |  | -62.6548
0.31094 | -0.060262 |  | -15.2787
0.31113 | 0.058911 |  | 32.5623
0.31133 | 0.17606 |  | 79.6458
0.31152 | 0.29384 |  | 125.45
0.31172 | 0.40943 |  | 169.7858
0.31191 | 0.51291 |  | 212.1412
0.31211 | 0.61362 |  | 251.6826
0.3123 | 0.70851 |  | 287.2113
0.3125 | 0.78771 |  | 317.9456
0.3127 | 0.85584 |  | 343.8975
0.31289 | 0.91077 |  | 365.0827
0.31309 | 0.95179 |  | 380.7129
0.31328 | 0.97738 |  | 390.0031
0.31348 | 0.98537 |  | 393.1447
0.31367 | 0.97898 |  | 390.1497
0.31387 | 0.9564 |  | 380.9673
0.31406 | 0.91884 |  | 365.9525
0.31426 | 0.86864 |  | 345.6903
0.31445 | 0.80717 |  | 321.2607
0.31465 | 0.73643 |  | 292.8463
0.31484 | 0.65407 |  | 259.9431
0.31504 | 0.56179 |  | 223.1974
0.31523 | 0.46334 |  | 183.7152
0.31543 | 0.35986 |  | 141.9819
0.31562 | 0.25176 |  | 98.2026
0.31582 | 0.1427 |  | 52.8369
0.31602 | 0.042845 |  | 6.2059
0.31621 | -0.037479 |  | -41.0426
0.31641 | -0.10255 |  | -87.9477
0.3166 | -0.18486 |  | -134.2415
0.3168 | -0.30394 |  | -179.4134
0.31699 | -0.44416 |  | -222.6517
0.31719 | -0.58756 |  | -263.0754
0.31738 | -0.71245 |  | -299.4638
0.31758 | -0.81319 |  | -331.145
0.31777 | -0.90066 |  | -357.7399
0.31797 | -0.97075 |  | -378.8343
0.31816 | -1.0167 |  | -393.6575
0.31836 | -1.0394 |  | -401.4371
0.31855 | -1.0457 |  | -402.4679
0.31875 | -1.0323 |  | -396.8198
0.31895 | -0.99591 |  | -384.5557
0.31914 | -0.94985 |  | -366.3774
0.31934 | -0.89306 |  | -342.8462
0.31953 | -0.8214 |  | -314.8195
0.31973 | -0.74057 |  | -282.4579
0.31992 | -0.64653 |  | -245.6249
0.32012 | -0.54381 |  | -205.3781
0.32031 | -0.43739 |  | -162.6465
0.32051 | -0.3222 |  | -117.9181
0.3207 | -0.20591 |  | -71.8725
0.3209 | -0.08854 |  | -24.7414
0.32109 | 0.034435 |  | 23.0758
0.32129 | 0.15492 |  | 70.3462
0.32148 | 0.27189 |  | 116.3975
0.32168 | 0.38454 |  | 161.1012
0.32188 | 0.49299 |  | 203.9168
0.32207 | 0.59687 |  | 244.081
0.32227 | 0.68723 |  | 280.4944
0.32246 | 0.76702 |  | 312.1563
0.32266 | 0.83869 |  | 338.9909
0.32285 | 0.89558 |  | 361.2179
0.32305 | 0.93895 |  | 378.0717
0.32324 | 0.96969 |  | 388.6255
0.32344 | 0.9838 |  | 392.9818
0.32363 | 0.98019 |  | 391.1513
0.32383 | 0.96107 |  | 383.1846
0.32402 | 0.92704 |  | 369.4157
0.32422 | 0.87899 |  | 350.1626
0.32441 | 0.82058 |  | 326.5352
0.32461 | 0.75147 |  | 298.9081
0.3248 | 0.67035 |  | 266.7498
0.325 | 0.57962 |  | 230.5501
0.3252 | 0.48192 |  | 191.4923
0.32539 | 0.38056 |  | 150.2133
0.32559 | 0.27721 |  | 106.8245
0.32578 | 0.17253 |  | 61.7892
0.32598 | 0.069375 |  | 15.3917
0.32617 | -0.027443 |  | -31.7511
0.32637 | -0.11417 |  | -78.5968
0.32656 | -0.20571 |  | -125.0063
0.32676 | -0.31436 |  | -170.4612
0.32695 | -0.42984 |  | -214.1311
0.32715 | -0.55443 |  | -255.2734
0.32734 | -0.68118 |  | -292.5317
0.32754 | -0.79592 |  | -325.1456
0.32773 | -0.89482 |  | -352.728
0.32793 | -0.96464 |  | -374.9179
0.32812 | -1.0124 |  | -391.1035
0.32832 | -1.0406 |  | -400.2726
0.32852 | -1.0451 |  | -402.6088
0.32871 | -1.0348 |  | -398.4009
0.32891 | -1.0052 |  | -387.5324
0.3291 | -0.96232 |  | -370.5774
0.3293 | -0.90804 |  | -348.0811
0.32949 | -0.83701 |  | -320.8412
0.32969 | -0.75742 |  | -289.2467
0.32988 | -0.66635 |  | -253.1487
0.33008 | -0.56485 |  | -213.4628
0.33027 | -0.45803 |  | -171.2129
0.33047 | -0.34604 |  | -126.9174
0.33066 | -0.23092 |  | -81.1847
0.33086 | -0.11223 |  | -34.2913
0.33105 | 0.0063043 |  | 13.4239
0.33125 | 0.12389 |  | 60.8441
0.33145 | 0.23625 |  | 107.1273
0.33164 | 0.34251 |  | 152.1302
0.33184 | 0.45187 |  | 195.4091
0.33203 | 0.55844 |  | 236.2253
0.33223 | 0.66201 |  | 273.5386
0.33242 | 0.75812 |  | 306.1914
0.33262 | 0.83108 |  | 333.9692
0.33281 | 0.89061 |  | 357.1255
0.33301 | 0.93997 |  | 375.073
0.3332 | 0.97104 |  | 386.9167
0.3334 | 0.98684 |  | 392.5676
0.33359 | 0.98591 |  | 392.1047
0.33379 | 0.96968 |  | 385.4752
0.33398 | 0.93909 |  | 372.8978
0.33418 | 0.89255 |  | 354.6799
0.33437 | 0.83527 |  | 331.7286
0.33457 | 0.76796 |  | 304.8526
0.33477 | 0.68995 |  | 273.6611
0.33496 | 0.60112 |  | 238.1879
0.33516 | 0.50383 |  | 199.6346
0.33535 | 0.40268 |  | 158.7804
0.33555 | 0.29529 |  | 115.7884
0.33574 | 0.18504 |  | 71.0153
0.33594 | 0.077071 |  | 24.7873
0.33613 | -0.028517 |  | -22.3557
0.33633 | -0.1264 |  | -69.3827
0.33652 | -0.2157 |  | -115.8078
0.33672 | -0.30797 |  | -161.4403
0.33691 | -0.41914 |  | -205.6028
0.33711 | -0.54482 |  | -247.3631
0.3373 | -0.6671 |  | -285.5402
0.3375 | -0.7783 |  | -319.1607
0.3377 | -0.87077 |  | -347.7491
0.33789 | -0.94487 |  | -371.0594
0.33809 | -1.0004 |  | -388.577
0.33828 | -1.0308 |  | -399.3531
0.33848 | -1.0405 |  | -403.2267
0.33867 | -1.034 |  | -400.3755
0.33887 | -1.0104 |  | -390.7097
0.33906 | -0.96962 |  | -374.7956
0.33926 | -0.91322 |  | -353.2748
0.33945 | -0.84525 |  | -326.8632
0.33965 | -0.76864 |  | -296.1241
0.33984 | -0.68104 |  | -260.8891
0.34004 | -0.58302 |  | -221.7928
0.34023 | -0.4792 |  | -179.992
0.34043 | -0.36701 |  | -136.0111
0.34063 | -0.24973 |  | -90.4105
0.34082 | -0.13194 |  | -43.6353
0.34102 | -0.010183 |  | 4.0926
0.34121 | 0.10976 |  | 51.7766
0.34141 | 0.22663 |  | 98.341
0.3416 | 0.34259 |  | 143.5695
0.3418 | 0.45328 |  | 187.1877
0.34199 | 0.55973 |  | 228.5256
0.34219 | 0.65667 |  | 266.5763
0.34238 | 0.741 |  | 300.1688
0.34258 | 0.81666 |  | 328.9082
0.34277 | 0.87945 |  | 352.9943
0.34297 | 0.92852 |  | 372.0582
0.34316 | 0.96339 |  | 385.1531
0.34336 | 0.98165 |  | 391.972
0.34355 | 0.9844 |  | 392.6428
0.34375 | 0.97089 |  | 387.1233
0.34395 | 0.94235 |  | 375.6585
0.34414 | 0.89977 |  | 358.5041
0.34434 | 0.84478 |  | 336.4299
0.34453 | 0.77988 |  | 310.3591
0.34473 | 0.70375 |  | 280.0799
0.34492 | 0.6173 |  | 245.4825
0.34512 | 0.52263 |  | 207.4641
0.34531 | 0.42236 |  | 166.9813
0.34551 | 0.3184 |  | 124.3425
0.3457 | 0.21059 |  | 79.846
0.3459 | 0.10173 |  | 33.9117
0.34609 | -0.003683 |  | -13.0746
0.34629 | -0.097789 |  | -60.1338
0.34648 | -0.18215 |  | -106.7163
0.34668 | -0.2697 |  | -152.6532
0.34687 | -0.37046 |  | -197.1863
0.34707 | -0.48639 |  | -239.531
0.34727 | -0.60498 |  | -278.4345
0.34746 | -0.72703 |  | -312.7883
0.34766 | -0.84511 |  | -342.2711
0.34785 | -0.93631 |  | -366.6239
0.34805 | -0.9975 |  | -385.4903
0.34824 | -1.0296 |  | -397.6975
0.34844 | -1.0457 |  | -402.7097
0.34863 | -1.0457 |  | -401.1116
0.34883 | -1.022 |  | -392.8456
0.34902 | -0.98453 |  | -378.1881
0.34922 | -0.93083 |  | -357.7937
0.34941 | -0.86437 |  | -332.2752
0.34961 | -0.78787 |  | -302.3724
0.3498 | -0.69903 |  | -267.9612
0.35 | -0.60405 |  | -229.4165
0.3502 | -0.49908 |  | -188.0318
0.35039 | -0.3882 |  | -144.4785
0.35059 | -0.2751 |  | -99.3074
0.35078 | -0.15635 |  | -52.9755
0.35098 | -0.03692 |  | -5.4943
0.35117 | 0.084796 |  | 42.2958
0.35137 | 0.20503 |  | 89.1837
0.35156 | 0.31847 |  | 134.8363
0.35176 | 0.4314 |  | 178.907
0.35195 | 0.54051 |  | 220.7523
0.35215 | 0.63848 |  | 259.5367
0.35234 | 0.72453 |  | 294.0101
0.35254 | 0.79964 |  | 323.5893
0.35273 | 0.86371 |  | 348.5324
0.35293 | 0.91607 |  | 368.6692
0.35313 | 0.95609 |  | 383.0352
0.35332 | 0.97854 |  | 391.1091
0.35352 | 0.98361 |  | 392.9918
0.35371 | 0.97478 |  | 388.6664
0.35391 | 0.94906 |  | 378.3632
0.3541 | 0.90867 |  | 362.2931
0.3543 | 0.85667 |  | 341.1135
0.35449 | 0.79328 |  | 315.8818
0.35469 | 0.72002 |  | 286.4409
0.35488 | 0.63533 |  | 252.5201
0.35508 | 0.54156 |  | 215.0198
0.35527 | 0.44192 |  | 175.0556
0.35547 | 0.33641 |  | 133.024
0.35566 | 0.22749 |  | 88.9959
0.35586 | 0.11575 |  | 43.3693
0.35605 | 0.007292 |  | -3.5052
0.35625 | -0.088583 |  | -50.7689
0.35645 | -0.17399 |  | -97.5108
0.35664 | -0.2568 |  | -143.642
0.35684 | -0.34994 |  | -188.5408
0.35703 | -0.46151 |  | -231.3306
0.35723 | -0.58408 |  | -271.0628
0.35742 | -0.71292 |  | -306.4132
0.35762 | -0.82996 |  | -336.8821
0.35781 | -0.91192 |  | -362.2667
0.35801 | -0.97821 |  | -382.1186
0.3582 | -1.0259 |  | -395.6925
0.3584 | -1.0411 |  | -402.2182
0.35859 | -1.0464 |  | -401.8937
0.35879 | -1.0296 |  | -394.9019
0.35898 | -0.98858 |  | -381.4824
0.35918 | -0.93972 |  | -362.2387
0.35938 | -0.87502 |  | -337.7321
0.35957 | -0.80146 |  | -308.7177
0.35977 | -0.71924 |  | -275.2701
0.35996 | -0.62459 |  | -237.5675
0.36016 | -0.52234 |  | -196.7274
0.36035 | -0.41143 |  | -153.5526
0.36055 | -0.29747 |  | -108.552
0.36074 | -0.18053 |  | -62.2389
0.36094 | -0.06108 |  | -14.8307
0.36113 | 0.058165 |  | 32.9804
0.36133 | 0.17509 |  | 80.0458
0.36152 | 0.28553 |  | 125.8492
0.36172 | 0.39683 |  | 170.1612
0.36191 | 0.50668 |  | 212.457
0.36211 | 0.60809 |  | 251.9097
0.3623 | 0.70417 |  | 287.3389
0.3625 | 0.78843 |  | 317.9619
0.3627 | 0.85455 |  | 343.8717
0.36289 | 0.9096 |  | 365.0717
0.36309 | 0.9535 |  | 380.6881
0.36328 | 0.97745 |  | 390.0321
0.36348 | 0.98593 |  | 393.1893
0.36367 | 0.98035 |  | 390.1346
0.36387 | 0.95654 |  | 380.95
0.36406 | 0.91955 |  | 365.9082
0.36426 | 0.86919 |  | 345.6079
0.36445 | 0.80769 |  | 321.1104
0.36465 | 0.73702 |  | 292.5659
0.36484 | 0.65315 |  | 259.5857
0.36504 | 0.56053 |  | 222.7275
0.36523 | 0.46157 |  | 183.1954
0.36543 | 0.35792 |  | 141.5425
0.36562 | 0.25396 |  | 97.7778
0.36582 | 0.14893 |  | 52.362
0.36602 | 0.041394 |  | 5.7242
0.36621 | -0.064418 |  | -41.4646
0.36641 | -0.15753 |  | -88.2523
0.3666 | -0.2352 |  | -134.449
0.3668 | -0.31951 |  | -179.6634
0.36699 | -0.43999 |  | -222.9927
0.36719 | -0.58264 |  | -263.3832
0.36738 | -0.70339 |  | -299.6893
0.36758 | -0.80882 |  | -331.2299
0.36777 | -0.91338 |  | -357.6409
0.36797 | -0.97852 |  | -378.7305
0.36816 | -1.0142 |  | -393.6415
0.36836 | -1.0442 |  | -401.4667
0.36855 | -1.0441 |  | -402.5544
0.36875 | -1.0286 |  | -396.9604
0.36895 | -1.0018 |  | -384.7541
0.36914 | -0.95137 |  | -366.5947
0.36934 | -0.89325 |  | -343.0226
0.36953 | -0.82063 |  | -314.8497
0.36973 | -0.73616 |  | -282.2444
0.36992 | -0.64421 |  | -245.2522
0.37012 | -0.54002 |  | -204.9605
0.37031 | -0.43385 |  | -162.2666
0.37051 | -0.32111 |  | -117.6679
0.3707 | -0.20353 |  | -71.6928
0.3709 | -0.085276 |  | -24.5388
0.37109 | 0.036358 |  | 23.3203
0.37129 | 0.15468 |  | 70.6794
0.37148 | 0.27156 |  | 116.7775
0.37168 | 0.38565 |  | 161.416
0.37188 | 0.49603 |  | 204.1483
0.37207 | 0.59951 |  | 244.2613
0.37227 | 0.68981 |  | 280.6295
0.37246 | 0.77273 |  | 312.2972
0.37266 | 0.843 |  | 339.1676
0.37285 | 0.89955 |  | 361.3343
0.37305 | 0.94472 |  | 378.1648
0.37324 | 0.97184 |  | 388.756
0.37344 | 0.98427 |  | 393.0557
0.37363 | 0.9808 |  | 391.2277
0.37383 | 0.96069 |  | 383.2786
0.37402 | 0.92725 |  | 369.4406
0.37422 | 0.87879 |  | 350.1553
0.37441 | 0.81959 |  | 326.4601
0.37461 | 0.75053 |  | 298.8122
0.3748 | 0.66988 |  | 266.7086
0.375 | 0.57922 |  | 230.5408
0.3752 | 0.48044 |  | 191.477
0.37539 | 0.37765 |  | 150.212
0.37559 | 0.27136 |  | 106.9118
0.37578 | 0.16236 |  | 61.8282
0.37598 | 0.055418 |  | 15.3138
0.37617 | -0.040948 |  | -31.9529
0.37637 | -0.12274 |  | -78.9492
0.37656 | -0.20557 |  | -125.3484
0.37676 | -0.30725 |  | -170.8398
0.37695 | -0.43379 |  | -214.6526
0.37715 | -0.56002 |  | -255.9064
0.37734 | -0.67172 |  | -293.2158
0.37754 | -0.79585 |  | -325.6909
0.37773 | -0.89526 |  | -353.0767
0.37793 | -0.95494 |  | -375.1157
0.37812 | -1.0123 |  | -391.2591
0.37832 | -1.0374 |  | -400.5616
0.37852 | -1.0432 |  | -402.9915
0.37871 | -1.0406 |  | -398.755
0.37891 | -1.0049 |  | -387.7434
0.3791 | -0.9639 |  | -370.6022
0.3793 | -0.90773 |  | -347.9818
0.37949 | -0.83345 |  | -320.6327
0.37969 | -0.75467 |  | -289.0069
0.37988 | -0.66163 |  | -252.9224
0.38008 | -0.56566 |  | -213.2335
0.38027 | -0.45822 |  | -171.0284
0.38047 | -0.34336 |  | -126.7103
0.38066 | -0.23109 |  | -80.8884
0.38086 | -0.11033 |  | -33.8956
0.38105 | 0.010432 |  | 13.9465
0.38125 | 0.13223 |  | 61.4383
0.38145 | 0.25163 |  | 107.7336
0.38164 | 0.36304 |  | 152.7
0.38184 | 0.4744 |  | 195.8992
0.38203 | 0.57908 |  | 236.6645
0.38223 | 0.67418 |  | 273.9326
0.38242 | 0.75693 |  | 306.5482
0.38262 | 0.82746 |  | 334.2808
0.38281 | 0.88959 |  | 357.35
0.38301 | 0.93504 |  | 375.2597
0.3832 | 0.96639 |  | 387.0698
0.3834 | 0.98376 |  | 392.6403
0.38359 | 0.98251 |  | 392.0531
0.38379 | 0.96707 |  | 385.2975
0.38398 | 0.93534 |  | 372.6088
0.38418 | 0.88918 |  | 354.283
0.38438 | 0.83235 |  | 331.3189
0.38457 | 0.76428 |  | 304.3848
0.38477 | 0.68635 |  | 273.1858
0.38496 | 0.59727 |  | 237.8877
0.38516 | 0.50034 |  | 199.4107
0.38535 | 0.39841 |  | 158.53
0.38555 | 0.29136 |  | 115.5016
0.38574 | 0.18322 |  | 70.7277
0.38594 | 0.074058 |  | 24.5082
0.38613 | -0.034284 |  | -22.6125
0.38633 | -0.13197 |  | -69.5492
0.38652 | -0.21717 |  | -116.0265
0.38672 | -0.3021 |  | -161.7677
0.38691 | -0.40697 |  | -205.9912
0.38711 | -0.53009 |  | -247.8302
0.3873 | -0.64957 |  | -285.9482
0.3875 | -0.76724 |  | -319.4626
0.3877 | -0.86985 |  | -347.9579
0.38789 | -0.94419 |  | -371.2226
0.38809 | -1.0011 |  | -388.7396
0.38828 | -1.0329 |  | -399.3195
0.38848 | -1.0468 |  | -402.9352
0.38867 | -1.0417 |  | -399.9283
0.38887 | -1.0129 |  | -390.1472
0.38906 | -0.97518 |  | -374.2327
0.38926 | -0.91774 |  | -352.7893
0.38945 | -0.84797 |  | -326.4821
0.38965 | -0.77344 |  | -295.856
0.38984 | -0.68009 |  | -260.6449
0.39004 | -0.58011 |  | -221.5225
0.39023 | -0.47529 |  | -179.6685
0.39043 | -0.36331 |  | -135.5795
0.39062 | -0.24939 |  | -89.9219
0.39082 | -0.12856 |  | -43.2082
0.39102 | -0.0080786 |  | 4.3816
0.39121 | 0.11046 |  | 51.9106
0.39141 | 0.2288 |  | 98.3796
0.3916 | 0.34154 |  | 143.6354
0.3918 | 0.45104 |  | 187.3219
0.39199 | 0.55558 |  | 228.7095
0.39219 | 0.65202 |  | 266.86
0.39238 | 0.73863 |  | 300.5047
0.39258 | 0.81516 |  | 329.1469
0.39277 | 0.88068 |  | 353.1318
0.39297 | 0.92893 |  | 372.1566
0.39316 | 0.96332 |  | 385.2217
0.39336 | 0.98394 |  | 392.0613
0.39355 | 0.9856 |  | 392.7629
0.39375 | 0.97246 |  | 387.2572
0.39395 | 0.94418 |  | 375.7682
0.39414 | 0.90081 |  | 358.5286
0.39434 | 0.84602 |  | 336.4009
0.39453 | 0.78024 |  | 310.3053
0.39473 | 0.70409 |  | 279.987
0.39492 | 0.61733 |  | 245.3806
0.39512 | 0.52248 |  | 207.3528
0.39531 | 0.42144 |  | 166.8464
0.39551 | 0.31459 |  | 124.2425
0.3957 | 0.20529 |  | 79.722
0.3959 | 0.095075 |  | 33.6983
0.39609 | -0.012436 |  | -13.341
0.39629 | -0.10839 |  | -60.4414
0.39648 | -0.1852 |  | -107.028
0.39668 | -0.25344 |  | -153.0549
0.39687 | -0.3395 |  | -197.7079
0.39707 | -0.4534 |  | -239.9894
0.39727 | -0.59637 |  | -278.7662
0.39746 | -0.74702 |  | -312.9479
0.39766 | -0.8546 |  | -342.3063
0.39785 | -0.93318 |  | -366.6912
0.39805 | -1.0033 |  | -385.4607
0.39824 | -1.0338 |  | -397.605
0.39844 | -1.0465 |  | -402.6903
0.39863 | -1.0461 |  | -401.0881
0.39883 | -1.018 |  | -392.8236
0.39902 | -0.98304 |  | -378.173
0.39922 | -0.92965 |  | -357.8509
0.39941 | -0.86444 |  | -332.4686
0.39961 | -0.79415 |  | -302.5651
0.3998 | -0.70285 |  | -268.124
0