## EtaStar_Disp
η* 計算シート (変位入力版) Disp→Acc: a = -(2πf)²·d/1000
■ 入力パラメータ
サンプリング周波数 fs | 5119.9998 | Hz | A列全体平均から自動算出
データ点数 N | 2048 | 点
加振周波数 f | 50 | Hz | 黄色: 加振周波数
粉体質量 m_p | 1.61 | g | 黄色: 粉体のみ(基準ジグなら 0)
容器質量 m_c | 2.1 | g | 黄色: 容器(ジグ)質量
合計質量 m_tot | 3.71 | g
角周波数 ω | 314.1593 | rad/s
■ 使い方
1. 「TimeData」シート: A列=時刻[s], B列=力[N], C列=変位[mm] を貼り付け
2. 黄色セルに 加振周波数 f, 粉体質量 m_p, 容器質量 m_c を入力
3. ★ η* の行に答えが自動表示
※ 加速度は a = -(2πf)²·d/1000 でシート内部換算
■ 計算式
D(f) = Σ d[n]·exp(-j2πf·t[n]) ※d はmm単位の生DFT
X(f) = -(2πf)²·D/1000 ※加速度DFT [m/s²]
Y(f) = Σ F[n]·exp(-j2πf·t[n]) ※力DFT
η* = -2π·Im(X*·Y) / (m_tot · ¦X¦²) ※論文式(2)
■ 計算結果
項目 | 値 | 単位 | 備考
Re(D) [変位DFT, mm単位] | 0
Im(D) [変位DFT, mm単位] | 0
Re(Y) [力DFT] | -0.0060883
Im(Y) [力DFT] | -0.057124
Re(X) [加速度DFT = -ω²·D/1000] | 0
Im(X) | 0
¦X¦² (加速度パワー) | 0
Re(P_cross) = Re(X)·Re(Y)+Im(X)·Im(Y) | 0
Im(P_cross) = Re(X)·Im(Y)-Im(X)·Re(Y) | 0
A_disp (変位振幅) | 0 | mm
A_acc (加速度振幅) | 0 | m/s²
v_c,max (容器最大速度) | 0 | m/s
★ η* (Reduced Loss Factor) | #DIV/0! | - | 論文 式(2)
(検算) E_diss [J] | 0 | J
(検算) 基準KE ½·m_tot·v² [J] | 0 | J
(検算) E_diss / KE | #DIV/0! | - | η* と一致するはず

## EtaStar_Acc
η* 計算シート (加速度入力版) Acc 直接使用
■ 入力パラメータ
サンプリング周波数 fs | 5119.9998 | Hz | A列全体平均から自動算出
データ点数 N | 2048 | 点
加振周波数 f | 200 | Hz | 黄色: 加振周波数
粉体質量 m_p | 0.677 | g | 黄色: 粉体のみ(基準ジグなら 0)
容器質量 m_c | 0.88 | g | 黄色: 容器(ジグ)質量
合計質量 m_tot | 1.557 | g
角周波数 ω | 1256.6371 | rad/s
■ 使い方
1. 「TimeData」シート: A列=時刻[s], B列=力[N], D列=加速度[m/s²] を貼り付け
2. 黄色セルに 加振周波数 f, 粉体質量 m_p, 容器質量 m_c を入力
3. ★ η* の行に答えが自動表示
※ 加速度を直接使用(微分・変換なし)
■ 計算式
X(f) = Σ a[n]·exp(-j2πf·t[n]) ※加速度DFT [m/s²]
Y(f) = Σ F[n]·exp(-j2πf·t[n]) ※力DFT
η* = -2π·Im(X*·Y) / (m_tot · ¦X¦²) ※論文式(2)
■ 計算結果
項目 | 値 | 単位 | 備考
Re(Y) [力DFT] | -262.9084
Im(Y) [力DFT] | -89.7127
Re(X) [加速度DFT] | -93717.5981
Im(X) [加速度DFT] | -42102.3974
¦X¦² (加速度パワー) | 10555600061.1876
Re(P_cross) = Re(X)·Re(Y)+Im(X)·Im(Y) | 28416264.9789
Im(P_cross) = Re(X)·Im(Y)-Im(X)·Re(Y) | -2661414.7783
A_acc (加速度振幅) | 100.3325 | m/s²
v_c,max (容器最大速度) | 0.079842 | m/s
★ η* (Reduced Loss Factor) | 1.0175 | - | 論文 式(2)
(検算) E_diss [J] | 5.0494e-06 | J
(検算) 基準KE ½·m_tot·v² [J] | 4.9627e-06 | J
(検算) E_diss / KE | 1.0175 | - | η* と一致するはず

## TimeData
時刻 t [s] | 力 F [N] | 変位 d [mm] ← Disp版で使う | 加速度 a [m/s²] ← Acc版で使う
0 | -0.25775 |  | -92.3021 | ← A: 時刻[s], B: 力[N] は両方で使用
0.00019531 | -0.22515 |  | -79.2578 | ← C: 変位[mm] → EtaStar_Disp シート
0.00039063 | -0.17968 |  | -61.5938 | ← D: 加速度[m/s²] → EtaStar_Acc シート
0.00058594 | -0.1227 |  | -40.4399 | ※ どちらか片方のみ埋めればOK(使う方のシートで計算)
0.00078125 | -0.060521 |  | -16.9325
0.00097656 | 0.0036506 |  | 7.6127
0.0011719 | 0.068279 |  | 31.6595
0.0013672 | 0.1276 |  | 53.6917
0.0015625 | 0.1778 |  | 72.4556
0.0017578 | 0.21669 |  | 87.1003
0.0019531 | 0.24252 |  | 96.8095
0.0021484 | 0.25432 |  | 100.7566
0.0023437 | 0.25216 |  | 98.4372
0.0025391 | 0.23898 |  | 89.8258
0.0027344 | 0.22035 |  | 75.7491
0.0029297 | 0.19507 |  | 57.4218
0.003125 | 0.1499 |  | 35.9196
0.0033203 | 0.082071 |  | 12.3903
0.0035156 | 0.0054641 |  | -11.9559
0.0037109 | -0.070428 |  | -35.6323
0.0039062 | -0.14114 |  | -57.1123
0.0041016 | -0.20124 |  | -75.2569
0.0042969 | -0.24313 |  | -89.1236
0.0044922 | -0.26664 |  | -97.9074
0.0046875 | -0.2772 |  | -100.8201
0.0048828 | -0.26963 |  | -97.3056
0.0050781 | -0.24355 |  | -87.5814
0.0052734 | -0.205 |  | -72.5455
0.0054687 | -0.15563 |  | -53.3402
0.0056641 | -0.097836 |  | -31.1064
0.0058594 | -0.033748 |  | -7.0567
0.0060547 | 0.030792 |  | 17.405
0.00625 | 0.092512 |  | 40.7375
0.0064453 | 0.14875 |  | 61.5585
0.0066406 | 0.19375 |  | 78.8198
0.0068359 | 0.22821 |  | 91.5985
0.0070313 | 0.24883 |  | 99.0428
0.0072266 | 0.25304 |  | 100.4504
0.0074219 | 0.24458 |  | 95.4791
0.0076172 | 0.22651 |  | 84.5506
0.0078125 | 0.20447 |  | 68.7026
0.0080078 | 0.17316 |  | 49.0362
0.0082031 | 0.12201 |  | 26.5724
0.0083984 | 0.055165 |  | 2.4968
0.0085938 | -0.019499 |  | -21.7581
0.0087891 | -0.095347 |  | -44.6552
0.0089844 | -0.16529 |  | -64.834
0.0091797 | -0.22136 |  | -81.2964
0.009375 | -0.25501 |  | -93.1843
0.0095703 | -0.27168 |  | -99.6815
0.0097656 | -0.27543 |  | -100.0907
0.0099609 | -0.2602 |  | -94.1115
0.010156 | -0.23125 |  | -82.2241
0.010352 | -0.18974 |  | -65.457
0.010547 | -0.13481 |  | -44.9151
0.010742 | -0.074502 |  | -21.7339
0.010937 | -0.01008 |  | 2.7363
0.011133 | 0.054998 |  | 26.9554
0.011328 | 0.11561 |  | 49.4285
0.011523 | 0.16861 |  | 68.8976
0.011719 | 0.20962 |  | 84.4374
0.011914 | 0.23837 |  | 95.1937
0.012109 | 0.25284 |  | 100.3187
0.012305 | 0.25329 |  | 99.2458
0.0125 | 0.24344 |  | 91.861
0.012695 | 0.2259 |  | 78.8246
0.012891 | 0.20199 |  | 61.2861
0.013086 | 0.16406 |  | 40.3078
0.013281 | 0.10432 |  | 17.0215
0.013477 | 0.025244 |  | -7.2932
0.013672 | -0.060796 |  | -31.2193
0.013867 | -0.13469 |  | -53.2368
0.014063 | -0.19321 |  | -72.0858
0.014258 | -0.23789 |  | -86.8358
0.014453 | -0.26425 |  | -96.6709
0.014648 | -0.27755 |  | -100.7865
0.014844 | -0.27378 |  | -98.5984
0.015039 | -0.25115 |  | -90.0947
0.015234 | -0.21666 |  | -75.9834
0.01543 | -0.16806 |  | -57.4902
0.015625 | -0.10992 |  | -35.772
0.01582 | -0.047052 |  | -11.9747
0.016016 | 0.018528 |  | 12.4496
0.016211 | 0.081252 |  | 36.0901
0.016406 | 0.13859 |  | 57.5704
0.016602 | 0.18626 |  | 75.6636
0.016797 | 0.22275 |  | 89.4966
0.016992 | 0.24606 |  | 98.1222
0.017188 | 0.25376 |  | 100.7801
0.017383 | 0.24932 |  | 97.1791
0.017578 | 0.23692 |  | 87.4561
0.017773 | 0.21953 |  | 72.4878
0.017969 | 0.18874 |  | 53.4167
0.018164 | 0.13496 |  | 31.2901
0.018359 | 0.06372 |  | 7.3858
0.018555 | -0.014456 |  | -16.905
0.01875 | -0.090033 |  | -40.156
0.018945 | -0.15718 |  | -60.9773
0.019141 | -0.21039 |  | -78.3157
0.019336 | -0.24766 |  | -91.3039
0.019531 | -0.27123 |  | -99.017
0.019727 | -0.27753 |  | -100.679
0.019922 | -0.26607 |  | -95.9748
0.020117 | -0.2384 |  | -85.1661
0.020313 | -0.19667 |  | -69.1742
0.020508 | -0.1467 |  | -49.2245
0.020703 | -0.087866 |  | -26.4393
0.020898 | -0.021533 |  | -2.1835
0.021094 | 0.043904 |  | 22.0689
0.021289 | 0.10422 |  | 45.0026
0.021484 | 0.1586 |  | 65.2394
0.02168 | 0.20294 |  | 81.6903
0.021875 | 0.23355 |  | 93.5198
0.02207 | 0.25088 |  | 99.803
0.022266 | 0.25401 |  | 99.9559
0.022461 | 0.24456 |  | 93.8675
0.022656 | 0.22886 |  | 81.9575
0.022852 | 0.20885 |  | 65.2581
0.023047 | 0.17614 |  | 44.8491
0.023242 | 0.11783 |  | 21.8172
0.023438 | 0.039022 |  | -2.4736
0.023633 | -0.040954 |  | -26.578
0.023828 | -0.11657 |  | -49.0526
0.024023 | -0.18338 |  | -68.6305
0.024219 | -0.22977 |  | -84.3047
0.024414 | -0.2593 |  | -95.1928
0.024609 | -0.27591 |  | -100.493
0.024805 | -0.27433 |  | -99.5546
0.025 | -0.25718 |  | -92.2754
0.025195 | -0.22525 |  | -79.2441
0.025391 | -0.17815 |  | -61.5452
0.025586 | -0.12234 |  | -40.3942
0.025781 | -0.060287 |  | -16.8677
0.025977 | 0.0051952 |  | 7.6695
0.026172 | 0.068893 |  | 31.651
0.026367 | 0.12784 |  | 53.6784
0.026562 | 0.17778 |  | 72.4239
0.026758 | 0.21602 |  | 86.979
0.026953 | 0.24179 |  | 96.6332
0.027148 | 0.25376 |  | 100.551
0.027344 | 0.25281 |  | 98.2371
0.027539 | 0.24158 |  | 89.6942
0.027734 | 0.22066 |  | 75.6402
0.02793 | 0.18786 |  | 57.3188
0.028125 | 0.13991 |  | 35.8126
0.02832 | 0.07674 |  | 12.2173
0.028516 | 0.0034607 |  | -12.1332
0.028711 | -0.072848 |  | -35.7748
0.028906 | -0.14417 |  | -57.2517
0.029102 | -0.20182 |  | -75.4186
0.029297 | -0.24091 |  | -89.3009
0.029492 | -0.266 |  | -98.0167
0.029687 | -0.27607 |  | -100.8715
0.029883 | -0.26737 |  | -97.3787
0.030078 | -0.24461 |  | -87.6909
0.030273 | -0.2062 |  | -72.6919
0.030469 | -0.15521 |  | -53.5203
0.030664 | -0.097558 |  | -31.2644
0.030859 | -0.033419 |  | -7.1231
0.031055 | 0.030921 |  | 17.4201
0.03125 | 0.092924 |  | 40.8118
0.031445 | 0.14937 |  | 61.6474
0.031641 | 0.19441 |  | 78.864
0.031836 | 0.22838 |  | 91.6159
0.032031 | 0.24887 |  | 99.0488
0.032227 | 0.25521 |  | 100.4917
0.032422 | 0.24913 |  | 95.6084
0.032617 | 0.23001 |  | 84.7246
0.032813 | 0.20067 |  | 68.8647
0.033008 | 0.1653 |  | 49.1261
0.033203 | 0.12081 |  | 26.583
0.033398 | 0.056552 |  | 2.5475
0.033594 | -0.022048 |  | -21.6071
0.033789 | -0.095855 |  | -44.5337
0.033984 | -0.16442 |  | -64.829
0.03418 | -0.22073 |  | -81.3418
0.034375 | -0.2528 |  | -93.2662
0.03457 | -0.27285 |  | -99.7796
0.034766 | -0.27707 |  | -100.1478
0.034961 | -0.26076 |  | -94.1375
0.035156 | -0.23273 |  | -82.2173
0.035352 | -0.18846 |  | -65.4092
0.035547 | -0.13407 |  | -44.836
0.035742 | -0.073905 |  | -21.6293
0.035937 | -0.0079984 |  | 2.8556
0.036133 | 0.056061 |  | 27.0705
0.036328 | 0.11745 |  | 49.5435
0.036523 | 0.16962 |  | 69.0698
0.036719 | 0.21 |  | 84.6324
0.036914 | 0.2396 |  | 95.3486
0.037109 | 0.25424 |  | 100.483
0.037305 | 0.25657 |  | 99.4161
0.0375 | 0.24884 |  | 92.0514
0.037695 | 0.23628 |  | 79.0881
0.037891 | 0.21311 |  | 61.5571
0.038086 | 0.16031 |  | 40.5038
0.038281 | 0.0863 |  | 17.1365
0.038477 | 0.013526 |  | -7.2164
0.038672 | -0.057073 |  | -31.144
0.038867 | -0.13032 |  | -53.1542
0.039062 | -0.19355 |  | -72.0349
0.039258 | -0.23661 |  | -86.8544
0.039453 | -0.26429 |  | -96.715
0.039648 | -0.27677 |  | -100.8179
0.039844 | -0.27235 |  | -98.5953
0.040039 | -0.2507 |  | -90.0768
0.040234 | -0.21353 |  | -76.0523
0.04043 | -0.16646 |  | -57.6486
0.040625 | -0.11001 |  | -35.943
0.04082 | -0.047253 |  | -12.1056
0.041016 | 0.017199 |  | 12.4124
0.041211 | 0.081533 |  | 36.1215
0.041406 | 0.1386 |  | 57.5675
0.041602 | 0.18519 |  | 75.5394
0.041797 | 0.22205 |  | 89.2331
0.041992 | 0.24487 |  | 97.7648
0.042188 | 0.2528 |  | 100.3726
0.042383 | 0.24762 |  | 96.7688
0.042578 | 0.23129 |  | 87.0517
0.042773 | 0.21025 |  | 72.0993
0.042969 | 0.18179 |  | 53.1406
0.043164 | 0.13232 |  | 31.1433
0.043359 | 0.063181 |  | 7.2966
0.043555 | -0.011447 |  | -17.001
0.04375 | -0.085484 |  | -40.2934
0.043945 | -0.15515 |  | -61.1109
0.044141 | -0.21121 |  | -78.4072
0.044336 | -0.24731 |  | -91.3504
0.044531 | -0.26925 |  | -99.013
0.044727 | -0.27736 |  | -100.6214
0.044922 | -0.26444 |  | -95.8189
0.045117 | -0.23655 |  | -84.8961
0.045312 | -0.19667 |  | -68.8766
0.045508 | -0.14444 |  | -48.9903
0.045703 | -0.08486 |  | -26.2975
0.045898 | -0.020254 |  | -2.0588
0.046094 | 0.044159 |  | 22.2811
0.046289 | 0.10531 |  | 45.2568
0.046484 | 0.15952 |  | 65.4464
0.04668 | 0.20243 |  | 81.8743
0.046875 | 0.23425 |  | 93.6669
0.04707 | 0.25129 |  | 99.9006
0.047266 | 0.25364 |  | 100.0307
0.047461 | 0.24401 |  | 93.8418
0.047656 | 0.22728 |  | 81.834
0.047852 | 0.2098 |  | 65.1402
0.048047 | 0.17545 |  | 44.7717
0.048242 | 0.10924 |  | 21.8446
0.048438 | 0.032084 |  | -2.3557
0.048633 | -0.040504 |  | -26.4834
0.048828 | -0.11479 |  | -48.984
0.049023 | -0.18011 |  | -68.5895
0.049219 | -0.22744 |  | -84.3359
0.049414 | -0.25962 |  | -95.2463
0.049609 | -0.27468 |  | -100.5444
0.049805 | -0.27538 |  | -99.6182
0.05 | -0.25814 |  | -92.3292
0.050195 | -0.22251 |  | -79.3291
0.050391 | -0.17692 |  | -61.6413
0.050586 | -0.12205 |  | -40.3978
0.050781 | -0.060164 |  | -16.821
0.050977 | 0.0054551 |  | 7.7236
0.051172 | 0.069392 |  | 31.7272
0.051367 | 0.12718 |  | 53.7264
0.051562 | 0.17771 |  | 72.5026
0.051758 | 0.21622 |  | 87.1489
0.051953 | 0.2424 |  | 96.8122
0.052148 | 0.25461 |  | 100.7088
0.052344 | 0.25276 |  | 98.3714
0.052539 | 0.24197 |  | 89.7601
0.052734 | 0.22168 |  | 75.6474
0.05293 | 0.18931 |  | 57.273
0.053125 | 0.13903 |  | 35.6562
0.05332 | 0.072724 |  | 11.9737
0.053516 | 0.0011023 |  | -12.3695
0.053711 | -0.073277 |  | -35.9877
0.053906 | -0.14427 |  | -57.4433
0.054102 | -0.20124 |  | -75.5422
0.054297 | -0.2414 |  | -89.3634
0.054492 | -0.26617 |  | -98.0136
0.054688 | -0.27567 |  | -100.7352
0.054883 | -0.26795 |  | -97.1864
0.055078 | -0.24343 |  | -87.5434
0.055273 | -0.20449 |  | -72.556
0.055469 | -0.15376 |  | -53.399
0.055664 | -0.09557 |  | -31.1534
0.055859 | -0.033243 |  | -7.0151
0.056055 | 0.030893 |  | 17.4848
0.05625 | 0.092795 |  | 40.8666
0.056445 | 0.1484 |  | 61.6814
0.056641 | 0.1944 |  | 78.8578
0.056836 | 0.2284 |  | 91.6558
0.057031 | 0.24866 |  | 99.117
0.057227 | 0.25378 |  | 100.5485
0.057422 | 0.24474 |  | 95.6768
0.057617 | 0.22525 |  | 84.7491
0.057813 | 0.20056 |  | 68.8243
0.058008 | 0.16882 |  | 49.0424
0.058203 | 0.12101 |  | 26.4632
0.058398 | 0.059814 |  | 2.3706
0.058594 | -0.011705 |  | -21.8722
0.058789 | -0.092943 |  | -44.7744
0.058984 | -0.16525 |  | -64.9707
0.05918 | -0.21959 |  | -81.4638
0.059375 | -0.25576 |  | -93.3649
0.05957 | -0.27182 |  | -99.8198
0.059766 | -0.27574 |  | -100.1485
0.059961 | -0.26213 |  | -94.0874
0.060156 | -0.23002 |  | -82.1213
0.060352 | -0.18852 |  | -65.3133
0.060547 | -0.13479 |  | -44.7763
0.060742 | -0.07281 |  | -21.6066
0.060937 | -0.0083687 |  | 2.8383
0.061133 | 0.056458 |  | 27.05
0.061328 | 0.11654 |  | 49.5079
0.061523 | 0.16827 |  | 68.9432
0.061719 | 0.2093 |  | 84.4726
0.061914 | 0.23834 |  | 95.1858
0.062109 | 0.25277 |  | 100.2606
0.062305 | 0.25322 |  | 99.1583
0.0625 | 0.24309 |  | 91.7199
0.062695 | 0.22356 |  | 78.6583
0.062891 | 0.19412 |  | 61.1327
0.063086 | 0.14953 |  | 40.1788
0.063281 | 0.089045 |  | 16.9226
0.063477 | 0.021011 |  | -7.4091
0.063672 | -0.051697 |  | -31.2977
0.063867 | -0.12559 |  | -53.1614
0.064062 | -0.18929 |  | -71.8807
0.064258 | -0.23559 |  | -86.5399
0.064453 | -0.26263 |  | -96.3324
0.064648 | -0.27457 |  | -100.4632
0.064844 | -0.27136 |  | -98.2446
0.065039 | -0.2494 |  | -89.7133
0.065234 | -0.21468 |  | -75.6475
0.06543 | -0.16815 |  | -57.2006
0.065625 | -0.11044 |  | -35.5477
0.06582 | -0.046889 |  | -11.8023
0.066016 | 0.019288 |  | 12.6395
0.066211 | 0.080952 |  | 36.2862
0.066406 | 0.13737 |  | 57.7296
0.066602 | 0.1869 |  | 75.7386
0.066797 | 0.22252 |  | 89.4185
0.066992 | 0.24526 |  | 97.924
0.067187 | 0.25388 |  | 100.5521
0.067383 | 0.24777 |  | 96.9531
0.067578 | 0.23311 |  | 87.2458
0.067773 | 0.21423 |  | 72.2636
0.067969 | 0.18898 |  | 53.1584
0.068164 | 0.14522 |  | 31.0743
0.068359 | 0.074702 |  | 7.2515
0.068555 | -0.0092723 |  | -17.0171
0.06875 | -0.087258 |  | -40.3108
0.068945 | -0.1572 |  | -61.1891
0.069141 | -0.21378 |  | -78.5122
0.069336 | -0.24912 |  | -91.3879
0.069531 | -0.27155 |  | -98.9485
0.069727 | -0.27798 |  | -100.4385
0.069922 | -0.26445 |  | -95.6013
0.070117 | -0.23706 |  | -84.7943
0.070312 | -0.19557 |  | -68.8946
0.070508 | -0.14496 |  | -49.0611
0.070703 | -0.086964 |  | -26.3556
0.070898 | -0.022657 |  | -2.0025
0.071094 | 0.04203 |  | 22.4214
0.071289 | 0.10438 |  | 45.3887
0.071484 | 0.15893 |  | 65.5316
0.07168 | 0.20294 |  | 81.8118
0.071875 | 0.23404 |  | 93.4828
0.07207 | 0.25071 |  | 99.7451
0.072266 | 0.25378 |  | 99.9275
0.072461 | 0.24268 |  | 93.7923
0.072656 | 0.22411 |  | 81.8253
0.072852 | 0.20417 |  | 65.0866
0.073047 | 0.17497 |  | 44.6287
0.073242 | 0.11967 |  | 21.6367
0.073438 | 0.039231 |  | -2.5568
0.073633 | -0.045325 |  | -26.6119
0.073828 | -0.12048 |  | -49.0356
0.074023 | -0.1819 |  | -68.5639
0.074219 | -0.22831 |  | -84.2354
0.074414 | -0.25871 |  | -95.1235
0.074609 | -0.27422 |  | -100.4131
0.074805 | -0.27462 |  | -99.4692
0.075 | -0.25633 |  | -92.1715
0.075195 | -0.22331 |  | -79.15
0.075391 | -0.17801 |  | -61.4677
0.075586 | -0.12081 |  | -40.2823
0.075781 | -0.058523 |  | -16.7551
0.075977 | 0.0054967 |  | 7.7646
0.076172 | 0.068469 |  | 31.7557
0.076367 | 0.12635 |  | 53.7626
0.076563 | 0.17711 |  | 72.5357
0.076758 | 0.21648 |  | 87.1647
0.076953 | 0.24213 |  | 96.8089
0.077148 | 0.25336 |  | 100.6204
0.077344 | 0.24995 |  | 98.1413
0.077539 | 0.23516 |  | 89.4858
0.077734 | 0.21336 |  | 75.4494
0.07793 | 0.18723 |  | 57.1308
0.078125 | 0.14758 |  | 35.5636
0.07832 | 0.081732 |  | 11.949
0.078516 | 0.0033464 |  | -12.3867
0.078711 | -0.070564 |  | -35.983
0.078906 | -0.14178 |  | -57.3882
0.079102 | -0.20126 |  | -75.4929
0.079297 | -0.24179 |  | -89.3393
0.079492 | -0.26816 |  | -98.0553
0.079687 | -0.27686 |  | -100.8947
0.079883 | -0.26823 |  | -97.3614
0.080078 | -0.24495 |  | -87.6206
0.080273 | -0.2067 |  | -72.5452
0.080469 | -0.15717 |  | -53.3202
0.080664 | -0.098041 |  | -31.054
0.080859 | -0.03435 |  | -6.9168
0.081055 | 0.029699 |  | 17.6026
0.08125 | 0.093721 |  | 40.9867
0.081445 | 0.14991 |  | 61.8407
0.081641 | 0.19482 |  | 79.0177
0.081836 | 0.22906 |  | 91.6942
0.082031 | 0.24866 |  | 99.0362
0.082227 | 0.25462 |  | 100.3648
0.082422 | 0.2491 |  | 95.4503
0.082617 | 0.23543 |  | 84.547
0.082812 | 0.2168 |  | 68.5859
0.083008 | 0.18384 |  | 48.7838
0.083203 | 0.12565 |  | 26.246
0.083398 | 0.048006 |  | 2.2209
0.083594 | -0.030134 |  | -21.9601
0.083789 | -0.10284 |  | -44.88
0.083984 | -0.17074 |  | -65.1135
0.08418 | -0.22118 |  | -81.5833
0.084375 | -0.25432 |  | -93.4198
0.08457 | -0.27435 |  | -99.8356
0.084766 | -0.27593 |  | -100.1484
0.084961 | -0.26184 |  | -94.0786
0.085156 | -0.23157 |  | -82.1409
0.085352 | -0.18667 |  | -65.3071
0.085547 | -0.13342 |  | -44.7035
0.085742 | -0.072524 |  | -21.5193
0.085938 | -0.0080743 |  | 2.9496
0.086133 | 0.056272 |  | 27.1877
0.086328 | 0.11688 |  | 49.7008
0.086523 | 0.16886 |  | 69.1689
0.086719 | 0.2102 |  | 84.6196
0.086914 | 0.23838 |  | 95.3046
0.087109 | 0.25305 |  | 100.4223
0.087305 | 0.25412 |  | 99.3597
0.0875 | 0.24327 |  | 91.9614
0.087695 | 0.22463 |  | 78.8625
0.087891 | 0.19572 |  | 61.2609
0.088086 | 0.15303 |  | 40.224
0.088281 | 0.095928 |  | 16.8766
0.088477 | 0.023641 |  | -7.4478
0.088672 | -0.055986 |  | -31.3286
0.088867 | -0.13047 |  | -53.2842
0.089063 | -0.19256 |  | -72.1097
0.089258 | -0.23569 |  | -86.8921
0.089453 | -0.26188 |  | -96.7266
0.089648 | -0.2757 |  | -100.7385
0.089844 | -0.27181 |  | -98.4135
0.090039 | -0.25032 |  | -89.8989
0.090234 | -0.21454 |  | -75.912
0.09043 | -0.1668 |  | -57.5025
0.090625 | -0.11171 |  | -35.7537
0.09082 | -0.049101 |  | -11.8574
0.091016 | 0.016767 |  | 12.6863
0.091211 | 0.079577 |  | 36.3762
0.091406 | 0.13817 |  | 57.798
0.091602 | 0.18673 |  | 75.7425
0.091797 | 0.22235 |  | 89.4008
0.091992 | 0.24574 |  | 97.9779
0.092188 | 0.2541 |  | 100.6758
0.092383 | 0.24909 |  | 97.0776
0.092578 | 0.23549 |  | 87.3289
0.092773 | 0.21774 |  | 72.2959
0.092969 | 0.19134 |  | 53.1705
0.093164 | 0.1397 |  | 31.0577
0.093359 | 0.063374 |  | 7.1542
0.093555 | -0.015983 |  | -17.2039
0.09375 | -0.088627 |  | -40.5454
0.093945 | -0.15619 |  | -61.3815
0.094141 | -0.21159 |  | -78.6188
0.094336 | -0.24808 |  | -91.4984
0.094531 | -0.26946 |  | -99.15
0.094727 | -0.27544 |  | -100.7031
0.094922 | -0.2637 |  | -95.8184
0.095117 | -0.23761 |  | -84.8917
0.095312 | -0.19754 |  | -68.9033
0.095508 | -0.14643 |  | -49.0116
0.095703 | -0.087333 |  | -26.2908
0.095898 | -0.021592 |  | -2.0001
0.096094 | 0.043146 |  | 22.3689
0.096289 | 0.10448 |  | 45.3629
0.096484 | 0.15965 |  | 65.6025
0.09668 | 0.2026 |  | 81.9488
0.096875 | 0.23409 |  | 93.5571
0.09707 | 0.25117 |  | 99.6549
0.097266 | 0.25322 |  | 99.7068
0.097461 | 0.24428 |  | 93.6185
0.097656 | 0.22586 |  | 81.7758
0.097852 | 0.20292 |  | 65.1112
0.098047 | 0.17083 |  | 44.6946
0.098242 | 0.11516 |  | 21.6371
0.098437 | 0.037541 |  | -2.651
0.098633 | -0.044191 |  | -26.7258
0.098828 | -0.11873 |  | -49.1725
0.099023 | -0.18072 |  | -68.71
0.099219 | -0.22778 |  | -84.37
0.099414 | -0.25971 |  | -95.2175
0.099609 | -0.27441 |  | -100.4288
0.099805 | -0.27485 |  | -99.4557
0.1 | -0.25791 |  | -92.1258
0.1002 | -0.22279 |  | -79.0292
0.10039 | -0.17828 |  | -61.3023
0.10059 | -0.12278 |  | -40.0877
0.10078 | -0.059115 |  | -16.5371
0.10098 | 0.0043921 |  | 7.9931
0.10117 | 0.068376 |  | 31.9685
0.10137 | 0.12847 |  | 53.9052
0.10156 | 0.17813 |  | 72.6253
0.10176 | 0.21692 |  | 87.2292
0.10195 | 0.24308 |  | 96.8459
0.10215 | 0.25441 |  | 100.7173
0.10234 | 0.25312 |  | 98.3409
0.10254 | 0.24292 |  | 89.6722
0.10273 | 0.22601 |  | 75.5272
0.10293 | 0.19581 |  | 57.1353
0.10312 | 0.14147 |  | 35.5549
0.10332 | 0.073889 |  | 11.9538
0.10352 | 0.0060471 |  | -12.3506
0.10371 | -0.07016 |  | -35.9634
0.10391 | -0.14471 |  | -57.4246
0.1041 | -0.20112 |  | -75.5658
0.1043 | -0.24287 |  | -89.3994
0.10449 | -0.26799 |  | -98.0185
0.10469 | -0.27616 |  | -100.7669
0.10488 | -0.26975 |  | -97.2421
0.10508 | -0.24491 |  | -87.5872
0.10527 | -0.20554 |  | -72.6172
0.10547 | -0.15824 |  | -53.4029
0.10566 | -0.10159 |  | -31.0426
0.10586 | -0.03544 |  | -6.8758
0.10605 | 0.030272 |  | 17.593
0.10625 | 0.091798 |  | 40.9126
0.10645 | 0.14928 |  | 61.6829
0.10664 | 0.19511 |  | 78.8785
0.10684 | 0.22891 |  | 91.6759
0.10703 | 0.24963 |  | 99.0757
0.10723 | 0.25511 |  | 100.3811
0.10742 | 0.25042 |  | 95.3803
0.10762 | 0.23627 |  | 84.424
0.10781 | 0.21323 |  | 68.5314
0.10801 | 0.17987 |  | 48.7802
0.1082 | 0.12626 |  | 26.239
0.1084 | 0.049753 |  | 2.207
0.10859 | -0.029657 |  | -22.0124
0.10879 | -0.10307 |  | -44.9437
0.10898 | -0.17378 |  | -65.1347
0.10918 | -0.22257 |  | -81.5929
0.10938 | -0.25264 |  | -93.4228
0.10957 | -0.27484 |  | -99.7914
0.10977 | -0.27571 |  | -100.0952
0.10996 | -0.26076 |  | -94.0226
0.11016 | -0.23229 |  | -82.0036
0.11035 | -0.18858 |  | -65.1007
0.11055 | -0.13716 |  | -44.4652
0.11074 | -0.073929 |  | -21.278
0.11094 | -0.0066857 |  | 3.111
0.11113 | 0.056423 |  | 27.2426
0.11133 | 0.11724 |  | 49.6611
0.11152 | 0.16903 |  | 69.095
0.11172 | 0.20995 |  | 84.617
0.11191 | 0.23905 |  | 95.3381
0.11211 | 0.25332 |  | 100.4258
0.1123 | 0.25556 |  | 99.3434
0.1125 | 0.24954 |  | 91.9036
0.1127 | 0.23595 |  | 78.7788
0.11289 | 0.20216 |  | 61.1957
0.11309 | 0.14574 |  | 40.1804
0.11328 | 0.087218 |  | 16.863
0.11348 | 0.022109 |  | -7.4027
0.11367 | -0.058634 |  | -31.2605
0.11387 | -0.1319 |  | -53.2821
0.11406 | -0.19017 |  | -72.1999
0.11426 | -0.23643 |  | -87.0258
0.11445 | -0.26382 |  | -96.8194
0.11465 | -0.27586 |  | -100.7971
0.11484 | -0.27219 |  | -98.4965
0.11504 | -0.25184 |  | -89.9258
0.11523 | -0.21865 |  | -75.8425
0.11543 | -0.17116 |  | -57.4028
0.11563 | -0.11319 |  | -35.6467
0.11582 | -0.049185 |  | -11.7193
0.11602 | 0.018544 |  | 12.899
0.11621 | 0.08306 |  | 36.6478
0.11641 | 0.13941 |  | 58.0295
0.1166 | 0.18698 |  | 75.8746
0.1168 | 0.22348 |  | 89.4188
0.11699 | 0.24604 |  | 97.8851
0.11719 | 0.25668 |  | 100.5329
0.11738 | 0.25789 |  | 96.9256
0.11758 | 0.24867 |  | 87.1535
0.11777 | 0.2238 |  | 72.1125
0.11797 | 0.18041 |  | 53.0402
0.11816 | 0.1271 |  | 30.9634
0.11836 | 0.06833 |  | 7.0349
0.11855 | -0.0043803 |  | -17.2934
0.11875 | -0.08788 |  | -40.567
0.11895 | -0.16027 |  | -61.4245
0.11914 | -0.21293 |  | -78.7248
0.11934 | -0.25082 |  | -91.5767
0.11953 | -0.2718 |  | -99.1293
0.11973 | -0.27765 |  | -100.6721
0.11992 | -0.26829 |  | -95.8723
0.12012 | -0.24142 |  | -84.9703
0.12031 | -0.20193 |  | -68.9208
0.12051 | -0.14984 |  | -48.9409
0.1207 | -0.087337 |  | -26.1374
0.1209 | -0.021484 |  | -1.8188
0.12109 | 0.044432 |  | 22.5169
0.12129 | 0.10622 |  | 45.4371
0.12148 | 0.15984 |  | 65.5868
0.12168 | 0.20329 |  | 81.9215
0.12187 | 0.23456 |  | 93.6018
0.12207 | 0.25214 |  | 99.7413
0.12227 | 0.25698 |  | 99.7713
0.12246 | 0.25221 |  | 93.575
0.12266 | 0.23792 |  | 81.6051
0.12285 | 0.211 |  | 64.931
0.12305 | 0.16709 |  | 44.5956
0.12324 | 0.10516 |  | 21.6149
0.12344 | 0.033427 |  | -2.673
0.12363 | -0.044203 |  | -26.7848
0.12383 | -0.12257 |  | -49.2172
0.12402 | -0.18445 |  | -68.6957
0.12422 | -0.22772 |  | -84.2834
0.12441 | -0.25901 |  | -95.1122
0.12461 | -0.27454 |  | -100.3508
0.1248 | -0.27422 |  | -99.3305
0.125 | -0.25849 |  | -91.9328
0.1252 | -0.22627 |  | -78.8431
0.12539 | -0.18102 |  | -61.1706
0.12559 | -0.12483 |  | -39.9914
0.12578 | -0.061508 |  | -16.4351
0.12598 | 0.0042068 |  | 8.0921
0.12617 | 0.069196 |  | 32.1038
0.12637 | 0.1285 |  | 54.1149
0.12656 | 0.17874 |  | 72.823
0.12676 | 0.21788 |  | 87.357
0.12695 | 0.24327 |  | 96.8852
0.12715 | 0.25487 |  | 100.6271
0.12734 | 0.2555 |  | 98.1921
0.12754 | 0.24799 |  | 89.5731
0.12773 | 0.23164 |  | 75.4669
0.12793 | 0.19884 |  | 57.0797
0.12812 | 0.14694 |  | 35.462
0.12832 | 0.083315 |  | 11.8163
0.12852 | 0.0045135 |  | -12.4385
0.12871 | -0.080014 |  | -36.0105
0.12891 | -0.14765 |  | -57.4701
0.1291 | -0.20374 |  | -75.5434
0.1293 | -0.24523 |  | -89.3831
0.12949 | -0.26793 |  | -98.0689
0.12969 | -0.27926 |  | -100.7924
0.12988 | -0.27066 |  | -97.2377
0.13008 | -0.24682 |  | -87.5551
0.13027 | -0.20958 |  | -72.52
0.13047 | -0.15751 |  | -53.2717
0.13066 | -0.10098 |  | -30.9029
0.13086 | -0.036899 |  | -6.7101
0.13105 | 0.030135 |  | 17.782
0.13125 | 0.0931 |  | 41.1157
0.13145 | 0.15018 |  | 61.8806
0.13164 | 0.19532 |  | 79.0179
0.13184 | 0.22989 |  | 91.7505
0.13203 | 0.25114 |  | 99.125
0.13223 | 0.25998 |  | 100.4447
0.13242 | 0.25951 |  | 95.4637
0.13262 | 0.24446 |  | 84.481
0.13281 | 0.21417 |  | 68.5486
0.13301 | 0.17036 |  | 48.7876
0.1332 | 0.11704 |  | 26.2184
0.1334 | 0.049695 |  | 2.112
0.13359 | -0.032092 |  | -22.1294
0.13379 | -0.10607 |  | -45.0114
0.13398 | -0.16867 |  | -65.1858
0.13418 | -0.22211 |  | -81.6688
0.13437 | -0.25495 |  | -93.5205
0.13457 | -0.27304 |  | -99.8338
0.13477 | -0.27603 |  | -100.0286
0.13496 | -0.25969 |  | -93.8985
0.13516 | -0.2306 |  | -81.8922
0.13535 | -0.18719 |  | -65.1113
0.13555 | -0.13376 |  | -44.6026
0.13574 | -0.073496 |  | -21.4196
0.13594 | -0.0069891 |  | 3.0081
0.13613 | 0.056861 |  | 27.2343
0.13633 | 0.1168 |  | 49.7549
0.13652 | 0.16918 |  | 69.1738
0.13672 | 0.20965 |  | 84.6316
0.13691 | 0.23897 |  | 95.3004
0.13711 | 0.25329 |  | 100.3229
0.1373 | 0.2544 |  | 99.1692
0.1375 | 0.24458 |  | 91.7065
0.1377 | 0.22381 |  | 78.6049
0.13789 | 0.19379 |  | 61.0483
0.13809 | 0.15239 |  | 40.0867
0.13828 | 0.094096 |  | 16.7964
0.13848 | 0.019677 |  | -7.5244
0.13867 | -0.052953 |  | -31.4564
0.13887 | -0.12353 |  | -53.4982
0.13906 | -0.19331 |  | -72.3704
0.13926 | -0.23712 |  | -87.1232
0.13945 | -0.26277 |  | -96.8406
0.13965 | -0.27757 |  | -100.7805
0.13984 | -0.26982 |  | -98.4884
0.14004 | -0.25017 |  | -89.9203
0.14023 | -0.21605 |  | -75.8009
0.14043 | -0.16625 |  | -57.2878
0.14062 | -0.11028 |  | -35.4832
0.14082 | -0.047267 |  | -11.5944
0.14102 | 0.017974 |  | 12.9281
0.14121 | 0.081442 |  | 36.5864
0.14141 | 0.13874 |  | 57.9474
0.1416 | 0.18629 |  | 75.8595
0.1418 | 0.22328 |  | 89.4839
0.14199 | 0.24573 |  | 97.9504
0.14219 | 0.25481 |  | 100.5341
0.14238 | 0.25033 |  | 96.8691
0.14258 | 0.23341 |  | 87.0874
0.14277 | 0.20961 |  | 72.1151
0.14297 | 0.18172 |  | 53.0611
0.14316 | 0.14025 |  | 30.9196
0.14336 | 0.069294 |  | 6.9945
0.14355 | -0.01327 |  | -17.3375
0.14375 | -0.086596 |  | -40.6276
0.14395 | -0.15814 |  | -61.4065
0.14414 | -0.21336 |  | -78.6513
0.14434 | -0.24612 |  | -91.4795
0.14453 | -0.27105 |  | -98.9852
0.14473 | -0.27688 |  | -100.5045
0.14492 | -0.2631 |  | -95.6797
0.14512 | -0.2371 |  | -84.7596
0.14531 | -0.19499 |  | -68.7501
0.14551 | -0.14378 |  | -48.8449
0.1457 | -0.085385 |  | -26.0861
0.1459 | -0.020921 |  | -1.7563
0.14609 | 0.043594 |  | 22.6252
0.14629 | 0.10515 |  | 45.5766
0.14648 | 0.15877 |  | 65.705
0.14668 | 0.20294 |  | 81.9938
0.14688 | 0.23442 |  | 93.664
0.14707 | 0.25127 |  | 99.8719
0.14727 | 0.25574 |  | 99.977
0.14746 | 0.24777 |  | 93.7243
0.14766 | 0.22802 |  | 81.6268
0.14785 | 0.19607 |  | 64.878
0.14805 | 0.15662 |  | 44.5114
0.14824 | 0.10683 |  | 21.5521
0.14844 | 0.036597 |  | -2.7063
0.14863 | -0.040489 |  | -26.8579
0.14883 | -0.11099 |  | -49.3233
0.14902 | -0.1752 |  | -68.8159
0.14922 | -0.22724 |  | -84.45
0.14941 | -0.26069 |  | -95.2904
0.14961 | -0.27537 |  | -100.4994
0.1498 | -0.27507 |  | -99.5001
0.15 | -0.25805 |  | -92.1586
0.1502 | -0.22487 |  | -79.1103
0.15039 | -0.18022 |  | -61.4593
0.15059 | -0.12372 |  | -40.2477
0.15078 | -0.060775 |  | -16.6251
0.15098 | 0.0042768 |  | 7.9457
0.15117 | 0.069576 |  | 31.9132
0.15137 | 0.12855 |  | 53.7951
0.15156 | 0.17827 |  | 72.4331
0.15176 | 0.21667 |  | 86.9932
0.15195 | 0.24255 |  | 96.6049
0.15215 | 0.25578 |  | 100.5063
0.15234 | 0.25672 |  | 98.2111
0.15254 | 0.25062 |  | 89.6369
0.15273 | 0.2357 |  | 75.5149
0.15293 | 0.19851 |  | 57.106
0.15313 | 0.13898 |  | 35.5214
0.15332 | 0.073316 |  | 11.871
0.15352 | 0.0010236 |  | -12.4892
0.15371 | -0.078095 |  | -36.1112
0.15391 | -0.14637 |  | -57.5338
0.1541 | -0.20171 |  | -75.569
0.1543 | -0.24503 |  | -89.3731
0.15449 | -0.2686 |  | -98.0728
0.15469 | -0.27684 |  | -100.8239
0.15488 | -0.27072 |  | -97.2082
0.15508 | -0.24779 |  | -87.4343
0.15527 | -0.21065 |  | -72.3506
0.15547 | -0.15921 |  | -53.1028
0.15566 | -0.099239 |  | -30.7751
0.15586 | -0.034775 |  | -6.6244
0.15605 | 0.0324 |  | 17.8687
0.15625 | 0.095151 |  | 41.2239
0.15645 | 0.1505 |  | 62.0115
0.15664 | 0.1961 |  | 79.1212
0.15684 | 0.22924 |  | 91.721
0.15703 | 0.24932 |  | 98.9938
0.15723 | 0.25637 |  | 100.3353
0.15742 | 0.25323 |  | 95.4347
0.15762 | 0.24318 |  | 84.469
0.15781 | 0.22365 |  | 68.4664
0.15801 | 0.18241 |  | 48.7119
0.1582 | 0.11796 |  | 26.2114
0.1584 | 0.04437 |  | 2.1331
0.15859 | -0.033096 |  | -22.1057
0.15879 | -0.10841 |  | -45.0414
0.15898 | -0.17211 |  | -65.2606
0.15918 | -0.22152 |  | -81.6999
0.15937 | -0.25411 |  | -93.4825
0.15957 | -0.27275 |  | -99.7966
0.15977 | -0.27678 |  | -100.0517
0.15996 | -0.26221 |  | -93.9782
0.16016 | -0.23231 |  | -81.9831
0.16035 | -0.1884 |  | -65.083
0.16055 | -0.13472 |  | -44.4141
0.16074 | -0.073403 |  | -21.1639
0.16094 | -0.0058532 |  | 3.2885
0.16113 | 0.05766 |  | 27.4578
0.16133 | 0.11663 |  | 49.9057
0.16152 | 0.17015 |  | 69.3661
0.16172 | 0.21059 |  | 84.8903
0.16191 | 0.23946 |  | 95.6227
0.16211 | 0.25502 |  | 100.6602
0.1623 | 0.25668 |  | 99.3981
0.1625 | 0.24814 |  | 91.8141
0.1627 | 0.22599 |  | 78.624
0.16289 | 0.19237 |  | 61.0004
0.16309 | 0.15213 |  | 40.0095
0.16328 | 0.097113 |  | 16.7154
0.16348 | 0.021388 |  | -7.5915
0.16367 | -0.060258 |  | -31.5035
0.16387 | -0.13151 |  | -53.528
0.16406 | -0.19148 |  | -72.3844
0.16426 | -0.2368 |  | -87.1312
0.16445 | -0.26369 |  | -96.8854
0.16465 | -0.27641 |  | -100.8564
0.16484 | -0.27286 |  | -98.5401
0.16504 | -0.25106 |  | -89.957
0.16523 | -0.2157 |  | -75.8333
0.16543 | -0.16888 |  | -57.2911
0.16562 | -0.1122 |  | -35.4536
0.16582 | -0.048679 |  | -11.5066
0.16602 | 0.017986 |  | 13.0739
0.16621 | 0.082476 |  | 36.7451
0.16641 | 0.13971 |  | 58.1041
0.1666 | 0.18715 |  | 75.9789
0.1668 | 0.22359 |  | 89.5819
0.16699 | 0.24664 |  | 98.0885
0.16719 | 0.256 |  | 100.6875
0.16738 | 0.2547 |  | 97.015
0.16758 | 0.24533 |  | 87.1944
0.16777 | 0.22418 |  | 72.1258
0.16797 | 0.18407 |  | 53.0175
0.16816 | 0.13173 |  | 30.8401
0.16836 | 0.069066 |  | 6.875
0.16855 | -0.011226 |  | -17.4094
0.16875 | -0.090914 |  | -40.6639
0.16895 | -0.1598 |  | -61.4684
0.16914 | -0.21523 |  | -78.7343
0.16934 | -0.2476 |  | -91.6237
0.16953 | -0.27088 |  | -99.1973
0.16973 | -0.27955 |  | -100.7078
0.16992 | -0.26614 |  | -95.8108
0.17012 | -0.24112 |  | -84.8134
0.17031 | -0.19801 |  | -68.736
0.17051 | -0.14541 |  | -48.8139
0.1707 | -0.086899 |  | -26.1386
0.1709 | -0.019332 |  | -1.8792
0.17109 | 0.044531 |  | 22.4878
0.17129 | 0.10575 |  | 45.4719
0.17148 | 0.16048 |  | 65.7312
0.17168 | 0.20324 |  | 82.1469
0.17188 | 0.23488 |  | 93.8372
0.17207 | 0.25092 |  | 99.9781
0.17227 | 0.25498 |  | 100.0137
0.17246 | 0.24949 |  | 93.7528
0.17266 | 0.23658 |  | 81.608
0.17285 | 0.21161 |  | 64.7639
0.17305 | 0.16419 |  | 44.3747
0.17324 | 0.10059 |  | 21.4334
0.17344 | 0.029842 |  | -2.7783
0.17363 | -0.042418 |  | -26.8855
0.17383 | -0.1165 |  | -49.3998
0.17402 | -0.18439 |  | -68.9067
0.17422 | -0.22953 |  | -84.4649
0.17441 | -0.25898 |  | -95.2637
0.17461 | -0.27519 |  | -100.4686
0.1748 | -0.27221 |  | -99.4758
0.175 | -0.25492 |  | -92.1347
0.1752 | -0.22231 |  | -79.0004
0.17539 | -0.1764 |  | -61.201
0.17559 | -0.12189 |  | -39.9577
0.17578 | -0.060681 |  | -16.3894
0.17598 | 0.0042534 |  | 8.1573
0.17617 | 0.069255 |  | 32.1483
0.17637 | 0.12795 |  | 54.1182
0.17656 | 0.17853 |  | 72.7877
0.17676 | 0.21735 |  | 87.2765
0.17695 | 0.24179 |  | 96.7995
0.17715 | 0.25384 |  | 100.5723
0.17734 | 0.25154 |  | 98.1636
0.17754 | 0.23957 |  | 89.5853
0.17773 | 0.22056 |  | 75.5453
0.17793 | 0.1874 |  | 57.1445
0.17813 | 0.13808 |  | 35.4548
0.17832 | 0.076661 |  | 11.7655
0.17852 | 0.0065563 |  | -12.5727
0.17871 | -0.071495 |  | -36.1723
0.17891 | -0.1445 |  | -57.5933
0.1791 | -0.20024 |  | -75.677
0.1793 | -0.24261 |  | -89.4042
0.17949 | -0.26705 |  | -97.8912
0.17969 | -0.27452 |  | -100.4981
0.17988 | -0.2689 |  | -96.9001
0.18008 | -0.24433 |  | -87.2874
0.18027 | -0.20636 |  | -72.3796
0.18047 | -0.15571 |  | -53.2525
0.18066 | -0.093808 |  | -30.9323
0.18086 | -0.031847 |  | -6.6734
0.18105 | 0.031061 |  | 17.8917
0.18125 | 0.094129 |  | 41.2634
0.18145 | 0.15012 |  | 62.0147
0.18164 | 0.19571 |  | 79.0526
0.18184 | 0.22866 |  | 91.6692
0.18203 | 0.24868 |  | 99.0019
0.18223 | 0.25453 |  | 100.3483
0.18242 | 0.24764 |  | 95.4135
0.18262 | 0.23509 |  | 84.4654
0.18281 | 0.21902 |  | 68.5136
0.18301 | 0.18373 |  | 48.7089
0.1832 | 0.11532 |  | 26.1266
0.1834 | 0.040202 |  | 1.9918
0.18359 | -0.024764 |  | -22.3255
0.18379 | -0.099832 |  | -45.2578
0.18398 | -0.171 |  | -65.3954
0.18418 | -0.21995 |  | -81.7956
0.18438 | -0.25537 |  | -93.6165
0.18457 | -0.27384 |  | -99.969
0.18477 | -0.27566 |  | -100.1679
0.18496 | -0.26156 |  | -94.015
0.18516 | -0.23067 |  | -81.9557
0.18535 | -0.18826 |  | -65.002
0.18555 | -0.1339 |  | -44.3691
0.18574 | -0.072464 |  | -21.1712
0.18594 | -0.0079405 |  | 3.2646
0.18613 | 0.057294 |  | 27.4277
0.18633 | 0.11699 |  | 49.9298
0.18652 | 0.16972 |  | 69.4073
0.18672 | 0.21099 |  | 84.8443
0.18691 | 0.23867 |  | 95.45
0.18711 | 0.25379 |  | 100.3851
0.1873 | 0.25517 |  | 99.1683
0.1875 | 0.24681 |  | 91.696
0.1877 | 0.22902 |  | 78.5911
0.18789 | 0.19593 |  | 61.0569
0.18809 | 0.14738 |  | 40.0207
0.18828 | 0.088699 |  | 16.5877
0.18848 | 0.020166 |  | -7.791
0.18867 | -0.057356 |  | -31.6892
0.18887 | -0.13192 |  | -53.5881
0.18906 | -0.19234 |  | -72.3086
0.18926 | -0.23585 |  | -87.0153
0.18945 | -0.26301 |  | -96.7987
0.18965 | -0.27487 |  | -100.8095
0.18984 | -0.27053 |  | -98.4787
0.19004 | -0.24943 |  | -89.859
0.19023 | -0.21388 |  | -75.7162
0.19043 | -0.16682 |  | -57.1826
0.19062 | -0.11018 |  | -35.3881
0.19082 | -0.046349 |  | -11.4672
0.19102 | 0.019348 |  | 13.1318
0.19121 | 0.082339 |  | 36.856
0.19141 | 0.14016 |  | 58.2796
0.1916 | 0.18794 |  | 76.1916
0.1918 | 0.22328 |  | 89.7643
0.19199 | 0.24642 |  | 98.2105
0.19219 | 0.25498 |  | 100.7763
0.19238 | 0.25049 |  | 97.0606
0.19258 | 0.23648 |  | 87.1893
0.19277 | 0.21318 |  | 72.0618
0.19297 | 0.17938 |  | 52.8475
0.19316 | 0.12873 |  | 30.6034
0.19336 | 0.061456 |  | 6.6099
0.19355 | -0.010759 |  | -17.735
0.19375 | -0.084581 |  | -40.9841
0.19395 | -0.15473 |  | -61.7173
0.19414 | -0.20983 |  | -78.9116
0.19434 | -0.24929 |  | -91.7258
0.19453 | -0.27215 |  | -99.2569
0.19473 | -0.27763 |  | -100.7654
0.19492 | -0.26719 |  | -95.9006
0.19512 | -0.23841 |  | -84.9393
0.19531 | -0.1956 |  | -68.8337
0.19551 | -0.14367 |  | -48.7973
0.1957 | -0.084049 |  | -25.9691
0.1959 | -0.020477 |  | -1.6586
0.19609 | 0.045138 |  | 22.6669
0.19629 | 0.10698 |  | 45.5708
0.19648 | 0.15971 |  | 65.6542
0.19668 | 0.20332 |  | 81.9266
0.19687 | 0.23455 |  | 93.5874
0.19707 | 0.25255 |  | 99.7684
0.19727 | 0.25876 |  | 99.8717
0.19746 | 0.2532 |  | 93.6382
0.19766 | 0.23424 |  | 81.5525
0.19785 | 0.19863 |  | 64.7297
0.19805 | 0.15272 |  | 44.2386
0.19824 | 0.1017 |  | 21.2491
0.19844 | 0.038837 |  | -2.9573
0.19863 | -0.03834 |  | -27.0497
0.19883 | -0.11732 |  | -49.5034
0.19902 | -0.1818 |  | -68.9991
0.19922 | -0.22958 |  | -84.5543
0.19941 | -0.26075 |  | -95.2879
0.19961 | -0.27474 |  | -100.4359
0.1998 | -0.27464 |  | -99.3786
0.2 | -0.25629 |  | -91.9629
0.2002 | -0.22235 |  | -78.8331
0.20039 | -0.17706 |  | -61.0803
0.20059 | -0.12002 |  | -39.8191
0.20078 | -0.057668 |  | -16.2299
0.20098 | 0.0075153 |  | 8.3023
0.20117 | 0.071486 |  | 32.2592
0.20137 | 0.12871 |  | 54.1709
0.20156 | 0.17866 |  | 72.8709
0.20176 | 0.21706 |  | 87.4527
0.20195 | 0.24273 |  | 97.0211
0.20215 | 0.25504 |  | 100.7919
0.20234 | 0.25329 |  | 98.2548
0.20254 | 0.24072 |  | 89.4473
0.20273 | 0.2161 |  | 75.2751
0.20293 | 0.1812 |  | 56.9136
0.20312 | 0.13985 |  | 35.3086
0.20332 | 0.083389 |  | 11.6413
0.20352 | 0.0055467 |  | -12.6901
0.20371 | -0.074521 |  | -36.2647
0.20391 | -0.14207 |  | -57.6117
0.2041 | -0.20109 |  | -75.6214
0.2043 | -0.24321 |  | -89.4325
0.20449 | -0.26714 |  | -98.0733
0.20469 | -0.27769 |  | -100.73
0.20488 | -0.26845 |  | -97.0264
0.20508 | -0.24412 |  | -87.2229
0.20527 | -0.2058 |  | -72.1618
0.20547 | -0.15443 |  | -52.924
0.20566 | -0.09791 |  | -30.6311
0.20586 | -0.034007 |  | -6.5158
0.20605 | 0.031934 |  | 17.9669
0.20625 | 0.094111 |  | 41.2741
0.20645 | 0.15095 |  | 62.0451
0.20664 | 0.19581 |  | 79.1994
0.20684 | 0.22933 |  | 91.8108
0.20703 | 0.24993 |  | 99.0667
0.20723 | 0.25591 |  | 100.3496
0.20742 | 0.2509 |  | 95.3346
0.20762 | 0.2361 |  | 84.3653
0.20781 | 0.21312 |  | 68.4268
0.20801 | 0.17617 |  | 48.5982
0.2082 | 0.12105 |  | 26.0026
0.2084 | 0.051753 |  | 1.8968
0.20859 | -0.029135 |  | -22.3533
0.20879 | -0.10689 |  | -45.2451
0.20898 | -0.17078 |  | -65.4169
0.20918 | -0.2222 |  | -81.833
0.20938 | -0.25514 |  | -93.6242
0.20957 | -0.27259 |  | -99.9703
0.20977 | -0.276 |  | -100.1692
0.20996 | -0.26098 |  | -93.957
0.21016 | -0.23249 |  | -81.8478
0.21035 | -0.18962 |  | -64.9189
0.21055 | -0.13473 |  | -44.2945
0.21074 | -0.074049 |  | -21.1157
0.21094 | -0.0080942 |  | 3.2977
0.21113 | 0.057466 |  | 27.4803
0.21133 | 0.11792 |  | 49.9246
0.21152 | 0.17025 |  | 69.3537
0.21172 | 0.21064 |  | 84.811
0.21191 | 0.23885 |  | 95.4024
0.21211 | 0.25358 |  | 100.3513
0.2123 | 0.25488 |  | 99.1588
0.2125 | 0.24661 |  | 91.6921
0.2127 | 0.23213 |  | 78.5731
0.21289 | 0.20683 |  | 60.9641
0.21309 | 0.15859 |  | 39.8821
0.21328 | 0.089156 |  | 16.51
0.21348 | 0.013908 |  | -7.778
0.21367 | -0.063015 |  | -31.6537
0.21387 | -0.13688 |  | -53.5939
0.21406 | -0.19309 |  | -72.3803
0.21426 | -0.23438 |  | -87.1115
0.21445 | -0.26475 |  | -96.8298
0.21465 | -0.27649 |  | -100.7608
0.21484 | -0.27187 |  | -98.3393
0.21504 | -0.25106 |  | -89.6264
0.21523 | -0.21423 |  | -75.4968
0.21543 | -0.16624 |  | -57.041
0.21563 | -0.1085 |  | -35.3119
0.21582 | -0.04636 |  | -11.4846
0.21602 | 0.018581 |  | 13.0277
0.21621 | 0.082499 |  | 36.7094
0.21641 | 0.13878 |  | 58.0857
0.2166 | 0.18715 |  | 75.9961
0.2168 | 0.22324 |  | 89.6153
0.21699 | 0.24568 |  | 98.0543
0.21719 | 0.25496 |  | 100.6075
0.21738 | 0.25075 |  | 96.914
0.21758 | 0.23788 |  | 87.0536
0.21777 | 0.21636 |  | 71.9426
0.21797 | 0.18311 |  | 52.7561
0.21816 | 0.13322 |  | 30.5917
0.21836 | 0.066675 |  | 6.7431
0.21855 | -0.0081959 |  | -17.4764
0.21875 | -0.087782 |  | -40.6972
0.21895 | -0.15911 |  | -61.5286
0.21914 | -0.21151 |  | -78.8146
0.21934 | -0.25015 |  | -91.5965
0.21953 | -0.27137 |  | -99.0935
0.21973 | -0.27667 |  | -100.5883
0.21992 | -0.26785 |  | -95.6524
0.22012 | -0.23896 |  | -84.6423
0.22031 | -0.19824 |  | -68.5222
0.22051 | -0.14756 |  | -48.4851
0.2207 | -0.085035 |  | -25.7429
0.2209 | -0.019459 |  | -1.511
0.22109 | 0.045125 |  | 22.8213
0.22129 | 0.10637 |  | 45.7684
0.22148 | 0.16066 |  | 65.9274
0.22168 | 0.20407 |  | 82.2267
0.22187 | 0.235 |  | 93.8544
0.22207 | 0.25356 |  | 99.967
0.22227 | 0.25853 |  | 99.9893
0.22246 | 0.2522 |  | 93.7198
0.22266 | 0.23491 |  | 81.5922
0.22285 | 0.20607 |  | 64.7883
0.22305 | 0.16352 |  | 44.3601
0.22324 | 0.10786 |  | 21.2955
0.22344 | 0.039524 |  | -3.0026
0.22363 | -0.045593 |  | -27.1038
0.22383 | -0.12382 |  | -49.542
0.22402 | -0.18164 |  | -68.9934
0.22422 | -0.23068 |  | -84.5495
0.22441 | -0.26086 |  | -95.3496
0.22461 | -0.27461 |  | -100.5152
0.2248 | -0.27624 |  | -99.4185
0.225 | -0.25754 |  | -91.9791
0.2252 | -0.22569 |  | -78.8495
0.22539 | -0.18063 |  | -61.1275
0.22559 | -0.12404 |  | -39.9024
0.22578 | -0.060775 |  | -16.2878
0.22598 | 0.0064552 |  | 8.2892
0.22617 | 0.069346 |  | 32.2843
0.22637 | 0.1288 |  | 54.2303
0.22656 | 0.17979 |  | 72.8706
0.22676 | 0.21719 |  | 87.3573
0.22695 | 0.24359 |  | 96.8711
0.22715 | 0.25547 |  | 100.5975
0.22734 | 0.25525 |  | 98.1414
0.22754 | 0.24671 |  | 89.4947
0.22773 | 0.23206 |  | 75.3382
0.22793 | 0.20369 |  | 56.8897
0.22812 | 0.14365 |  | 35.2068
0.22832 | 0.066557 |  | 11.5087
0.22852 | -0.0037645 |  | -12.7698
0.22871 | -0.073615 |  | -36.297
0.22891 | -0.14288 |  | -57.6699
0.2291 | -0.20279 |  | -75.6988
0.2293 | -0.24598 |  | -89.478
0.22949 | -0.26753 |  | -98.0844
0.22969 | -0.27718 |  | -100.7655
0.22988 | -0.27046 |  | -97.1352
0.23008 | -0.24489 |  | -87.3488
0.23027 | -0.20963 |  | -72.2262
0.23047 | -0.15801 |  | -52.9675
0.23066 | -0.09592 |  | -30.6809
0.23086 | -0.032551 |  | -6.5438
0.23105 | 0.032829 |  | 17.9489
0.23125 | 0.095042 |  | 41.34
0.23145 | 0.15129 |  | 62.226
0.23164 | 0.19631 |  | 79.4037
0.23184 | 0.22918 |  | 92.0032
0.23203 | 0.25013 |  | 99.1529
0.23223 | 0.25642 |  | 100.2645
0.23242 | 0.25299 |  | 95.1789
0.23262 | 0.23941 |  | 84.2603
0.23281 | 0.21372 |  | 68.4702
0.23301 | 0.17354 |  | 48.7019
0.2332 | 0.11457 |  | 25.963
0.2334 | 0.042031 |  | 1.7219
0.23359 | -0.035617 |  | -22.5226
0.23379 | -0.1072 |  | -45.3356
0.23398 | -0.16897 |  | -65.4681
0.23418 | -0.22069 |  | -81.9059
0.23438 | -0.25487 |  | -93.7336
0.23457 | -0.27357 |  | -100.0869
0.23477 | -0.27607 |  | -100.2312
0.23496 | -0.26052 |  | -94.002
0.23516 | -0.23197 |  | -81.9193
0.23535 | -0.18818 |  | -64.981
0.23555 | -0.13302 |  | -44.3375
0.23574 | -0.071562 |  | -21.1102
0.23594 | -0.0054614 |  | 3.3192
0.23613 | 0.057807 |  | 27.4618
0.23633 | 0.11725 |  | 49.8928
0.23652 | 0.16986 |  | 69.3065
0.23672 | 0.21011 |  | 84.7648
0.23691 | 0.23868 |  | 95.3572
0.23711 | 0.25305 |  | 100.2466
0.2373 | 0.25432 |  | 98.9579
0.2375 | 0.24567 |  | 91.4185
0.2377 | 0.22628 |  | 78.3215
0.23789 | 0.19894 |  | 60.7346
0.23809 | 0.16204 |  | 39.6546
0.23828 | 0.10133 |  | 16.3094
0.23848 | 0.016043 |  | -7.9584
0.23867 | -0.064037 |  | -31.7794
0.23887 | -0.12873 |  | -53.6864
0.23906 | -0.19314 |  | -72.4431
0.23926 | -0.24048 |  | -87.0934
0.23945 | -0.26377 |  | -96.7781
0.23965 | -0.27853 |  | -100.7092
0.23984 | -0.27445 |  | -98.3291
0.24004 | -0.25189 |  | -89.6815
0.24023 | -0.21705 |  | -75.5224
0.24043 | -0.16667 |  | -56.9582
0.24063 | -0.10893 |  | -35.1224
0.24082 | -0.04537 |  | -11.2558
0.24102 | 0.020338 |  | 13.2212
0.24121 | 0.082786 |  | 36.8422
0.24141 | 0.14075 |  | 58.203
0.2416 | 0.18768 |  | 76.1594
0.2418 | 0.22373 |  | 89.7799
0.24199 | 0.2479 |  | 98.1708
0.24219 | 0.25818 |  | 100.6396
0.24238 | 0.25672 |  | 96.8077
0.24258 | 0.24298 |  | 86.9047
0.24277 | 0.21895 |  | 71.8769
0.24297 | 0.18272 |  | 52.7662
0.24316 | 0.12975 |  | 30.5914
0.24336 | 0.061277 |  | 6.6445
0.24355 | -0.01647 |  | -17.649
0.24375 | -0.093505 |  | -40.828
0.24395 | -0.16097 |  | -61.5399
0.24414 | -0.21327 |  | -78.7788
0.24434 | -0.24972 |  | -91.6398
0.24453 | -0.27129 |  | -99.152
0.24473 | -0.27673 |  | -100.5869
0.24492 | -0.2654 |  | -95.6524
0.24512 | -0.23825 |  | -84.652
0.24531 | -0.19675 |  | -68.5878
0.24551 | -0.1433 |  | -48.6589
0.2457 | -0.083258 |  | -25.8927
0.2459 | -0.019807 |  | -1.5402
0.24609 | 0.045602 |  | 22.8804
0.24629 | 0.1071 |  | 45.8737
0.24648 | 0.16056 |  | 66.0236
0.24668 | 0.20364 |  | 82.2775
0.24688 | 0.23422 |  | 93.8486
0.24707 | 0.2519 |  | 99.9234
0.24727 | 0.2562 |  | 99.9242
0.24746 | 0.2495 |  | 93.689
0.24766 | 0.23225 |  | 81.6265
0.24785 | 0.20197 |  | 64.7694
0.24805 | 0.15869 |  | 44.2186
0.24824 | 0.10073 |  | 21.0968
0.24844 | 0.030247 |  | -3.1987
0.24863 | -0.042349 |  | -27.2801
0.24883 | -0.11177 |  | -49.7011
0.24902 | -0.17775 |  | -69.1076
0.24922 | -0.23031 |  | -84.6314
0.24941 | -0.25997 |  | -95.4391
0.24961 | -0.2741 |  | -100.5974
0.2498 | -0.27521 |  | -99.5045
0.25 | -0.25655 |  | -92.0204
0.2502 | -0.22303 |  | -78.7995
0.25039 | -0.17928 |  | -61.0864
0.25059 | -0.1244 |  | -39.9015
0.25078 | -0.061189 |  | -16.3227
0.25098 | 0.0053442 |  | 8.191
0.25117 | 0.070078 |  | 32.208
0.25137 | 0.12985 |  | 54.2166
0.25156 | 0.17983 |  | 72.8577
0.25176 | 0.21731 |  | 87.3306
0.25195 | 0.24306 |  | 96.8147
0.25215 | 0.25474 |  | 100.5058
0.25234 | 0.25344 |  | 98.0196
0.25254 | 0.24343 |  | 89.3425
0.25273 | 0.22737 |  | 75.1865
0.25293 | 0.19944 |  | 56.7513
0.25312 | 0.14677 |  | 35.1146
0.25332 | 0.074677 |  | 11.4607
0.25352 | -0.0017603 |  | -12.8515
0.25371 | -0.077976 |  | -36.3965
0.25391 | -0.14748 |  | -57.7126
0.2541 | -0.20278 |  | -75.6847
0.2543 | -0.24295 |  | -89.4397
0.25449 | -0.2678 |  | -98.0415
0.25469 | -0.27647 |  | -100.7127
0.25488 | -0.26763 |  | -97.0184
0.25508 | -0.24238 |  | -87.1634
0.25527 | -0.20536 |  | -72.0729
0.25547 | -0.15605 |  | -52.8432
0.25566 | -0.095507 |  | -30.51
0.25586 | -0.032606 |  | -6.3729
0.25605 | 0.031329 |  | 18.0663
0.25625 | 0.095099 |  | 41.3834
0.25645 | 0.1503 |  | 62.1437
0.25664 | 0.19555 |  | 79.2232
0.25684 | 0.22947 |  | 91.8389
0.25703 | 0.24872 |  | 99.0719
0.25723 | 0.25434 |  | 100.3119
0.25742 | 0.24733 |  | 95.3927
0.25762 | 0.23209 |  | 84.5025
0.25781 | 0.2104 |  | 68.5837
0.25801 | 0.17333 |  | 48.7328
0.2582 | 0.11554 |  | 25.9526
0.2584 | 0.045792 |  | 1.6778
0.25859 | -0.028909 |  | -22.574
0.25879 | -0.10435 |  | -45.3972
0.25898 | -0.16882 |  | -65.4789
0.25918 | -0.21913 |  | -81.8432
0.25938 | -0.25528 |  | -93.6481
0.25957 | -0.27391 |  | -100.0313
0.25977 | -0.2769 |  | -100.2782
0.25996 | -0.26195 |  | -94.0678
0.26016 | -0.2298 |  | -81.8769
0.26035 | -0.18592 |  | -64.8873
0.26055 | -0.13213 |  | -44.2497
0.26074 | -0.071262 |  | -21.0236
0.26094 | -0.0061285 |  | 3.417
0.26113 | 0.05806 |  | 27.5986
0.26133 | 0.11783 |  | 50.042
0.26152 | 0.17033 |  | 69.4127
0.26172 | 0.21045 |  | 84.8105
0.26191 | 0.2386 |  | 95.3838
0.26211 | 0.25318 |  | 100.3017
0.2623 | 0.25388 |  | 99.0928
0.2625 | 0.24628 |  | 91.6462
0.2627 | 0.23141 |  | 78.5211
0.26289 | 0.20247 |  | 60.8444
0.26309 | 0.15354 |  | 39.7084
0.26328 | 0.091316 |  | 16.2947
0.26348 | 0.019413 |  | -8.0238
0.26367 | -0.059275 |  | -31.8416
0.26387 | -0.13227 |  | -53.6911
0.26406 | -0.19336 |  | -72.4167
0.26426 | -0.2371 |  | -87.1258
0.26445 | -0.2639 |  | -96.8214
0.26465 | -0.27659 |  | -100.7025
0.26484 | -0.27091 |  | -98.2901
0.26504 | -0.2497 |  | -89.5991
0.26523 | -0.21478 |  | -75.4336
0.26543 | -0.1671 |  | -56.9123
0.26562 | -0.10992 |  | -35.0849
0.26582 | -0.046437 |  | -11.1756
0.26602 | 0.018119 |  | 13.3591
0.26621 | 0.082624 |  | 37.0067
0.26641 | 0.14096 |  | 58.3353
0.2666 | 0.18766 |  | 76.2362
0.2668 | 0.22383 |  | 89.8404
0.26699 | 0.24687 |  | 98.2547
0.26719 | 0.25626 |  | 100.7635
0.26738 | 0.2535 |  | 96.9818
0.26758 | 0.2408 |  | 87.0836
0.26777 | 0.21796 |  | 71.9824
0.26797 | 0.17993 |  | 52.8038
0.26816 | 0.12805 |  | 30.6459
0.26836 | 0.063392 |  | 6.7517
0.26855 | -0.011464 |  | -17.5642
0.26875 | -0.085928 |  | -40.8053
0.26895 | -0.15644 |  | -61.5263
0.26914 | -0.21326 |  | -78.6953
0.26934 | -0.24813 |  | -91.3958
0.26953 | -0.26993 |  | -98.7833
0.26973 | -0.27637 |  | -100.2447
0.26992 | -0.2641 |  | -95.354
0.27012 | -0.23799 |  | -84.3652
0.27031 | -0.19641 |  | -68.3261
0.27051 | -0.14231 |  | -48.3281
0.2707 | -0.081115 |  | -25.4588
0.2709 | -0.016685 |  | -1.1147
0.27109 | 0.047152 |  | 23.2478
0.27129 | 0.1082 |  | 46.1355
0.27148 | 0.16123 |  | 66.1387
0.27168 | 0.20379 |  | 82.3003
0.27187 | 0.23455 |  | 93.8158
0.27207 | 0.25105 |  | 99.8832
0.27227 | 0.25405 |  | 99.9138
0.27246 | 0.24429 |  | 93.6404
0.27266 | 0.22667 |  | 81.5717
0.27285 | 0.20335 |  | 64.7875
0.27305 | 0.16342 |  | 44.291
0.27324 | 0.10226 |  | 21.2055
0.27344 | 0.031843 |  | -3.1236
0.27363 | -0.041742 |  | -27.2538
0.27383 | -0.11681 |  | -49.6815
0.27402 | -0.18147 |  | -69.163
0.27422 | -0.22855 |  | -84.7177
0.27441 | -0.25883 |  | -95.4271
0.27461 | -0.27448 |  | -100.4787
0.2748 | -0.27377 |  | -99.268
0.275 | -0.25473 |  | -91.7194
0.2752 | -0.22213 |  | -78.5475
0.27539 | -0.176 |  | -60.8629
0.27559 | -0.11907 |  | -39.6819
0.27578 | -0.058098 |  | -16.1385
0.27598 | 0.0065464 |  | 8.3756
0.27617 | 0.070761 |  | 32.3748
0.27637 | 0.12889 |  | 54.3036
0.27656 | 0.17905 |  | 72.9616
0.27676 | 0.21788 |  | 87.5194
0.27695 | 0.24306 |  | 97.0674
0.27715 | 0.25473 |  | 100.8288
0.27734 | 0.25277 |  | 98.3238
0.27754 | 0.23875 |  | 89.5709
0.27773 | 0.21777 |  | 75.3761
0.27793 | 0.19107 |  | 56.8523
0.27813 | 0.14717 |  | 35.1219
0.27832 | 0.079188 |  | 11.4471
0.27852 | 0.003252 |  | -12.8771
0.27871 | -0.070177 |  | -36.4453
0.27891 | -0.1432 |  | -57.8265
0.2791 | -0.20375 |  | -75.9096
0.2793 | -0.2439 |  | -89.7323
0.27949 | -0.26861 |  | -98.3595
0.27969 | -0.2772 |  | -101.0307
0.27988 | -0.26851 |  | -97.3208
0.28008 | -0.24365 |  | -87.4052
0.28027 | -0.20459 |  | -72.1642
0.28047 | -0.15438 |  | -52.8436
0.28066 | -0.095052 |  | -30.537
0.28086 | -0.031527 |  | -6.4023
0.28105 | 0.032287 |  | 18.0842
0.28125 | 0.09455 |  | 41.4676
0.28145 | 0.15038 |  | 62.2853
0.28164 | 0.1956 |  | 79.3358
0.28184 | 0.22869 |  | 91.8443
0.28203 | 0.24816 |  | 99.0049
0.28223 | 0.25299 |  | 100.2108
0.28242 | 0.24487 |  | 95.2404
0.28262 | 0.22802 |  | 84.3323
0.28281 | 0.20425 |  | 68.4202
0.28301 | 0.17035 |  | 48.5668
0.2832 | 0.12112 |  | 25.86
0.2834 | 0.053576 |  | 1.7179
0.28359 | -0.025084 |  | -22.4417
0.28379 | -0.10004 |  | -45.2143
0.28398 | -0.16701 |  | -65.294
0.28418 | -0.22205 |  | -81.6965
0.28437 | -0.25487 |  | -93.5118
0.28457 | -0.27141 |  | -99.82
0.28477 | -0.27514 |  | -99.9294
0.28496 | -0.25905 |  | -93.6464
0.28516 | -0.22851 |  | -81.4663
0.28535 | -0.18629 |  | -64.4951
0.28555 | -0.13167 |  | -43.9204
0.28574 | -0.07104 |  | -20.7852
0.28594 | -0.0068086 |  | 3.6131
0.28613 | 0.058146 |  | 27.7936
0.28633 | 0.11802 |  | 50.2502
0.28652 | 0.16977 |  | 69.6105
0.28672 | 0.2107 |  | 84.9406
0.28691 | 0.23905 |  | 95.4368
0.28711 | 0.25386 |  | 100.3457
0.2873 | 0.25573 |  | 99.156
0.2875 | 0.24594 |  | 91.7226
0.2877 | 0.22219 |  | 78.608
0.28789 | 0.18802 |  | 60.8597
0.28809 | 0.1511 |  | 39.5947
0.28828 | 0.098924 |  | 16.086
0.28848 | 0.022453 |  | -8.3142
0.28867 | -0.057429 |  | -32.1946
0.28887 | -0.13054 |  | -54.0652
0.28906 | -0.19384 |  | -72.7952
0.28926 | -0.23677 |  | -87.4822
0.28945 | -0.26465 |  | -97.137
0.28965 | -0.27769 |  | -100.9759
0.28984 | -0.27207 |  | -98.5047
0.29004 | -0.25144 |  | -89.7674
0.29023 | -0.21559 |  | -75.5913
0.29043 | -0.16726 |  | -57.085
0.29063 | -0.1086 |  | -35.29
0.29082 | -0.045643 |  | -11.401
0.29102 | 0.018176 |  | 13.1702
0.29121 | 0.083043 |  | 36.9414
0.29141 | 0.13973 |  | 58.4028
0.2916 | 0.18741 |  | 76.3069
0.2918 | 0.22424 |  | 89.7475
0.29199 | 0.24516 |  | 97.9354
0.29219 | 0.25367 |  | 100.2908
0.29238 | 0.24875 |  | 96.4905
0.29258 | 0.23488 |  | 86.625
0.29277 | 0.21507 |  | 71.5045
0.29297 | 0.18284 |  | 52.312
0.29316 | 0.134 |  | 30.1437
0.29336 | 0.064519 |  | 6.2321
0.29355 | -0.014865 |  | -18.0287
0.29375 | -0.089371 |  | -41.2468
0.29395 | -0.15855 |  | -62.0076
0.29414 | -0.21537 |  | -79.1624
0.29434 | -0.25095 |  | -91.8542
0.29453 | -0.27041 |  | -99.2726
0.29473 | -0.27684 |  | -100.7306
0.29492 | -0.26541 |  | -95.8154
0.29512 | -0.2372 |  | -84.7749
0.29531 | -0.19526 |  | -68.6581
0.29551 | -0.1422 |  | -48.6673
0.2957 | -0.083105 |  | -25.868
0.2959 | -0.019272 |  | -1.5617
0.29609 | 0.045136 |  | 22.7776
0.29629 | 0.10538 |  | 45.6938
0.29648 | 0.15978 |  | 65.7852
0.29668 | 0.20319 |  | 82.0503
0.29688 | 0.23376 |  | 93.682
0.29707 | 0.25073 |  | 99.7835
0.29727 | 0.25258 |  | 99.7786
0.29746 | 0.24191 |  | 93.495
0.29766 | 0.22235 |  | 81.3424
0.29785 | 0.1974 |  | 64.4405
0.29805 | 0.16168 |  | 43.938
0.29824 | 0.10533 |  | 20.9117
0.29844 | 0.03259 |  | -3.336
0.29863 | -0.043285 |  | -27.4287
0.29883 | -0.11611 |  | -49.8402
0.29902 | -0.18064 |  | -69.226
0.29922 | -0.22838 |  | -84.6969
0.29941 | -0.25933 |  | -95.3783
0.29961 | -0.27427 |  | -100.4537
0.2998 | -0.27318 |  | -99.3313
0.3 | -0.25682 |  | -91.8495
0.3002 | -0.22332 |  | -78.6478
0.30039 | -0.17646 |  | -60.8401
0.30059 | -0.12053 |  | -39.5389
0.30078 | -0.058471 |  | -15.9061
0.30098 | 0.0070359 |  | 8.6335
0.30117 | 0.072092 |  | 32.5511
0.30137 | 0.12989 |  | 54.3979
0.30156 | 0.1792 |  | 72.9647
0.30176 | 0.2179 |  | 87.4195
0.30195 | 0.24283 |  | 96.9096
0.30215 | 0.25467 |  | 100.621
0.30234 | 0.2534 |  | 98.1127
0.30254 | 0.24247 |  | 89.3496
0.30273 | 0.22411 |  | 75.1336
0.30293 | 0.19545 |  | 56.7064
0.30312 | 0.15106 |  | 35.0829
0.30332 | 0.085451 |  | 11.4303
0.30352 | 0.0037765 |  | -12.9137
0.30371 | -0.078362 |  | -36.5221
0.30391 | -0.14833 |  | -57.8781
0.3041 | -0.20399 |  | -75.8589
0.3043 | -0.2446 |  | -89.5963
0.30449 | -0.26791 |  | -98.1284
0.30469 | -0.27624 |  | -100.7184
0.30488 | -0.26846 |  | -97.016
0.30508 | -0.24333 |  | -87.1922
0.30527 | -0.20476 |  | -72.0932
0.30547 | -0.15414 |  | -52.8408
0.30566 | -0.095364 |  | -30.527
0.30586 | -0.033488 |  | -6.373
0.30605 | 0.031761 |  | 18.161
0.30625 | 0.095382 |  | 41.5644
0.30645 | 0.15038 |  | 62.3887
0.30664 | 0.19598 |  | 79.4876
0.30684 | 0.22938 |  | 92.0385
0.30703 | 0.24866 |  | 99.1745
0.30723 | 0.25409 |  | 100.266
0.30742 | 0.24519 |  | 95.1726
0.30762 | 0.22632 |  | 84.2248
0.30781 | 0.20193 |  | 68.3553
0.30801 | 0.16956 |  | 48.5362
0.3082 | 0.12231 |  | 25.8055
0.3084 | 0.054413 |  | 1.6536
0.30859 | -0.029637 |  | -22.5307
0.30879 | -0.10758 |  | -45.3743
0.30898 | -0.16918 |  | -65.4803
0.30918 | -0.22059 |  | -81.8854
0.30938 | -0.25412 |  | -93.6686
0.30957 | -0.27205 |  | -99.9525
0.30977 | -0.27645 |  | -100.1503
0.30996 | -0.25982 |  | -93.9219
0.31016 | -0.23025 |  | -81.7478
0.31035 | -0.18741 |  | -64.7764
0.31055 | -0.13216 |  | -44.0806
0.31074 | -0.071783 |  | -20.7954
0.31094 | -0.0056287 |  | 3.6498
0.31113 | 0.058545 |  | 27.8021
0.31133 | 0.11825 |  | 50.2207
0.31152 | 0.17111 |  | 69.5965
0.31172 | 0.21066 |  | 84.9828
0.31191 | 0.23928 |  | 95.5143
0.31211 | 0.25377 |  | 100.3756
0.3123 | 0.25441 |  | 99.084
0.3125 | 0.24565 |  | 91.5285
0.3127 | 0.22756 |  | 78.3054
0.31289 | 0.19971 |  | 60.6231
0.31309 | 0.15555 |  | 39.5783
0.31328 | 0.094017 |  | 16.2004
0.31348 | 0.021787 |  | -8.1963
0.31367 | -0.056139 |  | -32.1303
0.31387 | -0.13203 |  | -54.0878
0.31406 | -0.19449 |  | -72.7927
0.31426 | -0.23814 |  | -87.3673
0.31445 | -0.26566 |  | -97.0181
0.31465 | -0.27664 |  | -100.9128
0.31484 | -0.27095 |  | -98.4713
0.31504 | -0.25006 |  | -89.736
0.31523 | -0.21353 |  | -75.5203
0.31543 | -0.16476 |  | -56.9666
0.31562 | -0.10821 |  | -35.1095
0.31582 | -0.04666 |  | -11.1465
0.31602 | 0.018102 |  | 13.4144
0.31621 | 0.082052 |  | 37.0729
0.31641 | 0.13932 |  | 58.4286
0.3166 | 0.18787 |  | 76.3402
0.3168 | 0.22428 |  | 89.9527
0.31699 | 0.24645 |  | 98.3615
0.31719 | 0.25542 |  | 100.8011
0.31738 | 0.2515 |  | 96.9348
0.31758 | 0.23902 |  | 86.9693
0.31777 | 0.21649 |  | 71.8333
0.31797 | 0.17723 |  | 52.7047
0.31816 | 0.12488 |  | 30.5983
0.31836 | 0.060552 |  | 6.6724
0.31855 | -0.016109 |  | -17.6688
0.31875 | -0.090161 |  | -40.9329
0.31895 | -0.15583 |  | -61.7094
0.31914 | -0.2114 |  | -78.9235
0.31934 | -0.24754 |  | -91.7292
0.31953 | -0.27019 |  | -99.2011
0.31973 | -0.27726 |  | -100.5483
0.31992 | -0.26397 |  | -95.5084
0.32012 | -0.23792 |  | -84.4348
0.32031 | -0.19677 |  | -68.2688
0.32051 | -0.14421 |  | -48.2088
0.3207 | -0.084685 |  | -25.3897
0.3209 | -0.017438 |  | -1.0761
0.32109 | 0.047826 |  | 23.2558
0.32129 | 0.10744 |  | 46.0915
0.32148 | 0.16142 |  | 66.1105
0.32168 | 0.20439 |  | 82.3449
0.32188 | 0.23463 |  | 93.9719
0.32207 | 0.25188 |  | 100.113
0.32227 | 0.25599 |  | 100.1005
0.32246 | 0.24948 |  | 93.7224
0.32266 | 0.23586 |  | 81.4869
0.32285 | 0.21169 |  | 64.5852
0.32305 | 0.16564 |  | 44.136
0.32324 | 0.099893 |  | 21.1611
0.32344 | 0.029755 |  | -3.0766
0.32363 | -0.043936 |  | -27.2034
0.32383 | -0.11859 |  | -49.6936
0.32402 | -0.18048 |  | -69.2147
0.32422 | -0.22923 |  | -84.7754
0.32441 | -0.26146 |  | -95.4607
0.32461 | -0.27506 |  | -100.5236
0.3248 | -0.27552 |  | -99.3638
0.325 | -0.25757 |  | -91.8474
0.3252 | -0.22339 |  | -78.6177
0.32539 | -0.17673 |  | -60.7629
0.32559 | -0.11944 |  | -39.4569
0.32578 | -0.058822 |  | -15.8609
0.32598 | 0.0064093 |  | 8.6704
0.32617 | 0.071802 |  | 32.6432
0.32637 | 0.12991 |  | 54.5645
0.32656 | 0.18007 |  | 73.1516
0.32676 | 0.21825 |  | 87.5737
0.32695 | 0.24319 |  | 97.0136
0.32715 | 0.25445 |  | 100.69
0.32734 | 0.252 |  | 98.1431
0.32754 | 0.24192 |  | 89.3398
0.32773 | 0.22838 |  | 75.1087
0.32793 | 0.20283 |  | 56.6697
0.32812 | 0.14873 |  | 35.0854
0.32832 | 0.071784 |  | 11.4898
0.32852 | -0.0036384 |  | -12.8708
0.32871 | -0.074894 |  | -36.5283
0.32891 | -0.14648 |  | -57.9421
0.3291 | -0.20459 |  | -75.9653
0.3293 | -0.24363 |  | -89.6938
0.32949 | -0.26869 |  | -98.2302
0.32969 | -0.27793 |  | -100.8393
0.32988 | -0.26929 |  | -97.1073
0.33008 | -0.24392 |  | -87.1702
0.33027 | -0.20512 |  | -71.9396
0.33047 | -0.15512 |  | -52.6218
0.33066 | -0.094877 |  | -30.233
0.33086 | -0.030463 |  | -6.0617
0.33105 | 0.033624 |  | 18.3753
0.33125 | 0.095477 |  | 41.6729
0.33145 | 0.15044 |  | 62.389
0.33164 | 0.19601 |  | 79.4397
0.33184 | 0.22957 |  | 92.0216
0.33203 | 0.24939 |  | 99.2532
0.33223 | 0.25711 |  | 100.5326
0.33242 | 0.25289 |  | 95.5038
0.33262 | 0.23624 |  | 84.386
0.33281 | 0.20603 |  | 68.2904
0.33301 | 0.16527 |  | 48.3745
0.3332 | 0.11478 |  | 25.6916
0.3334 | 0.047151 |  | 1.5877
0.33359 | -0.028784 |  | -22.5834
0.33379 | -0.099444 |  | -45.4199
0.33398 | -0.16694 |  | -65.5531
0.33418 | -0.22164 |  | -81.9759
0.33437 | -0.25445 |  | -93.7421
0.33457 | -0.27285 |  | -99.9389
0.33477 | -0.27477 |  | -99.9992
0.33496 | -0.25868 |  | -93.7659
0.33516 | -0.22945 |  | -81.6692
0.33535 | -0.18666 |  | -64.7075
0.33555 | -0.13316 |  | -44.0255
0.33574 | -0.072329 |  | -20.7395
0.33594 | -0.0068406 |  | 3.7665
0.33613 | 0.058261 |  | 27.9146
0.33633 | 0.11854 |  | 50.2312
0.33652 | 0.17003 |  | 69.4504
0.33672 | 0.21056 |  | 84.7363
0.33691 | 0.23879 |  | 95.3062
0.33711 | 0.25367 |  | 100.2546
0.3373 | 0.2553 |  | 99.0049
0.3375 | 0.24565 |  | 91.4158
0.3377 | 0.2278 |  | 78.1586
0.33789 | 0.19861 |  | 60.4706
0.33809 | 0.15052 |  | 39.4157
0.33828 | 0.08495 |  | 16.0925
0.33848 | 0.013433 |  | -8.2521
0.33867 | -0.057296 |  | -32.1535
0.33887 | -0.12904 |  | -54.047
0.33906 | -0.19303 |  | -72.7553
0.33926 | -0.23712 |  | -87.3369
0.33945 | -0.26471 |  | -96.9409
0.33965 | -0.27697 |  | -100.8181
0.33984 | -0.272 |  | -98.3989
0.34004 | -0.25112 |  | -89.7228
0.34023 | -0.21418 |  | -75.541
0.34043 | -0.16676 |  | -56.9476
0.34063 | -0.10999 |  | -35.0544
0.34082 | -0.044181 |  | -11.0971
0.34102 | 0.021211 |  | 13.467
0.34121 | 0.083084 |  | 37.136
0.34141 | 0.1407 |  | 58.4405
0.3416 | 0.18817 |  | 76.2444
0.3418 | 0.22326 |  | 89.7643
0.34199 | 0.24581 |  | 98.1234
0.34219 | 0.25416 |  | 100.5525
0.34238 | 0.25009 |  | 96.7199
0.34258 | 0.23795 |  | 86.8069
0.34277 | 0.21804 |  | 71.7017
0.34297 | 0.18663 |  | 52.5385
0.34316 | 0.1359 |  | 30.3474
0.34336 | 0.063934 |  | 6.3797
0.34355 | -0.018151 |  | -17.969
0.34375 | -0.096249 |  | -41.2602
0.34395 | -0.15924 |  | -62.0314
0.34414 | -0.21138 |  | -79.177
0.34434 | -0.25067 |  | -91.8608
0.34453 | -0.2695 |  | -99.2326
0.34473 | -0.27721 |  | -100.6333
0.34492 | -0.26751 |  | -95.7182
0.34512 | -0.23799 |  | -84.6928
0.34531 | -0.19825 |  | -68.5373
0.34551 | -0.14527 |  | -48.4527
0.3457 | -0.085029 |  | -25.5484
0.3459 | -0.021293 |  | -1.1576
0.34609 | 0.0454 |  | 23.2296
0.34629 | 0.10714 |  | 46.1204
0.34648 | 0.16091 |  | 66.1527
0.34668 | 0.20432 |  | 82.3375
0.34687 | 0.23512 |  | 93.8383
0.34707 | 0.25184 |  | 99.8296
0.34727 | 0.25548 |  | 99.7414
0.34746 | 0.24912 |  | 93.379
0.34766 | 0.23408 |  | 81.2114
0.34785 | 0.20982 |  | 64.3369
0.34805 | 0.16865 |  | 43.8562
0.34824 | 0.10622 |  | 20.8256
0.34844 | 0.032011 |  | -3.4699
0.34863 | -0.045312 |  | -27.56
0.34883 | -0.12072 |  | -49.9163
0.34902 | -0.18372 |  | -69.3214
0.34922 | -0.22931 |  | -84.8428
0.34941 | -0.2602 |  | -95.5673
0.34961 | -0.27617 |  | -100.6566
0.3498 | -0.27503 |  | -99.4592
0.35 | -0.25638 |  | -91.9179
0.3502 | -0.22265 |  | -78.7165
0.35039 | -0.1754 |  | -60.9119
0.35059 | -0.11916 |  | -39.6257
0.35078 | -0.059139 |  | -15.9841
0.35098 | 0.0057853 |  | 8.608
0.35117 | 0.070118 |  | 32.5709
0.35137 | 0.12803 |  | 54.4651
0.35156 | 0.17906 |  | 73.074
0.35176 | 0.21766 |  | 87.5024
0.35195 | 0.24254 |  | 96.9617
0.35215 | 0.25395 |  | 100.7044
0.35234 | 0.25066 |  | 98.2105
0.35254 | 0.23741 |  | 89.4571
0.35273 | 0.21699 |  | 75.217
0.35293 | 0.18698 |  | 56.6415
0.35313 | 0.13955 |  | 34.8847
0.35332 | 0.074348 |  | 11.1754
0.35352 | 0.0053615 |  | -13.2127
0.35371 | -0.069706 |  | -36.804
0.35391 | -0.14864 |  | -58.1411
0.3541 | -0.20377 |  | -76.1263
0.3543 | -0.23997 |  | -89.7995
0.35449 | -0.26867 |  | -98.2896
0.35469 | -0.2764 |  | -100.8825
0.35488 | -0.26935 |  | -97.1441
0.35508 | -0.24772 |  | -87.2427
0.35527 | -0.20732 |  | -72.0188
0.35547 | -0.15615 |  | -52.6406
0.35566 | -0.094175 |  | -30.2133
0.35586 | -0.029874 |  | -5.979
0.35605 | 0.033409 |  | 18.4907
0.35625 | 0.096609 |  | 41.7094
0.35645 | 0.15121 |  | 62.3714
0.35664 | 0.19647 |  | 79.3687
0.35684 | 0.22981 |  | 91.9222
0.35703 | 0.24922 |  | 99.2225
0.35723 | 0.25577 |  | 100.4608
0.35742 | 0.24968 |  | 95.3244
0.35762 | 0.23649 |  | 84.1823
0.35781 | 0.21526 |  | 68.0539
0.35801 | 0.18207 |  | 48.17
0.3582 | 0.1285 |  | 25.6319
0.3584 | 0.047711 |  | 1.6152
0.35859 | -0.034168 |  | -22.5846
0.35879 | -0.1031 |  | -45.4936
0.35898 | -0.17218 |  | -65.6563
0.35918 | -0.22459 |  | -82.0031
0.35938 | -0.25441 |  | -93.6805
0.35957 | -0.27448 |  | -99.9222
0.35977 | -0.27628 |  | -100.046
0.35996 | -0.26046 |  | -93.7855
0.36016 | -0.2304 |  | -81.6581
0.36035 | -0.18519 |  | -64.6506
0.36055 | -0.1316 |  | -43.9264
0.36074 | -0.071929 |  | -20.6834
0.36094 | -0.0077406 |  | 3.7559
0.36113 | 0.058263 |  | 27.8888
0.36133 | 0.11874 |  | 50.2878
0.36152 | 0.16939 |  | 69.6679
0.36172 | 0.21132 |  | 85.0207
0.36191 | 0.2391 |  | 95.5366
0.36211 | 0.25228 |  | 100.4043
0.3623 | 0.2521 |  | 99.0485
0.3625 | 0.23913 |  | 91.423
0.3627 | 0.22015 |  | 78.1878
0.36289 | 0.1961 |  | 60.4969
0.36309 | 0.15878 |  | 39.4717
0.36328 | 0.096606 |  | 16.1652
0.36348 | 0.01624 |  | -8.1432
0.36367 | -0.061167 |  | -32.0059
0.36387 | -0.13292 |  | -53.9484
0.36406 | -0.19397 |  | -72.6936
0.36426 | -0.23508 |  | -87.2879
0.36445 | -0.26273 |  | -96.8966
0.36465 | -0.27546 |  | -100.7581
0.36484 | -0.27028 |  | -98.3306
0.36504 | -0.25026 |  | -89.6121
0.36523 | -0.2155 |  | -75.3368
0.36543 | -0.16788 |  | -56.662
0.36562 | -0.10873 |  | -34.7596
0.36582 | -0.044238 |  | -10.8462
0.36602 | 0.019616 |  | 13.6804
0.36621 | 0.082557 |  | 37.3215
0.36641 | 0.1408 |  | 58.6354
0.3666 | 0.18892 |  | 76.4952
0.3668 | 0.22428 |  | 90.019
0.36699 | 0.2467 |  | 98.3357
0.36719 | 0.25524 |  | 100.7688
0.36738 | 0.25117 |  | 96.9203
0.36758 | 0.24036 |  | 86.9346
0.36777 | 0.22322 |  | 71.7483
0.36797 | 0.18832 |  | 52.4758
0.36816 | 0.12737 |  | 30.1917
0.36836 | 0.056288 |  | 6.1903
0.36855 | -0.013471 |  | -18.1597
0.36875 | -0.08975 |  | -41.3775
0.36895 | -0.15959 |  | -62.0525
0.36914 | -0.2114 |  | -79.1891
0.36934 | -0.25008 |  | -91.8708
0.36953 | -0.27049 |  | -99.2036
0.36973 | -0.27517 |  | -100.569
0.36992 | -0.26442 |  | -95.5837
0.37012 | -0.23467 |  | -84.4902
0.37031 | -0.19431 |  | -68.351
0.37051 | -0.14357 |  | -48.3248
0.3707 | -0.083548 |  | -25.4561
0.3709 | -0.020333 |  | -1.0682
0.37109 | 0.044183 |  | 23.3558
0.37129 | 0.10617 |  | 46.2541
0.37148 | 0.16108 |  | 66.2228
0.37168 | 0.2042 |  | 82.386
0.37188 | 0.23445 |  | 93.9031
0.37207 | 0.25124 |  | 99.9085
0.37227 | 0.25285 |  | 99.8596
0.37246 | 0.24228 |  | 93.4862
0.37266 | 0.22409 |  | 81.2767
0.37285 | 0.20196 |  | 64.371
0.37305 | 0.16691 |  | 43.8136
0.37324 | 0.10638 |  | 20.7918
0.37344 | 0.032918 |  | -3.3861
0.37363 | -0.040675 |  | -27.4271
0.37383 | -0.11631 |  | -49.7893
0.37402 | -0.18238 |  | -69.218
0.37422 | -0.2289 |  | -84.7705
0.37441 | -0.25916 |  | -95.4234
0.37461 | -0.27417 |  | -100.4143
0.3748 | -0.27347 |  | -99.235
0.375 | -0.2557 |  | -91.7171
0.3752 | -0.22238 |  | -78.5022
0.37539 | -0.17794 |  | -60.6947
0.37559 | -0.12412 |  | -39.3687
0.37578 | -0.061328 |  | -15.7158
0.37598 | 0.0064039 |  | 8.8777
0.37617 | 0.071474 |  | 32.8866
0.37637 | 0.13076 |  | 54.7534
0.37656 | 0.18091 |  | 73.2867
0.37676 | 0.21837 |  | 87.6871
0.37695 | 0.24379 |  | 97.1301
0.37715 | 0.25541 |  | 100.8263
0.37734 | 0.25461 |  | 98.2859
0.37754 | 0.247 |  | 89.4953
0.37773 | 0.23216 |  | 75.2
0.37793 | 0.20029 |  | 56.6281
0.37812 | 0.14651 |  | 34.9199
0.37832 | 0.07865 |  | 11.2875
0.37852 | -0.00049138 |  | -12.9608
0.37871 | -0.081476 |  | -36.5052
0.37891 | -0.14879 |  | -57.8779
0.3791 | -0.20424 |  | -75.9122
0.3793 | -0.2449 |  | -89.7324
0.37949 | -0.26857 |  | -98.3633
0.37969 | -0.27971 |  | -101.0208
0.37988 | -0.27087 |  | -97.2526
0.38008 | -0.24456 |  | -87.2431
0.38027 | -0.20758 |  | -71.9949
0.38047 | -0.15798 |  | -52.6512
0.38066 | -0.099142 |  | -30.3083
0.38086 | -0.034623 |  | -6.2241
0.38105 | 0.032117 |  | 18.2258
0.38125 | 0.095264 |  | 41.5355
0.38145 | 0.15113 |  | 62.2579
0.38164 | 0.19671 |  | 79.3368
0.38184 | 0.22984 |  | 91.9347
0.38203 | 0.2493 |  | 99.1484
0.38223 | 0.25507 |  | 100.308
0.38242 | 0.25018 |  | 95.1705
0.38262 | 0.24065 |  | 84.0553
0.38281 | 0.22527 |  | 67.9785
0.38301 | 0.18539 |  | 48.1125
0.3832 | 0.11632 |  | 25.5236
0.3834 | 0.040789 |  | 1.4532
0.38359 | -0.036156 |  | -22.7366
0.38379 | -0.11249 |  | -45.5786
0.38398 | -0.17297 |  | -65.6827
0.38418 | -0.22085 |  | -82.0514
0.38438 | -0.25504 |  | -93.8015
0.38457 | -0.27185 |  | -100.0268
0.38477 | -0.2757 |  | -100.0553
0.38496 | -0.26072 |  | -93.726
0.38516 | -0.22938 |  | -81.5791
0.38535 | -0.18712 |  | -64.6039
0.38555 | -0.13269 |  | -43.9214
0.38574 | -0.070392 |  | -20.7002
0.38594 | -0.0055609 |  | 3.7531
0.38613 | 0.058422 |  | 27.9393
0.38633 | 0.11857 |  | 50.398
0.38652 | 0.17028 |  | 69.8427
0.38672 | 0.21124 |  | 85.2132
0.38691 | 0.23937 |  | 95.6546
0.38711 | 0.25208 |  | 100.4315
0.3873 | 0.25185 |  | 99.0882
0.3875 | 0.24063 |  | 91.5538
0.3877 | 0.22061 |  | 78.3406
0.38789 | 0.19104 |  | 60.5558
0.38809 | 0.14978 |  | 39.3574
0.38828 | 0.096355 |  | 15.9149
0.38848 | 0.024258 |  | -8.3714
0.38867 | -0.057568 |  | -32.1437
0.38887 | -0.13138 |  | -54.052
0.38906 | -0.19345 |  | -72.7725
0.38926 | -0.23712 |  | -87.3588
0.38945 | -0.26366 |  | -97.0047
0.38965 | -0.27719 |  | -100.8557
0.38984 | -0.27094 |  | -98.3819
0.39004 | -0.2496 |  | -89.6099
0.39023 | -0.2154 |  | -75.304
0.39043 | -0.1665 |  | -56.7308
0.39062 | -0.10955 |  | -34.9571
0.39082 | -0.046915 |  | -11.0425
0.39102 | 0.018638 |  | 13.5268
0.39121 | 0.083427 |  | 37.2494
0.39141 | 0.14212 |  | 58.7069
0.3916 | 0.18891 |  | 76.5918
0.3918 | 0.22461 |  | 90.0353
0.39199 | 0.24694 |  | 98.3036
0.39219 | 0.25465 |  | 100.6852
0.39238 | 0.25045 |  | 96.8208
0.39258 | 0.2362 |  | 86.9061
0.39277 | 0.2169 |  | 71.7608
0.39297 | 0.1914 |  | 52.5142
0.39316 | 0.14684 |  | 30.3033
0.39336 | 0.07299 |  | 6.3948
0.39355 | -0.018397 |  | -17.8679
0.39375 | -0.097589 |  | -41.1102
0.39395 | -0.15793 |  | -61.9243
0.39414 | -0.2133 |  | -79.152
0.39434 | -0.25254 |  | -91.9067
0.39453 | -0.27068 |  | -99.2897
0.39473 | -0.27798 |  | -100.5804
0.39492 | -0.26665 |  | -95.54
0.39512 | -0.23837 |  | -84.4584
0.39531 | -0.19788 |  | -68.2783
0.39551 | -0.14427 |  | -48.2351
0.3957 | -0.083771 |  | -25.4428
0.3959 | -0.018281 |  | -1.1852
0.39609 | 0.045852 |  | 23.1317
0.39629 | 0.10612 |  | 46.0542
0.39648 | 0.1615 |  | 66.1248
0.39668 | 0.20399 |  | 82.3472
0.39687 | 0.23475 |  | 93.8993
0.39707 | 0.25197 |  | 99.9003
0.39727 | 0.25474 |  | 99.8247
0.39746 | 0.24841 |  | 93.4691
0.39766 | 0.23369 |  | 81.2751
0.39785 | 0.20936 |  | 64.3667
0.39805 | 0.16614 |  | 43.8132
0.39824 | 0.10155 |  | 20.7172
0.39844 | 0.027571 |  | -3.5684
0.39863 | -0.049161 |  | -27.607
0.39883 | -0.12266 |  | -49.9466
0.39902 | -0.18432 |  | -69.3572
0.39922 | -0.22992 |  | -84.8433
0.39941 | -0.25986 |  | -95.475
0.39961 | -0.27558 |  | -100.4731
0.3998 | -0.27484 |  | -99.2903
0