## EtaStar_Disp
η* 計算シート (変位入力版) Disp→Acc: a = -(2πf)²·d/1000
■ 入力パラメータ
サンプリング周波数 fs | 5119.9998 | Hz | A列全体平均から自動算出
データ点数 N | 2048 | 点
加振周波数 f | 50 | Hz | 黄色: 加振周波数
粉体質量 m_p | 1.61 | g | 黄色: 粉体のみ(基準ジグなら 0)
容器質量 m_c | 2.1 | g | 黄色: 容器(ジグ)質量
合計質量 m_tot | 3.71 | g
角周波数 ω | 314.1593 | rad/s
■ 使い方
1. 「TimeData」シート: A列=時刻[s], B列=力[N], C列=変位[mm] を貼り付け
2. 黄色セルに 加振周波数 f, 粉体質量 m_p, 容器質量 m_c を入力
3. ★ η* の行に答えが自動表示
※ 加速度は a = -(2πf)²·d/1000 でシート内部換算
■ 計算式
D(f) = Σ d[n]·exp(-j2πf·t[n]) ※d はmm単位の生DFT
X(f) = -(2πf)²·D/1000 ※加速度DFT [m/s²]
Y(f) = Σ F[n]·exp(-j2πf·t[n]) ※力DFT
η* = -2π·Im(X*·Y) / (m_tot · ¦X¦²) ※論文式(2)
■ 計算結果
項目 | 値 | 単位 | 備考
Re(D) [変位DFT, mm単位] | 0
Im(D) [変位DFT, mm単位] | 0
Re(Y) [力DFT] | 21.9736
Im(Y) [力DFT] | -272.4609
Re(X) [加速度DFT = -ω²·D/1000] | 0
Im(X) | 0
¦X¦² (加速度パワー) | 0
Re(P_cross) = Re(X)·Re(Y)+Im(X)·Im(Y) | 0
Im(P_cross) = Re(X)·Im(Y)-Im(X)·Re(Y) | 0
A_disp (変位振幅) | 0 | mm
A_acc (加速度振幅) | 0 | m/s²
v_c,max (容器最大速度) | 0 | m/s
★ η* (Reduced Loss Factor) | #DIV/0! | - | 論文 式(2)
(検算) E_diss [J] | 0 | J
(検算) 基準KE ½·m_tot·v² [J] | 0 | J
(検算) E_diss / KE | #DIV/0! | - | η* と一致するはず

## EtaStar_Acc
η* 計算シート (加速度入力版) Acc 直接使用
■ 入力パラメータ
サンプリング周波数 fs | 5119.9998 | Hz | A列全体平均から自動算出
データ点数 N | 2048 | 点
加振周波数 f | 50 | Hz | 黄色: 加振周波数
粉体質量 m_p | 0.677 | g | 黄色: 粉体のみ(基準ジグなら 0)
容器質量 m_c | 0.88 | g | 黄色: 容器(ジグ)質量
合計質量 m_tot | 1.557 | g
角周波数 ω | 314.1593 | rad/s
■ 使い方
1. 「TimeData」シート: A列=時刻[s], B列=力[N], D列=加速度[m/s²] を貼り付け
2. 黄色セルに 加振周波数 f, 粉体質量 m_p, 容器質量 m_c を入力
3. ★ η* の行に答えが自動表示
※ 加速度を直接使用(微分・変換なし)
■ 計算式
X(f) = Σ a[n]·exp(-j2πf·t[n]) ※加速度DFT [m/s²]
Y(f) = Σ F[n]·exp(-j2πf·t[n]) ※力DFT
η* = -2π·Im(X*·Y) / (m_tot · ¦X¦²) ※論文式(2)
■ 計算結果
項目 | 値 | 単位 | 備考
Re(Y) [力DFT] | 21.9736
Im(Y) [力DFT] | -272.4609
Re(X) [加速度DFT] | 15966.3307
Im(X) [加速度DFT] | -104732.3616
¦X¦² (加速度パワー) | 11223791277.0198
Re(P_cross) = Re(X)·Re(Y)+Im(X)·Im(Y) | 28886315.2732
Im(P_cross) = Re(X)·Im(Y)-Im(X)·Re(Y) | -2048853.7324
A_acc (加速度振幅) | 103.4594 | m/s²
v_c,max (容器最大速度) | 0.32932 | m/s
★ η* (Reduced Loss Factor) | 0.73665 | - | 論文 式(2)
(検算) E_diss [J] | 6.2196e-05 | J
(検算) 基準KE ½·m_tot·v² [J] | 8.443e-05 | J
(検算) E_diss / KE | 0.73665 | - | η* と一致するはず

## TimeData
時刻 t [s] | 力 F [N] | 変位 d [mm] ← Disp版で使う | 加速度 a [m/s²] ← Acc版で使う
0 | 0.023863 |  | 15.4786 | ← A: 時刻[s], B: 力[N] は両方で使用
0.00019531 | 0.040097 |  | 21.7184 | ← C: 変位[mm] → EtaStar_Disp シート
0.00039063 | 0.055105 |  | 27.9006 | ← D: 加速度[m/s²] → EtaStar_Acc シート
0.00058594 | 0.070294 |  | 33.9597 | ※ どちらか片方のみ埋めればOK(使う方のシートで計算)
0.00078125 | 0.085334 |  | 39.8842
0.00097656 | 0.099625 |  | 45.7063
0.0011719 | 0.11516 |  | 51.3733
0.0013672 | 0.12922 |  | 56.8357
0.0015625 | 0.14164 |  | 62.0322
0.0017578 | 0.15543 |  | 66.9999
0.0019531 | 0.16721 |  | 71.7968
0.0021484 | 0.17724 |  | 76.3161
0.0023437 | 0.18947 |  | 80.5336
0.0025391 | 0.2002 |  | 84.4253
0.0027344 | 0.20821 |  | 87.9315
0.0029297 | 0.21761 |  | 91.153
0.003125 | 0.22569 |  | 94.074
0.0033203 | 0.23176 |  | 96.5718
0.0035156 | 0.239 |  | 98.6676
0.0037109 | 0.24448 |  | 100.3851
0.0039062 | 0.24788 |  | 101.7166
0.0041016 | 0.25131 |  | 102.6888
0.0042969 | 0.25299 |  | 103.2805
0.0044922 | 0.25383 |  | 103.4508
0.0046875 | 0.25422 |  | 103.2247
0.0048828 | 0.2525 |  | 102.5665
0.0050781 | 0.25012 |  | 101.4745
0.0052734 | 0.24706 |  | 100.074
0.0054687 | 0.24278 |  | 98.3672
0.0056641 | 0.23821 |  | 96.3164
0.0058594 | 0.23246 |  | 93.8996
0.0060547 | 0.22553 |  | 91.0647
0.00625 | 0.21796 |  | 87.9331
0.0064453 | 0.20963 |  | 84.6199
0.0066406 | 0.20103 |  | 81.0655
0.0068359 | 0.19169 |  | 77.1916
0.0070313 | 0.18072 |  | 72.9074
0.0072266 | 0.16879 |  | 68.2217
0.0074219 | 0.15682 |  | 63.3131
0.0076172 | 0.14433 |  | 58.2788
0.0078125 | 0.13107 |  | 53.0516
0.0080078 | 0.1174 |  | 47.5574
0.0082031 | 0.10314 |  | 41.8254
0.0083984 | 0.088674 |  | 35.9799
0.0085938 | 0.073939 |  | 30.0938
0.0087891 | 0.058846 |  | 24.0811
0.0089844 | 0.043827 |  | 17.88
0.0091797 | 0.02843 |  | 11.6045
0.009375 | 0.013761 |  | 5.3405
0.0095703 | 0.00025157 |  | -0.92285
0.0097656 | -0.014096 |  | -7.2515
0.0099609 | -0.029064 |  | -13.6452
0.010156 | -0.043393 |  | -19.974
0.010352 | -0.056442 |  | -26.2318
0.010547 | -0.071058 |  | -32.3999
0.010742 | -0.092453 |  | -38.3743
0.010937 | -0.11164 |  | -44.2077
0.011133 | -0.12285 |  | -49.9231
0.011328 | -0.13839 |  | -55.4211
0.011523 | -0.15323 |  | -60.6594
0.011719 | -0.16399 |  | -65.6964
0.011914 | -0.17769 |  | -70.5781
0.012109 | -0.18746 |  | -75.2612
0.012305 | -0.19667 |  | -79.6479
0.0125 | -0.2059 |  | -83.6518
0.012695 | -0.21366 |  | -87.3252
0.012891 | -0.2261 |  | -90.7267
0.013086 | -0.23444 |  | -93.7651
0.013281 | -0.24042 |  | -96.4054
0.013477 | -0.24954 |  | -98.6862
0.013672 | -0.25501 |  | -100.5779
0.013867 | -0.25995 |  | -102.0512
0.014063 | -0.26407 |  | -103.1177
0.014258 | -0.26559 |  | -103.7842
0.014453 | -0.26761 |  | -104.0861
0.014648 | -0.26758 |  | -104.0001
0.014844 | -0.26645 |  | -103.4071
0.015039 | -0.26451 |  | -102.3197
0.015234 | -0.2605 |  | -100.8338
0.01543 | -0.25662 |  | -99.0769
0.015625 | -0.25232 |  | -97.1907
0.01582 | -0.24713 |  | -95.0301
0.016016 | -0.24069 |  | -92.3529
0.016211 | -0.23274 |  | -89.1713
0.016406 | -0.22414 |  | -85.6206
0.016602 | -0.21469 |  | -81.8579
0.016797 | -0.20504 |  | -77.9296
0.016992 | -0.19456 |  | -73.7087
0.017188 | -0.1828 |  | -69.1384
0.017383 | -0.17091 |  | -64.283
0.017578 | -0.15811 |  | -59.2063
0.017773 | -0.14458 |  | -53.9109
0.017969 | -0.13075 |  | -48.3555
0.018164 | -0.11599 |  | -42.5476
0.018359 | -0.10128 |  | -36.623
0.018555 | -0.086632 |  | -30.7061
0.01875 | -0.071434 |  | -24.7434
0.018945 | -0.056128 |  | -18.6696
0.019141 | -0.04074 |  | -12.4763
0.019336 | -0.024972 |  | -6.1448
0.019531 | -0.0089566 |  | 0.20282
0.019727 | 0.006956 |  | 6.514
0.019922 | 0.023093 |  | 12.8786
0.020117 | 0.03946 |  | 19.2214
0.020313 | 0.055205 |  | 25.4447
0.020508 | 0.07041 |  | 31.4947
0.020703 | 0.085529 |  | 37.3605
0.020898 | 0.10045 |  | 43.1392
0.021094 | 0.11496 |  | 48.8718
0.021289 | 0.1291 |  | 54.4904
0.021484 | 0.14291 |  | 59.8611
0.02168 | 0.156 |  | 64.9615
0.021875 | 0.1682 |  | 69.8137
0.02207 | 0.17987 |  | 74.3546
0.022266 | 0.19093 |  | 78.6085
0.022461 | 0.20095 |  | 82.5967
0.022656 | 0.2106 |  | 86.3461
0.022852 | 0.21995 |  | 89.8909
0.023047 | 0.2282 |  | 93.1092
0.023242 | 0.23542 |  | 95.8708
0.023438 | 0.24129 |  | 98.104
0.023633 | 0.24603 |  | 99.8652
0.023828 | 0.25003 |  | 101.2882
0.024023 | 0.25299 |  | 102.3935
0.024219 | 0.25534 |  | 103.1888
0.024414 | 0.25671 |  | 103.6298
0.024609 | 0.25682 |  | 103.6229
0.024805 | 0.25585 |  | 103.1116
0.025 | 0.25338 |  | 102.102
0.025195 | 0.25 |  | 100.7375
0.025391 | 0.24633 |  | 99.1746
0.025586 | 0.24212 |  | 97.3969
0.025781 | 0.23693 |  | 95.236
0.025977 | 0.23055 |  | 92.5344
0.026172 | 0.22344 |  | 89.3785
0.026367 | 0.21567 |  | 86.0153
0.026562 | 0.20769 |  | 82.5372
0.026758 | 0.20145 |  | 78.8187
0.026953 | 0.19806 |  | 74.6845
0.027148 | 0.19796 |  | 70.1052
0.027344 | 0.20518 |  | 65.2264
0.027539 | 0.22212 |  | 60.1836
0.027734 | 0.24535 |  | 54.9172
0.02793 | 0.27584 |  | 49.3435
0.028125 | 0.28931 |  | 43.623
0.02832 | 0.24724 |  | 37.9124
0.028516 | 0.18968 |  | 32.137
0.028711 | 0.16321 |  | 26.2496
0.028906 | 0.14139 |  | 20.2415
0.029102 | 0.11536 |  | 14.0709
0.029297 | 0.078721 |  | 7.8291
0.029492 | 0.039765 |  | 1.5482
0.029687 | 0.025334 |  | -4.7645
0.029883 | 0.00075888 |  | -11.0219
0.030078 | -0.027748 |  | -17.2955
0.030273 | -0.042658 |  | -23.5413
0.030469 | -0.065419 |  | -29.6208
0.030664 | -0.08025 |  | -35.5798
0.030859 | -0.097839 |  | -41.4643
0.031055 | -0.11973 |  | -47.2852
0.03125 | -0.13503 |  | -52.9513
0.031445 | -0.15571 |  | -58.3636
0.031641 | -0.16862 |  | -63.5597
0.031836 | -0.18169 |  | -68.5627
0.032031 | -0.19684 |  | -73.359
0.032227 | -0.20527 |  | -77.8857
0.032422 | -0.21737 |  | -82.0781
0.032617 | -0.2265 |  | -85.8935
0.032813 | -0.23586 |  | -89.3405
0.033008 | -0.24638 |  | -92.4579
0.033203 | -0.2528 |  | -95.2186
0.033398 | -0.26023 |  | -97.6378
0.033594 | -0.2646 |  | -99.7044
0.033789 | -0.26913 |  | -101.3916
0.033984 | -0.27339 |  | -102.708
0.03418 | -0.27461 |  | -103.6114
0.034375 | -0.27703 |  | -104.0873
0.03457 | -0.27681 |  | -104.0941
0.034766 | -0.27605 |  | -103.6288
0.034961 | -0.27459 |  | -102.7359
0.035156 | -0.27061 |  | -101.4699
0.035352 | -0.26785 |  | -99.9762
0.035547 | -0.26341 |  | -98.236
0.035742 | -0.25817 |  | -96.1205
0.035937 | -0.25236 |  | -93.555
0.036133 | -0.24399 |  | -90.4881
0.036328 | -0.23595 |  | -87.0905
0.036523 | -0.22708 |  | -83.486
0.036719 | -0.21682 |  | -79.5995
0.036914 | -0.20631 |  | -75.4427
0.037109 | -0.19503 |  | -70.9545
0.037305 | -0.18313 |  | -66.1414
0.0375 | -0.1705 |  | -61.1927
0.037695 | -0.15771 |  | -56.0775
0.037891 | -0.14422 |  | -50.6607
0.038086 | -0.12944 |  | -44.9732
0.038281 | -0.11492 |  | -39.068
0.038477 | -0.10005 |  | -33.053
0.038672 | -0.084075 |  | -27.0298
0.038867 | -0.068567 |  | -20.9184
0.039062 | -0.053037 |  | -14.7033
0.039258 | -0.036648 |  | -8.4768
0.039453 | -0.020506 |  | -2.2418
0.039648 | -0.0048354 |  | 4.0152
0.039844 | 0.01082 |  | 10.3135
0.040039 | 0.027238 |  | 16.674
0.040234 | 0.043618 |  | 22.9981
0.04043 | 0.058857 |  | 29.1496
0.040625 | 0.074234 |  | 35.117
0.04082 | 0.088987 |  | 40.9439
0.041016 | 0.103 |  | 46.6548
0.041211 | 0.11757 |  | 52.2637
0.041406 | 0.13117 |  | 57.6881
0.041602 | 0.14404 |  | 62.8656
0.041797 | 0.15651 |  | 67.8174
0.041992 | 0.16852 |  | 72.5066
0.042188 | 0.18048 |  | 76.9283
0.042383 | 0.19112 |  | 81.0735
0.042578 | 0.20129 |  | 84.8859
0.042773 | 0.21049 |  | 88.3959
0.042969 | 0.21857 |  | 91.5986
0.043164 | 0.22711 |  | 94.4007
0.043359 | 0.23403 |  | 96.7774
0.043555 | 0.23952 |  | 98.8027
0.04375 | 0.24483 |  | 100.5186
0.043945 | 0.24891 |  | 101.8926
0.044141 | 0.25218 |  | 102.8783
0.044336 | 0.2536 |  | 103.4042
0.044531 | 0.2538 |  | 103.4596
0.044727 | 0.25379 |  | 103.0987
0.044922 | 0.25178 |  | 102.2941
0.045117 | 0.24895 |  | 101.083
0.045312 | 0.24564 |  | 99.6092
0.045508 | 0.24155 |  | 97.9265
0.045703 | 0.23748 |  | 95.9964
0.045898 | 0.23186 |  | 93.6756
0.046094 | 0.22468 |  | 90.7933
0.046289 | 0.21672 |  | 87.4937
0.046484 | 0.20817 |  | 84.0232
0.04668 | 0.19917 |  | 80.3372
0.046875 | 0.18916 |  | 76.3621
0.04707 | 0.17852 |  | 72.0534
0.047266 | 0.16699 |  | 67.3743
0.047461 | 0.15473 |  | 62.4817
0.047656 | 0.14248 |  | 57.424
0.047852 | 0.12986 |  | 52.0813
0.048047 | 0.11722 |  | 46.4662
0.048242 | 0.10544 |  | 40.6805
0.048438 | 0.095804 |  | 34.8051
0.048633 | 0.087624 |  | 28.8729
0.048828 | 0.07528 |  | 22.8562
0.049023 | 0.056005 |  | 16.6768
0.049219 | 0.033818 |  | 10.3847
0.049414 | 0.012227 |  | 4.1086
0.049609 | -0.0050381 |  | -2.1823
0.049805 | -0.019877 |  | -8.4866
0.05 | -0.03751 |  | -14.7768
0.050195 | -0.054598 |  | -21.0801
0.050391 | -0.070507 |  | -27.3033
0.050586 | -0.086312 |  | -33.3798
0.050781 | -0.10069 |  | -39.3158
0.050977 | -0.11471 |  | -45.1341
0.051172 | -0.12809 |  | -50.8243
0.051367 | -0.14205 |  | -56.3057
0.051562 | -0.15484 |  | -61.6204
0.051758 | -0.16486 |  | -66.7615
0.051953 | -0.17654 |  | -71.646
0.052148 | -0.18798 |  | -76.2966
0.052344 | -0.19819 |  | -80.6079
0.052539 | -0.20934 |  | -84.5174
0.052734 | -0.21879 |  | -88.1251
0.05293 | -0.22754 |  | -91.4435
0.053125 | -0.23593 |  | -94.4099
0.05332 | -0.24307 |  | -96.9859
0.053516 | -0.25054 |  | -99.1612
0.053711 | -0.25659 |  | -100.9494
0.053906 | -0.2609 |  | -102.4163
0.054102 | -0.26448 |  | -103.4453
0.054297 | -0.2669 |  | -103.9522
0.054492 | -0.26808 |  | -104.0813
0.054688 | -0.26782 |  | -103.8152
0.054883 | -0.26648 |  | -103.1163
0.055078 | -0.26394 |  | -102.0117
0.055273 | -0.2607 |  | -100.5287
0.055469 | -0.25681 |  | -98.8093
0.055664 | -0.25177 |  | -96.8539
0.055859 | -0.24618 |  | -94.5221
0.056055 | -0.23928 |  | -91.7121
0.05625 | -0.23124 |  | -88.4548
0.056445 | -0.22258 |  | -84.9247
0.056641 | -0.21315 |  | -81.1824
0.056836 | -0.2034 |  | -77.1791
0.057031 | -0.19257 |  | -72.8398
0.057227 | -0.18082 |  | -68.1468
0.057422 | -0.16861 |  | -63.2049
0.057617 | -0.15559 |  | -58.0753
0.057813 | -0.14217 |  | -52.7205
0.058008 | -0.12811 |  | -47.0915
0.058203 | -0.11332 |  | -41.2504
0.058398 | -0.098466 |  | -35.3276
0.058594 | -0.083519 |  | -29.3979
0.058789 | -0.068246 |  | -23.4229
0.058984 | -0.052716 |  | -17.2962
0.05918 | -0.036967 |  | -10.9879
0.059375 | -0.020922 |  | -4.5662
0.05957 | -0.0049237 |  | 1.8684
0.059766 | 0.010921 |  | 8.2436
0.059961 | 0.026965 |  | 14.5565
0.060156 | 0.042913 |  | 20.7874
0.060352 | 0.058499 |  | 26.8806
0.060547 | 0.073756 |  | 32.8341
0.060742 | 0.088838 |  | 38.7066
0.060937 | 0.1038 |  | 44.5369
0.061133 | 0.11832 |  | 50.2769
0.061328 | 0.1324 |  | 55.8219
0.061523 | 0.14584 |  | 61.088
0.061719 | 0.15869 |  | 66.0513
0.061914 | 0.17096 |  | 70.7835
0.062109 | 0.1822 |  | 75.318
0.062305 | 0.19304 |  | 79.5838
0.0625 | 0.20344 |  | 83.5596
0.062695 | 0.21298 |  | 87.2473
0.062891 | 0.22169 |  | 90.6051
0.063086 | 0.22928 |  | 93.607
0.063281 | 0.23619 |  | 96.2017
0.063477 | 0.24218 |  | 98.3401
0.063672 | 0.2466 |  | 100.0704
0.063867 | 0.25029 |  | 101.4419
0.064062 | 0.25318 |  | 102.464
0.064258 | 0.25494 |  | 103.1701
0.064453 | 0.25606 |  | 103.4826
0.064648 | 0.2559 |  | 103.2698
0.064844 | 0.25418 |  | 102.5716
0.065039 | 0.25154 |  | 101.452
0.065234 | 0.2482 |  | 100.0006
0.06543 | 0.2445 |  | 98.3712
0.065625 | 0.24009 |  | 96.5071
0.06582 | 0.23463 |  | 94.2806
0.066016 | 0.22843 |  | 91.6069
0.066211 | 0.22115 |  | 88.474
0.066406 | 0.21327 |  | 85.0874
0.066602 | 0.20559 |  | 81.518
0.066797 | 0.19871 |  | 77.6854
0.066992 | 0.19465 |  | 73.5235
0.067187 | 0.19517 |  | 68.9713
0.067383 | 0.20534 |  | 64.1416
0.067578 | 0.22839 |  | 59.0972
0.067773 | 0.25441 |  | 53.774
0.067969 | 0.27722 |  | 48.199
0.068164 | 0.28098 |  | 42.4771
0.068359 | 0.24364 |  | 36.7476
0.068555 | 0.18639 |  | 31.0245
0.06875 | 0.14671 |  | 25.1465
0.068945 | 0.1313 |  | 19.0261
0.069141 | 0.11068 |  | 12.7902
0.069336 | 0.083111 |  | 6.5377
0.069531 | 0.063825 |  | 0.25302
0.069727 | 0.030114 |  | -6.0329
0.069922 | -0.0019509 |  | -12.3375
0.070117 | -0.024467 |  | -18.6263
0.070312 | -0.056617 |  | -24.8263
0.070508 | -0.07741 |  | -30.9372
0.070703 | -0.095107 |  | -36.8677
0.070898 | -0.11551 |  | -42.6431
0.071094 | -0.12865 |  | -48.3346
0.071289 | -0.1459 |  | -53.8639
0.071484 | -0.15955 |  | -59.2323
0.07168 | -0.1722 |  | -64.4087
0.071875 | -0.18639 |  | -69.335
0.07207 | -0.19711 |  | -74.0588
0.072266 | -0.2107 |  | -78.5539
0.072461 | -0.22098 |  | -82.7147
0.072656 | -0.23016 |  | -86.4892
0.072852 | -0.23987 |  | -89.916
0.073047 | -0.24668 |  | -93.0035
0.073242 | -0.25469 |  | -95.7104
0.073438 | -0.26029 |  | -98.0462
0.073633 | -0.26552 |  | -100.0118
0.073828 | -0.27024 |  | -101.627
0.074023 | -0.27232 |  | -102.8808
0.074219 | -0.27534 |  | -103.6844
0.074414 | -0.27648 |  | -104.0586
0.074609 | -0.27642 |  | -104.0104
0.074805 | -0.27563 |  | -103.4894
0.075 | -0.27291 |  | -102.5576
0.075195 | -0.27008 |  | -101.2637
0.075391 | -0.26613 |  | -99.653
0.075586 | -0.26154 |  | -97.7857
0.075781 | -0.25633 |  | -95.5774
0.075977 | -0.2497 |  | -92.926
0.076172 | -0.24225 |  | -89.8713
0.076367 | -0.23412 |  | -86.5123
0.076563 | -0.22553 |  | -82.9261
0.076758 | -0.21536 |  | -79.0466
0.076953 | -0.20483 |  | -74.7972
0.077148 | -0.1938 |  | -70.2247
0.077344 | -0.18086 |  | -65.3728
0.077539 | -0.1682 |  | -60.3308
0.077734 | -0.15497 |  | -55.0759
0.07793 | -0.14059 |  | -49.4934
0.078125 | -0.12606 |  | -43.6519
0.07832 | -0.11062 |  | -37.6728
0.078516 | -0.095362 |  | -31.685
0.078711 | -0.08068 |  | -25.6971
0.078906 | -0.065416 |  | -19.604
0.079102 | -0.049377 |  | -13.4022
0.079297 | -0.033281 |  | -7.0785
0.079492 | -0.017371 |  | -0.7087
0.079687 | -0.0010902 |  | 5.609
0.079883 | 0.015045 |  | 11.8878
0.080078 | 0.031066 |  | 18.1299
0.080273 | 0.046771 |  | 24.3212
0.080469 | 0.062331 |  | 30.4119
0.080664 | 0.07784 |  | 36.4131
0.080859 | 0.091935 |  | 42.3467
0.081055 | 0.10637 |  | 48.1788
0.08125 | 0.12118 |  | 53.8678
0.081445 | 0.13443 |  | 59.2526
0.081641 | 0.14745 |  | 64.2865
0.081836 | 0.15889 |  | 69.0703
0.082031 | 0.16907 |  | 73.631
0.082227 | 0.18257 |  | 77.9888
0.082422 | 0.19499 |  | 82.0922
0.082617 | 0.20325 |  | 85.8565
0.082812 | 0.21329 |  | 89.2772
0.083008 | 0.22242 |  | 92.3775
0.083203 | 0.22883 |  | 95.0896
0.083398 | 0.23576 |  | 97.3403
0.083594 | 0.24117 |  | 99.2324
0.083789 | 0.24565 |  | 100.8197
0.083984 | 0.24951 |  | 102.0699
0.08418 | 0.25198 |  | 102.9302
0.084375 | 0.25358 |  | 103.2756
0.08457 | 0.25346 |  | 103.1653
0.084766 | 0.2526 |  | 102.7079
0.084961 | 0.25089 |  | 101.8963
0.085156 | 0.24823 |  | 100.7535
0.085352 | 0.24513 |  | 99.2818
0.085547 | 0.2408 |  | 97.4909
0.085742 | 0.23568 |  | 95.3557
0.085938 | 0.22965 |  | 92.8153
0.086133 | 0.2227 |  | 89.8925
0.086328 | 0.21475 |  | 86.6579
0.086523 | 0.20605 |  | 83.1638
0.086719 | 0.19724 |  | 79.3942
0.086914 | 0.18718 |  | 75.3413
0.087109 | 0.1768 |  | 70.9643
0.087305 | 0.16635 |  | 66.2913
0.0875 | 0.15516 |  | 61.418
0.087695 | 0.14437 |  | 56.2887
0.087891 | 0.13199 |  | 50.9097
0.088086 | 0.11894 |  | 45.3257
0.088281 | 0.10725 |  | 39.5207
0.088477 | 0.093067 |  | 33.6334
0.088672 | 0.076234 |  | 27.7189
0.088867 | 0.059877 |  | 21.6827
0.089063 | 0.043609 |  | 15.4949
0.089258 | 0.026094 |  | 9.183
0.089453 | 0.0092964 |  | 2.8498
0.089648 | -0.0053708 |  | -3.4612
0.089844 | -0.02243 |  | -9.8103
0.090039 | -0.041946 |  | -16.1689
0.090234 | -0.05822 |  | -22.4629
0.09043 | -0.072515 |  | -28.6665
0.090625 | -0.088158 |  | -34.7526
0.09082 | -0.10316 |  | -40.7133
0.091016 | -0.11759 |  | -46.5466
0.091211 | -0.13208 |  | -52.2129
0.091406 | -0.14447 |  | -57.6752
0.091602 | -0.15665 |  | -62.936
0.091797 | -0.16947 |  | -67.9906
0.091992 | -0.1802 |  | -72.804
0.092188 | -0.18963 |  | -77.3433
0.092383 | -0.19995 |  | -81.5367
0.092578 | -0.21158 |  | -85.3463
0.092773 | -0.21991 |  | -88.8613
0.092969 | -0.22667 |  | -92.0715
0.093164 | -0.23756 |  | -94.8775
0.093359 | -0.2449 |  | -97.3329
0.093555 | -0.24997 |  | -99.4461
0.09375 | -0.25793 |  | -101.1737
0.093945 | -0.26181 |  | -102.5216
0.094141 | -0.26488 |  | -103.4275
0.094336 | -0.26777 |  | -103.8923
0.094531 | -0.2674 |  | -103.9435
0.094727 | -0.26754 |  | -103.5637
0.094922 | -0.26591 |  | -102.8047
0.095117 | -0.26302 |  | -101.6447
0.095312 | -0.25992 |  | -100.1017
0.095508 | -0.25528 |  | -98.336
0.095703 | -0.25059 |  | -96.3038
0.095898 | -0.2446 |  | -93.8756
0.096094 | -0.23766 |  | -91.0101
0.096289 | -0.22964 |  | -87.7148
0.096484 | -0.22044 |  | -84.1379
0.09668 | -0.21126 |  | -80.2935
0.096875 | -0.20052 |  | -76.0901
0.09707 | -0.18929 |  | -71.5786
0.097266 | -0.17764 |  | -66.8031
0.097461 | -0.16486 |  | -61.8555
0.097656 | -0.15229 |  | -56.7806
0.097852 | -0.13887 |  | -51.4439
0.098047 | -0.12458 |  | -45.8234
0.098242 | -0.10988 |  | -40.0176
0.098437 | -0.094971 |  | -34.1272
0.098633 | -0.080333 |  | -28.225
0.098828 | -0.065158 |  | -22.2611
0.099023 | -0.04989 |  | -16.1366
0.099219 | -0.034396 |  | -9.875
0.099414 | -0.018377 |  | -3.5711
0.099609 | -0.0025169 |  | 2.752
0.099805 | 0.013513 |  | 9.0778
0.1 | 0.029738 |  | 15.4154
0.1002 | 0.045919 |  | 21.7358
0.10039 | 0.061366 |  | 27.8909
0.10059 | 0.076112 |  | 33.8829
0.10078 | 0.091296 |  | 39.7927
0.10098 | 0.10644 |  | 45.6141
0.10117 | 0.12094 |  | 51.3334
0.10137 | 0.13478 |  | 56.8472
0.10156 | 0.14833 |  | 62.0866
0.10176 | 0.16142 |  | 67.0959
0.10195 | 0.17356 |  | 71.8841
0.10215 | 0.18522 |  | 76.4109
0.10234 | 0.19602 |  | 80.6135
0.10254 | 0.20593 |  | 84.4615
0.10273 | 0.215 |  | 87.9653
0.10293 | 0.2232 |  | 91.1465
0.10312 | 0.23084 |  | 94.0125
0.10332 | 0.23716 |  | 96.5015
0.10352 | 0.24257 |  | 98.5797
0.10371 | 0.24717 |  | 100.2862
0.10391 | 0.25054 |  | 101.6069
0.1041 | 0.25332 |  | 102.5581
0.1043 | 0.25507 |  | 103.1862
0.10449 | 0.25582 |  | 103.414
0.10469 | 0.25565 |  | 103.1855
0.10488 | 0.25402 |  | 102.4899
0.10508 | 0.25135 |  | 101.3523
0.10527 | 0.2479 |  | 99.8977
0.10547 | 0.24376 |  | 98.1803
0.10566 | 0.23919 |  | 96.1965
0.10586 | 0.23394 |  | 93.8789
0.10605 | 0.22737 |  | 91.0735
0.10625 | 0.21958 |  | 87.8796
0.10645 | 0.21213 |  | 84.5109
0.10664 | 0.205 |  | 80.9267
0.10684 | 0.19754 |  | 76.9946
0.10703 | 0.19232 |  | 72.6411
0.10723 | 0.19307 |  | 67.9352
0.10742 | 0.20294 |  | 63.0698
0.10762 | 0.2214 |  | 58.0479
0.10781 | 0.24367 |  | 52.7278
0.10801 | 0.25607 |  | 47.1253
0.1082 | 0.24908 |  | 41.3416
0.1084 | 0.23641 |  | 35.4513
0.10859 | 0.20899 |  | 29.5865
0.10879 | 0.16039 |  | 23.7219
0.10898 | 0.13342 |  | 17.643
0.10918 | 0.11185 |  | 11.4026
0.10938 | 0.073622 |  | 5.1222
0.10957 | 0.056033 |  | -1.184
0.10977 | 0.029897 |  | -7.4228
0.10996 | -0.0056305 |  | -13.666
0.11016 | -0.021999 |  | -19.9234
0.11035 | -0.053884 |  | -26.0431
0.11055 | -0.079493 |  | -32.0716
0.11074 | -0.093536 |  | -38.0173
0.11094 | -0.11998 |  | -43.8278
0.11113 | -0.13198 |  | -49.5502
0.11133 | -0.14447 |  | -55.1047
0.11152 | -0.1635 |  | -60.3977
0.11172 | -0.17399 |  | -65.52
0.11191 | -0.18769 |  | -70.4883
0.11211 | -0.19869 |  | -75.1761
0.1123 | -0.21029 |  | -79.548
0.1125 | -0.22303 |  | -83.58
0.1127 | -0.2312 |  | -87.2778
0.11289 | -0.24172 |  | -90.6898
0.11309 | -0.24869 |  | -93.7098
0.11328 | -0.25491 |  | -96.3025
0.11348 | -0.26212 |  | -98.5461
0.11367 | -0.26585 |  | -100.4266
0.11387 | -0.27087 |  | -101.9308
0.11406 | -0.27383 |  | -103.0386
0.11426 | -0.27506 |  | -103.6883
0.11445 | -0.27628 |  | -103.9294
0.11465 | -0.27546 |  | -103.8132
0.11484 | -0.27464 |  | -103.2719
0.11504 | -0.27218 |  | -102.279
0.11523 | -0.269 |  | -100.9167
0.11543 | -0.26537 |  | -99.2654
0.11563 | -0.26018 |  | -97.323
0.11582 | -0.25499 |  | -95.0199
0.11602 | -0.24808 |  | -92.2632
0.11621 | -0.24036 |  | -89.0743
0.11641 | -0.23204 |  | -85.6205
0.1166 | -0.22231 |  | -81.9451
0.1168 | -0.2128 |  | -77.9954
0.11699 | -0.20185 |  | -73.6969
0.11719 | -0.18995 |  | -69.0069
0.11738 | -0.17784 |  | -64.0575
0.11758 | -0.16469 |  | -58.9281
0.11777 | -0.15148 |  | -53.5945
0.11797 | -0.13743 |  | -48.049
0.11816 | -0.12277 |  | -42.2897
0.11836 | -0.10796 |  | -36.4557
0.11855 | -0.092772 |  | -30.6259
0.11875 | -0.077928 |  | -24.686
0.11895 | -0.062421 |  | -18.5433
0.11914 | -0.045961 |  | -12.1769
0.11934 | -0.029645 |  | -5.7075
0.11953 | -0.013515 |  | 0.69376
0.11973 | 0.0028029 |  | 6.996
0.11992 | 0.018827 |  | 13.2319
0.12012 | 0.034215 |  | 19.4221
0.12031 | 0.049741 |  | 25.5545
0.12051 | 0.065063 |  | 31.6053
0.1207 | 0.079988 |  | 37.5726
0.1209 | 0.095452 |  | 43.4763
0.12109 | 0.11042 |  | 49.2856
0.12129 | 0.12434 |  | 54.8866
0.12148 | 0.13758 |  | 60.2002
0.12168 | 0.15019 |  | 65.1962
0.12187 | 0.16259 |  | 69.9056
0.12207 | 0.17396 |  | 74.4178
0.12227 | 0.18445 |  | 78.721
0.12246 | 0.195 |  | 82.7587
0.12266 | 0.20516 |  | 86.5039
0.12285 | 0.21459 |  | 89.9035
0.12305 | 0.2224 |  | 92.9159
0.12324 | 0.2294 |  | 95.4931
0.12344 | 0.23615 |  | 97.6243
0.12363 | 0.24117 |  | 99.4168
0.12383 | 0.24612 |  | 100.9518
0.12402 | 0.25006 |  | 102.1899
0.12422 | 0.25214 |  | 103.0743
0.12441 | 0.25426 |  | 103.5129
0.12461 | 0.25435 |  | 103.4162
0.1248 | 0.25278 |  | 102.815
0.125 | 0.25073 |  | 101.7699
0.1252 | 0.24743 |  | 100.433
0.12539 | 0.24398 |  | 98.93
0.12559 | 0.23986 |  | 97.1334
0.12578 | 0.23445 |  | 94.911
0.12598 | 0.22807 |  | 92.2249
0.12617 | 0.22057 |  | 89.1557
0.12637 | 0.21264 |  | 85.8893
0.12656 | 0.2041 |  | 82.4064
0.12676 | 0.19459 |  | 78.5735
0.12695 | 0.18439 |  | 74.4203
0.12715 | 0.17343 |  | 69.9704
0.12734 | 0.16203 |  | 65.2069
0.12754 | 0.15063 |  | 60.2257
0.12773 | 0.13974 |  | 55.0492
0.12793 | 0.12935 |  | 49.6094
0.12812 | 0.1193 |  | 43.9424
0.12832 | 0.11048 |  | 38.098
0.12852 | 0.099456 |  | 32.1754
0.12871 | 0.079102 |  | 26.2446
0.12891 | 0.056495 |  | 20.1725
0.1291 | 0.039287 |  | 13.9508
0.1293 | 0.020116 |  | 7.7005
0.12949 | 0.0025276 |  | 1.4216
0.12969 | -0.012536 |  | -4.8646
0.12988 | -0.030106 |  | -11.1779
0.13008 | -0.04546 |  | -17.5303
0.13027 | -0.061741 |  | -23.7845
0.13047 | -0.077945 |  | -29.8843
0.13066 | -0.092039 |  | -35.8587
0.13086 | -0.10799 |  | -41.7581
0.13105 | -0.12213 |  | -47.6086
0.13125 | -0.13541 |  | -53.2879
0.13145 | -0.14894 |  | -58.7052
0.13164 | -0.16168 |  | -63.8607
0.13184 | -0.17379 |  | -68.7755
0.13203 | -0.18349 |  | -73.4892
0.13223 | -0.1945 |  | -77.9617
0.13242 | -0.20535 |  | -82.1174
0.13262 | -0.2141 |  | -85.9251
0.13281 | -0.22354 |  | -89.3938
0.13301 | -0.2308 |  | -92.5216
0.1332 | -0.23816 |  | -95.2848
0.1334 | -0.24619 |  | -97.7021
0.13359 | -0.25108 |  | -99.792
0.13379 | -0.25699 |  | -101.5235
0.13398 | -0.26271 |  | -102.8294
0.13418 | -0.26492 |  | -103.6698
0.13437 | -0.26716 |  | -104.0821
0.13457 | -0.26814 |  | -104.1017
0.13477 | -0.26687 |  | -103.6746
0.13496 | -0.26565 |  | -102.7673
0.13516 | -0.2626 |  | -101.4354
0.13535 | -0.25841 |  | -99.7964
0.13555 | -0.25458 |  | -97.9767
0.13574 | -0.24925 |  | -95.8807
0.13594 | -0.24278 |  | -93.304
0.13613 | -0.23538 |  | -90.2294
0.13633 | -0.22663 |  | -86.7926
0.13652 | -0.21753 |  | -83.1582
0.13672 | -0.20805 |  | -79.3672
0.13691 | -0.19781 |  | -75.3048
0.13711 | -0.18709 |  | -70.8937
0.1373 | -0.17559 |  | -66.1531
0.1375 | -0.16293 |  | -61.1434
0.1377 | -0.14982 |  | -55.9169
0.13789 | -0.13621 |  | -50.4484
0.13809 | -0.12163 |  | -44.7062
0.13828 | -0.10709 |  | -38.8285
0.13848 | -0.092287 |  | -32.9535
0.13867 | -0.077041 |  | -27.0037
0.13887 | -0.061926 |  | -20.9216
0.13906 | -0.045779 |  | -14.7051
0.13926 | -0.02953 |  | -8.3476
0.13945 | -0.013957 |  | -1.9727
0.13965 | 0.0020357 |  | 4.3543
0.13984 | 0.017788 |  | 10.6771
0.14004 | 0.033738 |  | 16.9927
0.14023 | 0.050118 |  | 23.259
0.14043 | 0.065359 |  | 29.3999
0.14062 | 0.080057 |  | 35.3651
0.14082 | 0.09517 |  | 41.1817
0.14102 | 0.1098 |  | 46.9029
0.14121 | 0.12382 |  | 52.501
0.14141 | 0.13783 |  | 57.8949
0.1416 | 0.15111 |  | 63.0699
0.1418 | 0.16364 |  | 68.0243
0.14199 | 0.17589 |  | 72.7585
0.14219 | 0.18739 |  | 77.2513
0.14238 | 0.19815 |  | 81.4131
0.14258 | 0.20794 |  | 85.2243
0.14277 | 0.21672 |  | 88.7107
0.14297 | 0.22485 |  | 91.8429
0.14316 | 0.23168 |  | 94.584
0.14336 | 0.23766 |  | 96.8894
0.14355 | 0.24325 |  | 98.8028
0.14375 | 0.2475 |  | 100.4225
0.14395 | 0.25084 |  | 101.7261
0.14414 | 0.25374 |  | 102.6994
0.14434 | 0.25535 |  | 103.3095
0.14453 | 0.25578 |  | 103.4341
0.14473 | 0.25518 |  | 103.0587
0.14492 | 0.25328 |  | 102.2495
0.14512 | 0.25032 |  | 101.0577
0.14531 | 0.24681 |  | 99.5758
0.14551 | 0.24304 |  | 97.8879
0.1457 | 0.23859 |  | 95.956
0.1459 | 0.23312 |  | 93.6137
0.14609 | 0.22664 |  | 90.7474
0.14629 | 0.21928 |  | 87.433
0.14648 | 0.21171 |  | 83.8554
0.14668 | 0.20481 |  | 80.0978
0.14688 | 0.19893 |  | 76.0713
0.14707 | 0.19518 |  | 71.6931
0.14727 | 0.19505 |  | 66.9995
0.14746 | 0.20267 |  | 62.0846
0.14766 | 0.22004 |  | 56.9385
0.14785 | 0.23998 |  | 51.4815
0.14805 | 0.2713 |  | 45.7503
0.14824 | 0.2857 |  | 39.9245
0.14844 | 0.2235 |  | 34.177
0.14863 | 0.16978 |  | 28.3435
0.14883 | 0.17614 |  | 22.2903
0.14902 | 0.14068 |  | 16.174
0.14922 | 0.10135 |  | 9.9701
0.14941 | 0.085457 |  | 3.7421
0.14961 | 0.032846 |  | -2.4301
0.1498 | 0.004935 |  | -8.705
0.15 | -0.0082237 |  | -14.9698
0.1502 | -0.047427 |  | -21.1568
0.15039 | -0.064026 |  | -27.3646
0.15059 | -0.080332 |  | -33.4509
0.15078 | -0.10608 |  | -39.376
0.15098 | -0.11984 |  | -45.2051
0.15117 | -0.13795 |  | -50.877
0.15137 | -0.1524 |  | -56.3519
0.15156 | -0.16531 |  | -61.6178
0.15176 | -0.18111 |  | -66.6667
0.15195 | -0.19162 |  | -71.4538
0.15215 | -0.2039 |  | -75.9359
0.15234 | -0.21447 |  | -80.1187
0.15254 | -0.22354 |  | -84.0079
0.15273 | -0.23383 |  | -87.6431
0.15293 | -0.24231 |  | -91.0091
0.15313 | -0.25031 |  | -93.9877
0.15332 | -0.25638 |  | -96.5501
0.15352 | -0.2623 |  | -98.7253
0.15371 | -0.26689 |  | -100.5279
0.15391 | -0.27005 |  | -101.9851
0.1541 | -0.2737 |  | -103.0471
0.1543 | -0.27532 |  | -103.6971
0.15449 | -0.27645 |  | -103.96
0.15469 | -0.2756 |  | -103.7501
0.15488 | -0.27351 |  | -103.0437
0.15508 | -0.27182 |  | -101.8947
0.15527 | -0.26752 |  | -100.3864
0.15547 | -0.26328 |  | -98.679
0.15566 | -0.25898 |  | -96.7733
0.15586 | -0.25307 |  | -94.4815
0.15605 | -0.24652 |  | -91.7239
0.15625 | -0.23844 |  | -88.5638
0.15645 | -0.22983 |  | -85.0754
0.15664 | -0.22047 |  | -81.3169
0.15684 | -0.21007 |  | -77.2383
0.15703 | -0.19923 |  | -72.7828
0.15723 | -0.18724 |  | -68.0534
0.15742 | -0.17485 |  | -63.1448
0.15762 | -0.1622 |  | -58.0508
0.15781 | -0.14891 |  | -52.7389
0.15801 | -0.13481 |  | -47.1436
0.1582 | -0.1197 |  | -41.3244
0.1584 | -0.10473 |  | -35.4355
0.15859 | -0.089784 |  | -29.4926
0.15879 | -0.074301 |  | -23.4721
0.15898 | -0.058993 |  | -17.3537
0.15918 | -0.043151 |  | -11.0951
0.15937 | -0.026995 |  | -4.7667
0.15957 | -0.011266 |  | 1.5567
0.15977 | 0.0050163 |  | 7.9038
0.15996 | 0.02155 |  | 14.2704
0.16016 | 0.037776 |  | 20.5829
0.16035 | 0.053669 |  | 26.7833
0.16055 | 0.068595 |  | 32.8432
0.16074 | 0.082608 |  | 38.7533
0.16094 | 0.096838 |  | 44.5799
0.16113 | 0.11161 |  | 50.3031
0.16133 | 0.12512 |  | 55.7852
0.16152 | 0.13802 |  | 61.0276
0.16172 | 0.15176 |  | 66.0289
0.16191 | 0.16365 |  | 70.7587
0.16211 | 0.17521 |  | 75.2736
0.1623 | 0.18776 |  | 79.5287
0.1625 | 0.19728 |  | 83.4574
0.1627 | 0.20652 |  | 87.0902
0.16289 | 0.2167 |  | 90.426
0.16309 | 0.2242 |  | 93.4061
0.16328 | 0.23159 |  | 95.9927
0.16348 | 0.23837 |  | 98.1792
0.16367 | 0.24272 |  | 99.9798
0.16387 | 0.24742 |  | 101.4488
0.16406 | 0.25099 |  | 102.5489
0.16426 | 0.25293 |  | 103.2468
0.16445 | 0.25427 |  | 103.5326
0.16465 | 0.25366 |  | 103.3134
0.16484 | 0.25253 |  | 102.6465
0.16504 | 0.25058 |  | 101.6236
0.16523 | 0.24713 |  | 100.2898
0.16543 | 0.24371 |  | 98.72
0.16562 | 0.23932 |  | 96.8677
0.16582 | 0.23391 |  | 94.6513
0.16602 | 0.2275 |  | 91.9458
0.16621 | 0.21963 |  | 88.7482
0.16641 | 0.21152 |  | 85.3275
0.1666 | 0.203 |  | 81.7302
0.1668 | 0.19363 |  | 77.8419
0.16699 | 0.18349 |  | 73.6355
0.16719 | 0.17256 |  | 69.0581
0.16738 | 0.16081 |  | 64.2301
0.16758 | 0.14849 |  | 59.2806
0.16777 | 0.13639 |  | 54.0928
0.16797 | 0.12429 |  | 48.5875
0.16816 | 0.11109 |  | 42.8488
0.16836 | 0.09676 |  | 37.0152
0.16855 | 0.082635 |  | 31.1339
0.16875 | 0.068539 |  | 25.1595
0.16895 | 0.055041 |  | 19.0377
0.16914 | 0.040816 |  | 12.776
0.16934 | 0.02222 |  | 6.4778
0.16953 | 0.0043597 |  | 0.20062
0.16973 | -0.011089 |  | -6.0801
0.16992 | -0.030198 |  | -12.4137
0.17012 | -0.048047 |  | -18.7677
0.17031 | -0.062387 |  | -25.0353
0.17051 | -0.078323 |  | -31.1767
0.1707 | -0.092542 |  | -37.1641
0.1709 | -0.10573 |  | -43.0376
0.17109 | -0.12098 |  | -48.8188
0.17129 | -0.13491 |  | -54.4145
0.17148 | -0.14667 |  | -59.7779
0.17168 | -0.15889 |  | -64.8675
0.17188 | -0.17151 |  | -69.7097
0.17207 | -0.1819 |  | -74.3734
0.17227 | -0.1933 |  | -78.7528
0.17246 | -0.20594 |  | -82.7741
0.17266 | -0.21591 |  | -86.5191
0.17285 | -0.22627 |  | -89.9869
0.17305 | -0.23508 |  | -93.087
0.17324 | -0.24085 |  | -95.7934
0.17344 | -0.24814 |  | -98.1161
0.17363 | -0.25415 |  | -100.0559
0.17383 | -0.25823 |  | -101.6364
0.17402 | -0.26336 |  | -102.8731
0.17422 | -0.26658 |  | -103.731
0.17441 | -0.26778 |  | -104.1445
0.17461 | -0.26854 |  | -104.0697
0.1748 | -0.26726 |  | -103.4829
0.175 | -0.26492 |  | -102.4497
0.1752 | -0.26224 |  | -101.1531
0.17539 | -0.25848 |  | -99.6364
0.17559 | -0.25444 |  | -97.8406
0.17578 | -0.24936 |  | -95.6726
0.17598 | -0.24235 |  | -92.9442
0.17617 | -0.23462 |  | -89.7422
0.17637 | -0.22619 |  | -86.3472
0.17656 | -0.21707 |  | -82.7777
0.17676 | -0.20767 |  | -78.972
0.17695 | -0.19722 |  | -74.8236
0.17715 | -0.18558 |  | -70.1943
0.17734 | -0.17336 |  | -65.2618
0.17754 | -0.16067 |  | -60.1762
0.17773 | -0.14723 |  | -54.8548
0.17793 | -0.13317 |  | -49.3208
0.17813 | -0.11875 |  | -43.6036
0.17832 | -0.10402 |  | -37.7501
0.17852 | -0.089305 |  | -31.8959
0.17871 | -0.074405 |  | -25.9572
0.17891 | -0.059124 |  | -19.7979
0.1791 | -0.043405 |  | -13.4856
0.1793 | -0.026978 |  | -7.0815
0.17949 | -0.010906 |  | -0.68145
0.17969 | 0.0048471 |  | 5.5864
0.17988 | 0.020917 |  | 11.8059
0.18008 | 0.036425 |  | 18.0544
0.18027 | 0.052008 |  | 24.2374
0.18047 | 0.067859 |  | 30.3316
0.18066 | 0.082967 |  | 36.3633
0.18086 | 0.098193 |  | 42.3065
0.18105 | 0.11344 |  | 48.156
0.18125 | 0.1273 |  | 53.8276
0.18145 | 0.14066 |  | 59.1898
0.18164 | 0.15403 |  | 64.2492
0.18184 | 0.16641 |  | 69.0649
0.18203 | 0.17813 |  | 73.6662
0.18223 | 0.18941 |  | 78.0507
0.18242 | 0.19987 |  | 82.1517
0.18262 | 0.20957 |  | 85.9314
0.18281 | 0.21849 |  | 89.3997
0.18301 | 0.22668 |  | 92.5122
0.1832 | 0.23376 |  | 95.1888
0.1834 | 0.23951 |  | 97.4102
0.18359 | 0.24437 |  | 99.2521
0.18379 | 0.24849 |  | 100.7745
0.18398 | 0.25184 |  | 102.0046
0.18418 | 0.2543 |  | 102.903
0.18438 | 0.25567 |  | 103.3785
0.18457 | 0.25595 |  | 103.3867
0.18477 | 0.25479 |  | 102.8549
0.18496 | 0.25229 |  | 101.8417
0.18516 | 0.24926 |  | 100.5598
0.18535 | 0.24576 |  | 99.0773
0.18555 | 0.24175 |  | 97.38
0.18574 | 0.23714 |  | 95.381
0.18594 | 0.23148 |  | 92.8851
0.18613 | 0.22462 |  | 89.8618
0.18633 | 0.21669 |  | 86.4908
0.18652 | 0.20855 |  | 82.9731
0.18672 | 0.20092 |  | 79.3161
0.18691 | 0.19452 |  | 75.3441
0.18711 | 0.1911 |  | 70.96
0.1873 | 0.19211 |  | 66.1846
0.1875 | 0.19936 |  | 61.1703
0.1877 | 0.21544 |  | 55.9935
0.18789 | 0.2371 |  | 50.5341
0.18809 | 0.24109 |  | 44.8785
0.18828 | 0.21854 |  | 39.158
0.18848 | 0.20032 |  | 33.319
0.18867 | 0.18282 |  | 27.3721
0.18887 | 0.15498 |  | 21.3165
0.18906 | 0.14132 |  | 15.1233
0.18926 | 0.12603 |  | 8.869
0.18945 | 0.09076 |  | 2.6427
0.18965 | 0.049797 |  | -3.5484
0.18984 | 0.014502 |  | -9.7866
0.19004 | -0.0093322 |  | -16.0864
0.19023 | -0.031169 |  | -22.3421
0.19043 | -0.052784 |  | -28.4479
0.19062 | -0.076484 |  | -34.3959
0.19082 | -0.10246 |  | -40.2715
0.19102 | -0.11935 |  | -46.0696
0.19121 | -0.13596 |  | -51.7068
0.19141 | -0.15124 |  | -57.1407
0.1916 | -0.16378 |  | -62.3498
0.1918 | -0.17914 |  | -67.3503
0.19199 | -0.1906 |  | -72.1499
0.19219 | -0.20337 |  | -76.693
0.19238 | -0.21465 |  | -80.8945
0.19258 | -0.22329 |  | -84.7616
0.19277 | -0.23393 |  | -88.3667
0.19297 | -0.24097 |  | -91.6708
0.19316 | -0.24979 |  | -94.6203
0.19336 | -0.25797 |  | -97.1682
0.19355 | -0.2628 |  | -99.255
0.19375 | -0.2684 |  | -100.9473
0.19395 | -0.27113 |  | -102.3094
0.19414 | -0.27417 |  | -103.2774
0.19434 | -0.27637 |  | -103.7926
0.19453 | -0.27595 |  | -103.8697
0.19473 | -0.27592 |  | -103.5486
0.19492 | -0.27387 |  | -102.8087
0.19512 | -0.27104 |  | -101.6333
0.19531 | -0.2677 |  | -100.0942
0.19551 | -0.26331 |  | -98.3034
0.1957 | -0.25837 |  | -96.2677
0.1959 | -0.25205 |  | -93.8926
0.19609 | -0.24561 |  | -91.1196
0.19629 | -0.23754 |  | -87.8936
0.19648 | -0.22832 |  | -84.2941
0.19668 | -0.21889 |  | -80.443
0.19687 | -0.20806 |  | -76.2557
0.19707 | -0.1971 |  | -71.7021
0.19727 | -0.18481 |  | -66.8927
0.19746 | -0.17202 |  | -61.9158
0.19766 | -0.15965 |  | -56.8151
0.19785 | -0.14586 |  | -51.5026
0.19805 | -0.13215 |  | -45.8892
0.19824 | -0.11753 |  | -40.0752
0.19844 | -0.1018 |  | -34.2084
0.19863 | -0.087327 |  | -28.3245
0.19883 | -0.072276 |  | -22.3549
0.19902 | -0.056429 |  | -16.2146
0.19922 | -0.040754 |  | -9.9268
0.19941 | -0.024449 |  | -3.5793
0.19961 | -0.0083382 |  | 2.762
0.1998 | 0.0073937 |  | 9.068
0.2 | 0.023384 |  | 15.3899
0.2002 | 0.039297 |  | 21.6588
0.20039 | 0.05438 |  | 27.7522
0.20059 | 0.069997 |  | 33.7175
0.20078 | 0.085837 |  | 39.5994
0.20098 | 0.099249 |  | 45.4204
0.20117 | 0.1136 |  | 51.1452
0.20137 | 0.12833 |  | 56.6358
0.20156 | 0.14082 |  | 61.8325
0.20176 | 0.15391 |  | 66.7604
0.20195 | 0.16579 |  | 71.4531
0.20215 | 0.1777 |  | 75.9157
0.20234 | 0.1895 |  | 80.1449
0.20254 | 0.19861 |  | 84.0931
0.20273 | 0.20843 |  | 87.689
0.20293 | 0.2167 |  | 90.9679
0.20312 | 0.22423 |  | 93.8736
0.20332 | 0.23251 |  | 96.3297
0.20352 | 0.23807 |  | 98.4152
0.20371 | 0.24329 |  | 100.1504
0.20391 | 0.24759 |  | 101.518
0.2041 | 0.25056 |  | 102.5201
0.2043 | 0.25305 |  | 103.117
0.20449 | 0.25341 |  | 103.2993
0.20469 | 0.25349 |  | 103.0945
0.20488 | 0.2523 |  | 102.4376
0.20508 | 0.24957 |  | 101.3184
0.20527 | 0.24659 |  | 99.8678
0.20547 | 0.24225 |  | 98.133
0.20566 | 0.23771 |  | 96.1629
0.20586 | 0.23242 |  | 93.9417
0.20605 | 0.22584 |  | 91.2756
0.20625 | 0.21838 |  | 88.1484
0.20645 | 0.20967 |  | 84.7023
0.20664 | 0.2008 |  | 81.0095
0.20684 | 0.19098 |  | 77.0709
0.20703 | 0.18012 |  | 72.7962
0.20723 | 0.1691 |  | 68.1652
0.20742 | 0.15703 |  | 63.3044
0.20762 | 0.14454 |  | 58.2824
0.20781 | 0.13262 |  | 53.04
0.20801 | 0.12057 |  | 47.5277
0.2082 | 0.10798 |  | 41.7878
0.2084 | 0.096289 |  | 35.9071
0.20859 | 0.085257 |  | 29.9791
0.20879 | 0.073972 |  | 23.9818
0.20898 | 0.06139 |  | 17.8092
0.20918 | 0.04253 |  | 11.5247
0.20938 | 0.018945 |  | 5.2633
0.20957 | -0.00040539 |  | -0.98884
0.20977 | -0.01774 |  | -7.2982
0.20996 | -0.03548 |  | -13.6526
0.21016 | -0.051106 |  | -19.9814
0.21035 | -0.068062 |  | -26.2099
0.21055 | -0.08372 |  | -32.2917
0.21074 | -0.098308 |  | -38.2313
0.21094 | -0.11371 |  | -44.045
0.21113 | -0.12645 |  | -49.7236
0.21133 | -0.13998 |  | -55.2351
0.21152 | -0.15293 |  | -60.5452
0.21172 | -0.16375 |  | -65.6717
0.21191 | -0.17531 |  | -70.6176
0.21211 | -0.18587 |  | -75.3352
0.2123 | -0.19722 |  | -79.7264
0.2125 | -0.20833 |  | -83.7175
0.2127 | -0.21684 |  | -87.3693
0.21289 | -0.22596 |  | -90.6993
0.21309 | -0.23393 |  | -93.6815
0.21328 | -0.241 |  | -96.3462
0.21348 | -0.24918 |  | -98.656
0.21367 | -0.25511 |  | -100.5432
0.21387 | -0.25966 |  | -102.026
0.21406 | -0.26373 |  | -103.1309
0.21426 | -0.2663 |  | -103.823
0.21445 | -0.2674 |  | -104.0921
0.21465 | -0.26722 |  | -103.9118
0.21484 | -0.2666 |  | -103.2372
0.21504 | -0.26396 |  | -102.1257
0.21523 | -0.26049 |  | -100.6724
0.21543 | -0.25703 |  | -99.0046
0.21563 | -0.25215 |  | -97.1659
0.21582 | -0.24743 |  | -95.0222
0.21602 | -0.24124 |  | -92.4105
0.21621 | -0.23297 |  | -89.2515
0.21641 | -0.22456 |  | -85.7284
0.2166 | -0.21518 |  | -82.0156
0.2168 | -0.20532 |  | -78.0033
0.21699 | -0.19453 |  | -73.6609
0.21719 | -0.18255 |  | -69.0077
0.21738 | -0.17051 |  | -64.1132
0.21758 | -0.15786 |  | -59.1054
0.21777 | -0.14455 |  | -53.8645
0.21797 | -0.13054 |  | -48.2894
0.21816 | -0.11592 |  | -42.4445
0.21836 | -0.10087 |  | -36.4141
0.21855 | -0.085552 |  | -30.3741
0.21875 | -0.070597 |  | -24.339
0.21895 | -0.055271 |  | -18.1749
0.21914 | -0.039557 |  | -11.932
0.21934 | -0.023656 |  | -5.65
0.21953 | -0.0075558 |  | 0.65778
0.21973 | 0.0080802 |  | 6.9111
0.21992 | 0.024058 |  | 13.1887
0.22012 | 0.040273 |  | 19.5155
0.22031 | 0.055943 |  | 25.7261
0.22051 | 0.071548 |  | 31.7814
0.2207 | 0.086461 |  | 37.7007
0.2209 | 0.10077 |  | 43.4756
0.22109 | 0.11559 |  | 49.1481
0.22129 | 0.13005 |  | 54.698
0.22148 | 0.14325 |  | 60.0332
0.22168 | 0.15609 |  | 65.1194
0.22187 | 0.16844 |  | 70.0063
0.22207 | 0.17989 |  | 74.6661
0.22227 | 0.1917 |  | 79.0013
0.22246 | 0.20237 |  | 82.9818
0.22266 | 0.21106 |  | 86.6138
0.22285 | 0.22003 |  | 89.9512
0.22305 | 0.22791 |  | 92.9849
0.22324 | 0.23425 |  | 95.5994
0.22344 | 0.24057 |  | 97.81
0.22363 | 0.24583 |  | 99.6846
0.22383 | 0.24974 |  | 101.2072
0.22402 | 0.25281 |  | 102.3565
0.22422 | 0.25482 |  | 103.0591
0.22441 | 0.25555 |  | 103.305
0.22461 | 0.25538 |  | 103.1897
0.2248 | 0.25439 |  | 102.6884
0.225 | 0.25222 |  | 101.7786
0.2252 | 0.24938 |  | 100.5244
0.22539 | 0.24575 |  | 98.9452
0.22559 | 0.24133 |  | 97.0762
0.22578 | 0.23607 |  | 94.9007
0.22598 | 0.22968 |  | 92.2764
0.22617 | 0.22284 |  | 89.2047
0.22637 | 0.21581 |  | 85.8685
0.22656 | 0.20911 |  | 82.3205
0.22676 | 0.20243 |  | 78.4945
0.22695 | 0.1947 |  | 74.3514
0.22715 | 0.19 |  | 69.852
0.22734 | 0.19296 |  | 65.0506
0.22754 | 0.20573 |  | 60.057
0.22773 | 0.22947 |  | 54.8064
0.22793 | 0.2556 |  | 49.243
0.22812 | 0.27184 |  | 43.4659
0.22832 | 0.26165 |  | 37.6275
0.22852 | 0.21818 |  | 31.831
0.22871 | 0.17268 |  | 26.0006
0.22891 | 0.14546 |  | 20.0045
0.2291 | 0.12035 |  | 13.8667
0.2293 | 0.088921 |  | 7.6956
0.22949 | 0.056682 |  | 1.5043
0.22969 | 0.030502 |  | -4.7595
0.22988 | 0.0061059 |  | -11.0668
0.23008 | -0.015685 |  | -17.3852
0.23027 | -0.037642 |  | -23.6283
0.23047 | -0.068858 |  | -29.6874
0.23066 | -0.09077 |  | -35.6297
0.23086 | -0.1069 |  | -41.4691
0.23105 | -0.12733 |  | -47.2256
0.23125 | -0.14213 |  | -52.918
0.23145 | -0.15817 |  | -58.3828
0.23164 | -0.17185 |  | -63.5926
0.23184 | -0.18333 |  | -68.5907
0.23203 | -0.19748 |  | -73.3424
0.23223 | -0.20802 |  | -77.801
0.23242 | -0.21924 |  | -81.9105
0.23262 | -0.22932 |  | -85.6725
0.23281 | -0.2377 |  | -89.1107
0.23301 | -0.24627 |  | -92.26
0.2332 | -0.25254 |  | -95.0849
0.2334 | -0.25967 |  | -97.5614
0.23359 | -0.26468 |  | -99.6807
0.23379 | -0.26839 |  | -101.3713
0.23398 | -0.27276 |  | -102.6773
0.23418 | -0.27478 |  | -103.5759
0.23438 | -0.27641 |  | -104.0031
0.23457 | -0.27614 |  | -103.9764
0.23477 | -0.27473 |  | -103.4788
0.23496 | -0.27338 |  | -102.6248
0.23516 | -0.27016 |  | -101.457
0.23535 | -0.26689 |  | -99.9277
0.23555 | -0.2626 |  | -98.1383
0.23574 | -0.25724 |  | -96.0038
0.23594 | -0.25114 |  | -93.3819
0.23613 | -0.24324 |  | -90.35
0.23633 | -0.23519 |  | -87.0013
0.23652 | -0.22612 |  | -83.4453
0.23672 | -0.2164 |  | -79.6626
0.23691 | -0.2064 |  | -75.5052
0.23711 | -0.19478 |  | -70.971
0.2373 | -0.18259 |  | -66.1357
0.2375 | -0.16979 |  | -61.1257
0.2377 | -0.15697 |  | -56.0006
0.23789 | -0.1436 |  | -50.6416
0.23809 | -0.12894 |  | -44.9928
0.23828 | -0.11483 |  | -39.1045
0.23848 | -0.099578 |  | -33.026
0.23867 | -0.08328 |  | -26.8333
0.23887 | -0.067756 |  | -20.6135
0.23906 | -0.051888 |  | -14.3799
0.23926 | -0.035987 |  | -8.1577
0.23945 | -0.020039 |  | -2.0176
0.23965 | -0.0044606 |  | 4.1287
0.23984 | 0.010862 |  | 10.3848
0.24004 | 0.027291 |  | 16.7273
0.24023 | 0.043287 |  | 23.115
0.24043 | 0.058948 |  | 29.3842
0.24063 | 0.074502 |  | 35.4001
0.24082 | 0.089073 |  | 41.2248
0.24102 | 0.10309 |  | 46.895
0.24121 | 0.11618 |  | 52.4105
0.24141 | 0.12971 |  | 57.7989
0.2416 | 0.14338 |  | 63.0271
0.2418 | 0.1562 |  | 68.053
0.24199 | 0.16928 |  | 72.8642
0.24219 | 0.18071 |  | 77.3577
0.24238 | 0.19156 |  | 81.4276
0.24258 | 0.20195 |  | 85.0873
0.24277 | 0.20993 |  | 88.4026
0.24297 | 0.21919 |  | 91.4709
0.24316 | 0.22796 |  | 94.2859
0.24336 | 0.2338 |  | 96.7742
0.24355 | 0.2398 |  | 98.8897
0.24375 | 0.24487 |  | 100.5721
0.24395 | 0.24853 |  | 101.8355
0.24414 | 0.25129 |  | 102.6895
0.24434 | 0.25274 |  | 103.1348
0.24453 | 0.25357 |  | 103.1974
0.24473 | 0.25307 |  | 102.7911
0.24492 | 0.25099 |  | 101.9159
0.24512 | 0.24806 |  | 100.6555
0.24531 | 0.24473 |  | 99.145
0.24551 | 0.24088 |  | 97.4923
0.2457 | 0.23623 |  | 95.5673
0.2459 | 0.23056 |  | 93.2137
0.24609 | 0.2237 |  | 90.3643
0.24629 | 0.21613 |  | 87.1244
0.24648 | 0.20797 |  | 83.7103
0.24668 | 0.19893 |  | 80.0577
0.24688 | 0.18919 |  | 76.0716
0.24707 | 0.17917 |  | 71.6992
0.24727 | 0.1685 |  | 66.963
0.24746 | 0.15633 |  | 62.0993
0.24766 | 0.14338 |  | 57.1193
0.24785 | 0.13117 |  | 51.8776
0.24805 | 0.11894 |  | 46.3372
0.24824 | 0.10554 |  | 40.5656
0.24844 | 0.09183 |  | 34.7241
0.24863 | 0.077203 |  | 28.8297
0.24883 | 0.061578 |  | 22.7692
0.24902 | 0.0474 |  | 16.5526
0.24922 | 0.033397 |  | 10.3042
0.24941 | 0.016505 |  | 4.0775
0.24961 | -0.0012563 |  | -2.1401
0.2498 | -0.01772 |  | -8.3886
0.25 | -0.03451 |  | -14.7048
0.2502 | -0.051235 |  | -20.9933
0.25039 | -0.068175 |  | -27.1579
0.25059 | -0.084973 |  | -33.2035
0.25078 | -0.099274 |  | -39.1458
0.25098 | -0.11355 |  | -45.0107
0.25117 | -0.12776 |  | -50.7567
0.25137 | -0.14019 |  | -56.2908
0.25156 | -0.15223 |  | -61.558
0.25176 | -0.16368 |  | -66.5708
0.25195 | -0.17548 |  | -71.4031
0.25215 | -0.18722 |  | -75.9857
0.25234 | -0.19662 |  | -80.238
0.25254 | -0.2061 |  | -84.2027
0.25273 | -0.21607 |  | -87.861
0.25293 | -0.22452 |  | -91.1807
0.25312 | -0.23362 |  | -94.1116
0.25332 | -0.243 |  | -96.6554
0.25352 | -0.25067 |  | -98.8489
0.25371 | -0.25642 |  | -100.6434
0.25391 | -0.2607 |  | -102.0594
0.2541 | -0.26448 |  | -103.1309
0.2543 | -0.26668 |  | -103.8152
0.25449 | -0.26798 |  | -104.0627
0.25469 | -0.2686 |  | -103.8435
0.25488 | -0.26707 |  | -103.1985
0.25508 | -0.26481 |  | -102.1515
0.25527 | -0.26169 |  | -100.7305
0.25547 | -0.25746 |  | -99.0249
0.25566 | -0.25252 |  | -97.0021
0.25586 | -0.24612 |  | -94.5478
0.25605 | -0.23916 |  | -91.6444
0.25625 | -0.23131 |  | -88.347
0.25645 | -0.22223 |  | -84.8088
0.25664 | -0.21324 |  | -81.1521
0.25684 | -0.20367 |  | -77.2622
0.25703 | -0.1929 |  | -72.9963
0.25723 | -0.18118 |  | -68.3152
0.25742 | -0.16844 |  | -63.282
0.25762 | -0.15524 |  | -58.0404
0.25781 | -0.14174 |  | -52.597
0.25801 | -0.12754 |  | -46.9566
0.2582 | -0.11312 |  | -41.2234
0.2584 | -0.098523 |  | -35.419
0.25859 | -0.083513 |  | -29.5332
0.25879 | -0.068522 |  | -23.5093
0.25898 | -0.052775 |  | -17.2767
0.25918 | -0.036432 |  | -10.8979
0.25938 | -0.020815 |  | -4.5202
0.25957 | -0.0050168 |  | 1.7833
0.25977 | 0.010968 |  | 8.0347
0.25996 | 0.026683 |  | 14.2702
0.26016 | 0.042916 |  | 20.5278
0.26035 | 0.05865 |  | 26.7454
0.26055 | 0.073859 |  | 32.8353
0.26074 | 0.089148 |  | 38.8046
0.26094 | 0.10385 |  | 44.6501
0.26113 | 0.11866 |  | 50.358
0.26133 | 0.13296 |  | 55.871
0.26152 | 0.14602 |  | 61.1198
0.26172 | 0.15886 |  | 66.1065
0.26191 | 0.17093 |  | 70.8779
0.26211 | 0.18254 |  | 75.4707
0.2623 | 0.19379 |  | 79.7844
0.2625 | 0.20367 |  | 83.7185
0.2627 | 0.21305 |  | 87.2809
0.26289 | 0.22149 |  | 90.5004
0.26309 | 0.22892 |  | 93.432
0.26328 | 0.23606 |  | 96.0647
0.26348 | 0.24202 |  | 98.3573
0.26367 | 0.24711 |  | 100.2496
0.26387 | 0.25103 |  | 101.6727
0.26406 | 0.25359 |  | 102.6492
0.26426 | 0.25538 |  | 103.1793
0.26445 | 0.25577 |  | 103.3096
0.26465 | 0.25533 |  | 103.1199
0.26484 | 0.25424 |  | 102.5655
0.26504 | 0.2518 |  | 101.5807
0.26523 | 0.24837 |  | 100.1712
0.26543 | 0.24432 |  | 98.4633
0.26562 | 0.23993 |  | 96.5138
0.26582 | 0.23512 |  | 94.2578
0.26602 | 0.22909 |  | 91.6083
0.26621 | 0.22154 |  | 88.4929
0.26641 | 0.21364 |  | 85.0841
0.2666 | 0.20582 |  | 81.5126
0.2668 | 0.19806 |  | 77.6757
0.26699 | 0.19231 |  | 73.4762
0.26719 | 0.18854 |  | 68.8929
0.26738 | 0.18889 |  | 64.0643
0.26758 | 0.19736 |  | 59.0709
0.26777 | 0.20984 |  | 53.8481
0.26797 | 0.2276 |  | 48.3491
0.26816 | 0.24859 |  | 42.5795
0.26836 | 0.24309 |  | 36.7226
0.26855 | 0.2117 |  | 30.9035
0.26875 | 0.18843 |  | 25.0084
0.26895 | 0.16093 |  | 18.9111
0.26914 | 0.12478 |  | 12.6301
0.26934 | 0.094704 |  | 6.3644
0.26953 | 0.063968 |  | 0.12243
0.26973 | 0.034794 |  | -6.2101
0.26992 | 0.0010651 |  | -12.5266
0.27012 | -0.025311 |  | -18.8103
0.27031 | -0.040704 |  | -25.04
0.27051 | -0.06717 |  | -31.1027
0.2707 | -0.087446 |  | -37.0564
0.2709 | -0.10466 |  | -42.9068
0.27109 | -0.12797 |  | -48.588
0.27129 | -0.14106 |  | -54.1463
0.27148 | -0.15687 |  | -59.5149
0.27168 | -0.17351 |  | -64.6219
0.27187 | -0.18346 |  | -69.5588
0.27207 | -0.19618 |  | -74.2605
0.27227 | -0.20632 |  | -78.6605
0.27246 | -0.21751 |  | -82.7444
0.27266 | -0.22917 |  | -86.4276
0.27285 | -0.23591 |  | -89.8125
0.27305 | -0.24532 |  | -92.8936
0.27324 | -0.25396 |  | -95.6264
0.27344 | -0.26014 |  | -98.0553
0.27363 | -0.26619 |  | -100.0416
0.27383 | -0.26982 |  | -101.6094
0.27402 | -0.27304 |  | -102.793
0.27422 | -0.27546 |  | -103.4992
0.27441 | -0.27649 |  | -103.8207
0.27461 | -0.27636 |  | -103.7599
0.2748 | -0.27474 |  | -103.2727
0.275 | -0.27265 |  | -102.3967
0.2752 | -0.26923 |  | -101.095
0.27539 | -0.26545 |  | -99.4462
0.27559 | -0.26132 |  | -97.555
0.27578 | -0.25549 |  | -95.3484
0.27598 | -0.24943 |  | -92.7613
0.27617 | -0.24236 |  | -89.7631
0.27637 | -0.23411 |  | -86.3945
0.27656 | -0.22583 |  | -82.7811
0.27676 | -0.21573 |  | -78.8686
0.27695 | -0.20425 |  | -74.5866
0.27715 | -0.19293 |  | -70.005
0.27734 | -0.18084 |  | -65.1614
0.27754 | -0.16795 |  | -60.1188
0.27773 | -0.15475 |  | -54.8802
0.27793 | -0.14062 |  | -49.368
0.27813 | -0.12591 |  | -43.6338
0.27832 | -0.11133 |  | -37.7931
0.27852 | -0.09639 |  | -31.8798
0.27871 | -0.081049 |  | -25.8711
0.27891 | -0.065714 |  | -19.7345
0.2791 | -0.049623 |  | -13.4426
0.2793 | -0.033386 |  | -7.0974
0.27949 | -0.01783 |  | -0.82389
0.27969 | -0.001856 |  | 5.4282
0.27988 | 0.014454 |  | 11.7139
0.28008 | 0.030549 |  | 18.0259
0.28027 | 0.046534 |  | 24.3166
0.28047 | 0.062514 |  | 30.4882
0.28066 | 0.078023 |  | 36.5133
0.28086 | 0.092162 |  | 42.4122
0.28105 | 0.10619 |  | 48.1794
0.28125 | 0.12092 |  | 53.7656
0.28145 | 0.13488 |  | 59.105
0.28164 | 0.14744 |  | 64.1858
0.28184 | 0.15995 |  | 69.0232
0.28203 | 0.17192 |  | 73.618
0.28223 | 0.18147 |  | 77.9664
0.28242 | 0.19206 |  | 82.0091
0.28262 | 0.20301 |  | 85.6898
0.28281 | 0.21154 |  | 89.0424
0.28301 | 0.22059 |  | 92.095
0.2832 | 0.22778 |  | 94.8311
0.2834 | 0.23393 |  | 97.2274
0.28359 | 0.24082 |  | 99.2382
0.28379 | 0.24501 |  | 100.8538
0.28398 | 0.24894 |  | 102.063
0.28418 | 0.2522 |  | 102.8592
0.28437 | 0.25329 |  | 103.2771
0.28457 | 0.25412 |  | 103.299
0.28477 | 0.25335 |  | 102.9048
0.28496 | 0.25139 |  | 102.058
0.28516 | 0.24858 |  | 100.7826
0.28535 | 0.24482 |  | 99.2543
0.28555 | 0.24085 |  | 97.5114
0.28574 | 0.23577 |  | 95.4574
0.28594 | 0.22989 |  | 92.9747
0.28613 | 0.22278 |  | 89.9697
0.28633 | 0.21424 |  | 86.631
0.28652 | 0.20554 |  | 83.1279
0.28672 | 0.19637 |  | 79.3739
0.28691 | 0.18649 |  | 75.3219
0.28711 | 0.17567 |  | 70.9112
0.2873 | 0.16399 |  | 66.1748
0.2875 | 0.15212 |  | 61.2439
0.2877 | 0.13985 |  | 56.1128
0.28789 | 0.12731 |  | 50.7636
0.28809 | 0.1146 |  | 45.1696
0.28828 | 0.10252 |  | 39.3689
0.28848 | 0.090959 |  | 33.4724
0.28867 | 0.078676 |  | 27.4881
0.28887 | 0.067243 |  | 21.3789
0.28906 | 0.053475 |  | 15.1479
0.28926 | 0.031749 |  | 8.8851
0.28945 | 0.0098296 |  | 2.6093
0.28965 | -0.0060862 |  | -3.7213
0.28984 | -0.023112 |  | -10.0601
0.29004 | -0.040352 |  | -16.4228
0.29023 | -0.056348 |  | -22.7381
0.29043 | -0.074558 |  | -28.8943
0.29063 | -0.090078 |  | -34.9071
0.29082 | -0.10433 |  | -40.7696
0.29102 | -0.11974 |  | -46.5283
0.29121 | -0.13308 |  | -52.1404
0.29141 | -0.14635 |  | -57.5033
0.2916 | -0.15852 |  | -62.6854
0.2918 | -0.16969 |  | -67.686
0.29199 | -0.18222 |  | -72.436
0.29219 | -0.19262 |  | -76.9276
0.29238 | -0.20122 |  | -81.1085
0.29258 | -0.21047 |  | -84.9446
0.29277 | -0.21933 |  | -88.4845
0.29297 | -0.22876 |  | -91.7563
0.29316 | -0.23739 |  | -94.6861
0.29336 | -0.24365 |  | -97.2361
0.29355 | -0.25094 |  | -99.3794
0.29375 | -0.25671 |  | -101.0914
0.29395 | -0.26039 |  | -102.4329
0.29414 | -0.26479 |  | -103.382
0.29434 | -0.26652 |  | -103.9009
0.29453 | -0.26727 |  | -104.0154
0.29473 | -0.26739 |  | -103.6758
0.29492 | -0.26512 |  | -102.8837
0.29512 | -0.26286 |  | -101.6621
0.29531 | -0.2592 |  | -100.0894
0.29551 | -0.25498 |  | -98.337
0.2957 | -0.25057 |  | -96.3661
0.2959 | -0.24414 |  | -93.9798
0.29609 | -0.23747 |  | -91.0871
0.29629 | -0.22953 |  | -87.8058
0.29648 | -0.22039 |  | -84.2889
0.29668 | -0.21134 |  | -80.5254
0.29688 | -0.20106 |  | -76.4559
0.29707 | -0.19009 |  | -72.0002
0.29727 | -0.17822 |  | -67.1803
0.29746 | -0.16531 |  | -62.138
0.29766 | -0.15224 |  | -56.9067
0.29785 | -0.13868 |  | -51.4751
0.29805 | -0.12449 |  | -45.8137
0.29824 | -0.10972 |  | -39.9535
0.29844 | -0.094988 |  | -34.0449
0.29863 | -0.080044 |  | -28.0828
0.29883 | -0.064352 |  | -21.9912
0.29902 | -0.048843 |  | -15.777
0.29922 | -0.033044 |  | -9.464
0.29941 | -0.016817 |  | -3.1425
0.29961 | -0.0012493 |  | 3.1048
0.2998 | 0.014294 |  | 9.3283
0.3 | 0.030258 |  | 15.6076
0.3002 | 0.046213 |  | 21.8876
0.30039 | 0.06194 |  | 28.0836
0.30059 | 0.077303 |  | 34.1723
0.30078 | 0.092287 |  | 40.1146
0.30098 | 0.10719 |  | 45.9138
0.30117 | 0.12195 |  | 51.5724
0.30137 | 0.13566 |  | 57.0116
0.30156 | 0.14872 |  | 62.1998
0.30176 | 0.16122 |  | 67.156
0.30195 | 0.17303 |  | 71.876
0.30215 | 0.18507 |  | 76.3593
0.30234 | 0.19569 |  | 80.5518
0.30254 | 0.20475 |  | 84.3621
0.30273 | 0.21438 |  | 87.8469
0.30293 | 0.22318 |  | 91.0476
0.30312 | 0.23024 |  | 93.9144
0.30332 | 0.23694 |  | 96.4443
0.30352 | 0.24279 |  | 98.6074
0.30371 | 0.24712 |  | 100.3843
0.30391 | 0.25099 |  | 101.7782
0.3041 | 0.25409 |  | 102.7579
0.3043 | 0.2556 |  | 103.3311
0.30449 | 0.25624 |  | 103.4584
0.30469 | 0.25561 |  | 103.1208
0.30488 | 0.2536 |  | 102.3589
0.30508 | 0.25108 |  | 101.2038
0.30527 | 0.2477 |  | 99.762
0.30547 | 0.24379 |  | 98.1052
0.30566 | 0.23951 |  | 96.1912
0.30586 | 0.23433 |  | 93.9075
0.30605 | 0.22819 |  | 91.1424
0.30625 | 0.22046 |  | 87.9838
0.30645 | 0.21235 |  | 84.5831
0.30664 | 0.20551 |  | 80.9631
0.30684 | 0.19849 |  | 77.054
0.30703 | 0.19208 |  | 72.7595
0.30723 | 0.19073 |  | 68.0883
0.30742 | 0.19635 |  | 63.1532
0.30762 | 0.21162 |  | 58.0448
0.30781 | 0.23992 |  | 52.7459
0.30801 | 0.2672 |  | 47.167
0.3082 | 0.26299 |  | 41.3658
0.3084 | 0.23578 |  | 35.4877
0.30859 | 0.22071 |  | 29.5907
0.30879 | 0.18196 |  | 23.7344
0.30898 | 0.12047 |  | 17.7755
0.30918 | 0.10537 |  | 11.5153
0.30938 | 0.088441 |  | 5.2029
0.30957 | 0.052243 |  | -1.0359
0.30977 | 0.033795 |  | -7.3192
0.30996 | -0.0046474 |  | -13.5716
0.31016 | -0.034242 |  | -19.8395
0.31035 | -0.053429 |  | -26.0844
0.31055 | -0.08544 |  | -32.1572
0.31074 | -0.097962 |  | -38.1358
0.31094 | -0.11714 |  | -44.0369
0.31113 | -0.13609 |  | -49.7939
0.31133 | -0.14574 |  | -55.3185
0.31152 | -0.16559 |  | -60.5774
0.31172 | -0.17564 |  | -65.6666
0.31191 | -0.1889 |  | -70.5816
0.31211 | -0.20315 |  | -75.2262
0.3123 | -0.21102 |  | -79.5342
0.3125 | -0.22492 |  | -83.5214
0.3127 | -0.23222 |  | -87.2302
0.31289 | -0.24054 |  | -90.6303
0.31309 | -0.24965 |  | -93.6808
0.31328 | -0.25462 |  | -96.3749
0.31348 | -0.26258 |  | -98.6994
0.31367 | -0.26623 |  | -100.5815
0.31387 | -0.2704 |  | -102.031
0.31406 | -0.27402 |  | -103.1331
0.31426 | -0.27465 |  | -103.8551
0.31445 | -0.27702 |  | -104.1371
0.31465 | -0.27594 |  | -103.9379
0.31484 | -0.27467 |  | -103.2773
0.31504 | -0.27227 |  | -102.2394
0.31523 | -0.26835 |  | -100.889
0.31543 | -0.26584 |  | -99.251
0.31562 | -0.25989 |  | -97.2927
0.31582 | -0.25455 |  | -94.9594
0.31602 | -0.24812 |  | -92.1864
0.31621 | -0.23907 |  | -89.0289
0.31641 | -0.23228 |  | -85.6818
0.3166 | -0.22315 |  | -82.0943
0.3168 | -0.21293 |  | -78.1458
0.31699 | -0.20252 |  | -73.8163
0.31719 | -0.18977 |  | -69.0736
0.31738 | -0.17788 |  | -64.1027
0.31758 | -0.16527 |  | -59.0308
0.31777 | -0.15155 |  | -53.7397
0.31797 | -0.13782 |  | -48.2304
0.31816 | -0.12328 |  | -42.5415
0.31836 | -0.10829 |  | -36.684
0.31855 | -0.092968 |  | -30.7469
0.31875 | -0.077821 |  | -24.6975
0.31895 | -0.061965 |  | -18.4717
0.31914 | -0.046172 |  | -12.1972
0.31934 | -0.030346 |  | -5.9355
0.31953 | -0.013571 |  | 0.34377
0.31973 | 0.0013899 |  | 6.5855
0.31992 | 0.016614 |  | 12.871
0.32012 | 0.033407 |  | 19.2631
0.32031 | 0.049392 |  | 25.5674
0.32051 | 0.065381 |  | 31.7022
0.3207 | 0.080706 |  | 37.6803
0.3209 | 0.095336 |  | 43.4688
0.32109 | 0.10942 |  | 49.1332
0.32129 | 0.1226 |  | 54.6639
0.32148 | 0.13554 |  | 59.9788
0.32168 | 0.14832 |  | 65.0967
0.32188 | 0.16116 |  | 70.0372
0.32207 | 0.17255 |  | 74.7144
0.32227 | 0.18398 |  | 79.0369
0.32246 | 0.19557 |  | 82.9754
0.32266 | 0.20454 |  | 86.5135
0.32285 | 0.21409 |  | 89.7408
0.32305 | 0.2232 |  | 92.7622
0.32324 | 0.23013 |  | 95.5025
0.32344 | 0.23717 |  | 97.9022
0.32363 | 0.24233 |  | 99.8982
0.32383 | 0.24664 |  | 101.3572
0.32402 | 0.25034 |  | 102.3343
0.32422 | 0.25193 |  | 102.9459
0.32441 | 0.2534 |  | 103.2194
0.32461 | 0.25373 |  | 103.1857
0.3248 | 0.25268 |  | 102.7389
0.325 | 0.25083 |  | 101.7839
0.3252 | 0.24754 |  | 100.4557
0.32539 | 0.24388 |  | 98.8551
0.32559 | 0.23962 |  | 97.0186
0.32578 | 0.23462 |  | 94.9217
0.32598 | 0.22863 |  | 92.333
0.32617 | 0.22141 |  | 89.2799
0.32637 | 0.21357 |  | 85.9924
0.32656 | 0.20472 |  | 82.4574
0.32676 | 0.19556 |  | 78.6687
0.32695 | 0.18544 |  | 74.5373
0.32715 | 0.17403 |  | 69.9839
0.32734 | 0.16284 |  | 65.218
0.32754 | 0.15115 |  | 60.3227
0.32773 | 0.13938 |  | 55.2183
0.32793 | 0.12724 |  | 49.8193
0.32812 | 0.11314 |  | 44.0995
0.32832 | 0.099355 |  | 38.2261
0.32852 | 0.086487 |  | 32.3357
0.32871 | 0.071917 |  | 26.3998
0.32891 | 0.057173 |  | 20.3139
0.3291 | 0.042079 |  | 14.0568
0.3293 | 0.024088 |  | 7.7522
0.32949 | 0.0071735 |  | 1.4741
0.32969 | -0.0087245 |  | -4.8211
0.32988 | -0.026272 |  | -11.1905
0.33008 | -0.042043 |  | -17.5688
0.33027 | -0.058122 |  | -23.8295
0.33047 | -0.075159 |  | -29.9451
0.33066 | -0.089983 |  | -35.9173
0.33086 | -0.10517 |  | -41.7568
0.33105 | -0.12057 |  | -47.4998
0.33125 | -0.13423 |  | -53.111
0.33145 | -0.14714 |  | -58.5278
0.33164 | -0.15984 |  | -63.7454
0.33184 | -0.17115 |  | -68.7692
0.33203 | -0.18145 |  | -73.5667
0.33223 | -0.19255 |  | -78.0658
0.33242 | -0.20229 |  | -82.1956
0.33262 | -0.21172 |  | -85.9626
0.33281 | -0.22212 |  | -89.4242
0.33301 | -0.23112 |  | -92.5715
0.3332 | -0.23987 |  | -95.3503
0.3334 | -0.24675 |  | -97.7346
0.33359 | -0.25237 |  | -99.7458
0.33379 | -0.25862 |  | -101.4527
0.33398 | -0.26229 |  | -102.8072
0.33418 | -0.26547 |  | -103.7011
0.33437 | -0.26799 |  | -104.143
0.33457 | -0.26764 |  | -104.1345
0.33477 | -0.26747 |  | -103.6817
0.33496 | -0.26592 |  | -102.7898
0.33516 | -0.26242 |  | -101.4631
0.33535 | -0.25902 |  | -99.8412
0.33555 | -0.25444 |  | -97.9943
0.33574 | -0.24908 |  | -95.8589
0.33594 | -0.24312 |  | -93.3356
0.33613 | -0.23575 |  | -90.3534
0.33633 | -0.22754 |  | -87.0059
0.33652 | -0.21868 |  | -83.4207
0.33672 | -0.20918 |  | -79.5933
0.33691 | -0.19872 |  | -75.4373
0.33711 | -0.18747 |  | -70.916
0.3373 | -0.1755 |  | -66.0754
0.3375 | -0.1626 |  | -61.0164
0.3377 | -0.14973 |  | -55.8527
0.33789 | -0.1364 |  | -50.4891
0.33809 | -0.12203 |  | -44.8344
0.33828 | -0.10734 |  | -38.9742
0.33848 | -0.092105 |  | -32.9647
0.33867 | -0.076732 |  | -26.8686
0.33887 | -0.061307 |  | -20.7037
0.33906 | -0.045333 |  | -14.4348
0.33926 | -0.029438 |  | -8.1247
0.33945 | -0.013698 |  | -1.8083
0.33965 | 0.0022452 |  | 4.4928
0.33984 | 0.018213 |  | 10.7537
0.34004 | 0.033837 |  | 17.0419
0.34023 | 0.049383 |  | 23.3068
0.34043 | 0.065365 |  | 29.4231
0.34063 | 0.080889 |  | 35.4108
0.34082 | 0.095376 |  | 41.2959
0.34102 | 0.11015 |  | 47.059
0.34121 | 0.12515 |  | 52.6964
0.34141 | 0.13866 |  | 58.1227
0.3416 | 0.15142 |  | 63.2778
0.3418 | 0.16438 |  | 68.2037
0.34199 | 0.17634 |  | 72.8853
0.34219 | 0.18743 |  | 77.2874
0.34238 | 0.19805 |  | 81.3891
0.34258 | 0.20763 |  | 85.1487
0.34277 | 0.21651 |  | 88.5969
0.34297 | 0.22475 |  | 91.7436
0.34316 | 0.23192 |  | 94.5195
0.34336 | 0.23818 |  | 96.9091
0.34355 | 0.24356 |  | 98.9351
0.34375 | 0.24785 |  | 100.5592
0.34395 | 0.25117 |  | 101.7854
0.34414 | 0.25369 |  | 102.677
0.34434 | 0.25522 |  | 103.2134
0.34453 | 0.25576 |  | 103.3343
0.34473 | 0.25514 |  | 103.007
0.34492 | 0.25328 |  | 102.2152
0.34512 | 0.25052 |  | 101.0056
0.34531 | 0.24685 |  | 99.5015
0.34551 | 0.24274 |  | 97.8049
0.3457 | 0.23831 |  | 95.8355
0.3459 | 0.23258 |  | 93.4381
0.34609 | 0.22571 |  | 90.5409
0.34629 | 0.21847 |  | 87.2729
0.34648 | 0.21095 |  | 83.821
0.34668 | 0.20341 |  | 80.1372
0.34687 | 0.19746 |  | 76.1445
0.34707 | 0.19475 |  | 71.7862
0.34727 | 0.1974 |  | 67.0351
0.34746 | 0.20821 |  | 62.0889
0.34766 | 0.22387 |  | 56.9724
0.34785 | 0.23674 |  | 51.5691
0.34805 | 0.24559 |  | 45.883
0.34824 | 0.24102 |  | 40.0102
0.34844 | 0.20632 |  | 34.1776
0.34863 | 0.16557 |  | 28.3512
0.34883 | 0.14137 |  | 22.353
0.34902 | 0.11679 |  | 16.1861
0.34922 | 0.097897 |  | 9.8698
0.34941 | 0.081244 |  | 3.5663
0.34961 | 0.054006 |  | -2.6318
0.3498 | 0.032629 |  | -8.8649
0.35 | 0.011758 |  | -15.1547
0.3502 | -0.015459 |  | -21.406
0.35039 | -0.043282 |  | -27.5214
0.35059 | -0.072247 |  | -33.4916
0.35078 | -0.096154 |  | -39.3999
0.35098 | -0.11566 |  | -45.2299
0.35117 | -0.13211 |  | -50.908
0.35137 | -0.14824 |  | -56.3838
0.35156 | -0.1653 |  | -61.6564
0.35176 | -0.17743 |  | -66.7883
0.35195 | -0.19056 |  | -71.6759
0.35215 | -0.20298 |  | -76.208
0.35234 | -0.21242 |  | -80.4809
0.35254 | -0.22385 |  | -84.4437
0.35273 | -0.23254 |  | -88.0389
0.35293 | -0.24104 |  | -91.3092
0.35313 | -0.24957 |  | -94.1734
0.35332 | -0.25559 |  | -96.669
0.35352 | -0.2626 |  | -98.8528
0.35371 | -0.26723 |  | -100.6859
0.35391 | -0.27045 |  | -102.1604
0.3541 | -0.27432 |  | -103.2458
0.3543 | -0.27613 |  | -103.9124
0.35449 | -0.27686 |  | -104.0919
0.35469 | -0.27614 |  | -103.7557
0.35488 | -0.27398 |  | -102.9797
0.35508 | -0.27136 |  | -101.8762
0.35527 | -0.26796 |  | -100.5298
0.35547 | -0.26414 |  | -98.9041
0.35566 | -0.25949 |  | -96.9608
0.35586 | -0.25348 |  | -94.5838
0.35605 | -0.24637 |  | -91.6642
0.35625 | -0.23867 |  | -88.381
0.35645 | -0.22973 |  | -84.8678
0.35664 | -0.22006 |  | -81.1488
0.35684 | -0.21058 |  | -77.1793
0.35703 | -0.19935 |  | -72.8014
0.35723 | -0.18706 |  | -68.0453
0.35742 | -0.17485 |  | -63.0518
0.35762 | -0.16148 |  | -57.8605
0.35781 | -0.14796 |  | -52.4792
0.35801 | -0.1341 |  | -46.8735
0.3582 | -0.11919 |  | -41.0703
0.3584 | -0.1045 |  | -35.1775
0.35859 | -0.089372 |  | -29.2218
0.35879 | -0.073581 |  | -23.1276
0.35898 | -0.058065 |  | -16.8763
0.35918 | -0.041983 |  | -10.5639
0.35938 | -0.025807 |  | -4.2498
0.35957 | -0.010467 |  | 2.0329
0.35977 | 0.0055959 |  | 8.271
0.35996 | 0.022234 |  | 14.5482
0.36016 | 0.037978 |  | 20.8301
0.36035 | 0.053753 |  | 27.0225
0.36055 | 0.06964 |  | 33.1108
0.36074 | 0.084439 |  | 39.0397
0.36094 | 0.099051 |  | 44.8645
0.36113 | 0.11386 |  | 50.6057
0.36133 | 0.12772 |  | 56.1109
0.36152 | 0.14064 |  | 61.3549
0.36172 | 0.15319 |  | 66.3491
0.36191 | 0.16538 |  | 71.0814
0.36211 | 0.17678 |  | 75.6041
0.3623 | 0.18744 |  | 79.8786
0.3625 | 0.19769 |  | 83.8057
0.3627 | 0.20762 |  | 87.3729
0.36289 | 0.21694 |  | 90.5982
0.36309 | 0.22429 |  | 93.4564
0.36328 | 0.23084 |  | 95.9467
0.36348 | 0.23744 |  | 98.0785
0.36367 | 0.24251 |  | 99.8553
0.36387 | 0.24678 |  | 101.3004
0.36406 | 0.2499 |  | 102.3811
0.36426 | 0.25199 |  | 103.0371
0.36445 | 0.25387 |  | 103.2666
0.36465 | 0.25349 |  | 103.0727
0.36484 | 0.25175 |  | 102.4153
0.36504 | 0.24975 |  | 101.3497
0.36523 | 0.24637 |  | 99.9827
0.36543 | 0.24252 |  | 98.3331
0.36562 | 0.23816 |  | 96.4337
0.36582 | 0.23264 |  | 94.2224
0.36602 | 0.22626 |  | 91.5245
0.36621 | 0.21868 |  | 88.3878
0.36641 | 0.21034 |  | 84.9877
0.3666 | 0.20162 |  | 81.4132
0.3668 | 0.19226 |  | 77.6336
0.36699 | 0.18213 |  | 73.4872
0.36719 | 0.17105 |  | 68.9405
0.36738 | 0.15933 |  | 64.0942
0.36758 | 0.14813 |  | 59.0442
0.36777 | 0.13787 |  | 53.8489
0.36797 | 0.12656 |  | 48.3754
0.36816 | 0.11411 |  | 42.6039
0.36836 | 0.10305 |  | 36.735
0.36855 | 0.091497 |  | 30.8368
0.36875 | 0.076003 |  | 24.8855
0.36895 | 0.057925 |  | 18.8063
0.36914 | 0.037681 |  | 12.5656
0.36934 | 0.017231 |  | 6.2969
0.36953 | 0.00090968 |  | 0.061642
0.36973 | -0.015309 |  | -6.2033
0.36992 | -0.033231 |  | -12.4981
0.37012 | -0.049057 |  | -18.7697
0.37031 | -0.065053 |  | -24.9973
0.37051 | -0.08114 |  | -31.1164
0.3707 | -0.095649 |  | -37.0913
0.3709 | -0.11054 |  | -42.998
0.37109 | -0.12504 |  | -48.7904
0.37129 | -0.13859 |  | -54.357
0.37148 | -0.15146 |  | -59.6846
0.37168 | -0.16353 |  | -64.764
0.37188 | -0.17512 |  | -69.6462
0.37207 | -0.1849 |  | -74.3376
0.37227 | -0.19441 |  | -78.7481
0.37246 | -0.20486 |  | -82.8239
0.37266 | -0.21398 |  | -86.5435
0.37285 | -0.22329 |  | -89.9613
0.37305 | -0.23222 |  | -93.0409
0.37324 | -0.23917 |  | -95.7075
0.37344 | -0.24635 |  | -98.0376
0.37363 | -0.25244 |  | -99.9831
0.37383 | -0.25774 |  | -101.5362
0.37402 | -0.26268 |  | -102.7658
0.37422 | -0.26542 |  | -103.5927
0.37441 | -0.26777 |  | -103.9957
0.37461 | -0.26817 |  | -103.9263
0.3748 | -0.26645 |  | -103.3473
0.375 | -0.26499 |  | -102.3443
0.3752 | -0.26155 |  | -100.9888
0.37539 | -0.25747 |  | -99.3843
0.37559 | -0.25345 |  | -97.5362
0.37578 | -0.24776 |  | -95.3338
0.37598 | -0.2415 |  | -92.6942
0.37617 | -0.23386 |  | -89.5705
0.37637 | -0.22512 |  | -86.1112
0.37656 | -0.21613 |  | -82.4619
0.37676 | -0.20632 |  | -78.5603
0.37695 | -0.19604 |  | -74.3844
0.37715 | -0.1848 |  | -69.9127
0.37734 | -0.17273 |  | -65.11
0.37754 | -0.1602 |  | -60.0492
0.37773 | -0.14697 |  | -54.7311
0.37793 | -0.13281 |  | -49.1064
0.37812 | -0.11789 |  | -43.2776
0.37832 | -0.10328 |  | -37.4145
0.37852 | -0.088679 |  | -31.59
0.37871 | -0.073722 |  | -25.7294
0.37891 | -0.058534 |  | -19.6926
0.3791 | -0.042647 |  | -13.4302
0.3793 | -0.026624 |  | -7.0424
0.37949 | -0.010448 |  | -0.65437
0.37969 | 0.0055458 |  | 5.6553
0.37988 | 0.020928 |  | 11.9023
0.38008 | 0.036769 |  | 18.1279
0.38027 | 0.052502 |  | 24.2738
0.38047 | 0.06774 |  | 30.3413
0.38066 | 0.082993 |  | 36.3451
0.38086 | 0.097936 |  | 42.2726
0.38105 | 0.11282 |  | 48.1436
0.38125 | 0.12741 |  | 53.8359
0.38145 | 0.1412 |  | 59.2201
0.38164 | 0.154 |  | 64.2914
0.38184 | 0.16618 |  | 69.0928
0.38203 | 0.17832 |  | 73.6731
0.38223 | 0.18925 |  | 78.0037
0.38242 | 0.19946 |  | 82.0556
0.38262 | 0.20961 |  | 85.8179
0.38281 | 0.21827 |  | 89.2619
0.38301 | 0.22619 |  | 92.3803
0.3832 | 0.23342 |  | 95.0947
0.3834 | 0.23942 |  | 97.3893
0.38359 | 0.24476 |  | 99.3653
0.38379 | 0.24885 |  | 100.9937
0.38398 | 0.25215 |  | 102.2186
0.38418 | 0.25462 |  | 103.0377
0.38438 | 0.25565 |  | 103.38
0.38457 | 0.25566 |  | 103.2578
0.38477 | 0.25453 |  | 102.7426
0.38496 | 0.25241 |  | 101.8239
0.38516 | 0.24943 |  | 100.5596
0.38535 | 0.24588 |  | 99.0449
0.38555 | 0.24197 |  | 97.273
0.38574 | 0.23706 |  | 95.2041
0.38594 | 0.23109 |  | 92.6829
0.38613 | 0.22391 |  | 89.6966
0.38633 | 0.21617 |  | 86.481
0.38652 | 0.20888 |  | 83.0352
0.38672 | 0.20206 |  | 79.2764
0.38691 | 0.19595 |  | 75.2393
0.38711 | 0.19026 |  | 70.8155
0.3873 | 0.18668 |  | 66.0195
0.3875 | 0.18944 |  | 61.024
0.3877 | 0.2033 |  | 55.8321
0.38789 | 0.23087 |  | 50.3434
0.38809 | 0.26702 |  | 44.5572
0.38828 | 0.28647 |  | 38.6641
0.38848 | 0.25926 |  | 32.8375
0.38867 | 0.20375 |  | 27.0406
0.38887 | 0.16006 |  | 21.0728
0.38906 | 0.13366 |  | 14.8772
0.38926 | 0.10255 |  | 8.654
0.38945 | 0.062934 |  | 2.483
0.38965 | 0.035892 |  | -3.6984
0.38984 | 0.0065426 |  | -9.9516
0.39004 | -0.026615 |  | -16.2674
0.39023 | -0.044094 |  | -22.5024
0.39043 | -0.06785 |  | -28.6158
0.39062 | -0.091557 |  | -34.6226
0.39082 | -0.10538 |  | -40.5269
0.39102 | -0.12452 |  | -46.3412
0.39121 | -0.13974 |  | -51.9659
0.39141 | -0.15374 |  | -57.4112
0.3916 | -0.16907 |  | -62.7058
0.3918 | -0.18121 |  | -67.7423
0.39199 | -0.19498 |  | -72.513
0.39219 | -0.20615 |  | -77.0368
0.39238 | -0.21702 |  | -81.2522
0.39258 | -0.22747 |  | -85.146
0.39277 | -0.23545 |  | -88.6819
0.39297 | -0.24459 |  | -91.8244
0.39316 | -0.25175 |  | -94.6615
0.39336 | -0.25834 |  | -97.2147
0.39355 | -0.26402 |  | -99.3988
0.39375 | -0.2681 |  | -101.1876
0.39395 | -0.27254 |  | -102.5449
0.39414 | -0.27463 |  | -103.4544
0.39434 | -0.27585 |  | -103.9495
0.39453 | -0.27584 |  | -104.0022
0.39473 | -0.2748 |  | -103.6068
0.39492 | -0.27358 |  | -102.7838
0.39512 | -0.27004 |  | -101.5521
0.39531 | -0.26676 |  | -99.998
0.39551 | -0.26279 |  | -98.2021
0.3957 | -0.25755 |  | -96.1744
0.3959 | -0.25189 |  | -93.7702
0.39609 | -0.24441 |  | -90.8448
0.39629 | -0.2366 |  | -87.5358
0.39648 | -0.2276 |  | -84.0269
0.39668 | -0.21805 |  | -80.2796
0.39687 | -0.20834 |  | -76.1816
0.39707 | -0.19684 |  | -71.6916
0.39727 | -0.18497 |  | -66.8922
0.39746 | -0.1722 |  | -61.9314
0.39766 | -0.15888 |  | -56.8261
0.39785 | -0.14554 |  | -51.4536
0.39805 | -0.1313 |  | -45.7726
0.39824 | -0.11652 |  | -39.8859
0.39844 | -0.1012 |  | -33.9271
0.39863 | -0.085981 |  | -27.979
0.39883 | -0.070657 |  | -21.991
0.39902 | -0.055085 |  | -15.8556
0.39922 | -0.039791 |  | -9.5981
0.39941 | -0.024065 |  | -3.2739
0.39961 | -0.0077918 |  | 3.0939
0.3998 | 0.0087149 |  | 9.4642