## EtaStar_Disp
η* 計算シート (変位入力版) Disp→Acc: a = -(2πf)²·d/1000
■ 入力パラメータ
サンプリング周波数 fs | 5119.9998 | Hz | A列全体平均から自動算出
データ点数 N | 2048 | 点
加振周波数 f | 50 | Hz | 黄色: 加振周波数
粉体質量 m_p | 1.61 | g | 黄色: 粉体のみ(基準ジグなら 0)
容器質量 m_c | 2.1 | g | 黄色: 容器(ジグ)質量
合計質量 m_tot | 3.71 | g
角周波数 ω | 314.1593 | rad/s
■ 使い方
1. 「TimeData」シート: A列=時刻[s], B列=力[N], C列=変位[mm] を貼り付け
2. 黄色セルに 加振周波数 f, 粉体質量 m_p, 容器質量 m_c を入力
3. ★ η* の行に答えが自動表示
※ 加速度は a = -(2πf)²·d/1000 でシート内部換算
■ 計算式
D(f) = Σ d[n]·exp(-j2πf·t[n]) ※d はmm単位の生DFT
X(f) = -(2πf)²·D/1000 ※加速度DFT [m/s²]
Y(f) = Σ F[n]·exp(-j2πf·t[n]) ※力DFT
η* = -2π·Im(X*·Y) / (m_tot · ¦X¦²) ※論文式(2)
■ 計算結果
項目 | 値 | 単位 | 備考
Re(D) [変位DFT, mm単位] | 0
Im(D) [変位DFT, mm単位] | 0
Re(Y) [力DFT] | 728.8754
Im(Y) [力DFT] | 647.1057
Re(X) [加速度DFT = -ω²·D/1000] | 0
Im(X) | 0
¦X¦² (加速度パワー) | 0
Re(P_cross) = Re(X)·Re(Y)+Im(X)·Im(Y) | 0
Im(P_cross) = Re(X)·Im(Y)-Im(X)·Re(Y) | 0
A_disp (変位振幅) | 0 | mm
A_acc (加速度振幅) | 0 | m/s²
v_c,max (容器最大速度) | 0 | m/s
★ η* (Reduced Loss Factor) | #DIV/0! | - | 論文 式(2)
(検算) E_diss [J] | 0 | J
(検算) 基準KE ½·m_tot·v² [J] | 0 | J
(検算) E_diss / KE | #DIV/0! | - | η* と一致するはず

## EtaStar_Acc
η* 計算シート (加速度入力版) Acc 直接使用
■ 入力パラメータ
サンプリング周波数 fs | 5119.9998 | Hz | A列全体平均から自動算出
データ点数 N | 2048 | 点
加振周波数 f | 50 | Hz | 黄色: 加振周波数
粉体質量 m_p | 0.677 | g | 黄色: 粉体のみ(基準ジグなら 0)
容器質量 m_c | 0.88 | g | 黄色: 容器(ジグ)質量
合計質量 m_tot | 1.557 | g
角周波数 ω | 314.1593 | rad/s
■ 使い方
1. 「TimeData」シート: A列=時刻[s], B列=力[N], D列=加速度[m/s²] を貼り付け
2. 黄色セルに 加振周波数 f, 粉体質量 m_p, 容器質量 m_c を入力
3. ★ η* の行に答えが自動表示
※ 加速度を直接使用(微分・変換なし)
■ 計算式
X(f) = Σ a[n]·exp(-j2πf·t[n]) ※加速度DFT [m/s²]
Y(f) = Σ F[n]·exp(-j2πf·t[n]) ※力DFT
η* = -2π·Im(X*·Y) / (m_tot · ¦X¦²) ※論文式(2)
■ 計算結果
項目 | 値 | 単位 | 備考
Re(Y) [力DFT] | 728.8754
Im(Y) [力DFT] | 647.1057
Re(X) [加速度DFT] | 197793.6209
Im(X) [加速度DFT] | 241648.5734
¦X¦² (加速度パワー) | 97516349474.0107
Re(P_cross) = Re(X)·Re(Y)+Im(X)·Im(Y) | 300539078.1379
Im(P_cross) = Re(X)·Im(Y)-Im(X)·Re(Y) | -48138331.8747
A_acc (加速度振幅) | 304.9571 | m/s²
v_c,max (容器最大速度) | 0.97071 | m/s
★ η* (Reduced Loss Factor) | 1.9921 | - | 論文 式(2)
(検算) E_diss [J] | 0.0014613 | J
(検算) 基準KE ½·m_tot·v² [J] | 0.00073356 | J
(検算) E_diss / KE | 1.9921 | - | η* と一致するはず

## TimeData
時刻 t [s] | 力 F [N] | 変位 d [mm] ← Disp版で使う | 加速度 a [m/s²] ← Acc版で使う
0 | 1.0695 |  | 193.6141 | ← A: 時刻[s], B: 力[N] は両方で使用
0.00019531 | 0.45177 |  | 181.1542 | ← C: 変位[mm] → EtaStar_Disp シート
0.00039063 | 0.42922 |  | 166.5729 | ← D: 加速度[m/s²] → EtaStar_Acc シート
0.00058594 | 0.61316 |  | 150.4246 | ※ どちらか片方のみ埋めればOK(使う方のシートで計算)
0.00078125 | 0.36543 |  | 134.5043
0.00097656 | 0.36068 |  | 117.7238
0.0011719 | 0.37906 |  | 100.5921
0.0013672 | 0.20615 |  | 83.4418
0.0015625 | 0.24879 |  | 65.4275
0.0017578 | 0.14721 |  | 47.0985
0.0019531 | 0.073327 |  | 28.3495
0.0021484 | 0.068658 |  | 9.5607
0.0023437 | -0.052621 |  | -9.1939
0.0025391 | -0.060818 |  | -28.37
0.0027344 | -0.13126 |  | -47.3408
0.0029297 | -0.19129 |  | -66.3248
0.003125 | -0.20868 |  | -85.1097
0.0033203 | -0.29345 |  | -103.3029
0.0035156 | -0.31048 |  | -121.3071
0.0037109 | -0.36767 |  | -138.8806
0.0039062 | -0.41709 |  | -156.0876
0.0041016 | -0.44063 |  | -172.8686
0.0042969 | -0.5041 |  | -188.8175
0.0044922 | -0.52345 |  | -204.0322
0.0046875 | -0.56953 |  | -218.513
0.0048828 | -0.60719 |  | -232.247
0.0050781 | -0.62862 |  | -245.0198
0.0052734 | -0.67349 |  | -256.561
0.0054687 | -0.68834 |  | -266.9846
0.0056641 | -0.7212 |  | -276.2968
0.0058594 | -0.74454 |  | -284.4652
0.0060547 | -0.75666 |  | -291.5298
0.00625 | -0.78268 |  | -297.3358
0.0064453 | -0.78711 |  | -301.917
0.0066406 | -0.80311 |  | -305.4628
0.0068359 | -0.81047 |  | -307.8108
0.0070313 | -0.80997 |  | -308.7974
0.0072266 | -0.81768 |  | -308.4872
0.0074219 | -0.80866 |  | -306.8902
0.0076172 | -0.80509 |  | -304.0904
0.0078125 | -0.79604 |  | -300.3228
0.0080078 | -0.78318 |  | -295.5526
0.0082031 | -0.7729 |  | -289.7372
0.0083984 | -0.75208 |  | -283.0776
0.0085938 | -0.73757 |  | -275.3238
0.0087891 | -0.71959 |  | -266.3156
0.0089844 | -0.71691 |  | -256.374
0.0091797 | -0.77108 |  | -245.4354
0.009375 | -0.93147 |  | -233.322
0.0095703 | -1.2555 |  | -220.1218
0.0097656 | -1.5694 |  | -206.0072
0.0099609 | -1.5973 |  | -191.6298
0.010156 | -1.4416 |  | -177.2633
0.010352 | -1.0072 |  | -162.9982
0.010547 | -0.30943 |  | -148.4908
0.010742 | -0.30867 |  | -131.7664
0.010937 | -0.52577 |  | -113.9119
0.011133 | -0.20541 |  | -96.7654
0.011328 | -0.24475 |  | -78.7271
0.011523 | -0.24826 |  | -60.5784
0.011719 | -0.050102 |  | -42.7129
0.011914 | -0.12788 |  | -24.1279
0.012109 | 0.0054616 |  | -5.7837
0.012305 | 0.055066 |  | 12.7477
0.0125 | 0.048317 |  | 31.3765
0.012695 | 0.17328 |  | 49.7954
0.012891 | 0.15165 |  | 68.4345
0.013086 | 0.23551 |  | 86.5223
0.013281 | 0.28133 |  | 104.199
0.013477 | 0.29283 |  | 121.3605
0.013672 | 0.38122 |  | 137.7313
0.013867 | 0.38069 |  | 153.7046
0.014063 | 0.44351 |  | 168.8452
0.014258 | 0.47989 |  | 183.2749
0.014453 | 0.49803 |  | 197.3116
0.014648 | 0.56202 |  | 211.0518
0.014844 | 0.56954 |  | 224.245
0.015039 | 0.61674 |  | 235.783
0.015234 | 0.64257 |  | 246.489
0.01543 | 0.66021 |  | 257.2158
0.015625 | 0.70239 |  | 266.396
0.01582 | 0.70618 |  | 274.4922
0.016016 | 0.73994 |  | 282.3332
0.016211 | 0.75541 |  | 288.826
0.016406 | 0.76486 |  | 294.5126
0.016602 | 0.7886 |  | 298.8514
0.016797 | 0.78412 |  | 301.3992
0.016992 | 0.80009 |  | 304.1044
0.017188 | 0.80109 |  | 304.8714
0.017383 | 0.79584 |  | 302.9532
0.017578 | 0.80005 |  | 301.192
0.017773 | 0.78324 |  | 297.3276
0.017969 | 0.77785 |  | 291.9034
0.018164 | 0.76605 |  | 287.742
0.018359 | 0.75462 |  | 281.9232
0.018555 | 0.75431 |  | 274.416
0.01875 | 0.76712 |  | 266.3194
0.018945 | 0.87125 |  | 256.4148
0.019141 | 1.1288 |  | 245.9318
0.019336 | 1.5185 |  | 234.6802
0.019531 | 1.7949 |  | 222.336
0.019727 | 1.7329 |  | 210.2348
0.019922 | 1.337 |  | 198.1465
0.020117 | 0.65362 |  | 186.0625
0.020313 | 0.3514 |  | 172.6017
0.020508 | 0.6041 |  | 156.8159
0.020703 | 0.46854 |  | 140.9814
0.020898 | 0.31712 |  | 124.7102
0.021094 | 0.42064 |  | 107.5955
0.021289 | 0.24988 |  | 90.6663
0.021484 | 0.23122 |  | 72.8533
0.02168 | 0.20952 |  | 54.5605
0.021875 | 0.075727 |  | 36.0812
0.02207 | 0.092622 |  | 17.1908
0.022266 | -0.012916 |  | -1.513
0.022461 | -0.061697 |  | -20.6809
0.022656 | -0.090786 |  | -39.9074
0.022852 | -0.18384 |  | -58.9707
0.023047 | -0.19049 |  | -78.0485
0.023242 | -0.26607 |  | -96.3667
0.023438 | -0.30728 |  | -114.4342
0.023633 | -0.33851 |  | -132.2631
0.023828 | -0.40837 |  | -149.5323
0.024023 | -0.42448 |  | -166.4338
0.024219 | -0.48275 |  | -182.6043
0.024414 | -0.51663 |  | -198.1336
0.024609 | -0.5465 |  | -213.0124
0.024805 | -0.59849 |  | -227.13
0.025 | -0.61542 |  | -240.365
0.025195 | -0.65925 |  | -252.3108
0.025391 | -0.68331 |  | -263.0412
0.025586 | -0.70512 |  | -272.6846
0.025781 | -0.73853 |  | -281.2726
0.025977 | -0.74752 |  | -288.73
0.026172 | -0.77423 |  | -294.9674
0.026367 | -0.78531 |  | -300.0618
0.026562 | -0.79477 |  | -304.0974
0.026758 | -0.81046 |  | -307.0326
0.026953 | -0.80799 |  | -308.5362
0.027148 | -0.81631 |  | -308.5988
0.027344 | -0.81235 |  | -307.3764
0.027539 | -0.80492 |  | -304.8858
0.027734 | -0.80045 |  | -301.5076
0.02793 | -0.78577 |  | -297.2606
0.028125 | -0.77782 |  | -291.9228
0.02832 | -0.75973 |  | -285.6934
0.028516 | -0.74112 |  | -278.4728
0.028711 | -0.72594 |  | -269.9824
0.028906 | -0.71221 |  | -260.4032
0.029102 | -0.74376 |  | -249.8624
0.029297 | -0.86491 |  | -238.1332
0.029492 | -1.134 |  | -225.2672
0.029687 | -1.4818 |  | -211.4966
0.029883 | -1.627 |  | -197.2144
0.030078 | -1.5013 |  | -182.9449
0.030273 | -1.1766 |  | -168.7575
0.030469 | -0.55901 |  | -154.4023
0.030664 | -0.26275 |  | -138.5358
0.030859 | -0.47593 |  | -120.9685
0.031055 | -0.32976 |  | -103.5481
0.03125 | -0.20277 |  | -85.8997
0.031445 | -0.27641 |  | -67.738
0.031641 | -0.10761 |  | -49.8079
0.031836 | -0.099083 |  | -31.5103
0.032031 | -0.058465 |  | -13.1157
0.032227 | 0.053778 |  | 5.3116
0.032422 | 0.035303 |  | 23.87
0.032617 | 0.13162 |  | 42.2331
0.032813 | 0.16076 |  | 60.8546
0.033008 | 0.19471 |  | 79.2254
0.033203 | 0.2734 |  | 97.0477
0.033398 | 0.27864 |  | 114.4544
0.033594 | 0.35036 |  | 131.0401
0.033789 | 0.38036 |  | 147.1097
0.033984 | 0.4134 |  | 162.6061
0.03418 | 0.47132 |  | 177.3503
0.034375 | 0.48453 |  | 191.6363
0.03457 | 0.53967 |  | 205.5388
0.034766 | 0.56668 |  | 219.1958
0.034961 | 0.59659 |  | 231.8216
0.035156 | 0.63713 |  | 242.6546
0.035352 | 0.64941 |  | 253.025
0.035547 | 0.68889 |  | 263.099
0.035742 | 0.70418 |  | 271.475
0.035937 | 0.72398 |  | 279.1356
0.036133 | 0.75138 |  | 286.4508
0.036328 | 0.75767 |  | 292.344
0.036523 | 0.78121 |  | 297.164
0.036719 | 0.78566 |  | 300.4574
0.036914 | 0.7929 |  | 302.9098
0.037109 | 0.80426 |  | 304.784
0.037305 | 0.79506 |  | 303.727
0.0375 | 0.79639 |  | 301.5556
0.037695 | 0.78805 |  | 298.9986
0.037891 | 0.77814 |  | 294.0156
0.038086 | 0.77275 |  | 289.3312
0.038281 | 0.76014 |  | 284.7068
0.038477 | 0.75326 |  | 277.7308
0.038672 | 0.75958 |  | 269.9438
0.038867 | 0.82658 |  | 260.9082
0.039062 | 1.0077 |  | 250.4636
0.039258 | 1.3454 |  | 239.653
0.039453 | 1.6902 |  | 227.7148
0.039648 | 1.7578 |  | 215.2938
0.039844 | 1.5535 |  | 202.9974
0.040039 | 1.0112 |  | 190.8155
0.040234 | 0.39463 |  | 178.2812
0.04043 | 0.46578 |  | 163.4217
0.040625 | 0.59721 |  | 147.301
0.04082 | 0.32938 |  | 131.267
0.041016 | 0.38186 |  | 114.2217
0.041211 | 0.3464 |  | 97.0837
0.041406 | 0.19887 |  | 79.7819
0.041602 | 0.24673 |  | 61.5377
0.041797 | 0.11806 |  | 43.1298
0.041992 | 0.076937 |  | 24.3516
0.042188 | 0.047174 |  | 5.5699
0.042383 | -0.064038 |  | -13.1659
0.042578 | -0.065301 |  | -32.3367
0.042773 | -0.15182 |  | -51.4371
0.042969 | -0.19283 |  | -70.4982
0.043164 | -0.22465 |  | -89.1519
0.043359 | -0.30334 |  | -107.2022
0.043555 | -0.31616 |  | -125.0386
0.04375 | -0.38296 |  | -142.561
0.043945 | -0.42079 |  | -159.6941
0.044141 | -0.45253 |  | -176.1897
0.044336 | -0.51137 |  | -192.0915
0.044531 | -0.52953 |  | -207.2882
0.044727 | -0.58081 |  | -221.6262
0.044922 | -0.61051 |  | -235.2468
0.045117 | -0.6378 |  | -247.5982
0.045312 | -0.6789 |  | -258.6478
0.045508 | -0.69254 |  | -268.778
0.045703 | -0.72726 |  | -277.841
0.045898 | -0.74506 |  | -285.8362
0.046094 | -0.76207 |  | -292.6622
0.046289 | -0.78495 |  | -298.1922
0.046484 | -0.78835 |  | -302.5586
0.04668 | -0.80652 |  | -305.857
0.046875 | -0.80991 |  | -307.9016
0.04707 | -0.81101 |  | -308.5556
0.047266 | -0.81599 |  | -307.9484
0.047461 | -0.80565 |  | -306.0096
0.047656 | -0.80285 |  | -302.9154
0.047852 | -0.7913 |  | -299.01
0.048047 | -0.77869 |  | -294.0954
0.048242 | -0.7686 |  | -288.2196
0.048438 | -0.75021 |  | -281.4888
0.048633 | -0.73441 |  | -273.5168
0.048828 | -0.71578 |  | -264.3442
0.049023 | -0.72254 |  | -254.2504
0.049219 | -0.80126 |  | -243.0466
0.049414 | -0.99611 |  | -230.707
0.049609 | -1.3097 |  | -217.3298
0.049805 | -1.5948 |  | -203.0236
0.05 | -1.6363 |  | -188.5004
0.050195 | -1.3852 |  | -174.2237
0.050391 | -0.78737 |  | -160.1031
0.050586 | -0.2571 |  | -145.0264
0.050781 | -0.40958 |  | -127.753
0.050977 | -0.44411 |  | -110.1385
0.051172 | -0.18502 |  | -92.8716
0.051367 | -0.28147 |  | -74.6845
0.051562 | -0.18011 |  | -56.713
0.051758 | -0.069998 |  | -38.6961
0.051953 | -0.11301 |  | -20.2051
0.052148 | 0.036164 |  | -1.9733
0.052344 | 0.034574 |  | 16.5698
0.052539 | 0.083026 |  | 35.0504
0.052734 | 0.16844 |  | 53.5198
0.05293 | 0.15951 |  | 72.098
0.053125 | 0.25678 |  | 90.0446
0.05332 | 0.27296 |  | 107.618
0.053516 | 0.3168 |  | 124.5447
0.053711 | 0.38104 |  | 140.7783
0.053906 | 0.3872 |  | 156.5777
0.054102 | 0.45797 |  | 171.5826
0.054297 | 0.4768 |  | 186.0048
0.054492 | 0.51455 |  | 199.9419
0.054688 | 0.56287 |  | 213.5522
0.054883 | 0.57531 |  | 226.605
0.055078 | 0.62588 |  | 237.9632
0.055273 | 0.63993 |  | 248.3192
0.055469 | 0.66973 |  | 258.7712
0.055664 | 0.70231 |  | 267.9486
0.055859 | 0.71006 |  | 275.8148
0.056055 | 0.74453 |  | 283.542
0.05625 | 0.75397 |  | 290.1444
0.056445 | 0.77185 |  | 295.4016
0.056641 | 0.78644 |  | 299.3158
0.056836 | 0.78515 |  | 301.9564
0.057031 | 0.8028 |  | 304.3614
0.057227 | 0.79831 |  | 304.542
0.057422 | 0.79731 |  | 302.5398
0.057617 | 0.79547 |  | 300.4396
0.057813 | 0.78039 |  | 296.1776
0.058008 | 0.77631 |  | 290.9646
0.058203 | 0.76348 |  | 286.5798
0.058398 | 0.75588 |  | 280.3448
0.058594 | 0.75294 |  | 272.7414
0.058789 | 0.78437 |  | 264.335
0.058984 | 0.92445 |  | 254.3232
0.05918 | 1.219 |  | 243.8036
0.059375 | 1.622 |  | 232.3884
0.05957 | 1.775 |  | 220.2568
0.059766 | 1.5724 |  | 208.1914
0.059961 | 1.2465 |  | 195.761
0.060156 | 0.61416 |  | 183.5543
0.060352 | 0.32754 |  | 169.8285
0.060547 | 0.63349 |  | 153.719
0.060742 | 0.42955 |  | 137.8855
0.060937 | 0.30729 |  | 121.4302
0.061133 | 0.43214 |  | 104.0888
0.061328 | 0.20959 |  | 87.1229
0.061523 | 0.24203 |  | 69.2454
0.061719 | 0.19155 |  | 50.8432
0.061914 | 0.055966 |  | 32.1912
0.062109 | 0.096921 |  | 13.1968
0.062305 | -0.04232 |  | -5.5634
0.0625 | -0.062472 |  | -24.6799
0.062695 | -0.1041 |  | -43.7252
0.062891 | -0.19868 |  | -62.6361
0.063086 | -0.18956 |  | -81.4585
0.063281 | -0.28475 |  | -99.6754
0.063477 | -0.30803 |  | -117.8053
0.063672 | -0.34823 |  | -135.5582
0.063867 | -0.41923 |  | -152.8866
0.064062 | -0.42637 |  | -169.8889
0.064258 | -0.49744 |  | -186.0381
0.064453 | -0.5202 |  | -201.5358
0.064648 | -0.55686 |  | -216.2644
0.064844 | -0.60807 |  | -230.126
0.065039 | -0.61851 |  | -242.9848
0.065234 | -0.66992 |  | -254.5738
0.06543 | -0.68585 |  | -265.1932
0.065625 | -0.71217 |  | -274.7222
0.06582 | -0.74467 |  | -283.046
0.066016 | -0.74978 |  | -290.2894
0.066211 | -0.7815 |  | -296.3212
0.066406 | -0.78663 |  | -301.1972
0.066602 | -0.79849 |  | -304.9834
0.066797 | -0.813 |  | -307.537
0.066992 | -0.80766 |  | -308.7312
0.067187 | -0.81785 |  | -308.6228
0.067383 | -0.80946 |  | -307.2344
0.067578 | -0.80526 |  | -304.5892
0.067773 | -0.80069 |  | -300.996
0.067969 | -0.78336 |  | -296.4484
0.068164 | -0.77674 |  | -290.8396
0.068359 | -0.75669 |  | -284.3746
0.068555 | -0.73963 |  | -276.8686
0.06875 | -0.72569 |  | -268.1056
0.068945 | -0.71545 |  | -258.3108
0.069141 | -0.75582 |  | -247.532
0.069336 | -0.9007 |  | -235.5646
0.069531 | -1.2185 |  | -222.4666
0.069727 | -1.5621 |  | -208.523
0.069922 | -1.6144 |  | -194.3325
0.070117 | -1.4522 |  | -180.1555
0.070312 | -1.0816 |  | -165.979
0.070508 | -0.40268 |  | -151.5939
0.070703 | -0.27381 |  | -135.2095
0.070898 | -0.51892 |  | -117.318
0.071094 | -0.25627 |  | -100.0092
0.071289 | -0.22254 |  | -82.0706
0.071484 | -0.26837 |  | -63.8136
0.07168 | -0.070394 |  | -45.9772
0.071875 | -0.11872 |  | -27.5006
0.07207 | -0.024171 |  | -9.1091
0.072266 | 0.055989 |  | 9.3507
0.072461 | 0.03857 |  | 28.0162
0.072656 | 0.15672 |  | 46.4093
0.072852 | 0.15395 |  | 64.9997
0.073047 | 0.21755 |  | 83.2096
0.073242 | 0.27946 |  | 100.8844
0.073438 | 0.28567 |  | 118.1123
0.073633 | 0.37021 |  | 134.6058
0.073828 | 0.38006 |  | 150.6359
0.074023 | 0.43088 |  | 165.9815
0.074219 | 0.47734 |  | 180.63
0.074414 | 0.49058 |  | 194.7461
0.074609 | 0.55275 |  | 208.432
0.074805 | 0.56717 |  | 221.7898
0.075 | 0.60668 |  | 233.7678
0.075195 | 0.63891 |  | 244.3292
0.075391 | 0.65313 |  | 254.9476
0.075586 | 0.69561 |  | 264.7678
0.075781 | 0.70366 |  | 272.9088
0.075977 | 0.73155 |  | 280.7352
0.076172 | 0.75161 |  | 287.7014
0.076367 | 0.75926 |  | 293.2838
0.076563 | 0.78431 |  | 297.8598
0.076758 | 0.78323 |  | 300.7634
0.076953 | 0.79617 |  | 303.357
0.077148 | 0.80117 |  | 304.757
0.077344 | 0.79307 |  | 303.1264
0.077539 | 0.79694 |  | 301.1376
0.077734 | 0.78386 |  | 297.9472
0.07793 | 0.77659 |  | 292.699
0.078125 | 0.76776 |  | 288.427
0.07832 | 0.75553 |  | 283.2084
0.078516 | 0.75221 |  | 275.9256
0.078711 | 0.76562 |  | 268.1106
0.078906 | 0.85835 |  | 258.6402
0.079102 | 1.0863 |  | 248.2012
0.079297 | 1.4697 |  | 237.2216
0.079492 | 1.7598 |  | 225.1296
0.079687 | 1.6987 |  | 213.0244
0.079883 | 1.4462 |  | 200.724
0.080078 | 0.84592 |  | 188.5045
0.080273 | 0.30818 |  | 175.6196
0.080469 | 0.56188 |  | 160.0937
0.080664 | 0.55364 |  | 144.1487
0.080859 | 0.28078 |  | 128.1617
0.081055 | 0.43667 |  | 110.8828
0.08125 | 0.2853 |  | 93.8661
0.081445 | 0.20613 |  | 76.3177
0.081641 | 0.24999 |  | 57.9234
0.081836 | 0.073011 |  | 39.4357
0.082031 | 0.099334 |  | 20.4827
0.082227 | 0.012715 |  | 1.6961
0.082422 | -0.071395 |  | -17.2641
0.082617 | -0.065973 |  | -36.4533
0.082812 | -0.18186 |  | -55.4104
0.083008 | -0.18349 |  | -74.3741
0.083203 | -0.24776 |  | -92.7995
0.083398 | -0.30949 |  | -110.8711
0.083594 | -0.31997 |  | -128.8122
0.083789 | -0.40473 |  | -146.3105
0.083984 | -0.41675 |  | -163.3539
0.08418 | -0.46975 |  | -179.6637
0.084375 | -0.51757 |  | -195.4033
0.08457 | -0.53377 |  | -210.5216
0.084766 | -0.59572 |  | -224.7084
0.084961 | -0.61017 |  | -238.0082
0.085156 | -0.65054 |  | -250.0238
0.085352 | -0.68302 |  | -260.8856
0.085547 | -0.69692 |  | -270.8806
0.085742 | -0.73735 |  | -279.6952
0.085938 | -0.74421 |  | -287.3486
0.086133 | -0.76937 |  | -293.7972
0.086328 | -0.78552 |  | -299.012
0.086523 | -0.78956 |  | -303.2564
0.086719 | -0.81049 |  | -306.4406
0.086914 | -0.80689 |  | -308.3116
0.087109 | -0.81448 |  | -308.7374
0.087305 | -0.81397 |  | -307.7458
0.0875 | -0.80468 |  | -305.4598
0.087695 | -0.80485 |  | -302.1508
0.087891 | -0.78817 |  | -298.0336
0.088086 | -0.7795 |  | -292.95
0.088281 | -0.76469 |  | -286.9102
0.088477 | -0.74442 |  | -279.9312
0.088672 | -0.73047 |  | -271.652
0.088867 | -0.71167 |  | -262.1664
0.089063 | -0.73089 |  | -251.7658
0.089258 | -0.83656 |  | -240.2488
0.089453 | -1.0843 |  | -227.68
0.089648 | -1.4108 |  | -214.2764
0.089844 | -1.5922 |  | -200.1964
0.090039 | -1.5767 |  | -185.8812
0.090234 | -1.316 |  | -171.6524
0.09043 | -0.62505 |  | -157.5449
0.090625 | -0.22024 |  | -141.9616
0.09082 | -0.48456 |  | -124.2962
0.091016 | -0.37718 |  | -106.9366
0.091211 | -0.18352 |  | -89.531
0.091406 | -0.29979 |  | -71.3433
0.091602 | -0.1295 |  | -53.5264
0.091797 | -0.091879 |  | -35.3185
0.091992 | -0.088922 |  | -16.9295
0.092188 | 0.05238 |  | 1.3376
0.092383 | 0.024956 |  | 19.9493
0.092578 | 0.11363 |  | 38.3973
0.092773 | 0.1616 |  | 57.0405
0.092969 | 0.17483 |  | 75.5661
0.093164 | 0.26938 |  | 93.5216
0.093359 | 0.27047 |  | 111.1227
0.093555 | 0.33785 |  | 127.9499
0.09375 | 0.38004 |  | 144.2429
0.093945 | 0.40035 |  | 160.0148
0.094141 | 0.46804 |  | 174.9519
0.094336 | 0.47842 |  | 189.3118
0.094531 | 0.53077 |  | 203.169
0.094727 | 0.56459 |  | 216.724
0.094922 | 0.58631 |  | 229.4712
0.095117 | 0.63348 |  | 240.4756
0.095312 | 0.64338 |  | 250.8058
0.095508 | 0.68197 |  | 261.1012
0.095703 | 0.70258 |  | 269.8454
0.095898 | 0.71771 |  | 277.6444
0.096094 | 0.75081 |  | 285.2356
0.096289 | 0.75568 |  | 291.4584
0.096484 | 0.77783 |  | 296.5344
0.09668 | 0.78575 |  | 300.1282
0.096875 | 0.78986 |  | 302.7362
0.09707 | 0.80465 |  | 305.0046
0.097266 | 0.7966 |  | 304.4248
0.097461 | 0.79889 |  | 302.2226
0.097656 | 0.79126 |  | 299.777
0.097852 | 0.77813 |  | 294.9708
0.098047 | 0.77378 |  | 290.1652
0.098242 | 0.75933 |  | 285.7528
0.098437 | 0.75347 |  | 279.0742
0.098633 | 0.75224 |  | 271.3778
0.098828 | 0.79404 |  | 262.5794
0.099023 | 0.9714 |  | 252.365
0.099219 | 1.3216 |  | 241.8154
0.099414 | 1.661 |  | 230.3818
0.099609 | 1.7356 |  | 218.3792
0.099805 | 1.6108 |  | 206.079
0.1 | 1.1393 |  | 193.7856
0.1002 | 0.44181 |  | 181.4527
0.10039 | 0.43512 |  | 166.7596
0.10059 | 0.61847 |  | 150.5514
0.10078 | 0.35119 |  | 134.656
0.10098 | 0.37743 |  | 117.9014
0.10117 | 0.36855 |  | 100.798
0.10137 | 0.20786 |  | 83.4859
0.10156 | 0.25471 |  | 65.3162
0.10176 | 0.13647 |  | 46.8779
0.10195 | 0.082299 |  | 28.0187
0.10215 | 0.061793 |  | 9.1267
0.10234 | -0.053287 |  | -9.6774
0.10254 | -0.057458 |  | -28.8404
0.10273 | -0.13935 |  | -48.0147
0.10293 | -0.18778 |  | -67.0811
0.10312 | -0.21388 |  | -85.7061
0.10332 | -0.29445 |  | -103.8648
0.10352 | -0.30929 |  | -121.8267
0.10371 | -0.3726 |  | -139.3766
0.10391 | -0.41436 |  | -156.5281
0.1041 | -0.44378 |  | -173.1423
0.1043 | -0.50429 |  | -189.0267
0.10449 | -0.52274 |  | -204.254
0.10469 | -0.57238 |  | -218.811
0.10488 | -0.60532 |  | -232.6352
0.10508 | -0.63112 |  | -245.3872
0.10527 | -0.67393 |  | -256.8282
0.10547 | -0.68843 |  | -267.13
0.10566 | -0.72262 |  | -276.373
0.10586 | -0.74246 |  | -284.488
0.10605 | -0.75816 |  | -291.4822
0.10625 | -0.78299 |  | -297.2894
0.10645 | -0.78752 |  | -301.872
0.10664 | -0.80432 |  | -305.44
0.10684 | -0.80987 |  | -307.873
0.10703 | -0.8118 |  | -308.874
0.10723 | -0.81697 |  | -308.525
0.10742 | -0.80813 |  | -306.7984
0.10762 | -0.80588 |  | -303.8528
0.10781 | -0.79387 |  | -300.1076
0.10801 | -0.78184 |  | -295.4252
0.1082 | -0.77275 |  | -289.7192
0.1084 | -0.75479 |  | -283.1464
0.10859 | -0.74038 |  | -275.3618
0.10879 | -0.72032 |  | -266.2602
0.10898 | -0.72077 |  | -256.219
0.10918 | -0.78165 |  | -245.183
0.10938 | -0.96226 |  | -232.987
0.10957 | -1.2986 |  | -219.8024
0.10977 | -1.5644 |  | -205.91
0.10996 | -1.5562 |  | -191.7271
0.11016 | -1.4383 |  | -177.3541
0.11035 | -0.97856 |  | -163.1617
0.11055 | -0.28762 |  | -148.5629
0.11074 | -0.34889 |  | -131.6378
0.11094 | -0.50107 |  | -113.8812
0.11113 | -0.19709 |  | -96.6733
0.11133 | -0.26913 |  | -78.564
0.11152 | -0.22164 |  | -60.507
0.11172 | -0.063042 |  | -42.5571
0.11191 | -0.12761 |  | -24.0184
0.11211 | 0.016425 |  | -5.6818
0.1123 | 0.040075 |  | 12.9595
0.1125 | 0.061029 |  | 31.5867
0.1127 | 0.167 |  | 50.0933
0.11289 | 0.15095 |  | 68.7965
0.11309 | 0.24303 |  | 86.8755
0.11328 | 0.27365 |  | 104.516
0.11348 | 0.30202 |  | 121.5882
0.11367 | 0.37848 |  | 137.878
0.11387 | 0.38085 |  | 153.7685
0.11406 | 0.44816 |  | 168.9356
0.11426 | 0.47522 |  | 183.4531
0.11445 | 0.50369 |  | 197.5448
0.11465 | 0.55975 |  | 211.2816
0.11484 | 0.57005 |  | 224.5868
0.11504 | 0.62006 |  | 236.403
0.11523 | 0.63921 |  | 246.7532
0.11543 | 0.66238 |  | 257.0806
0.11563 | 0.69988 |  | 266.5978
0.11582 | 0.70573 |  | 274.4828
0.11602 | 0.73975 |  | 282.1538
0.11621 | 0.75229 |  | 289.068
0.11641 | 0.76642 |  | 294.5226
0.1166 | 0.78626 |  | 298.8114
0.1168 | 0.78436 |  | 301.6046
0.11699 | 0.80148 |  | 304.083
0.11719 | 0.80052 |  | 304.9656
0.11738 | 0.79756 |  | 303.056
0.11758 | 0.79737 |  | 300.8896
0.11777 | 0.78073 |  | 297.1556
0.11797 | 0.7758 |  | 291.7522
0.11816 | 0.76383 |  | 287.3496
0.11836 | 0.75267 |  | 281.6386
0.11855 | 0.74844 |  | 274.097
0.11875 | 0.76565 |  | 266.031
0.11895 | 0.87379 |  | 256.4052
0.11914 | 1.1429 |  | 245.9914
0.11934 | 1.539 |  | 234.9524
0.11953 | 1.789 |  | 222.8778
0.11973 | 1.7253 |  | 210.7062
0.11992 | 1.3391 |  | 198.6243
0.12012 | 0.65665 |  | 186.5842
0.12031 | 0.36898 |  | 172.982
0.12051 | 0.59718 |  | 157.1859
0.1207 | 0.46452 |  | 141.3127
0.1209 | 0.33075 |  | 124.8717
0.12109 | 0.41045 |  | 107.5253
0.12129 | 0.25237 |  | 90.2719
0.12148 | 0.23133 |  | 72.3478
0.12168 | 0.20122 |  | 53.9741
0.12187 | 0.080373 |  | 35.3763
0.12207 | 0.085434 |  | 16.4974
0.12227 | -0.013573 |  | -2.2298
0.12246 | -0.061807 |  | -21.3003
0.12266 | -0.096161 |  | -40.4643
0.12285 | -0.1807 |  | -59.4146
0.12305 | -0.19403 |  | -78.1723
0.12324 | -0.26535 |  | -96.3961
0.12344 | -0.30605 |  | -114.413
0.12363 | -0.34084 |  | -132.29
0.12383 | -0.40639 |  | -149.7869
0.12402 | -0.428 |  | -166.746
0.12422 | -0.48381 |  | -182.9903
0.12441 | -0.51764 |  | -198.544
0.12461 | -0.54981 |  | -213.3002
0.1248 | -0.59783 |  | -227.347
0.125 | -0.61716 |  | -240.5386
0.1252 | -0.65934 |  | -252.4734
0.12539 | -0.68368 |  | -263.2818
0.12559 | -0.70709 |  | -273.0092
0.12578 | -0.73851 |  | -281.5686
0.12598 | -0.74911 |  | -288.9366
0.12617 | -0.77396 |  | -295.1028
0.12637 | -0.78523 |  | -300.1548
0.12656 | -0.79607 |  | -304.1558
0.12676 | -0.81008 |  | -307.0308
0.12695 | -0.80789 |  | -308.4982
0.12715 | -0.81483 |  | -308.528
0.12734 | -0.81101 |  | -307.2886
0.12754 | -0.80398 |  | -304.8016
0.12773 | -0.79898 |  | -301.379
0.12793 | -0.78517 |  | -297.124
0.12812 | -0.77588 |  | -291.82
0.12832 | -0.75956 |  | -285.6166
0.12852 | -0.74314 |  | -278.4294
0.12871 | -0.72627 |  | -269.903
0.12891 | -0.7146 |  | -260.2604
0.1291 | -0.74933 |  | -249.6538
0.1293 | -0.86995 |  | -237.877
0.12949 | -1.1217 |  | -225.114
0.12969 | -1.4437 |  | -211.4732
0.12988 | -1.6513 |  | -197.1134
0.13008 | -1.6125 |  | -182.8055
0.13027 | -1.1641 |  | -169.0036
0.13047 | -0.44734 |  | -154.8308
0.13066 | -0.29048 |  | -138.5905
0.13086 | -0.50231 |  | -120.9013
0.13105 | -0.291 |  | -103.5482
0.13125 | -0.22749 |  | -85.8004
0.13145 | -0.27112 |  | -67.6771
0.13164 | -0.098347 |  | -49.7763
0.13184 | -0.11551 |  | -31.4267
0.13203 | -0.043709 |  | -12.9871
0.13223 | 0.046616 |  | 5.5669
0.13242 | 0.036211 |  | 24.2422
0.13262 | 0.13847 |  | 42.7415
0.13281 | 0.15328 |  | 61.4258
0.13301 | 0.20322 |  | 79.7381
0.1332 | 0.27003 |  | 97.4914
0.1334 | 0.27973 |  | 114.7747
0.13359 | 0.35489 |  | 131.2908
0.13379 | 0.37628 |  | 147.3707
0.13398 | 0.4184 |  | 162.8632
0.13418 | 0.46924 |  | 177.6252
0.13437 | 0.48607 |  | 191.9278
0.13457 | 0.54256 |  | 205.8258
0.13477 | 0.56396 |  | 219.3818
0.13496 | 0.59967 |  | 231.8024
0.13516 | 0.63547 |  | 242.5512
0.13535 | 0.64941 |  | 252.9918
0.13555 | 0.68918 |  | 263.0178
0.13574 | 0.70286 |  | 271.3574
0.13594 | 0.72698 |  | 279.1664
0.13613 | 0.75067 |  | 286.5144
0.13633 | 0.75898 |  | 292.4158
0.13652 | 0.78129 |  | 297.2914
0.13672 | 0.78329 |  | 300.5582
0.13691 | 0.79416 |  | 303.1682
0.13711 | 0.80263 |  | 305.071
0.1373 | 0.79603 |  | 303.9108
0.1375 | 0.7997 |  | 301.8632
0.1377 | 0.78766 |  | 299.0686
0.13789 | 0.7775 |  | 293.7992
0.13809 | 0.77067 |  | 289.1566
0.13828 | 0.75723 |  | 284.2692
0.13848 | 0.75218 |  | 277.1374
0.13867 | 0.75674 |  | 269.461
0.13887 | 0.82054 |  | 260.3792
0.13906 | 1.0164 |  | 250.0422
0.13926 | 1.3669 |  | 239.387
0.13945 | 1.6941 |  | 227.5448
0.13965 | 1.7493 |  | 215.3346
0.13984 | 1.5428 |  | 203.1404
0.14004 | 0.99444 |  | 190.9732
0.14023 | 0.40506 |  | 178.4244
0.14043 | 0.48268 |  | 163.5299
0.14062 | 0.57945 |  | 147.4286
0.14082 | 0.33384 |  | 131.3662
0.14102 | 0.39017 |  | 114.3745
0.14121 | 0.33461 |  | 97.184
0.14141 | 0.20806 |  | 79.7593
0.1416 | 0.24328 |  | 61.6095
0.1418 | 0.11432 |  | 43.1102
0.14199 | 0.082469 |  | 24.2333
0.14219 | 0.039877 |  | 5.4293
0.14238 | -0.061088 |  | -13.5302
0.14258 | -0.067828 |  | -32.789
0.14277 | -0.15536 |  | -51.8841
0.14297 | -0.1905 |  | -70.9652
0.14316 | -0.23035 |  | -89.5729
0.14336 | -0.3024 |  | -107.6306
0.14355 | -0.31839 |  | -125.5914
0.14375 | -0.38572 |  | -143.1499
0.14395 | -0.41912 |  | -160.1134
0.14414 | -0.45604 |  | -176.4964
0.14434 | -0.51091 |  | -192.3237
0.14453 | -0.53081 |  | -207.4878
0.14473 | -0.58293 |  | -221.8312
0.14492 | -0.61051 |  | -235.3512
0.14512 | -0.64021 |  | -247.7584
0.14531 | -0.67846 |  | -258.9496
0.14551 | -0.69369 |  | -269.1314
0.1457 | -0.72889 |  | -278.231
0.1459 | -0.74553 |  | -286.1678
0.14609 | -0.76355 |  | -292.8946
0.14629 | -0.78477 |  | -298.3336
0.14648 | -0.78896 |  | -302.6254
0.14668 | -0.80514 |  | -305.8532
0.14688 | -0.80819 |  | -307.8132
0.14707 | -0.81111 |  | -308.4134
0.14727 | -0.81405 |  | -307.7394
0.14746 | -0.80564 |  | -305.7584
0.14766 | -0.80313 |  | -302.7064
0.14785 | -0.79102 |  | -298.8678
0.14805 | -0.78055 |  | -293.9932
0.14824 | -0.76757 |  | -288.096
0.14844 | -0.74806 |  | -281.2844
0.14863 | -0.73493 |  | -273.2126
0.14883 | -0.71572 |  | -263.925
0.14902 | -0.72258 |  | -253.7432
0.14922 | -0.80158 |  | -242.521
0.14941 | -1.0142 |  | -230.14
0.14961 | -1.3608 |  | -216.8256
0.1498 | -1.5958 |  | -202.836
0.15 | -1.5564 |  | -188.6299
0.1502 | -1.3444 |  | -174.4261
0.15039 | -0.8168 |  | -160.1655
0.15059 | -0.29367 |  | -145.0055
0.15078 | -0.39857 |  | -127.873
0.15098 | -0.43053 |  | -110.3012
0.15117 | -0.20754 |  | -92.9556
0.15137 | -0.27009 |  | -74.9177
0.15156 | -0.17949 |  | -56.9793
0.15176 | -0.08168 |  | -38.8911
0.15195 | -0.099732 |  | -20.4034
0.15215 | 0.026808 |  | -1.9766
0.15234 | 0.037446 |  | 16.6872
0.15254 | 0.087145 |  | 35.2015
0.15273 | 0.16189 |  | 53.7454
0.15293 | 0.16774 |  | 72.2873
0.15313 | 0.25221 |  | 90.2584
0.15332 | 0.27541 |  | 107.886
0.15352 | 0.31994 |  | 124.8512
0.15371 | 0.37726 |  | 141.1318
0.15391 | 0.39305 |  | 156.9355
0.1541 | 0.45549 |  | 171.9556
0.1543 | 0.47802 |  | 186.3671
0.15449 | 0.51556 |  | 200.3482
0.15469 | 0.5607 |  | 214.0184
0.15488 | 0.57973 |  | 227.0676
0.15508 | 0.62416 |  | 238.4576
0.15527 | 0.64172 |  | 248.8006
0.15547 | 0.67166 |  | 259.1856
0.15566 | 0.70071 |  | 268.252
0.15586 | 0.71249 |  | 276.0434
0.15605 | 0.74402 |  | 283.7428
0.15625 | 0.75512 |  | 290.2394
0.15645 | 0.77162 |  | 295.4588
0.15664 | 0.78518 |  | 299.3948
0.15684 | 0.78733 |  | 302.0782
0.15703 | 0.80199 |  | 304.4996
0.15723 | 0.79834 |  | 304.5382
0.15742 | 0.79602 |  | 302.5106
0.15762 | 0.79293 |  | 300.3654
0.15781 | 0.78014 |  | 295.9928
0.15801 | 0.77434 |  | 290.9538
0.1582 | 0.76248 |  | 286.6756
0.1584 | 0.75483 |  | 280.4408
0.15859 | 0.7531 |  | 272.9546
0.15879 | 0.78798 |  | 264.518
0.15898 | 0.93678 |  | 254.4244
0.15918 | 1.2393 |  | 243.8842
0.15937 | 1.6156 |  | 232.4028
0.15957 | 1.8087 |  | 220.0752
0.15977 | 1.665 |  | 207.9636
0.15996 | 1.1518 |  | 196.0164
0.16016 | 0.49757 |  | 183.7467
0.16035 | 0.43029 |  | 169.4999
0.16055 | 0.61157 |  | 153.7562
0.16074 | 0.38803 |  | 137.9912
0.16094 | 0.36915 |  | 121.2686
0.16113 | 0.38498 |  | 104.145
0.16133 | 0.22451 |  | 86.9379
0.16152 | 0.25317 |  | 68.8381
0.16172 | 0.15931 |  | 50.4149
0.16191 | 0.085584 |  | 31.6218
0.16211 | 0.074136 |  | 12.6892
0.1623 | -0.039355 |  | -6.1594
0.1625 | -0.054741 |  | -25.3164
0.1627 | -0.12306 |  | -44.3488
0.16289 | -0.18249 |  | -63.314
0.16309 | -0.20363 |  | -82.0634
0.16328 | -0.28372 |  | -100.2404
0.16348 | -0.30456 |  | -118.1945
0.16367 | -0.35948 |  | -135.8102
0.16387 | -0.40844 |  | -153.0792
0.16406 | -0.43464 |  | -169.9547
0.16426 | -0.49594 |  | -186.0987
0.16445 | -0.5185 |  | -201.5688
0.16465 | -0.56291 |  | -216.2778
0.16484 | -0.60123 |  | -230.1562
0.16504 | -0.62504 |  | -243.0658
0.16523 | -0.66757 |  | -254.6272
0.16543 | -0.68457 |  | -265.1146
0.16562 | -0.71667 |  | -274.7306
0.16582 | -0.74029 |  | -283.1748
0.16602 | -0.75478 |  | -290.479
0.16621 | -0.78047 |  | -296.5542
0.16641 | -0.78699 |  | -301.3062
0.1666 | -0.80243 |  | -305.027
0.1668 | -0.80935 |  | -307.6044
0.16699 | -0.81028 |  | -308.7682
0.16719 | -0.81706 |  | -308.5814
0.16738 | -0.80855 |  | -307.0328
0.16758 | -0.8056 |  | -304.2684
0.16777 | -0.79605 |  | -300.6742
0.16797 | -0.78385 |  | -296.2482
0.16816 | -0.77569 |  | -290.832
0.16836 | -0.75618 |  | -284.489
0.16855 | -0.74145 |  | -276.9844
0.16875 | -0.72308 |  | -268.0698
0.16895 | -0.71377 |  | -258.1194
0.16914 | -0.7554 |  | -247.2586
0.16934 | -0.90433 |  | -235.2776
0.16953 | -1.21 |  | -222.3634
0.16973 | -1.5401 |  | -208.6136
0.16992 | -1.6705 |  | -194.2899
0.17012 | -1.5342 |  | -180.0521
0.17031 | -0.99381 |  | -166.1514
0.17051 | -0.3314 |  | -151.5633
0.1707 | -0.35411 |  | -134.8027
0.1709 | -0.49609 |  | -117.1853
0.17109 | -0.23146 |  | -99.9755
0.17129 | -0.26373 |  | -82.0414
0.17148 | -0.23675 |  | -64.0234
0.17168 | -0.082221 |  | -46.0722
0.17188 | -0.12603 |  | -27.5947
0.17207 | -0.0054042 |  | -9.2021
0.17227 | 0.037272 |  | 9.4844
0.17246 | 0.05251 |  | 28.1226
0.17266 | 0.15367 |  | 46.5351
0.17285 | 0.14928 |  | 65.133
0.17305 | 0.2269 |  | 83.2197
0.17324 | 0.26713 |  | 100.9141
0.17344 | 0.2925 |  | 118.1618
0.17363 | 0.36718 |  | 134.6656
0.17383 | 0.37666 |  | 150.7606
0.17402 | 0.43622 |  | 166.1609
0.17422 | 0.47026 |  | 180.7983
0.17441 | 0.49582 |  | 194.893
0.17461 | 0.55101 |  | 208.5908
0.1748 | 0.56608 |  | 222.0068
0.175 | 0.612 |  | 234.2634
0.1752 | 0.63635 |  | 244.8708
0.17539 | 0.65703 |  | 255.1656
0.17559 | 0.69501 |  | 265.004
0.17578 | 0.70411 |  | 273.074
0.17598 | 0.73465 |  | 280.6266
0.17617 | 0.7508 |  | 287.783
0.17637 | 0.76267 |  | 293.4312
0.17656 | 0.78275 |  | 297.909
0.17676 | 0.78362 |  | 301.0406
0.17695 | 0.79867 |  | 303.6736
0.17715 | 0.79997 |  | 304.9752
0.17734 | 0.79548 |  | 303.3744
0.17754 | 0.7968 |  | 301.2446
0.17773 | 0.78473 |  | 297.987
0.17793 | 0.77958 |  | 292.9258
0.17813 | 0.76716 |  | 288.627
0.17832 | 0.75495 |  | 283.2968
0.17852 | 0.74909 |  | 275.9514
0.17871 | 0.75566 |  | 267.9974
0.17891 | 0.84278 |  | 258.5126
0.1791 | 1.0784 |  | 248.0128
0.1793 | 1.4764 |  | 236.9008
0.17949 | 1.7816 |  | 224.8006
0.17969 | 1.7127 |  | 212.7404
0.17988 | 1.4213 |  | 200.6348
0.18008 | 0.84016 |  | 188.5617
0.18027 | 0.32589 |  | 175.6432
0.18047 | 0.55053 |  | 160.1676
0.18066 | 0.55578 |  | 144.1371
0.18086 | 0.28653 |  | 128.0149
0.18105 | 0.42803 |  | 110.7296
0.18125 | 0.28999 |  | 93.5777
0.18145 | 0.20239 |  | 75.9599
0.18164 | 0.24757 |  | 57.6229
0.18184 | 0.075231 |  | 39.1424
0.18203 | 0.094126 |  | 20.2064
0.18223 | 0.01418 |  | 1.4607
0.18242 | -0.073357 |  | -17.5319
0.18262 | -0.067798 |  | -36.7945
0.18281 | -0.18169 |  | -55.7321
0.18301 | -0.18673 |  | -74.655
0.1832 | -0.24696 |  | -93.105
0.1834 | -0.31184 |  | -111.2453
0.18359 | -0.32149 |  | -129.1672
0.18379 | -0.4046 |  | -146.4968
0.18398 | -0.41944 |  | -163.4879
0.18418 | -0.46942 |  | -179.7896
0.18438 | -0.51832 |  | -195.4238
0.18457 | -0.53424 |  | -210.49
0.18477 | -0.59551 |  | -224.682
0.18496 | -0.61134 |  | -238.0158
0.18516 | -0.65008 |  | -250.0388
0.18535 | -0.68299 |  | -260.8108
0.18555 | -0.69597 |  | -270.714
0.18574 | -0.73689 |  | -279.5292
0.18594 | -0.74503 |  | -287.3114
0.18613 | -0.76924 |  | -293.9336
0.18633 | -0.78648 |  | -299.1902
0.18652 | -0.78971 |  | -303.3526
0.18672 | -0.81061 |  | -306.4398
0.18691 | -0.80769 |  | -308.2096
0.18711 | -0.8142 |  | -308.6172
0.1873 | -0.81455 |  | -307.7178
0.1875 | -0.80417 |  | -305.535
0.1877 | -0.80306 |  | -302.3444
0.18789 | -0.78684 |  | -298.2974
0.18809 | -0.778 |  | -293.1518
0.18828 | -0.76455 |  | -287.024
0.18848 | -0.74532 |  | -279.9482
0.18867 | -0.73179 |  | -271.5578
0.18887 | -0.71232 |  | -262.07
0.18906 | -0.729 |  | -251.7008
0.18926 | -0.83193 |  | -240.2064
0.18945 | -1.0704 |  | -227.6836
0.18965 | -1.4099 |  | -214.2046
0.18984 | -1.6302 |  | -199.9792
0.19004 | -1.5687 |  | -185.6797
0.19023 | -1.2649 |  | -171.4502
0.19043 | -0.66452 |  | -157.1514
0.19062 | -0.24521 |  | -141.6523
0.19082 | -0.44817 |  | -124.1818
0.19102 | -0.39572 |  | -106.7508
0.19121 | -0.18083 |  | -89.3687
0.19141 | -0.28816 |  | -71.1295
0.1916 | -0.14397 |  | -53.1944
0.1918 | -0.07863 |  | -34.927
0.19199 | -0.092886 |  | -16.3029
0.19219 | 0.052545 |  | 2.1095
0.19238 | 0.032807 |  | 20.784
0.19258 | 0.10681 |  | 39.2229
0.19277 | 0.16876 |  | 57.6725
0.19297 | 0.17243 |  | 76.0628
0.19316 | 0.26917 |  | 93.8817
0.19336 | 0.27492 |  | 111.3712
0.19355 | 0.33399 |  | 128.1533
0.19375 | 0.38481 |  | 144.335
0.19395 | 0.39897 |  | 159.9495
0.19414 | 0.46775 |  | 174.7505
0.19434 | 0.48021 |  | 189.0751
0.19453 | 0.52747 |  | 202.9598
0.19473 | 0.56687 |  | 216.6136
0.19492 | 0.58498 |  | 229.4766
0.19512 | 0.63365 |  | 240.5468
0.19531 | 0.64481 |  | 251.0288
0.19551 | 0.68058 |  | 261.3374
0.1957 | 0.70469 |  | 269.9628
0.1959 | 0.71609 |  | 277.7508
0.19609 | 0.7498 |  | 285.266
0.19629 | 0.75571 |  | 291.3924
0.19648 | 0.77564 |  | 296.4182
0.19668 | 0.78585 |  | 299.964
0.19687 | 0.78886 |  | 302.615
0.19707 | 0.80448 |  | 304.8518
0.19727 | 0.79556 |  | 304.2564
0.19746 | 0.79665 |  | 302.2088
0.19766 | 0.79326 |  | 299.7898
0.19785 | 0.77878 |  | 295.0336
0.19805 | 0.77253 |  | 290.3394
0.19824 | 0.75966 |  | 285.8242
0.19844 | 0.75476 |  | 278.9998
0.19863 | 0.75867 |  | 271.2568
0.19883 | 0.8103 |  | 262.4226
0.19902 | 0.98298 |  | 252.1556
0.19922 | 1.3341 |  | 241.4088
0.19941 | 1.7309 |  | 229.5736
0.19961 | 1.7812 |  | 217.409
0.1998 | 1.5058 |  | 205.4254
0.2 | 1.0412 |  | 193.2916
0.2002 | 0.44915 |  | 180.829
0.20039 | 0.44332 |  | 166.2018
0.20059 | 0.61634 |  | 150.1307
0.20078 | 0.34502 |  | 134.1528
0.20098 | 0.37757 |  | 117.201
0.20117 | 0.3698 |  | 100.0258
0.20137 | 0.19895 |  | 82.7786
0.20156 | 0.25867 |  | 64.7141
0.20176 | 0.13149 |  | 46.4821
0.20195 | 0.079542 |  | 27.8072
0.20215 | 0.064776 |  | 9.0388
0.20234 | -0.059101 |  | -9.7049
0.20254 | -0.054545 |  | -28.875
0.20273 | -0.14102 |  | -47.8938
0.20293 | -0.18822 |  | -66.9141
0.20312 | -0.21103 |  | -85.6701
0.20332 | -0.29785 |  | -103.8434
0.20352 | -0.30746 |  | -121.8405
0.20371 | -0.37424 |  | -139.3509
0.20391 | -0.41476 |  | -156.4617
0.2041 | -0.4415 |  | -173.1487
0.2043 | -0.50582 |  | -189.0591
0.20449 | -0.52116 |  | -204.3572
0.20469 | -0.57357 |  | -218.9006
0.20488 | -0.60581 |  | -232.502
0.20508 | -0.6301 |  | -245.0312
0.20527 | -0.67487 |  | -256.3846
0.20547 | -0.68678 |  | -266.7346
0.20566 | -0.72308 |  | -276.0586
0.20586 | -0.74216 |  | -284.146
0.20605 | -0.75672 |  | -291.1444
0.20625 | -0.78358 |  | -297.1192
0.20645 | -0.787 |  | -301.9226
0.20664 | -0.80569 |  | -305.6524
0.20684 | -0.81032 |  | -308.0336
0.20703 | -0.811 |  | -308.8752
0.20723 | -0.81808 |  | -308.4006
0.20742 | -0.8073 |  | -306.6162
0.20762 | -0.80532 |  | -303.7538
0.20781 | -0.79466 |  | -300.0126
0.20801 | -0.78302 |  | -295.2724
0.2082 | -0.77355 |  | -289.513
0.2084 | -0.75128 |  | -282.8252
0.20859 | -0.73732 |  | -275.0822
0.20879 | -0.71935 |  | -266.1326
0.20898 | -0.7168 |  | -256.2166
0.20918 | -0.77948 |  | -245.2372
0.20938 | -0.96854 |  | -232.9776
0.20957 | -1.3145 |  | -219.6746
0.20977 | -1.6132 |  | -205.6324
0.20996 | -1.6028 |  | -191.4115
0.21016 | -1.3613 |  | -177.2891
0.21035 | -0.88868 |  | -163.1622
0.21055 | -0.33939 |  | -148.3248
0.21074 | -0.35908 |  | -131.5052
0.21094 | -0.46552 |  | -113.8603
0.21113 | -0.22863 |  | -96.462
0.21133 | -0.25582 |  | -78.3801
0.21152 | -0.21606 |  | -60.3013
0.21172 | -0.079919 |  | -42.2848
0.21191 | -0.11004 |  | -23.7992
0.21211 | 0.0060549 |  | -5.3772
0.2123 | 0.043056 |  | 13.2599
0.2125 | 0.067485 |  | 31.8468
0.2127 | 0.15909 |  | 50.3196
0.21289 | 0.1608 |  | 68.8817
0.21309 | 0.23761 |  | 86.9471
0.21328 | 0.27471 |  | 104.6086
0.21348 | 0.30475 |  | 121.6938
0.21367 | 0.37325 |  | 138.1009
0.21387 | 0.38678 |  | 154.0634
0.21406 | 0.44468 |  | 169.2384
0.21426 | 0.47585 |  | 183.7283
0.21445 | 0.50506 |  | 197.6926
0.21465 | 0.55657 |  | 211.3244
0.21484 | 0.5734 |  | 224.5718
0.21504 | 0.61699 |  | 236.3218
0.21523 | 0.63965 |  | 246.7914
0.21543 | 0.66378 |  | 257.2792
0.21563 | 0.6987 |  | 266.7382
0.21582 | 0.70883 |  | 274.6142
0.21602 | 0.73902 |  | 282.2824
0.21621 | 0.75347 |  | 289.0502
0.21641 | 0.76637 |  | 294.3994
0.2166 | 0.78393 |  | 298.5868
0.2168 | 0.7853 |  | 301.4316
0.21699 | 0.79969 |  | 303.942
0.21719 | 0.79949 |  | 304.578
0.21738 | 0.79627 |  | 302.6968
0.21758 | 0.79543 |  | 300.6326
0.21777 | 0.78161 |  | 296.8304
0.21797 | 0.77731 |  | 291.7244
0.21816 | 0.76725 |  | 287.514
0.21836 | 0.75444 |  | 281.6978
0.21855 | 0.7492 |  | 274.2558
0.21875 | 0.76854 |  | 266.2308
0.21895 | 0.87544 |  | 256.5726
0.21914 | 1.1304 |  | 246.2672
0.21934 | 1.5321 |  | 235.068
0.21953 | 1.8493 |  | 222.5868
0.21973 | 1.7521 |  | 210.4462
0.21992 | 1.2409 |  | 198.5844
0.22012 | 0.64101 |  | 186.2849
0.22031 | 0.42951 |  | 172.5752
0.22051 | 0.55806 |  | 156.961
0.2207 | 0.46021 |  | 140.8068
0.2209 | 0.3513 |  | 124.2247
0.22109 | 0.38257 |  | 107.0658
0.22129 | 0.26671 |  | 89.8478
0.22148 | 0.22876 |  | 72.0925
0.22168 | 0.19191 |  | 53.8258
0.22187 | 0.092293 |  | 35.2441
0.22207 | 0.073737 |  | 16.4459
0.22227 | -0.0085212 |  | -2.3672
0.22246 | -0.062302 |  | -21.4043
0.22266 | -0.1016 |  | -40.4701
0.22285 | -0.17485 |  | -59.5617
0.22305 | -0.20125 |  | -78.466
0.22324 | -0.26289 |  | -96.7753
0.22344 | -0.30721 |  | -114.8907
0.22363 | -0.34438 |  | -132.7333
0.22383 | -0.40229 |  | -150.082
0.22402 | -0.43104 |  | -166.9731
0.22422 | -0.48129 |  | -183.1575
0.22441 | -0.51827 |  | -198.6659
0.22461 | -0.55135 |  | -213.4576
0.2248 | -0.59581 |  | -227.408
0.225 | -0.62059 |  | -240.5374
0.2252 | -0.65821 |  | -252.4832
0.22539 | -0.68425 |  | -263.2192
0.22559 | -0.70812 |  | -272.995
0.22578 | -0.73746 |  | -281.615
0.22598 | -0.75164 |  | -289.0968
0.22617 | -0.77435 |  | -295.4288
0.22637 | -0.78805 |  | -300.3932
0.22656 | -0.798 |  | -304.2568
0.22676 | -0.80937 |  | -307.0266
0.22695 | -0.80972 |  | -308.4024
0.22715 | -0.81467 |  | -308.492
0.22734 | -0.81176 |  | -307.3198
0.22754 | -0.80547 |  | -304.8796
0.22773 | -0.80034 |  | -301.4726
0.22793 | -0.78725 |  | -297.104
0.22812 | -0.77531 |  | -291.696
0.22832 | -0.7599 |  | -285.4424
0.22852 | -0.74409 |  | -278.2064
0.22871 | -0.72714 |  | -269.7302
0.22891 | -0.71494 |  | -260.1862
0.2291 | -0.74264 |  | -249.6762
0.2293 | -0.86197 |  | -238.0022
0.22949 | -1.1411 |  | -225.1536
0.22969 | -1.5042 |  | -211.293
0.22988 | -1.6482 |  | -196.9731
0.23008 | -1.5052 |  | -182.7387
0.23027 | -1.1543 |  | -168.5464
0.23047 | -0.50484 |  | -154.291
0.23066 | -0.26102 |  | -138.4077
0.23086 | -0.50402 |  | -120.79
0.23105 | -0.30516 |  | -103.5368
0.23125 | -0.21063 |  | -85.7635
0.23145 | -0.28426 |  | -67.408
0.23164 | -0.092104 |  | -49.4167
0.23184 | -0.11322 |  | -30.9249
0.23203 | -0.049922 |  | -12.4972
0.23223 | 0.054766 |  | 5.9256
0.23242 | 0.029457 |  | 24.5338
0.23262 | 0.14158 |  | 42.8937
0.23281 | 0.1539 |  | 61.5278
0.23301 | 0.19955 |  | 79.8117
0.2332 | 0.27488 |  | 97.5301
0.2334 | 0.27605 |  | 114.8468
0.23359 | 0.35781 |  | 131.359
0.23379 | 0.37741 |  | 147.4566
0.23398 | 0.41673 |  | 163.0023
0.23418 | 0.47198 |  | 177.7956
0.23438 | 0.48306 |  | 192.0808
0.23457 | 0.5434 |  | 205.9196
0.23477 | 0.56334 |  | 219.4482
0.23496 | 0.59826 |  | 231.9614
0.23516 | 0.63694 |  | 242.8024
0.23535 | 0.64758 |  | 253.202
0.23555 | 0.69037 |  | 263.3454
0.23574 | 0.70252 |  | 271.8124
0.23594 | 0.72668 |  | 279.5472
0.23613 | 0.75209 |  | 286.8998
0.23633 | 0.75731 |  | 292.7618
0.23652 | 0.78257 |  | 297.449
0.23672 | 0.7836 |  | 300.594
0.23691 | 0.79308 |  | 303.0924
0.23711 | 0.80366 |  | 305.014
0.2373 | 0.79617 |  | 304.0934
0.2375 | 0.80043 |  | 302.2038
0.2377 | 0.78782 |  | 299.5072
0.23789 | 0.77738 |  | 294.3098
0.23809 | 0.77042 |  | 289.526
0.23828 | 0.75522 |  | 284.5814
0.23848 | 0.75128 |  | 277.5244
0.23867 | 0.75551 |  | 269.7462
0.23887 | 0.82208 |  | 260.6372
0.23906 | 1.0306 |  | 250.294
0.23926 | 1.3897 |  | 239.4498
0.23945 | 1.7261 |  | 227.5014
0.23965 | 1.7848 |  | 215.1884
0.23984 | 1.5103 |  | 202.9838
0.24004 | 0.87608 |  | 191.0189
0.24023 | 0.36316 |  | 178.1887
0.24043 | 0.53745 |  | 162.8032
0.24063 | 0.56114 |  | 146.8126
0.24082 | 0.31512 |  | 130.7928
0.24102 | 0.41428 |  | 113.7076
0.24121 | 0.31301 |  | 96.7073
0.24141 | 0.2114 |  | 79.2324
0.2416 | 0.24764 |  | 61.0005
0.2418 | 0.099625 |  | 42.5774
0.24199 | 0.092691 |  | 23.6947
0.24219 | 0.031421 |  | 4.9441
0.24238 | -0.061627 |  | -13.996
0.24258 | -0.064263 |  | -33.1843
0.24277 | -0.16286 |  | -52.1536
0.24297 | -0.18454 |  | -71.1441
0.24316 | -0.23433 |  | -89.6417
0.24336 | -0.3019 |  | -107.7459
0.24355 | -0.31618 |  | -125.6487
0.24375 | -0.38982 |  | -143.0813
0.24395 | -0.41554 |  | -160.231
0.24414 | -0.45941 |  | -176.7673
0.24434 | -0.51063 |  | -192.5463
0.24453 | -0.52986 |  | -207.6206
0.24473 | -0.58589 |  | -221.9362
0.24492 | -0.60819 |  | -235.528
0.24512 | -0.64308 |  | -247.9534
0.24531 | -0.679 |  | -259.1116
0.24551 | -0.69363 |  | -269.1978
0.2457 | -0.73089 |  | -278.1814
0.2459 | -0.74343 |  | -286.075
0.24609 | -0.76448 |  | -292.7986
0.24629 | -0.7844 |  | -298.3368
0.24648 | -0.78985 |  | -302.7384
0.24668 | -0.80818 |  | -305.987
0.24688 | -0.80813 |  | -307.889
0.24707 | -0.81356 |  | -308.3778
0.24727 | -0.81483 |  | -307.7122
0.24746 | -0.80505 |  | -305.8832
0.24766 | -0.80498 |  | -302.9264
0.24785 | -0.79183 |  | -299.0378
0.24805 | -0.78056 |  | -294.0378
0.24824 | -0.76739 |  | -288.0166
0.24844 | -0.74805 |  | -281.205
0.24863 | -0.73278 |  | -273.2392
0.24883 | -0.7136 |  | -264.0604
0.24902 | -0.72273 |  | -253.9756
0.24922 | -0.8022 |  | -242.729
0.24941 | -1.0086 |  | -230.2808
0.24961 | -1.3431 |  | -216.8608
0.2498 | -1.6028 |  | -202.6538
0.25 | -1.6081 |  | -188.318
0.2502 | -1.3709 |  | -174.1823
0.25039 | -0.76852 |  | -160.1739
0.25059 | -0.25902 |  | -145.1081
0.25078 | -0.428 |  | -127.8335
0.25098 | -0.42743 |  | -110.2561
0.25117 | -0.19408 |  | -92.8313
0.25137 | -0.28605 |  | -74.5893
0.25156 | -0.16901 |  | -56.6334
0.25176 | -0.082623 |  | -38.5109
0.25195 | -0.10411 |  | -20.0014
0.25215 | 0.035983 |  | -1.659
0.25234 | 0.030549 |  | 17.0016
0.25254 | 0.092058 |  | 35.5092
0.25273 | 0.16285 |  | 54.0436
0.25293 | 0.1649 |  | 72.5863
0.25312 | 0.25781 |  | 90.5209
0.25332 | 0.27106 |  | 108.1237
0.25352 | 0.32215 |  | 125.0724
0.25371 | 0.378 |  | 141.3836
0.25391 | 0.39148 |  | 157.1789
0.2541 | 0.45863 |  | 172.1529
0.2543 | 0.47601 |  | 186.5582
0.25449 | 0.51827 |  | 200.511
0.25469 | 0.56136 |  | 214.231
0.25488 | 0.57917 |  | 227.2472
0.25508 | 0.62707 |  | 238.5214
0.25527 | 0.64156 |  | 249.1284
0.25547 | 0.67424 |  | 259.632
0.25566 | 0.70142 |  | 268.4906
0.25586 | 0.71301 |  | 276.3542
0.25605 | 0.74553 |  | 283.9452
0.25625 | 0.75275 |  | 290.2026
0.25645 | 0.77192 |  | 295.5662
0.25664 | 0.78529 |  | 299.48
0.25684 | 0.78679 |  | 302.0264
0.25703 | 0.802 |  | 304.6348
0.25723 | 0.79626 |  | 304.7282
0.25742 | 0.79628 |  | 302.6386
0.25762 | 0.79382 |  | 300.5838
0.25781 | 0.77964 |  | 296.083
0.25801 | 0.77499 |  | 290.856
0.2582 | 0.76328 |  | 286.5704
0.2584 | 0.75326 |  | 280.2814
0.25859 | 0.75018 |  | 272.8058
0.25879 | 0.78456 |  | 264.4066
0.25898 | 0.92834 |  | 254.2942
0.25918 | 1.2358 |  | 243.7814
0.25938 | 1.6119 |  | 232.313
0.25957 | 1.7732 |  | 220.0846
0.25977 | 1.658 |  | 207.939
0.25996 | 1.219 |  | 195.7657
0.26016 | 0.51433 |  | 183.59
0.26035 | 0.39616 |  | 169.4223
0.26055 | 0.62942 |  | 153.4251
0.26074 | 0.38782 |  | 137.4941
0.26094 | 0.35343 |  | 120.6145
0.26113 | 0.39615 |  | 103.3194
0.26133 | 0.21332 |  | 86.1304
0.26152 | 0.2511 |  | 68.116
0.26172 | 0.16203 |  | 49.8387
0.26191 | 0.076136 |  | 31.1427
0.26211 | 0.078243 |  | 12.3197
0.2623 | -0.043197 |  | -6.3469
0.2625 | -0.056009 |  | -25.4641
0.2627 | -0.12099 |  | -44.3975
0.26289 | -0.18658 |  | -63.3167
0.26309 | -0.20112 |  | -82.2152
0.26328 | -0.28588 |  | -100.3991
0.26348 | -0.30508 |  | -118.4855
0.26367 | -0.35964 |  | -136.3507
0.26387 | -0.41256 |  | -153.5905
0.26406 | -0.43427 |  | -170.367
0.26426 | -0.49825 |  | -186.4087
0.26445 | -0.51931 |  | -201.7556
0.26465 | -0.56377 |  | -216.44
0.26484 | -0.60336 |  | -230.2552
0.26504 | -0.62402 |  | -243.0882
0.26523 | -0.6696 |  | -254.786
0.26543 | -0.68459 |  | -265.3274
0.26562 | -0.71621 |  | -274.756
0.26582 | -0.74152 |  | -283.1478
0.26602 | -0.75342 |  | -290.3928
0.26621 | -0.78053 |  | -296.3294
0.26641 | -0.78558 |  | -301.1036
0.2666 | -0.80097 |  | -304.8666
0.2668 | -0.81038 |  | -307.5034
0.26699 | -0.80975 |  | -308.7172
0.26719 | -0.81707 |  | -308.5366
0.26738 | -0.80832 |  | -307.0622
0.26758 | -0.80528 |  | -304.319
0.26777 | -0.79712 |  | -300.6278
0.26797 | -0.78301 |  | -296.0284
0.26816 | -0.77418 |  | -290.4768
0.26836 | -0.75581 |  | -284.1196
0.26855 | -0.7422 |  | -276.6836
0.26875 | -0.72348 |  | -267.906
0.26895 | -0.71486 |  | -258.067
0.26914 | -0.76173 |  | -247.2278
0.26934 | -0.90542 |  | -235.2036
0.26953 | -1.2186 |  | -222.1616
0.26973 | -1.5661 |  | -208.2952
0.26992 | -1.6234 |  | -194.1334
0.27012 | -1.4458 |  | -180.0223
0.27031 | -1.0457 |  | -165.8657
0.27051 | -0.40206 |  | -151.3055
0.2707 | -0.30575 |  | -134.7739
0.2709 | -0.49896 |  | -117.0081
0.27109 | -0.2539 |  | -99.7062
0.27129 | -0.23865 |  | -81.8051
0.27148 | -0.25164 |  | -63.7649
0.27168 | -0.079909 |  | -45.8912
0.27187 | -0.1188 |  | -27.4136
0.27207 | -0.017298 |  | -9.0031
0.27227 | 0.047125 |  | 9.6236
0.27246 | 0.047659 |  | 28.2838
0.27266 | 0.15409 |  | 46.7108
0.27285 | 0.15403 |  | 65.3559
0.27305 | 0.22232 |  | 83.5562
0.27324 | 0.27396 |  | 101.2932
0.27344 | 0.28984 |  | 118.5667
0.27363 | 0.36744 |  | 135.0848
0.27383 | 0.37936 |  | 151.1204
0.27402 | 0.43314 |  | 166.4369
0.27422 | 0.47414 |  | 181.0181
0.27441 | 0.49446 |  | 195.0858
0.27461 | 0.55187 |  | 208.827
0.2748 | 0.56771 |  | 222.2714
0.275 | 0.60957 |  | 234.3246
0.2752 | 0.63801 |  | 244.9288
0.27539 | 0.65624 |  | 255.5312
0.27559 | 0.69613 |  | 265.2016
0.27578 | 0.70553 |  | 273.2316
0.27598 | 0.73448 |  | 281.03
0.27617 | 0.75253 |  | 287.883
0.27637 | 0.7622 |  | 293.5096
0.27656 | 0.784 |  | 298.187
0.27676 | 0.78342 |  | 301.03
0.27695 | 0.79705 |  | 303.623
0.27715 | 0.8008 |  | 304.9566
0.27734 | 0.79429 |  | 303.123
0.27754 | 0.79722 |  | 301.0604
0.27773 | 0.78352 |  | 297.8618
0.27793 | 0.77477 |  | 292.528
0.27813 | 0.76657 |  | 288.1206
0.27832 | 0.75654 |  | 282.8498
0.27852 | 0.7519 |  | 275.5562
0.27871 | 0.76118 |  | 267.6884
0.27891 | 0.85984 |  | 258.1946
0.2791 | 1.1166 |  | 247.684
0.2793 | 1.4854 |  | 236.7412
0.27949 | 1.7421 |  | 224.8042
0.27969 | 1.7264 |  | 212.6266
0.27988 | 1.4098 |  | 200.4906
0.28008 | 0.74264 |  | 188.5447
0.28027 | 0.36183 |  | 175.3972
0.28047 | 0.58447 |  | 159.8768
0.28066 | 0.49667 |  | 143.9791
0.28086 | 0.3236 |  | 127.6552
0.28105 | 0.4202 |  | 110.4625
0.28125 | 0.27057 |  | 93.4528
0.28145 | 0.23086 |  | 75.7552
0.28164 | 0.2215 |  | 57.4803
0.28184 | 0.087225 |  | 39.0026
0.28203 | 0.095791 |  | 20.0835
0.28223 | 0.0017557 |  | 1.3491
0.28242 | -0.057541 |  | -17.6145
0.28262 | -0.081469 |  | -36.7741
0.28281 | -0.17446 |  | -55.8456
0.28301 | -0.18579 |  | -74.8375
0.2832 | -0.25459 |  | -93.2399
0.2834 | -0.30208 |  | -111.3836
0.28359 | -0.3301 |  | -129.2454
0.28379 | -0.40081 |  | -146.707
0.28398 | -0.42029 |  | -163.8603
0.28418 | -0.47492 |  | -180.2147
0.28437 | -0.51347 |  | -195.7901
0.28457 | -0.54061 |  | -210.6502
0.28477 | -0.59248 |  | -224.7652
0.28496 | -0.61173 |  | -238.1274
0.28516 | -0.65351 |  | -250.3182
0.28535 | -0.68059 |  | -261.2766
0.28555 | -0.70107 |  | -271.2284
0.28574 | -0.73555 |  | -280.0426
0.28594 | -0.74623 |  | -287.6112
0.28613 | -0.77176 |  | -294.0882
0.28633 | -0.78535 |  | -299.3836
0.28652 | -0.79328 |  | -303.509
0.28672 | -0.80957 |  | -306.6122
0.28691 | -0.80905 |  | -308.3232
0.28711 | -0.81529 |  | -308.612
0.2873 | -0.81154 |  | -307.6846
0.2875 | -0.80508 |  | -305.3842
0.2877 | -0.80295 |  | -302.0706
0.28789 | -0.78842 |  | -297.963
0.28809 | -0.77923 |  | -292.8172
0.28828 | -0.76379 |  | -286.7746
0.28848 | -0.7458 |  | -279.7548
0.28867 | -0.73092 |  | -271.4206
0.28887 | -0.71487 |  | -261.9874
0.28906 | -0.73358 |  | -251.6486
0.28926 | -0.83948 |  | -240.1292
0.28945 | -1.0964 |  | -227.4528
0.28965 | -1.4295 |  | -213.8926
0.28984 | -1.5862 |  | -199.7095
0.29004 | -1.5334 |  | -185.3026
0.29023 | -1.2923 |  | -171.0014
0.29043 | -0.64394 |  | -156.89
0.29063 | -0.23636 |  | -141.4133
0.29082 | -0.47535 |  | -123.9591
0.29102 | -0.3711 |  | -106.6638
0.29121 | -0.19028 |  | -89.1967
0.29141 | -0.2937 |  | -70.9287
0.2916 | -0.12676 |  | -52.9559
0.2918 | -0.094218 |  | -34.5996
0.29199 | -0.082043 |  | -16.0608
0.29219 | 0.052143 |  | 2.3388
0.29238 | 0.027752 |  | 20.9851
0.29258 | 0.1176 |  | 39.391
0.29277 | 0.16104 |  | 57.9623
0.29297 | 0.17945 |  | 76.4614
0.29316 | 0.27023 |  | 94.3944
0.29336 | 0.27287 |  | 111.9427
0.29355 | 0.34132 |  | 128.6839
0.29375 | 0.3799 |  | 144.7515
0.29395 | 0.40213 |  | 160.2358
0.29414 | 0.46707 |  | 174.9918
0.29434 | 0.47828 |  | 189.2729
0.29453 | 0.53105 |  | 203.2076
0.29473 | 0.56423 |  | 216.944
0.29492 | 0.58867 |  | 229.7196
0.29512 | 0.63366 |  | 240.7222
0.29531 | 0.64426 |  | 251.2266
0.29551 | 0.68276 |  | 261.4392
0.2957 | 0.70185 |  | 269.9562
0.2959 | 0.71834 |  | 277.7618
0.29609 | 0.74899 |  | 285.175
0.29629 | 0.75415 |  | 291.2246
0.29648 | 0.77736 |  | 296.417
0.29668 | 0.78447 |  | 299.9768
0.29688 | 0.7895 |  | 302.5386
0.29707 | 0.80328 |  | 304.8744
0.29727 | 0.79477 |  | 304.2898
0.29746 | 0.79663 |  | 302.2252
0.29766 | 0.79032 |  | 299.9066
0.29785 | 0.77889 |  | 295.011
0.29805 | 0.77277 |  | 290.1004
0.29824 | 0.75923 |  | 285.5876
0.29844 | 0.75268 |  | 278.8394
0.29863 | 0.75327 |  | 271.1956
0.29883 | 0.80753 |  | 262.4034
0.29902 | 0.98298 |  | 252.0924
0.29922 | 1.3147 |  | 241.4088
0.29941 | 1.6755 |  | 229.6762
0.29961 | 1.7636 |  | 217.5134
0.2998 | 1.5649 |  | 205.5132
0.3 | 1.0892 |  | 193.2829
0.3002 | 0.46494 |  | 180.7589
0.30039 | 0.43831 |  | 166.2227
0.30059 | 0.60591 |  | 150.0881
0.30078 | 0.35613 |  | 133.9792
0.30098 | 0.37047 |  | 117.0841
0.30117 | 0.36749 |  | 100.0148
0.30137 | 0.20631 |  | 82.7841
0.30156 | 0.24944 |  | 64.604
0.30176 | 0.13607 |  | 46.1779
0.30195 | 0.077373 |  | 27.3464
0.30215 | 0.06057 |  | 8.4885
0.30234 | -0.055762 |  | -10.2992
0.30254 | -0.060799 |  | -29.3923
0.30273 | -0.13863 |  | -48.2448
0.30293 | -0.18941 |  | -67.1524
0.30312 | -0.21404 |  | -85.7908
0.30332 | -0.29555 |  | -103.8945
0.30352 | -0.31075 |  | -121.9911
0.30371 | -0.37298 |  | -139.7169
0.30391 | -0.41678 |  | -157.0217
0.3041 | -0.44485 |  | -173.7506
0.3043 | -0.50642 |  | -189.6622
0.30449 | -0.52568 |  | -204.9392
0.30469 | -0.57438 |  | -219.405
0.30488 | -0.60767 |  | -233.0904
0.30508 | -0.63237 |  | -245.7332
0.30527 | -0.67586 |  | -257.0788
0.30547 | -0.6902 |  | -267.4986
0.30566 | -0.72373 |  | -276.8538
0.30586 | -0.74449 |  | -284.9392
0.30605 | -0.75956 |  | -291.8536
0.30625 | -0.78374 |  | -297.5082
0.30645 | -0.7877 |  | -302.0186
0.30664 | -0.80495 |  | -305.5396
0.30684 | -0.81079 |  | -307.8048
0.30703 | -0.81147 |  | -308.6624
0.30723 | -0.81694 |  | -308.254
0.30742 | -0.80784 |  | -306.5314
0.30762 | -0.80548 |  | -303.6196
0.30781 | -0.79465 |  | -299.8026
0.30801 | -0.78184 |  | -294.9948
0.3082 | -0.77088 |  | -289.2368
0.3084 | -0.75157 |  | -282.6868
0.30859 | -0.73913 |  | -275.0402
0.30879 | -0.72163 |  | -266.0988
0.30898 | -0.72261 |  | -256.1068
0.30918 | -0.79367 |  | -245.0018
0.30938 | -0.98004 |  | -232.6456
0.30957 | -1.2919 |  | -219.351
0.30977 | -1.5577 |  | -205.3624
0.30996 | -1.5562 |  | -191.1304
0.31016 | -1.3724 |  | -176.9301
0.31035 | -0.97104 |  | -162.6355
0.31055 | -0.37045 |  | -147.8823
0.31074 | -0.31034 |  | -131.2188
0.31094 | -0.4807 |  | -113.3983
0.31113 | -0.23842 |  | -96.0187
0.31133 | -0.23229 |  | -78.0356
0.31152 | -0.23379 |  | -59.9103
0.31172 | -0.06902 |  | -41.9786
0.31191 | -0.10682 |  | -23.4877
0.31211 | -0.0031551 |  | -5.0687
0.3123 | 0.055547 |  | 13.494
0.3125 | 0.058563 |  | 32.0993
0.3127 | 0.16307 |  | 50.5587
0.31289 | 0.16329 |  | 69.1642
0.31309 | 0.23227 |  | 87.2638
0.31328 | 0.28206 |  | 104.8884
0.31348 | 0.29903 |  | 121.9808
0.31367 | 0.37538 |  | 138.3067
0.31387 | 0.38775 |  | 154.1825
0.31406 | 0.44082 |  | 169.3402
0.31426 | 0.48057 |  | 183.7979
0.31445 | 0.50162 |  | 197.837
0.31465 | 0.55788 |  | 211.5306
0.31484 | 0.57401 |  | 224.7114
0.31504 | 0.61489 |  | 236.3496
0.31523 | 0.64229 |  | 246.8012
0.31543 | 0.66124 |  | 257.3446
0.31562 | 0.69945 |  | 266.6344
0.31582 | 0.70805 |  | 274.509
0.31602 | 0.73717 |  | 282.2992
0.31621 | 0.75475 |  | 288.9412
0.31641 | 0.76428 |  | 294.445
0.3166 | 0.78576 |  | 298.8014
0.3168 | 0.78617 |  | 301.582
0.31699 | 0.80007 |  | 304.2996
0.31719 | 0.80175 |  | 305.0124
0.31738 | 0.79468 |  | 303.093
0.31758 | 0.79766 |  | 301.1788
0.31777 | 0.78352 |  | 297.2324
0.31797 | 0.77586 |  | 291.8914
0.31816 | 0.76755 |  | 287.588
0.31836 | 0.7546 |  | 281.641
0.31855 | 0.75103 |  | 274.1546
0.31875 | 0.77241 |  | 265.9386
0.31895 | 0.88966 |  | 255.9636
0.31914 | 1.1598 |  | 245.44
0.31934 | 1.5426 |  | 234.1146
0.31953 | 1.8019 |  | 221.7714
0.31973 | 1.7231 |  | 209.6824
0.31992 | 1.286 |  | 197.6826
0.32012 | 0.6234 |  | 185.6215
0.32031 | 0.39125 |  | 172.1183
0.32051 | 0.59469 |  | 156.5135
0.3207 | 0.44598 |  | 140.6763
0.3209 | 0.34176 |  | 124.2538
0.32109 | 0.40259 |  | 107.0547
0.32129 | 0.24762 |  | 89.9055
0.32148 | 0.23888 |  | 72.0978
0.32168 | 0.19169 |  | 53.8129
0.32188 | 0.084145 |  | 35.187
0.32207 | 0.084519 |  | 16.2811
0.32227 | -0.018618 |  | -2.4628
0.32246 | -0.057657 |  | -21.455
0.32266 | -0.10113 |  | -40.502
0.32285 | -0.17923 |  | -59.4783
0.32305 | -0.19438 |  | -78.3555
0.32324 | -0.2687 |  | -96.7445
0.32344 | -0.30404 |  | -114.879
0.32363 | -0.34428 |  | -132.7224
0.32383 | -0.40616 |  | -150.1671
0.32402 | -0.42869 |  | -167.1963
0.32422 | -0.48596 |  | -183.4678
0.32441 | -0.51665 |  | -198.9336
0.32461 | -0.55179 |  | -213.603
0.3248 | -0.59803 |  | -227.5516
0.325 | -0.61879 |  | -240.6006
0.3252 | -0.66055 |  | -252.4226
0.32539 | -0.68298 |  | -263.2026
0.32559 | -0.70841 |  | -272.8764
0.32578 | -0.73699 |  | -281.3566
0.32598 | -0.74947 |  | -288.807
0.32617 | -0.77584 |  | -295.0182
0.32637 | -0.78483 |  | -299.967
0.32656 | -0.79609 |  | -303.8868
0.32676 | -0.80978 |  | -306.7382
0.32695 | -0.80896 |  | -308.2388
0.32715 | -0.81454 |  | -308.3302
0.32734 | -0.80965 |  | -307.1714
0.32754 | -0.80562 |  | -304.7568
0.32773 | -0.80026 |  | -301.3446
0.32793 | -0.78637 |  | -297.1274
0.32812 | -0.77746 |  | -291.8992
0.32832 | -0.7602 |  | -285.7578
0.32852 | -0.7437 |  | -278.5382
0.32871 | -0.72714 |  | -269.9
0.32891 | -0.71288 |  | -260.1714
0.3291 | -0.73892 |  | -249.511
0.3293 | -0.86001 |  | -237.7234
0.32949 | -1.1454 |  | -224.9112
0.32969 | -1.5183 |  | -211.1928
0.32988 | -1.6818 |  | -197.028
0.33008 | -1.4977 |  | -182.9889
0.33027 | -1.089 |  | -168.8761
0.33047 | -0.53472 |  | -154.2414
0.33066 | -0.29889 |  | -138.072
0.33086 | -0.45371 |  | -120.4721
0.33105 | -0.32825 |  | -103.0296
0.33125 | -0.21719 |  | -85.3832
0.33145 | -0.25938 |  | -67.3351
0.33164 | -0.11808 |  | -49.417
0.33184 | -0.096733 |  | -31.0274
0.33203 | -0.051606 |  | -12.434
0.33223 | 0.046362 |  | 6.175
0.33242 | 0.045238 |  | 24.8537
0.33262 | 0.12906 |  | 43.3226
0.33281 | 0.16234 |  | 61.836
0.33301 | 0.20004 |  | 80.0865
0.3332 | 0.26999 |  | 97.8435
0.3334 | 0.28528 |  | 115.168
0.33359 | 0.35034 |  | 131.839
0.33379 | 0.38275 |  | 147.9491
0.33398 | 0.41775 |  | 163.4252
0.33418 | 0.47032 |  | 178.2066
0.33437 | 0.4891 |  | 192.4323
0.33457 | 0.53951 |  | 206.2402
0.33477 | 0.56828 |  | 219.7686
0.33496 | 0.59878 |  | 232.184
0.33516 | 0.63545 |  | 242.874
0.33535 | 0.65102 |  | 253.2934
0.33555 | 0.68743 |  | 263.3436
0.33574 | 0.70492 |  | 271.6042
0.33594 | 0.72565 |  | 279.3338
0.33613 | 0.75086 |  | 286.5812
0.33633 | 0.75906 |  | 292.363
0.33652 | 0.77879 |  | 297.1828
0.33672 | 0.78359 |  | 300.4056
0.33691 | 0.7914 |  | 302.9798
0.33711 | 0.80152 |  | 304.782
0.3373 | 0.79545 |  | 303.5628
0.3375 | 0.79611 |  | 301.6012
0.3377 | 0.78751 |  | 298.9692
0.33789 | 0.77769 |  | 293.9348
0.33809 | 0.77052 |  | 289.4352
0.33828 | 0.75775 |  | 284.5504
0.33848 | 0.7523 |  | 277.4256
0.33867 | 0.75709 |  | 269.6858
0.33887 | 0.82019 |  | 260.4732
0.33906 | 1.0158 |  | 249.9544
0.33926 | 1.3915 |  | 238.9622
0.33945 | 1.7702 |  | 226.8406
0.33965 | 1.7753 |  | 214.7612
0.33984 | 1.451 |  | 202.9188
0.34004 | 0.93048 |  | 190.7778
0.34023 | 0.41475 |  | 178.0053
0.34043 | 0.48978 |  | 162.9878
0.34063 | 0.57316 |  | 146.8055
0.34082 | 0.32677 |  | 130.6613
0.34102 | 0.39345 |  | 113.6591
0.34121 | 0.32945 |  | 96.5376
0.34141 | 0.20382 |  | 79.1665
0.3416 | 0.24605 |  | 60.9597
0.3418 | 0.10675 |  | 42.3863
0.34199 | 0.083388 |  | 23.5629
0.34219 | 0.037704 |  | 4.8385
0.34238 | -0.066166 |  | -14.145
0.34258 | -0.06591 |  | -33.3383
0.34277 | -0.16 |  | -52.3136
0.34297 | -0.19066 |  | -71.3124
0.34316 | -0.23093 |  | -89.8453
0.34336 | -0.30474 |  | -108.0139
0.34355 | -0.31706 |  | -126.0005
0.34375 | -0.38843 |  | -143.4558
0.34395 | -0.41934 |  | -160.5645
0.34414 | -0.45728 |  | -177.0051
0.34434 | -0.51284 |  | -192.7357
0.34453 | -0.53001 |  | -207.8756
0.34473 | -0.58422 |  | -222.176
0.34492 | -0.61019 |  | -235.669
0.34512 | -0.64148 |  | -247.9778
0.34531 | -0.68017 |  | -259.0844
0.34551 | -0.6941 |  | -269.2186
0.3457 | -0.73053 |  | -278.237
0.3459 | -0.74505 |  | -286.1994
0.34609 | -0.76407 |  | -292.921
0.34629 | -0.78513 |  | -298.3256
0.34648 | -0.78914 |  | -302.7036
0.34668 | -0.808 |  | -306.0974
0.34687 | -0.81007 |  | -308.2596
0.34707 | -0.81344 |  | -308.9222
0.34727 | -0.8156 |  | -308.1022
0.34746 | -0.80558 |  | -305.961
0.34766 | -0.80383 |  | -302.799
0.34785 | -0.79083 |  | -298.812
0.34805 | -0.7809 |  | -293.8768
0.34824 | -0.76821 |  | -288.0344
0.34844 | -0.74719 |  | -281.2498
0.34863 | -0.73381 |  | -273.197
0.34883 | -0.71582 |  | -263.9168
0.34902 | -0.72535 |  | -253.6682
0.34922 | -0.80903 |  | -242.3606
0.34941 | -1.0327 |  | -229.916
0.34961 | -1.3966 |  | -216.4882
0.3498 | -1.6129 |  | -202.5322
0.35 | -1.5315 |  | -188.4005
0.3502 | -1.3382 |  | -174.0703
0.35039 | -0.78723 |  | -159.8984
0.35059 | -0.24801 |  | -144.7577
0.35078 | -0.43595 |  | -127.3933
0.35098 | -0.42578 |  | -109.8933
0.35117 | -0.18479 |  | -92.5245
0.35137 | -0.29764 |  | -74.3406
0.35156 | -0.15938 |  | -56.4963
0.35176 | -0.085086 |  | -38.3423
0.35195 | -0.10665 |  | -19.8024
0.35215 | 0.04356 |  | -1.3796
0.35234 | 0.02504 |  | 17.4525
0.35254 | 0.098325 |  | 36.037
0.35273 | 0.1636 |  | 54.6085
0.35293 | 0.16495 |  | 73.1342
0.35313 | 0.26328 |  | 90.9807
0.35332 | 0.26831 |  | 108.4878
0.35352 | 0.32636 |  | 125.3459
0.35371 | 0.37789 |  | 141.6595
0.35391 | 0.39094 |  | 157.5357
0.3541 | 0.46149 |  | 172.5944
0.3543 | 0.47387 |  | 187.0342
0.35449 | 0.52078 |  | 200.9072
0.35469 | 0.56069 |  | 214.5108
0.35488 | 0.5784 |  | 227.408
0.35508 | 0.62827 |  | 238.565
0.35527 | 0.63887 |  | 249.0998
0.35547 | 0.67483 |  | 259.5758
0.35566 | 0.70088 |  | 268.461
0.35586 | 0.71251 |  | 276.359
0.35605 | 0.74583 |  | 283.966
0.35625 | 0.7514 |  | 290.2638
0.35645 | 0.77299 |  | 295.6038
0.35664 | 0.78435 |  | 299.4334
0.35684 | 0.78669 |  | 301.8886
0.35703 | 0.80406 |  | 304.3134
0.35723 | 0.79621 |  | 304.2584
0.35742 | 0.79629 |  | 302.1562
0.35762 | 0.79241 |  | 300.2118
0.35781 | 0.77901 |  | 295.8636
0.35801 | 0.77536 |  | 290.7284
0.3582 | 0.76103 |  | 286.474
0.3584 | 0.75121 |  | 280.1222
0.35859 | 0.75009 |  | 272.6488
0.35879 | 0.79234 |  | 264.285
0.35898 | 0.94564 |  | 254.0718
0.35918 | 1.2472 |  | 243.5364
0.35938 | 1.6219 |  | 232.0594
0.35957 | 1.7626 |  | 219.8402
0.35977 | 1.5808 |  | 207.8662
0.35996 | 1.2142 |  | 195.5709
0.36016 | 0.59164 |  | 183.3416
0.36035 | 0.35238 |  | 169.4951
0.36055 | 0.61599 |  | 153.4232
0.36074 | 0.4277 |  | 137.5035
0.36094 | 0.31686 |  | 120.9091
0.36113 | 0.41484 |  | 103.4924
0.36133 | 0.21751 |  | 86.1987
0.36152 | 0.23379 |  | 68.0869
0.36172 | 0.18364 |  | 49.6591
0.36191 | 0.059266 |  | 31.0755
0.36211 | 0.08464 |  | 12.2887
0.3623 | -0.039946 |  | -6.3989
0.3625 | -0.067161 |  | -25.4827
0.3627 | -0.10849 |  | -44.4805
0.36289 | -0.19656 |  | -63.4262
0.36309 | -0.1973 |  | -82.2279
0.36328 | -0.28399 |  | -100.4288
0.36348 | -0.31222 |  | -118.5386
0.36367 | -0.352 |  | -136.2613
0.36387 | -0.419 |  | -153.5549
0.36406 | -0.43139 |  | -170.4239
0.36426 | -0.49661 |  | -186.4479
0.36445 | -0.52362 |  | -201.9166
0.36465 | -0.55955 |  | -216.6398
0.36484 | -0.60815 |  | -230.484
0.36504 | -0.62281 |  | -243.4372
0.36523 | -0.67049 |  | -255.1194
0.36543 | -0.68864 |  | -265.6486
0.36562 | -0.71419 |  | -275.1178
0.36582 | -0.74553 |  | -283.5048
0.36602 | -0.75307 |  | -290.782
0.36621 | -0.78135 |  | -296.7348
0.36641 | -0.78804 |  | -301.4788
0.3666 | -0.79931 |  | -305.132
0.3668 | -0.81241 |  | -307.5994
0.36699 | -0.80908 |  | -308.7986
0.36719 | -0.81777 |  | -308.6504
0.36738 | -0.80992 |  | -307.1264
0.36758 | -0.80455 |  | -304.3492
0.36777 | -0.79896 |  | -300.624
0.36797 | -0.7828 |  | -296.0102
0.36816 | -0.77517 |  | -290.45
0.36836 | -0.75679 |  | -284.108
0.36855 | -0.73995 |  | -276.6674
0.36875 | -0.72403 |  | -267.8008
0.36895 | -0.71629 |  | -257.8734
0.36914 | -0.76155 |  | -246.9426
0.36934 | -0.91171 |  | -234.8662
0.36953 | -1.2242 |  | -221.855
0.36973 | -1.5614 |  | -208.0336
0.36992 | -1.6222 |  | -193.9093
0.37012 | -1.404 |  | -179.8822
0.37031 | -1.0183 |  | -165.6122
0.37051 | -0.47171 |  | -150.8184
0.3707 | -0.30862 |  | -134.46
0.3709 | -0.46395 |  | -116.7898
0.37109 | -0.28432 |  | -99.4427
0.37129 | -0.22274 |  | -81.7464
0.37148 | -0.24808 |  | -63.6986
0.37168 | -0.09371 |  | -45.853
0.37188 | -0.10276 |  | -27.4808
0.37207 | -0.028868 |  | -8.9715
0.37227 | 0.051029 |  | 9.6179
0.37246 | 0.049675 |  | 28.3117
0.37266 | 0.14655 |  | 46.8509
0.37285 | 0.16248 |  | 65.49
0.37305 | 0.21528 |  | 83.7483
0.37324 | 0.27729 |  | 101.5004
0.37344 | 0.29185 |  | 118.7318
0.37363 | 0.36336 |  | 135.2053
0.37383 | 0.38524 |  | 151.1965
0.37402 | 0.42932 |  | 166.5442
0.37422 | 0.47625 |  | 181.1786
0.37441 | 0.49491 |  | 195.3064
0.37461 | 0.54909 |  | 209.023
0.3748 | 0.57116 |  | 222.4212
0.375 | 0.60696 |  | 234.585
0.3752 | 0.63952 |  | 245.0648
0.37539 | 0.65622 |  | 255.3698
0.37559 | 0.6946 |  | 265.17
0.37578 | 0.70661 |  | 273.2352
0.37598 | 0.73149 |  | 280.9446
0.37617 | 0.75465 |  | 288.1306
0.37637 | 0.76257 |  | 293.76
0.37656 | 0.78328 |  | 298.2414
0.37676 | 0.78559 |  | 301.1878
0.37695 | 0.79502 |  | 303.6362
0.37715 | 0.80166 |  | 304.8588
0.37734 | 0.79533 |  | 303.1816
0.37754 | 0.79713 |  | 301.1416
0.37773 | 0.78647 |  | 297.933
0.37793 | 0.77616 |  | 292.7112
0.37812 | 0.76662 |  | 288.426
0.37832 | 0.7546 |  | 283.1604
0.37852 | 0.75138 |  | 275.8698
0.37871 | 0.76739 |  | 268.1274
0.37891 | 0.85784 |  | 258.6792
0.3791 | 1.0944 |  | 248.1152
0.3793 | 1.4862 |  | 237.035
0.37949 | 1.7801 |  | 224.8902
0.37969 | 1.7144 |  | 212.7516
0.37988 | 1.3748 |  | 200.5626
0.38008 | 0.79526 |  | 188.1298
0.38027 | 0.40118 |  | 174.8145
0.38047 | 0.54652 |  | 159.4643
0.38066 | 0.50071 |  | 143.5275
0.38086 | 0.33622 |  | 127.2923
0.38105 | 0.40242 |  | 110.2628
0.38125 | 0.28035 |  | 93.2054
0.38145 | 0.22804 |  | 75.5337
0.38164 | 0.21567 |  | 57.2767
0.38184 | 0.094284 |  | 38.7181
0.38203 | 0.087745 |  | 19.8121
0.38223 | 0.0040975 |  | 1.1043
0.38242 | -0.058458 |  | -17.8753
0.38262 | -0.085829 |  | -37.0919
0.38281 | -0.17159 |  | -56.2325
0.38301 | -0.19115 |  | -75.2738
0.3832 | -0.25446 |  | -93.749
0.3834 | -0.30373 |  | -111.8829
0.38359 | -0.33337 |  | -129.6675
0.38379 | -0.39918 |  | -147.0593
0.38398 | -0.4232 |  | -164.1306
0.38418 | -0.47485 |  | -180.5183
0.38438 | -0.5155 |  | -196.2579
0.38457 | -0.54329 |  | -211.1156
0.38477 | -0.59207 |  | -225.1798
0.38496 | -0.61458 |  | -238.5694
0.38516 | -0.65393 |  | -250.6314
0.38535 | -0.68215 |  | -261.5156
0.38555 | -0.7026 |  | -271.4096
0.38574 | -0.73476 |  | -280.1056
0.38594 | -0.74803 |  | -287.7042
0.38613 | -0.7711 |  | -294.1178
0.38633 | -0.78454 |  | -299.2884
0.38652 | -0.79362 |  | -303.3474
0.38672 | -0.8087 |  | -306.3806
0.38691 | -0.80906 |  | -308.1102
0.38711 | -0.81511 |  | -308.433
0.3873 | -0.81316 |  | -307.559
0.3875 | -0.80639 |  | -305.4062
0.3877 | -0.80245 |  | -302.1862
0.38789 | -0.79009 |  | -298.0578
0.38809 | -0.78027 |  | -292.8248
0.38828 | -0.76371 |  | -286.6986
0.38848 | -0.74566 |  | -279.5912
0.38867 | -0.72872 |  | -271.2178
0.38887 | -0.71252 |  | -261.7914
0.38906 | -0.73555 |  | -251.4238
0.38926 | -0.84284 |  | -239.9096
0.38945 | -1.0818 |  | -227.2754
0.38965 | -1.4159 |  | -213.6826
0.38984 | -1.6062 |  | -199.4556
0.39004 | -1.5242 |  | -185.1655
0.39023 | -1.2698 |  | -170.9209
0.39043 | -0.67824 |  | -156.6822
0.39062 | -0.24275 |  | -141.2721
0.39082 | -0.45846 |  | -123.8143
0.39102 | -0.38207 |  | -106.3368
0.39121 | -0.18393 |  | -88.8579
0.39141 | -0.29258 |  | -70.5946
0.3916 | -0.13042 |  | -52.6445
0.3918 | -0.088521 |  | -34.3966
0.39199 | -0.086738 |  | -15.954
0.39219 | 0.05354 |  | 2.3435
0.39238 | 0.027151 |  | 20.9313
0.39258 | 0.11545 |  | 39.3282
0.39277 | 0.16378 |  | 57.9401
0.39297 | 0.17707 |  | 76.4505
0.39316 | 0.27176 |  | 94.3317
0.39336 | 0.2726 |  | 111.8834
0.39355 | 0.34038 |  | 128.6705
0.39375 | 0.38232 |  | 144.8698
0.39395 | 0.4023 |  | 160.5062
0.39414 | 0.46966 |  | 175.3587
0.39434 | 0.47918 |  | 189.7599
0.39453 | 0.53192 |  | 203.6902
0.39473 | 0.56566 |  | 217.2944
0.39492 | 0.58719 |  | 229.9798
0.39512 | 0.63453 |  | 240.873
0.39531 | 0.64364 |  | 251.21
0.39551 | 0.68207 |  | 261.431
0.3957 | 0.70334 |  | 270.0778
0.3959 | 0.7177 |  | 277.9172
0.39609 | 0.74937 |  | 285.4958
0.39629 | 0.75471 |  | 291.671
0.39648 | 0.77721 |  | 296.6268
0.39668 | 0.78436 |  | 300.0434
0.39687 | 0.7883 |  | 302.5402
0.39707 | 0.80281 |  | 304.5318
0.39727 | 0.79433 |  | 303.7114
0.39746 | 0.79643 |  | 301.6452
0.39766 | 0.78837 |  | 299.3422
0.39785 | 0.77569 |  | 294.6928
0.39805 | 0.77327 |  | 290.0814
0.39824 | 0.76015 |  | 285.5712
0.39844 | 0.75337 |  | 278.7886
0.39863 | 0.75364 |  | 271.1586
0.39883 | 0.80506 |  | 262.3486
0.39902 | 0.97862 |  | 252.0962
0.39922 | 1.3122 |  | 241.4588
0.39941 | 1.681 |  | 229.7282
0.39961 | 1.7651 |  | 217.544
0.3998 | 1.5633 |  | 205.4054
0